CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

SEGUNDA Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009, con la finalidad de tener al día el instrumental, los equipos médicos y los materiales de osteosíntesis y endoprótesis indispensables para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que conforme al artículo 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la presente actualización estuvo colocada en la página de Internet del Consejo de Salubridad General como proyecto de séptima actualización de la edición 2007 y al publicarse la edición 2008, la Comisión acordó su publicación como Segunda Actualización de la Edición 2008.

Que la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó la incorporación al Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico de los insumos que se encuentran en contacto directo con el paciente y tienen una finalidad eminentemente terapéutica, así como la de los materiales de osteosíntesis y de endoprótesis.

Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución hará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades.

Que conforme al artículo 27 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos y de otros insumos incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo, podrán ser adquiridos por cada institución de acuerdo a sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar incorporados al Cuadro Básico y Catálogo.

Que a partir de la publicación de la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, la Comisión ha dictaminado la inclusión, modificación y exclusión de diversos insumos.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

SEGUNDA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2008 DEL CUADRO
BASICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO

INCLUSION

EQUIPO MEDICO

CATALOGO/ IMAGENOLOGIA

| NOMBRE GENERICO: |  | NAVEGADOR, SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: 531.829.0736 |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Imagenología. |  |  |
| DESCRIPCION: |  | Sistema de Imagen guiada que provee a los cirujanos información preoperatoria a través de una imagen en tercera dimensión (3D), que se puede actualizar durante el transoperatorio. El sistema genera un plan quirúrgico interactivo de localización y digitalización, que guía al cirujano a través de técnicas de navegación. Con las siguientes características: Navegador y sistema de planeación.- Sistema de referencia o posicionamiento del paciente: Marcadores Implantables o adheribles, que sirvan de referencia en el registro del paciente. Sistema de rastreo óptico (activo o pasivo) o electromagnético. Localizadores o marco de referencia de propósito general conforme a la aplicación. Puntero o apuntador para el registro del paciente. Que importe imágenes de diagnóstico a través de formato Dicom 3.0, al menos de Tomografía y Resonancia Magnética. Proceso de la imagen de referencia: Con precisión de 2.0 mm o menor. Actualización de imagen de referencia contra imagen del ultrasonido. Almacenaje: Capacidad para guardar imágenes en formato DICOM 3.0 en al menos uno de los siguientes medios: DVD, USB, CD/DVD-ROM, disco óptico. Capacidad de memoria de 30 Gb. o mayor. Monitor: a color de 15" o mayor, con resolución de 1024 X 768 o mayor. Interacción con el usuario: Teclado y mouse. Sistema operativo. Software que permita: Reconstrucción tridimensional de objetos. Cálculo de trayectorias. Mediciones de distancias y ángulos. Fusión de imágenes. Vistas, al menos, de: coronal, sagital, axial y trayectoria. Capacidad de captura y almacenaje de imágenes preoperatoria y intraoperatoria. Aditamentos que permitan calibrar e integrar otros instrumentos al sistema de navegación. Ultrasonido: Integrado o externo. Compatible con el navegador, que proporcione imágenes al navegador en tiempo real para actualización de la imagen. Despliegue de imágenes, al menos, de 4D o 3D en tiempo real. Transductores de ultrasonido: Con adaptador para rastreo. Con transductores de acuerdo a la aplicación. Localizador de los transductores de ultrasonido esterilizables. |  |  |  |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando compatibilidad con la marca y modelo del equipo: |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Aplicación para Otorrinolaringología, que consta de: Software que permita la aplicación de otorrinolaringología. Máscara o banda o brazo para fijar la referencia del paciente. Juego de instrumental completo que permita la navegación para la aplicación concreta de otorrinolaringología. Aplicación para ortopedia, que consta de: Software que permita la aplicación en columna, rodilla, cadera y traumatología, de una en una o en combinación. Aditamento que permitan fijar la referencia del paciente para la aplicación concreta ya sea columna, rodilla, cadera y traumatología. Juego de instrumental completo que permita la navegación para la aplicación concreta ya sea columna, rodilla, cadera y/o traumatología. Interfase con fluoroscopía. Aplicación para neurocirugía, que consta de: Software que permita la aplicación de neurocirugía. Máscara o banda o brazo para fijar la referencia del paciente. Juego de instrumental completo que permita la navegación para la aplicación concreta de neurocirugía. Aditamento para punciones guiadas. Software para integrar la resonancia magnética funcional a la planeación de neurocirugía. Software para integrar la angiografía por sustracción digital a la planeación de neurocirugía y/o otorrinolaringología. Sistema de ultrasonido con Doppler. Sistema compatible, que incluya licencias y aditamentos, para equipos como: microscopios quirúrgicos, imagen de video en tiempo real, sistemas de estereotaxia y otros seleccionables por la unidad médica Estación de trabajo externa. Pantalla táctil. |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Máscara. Marcadores fiduciales adheribles o implantables. Esferas reflejantes y/o leds desechables y/o batería para el sistema activo. Tornillos para fijación de estrella de referencia de base de cráneo. Agujas y sistema de biopsia. Estilete para punción. Postes atornillables de metal. Gel estéril para el transductor. Cubierta para transductor de ultrasonido esterilizable. Cubierta para pantalla esterilizable. |  |  |  |  |  |
| INSTALACION. |  |  | OPERACION. |  |  | MANTENIMIENTO |  |
| * | Alimentación eléctrica: La que maneje la Unidad Médica y 60 Hz. |  | * | Personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | * * | Preventivo. Correctivo por personal especializado |

MATERIALES DE OSTEOSINTESIS

INCLUSIONES

IMPLANTES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL Y CRANEAL

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
|  | PLACAS REABSORBIBLES DE POLILACTATO PARA TORNILLOS DE 1.5 MM |
| 060.722.0688 060. 722.0787 060.722.0795 060.722.0803 060.722.0811 060.722.0829 060.722.0837 060.722.0845 060.722.0852 | Placa de adaptación, grosor 0.8 mm, de 8 y de 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Placa de rejilla, grosor 0.8 mm, agujeros 2 x 10 y 2x18. Placa recta, grosor 0.8 mm, de 2 y de 4 agujeros. Placa para base orbitaria, grosor 0.5 mm, de 24 mm, de 30 mm y de 35 mm. Placa para reborde orbitario, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. Placa de malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm Placa de malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm Placa de malla, contorneable, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm Placa de malla, contorneable, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm |
| 060.722.0696 060.722.0704 060.722.0712 060.722.0720 060.722.0738 060.722.0746 060.722.0753 060.722.0761 | Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm Placa de cobertura, grosor 5 mm, diámetro de 21 mm, de 8 agujeros. Placa de cobertura, grosor 8 mm, diámetro de 30 mm, de 10 agujeros. Hoja, grosor 0.5 mm y 0.8 mm, 50 x 50 mm Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. Placa en Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Placa en doble Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles, en envase individual. |
|  | PLACAS REABSORBIBLES DE POLILACTATO PARA TORNILLOS DE 2.0 MM |
| 060.722.0779 | Placa de adaptación, grosor 1.2 mm, de 8 y de 20 agujeros. Estériles, en envase individual. |

CLAVOS TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| 060.211.3946 | Clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm y 10 mm y diámetro expandido de 13.5 mm y de 16 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm a 340 mm, con incrementos de 40 mm en 40 mm. Pieza. |
| 060.722.0431 | Perno para clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro 6.0 mm. Longitudes de 50 mm, 52 mm, 56 mm y de 60 mm a 90 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. Pieza. |
| 060.211.3953 | Clavo centromedular expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm, 10 mm y 12 mm y diámetro expandido de 13.5 mm, 16 mm y 19 mm, respectivamente. Longitudes de 300 mm a 480 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. Pieza. |
| 060.211.3961 | Clavo centromedular expansivo para fracturas proximales del fémur. Diámetro sin expandir de 10 mm y 12 mm, diámetro expandido de 16 mm y de 19 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm, 340 mm y 380 mm. Pieza. |
| 060.898.3102 | Tornillo de compresión para cadera expandible. Diámetro sin expandir de 8 mm, diámetro expandido de 12 mm. Longitudes de 80 mm, 52 mm y de 95 mm a 120 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. Pieza. |
| 060.211.3979 | Clavo centromedular expansivo para húmero con o sin bloqueo proximal. Diámetro sin expandir de 6.7 mm y de 8.5 mm, diámetro expandido de 10.0 mm y de 13.5 mm, respectivamente. Longitudes de 180 mm a 280 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. Pieza. |
| 060.722.0449 | Perno para clavo centromedular expansivo para húmero. Diámetro 3.5 mm. Longitudes de 16 mm a 56 mm, con incrementos de 2 mm en 2 mm. Pieza. |

PLACAS

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
|  | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL |
| 060.722.0597 | Placa volar en aleación de titanio, izquierda o derecha, estándar o larga. Pieza |
| 060.898.3177 | Tornillos corticales en aleación de Titanio de 3.5 mm de diámetro, sin atornillamiento a la placa. Longitud de 12.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.3185 | Tornillos corticales en aleación de Titanio de 2.4 mm de diámetro, sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 14.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.3193 | Tornillos corticales en aleación de Titanio de 2.4 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 12.0 mm a 24.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.3201 | Tornillos corticales en aleación de Titanio de 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 14.0 mm a 28.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.3219 | Tornillos corticales en aleación de Titanio de 2.0 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con micro rosca. Longitud de 14.0 mm a 24.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
|  | PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ANGULOS, MATERIAL: ACERO |
| 060.722.0605 | En ángulo oblicuo, izquierda o derecha, cuerpo 3 a 5 orificios – cabeza 3 agujeros. Longitud 52 mm a 74 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. |
| 060.722.0613 | En ángulo recto, cuerpo 3 a 6 orificios – cabeza de 3 o de 4 agujeros. Longitud 50 mm a 78 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios, agujeros y longitudes especificadas. |
| 060.722.0621 | Para tibia distal medial izquierda o derecha, 6 a 10 orificios. Longitud 144 mm a 198 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. |
| 060.722.0639 | De 4 a 12 agujeros. Longitud de 59 mm a 163 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros y longitudes especificadas. |
| 060.722.0647 | En trébol 3.5, de 3 a 6 agujeros. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros especificados. |
| 060.722.0654 | Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. |
|  | PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5 MM, EN DIVERSOS ANGULOS, DE TITANIO PURO. |
| 060.722.0456 | En ángulo oblicuo, izquierda o derecha, cuerpo de 3 a 5 orificios – cabeza 3 agujeros. Longitud de 52 mm a 74 mm. De Titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. |
| 060.722.0464 | En ángulo recto, cuerpo de 3 a 6 orificios – cabeza 3 o 4 agujeros. Longitud de 50 mm a 78 mm. De Titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios, agujeros y longitudes especificadas. |
| 060.722.0472 | Con orificio combinado en 2.7/3.5 mm, para tibia distal medial izquierda o derecha, de 6 a 10 orificios. Longitud de 144 mm a 198 mm. De Titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. |
| 060.722.0480 | De 4 a 12 agujeros. Longitud de 59 mm a 163 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros y longitudes especificadas. |
| 060.722.0498 | En trébol 3.5, de 3 a 6 agujeros. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros especificadas. |
| 060.722.0506 | Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De Titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. |

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. |
| 060.722.0662 | Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.722.0670 | Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.3227 | Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.3235 | Tornillo de bloqueo periprotetico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza. |
| 060.898.3243 | Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |

| Clave | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA DORSAL Y PALMAR, PARA FRACTURAS DE RADIO DISTAL. |  |
| 060.722.0514 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal dorsal. |  |
| 060.722.0522 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en T para radio distal dorsal. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza. |  |
| 060.722.0530 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal dorsal. Recta de 5 y 6 agujeros. Pieza. |  |
| 060.722.0548 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. Acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 2 o 3 agujeros. Pieza. |  |
| 060.722.0555 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. Oblicua acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza. |  |
| 060.722.0563 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal palmar. |  |
| 060.722.0571 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal extralarga. Cuerpo de 8 a 12 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza. |  |
| 060.722.0589 | Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal palmar, izquierda o derecha. Cuerpo de 3 o 5 agujeros. Cabeza de 5 agujeros. Pieza. |  |
| 060.898.3110 | Tornillo de cortical stardrive. |  |
| 060.898.3128 | Tornillo de cortical stardrive de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |  |
| 060.898.3136 | Tornillo de cortical stardrive de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |  |
| 060.898.3144 | Tornillo de bloqueo. |  |
| 060.898.3151 | Tornillo de bloqueo de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |  |
| 060.898.3169 | Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |  |
| MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. |  |  |

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
|  | Sistema de costilla protésica vertical expansible, en aleación de Titanio, a menos de que se indique otro material en la descripción. |
| 060.825.0114 060.825.0122 060.825.0130 060.825.0148 060.820.0556 060.820.0564 060.820.0572 060.820.0580 060.820.0598 060.820.0606 060.820.0614 060.820.0622 060.820.0630 060.820.0648 060.820.0655 060.820.0663 060.820.0671 | Soporte craneal Soporte costal craneal, acodado a la derecha o acodado a la izquierda Soporte costal caudal, longitud de 17.5 mm a 57.0 mm Soporte costal caudal, acodado a la derecha o acodado a la izquierda, longitud de 17.5 mm a 57.0 mm Barra de elongación, longitud de 32.5 mm a 127 mm Cierre para barra de elongación Hemianillo de cierre de soporte costal Barra de 2.0 mm de Titanio puro Cerrojo de soporte costal Hemianillo de cierre de soporte costal grande Barra de elongación lumbar, radio 220 mm, de 4 a 11 agujeros y longitud de 42.0 mm a 108 mm Soporte costal caudal, longitud de 71.0 mm a 108.0 mm Soporte costal caudal, acodado a la derecha o acodado a la izquierda, longitud de 71.0 mm a 108.0 mm Gancho alar, izquierdo o derecho, en Titanio puro Gancho laminar con perfil bajo, izquierdo o derecho Conector de prolongación de 5.0 / 6.0 mm de diámetro Anillo de fijación para barras de 6.0 mm |

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| 060.067.0293 | Cajetín en material radiotransparente para fusión intersomática lumbar transforaminal. |
|  | Cajetín intersomático transforaminal de 7.00 a 17 mm de altura. Comprende medidas intermedias entre las dimensiones de altura señaladas. Pieza. |

SUSTITUTO DE HUESO

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| 060.730.0998 060.730.1009 060.730.1017 060.730.1025 | Beta fosfato tricalcico granulado de 0.5 mm – 0.7 mm de diámetro y 5 cc. Beta fosfato tricalcico granulado de 0.7 mm – 1.4 mm de diámetro y 1 cc, 2.5 cc y 5 cc. Beta fosfato tricalcico granulado de 1.4 mm – 2.8 mm de diámetro y 2.5 cc, 5 cc. y 10 cc Beta fosfato tricalcico granulado de 2.8 mm – 5.6 mm de diámetro y 5 cc., 10 cc y 20 cc Pieza. |
| 060.730.0944 060.730.0951 060.730.0969 060.730.0977 060.730.0985 | Beta fosfato tricalcico en cuña. Espesor: Ancho: Largo: 25 mm 20 mm 6 mm con 10° 25 mm 20 mm 8 mm con 14° 25 mm 20 mm 10 mm con 18° 25 mm 20 mm 12 mm con 22° 25 mm 20 mm 14 mm con 26° Pieza. |
| 060.730.0910 060.730.0928 060.730.0936 | Beta fosfato tricalcico en cuña circular. Espesor: Ancho: Largo: 25 mm 35 mm 7 mm con 7° 25 mm 35 mm 10 mm con 10° 25 mm 35 mm 13 mm con 13° Pieza. |
| 060.730.0894 060.730.0878 060.730.0886 | Beta fosfato tricalcico en bloque. Espesor: Ancho: Largo: 5 mm 5 mm 10 mm 12.5 mm 12.5 mm 10 mm 20 mm 20 mm 10 mm Pieza. |
| 060.730.0902 | Beta fosfato tricalcico en cilindro. Diámetro de 8.5 mm a 14.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Longitud de 25.0 mm Pieza. |

FIJADORES EXTERNOS. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI, SEGUN MARCA Y MODELO. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.

| Clave | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Muñeca |  |
| 060.425.3716 | Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción. |  |
| 060.425.3724 | Aplicación intra articular: Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos. |  |
| 060.425.3732 | Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm o 35 mm. |  |
|  | Muñeca y/o antebrazo |  |
| 060.425.3625 | Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono. |  |
| 060. 425.3633 | Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable. |  |
| 060.425.3641 | Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm. |  |
| 060.425.3658 | Guía de Tornillo. |  |
| 060.425.3666 | Llave en “T”. |  |
| 060.425.3674 | Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm. |  |
| 060.425.3682 | Funda protectora de polímero para tornillo óseo. |  |
|  | Anillo pélvico |  |
|  | Abordaje anterior |  |
| 060.425.3708 | Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora. Cabezales en “T” con 5 lechos para tornillos. |  |
|  | Abordaje superior |  |
| 060.425.3740 | Módulo formado por tres eslabones y dos unidades conectoras. |  |
| FIJACION POSTERIOR PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. |  |  |

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| 060.113.4158 | Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro con 10 mm a 18 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias especificadas. Pieza. |
| 060.113.4166 | Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm a 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias especificadas. Pieza. |
| 060.113.4174 | Barra de 3.2 a 3.5 mm diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza. |
| 060.113.4182 | Placa barra para occipucio de 3.2 a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza. |
| 060.113.4190 | Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Pieza. |
| 060.113.4208 | Rótula laminar para conexión transversal derecha e izquierda para barra de 3.2 a 3.5 mm de diámetro. Pieza. |

MATERIALES DE ENDOPROTESIS

INCLUSION

SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA (PATELO FEMORAL)

| Clave | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| 060.230.0212 | Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño pequeño o medidas equivalentes. Pieza. |  |
| 060.230.0220 | Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño mediano o medidas equivalentes. Pieza. |  |
| 060.230.0238 | Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño grande o medidas equivalentes. Pieza. |  |
| 060.230.0246 | Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño mediano. Pieza. |  |
| 060.230.0253 | Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño pequeño. Pieza. |  |
| 060.230.0261 | Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño grande. Pieza. |  |

Disposiciones transitorias

Primera.- La presente actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segunda.- Los interesados en la producción o adquisición de insumos, cuentan con un plazo de ciento veinte días, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias; así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico de Instrumental 
y Equipo Médico.

México, D.F., a 22 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Salubridad General y Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, Enrique Ruelas Barajas.- Rúbrica.