SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE SALUD

CONVENIO de Coordinación en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es transferir recursos presupuestarios federales para realizar los gastos que se deriven de la operación de unidades móviles del Programa Nacional de Caravanas de la Salud.

CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. DR. JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS, CON LA PARTICIPACION DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,
LIC. MA. EUGENIA DE LEON-MAY Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), DR. EDUARDO PESQUEIRA VILLEGAS, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO POR EL C. EMILIO GONZALEZ MARQUEZ, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL LIC. FERNANDO A. GUZMAN PEREZ PELAEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; MTRO. OSCAR GARCIA MANZANO Y PEREZ MUGICA, SECRETARIO DE FINANZAS;
DR. ALFONSO GUTIERREZ CARRANZA, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y LA MTRA. MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.	La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan.

II.	Que “LA SECRETARIA” cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento.

III.	Que el Gobierno Federal ha establecido como uno de sus programas prioritarios a impulsar en el año 2007 el de “Caravanas de la Salud”, que tiene por objeto acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios de calidad, anticipación, y resolutividad, mediante equipos itinerantes de salud a la población que habita en microrregiones con bajo índice de desarrollo humano, que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica, dispersión y/o condiciones de acceso, en las cuales resulta muy complejo y en algunos casos imposible el establecimiento en el corto plazo de unidades médicas fijas.

DECLARACIONES

I. De “LA SECRETARIA”:

1.	Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2.	Que tiene entre otras facultades las de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.

3.	Que su titular tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 6o. y 7o. fracción XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 1 de diciembre de 2006, expedido por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que en copia fotostática se adjunta al presente para formar parte integrante de
su contexto.

4.	Que la Subsecretaría de Administración y Finanzas cuenta con la competencia y legitimidad para intervenir en el presente instrumento con fundamento en el artículo 8 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 1 de diciembre de 2006, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa mismo que en copia fotostática se adjunta al presente para formar parte integrante de su contexto.

5.	Que corresponde a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, diseñar, desarrollar e implantar instrumentos para la innovación y la modernización del Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de “LA SECRETARIA” con las unidades que lo conforman o que en él participan, vigilando permanentemente en ello el cumplimiento de las políticas y estrategias en materia de equidad, así como coordinar el análisis de la oferta, demanda, necesidades y oportunidades de los servicios de salud para el diseño, y desarrollo de propuestas innovadoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

6.	Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Lieja número 7 1er. Piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06696, en México, Distrito Federal.

II. Declara “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

1.	Que el Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación, y que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado.

2.	Que en los términos previstos por el artículo 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está de acuerdo en celebrar el presente Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos.

3.	Que tiene capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de Coordinación, en los términos de lo establecido en los artículos 1, 2, 14, 36, 46 y 50, fracciones X, XVIII, XIX y XXIV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5 y 19, fracciones I y II, 20, 21, 22 fracciones IV, XX y XXIII, 23 fracciones I, II, IX y XIV, 30, 31, 36 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, 2, 5, 6 y 7 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 18, 23 y demás relativos de la Ley Estatal de Salud; 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, y XII y 10 fracción XI de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco.

4.	Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son coordinación estrecha con la Secretaría de Salud Federal para la puesta en marcha del Programa Caravanas de la Salud, conforme el modelo operativo planteado por la Federación, vigilando su cumplimiento y emitiendo los informes tanto de recursos como de productividad, calidad y todos los que sean necesarios a la Secretaría de Salud para hacer de su conocimiento el avance en las metas previstas previamente.

5.	Que para los efectos del presente Convenio, se señala como domicilio el ubicado en la calle 
Dr. Joaquín Baeza Alzaga número 107, Zona Centro, código postal 44100, en Guadalajara, Jalisco.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeación; 9 de la Ley General de Salud; 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 74
y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 174 y 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los “Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007, así como en los artículos 1, 2, 14, 36, 46 y 50, fracciones X, XVIII, XIX y XXIV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 19 fracciones I y II, 20, 21 y 22 fracciones IV, XX y XXIII, 23 fracciones I, II, IX y XIV, 30, 31, 36 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, 2, 5, 6 y 7 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 18, 23 y demás relativos de la Ley Estatal de Salud; 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI y XII y 10 fracción XI de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco y demás disposiciones legales aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” por conducto del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, realizar los gastos de operación que se deriven de la operación de 3 Unidades Móviles tipo 1 y 3 Unidades Móviles tipo 2, conformando un total de 6 Unidades Móviles del Programa Nacional de Caravanas de la Salud en el Estado de Jalisco, de conformidad con los Anexos del presente instrumento, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el Ejecutivo Federal; y los mecanismos para la evaluación y control de
su ejercicio.

Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa y hasta por los importes que a continuación se mencionan:

| PROGRAMA | IMPORTE |
| --- | --- |
| “CARAVANAS DE LA SALUD” | $6´083,474.04 (SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) |

El importe que se transferirá para la operación del programa a que se refiere el párrafo anterior se precisa en el Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente Instrumento.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo establecido en el mismo y sus correspondientes anexos, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal transferirá a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $6’083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos
04/100 M.N.) con cargo al presupuesto de “LA SECRETARIA”, de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en los Anexos 2 y 3 de este Convenio.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán a través de la Tesorería (o su equivalente) de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a “LA SECRETARIA”, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

Los recursos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter Federal.

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operación inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

“LA ENTIDAD FEDERATIVA” a través del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, deberá observar los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos:

PARAMETROS

“LA SECRETARIA” verificará, por conducto de la DGPLADES, que los recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para la realización del Programa a que se refiere la Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:

a)	La DGPLADES verificará que los recursos presupuestales asignados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” sean aplicados específicamente para la operación del programa y conceptos citados en la Cláusula Primera del presente Instrumento, sin que la DGPLADES intervenga en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro Instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para cumplir con los gastos de operación del programa, que determine esta última, sin interferir de forma alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina “LA ENTIDAD FEDERATIVA” durante la aplicación de los recursos presupuestales destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

b)	La DGPLADES solicitará a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” la documentación que permita dar fe de la aplicación de los recursos presupuestales transferidos a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” en virtud de este Convenio y solicitará a esta última la comprobación fiscal que sustenta y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente Instrumento, mediante
la emisión del certificado de gasto, conforme a lo establecido en el Anexo 4.

Los documentos que estarán relacionados en el certificado de gasto, deberán reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en su caso,
“LA SECRETARIA” solicitará la documentación que ampare la relación de gastos antes mencionada.

c)	La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de 
“LA SECRETARIA” y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para los fines objeto del presente convenio, o bien, en contravención a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia la suspensión de la ministración de recursos a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Primera.

d)	Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECRETARIA” a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicarán al programa a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán los objetivos e indicadores del desempeño que a continuación se mencionan:

OBJETIVO: Otorgar servicios de salud de acuerdo a la cartera de servicios (Anexo 5) a la población que no tiene acceso a los servicios de salud, preferentemente a la que habita en las localidades descritas en el Anexo 6 de este convenio, a través del Programa Caravanas de la Salud, a cargo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

META: Atender a la población mencionada en el Anexo 6.

INDICADORES DE DESEMPEÑO: En el Anexo 7 se describen los indicadores y las variables a las que se compromete “LA ENTIDAD FEDERATIVA” que permitirá evaluar el desempeño y el cumplimiento de los compromisos descritos en este instrumento, de manera provisional hasta contar con un módulo de información de Caravanas que estará incluido en el sistema de información de Salud SIS.

CUARTA.- APLICACION.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a los gastos de operación del Programa Caravanas de la Salud por parte del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su
carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, deberán destinarse al programa previsto en la Cláusula Primera.

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos diferentes a los que se mencionan en el Anexo 8, quedan a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a:

I.	Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en el programa establecido en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos.

II.	Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas o del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, de la administración y el ejercicio de los recursos presupuestarios federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución del programa previsto en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

III.	Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) a
“LA SECRETARIA”, a través de la DGPLADES, el certificado de gasto de las erogaciones del gasto elaborado por la instancia ejecutora y validado por la propia Secretaría de Finanzas.

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por “LA SECRETARIA” y, en su caso por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función Pública, así como la información adicional que estas últimas le requieran.

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, estableciendo domicilio, RFC, conceptos de pago, etc.

IV.	Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

V.	Iniciar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización
de este instrumento, por parte de “LA SECRETARIA”.

VI.	Observar las disposiciones legales federales aplicables a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio.

VII.	Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización del programa previsto en este Instrumento.

VIII.	Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica y normativa, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en este Instrumento.

IX.	Informar, a los 10 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a
“LA SECRETARIA” a través de la DGPLADES, del avance programático presupuestario del programa previsto en este Instrumento.

X.	Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, así como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento, en los términos establecidos en los “Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007.

XI.	Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este Instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo.

XII.	Realizar a través del Organismo Público descentralizado Servicios de Salud Jalisco y de conformidad con el Anexo 9, los trámites para la contratación del personal que se requiera para la operación del Programa objeto de este Convenio, conforme a los requisitos y profesiograma establecido por 
“LA SECRETARIA”.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de
“LA SECRETARIA” se obliga a:

I.	Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este Instrumento.

II.	Realizar a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco del presente Convenio.

III.	Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio.

Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este Convenio.

OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.- El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio corresponderá a “LA SECRETARIA”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice el órgano de control de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DECIMA.- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio, 
“LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

Las partes convienen que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal (o su equivalente), para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las acciones ejecutadas por la administración directa con esos recursos, dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos transferidos, para lo que del total de los recursos se restará hasta el uno al millar, y la diferencia se aplicará al objeto de este instrumento.

La Secretaría de la Función Pública verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en los términos del presente Instrumento.

En los términos establecidos en el artículo 82 fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION O CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.-
El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECRETARIA”, podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, cuando se determine que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que lo requiera “LA SECRETARIA”.

Previo a que “LA SECRETARIA” determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, se le informará a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para que en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que
se le imputan.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cumplimiento objeto del presente instrumento.

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

En caso de contingencias para la realización del programa previsto en este Instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA.- INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando las partes a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

DECIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de “LA SECRETARIA” y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, contados a partir de la suscripción de este instrumento por parte de “LA SECRETARIA”.

DECIMA SEXTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION.- El presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas:

I.	Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.

II.	Por acuerdo de las partes.

III.	Por caso fortuito o fuerza mayor.

Podrá rescindirse por las siguientes causas:

I.	Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente Convenio, o

II.	Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.

DECIMA SEPTIMA.- DIFUSION Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de
“LA SECRETARIA”, difundirá en su página de Internet el programa financiado con los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete, por su parte, a difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios públicos, en los términos de las disposiciones aplicables.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por cuadruplicado conforme a lo siguiente: la Secretaría a los quince días del mes de octubre de dos mil siete.- 
La Entidad Federativa a los doce días del mes de octubre de dos mil siete.- Por el Ejecutivo Federal: el Secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos.- Rúbrica.- La Subsecretaria de Administración y Finanzas, María Eugenia de León-May.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, Eduardo Pesqueira Villegas.- Rúbrica.- Por el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco: 
el Gobernador del Estado, Emilio González Márquez.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Fernando A. Guzmán Pérez Peláez.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Oscar García Manzano y Pérez Múgica.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza.- Rúbrica.- La Contralora del Estado, María del Carmen Mendoza Flores.- Rúbrica.

ANEXO 1

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

| CAPITULO DE GASTO | APORTACION FEDERAL | APORTACION ESTATAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 4000 “Subsidios y Transferencias” | 6,083,474.04 | 0.00 | 6,083,474.04 |
| TOTAL | 6,083,474.04 | 0.00 | 6,083,474.04 |

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 2

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 “Subsidios y Transferencias” 4105 “Subsidios a la prestación de Servicios Públicos” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,083,474.04 |  |  | 6,083,474.04 |
| ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,083,474.04 |  |  | 6,083,474.04 |

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 3

ACCIONES A REALIZAR

| GASTOS DE OPERACION PARA 6 CARAVANAS | TOTAL |
| --- | --- |
| 1000 “SERVICIOS PERSONALES” | 1,064,773.50 |
| 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” | 4,513,069.52 |
| 3000 “SERVICIOS GENERALES” | 315,311.02 |
| 3300 “CAPACITACION” | 190,320.00 |
| TOTAL | 6,083,474.04 |

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD

PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD

EJERCICIO 2007

2

FORMATO DE CERTIFICACION DE GASTO PARA “GASTOS DE OPERACION”

1

ANEXO 4

Entidad Federativa	Monto

por concepto de

3

4

gasto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Concepto de Gasto de Aplicación	Nombre del Concepto de Gasto

Unidad

Móvil

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| Partida Específica | Número Factura Pagada | Póliza Cheque | Fecha Pol-Cheque | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 0.00 |  |

LA DOCUMENTACION ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró	Autorizó	Vo. Bo.

16

18

20

__________________________	____________________________________	_________________________

17

19

21

22 MES

MES:

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

INSTRUCTIVO

Se deberá anotar lo siguiente:

1	Entidad Federativa

2	Monto por concepto de gasto

3	Nombre del Concepto de Gasto

4	Nombre de la partida específica conforme al clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública

5	Tipo de Unidad Móvil en la que se aplicó el gasto (especificando datos de identificación)

6	Partida Específica

7	No. de factura pagada

8	Póliza cheque del pago efectuado

9	Fecha de la póliza cheque.

10	Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la LAASSP)

11	Número de contrato o pedido

12	Proveedor o Prestador de Servicios

13	Importe neto de la factura (incluye IVA)

14	Observaciones Generales

15	Total del gasto efectuado

16	Nombre del Director de Planeación

17	Cargo del Director de Planeación

18	Nombre del Director de Administración

19	Cargo del Director de Administración

20	Nombre del Secretario de Salud

21	Cargo del Secretario de Salud

22	Mes en que se reporta

NOTA:	1) Es importante mencionar que deberá emitirse un certificado de gasto por cada concepto de gasto presupuestal de acuerdo al ejercicio de los recursos asignados a esa Entidad.

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 5

CARTERA DE SERVICIOS: PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD, CAUSES

ESTADO DE JALISCO

ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD
INTERVENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y PROCESO EN LA LINEA DE VIDA

–	Para otorgar el paquete es necesario cambiar el abordaje actual por el de intervenciones a cinco grupos poblacionales y alcanzar la prevención en el continuo de la vida

–	Niños de 0 a 9 años

–	Adolescentes de 10 a 19 años

–	Mujeres de 20 a 59 años

–	Hombres de 20 a 59 años

–	Adultos Mayores de 60 años y más

–	Cada intervención cuenta con cinco procesos para garantizar el otorgamiento de las acciones

–	Promoción de la salud

–	Nutrición

–	Prevención y control de enfermedades

–	Detección de enfermedades

–	Salud reproductiva

CAUSES DEL SEGURO

Diagnóstico y tratamiento de anemia ferropriva

Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición y obesidad en niños y adolescentes

Diagnóstico y tratamiento de rubéola

Diagnóstico y tratamiento de sarampión

Diagnóstico y tratamiento de varicela

Diagnóstico y tratamiento de amigdalitis aguda

Diagnóstico y tratamiento de faringitis aguda

Diagnóstico y tratamiento de laringitis y traqueítis agudas

Diagnóstico y tratamiento de otitis media supurativa

Diagnóstico y tratamiento de rinofaringitis aguda (resfriado común)

Diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda

Diagnóstico y tratamiento de conjuntivitis

Diagnóstico y tratamiento de rinitis alérgica

Diagnóstico y tratamiento del asma en adultos

Diagnóstico y tratamiento del asma en niños

Diagnóstico y tratamiento de dengue clásico

Diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda

Diagnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea

Diagnóstico y tratamiento de gastroenteritis infecciosa

Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis (TAES)

Diagnóstico y tratamiento del herpes zoster

Diagnóstico y tratamiento de candidiasis

Diagnóstico y tratamiento de gonorrea

Diagnóstico y tratamiento de infecciones por clamydia (incluye tracoma)

Diagnóstico y tratamiento de infecciones por trichomona

Diagnóstico y tratamiento de sífilis

Diagnóstico y tratamiento de cistitis

Diagnóstico y tratamiento de uretritis y síndrome uretral

Diagnóstico y tratamiento de vaginitis aguda

Diagnóstico y tratamiento de vulvitis aguda

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de amebiasis intestinal

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de anquilostomiasis y necatoriasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de ascariasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de enterobiasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de estrongiloidiasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de filariasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de giardiasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de teniasis

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de tricuriasis

Diagnóstico y tratamiento de escabiosis

Diagnóstico y tratamiento de pediculosis y phthiriasis

Diagnóstico y tratamiento de micosis superficiales

Diagnóstico y tratamiento de celulitis

Diagnóstico y tratamiento de dermatitis alérgica de contacto

Diagnóstico y tratamiento de dermatitis de contacto por irritantes

Diagnóstico y tratamiento de dermatitis del pañal

Diagnóstico y tratamiento de dermatitis exfoliativa

Diagnóstico y tratamiento de dermatitis seborreica

Diagnóstico y tratamiento de esofagitis por reflujo

Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda

Diagnóstico y tratamiento de úlcera péptica

Diagnóstico y tratamiento del síndrome de colon irritable

Diagnóstico y tratamiento de gota

Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo (adultos)

Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de diabetes mellitus II

Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de hipertensión arterial

Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica

Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide

Diagnóstico y tratamiento de osteoartritis

Diagnóstico y tratamiento de lumbalgia

Diagnóstico y tratamiento de depresión

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de epilepsia

ODONTOLOGIA (6)

Prevención de caries (curetaje, odontoxesis y aplicación tópica de flúor)

Sellado de fosetas y fisuras dentales

Obturación de caries con amalgama o resina

Eliminación de focos de infección, abscesos y restos radiculares

Extracción de piezas dentarias (no incluye tercer molar)

Diagnóstico y tratamiento de pulpitis y necrosis pulpar

SALUD REPRODUCTIVA (6)

Métodos temporales de planificación familiar: anticonceptivos

Métodos temporales de planificación familiar: preservativos

Métodos temporales de planificación familiar: dispositivo intrauterino

Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea

Atención del climaterio y menopausia

Detección de Cáncer cérvico uterino, DOC

EMBARAZO, PARTO Y RECIEN NACIDO (5)

Examen y prueba del embarazo

Atención del embarazo normal (atención prenatal)

Atención del puerperio normal

Atención del recién nacido normal

Estimulación temprana del recién nacido normal y prematuro

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 6

ACCIONES A REALIZAR EN EL ESTADO DE JALISCO

No. de unidades Beneficiadas: 3 Unidades Tipo 1

| UNIDAD MOVIL* | MUNICIPIO | LOCALIDAD | POBLACION BENEFICIADA | PERSONAL | JORNADA DE LA UNIDAD MOVIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autlán | Agua Hedionda Ayutita Bellavista Yerbabuena Chacalito, El Mezquitán Noria, La Rincón de Luisa Rodeo, El Tecomatlán | 3,313 | Un médico general, una enfermera y un chofer polivalente | 24 hrs. |
| 1 | Villa Purificación | LOS ACHOTES. EL DEVISADERO. ESTANCIA DE AMBORIN. PASO REAL. TELPITITA. LAS VALLAS. VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA). EL CHINO. RANCHO NUEVO. | 1,122 | Un médico general, una enfermera y un chofer polivalente | 24 hrs. |

*TIPO DE UNIDAD

No. de unidades Beneficiadas: 3 Unidades Tipo 1

| UNIDAD MOVIL* | MUNICIPIO | LOCALIDAD | POBLACION BENEFICIADA | PERSONAL | JORNADA DE LA UNIDAD MOVIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bolaños | BARRANCA DEL TULE | 1,431 | Un médico general, una enfermera y un chofer polivalente | 24 hrs. |
|  |  | LA CIENEGA |  |  |  |
|  |  | EL REFUGIO (EL GALLINERO) |  |  |  |
|  |  | TEPEC (EL TEPIC) |  |  |  |
|  |  | AGUA MILPA DE ARRIBA |  |  |  |
|  |  | BERENJENA, LA |  |  |  |
|  |  | BAJIO DEL TULE |  |  |  |
|  |  | EL CRUCERO |  |  |  |
|  |  | ZAPOTITOS |  |  |  |

*TIPO DE UNIDAD

No. de unidades Beneficiadas: 3 Unidades Tipo 2

| 2 | La Huerta | MAZATAN. NACASTILLO. LAS PILAS. PLAZOLA. EJIDO EL RINCON. TECUASTITAN. EL TOTOLE. EL HIGUERAL. | 2,182 | Un médico general, una enfermera, un odontólogo y un chofer polivalente | 24 hrs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mezquitic | LAS BOCAS.. CERRO COLORADO. CIENEGA GRANDE. JIMULCO. JUNTA DE RIOS.. EL MAGUEY. MESA DEL FRAYLE. OCOTA LA TABERNA.. POTRERO DE NAVARRETE.. SAN JUAN DE NAVARRETE.. TOTUATE.. | 541 | Un médico general, una enfermera, un odontólogo y un chofer polivalente | 24 hrs. |
| 2 | Cuautitlán | CHARCO AZUL. LOS ESPINOS. LA GUADALUPE. LAGUNILLAS DE MACOACA (LAGUNILLAS). LA NANCE. EL REFUGIO (TEPEHUAJE). CASA BLANCA (REVOLUCION MEXICANA). SANTA ROSA. | 1,291 | Un médico general, una enfermera, un odontólogo y un chofer polivalente | 24 hrs. |

*TIPO DE UNIDAD

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,063,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 7

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS DE ATENCION

ESTADO DE JALISCO

| INDICADORES | META MENSUAL | % CUMPLIMIENTO | REPORTE QUINCENAL | ACUMULADO MENSUAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Municipios visitados |  |  |  |  |  |
| Número de Caravanas Operando |  |  |  |  |  |
| Número de Localidades visitadas |  |  |  |  |  |
| Total de población de localidades visitadas |  |  |  |  |  |
| No. de personas atendidas con acciones de promoción y prevención de la Salud |  |  |  |  |  |
| No. de personas atendidas con acciones del CAUSES |  |  |  |  |  |
| No. de pacientes referidos a unidades médicas de mayor complejidad |  |  |  |  |  |
| No. de familias afiliadas al Seguro Popular |  |  |  |  |  |

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 8

GASTOS DE OPERACION DE CARAVANAS FUNCIONANDO

| CONCEPTO DE GASTO |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| 2100 | Materiales y útiles de oficina | Incluye materiales y útiles de oficina, material de limpieza, didáctico; materiales y útiles de impresión y reproducción, y materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; todos ellos relacionados con el programa Caravanas. |
| 2500 | Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | No incluye reactivos y medicamentos de padecimientos no contemplados en la cartera de servicios. |
| 2600 | Combustible, lubricantes y aditivos | Sólo para vehículos convencionales. |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | Sólo para traslado de pacientes. |
| 3800 | Servicios oficiales. Viáticos y pasajes | Exclusivo para el personal operativo de Caravanas. |

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

ANEXO 9

CONTRATACION DE PERSONAL EN EL ESTADO DE JALISCO

NIVEL ESTATAL

| CODIGO | DESCRIPCION | No. | SUELDO BRUTO MENSUAL | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | SUBTOTAL | PERIODO DE CONTRATACION 75 DIAS | TOTAL DE PERCEPCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFMA0001 | Dirección de área | 1 | $ 43,821.51 | $ 4,869.06 | $ 48,690.57 | 2.5 | $ 121,726.42 |
| CF500000 | Jefe de Departamento en área médica "A" | 2 | $ 28,254.81 | $ 3,139.42 | $ 62,788.47 | 2.5 | $ 156,971.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | $ 278,697.58 |
| UNIDAD MOVIL TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO | DESCRIPCION | No. | SUELDO BRUTO MENSUAL | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | SUBTOTAL | PERIODO DE CONTRATACION 75 DIAS | TOTAL DE PERCEPCIONES |
| CF40001 | Soporte administrativo “A” | 3 | $ 9,548.32 | $ 1,060.92 | $ 31,827.73 | 2.5 | $ 79,569.33 |
| M02035 | Enfermera general titulada "A" | 3 | $ 11,355.11 | $ 1,261.68 | $ 37,850.37 | 2.5 | $ 94,625.92 |
| M01008 | Médico general "A" | 3 | $ 18,545.75 | $ 2,060.64 | $ 61,819.17 | 2.5 | $ 154,547.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | $ 328,743.17 |
| UNIDAD MOVIL TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO | DESCRIPCION | No. | SUELDO BRUTO MENSUAL | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | SUBTOTAL | PERIODO DE CONTRATACION 75 DIAS | TOTAL DE PERCEPCIONES |
| CF40001 | Soporte administrativo “A” | 3 | $ 9,548.32 | $ 1,060.92 | $ 31,827.73 | 2.5 | $ 79,569.33 |
| M01007 | Cirujano dentista "A" | 3 | $ 15,430.75 | $ 1,714.53 | $ 51,435.83 | 2.5 | $ 128,589.58 |
| M02035 | Enfermera general titulada "A" | 3 | $ 11,355.11 | $ 1,261.68 | $ 37,850.37 | 2.5 | $ 94,625.92 |
| M01008 | Médico general "A" | 3 | $ 18,545.75 | $ 2,060.64 | $ 61,819.17 | 2.5 | $ 154,547.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | $ 457,332.75 |
| CODIGO | DESCRIPCION | No. | SUELDO BRUTO MENSUAL | PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | SUBTOTAL | PERIODO DE CONTRATACION 75 DIAS | TOTAL DE PERCEPCIONES |
|  |  |  |  |  |  |  | $ 1,064,773.50 |

El presente anexo forma parte integrante el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,083,474.04 (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 04/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

__________________________

CONVENIO de Coordinación y transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud y el Estado
de México, cuyo objeto es transferir recursos presupuestarios federales para realizar los gastos que se deriven de la operación de unidades móviles del Programa Nacional de Caravanas de la Salud.

CONVENIO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE ADELANTE SE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. DR. JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS, CON LA PARTICIPACION DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LIC. MA. EUGENIA DE LEON-MAY, Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), DR. EDUARDO PESQUEIRA VILLEGAS Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, ASISTIDO por el secretario GENERAL DE gobierno,
DR. VICTOR HUMBERTO BENITEZ TREVIÑO, EL SECRETARIO DE FINANZAS, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, LA SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO,
DRA. MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Y EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA, L.A.E. MARCO ANTONIO ABAID KADO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.	La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83, segundo párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al modelo de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como obtener la autorización presupuestaria de la SHCP.

II.	La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) (A o B) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 2007-12-160-154 de fecha 19 de abril del año 2007 emitió su dictamen de suficiencia presupuestaria para que la Secretaría de Salud transfiera recursos a
“LA ENTIDAD FEDERATIVA”, con cargo a su presupuesto autorizado.

III.	Que el Gobierno Federal ha establecido como uno de sus programas prioritarios a impulsar en el año 2007 el de “Caravanas de la Salud” que tiene por objeto acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios de calidad, anticipación, integralidad y resolutividad, mediante equipos itinerantes de salud a la población que habita en microrregiones con bajo índice de desarrollo humano que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica, dispersión y/o condiciones de acceso, en las cuales resulta muy complejo y en algunos casos imposible el establecimiento en el corto plazo de unidades médicas fijas.

DECLARACIONES

I. Declara “LA SECRETARIA”:

1.	Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2.	Que en el ámbito de su competencia le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.

3.	Que su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 6o. y 7o. fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, e instruye a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud para que realice la transferencia a que se refiere el presente Convenio.

4.	Que la Subsecretaría de Administración y Finanzas cuenta con facultades para intervenir en el presente instrumento con fundamento en el artículo 8 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

5.	Que corresponde a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, diseñar, implantar e instrumentar para la innovación y modernización que fortalezca la oferta de servicios de salud, que cubran la demanda y necesidades de la población bajo la rectoría y coordinación de la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

6.	Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Lieja 7-PB Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, D.F.

II. Declara “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

1.	Que el Estado de México es una Entidad Libre y Soberana en su régimen interior, que forma parte de la Federación, con personalidad jurídica para ejercer derechos y asumir obligaciones en términos de ley, de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.

2.	Que de conformidad con lo establecido por los artículos 65, 77, fracciones XXVIII, XXXVIII y XLII, 78, 80 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 5, 6, 15, 17, 19 fracciones I, II, III y XIII, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 40, 41 y 42 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 78 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; el
C. Gobernador Constitucional del Estado de México, el C. Secretario General de Gobierno,
el C. Secretario de Finanzas, la C. Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México; así como el C. Secretario de la Contraloría, se encuentran facultados para suscribir el presente Convenio cuya implementación y ejecución se llevará a cabo por la Secretaría de Salud.

3.	Que están de acuerdo en la suscripción del presente convenio, para colaborar en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico.

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son coordinación estrecha con la Secretaría de Salud Federal para la puesta en marcha del Programa Caravanas de la Salud, conforme el modelo operativo planteado por la Federación, vigilando su cumplimiento y emitiendo los informes tanto de recursos como de productividad, calidad y todos los que sean necesarios a la Secretaría de Salud para hacer de su conocimiento el avance en las metas previstas previamente.

4.	Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en calle Sebastián Lerdo de Tejada poniente número 300, segundo piso, puerta 339, en
el Palacio del Poder Ejecutivo, Toluca de Lerdo, Estado de México, código postal 50000.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeación, 9 de la Ley General de Salud; 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1o. de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas; 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento; 65, 77 fracciones XXVIII, XXXVIII y XLII, 78, 80 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como en los artículos 2, 3, 5, 6, 15, 17, 19, fracciones I, II, III, y XIII, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en los términos del artículo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” realizar gastos en la dignificación de Unidades del Programa Nacional de Caravanas de la Salud en el Estado de México, de conformidad con los anexos del presente Instrumento, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el Ejecutivo Federal; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa y hasta por los importes que a continuación se mencionan:

| PROGRAMA | IMPORTE |
| --- | --- |
| “PROGRAMA NACIONAL DE CARAVANAS DE LA SALUD” | $1,756,800.00 (un millon setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) |

La dignificación de unidades del programa a que se refiere el párrafo anterior se especifica en forma detallada en el Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente Instrumento.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo previsto en el mismo y sus correspondientes anexos, a los “Lineamientos para el ejercicio eficaz transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos”, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA.-TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal transferirá a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $1,756,800.00 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de “LA SECRETARIA”, de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio;

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción IX, y 83, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se radicarán, a través de la Tesorería de la Entidad Federativa, en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a “LA SECRETARIA” con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” en los términos de este Convenio no pierden su carácter Federal.

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente Instrumento, ni los gastos de operación inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá observar los siguientes criterios para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federales transferidos:

PARAMETROS

“LA SECRETARIA” verificará, por conducto de la DGPLADES, que los recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para la realización del Programa a que se refiere la Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:

a)	La DGPLADES verificará que los recursos presupuestales asignados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” sean aplicados específicamente para la realización del programa y conceptos citados en la Cláusula Primera del presente Instrumento, sin que la DGPLADES intervenga en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro Instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para cumplir con los gastos de dignificación de Unidades que determine esta última, sin interferir de forma alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina “LA ENTIDAD FEDERATIVA” durante la aplicación de los recursos presupuestales destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de
“LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

b)	La DGPLADES solicitará a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” la documentación que permita dar fe de la aplicación de los recursos presupuestales transferidos a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” en virtud de este Convenio y solicitará a esta última la comprobación fiscal que sustenta y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente Instrumento, mediante
la emisión del certificado de gasto.

c)	La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de
“LA SECRETARIA” en el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para los fines objeto del presente convenio de conformidad con el Anexo 1 del mismo, o bien, en contravención a sus cláusulas.

d)	Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente Instrumento, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.

TERCERA.- OBJETIVOS, E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECRETARIA”, a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicarán al programa a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán los objetivos, e indicadores de desempeño y sus metas que a continuación se mencionan:

OBJETIVO: La transferencia de recursos para gastos de Dignificación de Unidades del Programa Nacional de Caravanas de la Salud por parte de los Servicios de Salud del Estado de México.

META: Aplicar los recursos como se señala en los anexos 1, 2 y 3.

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Ejercicio adecuado de los recursos como se señala en los Anexos
1, 2 y 3.

CUARTA.- APLICACION.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a los gastos de dignificación de Unidades del Programa Nacional de Caravanas de la Salud, por parte de los Servicios
de Salud del Estado de México.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a la naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, deberán destinarse al programa previsto en la Cláusula Primera del mismo.

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos que resulten de la ejecución del programa previsto en la cláusula primera del presente instrumento, serán a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”

SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a:

I.	Aplicar los recursos correspondientes a dignificación de unidades móviles a que se refiere la Cláusula Segunda de este Instrumento en el programa establecido en la Cláusula Primera del mismo, en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de firma de este convenio, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la Cláusula Tercera de este Instrumento.

II.	Responsabilizarse, a través de los Servicios de Salud del Estado de México, de la administración y el ejercicio de los recursos presupuestarios federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución del programa previsto en este Instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local.

III.	Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas a “LA SECRETARIA”, a través de la DGPLADES, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto, elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Finanzas, mediante el certificado de gastos, conforme al anexo 4.

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia a través de la Secretaría de Finanzas la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados hasta en tanto la misma le sea requerida por “LA SECRETARIA”, y, en su caso por la SHCP y la SFP, así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, fracción VI, de su Reglamento.

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.

IV.	Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental y aquella información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

V.	Iniciar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización
de este Instrumento.

VI.	Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio.

VII.	Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización del programa previsto en este Instrumento.

VIII.	Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en este Instrumento.

IX.	Informar, a los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a
“LA SECRETARIA” a través de la DGPLADES, del avance programático presupuestario y físico financiero del programa previsto en este Instrumento.

X.	Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con “LA SECRETARIA” a través de la DGPLADES, en el ámbito de sus atribuciones, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos, e indicadores para el seguimiento del gasto y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, así como el avance y en su caso resultado de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento, en los términos establecidos en los numerales Tercero y Cuarto del “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas y municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el formato para proporcionar información relacionada con recursos presupuestarios federales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007. De ser el caso y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco del presente Convenio.

XI.	Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo.

XII.	Presentar a “LA SECRETARIA” y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero de 2008, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos del programa y las metas de los indicadores de desempeño, alcanzados en el ejercicio de 2007.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de 
“LA SECRETARIA” se obliga a:

I.	Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el 
Anexo 2 de este Instrumento.

II.	Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco del presente Convenio.

III.	Dar seguimiento trimestralmente en coordinación con “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera del presente Convenio.

Asimismo evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento.

OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.- El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio corresponderá a “LA SECRETARIA”, a la SHCP, a la SFP, y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice el órgano de control de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DECIMA.- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio,
“LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

Las partes convienen que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal, para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos transferidos, para lo que del total de estos recursos se restará hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en los anexos 1 y 2 de este documento. Para el caso de obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en los términos del presente instrumento.

En los términos establecidos en el artículo 82 fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura de 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION O CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.- 
El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECRETARIA”, podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, cuando se determine que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que los requiera “LA SECRETARIA”.

Previo a que “LA SECRETARIA” determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2007, año de vigencia del convenio, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables.

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Organo de Difusión Oficial de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

En caso de contingencias para la realización del Programa previsto en este instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA.- INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México.

DECIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2007, con excepción de lo previsto en la fracción XII de la cláusula sexta de este instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Organo de Difusión Oficial de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con el artículo 224, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- El Presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas.

I.	Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado;

II.	Por acuerdo de las partes;

III.	Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

IV.	Por caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMA SEPTIMA.- DIFUSION Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de
“LA SECRETARIA”, difundirá en su página de internet el proyecto financiado con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio incluyendo los avances y resultados físicos y financieros.
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete, por su parte, a difundir dicha información mediante su página de internet y otros medios públicos, en los términos de las disposiciones aplicables.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman a los veintisiete días del mes de abril de dos mil siete.- Por el Ejecutivo Federal: el Secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos.- Rúbrica.- La Subsecretaria de Administración y Finanzas, María Eugenia de León-May.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, Eduardo Pesqueira Villegas.- Rúbrica.- Por el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México: el Gobernador Constitucional, Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Víctor Humberto Benítez Treviño.- Rúbrica.- 
El Secretario de Finanzas, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María Elena Barrera Tapia.- Rúbrica.- El Secretario de la Contraloría, Marco Antonio Abaid Kado.- Rúbrica.

ANEXO 1

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

| CAPITULO DE GASTO | APORTACION FEDERAL | APORTACION ESTATAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 “Servicios Personales” |  |  |  |
| 2000 “Materiales y Suministros” |  |  |  |
| 3000 “Servicios Generales” |  |  |  |
| 4000 “Subsidios y Transferencias” | 1,756,800.00 | 0.00 | 1,756,800.00 |
| 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” |  |  |  |
| 6000 “Obras Públicas” |  |  |  |
| TOTAL | 1,756,800.00 | 0.00 | 1,756,800.00 |

El presente anexo forma parte integrante del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $1’756,800.00 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos, 00/100 M.N., del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 27 de abril de dos mil siete.

ANEXO 2

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 “Subsidios y Transferencias” 4105 “Subsidios a la prestación de Servicios Públicos” |  |  |  | 1,756,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,756,800.00 |
| ACUMULADO |  |  |  | 1,756,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,756,800.00 |

El presente anexo forma parte integrante del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $1’756,800.00 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos, 00/100 M.N., del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 27 de abril de dos mil siete.

ANEXO 3

ACCIONES A REALIZAR

| ACTIVIDAD | DESCRIPCION | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 24 CARAVANAS | MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACION | 1,756,800.00 |

●	DIGNIFICACION CONSISTEN EN HOJALATERIA Y PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION, TAPICERIA, CAMBIO DE CRISTALES Y ESPEJOS.

●	MANTENIMIENTO CONSISTEN EN CAMBIO DE LLANTAS Y AMORTIGUADORES, REPARACION GENERAL DE TRANSMISION, FRENOS, SILENCIADOR Y ESCAPES, ASI COMO AFINACION PERIODICA.

●	ASIMISMO SE HACE NECESARIO QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES TURNEN A LA SECRETARIA A TRAVES DE LA DGPLADES, UN REPORTE MENSUAL QUE CONTENGA LA SIGUIENTE INFORMACION:

REPORTE DE ACTIVIDADES MENSUALES

| DESCRIPCION DE LA UNIDAD | No. DE INVENTARIO | No. DE PLACAS | ACCIONES DE DIGNIFICACION | MONTO $ | ACCIONES DE MANTENIMIENTO | MONTO $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El presente anexo forma parte integrante del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $1’756,800.00 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos, 00/100 M.N., del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 27 de abril de dos mil siete.

INSTRUCTIVO

Se deberá anotar lo siguiente:

1	Entidad Federativa

2	Monto por concepto de gasto

3	Nombre del Concepto de Gasto

4	Nombre de la partida específica conforme al clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública

5	Tipo de Unidad Móvil en la que se aplicó el gasto (especificando datos de identificación)

6	Partida Específica

7	No. de factura pagada

8	Póliza cheque del pago efectuado

9	Fecha de la póliza cheque.

10	Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la LAASSP)

11	Número de contrato o pedido

12	Proveedor o Prestador de Servicios

13	Importe neto de la factura (incluye IVA)

14	Observaciones Generales

15	Total del gasto efectuado.

16	Nombre del Director de Planeación

17	Cargo del Director de Planeación

18	Nombre del Director de Administración

19	Cargo del Director de Administración

20	Nombre del Secretario de Salud

21	Cargo del Secretario de Salud

22	Mes en que se reporta

NOTA:	1) Es importante mencionar que deberá emitirse un certificado de gasto por cada concepto de gasto presupuestal de acuerdo al ejercicio de los recursos asignados a esa Entidad.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $1’756,800.00 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos, 00/100 M.N., del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 27 de abril de dos mil siete.

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD

PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD

EJERCICIO 2007

2

FORMATO DE CERTIFICACION DE GASTO DE LAS ACCIONES DE DIGNIFICACION Y MATENIMIENTO PARA UNIDADES MOVILES EXISTENTES

1

ANEXO 4

Entidad Federativa	Monto

por concepto de

3

4

gasto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Concepto de Gasto de Aplicación	Nombre del Concepto de Gasto

Unidad

Móvil

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| Partida Específica | Número Factura Pagada | Póliza Cheque | Fecha Pol-Cheque | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 0.00 |  |

LA DOCUMENTACION ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró	Autorizó	Vo. Bo.

16

18

20

__________________________	____________________________________	_________________________

17

19

21

22 MES

MES:

El presente anexo forma parte integrante del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $1’756,800.00 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos, 00/100 M.N., del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 27 de abril de dos mil siete.

NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38 fracción II, 40 fracciones III y XI, 41, 43, 47 fracción IV y 51 párrafos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, II y IX, 13 apartado A fracciones I, II y IX, 45 y 46 de la Ley General de Salud, 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 7o. y 10o. fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 2o. apartado A fracción I, 8o. fracción V y 9o. fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

CONSIDERANDO

Que con fecha 13 de enero de 2009, en cumplimiento del acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud y de lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación de la presente norma, a efecto de que en los siguientes 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud.

Que durante el periodo de Consulta Pública de 60 días, que concluyó el 14 de marzo de 2009, fueron recibidos en la sede del mencionado Comité, comentarios respecto del proyecto de modificación de la presente norma, razón por la que fue publicado el documento de respuesta a comentarios con fecha 24 de junio de 2010 a que hace referencia el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, se expide 
la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA3-2010, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS MINIMOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA 
LA ATENCION MEDICA DE PACIENTES AMBULATORIOS

PREFACIO

En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes dependencias e instituciones:

SECRETARIA DE SALUD

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Calidad y Educación en Salud

Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Instituto Nacional de Rehabilitación

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

Servicios de Salud en Coahuila

Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Durango

Secretaría de Salud de Guanajuato

Secretaría de Salud del Instituto de Salud del Estado de México

Secretaría de Salud en Morelos

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Nuevo León

Secretaría de Salud en Querétaro

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud en Sinaloa

Secretaría de Salud en Tabasco

Secretaría de Salud y Asistencia de los Servicios de Salud de Veracruz

Servicios de Salud de Zacatecas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Prestaciones Médicas

Dirección de Administración y Calidad

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección General de Sanidad Militar

PETROLEOS MEXICANOS

Subdirección de Servicios de Salud

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Medicina

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, A.C.

ASOCIACION NACIONAL DE HOSPITALES PRIVADOS, A.C.

COLEGIO MEXICANO DE QUIMICOS CLINICOS, A.C.

COLEGIO DE QUIMICOS DE SINALOA, A.C.

COMISION DE SALUD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

HOSPITAL DE LA BENEFICENCIA ESPAÑOLA, I.A.P.

HOSPITAL INFANTIL PRIVADO, S.A. DE C.V.

INDICE

0.	Introducción

1.	Objetivo

2.	Campo de aplicación

3.	Referencias

4.	Definiciones

5.	Generalidades

6.	Especificaciones

7.	Concordancia con normas internacionales y mexicanas

8.	Bibliografía

9.	Vigilancia

10.	Vigencia

11.	Apéndices Normativos

12.	Apéndices Informativos

0. Introducción

El desarrollo de tecnologías y nuevos materiales en la fabricación de equipos para la atención médica, ha logrado avances importantes, ello ha determinado la producción y disponibilidad de mobiliario, equipos e instrumentos con mejores estándares de calidad y seguridad para el paciente, usuarios y personal de los establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios; por esta razón, en la presente norma, se establecen los requerimientos mínimos indispensables de infraestructura y equipamiento para que los establecimientos para la atención médica que proporcionan servicios a pacientes ambulatorios, puedan brindar una atención de calidad a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

En este contexto, la infraestructura y equipamiento de estos establecimientos debe estar en relación directa con el tipo de servicios que se ofrecen y el personal profesional, técnico y auxiliar del área de la salud deberá contar con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que éstos sean utilizados de manera adecuada, segura y eficiente.

Es importante destacar que la presente norma no es un listado o catálogo de mobiliario y equipo, pero tampoco representa un instrumento limitativo para los establecimientos de atención médica, sino que se constituye en un basamento o plataforma que permite, a partir de lo mínimo, el mejoramiento gradual de los establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, a través de la incorporación y sustitución de mobiliario, equipos e instrumentos similares o equivalentes y en su caso, por tecnología superior y de punta en las diversas áreas y servicios de la medicina.

1. Objetivo

Esta norma establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que deben cumplir los establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a pacientes ambulatorios.

2. Campo de aplicación

Esta norma es de observancia obligatoria para todos los establecimientos de atención médica denominados o que funcionen como consultorios, de los sectores público, social y privado, que proporcionen atención médica no especializada.

3. Referencias

Para la correcta interpretación y  aplicación de esta norma es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

3.1. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.

3.2. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente Clínico.

3.3. Norma Oficial Mexicana NOM-172-SSA1-1998, Prestación de servicios de salud. Actividades Auxiliares. Criterios de operación para la práctica de la Acupuntura humana y métodos relacionados.

3.4. Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

3.5. Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos arquitectónicos para  facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

4. Definiciones

Para los efectos de esta norma se entenderá por:

4.1. Atención médica ambulatoria, al conjunto de servicios que se proporcionan en establecimientos fijos o móviles, con el fin de proteger, promover o restaurar la salud de pacientes o usuarios que no requieren ser hospitalizados.

4.2. Atención médica de urgencias, a las acciones de tipo médico que se llevan a cabo de manera inmediata, encaminadas a disminuir el riesgo de muerte y a evitar el daño a órganos o funciones vitales.

4.3. Botiquín de urgencias, a los materiales indispensables para la atención de urgencias médicas.

4.4. Consulta general, al servicio de atención médica que no es de especialidad; se otorga a pacientes y usuarios ambulatorios en establecimientos fijos o móviles, cualquiera que sea su denominación, de los sectores público, social o privado.

4.5. Consultorio, a todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, que tenga como propósito prestar servicios de atención médica a pacientes ambulatorios.

4.6. Consultorio de acupuntura, a todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, en donde se realizan actividades auxiliares en el tratamiento médico integral, mediante un método clínico terapéutico no medicamentoso, que consiste en la introducción de agujas metálicas esterilizadas en el cuerpo humano.

4.7. Consultorio de estomatología, a todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, en el que se desarrollan actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, dirigidas a promover, mantener y restaurar la salud bucal de las personas.

4.8. Consultorio de medicina general o familiar, a todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, donde se realizan actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

4.9. Consultorio de medicina preventiva, a todo aquel de carácter público, social o privado, independiente o ligado a un servicio hospitalario que se dedique a la promoción de la salud, a la aplicación de inmunizaciones a pacientes ambulatorios, así como a la detección de padecimientos y al suministro de tratamientos de carácter médico preventivo.

4.10. Consultorio de nutriología, a todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente que se dedique al diagnóstico, tratamiento y valoración de la nutrición en pacientes ambulatorios.

4.11. Consultorio de psicología, a todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, en donde se realizan actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas emocionales o conductuales.

4.12. Equipo médico, a los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la atención médica en procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes.

4.13. Expediente clínico, al conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de un establecimiento de atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones legales aplicables.

4.14. Infraestructura, al conjunto de áreas, locales y materiales interrelacionados con los servicios e instalaciones de cualquier índole, indispensables para la prestación de servicios de atención médica.

4.15. Medicina preventiva, conjunto de procedimientos y actividades de la práctica médica, encaminadas a prevenir las causas de morbilidad y disminuir los índices de mortalidad asociados a enfermedades que padecen los seres humanos.

4.16. Mobiliario, conjunto de bienes de uso duradero, indispensables para la prestación de servicios de atención médica.

4.17. Paciente ambulatorio, a todo aquel usuario de servicios de atención médica que no necesite hospitalización.

4.18. Personal de salud, a los profesionales, técnicos y auxiliares del área de la salud, que intervienen en el proceso de atención al paciente ambulatorio.

4.19. Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata.

5. Generalidades

Todo establecimiento de atención médica para pacientes ambulatorios, a que se refiere esta norma, deberá:

5.1. Presentar aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud, dentro de los diez días posteriores al inicio de operaciones, con las especificaciones que se señalan en la normatividad vigente.

5.2. Contar con un Responsable Sanitario, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.

5.3. Contar con las facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades médicas propias del establecimiento, de acuerdo con su denominación y oferta de servicios, además de contar con un área, sala o local apropiado para la espera de pacientes y usuarios, así como la disponibilidad de servicios sanitarios, de conformidad con lo que señala la NOM-197-SSA1-2000, referida en el numeral 3.4. de esta norma.

5.4. En localidades donde es reconocido el riesgo real o potencial de ciclones, sismos o inundaciones, es necesario establecer las condiciones de seguridad en el diseño de la infraestructura y en los materiales de construcción, a fin de proteger integralmente los establecimientos para la atención médica y puedan mantener su funcionalidad y capacidad de atención, posterior a un desastre natural o provocado.

5.5. Los establecimientos para la atención de pacientes ambulatorios deberán llevar a cabo acciones para el control o erradicación de fauna nociva, al menos una vez al año, por lo que deberán presentar el comprobante de fumigación o desinfestación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado.

La fecha de expedición de dicho comprobante deberá ser menor a 365 días naturales, al momento de ser presentado a la Autoridad Sanitaria que realiza la verificación.

5.6. El diseño arquitectónico deberá considerar lo necesario para que, tanto el acceso como la salida del establecimiento, puedan llevarse a cabo en forma rápida y segura, considerando las necesidades especiales de las personas con discapacidad y adultos mayores, de acuerdo con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, referida en el numeral 3.5. de esta norma.

5.7. Asegurar el suministro de los recursos energéticos y de consumo indispensables para el funcionamiento del establecimiento de atención médica.

5.8. Asegurar el manejo integral de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.1. de 
esta norma.

5.9. Los establecimientos que proporcionan servicios de atención médica ambulatoria de los sectores público, social y privado, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la conformidad respecto de la presente norma, ante los organismos aprobados para dicho propósito.

5.10. Los establecimientos de atención médica para pacientes ambulatorios en donde preste sus servicios un médico pasante en servicio social, deberán contar con un área destinada y acondicionada como vivienda para que pueda hacer uso de ella durante el lapso de tiempo que dure su servicio social.

6. Especificaciones

6.1. Consulta General.

6.1.1. Consultorio de medicina general o familiar:

6.1.1.1. Deberá contar al menos con dos áreas: una para el interrogatorio con el paciente y su acompañante y otra para la exploración física, delimitada con un elemento físico que asegure la privacidad del paciente;

6.1.1.2. Las áreas de interrogatorio y de exploración de un consultorio de medicina general o familiar pueden estar contiguas o separadas; cualquiera que sea el caso, la superficie total de estas dos áreas deberá contener el mobiliario y equipamiento que se menciona en el Apéndice Normativo "A" y contar con los espacios necesarios para las actividades del personal, de los pacientes y acompañantes. Se presenta como Apéndice Informativo "I" el croquis de un consultorio de medicina general o familiar;

6.1.1.3. En aquellos consultorios en donde se realicen actividades docentes, se deberán considerar espacios suficientes para la permanencia del personal en formación, de tal forma que no interfiera la circulación ágil y segura del personal médico;

6.1.1.4. Deberá tener un lavabo con jabón y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física;

6.1.1.5. Si el consultorio no está ligado físicamente a una unidad hospitalaria, clínica o sanatorio, deberá contar con un botiquín de urgencias, cuyo contenido se establece en el Apéndice Normativo "H". En el caso de un conjunto de consultorios que estén interrelacionados en una misma planta o nivel, será suficiente que exista un solo botiquín de urgencias que se encuentre accesible para todos ellos;

6.1.1.6. Contar con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento, cumpliendo con los requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana la 
NOM-168-SSA1-1998, referida en el numeral 3.2. de esta norma.

6.1.2. Consultorio de medicina preventiva:

6.1.2.1. El consultorio de medicina preventiva, además de lo señalado en cuanto a infraestructura y equipamiento para el consultorio de medicina general, deberá contar con un sistema de refrigeración con control y registro, que garantice una temperatura constante y estable para preservar exclusivamente biológicos;

6.1.2.2. En el caso de un conjunto de consultorios que estén interrelacionados en una misma unidad médica, será suficiente con un sistema de refrigeración.

6.1.3. Consultorio de estomatología:

6.1.3.1. Contar con áreas para el sillón dental y sus accesorios, asegurando los espacios necesarios para circular con facilidad y seguridad, así como para la preparación y esterilización de materiales. Podrá contar con un área para entrevistas y aparato de Rayos X dental;

6.1.3.2. La instalación eléctrica requiere contactos apropiadamente distribuidos y en número suficiente para los equipos instalados. Todos los contactos deben estar eléctricamente polarizados y aterrizados, no se deberán usar extensiones eléctricas o contactos múltiples en un solo contacto;

6.1.3.3. La instalación hidráulica debe ser complementada con un sistema local de filtración del agua para aquella que se utiliza en la jeringa triple y en las piezas de mano;

6.1.3.4. Compresora de aire libre de aceite, con filtros y purga de condensados;

6.1.3.5. Contar con el mobiliario, equipo e instrumental descrito en el Apéndice Normativo "B". El croquis de un consultorio de estomatología se presenta como Apéndice Informativo "J".

6.1.4. Consultorio de psicología:

6.1.4.1. Deberá contar con espacio y mobiliario suficiente y adecuado para la entrevista, así como para la intervención psicoterapéutica, principalmente cuando se trabaja con niños y grupos;

6.1.4.2. Contar con el mobiliario descrito en el Apéndice Normativo “C”.

6.1.5. Consultorio de acupuntura:

6.1.5.1. El consultorio de acupuntura, además de lo señalado para el consultorio de medicina general, deberá contar con el mobiliario, equipo e instrumental descrito en el Apéndice Normativo ”D” así como, contar con el instrumental que señala la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SSA1-1998, referida en el numeral 3.3. de esta norma.

6.1.6. Consultorio de nutriología:

6.1.6.1. Contar con el equipamiento descrito en el Apéndice Normativo “E”.

6.2. Tratamiento.

6.2.1. Atención del parto.

6.2.1.1. Cuando por las condiciones geográficas de lejanía o accesibilidad no se disponga de unidades de mayor capacidad resolutiva, excepcionalmente se podrán atender partos de urgencia en el consultorio 
de medicina general o familiar;

6.2.1.2. Cuando el consultorio no esté ligado física o referencialmente a un hospital, clínica o centro de salud y por políticas o programas institucionales se permita la atención de partos, se deberán adicionar al consultorio de medicina general, familiar o centro de salud, las áreas específicas para dicha actividad. Para el caso del ejercicio profesional independiente en consultorios del sector privado, no se podrán atender partos, toda vez que no les está permitido contar con área o local específico para llevar a cabo esta actividad;

6.2.1.3. El acondicionamiento del local para dicha actividad deberá contar como mínimo con áreas de: recepción, observación, expulsión en condiciones asépticas, de reanimación del recién nacido y de recuperación;

6.2.1.4. Contar con sistema de esterilización para los materiales necesarios, llevando el control del proceso, o bien, utilizar material estéril desechable;

6.2.1.5. Contar con el mobiliario, equipo e instrumental que se describe en el Apéndice Normativo "F". Se presenta, como Apéndice Informativo "K", el croquis de una sala de expulsión.

6.2.2. Atención de urgencias.

6.2.2.1. En los consultorios de medicina general o familiar, en donde, por situaciones excepcionales, se atiendan urgencias médicas, se deberá contar, además de los requisitos de infraestructura y equipamiento propios, con lo especificado en el Apéndice Normativo "G";

6.2.2.2. Los consultorios que no cuenten con un servicio de urgencias próximo al mismo, deberán contar con un botiquín de urgencias, conteniendo lo establecido en el Apéndice Normativo "H".

7. Concordancia con normas internacionales y mexicanas

Esta  norma no tiene concordancia con ninguna norma internacional ni mexicana.

8. Bibliografía

8.1. Criterios Normativos de Diseño para Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención. Subdirección General de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1989, 1992 y 1996.

8.2. Ley General de Salud.

8.3. Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

8.4. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica.

8.5. Tipificación prototipo de especificaciones de Proyectos de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención para la Secretaría de Salud. Coordinación General de Obras, Conservación y Equipamiento, 
abril 1997.

9. Vigilancia

La vigilancia de la aplicación de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

10. Vigencia

Esta norma, entrará en vigor a los 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 27 de junio de 2010.- La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez.- Rúbrica.

TRANSITORIO.- La entrada en vigor de la presente norma, cancela la Norma Oficial Mexicana 
NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, publicada el 29 de octubre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación.

11. Apéndices Normativos

Apéndice Normativo “A”

1. EQUIPAMIENTO PARA EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL O FAMILIAR

1.1. Mobiliario

1.1.1. Asiento para el médico;

1.1.2. Asiento para el paciente y acompañante;

1.1.3. Asiento para el médico en la exploración del paciente;

1.1.4. Banqueta de altura o similar;

1.1.5. Báscula con estadímetro;

1.1.6. Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal y bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como contendor rígido para residuos peligrosos punzo-cortantes, conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.1. de esta norma;

1.1.7. Guarda de medicamentos, materiales o instrumental;

1.1.8. Mesa de exploración con pierneras;

1.1.9. Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable;

1.1.10. Mueble para escribir;

1.1.11. Sistema para guarda de expedientes clínicos.

1.2. Equipo

1.2.1. Esfigmomanómetro mercurial, aneroide o electrónico con brazalete de tamaño que requiera para su actividad principal;

1.2.2. Estetoscopio biauricular;

1.2.3. Estetoscopio Pinard;

1.2.4. Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);

1.2.5. Lámpara con haz direccionable;

1.2.6. Negatoscopio.

1.3. Instrumental

1.3.1. Caja con tapa para soluciones desinfectantes;

1.3.2. Espejos Graves chicos, medianos y grandes (opcional);

1.3.3. Mango para bisturí;

1.3.4. Martillo percusor;

1.3.5. Pinza de anillos;

1.3.6. Pinza de disección con dientes y sin dientes;

1.3.7. Pinza tipo mosquito;

1.3.8. Pinza para sujetar cuello de matriz (opcional);

1.3.9. Pinza curva;

1.3.10. Portaaguja recto, con ranura central y estrías cruzadas;

1.3.11. Riñón de 250 ml o de mayor capacidad;

1.3.12. Tijera recta;

1.3.13. Torundero con tapa.

1.4. Varios

1.4.1. Cinta métrica;

1.4.2. Termómetro clínico.

Apéndice Normativo “B”

2. EQUIPAMIENTO PARA EL CONSULTORIO DE ESTOMATOLOGIA

2.1. Mobiliario

2.1.1. Asiento para odontólogo;

2.1.2. Asiento para pacientes y acompañantes;

2.1.3. Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal y bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos biológico infecciosos, así como contendor rígido para residuos peligrosos punzo-cortantes, conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.1. de esta norma;

2.1.4. Guarda de materiales, instrumental o equipo;

2.1.5. Mesa con tarja;

2.1.6. Mueble para escribir;

2.1.7. Mueble con cajonera;

2.1.8. Sistema para guarda de expedientes clínicos.

2.2. Equipo

2.2.1. Autoclave, olla de presión o esterilizador eléctrico de operación manual;

2.2.2. Compresora de aire para unidad dental, con arranque y paro automático de purga de condensados y filtros de aire;

2.2.3. Sillón dental con plataforma y respaldo reclinable;

2.2.4. Unidad dental con charola porta-instrumentos, lámpara y sistema flush abastecedor de agua para la pieza de mano y la jeringa triple.

2.3. Instrumental

2.3.1. Alveolotomo, pinza gubia;

2.3.2. Amalgamador de uso dental o mortero pistilo con capacidad para 125 ml;

2.3.3. Arco de Young para dique de hule;

2.3.4. Contrángulo;

2.3.5. Cucharilla para cirugía;

2.3.6. Cureta Mc Call, derecha e izquierda, juego (Cureta C K6);

2.3.7. Dosificador amalgamador;

2.3.8. Elevador recto acanalado, con mango metálico, 2 mm;

2.3.9. Elevador de bandera, izquierdo, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja pequeña;

2.3.10. Elevador con mango metálico, brazo angulado izquierdo o derecho, extremo fino y corto;

2.3.11. Espátula de doble extremo;

2.3.12. Espátula Estiques, doble punta de trabajo;

2.3.13. Espátula para preparar alginato o yeso;

2.3.14. Espejo dental con mango de rosca estándar, sin aumento No. 5;

2.3.15. Excavador White No. 17, mínimo 10 piezas;

2.3.16. Explorador de una pieza con doble extremo No. 5, mínimo 10 piezas;

2.3.17. Fórceps, diferentes medidas y adecuados al operador;

2.3.18. Grapas variadas para dique de hule;

2.3.19. Jeringa Carpulle, con adaptador para aguja desechable, con entrada universal o estándar, hendidura para introducir cartucho de anestésico de 1.8 ml y con dos aletas en el cuerpo para apoyar los dedos índice y medio, mínimo 10 piezas;

2.3.20. Juego de cucharillas para impresión total para pacientes dentados y desdentados;

2.3.21. Juego de cucharillas para impresión parcial, taza de hule;

2.3.22. Lima para hueso doble extremo con punta de trabajo rectangular y oval;

2.3.23. Mortero provisto de mano con capacidad para 125 ml;

2.3.24. Obturadores de los tipos y condiciones apropiadas al operador;

2.3.25. Pieza de mano de alta velocidad esterilizable;

2.3.26. Pieza de mano de baja velocidad esterilizable;

2.3.27. Pinzas portagrapas;

2.3.28. Pinza perforadora Ainsworth;

2.3.29. Pinza para curaciones modelo Collage No. 18;

2.3.30. Pinza de traslado con frasco refractario;

2.3.31. Portaamalgama Rower con puntas desmontables, doble extremo;

2.3.32. Portavasos para escupidera;

2.3.33. Recortador de amalgama;

2.3.34. Tijera para encías, curvas, con hojas cortas, modelo Quimby;

2.3.35. Tira puente Miller;

2.3.36. Torundero con tapa.

Apéndice Normativo “C”

3. EQUIPAMIENTO PARA EL CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

3.1. Mobiliario

3.1.1. Asiento para el psicólogo;

3.1.2. Asiento para el paciente y su acompañante;

3.1.3. Asientos para pacientes en grupo;

3.1.4. Guarda de material y papelería;

3.1.5. Mueble para escribir;

3.1.6. Sistema para guarda de expedientes clínicos.

Apéndice Normativo “D”

4. EQUIPAMIENTO PARA EL CONSULTORIO DE ACUPUNTURA

4.1. Mobiliario

4.1.1. Asiento para el médico;

4.1.2. Asiento para el paciente y acompañante;

4.1.3. Asiento para el médico en la exploración del paciente;

4.1.4. Banqueta de altura o similar;

4.1.5. Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal y bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como contendor rígido para residuos peligrosos punzo-cortantes, conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.1. de esta norma;

4.1.6. Guarda de medicamentos, materiales o instrumental;

4.1.7. Mesa de exploración;

4.1.8. Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable;

4.1.9. Mueble para escribir;

4.1.10. Sistema para guarda de expedientes clínicos.

4.2. Instrumental

4.2.1. Agujas de acupuntura;

4.2.2. Agujas de tres filos;

4.2.3. Caja con tapa para soluciones desinfectantes;

4.2.4. Tachuelas;

4.2.5. Torundero con tapa;

4.2.6. Tubos de ensayo o recipiente portaagujas.

4.3. Equipo

4.3.1. Autoclave o esterilizador de operación manual;

4.3.2. Báscula con estadímetro;

4.3.3. Esfigmomanómetro mercurial, aneroide o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;

4.3.4. Electroestimulador;

4.3.5. Estetoscopio biauricular;

4.3.6. Lámpara con haz direccionable;

4.3.7. Lámpara de rayos infrarrojos;

4.3.8. Láser de bajo poder;

4.3.9. Magnetos;

4.3.10. Martillo de 7 puntas.

Apéndice Normativo “E”

5. EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE NUTRIOLOGIA

5.1. Mobiliario

5.1.1. Asiento para el nutriólogo;

5.1.2. Asiento para el paciente y acompañante;

5.1.3. Guarda de materiales o instrumental;

5.1.4. Mueble para escribir;

5.1.5. Sistema para guarda de expedientes clínicos.

5.2. Instrumental

5.2.1. Báscula clínica con estadímetro;

5.2.2. Cinta antropométrica de fibra de vidrio;

Apéndice Normativo “F”

6. EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE ATENCION DEL PARTO

6.1. Mobiliario

6.1.1. Asiento adecuado para ejecutar la función correspondiente;

6.1.2. Banqueta de altura;

6.1.3. Cojín de Kelly;

6.1.4. Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal y bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como contendor rígido para residuos peligrosos punzo-cortantes, conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.1. de esta norma;

6.1.5. Mesa de expulsión;

6.1.6. Mesa de Mayo o similar;

6.1.7. Mesa Pasteur o similar;

6.1.8. Mesa de atención de recién nacido.

6.2. Equipo e instrumental

6.2.1. Aspirador con sondas;

6.2.2. Báscula pesa bebés;

6.2.3. Cubeta de 12 litros de capacidad;

6.2.4. Cinta para cordón umbilical o pinza para el cordón umbilical;

6.2.5. Equipo de sutura;

6.2.6. Equipo de reanimación neonatal y de adulto;

6.2.7. Guantes de látex;

6.2.8. Infantómetro;

6.2.9. Lámpara sin sombra;

6.2.10. Pinzas de anillos recta y de campo;

6.2.11. Portasueros;

6.2.12. Riñón de 250 ml o de mayor capacidad;

6.2.13. Sonda de Foley; (opcional)

6.2.14. Sondas de Nelaton;

6.2.15. Sondas para aspirar al neonato;

6.2.16. Tijera recta y curva;

6.2.17. Valvas vaginales;

6.2.18. Ropa estéril para atención del parto, la cual estará constituida por: una bata de cirujano, un secado de manos, dos cubrepiernas y tres campos quirúrgicos;

6.2.19. Ropa estéril para atención del recién nacido, la cual estará constituida por: una frazada, una sabanita, un campo doble y un campo sencillo.

Apéndice Normativo “G”

7. EQUIPO PARA LA ATENCION DE URGENCIAS

7.1. Equipo

7.1.1. Aspirador;

7.1.2. Collarines cervicales semirrígidos, tamaños chico, mediano y grande;

7.1.3. Equipo de cánulas orofaríngeas varios tamaños para uso pediátrico y adulto;

7.1.4. Férulas de diversos tipos y tamaños de preferencia de material plástico, rígidas o inflables;

7.1.5. Mangos de laringoscopio, adulto y pediátrico con hojas rectas número 0, 1, 2, 3 y 4 y hojas curvas número 1, 2, 3 y 4;

7.1.6. Reanimadores de balón con válvula de no reinhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivos de concentración y válvulas de liberación. En caso de neonato con balón de 250 ml, lactante con balón de 500 ml, pediátrico con balón de 750 ml y adultos con balón de 1,000 ml, un juego de mascarillas transparentes en tamaño 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

7.1.7. Sondas de aspiración suave desechable;

7.1.8. Tanques de O2 de 1 a 3 m3

Apéndice Normativo “H”

8. MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE URGENCIAS

8.1. Material de curación

8.1.1. Apósitos;

8.1.2. Algodón;

8.1.3. Campos estériles;

8.1.4. Gasas;

8.1.5. Guantes quirúrgicos estériles;

8.1.6. Jeringas desechables con aguja diversas medidas;

8.1.7. Material de sutura;

8.1.8. Soluciones antisépticas;

8.1.9. Tela adhesiva;

8.1.10. Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre;

8.1.11. Vendas elásticas diversas medidas;

8.1.12. Vendas de yeso.

8.2. Medicamentos

8.2.1. Analgesia

8.2.1.1. Acido acetilsalicílico, tabletas 100 y 500 mg;

8.2.1.2. Ketorolaco, solución inyectable 30 mg;

8.2.1.3. Metamizol, solución inyectable 500 mg;

8.2.1.4. Paracetamol, tabletas 500 mg.

8.2.2. Anestesia

8.2.2.1. Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.

8.2.3. Cardiología

8.2.3.1. Nifedipino, cápsulas 10 mg;

8.2.3.2. Trinitrato de glicerilo, solución inyectable 50 mg/10 ml;

8.2.3.3. Trinitrato de glicerilo, cápsulas o tabletas masticables 6.8 mg.

8.2.4. Enfermedades inmunoalérgicas

8.2.4.1. Difenhidramina, solución oral;

8.2.4.2. Epinefrina, solución inyectable 1 mg 1:1000/ml;

8.2.4.3. Acetato de metilprednisolona, solución inyectable 40 mg.

8.2.5. Gastroenterología

8.2.5.1. Bultilhioscina, solución inyectable 20 mg.

8.2.6. Gineco Obstetricia

8.2.6.1. Ergonovina, solución inyectable 0.2 mg;

8.2.6.2. Oxitocina, solución inyectable 5 U.I.

8.2.7. Intoxicaciones

8.2.7.1. Flumazenil, solución inyectable 0.5 mg;

8.2.7.2. Naloxona, solución inyectable 0.4 mg.

8.2.8. Nefrología y urología

8.2.8.1. Furosemida, solución inyectable 20 mg.

8.2.9. Neumología

8.2.9.1. Salbutamol, spray.

8.2.10. Neurología

8.2.10.1. Diazepan, solución inyectable 10 mg.

8.2.11. Otorrinolaringología

8.2.11.1. Difenidol, solución inyectable 40 mg;

8.2.11.2. Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.

8.2.12. Psiquiatría

8.2.12.1. Haloperidol, solución inyectable 50 mg.

8.2.12.2. Soluciones electrolíticas y sustitutos de plasma

8.2.12.3. Agua bidestilada, solución inyectable 2 ml;

8.2.12.4. Cloruro de sodio, solución al 0.9%;

8.2.12.5. Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%;

8.2.12.6. Polimerizado de gelatina, 4 g/100 ml;

8.2.12.7. Solución de Hartmann.

12. Apéndices Informativos.

Apéndice Informativo “I”

CROQUIS DE UN CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL O FAMILIAR

Apéndice Informativo “J”

CROQUIS DE UN CONSULTORIO DE ESTOMATOLOGIA

Apéndice informativo “K”

CROQUIS DE UN LOCAL DE ATENCION DE PARTOS

_____________________

RESPUESTA a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-024-SSA3-2007, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud, publicado el 4 de marzo de 2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracciones II y XII, 5, 7 fracción X, y 13 apartado A fracción I, 45 y 47 de la Ley General de Salud; 38 fracción II, 40 fracciones III y XI, 41, 43, 44 primer párrafo y 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 8 fracciones V y XVI, 9 fracciones IV Bis, XIV y 24 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2007, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
4 de marzo de 2010.

Como resultado del análisis que realizó el Subcomité de Regulación de Servicios y Educación en Salud, de los comentarios recibidos de los diferentes promoventes, se consideró necesario modificar partes del contenido del documento bajo lo siguiente:

| PROMOVENTE | RESPUESTA |
| --- | --- |
| 1. Instituto Mexicano del Seguro Social En relación al enunciado “las soluciones tecnológicas que permitan la “comunicación” La solución tecnológica que permita la “comunicación” o interoperabilidad entre los diferentes sistemas debe garantizar la disponibilidad de los servicios expresada en términos de confiabilidad (Recuperación de fallas, precisión y disponibilidad) y fijar niveles de desempeño. | No procede la propuesta, no precisa cuál es su pretensión. El séptimo párrafo de la parte introductoria es adecuada para introducir el tema. |
| 2. Instituto Mexicano del Seguro Social No se detallan las repercusiones que puedan darse en caso de no cumplir con los lineamientos que determine la norma 1.2. Este punto señala que la Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria, ¿Qué sucede con aquellos prestadores de salud cuyos productos de Sistemas de ECE no cumplan con las funcionalidades indicadas?; es decir, ¿esos sistemas pueden operar con normalidad aun sin apegarse a estos lineamientos?, ¿pueden operar mas no interoperar?, ¿existen medidas de sanción y cuáles son?, ¿Dónde se indican? | No Procede la propuesta, para el caso de incumplimiento de la presente norma se estará a lo previsto en el Título Décimo Octavo capítulo II Sanciones Administrativas establecidas en la Ley General de Salud y Título Sexto capítulo II de Las Sanciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Los sistemas que no cumplan con las funcionalidades pueden operar de manera regular, mas no podrán interoperar con la Plataforma del Expediente Clínico Electrónico. |
| 3. Evelio Selman El párrafo 1.2 dice que la norma es de observancia obligatoria para todo el territorio nacional. A partir de qué fecha es obligatorio su cumplimiento. | No Procede la propuesta, 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo establece el numeral 9.1 de la Norma. |
| 4. Evelio Selman Se piensa establecer algún proceso de certificación del software. Cómo será el proceso. | No procede la propuesta, la Secretaría de Salud establecerá el proceso de certificación correspondiente y con ello dar cumplimiento a lo establecido en el punto 5.3 de la presente norma. |
| 5. Evelio Selman Se ha pensado en otorgar algún Sello de Certificación que se le pueda poner al software que cumple con la norma. | No procede la propuesta, la Secretaría de Salud establecerá el proceso de certificación correspondiente y con ello dar cumplimiento a lo establecido en el punto 5.3 de la presente norma. |
| 6. Evelio Selman Con el establecimiento de esta norma se autoriza de manera oficial el uso del Expediente Clínico Electrónico usando Aplicaciones Web (programas usando el Internet) donde la información se almacena en servidores centrales y es accedida a través de Internet (como es nuestro caso, donde los médicos desde sus consultorios a través de Internet se conectan a nuestros servidores para hacer altas, modificaciones y bajas de registros. | No procede la propuesta, el objetivo de la presente Norma es la Interoperabilidad de los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. La información se encuentra en cada institución que opera un Expediente Clínico Electrónico. La norma no autoriza el uso de ninguna aplicación web. |
| 7. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Para qué se hace referencia a CCOW si no se menciona en la norma? 3.8. CCOW: Clinical Context Object Workgroup, es un estándar enfocado al usuario final, que complementa un énfasis tradicional de HL7 basado en el intercambio de datos y el flujo de datos empresarial. Tiene como objetivo facilitar la integración de aplicaciones en el momento de su uso. | Procede la propuesta, se elimina el punto 3.8 de la Norma y por lo tanto se recorre la numeración. |
| 8. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. (Unica) acentuación 3.11. Clave Unica de Establecimiento en Salud: es la clave que identifica a cada uno de los establecimientos que existen en el territorio nacional sean públicos, privados o del sector social, a partir de ello podrá vincularse la información de los diferentes subsistemas de información relacionándolos con la clave en cuestión | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera. 3.9. Clave Unica de Establecimiento en Salud |
| 9. Evelio Selman Párrafo de referencia 3.11. Qué es la Clave Unica de Establecimientos de Salud (CLUES). Cómo la obtienen los médicos del sector privado que tienen su consultorio. | No Procede la propuesta, es la clave que identifica a los establecimientos del sector Salud tanto públicos como privados. Los médicos del sector privado la solicitan a la Dirección General de Información en Salud con fundamento en la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004 en materia de Información en Salud, en el numeral 8.10 |
| 10. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.19. Health Level 7 Se da una descripción muy somera, al contrario de DICOM en donde se hace referencia a la versión. | No procede la propuesta, en el apartado de referencias se da la definición completa del HL7, numeral que se transcribe a continuación: 3.18. Health Level 7: Protocolo de comunicación que permite que las instituciones del cuidado médico intercambien datos. |
| 11. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.25 Logical Observation Identifiers Names and Codes no se coloca el acrónimo Loinc | No procede la propuesta, el acrónimo al que hace referencia se localiza en el punto 3.55 de las abreviaturas. |
| 12. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.32. Proveedor, prestador de servicio: La persona física o moral que celebre contrato de prestación de servicios, derivados de los diversos procedimientos de contratación pública gubernamental establecidos en la normatividad vigente aplicable en la materia.” se considera que este concepto debiera ser ampliado a la iniciativa privada (Se desconoce en qué términos) | Procede la propuesta, con el fin de hacer congruente la presente Norma se elimina “pública gubernamental”, para quedar de la siguiente manera: 3.34. Proveedor; prestador de servicio: La persona física o moral que celebre contrato de prestación de servicios, derivados de los diversos procedimientos de contratación establecidos en la normatividad vigente aplicable en la materia.” |
| 13. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. (Unica) acentuación 3.45. CURP; Clave Unica de Registro de Población. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.49. CURP; Clave Unica de Registro de Población. |
| 14. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. (Unica) acentuación 3.48. CLUES; Clave Unica de Establecimiento en Salud. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.52. CLUES; Clave Unica de Establecimiento en Salud. |
| 15. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.49. DICOM. La descripción de esta abreviatura se muestra en español y pareciera fuera de lugar alfabéticamente; dice: “… y agrega la ayuda para las comunicaciones del estándar de ISO” sin definir específicamente el estándar. Se considera que mencionar la versión no es una buena opción. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar en el siguiente numeral: 3.35. Proyección de imagen y comunicaciones de Digitales en medicina: La versión 3 de DICOM define datos de imagen así como la información del paciente, del estudio y proporciona la vista necesaria el contexto para las imágenes. Esta versión incorpora un modelo de datos orientado al objeto y agrega la ayuda para las comunicaciones del estándar de ISO. |
| 16. Comisión Nacional de Bioética Añadir un numeral que establezca que los usuarios (personal de salud: médicos, enfermeras administrativos, etcétera) de Sistemas Expediente Clínico Electrónico (ECE) deberán regirse por principios bioéticos tales como el de autonomía, en el sentido del consentimiento bajo información y el principio de no – maleficencia, este último entendido bajo la idea de que el mal uso y la divulgación injustificada de la información contenida en el ECE puede afectar de manera negativa a los pacientes o usuarios del sistema de salud. El objetivo de este numeral es establecer las condiciones para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de los pacientes-usuarios y de la información contenida en el ECE. | Procede parcialmente la propuesta, la solicitud respectiva de establecer condiciones para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de los pacientes-usuarios de la información contenida en el ECE se refuerza en el siguiente numeral: 4.5 La revelación de esta información sin autorización expresa de las autoridades mencionadas en el párrafo precedente, del titular de la información o de quien tenga facultad legal para decidir por él, será sancionada de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Además de resguardarse la confidencialidad de la información, se hace referencia a que el trato inadecuado será sancionado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. |
| 17. Comisión Nacional de Bioética En referencia a lo que se establece en el punto 5.3 de la NOM-168-SSA1-1998: “Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios clínicos(…)” y que se entiende que este numeral vale para el PROY-NOM-024SSA3-2007, consideramos los siguientes puntos: i. Que entra en contradicción con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en lo referente a lo que establece el artículo 3, fracción 2 (Datos Personales) y la fracción 3 (sobre documentos). En concordancia con esta Ley, es necesario que el PROY-NOM-024-SSA3-2007 rectifique en el sentido de que los datos personales son propiedad del particular y no de la institución o prestador de servicios clínicos. Habrá de entenderse datos personales como lo define la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG): “La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico, o racial, o esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad”; En este sentido y conforme al artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), es información confidencial los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución, comercialización en los términos de dicha ley. | No procede la propuesta, i. No existe contradicción entre lo que establece el punto 5.3 de la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico y lo establecido en el artículo 3 fracción II y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), ya que el primer ordenamiento nos establece la titularidad del expediente clínico, misma que pertenece a la institución y al prestador de servicios médicos, y por otro lado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental especifica el término “Datos Personales”, y da un listado al respecto, por lo que no son términos que se contradicen. No es objeto del presente proyecto de Norma regular el tratamiento de los datos personales contenidos en la misma. |
| 18. Comisión Nacional de Bioética ii. Es pertinente definir lo que en el PROY-NOM-024-SSA3-2007 se entiende por prestador de servicios clínicos según como se emplea en la NOM-168-SSA1.1998. | No procede la propuesta, ii. Cabe señalar que la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico no hace referencia en ningún momento al “prestador de servicios clínicos”. En el proyecto de NOM-024-SSA3-207, se utiliza el término prestador de servicio, mismo que se encuentra ubicado en: 3.34. Proveedor; prestador de servicio: La persona física o moral que celebre contrato de prestación de servicios, derivados de los diversos procedimientos de contratación establecidos en la normatividad vigente aplicable en la materia. |
| 19. Comisión Nacional de Bioética iii. En consecuencia con lo anterior para el resto de las recomendaciones y observaciones entendemos que el propietario de la información contenida en el Expediente Clínico son los particulares (pacientes-usuarios y en su caso tutores y representantes legales). | No procede la propuesta, iii. El propietario del expediente clínico es la institución y el prestador de servicios médicos, tal como lo indica la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. |
| 20. Comisión Nacional de Bioética No se especifica si el usuario tendrá acceso por vía electrónica (Internet) a su propio expediente (íntegro o en resumen clínico). En caso de que el usuario tenga acceso debería especificarse el uso que podrá hacer éste de la información ahí contenida. Si se considera que el usuario-paciente no puede accesar a esta información sería importante justificarlo. | No procede la propuesta, La presente norma tiene por objeto establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. |
| 21. Comisión Nacional de Bioética Se considera que es necesario incluir un numeral que establezca que el uso de la información contenida en el ECE para fines de a) investigación y b) Enseñanza; requerirán de manera explícita la autorización de la institución administradora de los ECE y, de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), de una carta de consentimiento bajo información firmada por el usuario-paciente sobre el uso de la información incluida en el mismo. Así también, hacer explícito quiénes, para efectos de atención, investigación, enseñanza y otros usos posibles (administrativos y financieros) podrán consultar la información contenida en el ECE. | No procede la propuesta, se considera que el uso de la información será regido a través del numeral: 5.1.7. el cual señala lo siguiente: “Los perfiles de usuario serán definidos por cada institución pública o privada de acuerdo a la normatividad de cada institución”. Respecto al uso de la información, la misma se encuentra protegida en el numeral 4.4. |
| 22. Comisión Nacional de Bioética Por razones de privacidad y confidencialidad es muy importante especificar qué información podrán consultar los distintos posibles usuarios del sistema. Asignar claves y permisos de acceso y modificación. | No procede la propuesta, Los distintos posibles usuarios se encuentran contemplados en el punto, 5.1.7. Los perfiles de usuario serán definidos por cada institución pública o privada de acuerdo a la normatividad de cada institución. |
| 23. Comisión Nacional de Bioética Se considera que es necesario incluir un numeral que norme los posibles usos comerciales (por ejemplo, en materia de seguros e investigación privada entre otros) de la información contenida en el ECE. En cual caso, es indispensable contar de manera explícita con la autorización de la institución administradora de la información, y de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con una carta de consentimiento bajo información firmada por el usuario-paciente sobre el uso de la información incluida en su Expediente Clínico Electrónico. | No procede la propuesta, La aplicación de la NOM-024-SSA3-2007 tiene por objeto establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de Expediente Clínico Electrónico, por lo que dicha utilización no está encaminada a usos comerciales de ningún tipo. El manejo de la información será acorde a los ordenamientos jurídicos aplicables. |
| 24. Comisión Nacional de Bioética Para efectos de Atención Médica, los consentimientos y autorizaciones se deberán obtener de acuerdo con el Art. 80 y 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. | No procede la propuesta, El objeto del proyecto de Norma es la interoperabilidad de los diferentes sistemas de Expediente Clínico Electrónico, en lo relativo a los aspectos de atención médica, se estará a lo establecido en la normatividad aplicable. |
| 25. Comisión Nacional de Bioética En las medidas de seguridad no se contempla la obligatoriedad de las instituciones a hacer un respaldo de la información. | No procede la propuesta, el objeto de la presente norma es establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. |
| 26. Hospital General Dr. Manuel Gea González En el capítulo de “Generales” de los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico (numeral 5.1 del proyecto de Norma), o en el que se juzgue conveniente deberá precisarse el alcance legal de la firma electrónica simple que será el medio de autenticación de los usuarios del Expediente Clínico Electrónico, según lo establecido en el punto 5.5 del proyecto, o en su caso se recomienda precisar qué legislación será aplicable cuando se controvierta la autenticidad de la firma electrónica. | No procede la propuesta, el alcance legal de la firma electrónica simple para el Sistema, constituye un medio para confirmar la identidad del usuario, sin menoscabo de la normatividad aplicable y vigente que regule su uso. |
| 27. Instituto Mexicano del Seguro Social 5. Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. 5.1.1 Respecto a lo mencionado en el enunciado: “…todos los registros en el sistema de ECE”. ¿A qué se refiere con registros? ¿A un evento clínico? ¿A cada inserción en BD? ¿A lo que se conoce como registro longitudinal del paciente? | No procede la propuesta, los registros se refieren a un evento clínico. |
| 28. Instituto Mexicano del Seguro Social 5.1.2. ¿Se requiere hacer un “Log de Transacciones” del personal que realizó el registro, además de la firma electrónica? | No procede la propuesta, lo especifica el mismo numeral. 5.1.2. |
| 29. Instituto Mexicano del Seguro Social 5.1.5. ¿Se refiere a firmar la sesión que se realizó por Tele-Salud y guardarlo como si fuera una atención? | No procede la propuesta, lo especifica el mismo numeral. 5.1.2. |
| 30. Instituto Mexicano del Seguro Social 5.2. Evaluación de sistemas de Expediente Clínico Electrónico Las funcionalidades requeridas y deseables vienen especificadas en el Apéndice A de la Norma, no en el apéndice C; el apéndice C determina qué funcionalidades deberán ser cubiertas por cuáles servicios de salud. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 5.2. Los apéndices normativos A y C que acompañan la presente norma, establecen los criterios que deberán evaluarse para determinar el cumplimiento o no cumplimiento de un Sistema de Expediente Clínico Electrónico. Los Sistemas sujetos a evaluación bajo la presente norma deberán cumplir al menos con los criterios que se encuentran clasificados como requeridos en el Apéndice normativo A de la presente norma. Aquellos que se encuentran marcados como sugeridos son deseables, sin embargo en la entrega actual de la presente norma no serán considerados obligatorios. En caso de que dichas funcionalidades sugeridas u opcionales sean implantadas en un sistema en particular, deberán cumplir con los criterios correspondientes (véase Apéndice normativo C). |
| 31. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cómo se inscribe un sistema para ser evaluado?, ¿Cómo será el proceso de evaluación en términos de lugar, documentación a presentar y la evaluación en sí?, ¿Cuáles serán los tiempos desde una inscripción para evaluarse hasta obtener o no una aprobación?, ¿Qué tipo de documento se expedirá?, ¿habrá evaluaciones subsecuentes? Si un sistema no es aprobado ¿puede usarse como base para seguir imprimiendo en papel aunque no esté válido como ECE? 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico Los apéndices normativos A y C que acompañan la presente norma, establecen los criterios que deberán evaluarse para determinar el cumplimiento o no cumplimiento de un Sistema de Expediente Clínico Electrónico. Los Sistemas sujetos a evaluación bajo la presente norma deberán cumplir al menos con los criterios que se encuentran clasificados como requeridos en el Apéndice normativo C de la presente norma. Aquellos que se encuentran marcados como sugeridos son deseables, sin embargo en la entrega actual de la presente norma no serán considerados obligatorios. En caso de que dichas funcionalidades sugeridas u opcionales sean implantadas en un sistema en particular, deberán cumplir con los criterios correspondientes (véase Apéndice normativo C). | Procede la propuesta, la Secretaría de Salud establecerá el proceso de certificación correspondiente y con ello dará cumplimiento a lo establecido en el punto 5.3 de la presente norma. |
| 32. Comisión Nacional de Bioética Falta mencionar o contemplar medidas de seguridad de la red de información. | No procede la propuesta, dichas medidas de seguridad se encuentran contenidas en el apartado 5.5 “Consideraciones Universales de Manejo y Seguridad de la Información” y en el numeral 3.3 del Apéndice A. |
| 33. Comisión Nacional de Bioética Sería conveniente introducir numeral respecto a la reglamentación de uso de las claves (por ejemplo que sea intransferible, personal, entre otras), tanto del personal de salud y de las instituciones. Así también añadir un numeral respecto al mal uso de la clave y las responsabilidades que esto conlleva. | No procede la propuesta, los identificadores (claves) se encuentran establecidos en el numeral: 5.1.8. El identificador del personal de salud y del expediente relacionado será de acuerdo a la normatividad de cada institución. |
| 34. Comisión Nacional de Bioética En la NOM-168-SSA!-1998 del expediente clínico establece que los expedientes clínicos (…) deberán conservar por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico. Por lo anterior consideramos que es necesario especificar los periodos de reserva de los ECE por la naturaleza misma del soporte. Especificar el destino de la información una vez pasado el periodo de reserva. | No procede la propuesta, en este sentido debe sujetarse a lo establecido en la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico, misma que se encuentra referida en el punto 2.17 de la norma, que a la letra señala: “5. Generalidades 5.3. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos, sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico”. |
| 35. Comisión Nacional de Bioética Para objeto de una comprensión clara del documento sería recomendable definir claramente qué es lo que se entiende por “prestador de servicios médicos” en el contexto del PROY-NOM-024-22A3-2007 ya que en la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico aparece como propietario de los expedientes clínicos. Valdría preguntar si en el PROY-NOM-024-SSA3-2007 se entiende que los propietarios de los expedientes clínicos son las instituciones y los prestadores de servicios médicos. | No procede la propuesta, el objetivo de la presente norma es el de interoperar los diferentes Sistemas de Expediente Clínico Electrónico, no así el definir quién es el propietario del expediente clínico. La titularidad y la propiedad de la información contenida en el expediente clínico se contemplan en la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. |
| 36. Comisión Nacional de Bioética Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2007; Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. Sería recomendable añadir una definición de lo que en este PROY-NOM-024-SSA3-2007 se entiende por “productos de Sistemas de Expedientes Clínicos Electrónicos”. | No procede la propuesta, la definición se encuentra contenida en el numeral 3.40, misma que señala lo siguiente: 3.40. Sistema de expediente clínico electrónico; sistema; ECE: Es el medio electrónico en el cual el personal de salud, deberá registrar, anotar y certificar su intervención, relacionada con el paciente con arreglo a las disposiciones sanitarias. Permite la gestión de un único registro de salud longitudinal de cada paciente en un formato digital. |
| 37. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Imaginología 5.4.6. Imaginología | Procede la propuesta, se corrigió para quedar de la siguiente manera: 5.4.6. Imagenología |
| 38. Instituto Mexicano del Seguro Social 5.5. Consideraciones Universales de Manejo y Seguridad de la información. 5.5.1. ¿No debería proporcionar la SSA las firmas electrónicas simples, puesto que son ellos quienes asignan las cédulas profesionales a médicos y enfermeras? | No procede la propuesta, la expedición de la firma electrónica simple y las cédulas profesionales de médicos y enfermeras no son atribuciones de la Secretaría de Salud. |
| 39. Instituto Mexicano del Seguro Social 5.5.3. Al indicar firma digital ¿es lo mismo que una Firma Electrónica Simple? Se manejan arbitrariamente los términos “firma digital” y “firma electrónica simple” | Procede la propuesta, se realizó la siguiente corrección para quedar de la siguiente manera: 5.5. Consideraciones Universales de Manejo y Seguridad de la Información 5.5.3. Los usuarios que tengan acceso de consulta a sistemas centrales de instituciones, entidades federativas o del gobierno federal deberán utilizar mecanismos de firma electrónica simple para su autenticación. |
| 40. Evelio Selman Párrafo de referencia 5.5.3 Para sistemas de Expediente Clínico Electrónico por Internet es obligatorio usar certificados digitales (https) | No Procede la propuesta, es indispensable el uso de certificados digitales, tal como lo prevé el numeral 5.5.3 de la norma. 5.5.3. Los usuarios que tengan acceso de consulta a sistemas centrales de instituciones, entidades federativas o del gobierno federal deberán utilizar mecanismos de firma electrónica simple para su autenticación. Las características anteriores son mínimas permitiéndose el uso de certificados digitales, identificación biométrica, credenciales inteligentes y otros mecanismos tecnológicos de acuerdo a las leyes y normas aplicables. |
| 41. Instituto Mexicano del Seguro Social 7. Bibliografía Se considera que las referencias están incompletas, en muchos casos no se menciona la fuente. Hace falta incluir el cuadro básico de medicamentos del sector salud. | Procede la propuesta, para modificarse de la siguiente manera: 7.14 Cuadro Básico de Medicamentos, Consejo de Salubridad General. |
| 42. Instituto Mexicano del Seguro Social 7.17 Se considera que este inciso (“Es condición indispensable el uso de la CURP…”) debería incluirse en algún otro apartado del documento y no en la sección de la bibliografía. | Procede la propuesta, se elimina de la Bibliografía y se encuentra referenciado en las abreviaturas. 3.49. CURP; Clave Unica de Registro de Población. |
| 43. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. (Unica) acentuación 7.17 Es condición indispensable el uso de la CURP como identificador del paciente o del servidor de salud en todas las funciones, así como el uso de la Clave Unica de Establecimientos de Salud (CLUES) emitida esta última por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. | Procede la propuesta, se elimina el numeral debido a que se encuentra previsto en las abreviaturas en el punto 3.49, para quedar de la siguiente manera. 3.49. CURP; Clave Unica de Registro de Población. |
| 44. Instituto Mexicano del Seguro Social 7.18 Se opina que este inciso debería ser conforme al cuadro básico de medicamentos que la secretaría norma | Procede la propuesta, se agrega en el apartado de Bibliografía como numeral 7.14 el Cuadro Básico de Medicamentos, Consejo de Salubridad General. |
| 45. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿A partir de ese momento pueden solicitarse ser evaluado? 9. Vigencia 9.1. Esta Norma entrará en vigor a los 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | No procede la propuesta, la Secretaría de Salud establecerá el proceso de certificación correspondiente y con ello dará cumplimiento a lo establecido en el punto 5.3 de la presente norma. |
| 46. Instituto Mexicano del Seguro Social Apéndice Normativo A 1.1.1. Administración de órdenes y medicamentos a. Se debería aprovechar para asociar los medicamentos con los diagnósticos. | No procede la propuesta, el objeto del proyecto Norma es la interoperabilidad de la información de los diferentes Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 47. Evelio Selman Clave 1.1.1 ¿Se va a proporcionar por la Secretaría de Salud el Catálogo de Medicamentos para Integrarlo al sistema? | No Procede la propuesta, el cuadro básico y catálogo de insumos, los provee el Consejo de Salubridad General, de acuerdo a la normatividad aplicable. |
| 48. Evelio Selman Para médicos con consultorio privado, ¿Cómo se va a vincular las órdenes de medicamentos con el inventario de la farmacia? | No Procede la propuesta, para ello, debe tomarse en cuenta lo establecido en el punto: 5.3. Uso de los objetivos funcionales y funcionalidades El Apéndice normativo A de la presente norma, contiene los objetivos funcionales y funcionalidades que serán motivo de evaluación para determinar el cumplimiento de un Sistema de Expediente Clínico. |
| 49. knowledge in Motion ADMINISTRACION DE ORDENES Y RESULTADOS 1.1.1.D Observación: La especificación tiene errores de redacción, se requiere aclarar si el nombre del medicamento se refiere al principio activo. Recomendación. Especificar a qué se refiere con nombre de medicamento. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 1.1.1 Administración de órdenes y medicamentos d. Debe asegurar el llenado completo de los campos referentes a las instrucciones generales, nombre del medicamento que se prescribe, dosis, vía de administración y duración del tratamiento. |
| 50. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué quiere decir esto? Administración de órdenes y medicamentos 1.1.1. d. Debe asegurar el llenado completo de los campos referentes a las instrucciones generales, nombre del medicamento, dosis, vía de administración y duración del tratamiento están en blanco. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: d. Debe asegurar el llenado completo de los campos referentes a las instrucciones generales, nombre del medicamento que se prescribe, dosis, vía de administración y duración del tratamiento. |
| 51. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.1. d. Debe asegurar el llenado completo de los campos referentes a las instrucciones generales, nombre del medicamento, dosis, vía de administración y duración del tratamiento están en blanco.” ¿A qué se refiere con llenado completo? No se entiende el párrafo | Procede la propuesta, se corrige, la redacción para quedar de la siguiente manera: d. Debe asegurar el llenado completo de los campos referentes a las instrucciones generales, nombre del medicamento que se prescribe, dosis, vía de administración y duración del tratamiento. |
| 52. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.1. e. No se establece claramente a qué se refiere con “Problemas Inactivos y/o resueltos” los cuales se pide mostrar. | Procede la propuesta, se incluyó en el apartado de definiciones para quedar de la siguiente manera: 3.19. Inactivo: Son los problemas que el usuario ha tenido con anterioridad tomando en cuenta las secuelas, signos, síntomas o resultados de laboratorio anormal que presenta el paciente. 3.39. Resuelto: Son problemas que ya no son activos porque se les dio solución durante la atención médica. |
| 53. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué se entiende por problema inactivo o resuelto en este contexto? Administración de órdenes y medicamentos 1.1.1. e. Debe mostrar problemas inactivos y/o resueltos. | Procede la propuesta, se incluyó en el apartado de definiciones para quedar de la siguiente manera: 3.19. Inactivo: Son los problemas que el usuario ha tenido con anterioridad tomando en cuenta las secuelas, signos, síntomas o resultados de laboratorio anormal que presenta el paciente. 3.39. Resuelto: Son problemas que ya no son activos porque se les dio solución durante la atención médica. |
| 54. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Es correcto entender que si no hay farmacia que suministre en el establecimiento esta funcionalidad no es obligatoria? Administración de órdenes y medicamentos 1.1.1. f. Debe permitir la vinculación de las órdenes de medicamentos, con el inventario de medicamentos de la farmacia para su suministro. | No Procede la propuesta, sólo serán obligatorios en los sistemas con que cuente el establecimiento, atendiendo al punto 1.2 campo de aplicación de la norma que señala lo siguiente: 1.2. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los productos de Expediente Clínico Electrónico que se utilicen en el Sector Público, así como para todos los establecimientos que presten servicios de atención médica, personas físicas y morales de los sectores social y privado que adopten un sistema de registros electrónicos en salud en términos de la presente norma y de la legislación aplicable. |
| 55. knowledge in Motion 1.1.1. f Observación: Confusión entre información clínica y administrativa o logística. La norma se refiere al expediente clínico electrónico no a un sistema administrativo o sistema de gestión. Recomendación. Identificar los límites y especificar claramente el intercambio de información y vinculación con los sistemas de gestión y de inventarios entre otros. | No procede la propuesta, no existe tal confusión, toda vez que dentro del cuerpo de la misma norma se especifican los Sistemas Sujetos a Evaluación dentro del numeral: 5.4. Tipos de sistemas sujetos de evaluación Los tipos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico que estarán sujetos a la presente norma serán aquellos destinados a los siguientes usos en el ámbito de la provisión de servicios de salud: 5.4.1. Consulta Externa 5.4.2. Hospitalización 5.4.3. Urgencias 5.4.4. Farmacia 5.4.5. Laboratorio 5.4.6. Imagenología 5.4.7. Quirófano En el caso de que un solo sistema cubra más de uno de los puntos anteriores deberá atender todas las funcionalidades requeridas para todos los tipos de sistema que debe satisfacer. |
| 56. knowledge in Motion 1.1.1. g. Observación: La práctica médica debe regularse por las necesidades de los pacientes y buscando satisfacerlas adecuadamente. Recomendación. Identificar en qué escenarios aplica este requerimiento y si genera valor a la práctica médica. | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como lo establece el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 57. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.2. Administración del manejo de medicamentos en el paciente a. Las áreas que supervisan a las farmacias aceptarán dicho documento sin la cédula profesional expedida por la SS. | No Procede la propuesta, la expedición de la cédula profesional, no es una atribución de la Secretaría de Salud. |
| 58. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.2. b. Lo dicho en este inciso ¿Es aplicable únicamente en pacientes hospitalizados o también en consulta externa?, No se entiende. ¿A qué se refiere con “consecutivamente” y con “configuración del sistema”? | No Procede la propuesta, serán obligatorios en los sistemas con que cuente el establecimiento, atendiendo al punto 1.2 campo de aplicación de la norma; para la frecuencia en la administración de los medicamentos el sistema debe tomar en cuenta lo prescrito por el médico y emitir la alarma en caso de alguna desviación. |
| 59. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.2. f. ¿Qué diferencia existe entre este listado y el despliegue de la lista actual de medicamentos para uso del paciente del inciso e? | No procede la propuesta, el inciso e se refiere a la lista actual, y el inciso f a la lista histórica. |
| 60. Evelio Selman Clave 1.1.3 Para médicos con consultorio privado, ¿Cómo se va a vincular el sistema con el laboratorio clínico? | No procede la propuesta, sólo serán obligatorios los sistemas con que cuente el establecimiento, atendiendo al punto 1.2 campo de aplicación del proyecto de norma que señala lo siguiente: 1.2. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los productos de Expediente Clínico Electrónico que se utilicen en el Sector Público, así como para todos los establecimientos que presten servicios de atención médica, personas físicas y morales de los sectores social y privado que adopten un sistema de registros electrónicos en salud en términos de la presente norma y de la legislación aplicable. |
| 61. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.3 Administración de solicitudes, referencias y resultados para unidades de apoyo de diagnóstico o tratamiento a. Se solicita una cita a laboratorio, mas no se pregunta por disponibilidad de material | No procede la propuesta, El sistema primero se verifica la disponibilidad del material y posteriormente se da la cita. |
| 62. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.3. h. ¿Se debe estandarizar todas las áreas con una nomenclatura similar? | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa a qué se refiere con señalar todas las áreas, por lo que no es posible formular una respuesta. |
| 63. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.3 a. y h. No se consideran la disponibilidad de material como criterio para asignar consulta | No procede la propuesta, el numeral con la letra a ya fue contestado por lo que se refiere al h no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como lo establece el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 64. knowledge in Motion Administración de solicitudes, referencias y resultados para unidades de apoyo de diagnóstico o tratamiento 1.1.3. a Observación: La necesidad de realizar un estudio y su solicitud ocurren independientemente de la disponibilidad local de los servicios. De acuerdo a la propuesta esto no apoyaría a reducir las listas de espera por los servicios. Este requerimiento es ambiguo cuando se relaciona con el requerimiento 1.1.3.e. Recomendación. Es conveniente verificar la disponibilidad de los servicios pero lo más importante es cómo el sistema apoya para identificar donde y cómo se pueden satisfacer dicha necesidad de los pacientes. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 1.1.3 Administración de solicitudes, referencias y resultados para unidades de apoyo de diagnóstico o tratamiento a. Debe consultar con el área correspondiente (laboratorio) para saber si es posible llevar a cabo la prueba en base a la disponibilidad del material, y en caso de no tener los recursos deberá permitir la referencia del paciente. |
| 65. Nuevo Sanatorio Durango S.A. DE C.V. Se plantea en el anexo C que esto aplica para consulta externa pero no podría ser si en dicha área no hubiere laboratorio, debería hacerse una especificación. Administración de solicitudes, referencias y resultados para unidades de apoyo de diagnóstico o tratamiento 1.1.3. c. Debe notificar al laboratorio y/o banco de sangre la necesidad de abasto de los recursos utilizados para las pruebas de laboratorio y de los productos de sangre y biológicos. | No procede la propuesta, si la Unidad no cuenta con dicho Sistema, esto no es obligatorio. |
| 66. knowledge in Motion 1.1.3. c. Observación: Confusión y traslape entre información clínica y administrativa o logística. La norma se refiere al expediente clínico electrónico no a un sistema administrativo o sistema de gestión. Recomendación. Identificar los límites y especificar claramente el intercambio de información y vinculación con los sistemas de gestión y de inventarios entre otros. | No procede la propuesta, no existe tal confusión, toda vez que dentro del cuerpo de la misma norma se especifican los Sistemas Sujetos a Evaluación dentro del numeral: 5.4. Tipos de sistemas sujetos de evaluación Los tipos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico que estarán sujetos a la presente norma serán aquellos destinados a los siguientes usos en el ámbito de la provisión de servicios de salud: 5.4.1. Consulta Externa 5.4.2. Hospitalización 5.4.3. Urgencias 5.4.4. Farmacia 5.4.5. Laboratorio 5.4.6. Imagenología 5.4.7. Quirófano En el caso de que un solo sistema cubra más de uno de los puntos anteriores deberá atender todas las funcionalidades requeridas para todos los tipos de sistema que debe satisfacer. |
| 67. knowledge in Motion 1.1.3. g. Observación: Confusión y traslape entre información clínica y administrativa o logística. La norma se refiere al expediente clínico electrónico no aun sistema administrativo o sistema de gestión de recursos. Recomendación. Identificar los límites y especificar claramente el intercambio de información y vinculación con los sistemas, de recursos y de inventarios entre otros. | No procede la propuesta, no existe tal confusión. 5.3. Uso de los objetivos funcionales y funcionalidades El Apéndice normativo A del proyecto de Norma, contiene los objetivos funcionales y funcionalidades que serán motivo de evaluación para determinar el cumplimiento de un Sistema de Expediente Clínico. |
| 68. knowledge in Motion 1.1.3. h. Observación: Este requerimiento es ambiguo cuando se relaciona con el requerimiento 1.1.3.e y 1.1.3.a Recomendación. Si se busca la interoperatividad y la referencia, ésta debería ser una funcionalidad requerida. | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 69. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Esto aplica en cualquier escenario de la consulta externa aun cuando no se puedan hacer solicitudes de material y equipo médico al hablar de una unidad exclusiva de consulta externa. Generar solicitudes para atención del paciente 1.1.4. a. Debe registrar y rastrear solicitudes de material y/o equipo médico, solicitudes de dietas y terapia o tratamiento. | No Procede la propuesta, el sistema aplica sólo para los eventos que así lo requieran. |
| 70. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.4. Generar solicitudes para atención del paciente a. y b. No consideran el detalle de material de Diagnóstico y Tratamiento para rastreo, registro y presentación al usuario | No procede la propuesta, lo comentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social ya se encuentra previsto en el proyecto de Norma. |
| 71. knowledge in Motion Generar solicitudes para atención del paciente 1.1.4. b Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa dónde existe la ambigüedad. |
| 72. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.5. Solicitud de auxiliares de diagnóstico c. ¿A qué se refieren con “previamente”? Entendemos a cualquier estudio de laboratorio efectuado al paciente a lo largo de todo su historial clínico? | No Procede la propuesta, se considera que la redacción es clara para referirse a todos los estudios de laboratorio realizados al paciente a lo largo de su historial clínico. |
| 73. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Todos o los realizados en esa institución? Solicitud de auxiliares de diagnóstico 1.1.5. c. Debe mostrar la lista de los estudios de laboratorio realizados previamente al paciente al momento que el personal médico seleccione el tipo de prueba de diagnóstico o estudio de gabinete que se trate. | No Procede la propuesta, se considera que la redacción es clara para referirse a todos los estudios de laboratorio realizados al paciente a lo largo de su historial clínico. |
| 74. knowledge in Motion 1.1.6. a Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. Definir “perfil diagnóstico”. | No procede la propuesta, el texto aclara que en base al perfil de diagnóstico del paciente se deberán registrar los diagnósticos a atender así como los tratamientos que se deberán seguir para su atención. |
| 75. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.6. Administrar perfiles de diagnóstico y tratamiento Agrega problemas al manejo de los perfiles; ya que se administra por especialidad de usuario y no por padecimiento. | No procede la propuesta, no se refleja tal problema ya que las letras a y b como se indica nos señalan perfil de diagnóstico y padecimiento del paciente. a. Debe permitir registrar solicitudes de diagnóstico y tratamiento de acuerdo al perfil de diagnóstico por paciente. b. Debe permitir el registro de un perfil del tratamiento de acuerdo al padecimiento del paciente, permitiendo contar con un diagnóstico básico, diagnóstico sindromático o impresión diagnóstica y diagnósticos secundarios de acuerdo a las clasificaciones vigentes. |
| 76. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. Administración de referencias y de resultados d. Esto no lo resuelve la presente norma. ¿El que sea en forma electrónica y no por llamada telefónica? | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 77. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué medios son válidos para la notificación? Administración de referencias y de resultados 1.1.7. d. Se recomienda notificar a la unidad receptora y emitir una lista de los pacientes referidos de los cuales no se ha recibido notificación de atención. | No procede la propuesta, el medio de comunicación será aquel que defina cada unidad. Por otro lado cabe precisar que el presente numeral no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 78. knowledge in Motion Administración de referencias y de resultados 1.1.7. f Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. Definir qué es y en qué consiste una “notificación”, en qué procesos de atención médica ocurre. | Procede la propuesta, se acepta el comentario para quedar de la siguiente manera en el apartado de definiciones: 3.29. Notificación: Medio donde se identifica la necesidad de la atención médica. |
| 79. knowledge in Motion 1.1.7. g Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa el punto donde existe la ambigüedad. |
| 80. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. g. No se entiende. ¿A qué se refiere con “parámetros de normalidad”? | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: g. Debe identificar todos los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, conforme a los datos de la solicitud elaborada adicionando la fecha y hora del resultado, así como los datos de la persona que emite el reporte indicando el valor o rango determinado como permisible para ciertos padecimientos de acuerdo a la edad, sexo y características del individuo. |
| 81. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. i. Con “no numérica” se refiere a ¿En forma de texto? Con “pasados” ¿a qué periodo se refiere? | Procede la propuesta, la apreciación “no numérica” es correcta. Pasados se refiere al registro histórico. |
| 82. knowledge in Motion 1.1.7. i Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa el punto donde existe la ambigüedad se considera que la redacción es clara para referirse a una comparativa de datos lo cual dependerá de los resultados obtenidos. |
| 83. knowledge in Motion 1.1.7. j Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa el punto donde existe la ambigüedad. |
| 84. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. j. Se considera que este párrafo sobra ya que todo se lleva a nivel paciente. | No procede la propuesta, esta característica nos permite visualizar una porción que sea de interés de cada paciente. |
| 85. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. k. ¿Cuáles son parámetros de normalidad? | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: k. Debe indicar los resultados con el valor o rango determinado como permisible para ciertos padecimientos de acuerdo con la edad, sexo y características del individuo en forma gráfica y permitir la comparación de los resultados históricos. |
| 86. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Los parámetros de normalidad deben estar acordes a un criterio oficial o a las prácticas de la institución? Administración de referencias y de resultados 1.1.7. k. Debe indicar los resultados con parámetros de normalidad en forma gráfica y permitir la comparación de los resultados históricos | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: k. Debe indicar los resultados con el valor o rango determinado como permisible para ciertos padecimientos de acuerdo con la edad, sexo y características del individuo en forma gráfica y permitir la comparación de los resultados históricos. |
| 87. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. l. ¿A través de qué medio se debe realizar la notificación? | No procede la propuesta, el sistema es el medio para realizar esta notificación. |
| 88. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.1.7. n. No queda claro a qué se refiere “por su estancia“, es decir, ¿del más reciente al más antiguo? | No procede la propuesta, estancia – permanecía se refiere al tiempo en un servicio determinado. |
| 89. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Con calidad diagnóstica o sólo referencial? Administración de referencias y de resultados 1.1.7.o. Debe mostrar las imágenes asociadas a los resultados. | No Procede la propuesta. Es inherente al propósito de las imágenes asociadas a los resultados la posibilidad que sean brindadas para apoyar un diagnóstico médico. |
| 90. knowledge in Motion Solicitud de productos de sangre y hemoderivados 1.1.8. b Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. ¿Esto implica interoperatividad? Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. Especificar los mensajes que deben intercambiarse con otros sistemas. | No procede la propuesta, refiere a la captura en base al uso de catálogos basados en productos de sangre y biológicos, desde el área donde se proporcionó la provisión. |
| 91. knowledge in Motion Soporte de comunicación clínica 1.2.1. a Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Especificar claramente cuáles son los flujos de información que deben de ser apoyados por el sistema de expediente clínico electrónico. | Procede la propuesta, se incorpora al apartado de definiciones para quedar de la siguiente manera: 3.15. Flujos de información: Son aquellos en los que interactúa el personal médico para la atención del paciente durante su estancia en la unidad médica. |
| 92. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.2.1. Soporte de comunicación clínica a. Es muy general la indicación | Procede la propuesta, se aclara el punto y se incluye en el apartado de definiciones para quedar de la siguiente manera: 3.15. Flujos de información: Son aquellos en los que interactúa el personal médico para la atención del paciente durante su estancia en la unidad médica. |
| 93. knowledge in Motion 1.2.1.c Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Especificar claramente cuáles son los flujos de información que deben de ser apoyados por el sistema de expediente clínico electrónico. Definir la especificación técnica cuando se emplean sistemas de prescripción electrónica que interactúan con el expediente clínico electrónico. | No procede la propuesta, la recomendación realizada por el promovente no hace referencia a lo mencionado en el correspondiente apartado del proyecto de Norma. |
| 94. knowledge in Motion 1.2.1.g Observación: No define los requerimientos de comunicación específicos comunicación con los proveedores y servicios de hospitalización. Recomendación. Definir las especificaciones de la mensajería e intercambio de información entre los actores mencionados. | No procede la propuesta, se encuentran referidos en el punto 3.3.1 a. Debe soportar interoperabilidad semántica mediante el uso de terminologías y modelos estándar para habilitar la interoperabilidad y promover la consistencia de la información compartida. b. Debe utilizar como catálogos aquellos que se encuentren definidos en las guías de implantación del estándar HL7 (Capítulo México). |
| 95. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.2.1 g. Se considera que no debería ser un “DEBE” Se considera que también debería interoperar con sistemas externos de proveedores auxiliares de diagnóstico y tratamiento. | No procede la propuesta, no precisa cuál es su pretensión, el DEBE es claro y es una obligación dentro del proyecto de Norma. |
| 96. knowledge in Motion 1.2.1.i Observación: No existe marco jurídico que respalde el uso del correo electrónico por parte de los profesionales de la salud. Recomendación. Especificar marco jurídico que respalde esta actividad. | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 97. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.2.3. Flujo clínico de gestión de asuntos c) Para asegurar que las tareas sean realizadas por la persona o rol adecuado, ¿Deberá ser a través de autenticación de usuarios? | No procede la propuesta, los perfiles de usuario serán definidos conforme a lo establecido en el numeral 5.1.7. |
| 98. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.3 GESTION CLINICA 1.3.1. Captura, administración y revisión de información clínica. Faltan las reglas para el resguardo del documento de atención original y la serie de cambios que pueda tener el mismo y cuando el documento de atención queda cerrado. | No procede la propuesta, se encuentra referenciado en el punto 3.3.8 inciso C. del Apéndice A. |
| 99. Evelio Selman Clave 1.3.1-C El identificador del paciente debe tener algún formato específico o puede ser un valor numérico que se incrementa del número 1 en adelante. | No procede la propuesta, el identificador del paciente es la CURP, el cual se encuentra referenciado en el Apéndice Normativo B. |
| 100. Evelio Selman Clave 1.3.2. Qué valores o campos se deben indicar en los Datos Demográficos del paciente. | No procede la propuesta, para obtener este dato revisar el Apéndice Normativo B. |
| 101. knowledge in Motion Administración de datos demográficos de un paciente 1.3.2.a Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, los campos a llenar son claros, pide llenar los datos de identificación y demográficos. Estos datos están referenciados en el Apéndice Normativo B. |
| 102. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.3.3 Administrar listas de resúmenes. a. ¿Cuántos datos de la historia de las atenciones se tienen que mostrar? Errores de redacción en: “Debe recurar y mostrar como primer vista de la información del paciente las listas la información de sus padecimientos, alergias y reacciones adversa, asuntos clínicos pendientes y resueltos del paciente y tratamientos” | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 1.3.3. a. “Debe recuperar y mostrar como primer vista de la información del paciente las listas de la información de sus padecimientos, alergias y reacciones adversa, asuntos clínicos pendientes y resueltos del paciente y tratamientos”. |
| 103. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.3.4 Administrar listas de problemas. c. Los eventos clínicos relacionados con la selección de un problema ¿Se deben mostrar en forma de resumen o se requiere el detalle? | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 104. knowledge in Motion Administrar listas de problemas 1.3.4 Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa dónde existe la ambigüedad. |
| 105. knowledge in Motion Registro, actualización y administración de historia clínica del paciente 1.3.7.a Observación: Este requerimiento es ambiguo, no se entiende. Recomendación. Volver a redactar e identificar cuál es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa dónde existe la ambigüedad. |
| 106. knowledge in Motion 1.3.7.d Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser actualizada a nivel estatal y nacional. | No procede la propuesta, en base a los sistemas de información vigentes y en correspondencia con los requerimientos estatales y los nacionales vigentes, se deberá transmitir la información actualizada de cada evento. |
| 107. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.3.7. Registro, actualización y administración de historia clínica del paciente. d. ¿Cómo se debe realizar este punto?, ¿De cada evento?, ¿Con evento nos referimos a una atención médica o a una nota médica? | No Procede la propuesta, se considera que la redacción es clara para referirse a cada evento médico dentro de la historia clínica del paciente. |
| 108. Instituto Mexicano del Seguro Social e. Es muy general la indicación. | No procede la propuesta, el comentario no es claro, no provee una propuesta de redacción y no específica cuál es la generalidad. |
| 109. knowledge in Motion Registrar documentos Clínicos Externos 1.3.8.a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. | No procede la propuesta, el comentario no es claro, no precisa dónde existe la ambigüedad. |
| 110. knowledge in Motion Soporte al cuidado de salud: cuidado preventivo y bienestar 1.4.1.a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. | No procede la propuesta, el comentario no es acorde al numeral al que hace alusión. |
| 111. knowledge in Motion Soporte de salud pública 1.5.1. a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. | No procede la propuesta, el comentario no es acorde al numeral al que hace alusión. |
| 112. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cuál es el alcance de la palabra monitorear? Soporte de salud pública 1.5.1. a. Debe monitorear el estado de salud de un individuo, comunidad o población. | No procede la propuesta, el sistema de Expediente Clínico Electrónico establece el apartado de Salud Pública para la toma de decisiones a nivel municipal o de comunidad. |
| 113. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Sobra una coma Soporte de evaluaciones clínicas estandarizadas 1.6.4. a. Se recomienda presentar sugerencias de información de problemas potenciales, que ayuden a asegurar una valoración completa y correcta, mediante la identificación de datos demográficos o problemas sencillos. | Procede la propuesta, se corrige para quedar de la siguiente manera: Soporte de evaluaciones clínicas estandarizadas a. Se recomienda presentar sugerencias de información de problemas potenciales que ayuden a asegurar una valoración completa y correcta, mediante la identificación de datos demográficos o problemas sencillos. |
| 114. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. No especifica qué datos de salud, al menos un conjunto mínimo. Soporte de evaluaciones clínicas estandarizadas 1.6.4.b. Debe mostrar datos de salud actual e histórica del paciente para ofrecer opciones de mejores prácticas. | No procede la propuesta, no se pueden limitar las especificaciones ya que como el propio texto lo indica son datos de salud actual e histórica. |
| 115. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6. SOPORTE A DECISIONES 1.6.5 Soporte para evaluaciones de pacientes con base en contextos. a. No se entiende y si lo que pretende es que se cree un sistema inteligente que permita relacionar síntomas con medicamentos y posibles efectos secundarios o reacciones adversas, se considera que está fuera del alcance de un ECE. | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 116. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6.6. Soporte de identificación de problemas potenciales y patrones. a. Error de redacción: “Debe mostrar tendencias que específicas del paciente” | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: a. “Debe mostrar tendencias específicas del paciente”. |
| 117. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Esta frase no tiene sentido. Tampoco es claro a lo que se refiere con “Tendencias específicas”. Soporte de identificación de problemas potenciales y patrones 1.6.6. a. Debe mostrar tendencias que especificas del paciente. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: a. “Debe mostrar tendencias específicas del paciente”. |
| 118. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Sobra coma 1.1.6. b Se recomienda integrar información de salud contenida en registros, con los materiales de educación correspondientes. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: b Se recomienda integrar información de salud contenida en registros con los materiales de educación correspondientes. |
| 119. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Basados en alguna norma particular o a libre albedrío? Planes de cuidado de salud, guías clínicas y protocolos 1.6.7.d. Debe usar planes de cuidado estándar específicos, protocolos, y guías clínicas. | No procede la propuesta, dado que los planes de cuidado estándar específicos, protocolos y guías clínicas son herramientas elaboradas de acuerdo a la praxis médica, con la mejor evidencia disponible y no constituye normatividad de observancia obligatoria. |
| 120. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6.8 Soporte en la administración de medicamentos e inmunizaciones. Se consideran ambiguos todos los puntos de esta funcionalidad. Para la prescripción razonada, piden incorporar el uso de alertas para cuando se salen de la recomendación. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa dónde existe la ambigüedad. |
| 121. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿De dónde se tomaría esto? ¿PLM? Soporte en la administración de medicamentos e inmunizaciones 1.6.8.b. Debe soportar la elaboración de órdenes de medicaciones e inmunización con relación a la dosis y la vía de administración recomendada para un paciente. | No procede la propuesta, estos datos se tomarían de la prescripción médica de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de Insumos para la Salud. |
| 122. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Debe ser una funcionalidad propia del sistema o puede proporcionarla un tercero Soporte en la administración de medicamentos e inmunizaciones 1.6.8.d. Debe validar la interacción entre medicamentos | No procede la propuesta, es una funcionalidad propia del sistema. |
| 123. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6.8.d. ¿A qué se refiere con interacción entre medicamentos? | No procede la propuesta, no es objeto del proyecto de Norma. |
| 124. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6.8.g. “Se recomienda identificar la dosis apropiada de un medicamento para cada condición del paciente y parámetro en el momento de la captura de la prescripción.” ¿A través de qué? Actualmente esto se realiza en base a la experiencia médica | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 125. Instituto Mexicano del Seguro Social i. Con indicar entendemos por ¿“debe ”o “se recomienda”? | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: i. Debe Indicar al personal de salud la dosis máxima por día en la medicación. |
| 126. Instituto Mexicano del Seguro Social k. Para cumplir con el objetivo de este punto se requiere toda una base de conocimientos y manejo de sistemas inteligentes que permitan relacionar estos conceptos. Se considera que no está dentro del alcance de un ECE. | No procede la propuesta, no es de observancia obligatoria, en este sentido es tan sólo una recomendación, tal como se establece en el numeral 5.2. Evaluación de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. |
| 127. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6.8. m. Error de redacción en: “Se sugiere identificar del paciente positivamente…” | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: m. Se sugiere identificar al paciente positivamente; validar el medicamento, la dosis, la ruta de administración y el horario, registrando los detalles de la aplicación. |
| 128. Instituto Mexicano del Seguro Social 1.6.9. Ordenes, referencias, resultados y administración del cuidado c. No se entiende. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 129. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Esto es del sistema o más bien del usuario? Soporte de acceso al conocimiento 1.6.10. B Se recomienda realizar búsquedas de artículos médicos de interés. | No procede la propuesta, se sugiere que el sistema pueda realizar búsquedas de artículos médicos de interés. |
| 130. knowledge in Motion Notificación a registros nacionales y especiales de reporte obligatorio 2.1.1. a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. | No procede la propuesta, las disposiciones jurídicas en materia de vigilancia epidemiológica, están reguladas por la NOM-017-SSA2, Para la Vigilancia Epidemiológica. |
| 131. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Esto aplica a la iniciativa privada?, ¿no debería ser una funcionalidad centralizada?, ¿Cómo deben ser esas notificaciones a los subsistemas normativos? Notificación a registros nacionales y especiales de reporte obligatorio 2.1.1. d. Debe confirmar en el subsistema normativo correspondiente el registro correcto, fiel y completo contra el sistema de información local y transmitir automáticamente la información demográfica y clínica estandarizada a los registros locales específicos de la enfermedad. | No Procede la propuesta, de acuerdo al numeral 1.2 que a la letra señala: 1.2. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los productos de Expediente Clínico Electrónico que se utilicen en el Sector Público, así como para todos los establecimientos que presten servicios de atención médica, personas físicas y morales de los sectores social y privado que adopten un sistema de registros electrónicos en salud en términos de la presente norma y de la legislación aplicable. |
| 132. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cuáles? Notificación a registros nacionales y especiales de reporte obligatorio 2.1.1. e. Debe permitir modificaciones o adiciones a los diagnósticos de acuerdo a los lineamientos de seguridad establecidos. | No procede la propuesta, no es el objeto del proyecto de Norma. Las modificaciones o adiciones a los diagnósticos no son limitadas. |
| 133. Instituto Mexicano del Seguro Social 2. Dominio: Soporte a Decisiones. 2.1. GESTION CLINICA. 2.1.2 Directorio de pacientes. Para el cumplimento de estos puntos, ¿RENAPO propone algo? b. Párrafo incompleto en: “Debe agregar, actualizar y recuperar los datos del a través de interacciones con otros sistemas, aplicaciones y módulos “ | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: b. Debe agregar, actualizar y recuperar los datos a través de interacciones con otros sistemas, aplicaciones y módulos. |
| 134. Instituto Mexicano del Seguro Social 2.1.2. d. ¿Con vistas figurables se refiere a lo mismo que vistas por perfil de usuario? | No procede la propuesta, en el punto referido por el interesado no está previsto el inciso d. |
| 135. Instituto Mexicano del Seguro Social 2.1.2. h. Muy ambiguo, debe definirse lo que se entiende y pretende por interoperabilidad. | No procede la propuesta, en el punto referido por el interesado no está previsto el inciso h. |
| 136. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Se agrego una “s” en la palabra “configurables” Episodios en el cuidado de la salud 2.1.3. d. Debe utilizar vistas configurable para los tipos de divisores, especialidad, subespecialidad y nivel de atención. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: d. Debe utilizar vistas configurables para los tipos de divisores, especialidad, subespecialidad y nivel de atención. |
| 137. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué se entiende por disponibilidad?, ¿sólo la relación de personal y equipo?, ¿Dónde se puede ver una lista de los recursos a reportar? Disponibilidad de recursos de salud disponibilidad de recursos materiales y humanos en salud para situaciones de emergencia 2.2.2. a. Debe proveer información actualizada sobre la disponibilidad de recursos materiales y humanos, para la atención en situaciones de emergencia local o nacional y a solicitud de entidades gubernamentales facultadas. | No procede la propuesta, ya que la disponibilidad de recursos materiales y humanos se refiere sólo a personal y equipo. |
| 138. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Sólo el propio en el marco de influencia de sistema? Disponibilidad de recursos de salud disponibilidad de recursos materiales y humanos en salud para situaciones de emergencia 2.2.2. b Debe al menos proveer en situaciones de emergencia el directorio de personal de salud, recursos materiales, directorio de establecimientos de salud (CLUES), inventarios actualizados de acuerdo a los catálogos establecidos por el Consejo Nacional de Salud. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 139. Instituto Mexicano del Seguro Social 2.2. GESTION ADMINISTRATIVA. 2.2.3. Mantenimiento de funciones de soporte. a. ¿Qué son contenidos de soporte? | Procede la propuesta, se corrige para quedar de la siguiente manera: agrega: a. Debe permitir a los usuarios con permisos de administración, actualizar los contenidos de soporte a decisiones del ECE. |
| 140. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué es esto?, ¿Dónde se puede ver? Mantenimiento de funciones de soporte 2.2.3. J Debe actualizar la información de lineamientos del reporte del Sistema Nacional de Salud. | No procede la propuesta, Guías de Práctica Clínica emitidas por la Secretaría de Salud. |
| 141. Instituto Mexicano del Seguro Social 2.3. SALUD PUBLICA. 2.3.1. Mediciones, monitoreo y análisis. c. Si el reporte o el informe que se emita es a nivel nominal ¿Se permitirá la exportación? | No procede la propuesta, a nivel nominal se debe observar lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. |
| 142. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿En qué formatos? Mediciones, monitoreo y análisis 2.3.1.c Debe generar reportes para la exportación de datos. | No procede la propuesta, se aceptarán los formatos más adecuados para tal fin. |
| 143. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué se entiende por usuario en este contexto?, ¿una persona de TI que haga reportes satisface este requerimiento? Generación de reportes 2.3.2.a. Debe permitir a un usuario crear reportes estandarizados y personalizados para el proceso de toma de decisiones clínicas, administrativas y/o financieras. | No procede la propuesta, en el apartado 3.42 se define como usuario: 3.42. Usuario: Persona que cuenta con permisos para acceder a los recursos y servicios que ofrece un sistema. |
| 144. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Hay una referencia a la lista de estos reportes? Generación de reportes 2.3.2.c. Debe incluir reportes a nivel de paciente, médico, institución, población y reportes a instituciones de salud pública. | No procede la propuesta, reportes que cada institución elabora. |
| 145. Instituto Mexicano del Seguro Social 2.3.2. Generación de reportes. d. ¿Qué debe contener el resumen? ¿Este no debe estar con el aval del médico tratante; firma electrónica o código de barras. | No procede la propuesta, lo referente al resumen del expediente clínico se encuentra contenido en la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico en el apartado de definiciones en su numeral 4.9 el cual señala lo siguiente: “4.9. Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registrarán los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el expediente clínico. Deberá tener como mínimo: padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete”. |
| 146. Instituto Mexicano del Seguro Social e. ¿El reporte a generar se refiere a todo el expediente de un paciente? | No procede la propuesta, los reportes generados, deben apegarse a lo establecido en la. NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. |
| 147. Instituto Mexicano del Seguro Social 3. Dominio: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. 3.1.- INFORMATICA MEDICA Y ESTANDARES DE TECNOLOGIA. 3.1.1. Informática médica y estándares de terminología. Se muestran incongruencias entre los títulos de los dos puntos anteriores, ¿Se refiere a informática médica y estándares de terminología o de tecnología? | Procede la propuesta, para quedar de la siguiente manera: 3. Dominio: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. 3.1.- INFORMATICA MEDICA Y ESTANDARES DE TERMINOLOGIA. |
| 148. knowledge in Motion Informática médica y estándares de terminología 3.1.1. a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. Definir que es interoperabilidad semántica y cuál es su alcance. Definir lo que es un modelo estándar. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. Se agregó la definición de interoperabilidad semántica en el apartado de definiciones para quedar de la siguiente manera: 3.24. Interoperabilidad Semántica: Significados uniformes, una sola definición independiente del punto de atención. |
| 149. knowledge in Motion 3.1.1.b Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. Definir dónde pueden consultarse las guías de implantación del estándar HL7 versión México V 3.0. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.1.1. b. Debe utilizar como catálogos aquellos que se encuentren definidos en las guías de implantación del estándar HL7 (Capítulo México) V.3.0. Las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 150. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.1.1.b. No existe una versión “México” para HL7, esta afirmación aparece en otros puntos de la norma. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.1.1. b. Debe utilizar como catálogos aquellos que se encuentren definidos en las guías de implantación del estándar HL7 (Capítulo México) V.3.0. En su momento la Secretaría de Salud publicará HL7 Capítulo México. |
| 151. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Dónde puede acceder a la referencia de este estándar? Informática médica y estándares de terminología 3.1.1. b. Debe utilizar como catálogos aquellos que se encuentren definidos en las guías de implantación del estándar HL7 (versión México) V.3.0. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.1.1. b. Debe utilizar como catálogos aquellos que se encuentren definidos en las guías de implantación del estándar HL7 (Capítulo México) V.3.0. Las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 152. Evelio Selman Clave 3.2.1- Cómo podemos obtener toda la información referente al protocolo HL7 (México) Versión 3.0 Para qué procesos se debe usar éste. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 153. Nuevo Sanatorio Durango S.A. DE C.V. ¿Qué versión de DICOM? Interoperabilidad basada en estándares 3.2.1. b Debe utilizar los estándares DICOM para el uso de interfaces de imagenología. | No procede la propuesta, en el apartado de definiciones se localiza el numeral que señala la versión que se debe utilizar: 3.35. Proyección de imagen y comunicaciones de Digitales en medicina: La versión 3 de DICOM define datos de imagen así como la información del paciente, del estudio y proporciona la vista necesaria el contexto para las imágenes. Esta versión incorpora un modelo de datos orientado al objeto y agrega la ayuda para las comunicaciones del estándar de ISO. |
| 154. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.2.1. Interoperabilidad basada en estándares. c. Se sugiere el JPG2000 ya que este formato no pierde los detalles diagnósticos. | No procede la propuesta, son para utilización sin fines diagnósticos. |
| 155. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.2.1 g. Este catálogo contiene toda la terminología en inglés, ¿se proporcionará su equivalente para México? Este no se debería extender como claves de identificación de estudios para DICOM. | No procede la propuesta, existe su equivalente al español y se incorporan en el apartado de Abreviaturas. |
| 156. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Qué versión?, ¿hay versión en español?, ¿Dónde están las referencias?, ¿esto sólo aplica a nivel interno (cómo se guardan los datos) o debe mostrarse en reportes y/o consultas? Interoperabilidad basada en estándares 3.2.1. g. Debe utilizar la clasificación LOINC, para resultados de laboratorio. | No procede la propuesta, existe su equivalente al español y se incorporan en el apartado de Abreviaturas. |
| 157. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.2.1. h. e .i. Se considera redundantes los dos incisos. | Procede la propuesta, se realizó la corrección se eliminó el inciso i). |
| 158. knowledge in Motion Estándares de intercambio de información 3.2.2. b Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada. Definir dónde puede consultarse el estándar HL7 versión México V.3.0. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.2.2. b. Debe intercambiar toda aquella información disponible definida en cada tipo de mensaje del estándar HL7 (Capítulo México) V.3.0. Las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 159. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.2.2. Estándares de intercambio de información. b. Información requerida en lugar de disponible en el párrafo: “Debe intercambiar toda aquella información disponible definida en cada tipo de mensaje del estándar HL7 (versión México) V.3.0.” | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.2.2. b. Debe intercambiar toda aquella información disponible definida en cada tipo de mensaje del estándar HL7 (Capítulo México) V.3.0. |
| 160. knowledge in Motion 3.2.2.c Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y la información que debe ser intercambiada, en qué procesos de atención y definir qué se quiere decir con “manera transparente”. | No procede la propuesta, el texto es claro, la información debe ser intercambiada de su origen a su destino sin la intervención de persona alguna. |
| 161. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3 SEGURIDAD. 3.3.1. Autenticación. d. Lo descrito en este punto del anexo se contrapone con lo señalado en el inciso 5.5.1 de la NOM. 5.5.1. La autenticación de usuarios al sistema deberá ser con una Firma Electrónica Simple, entendida como un nombre de usuario mayor a 6 caracteres, un password de identificación alfanumérico que incluya números, letras minúsculas y letras mayúsculas y un segundo password para la firma de documentos electrónicos que deberá ser diferente al de identificación siguiendo las mismas reglas. | No procede la propuesta, los numerales en comento no se contraponen. |
| 162. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.3 Control de acceso a. Se considera que el requerimiento de este punto le pone un nivel de agregación adicional. | No procede la propuesta, los controles aquí descritos son los mínimos requeridos para la seguridad del sistema. |
| 163. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.4. Intercambio seguro de datos. b. Pide que en la transmisión de datos con sistemas externos al sistema de expediente clínico electrónico, utilizar cifrado basado en certificados de al menos 128- bits cuando éstos se encuentren en ubicaciones físicas diferentes y/o cuando el intercambio sea entre instituciones u organizaciones (tanto públicas como privadas). | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa su pretensión. |
| 164. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Además del ejemplo de HTTPS, ¿Qué otros medios de comunicación pueden ser considerados seguros cuando no la base de transmisión de datos no es http? Intercambio seguro de datos 3.3.4. c. Debe, en el caso de la transmisión de datos al interior de la unidad médica utilizar medios seguros de comunicación como puede ser el uso del protocolo HTTPS. | No procede la propuesta, se debe considerar lo establecido en el numeral: 3.3.4 Intercambio seguro de datos |
| 165. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.4. d. Con el enunciado “cifrar los datos del paciente” ¿Se refiere a los datos demográficos? | No procede la propuesta, se refiere a todos los datos del paciente. |
| 166. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.4. e. ¿Cuáles son las normas y estándares internacionales a las que se hace mención? | No procede la propuesta, las aplicables al protocolo HL7 Capítulo México. |
| 167. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cualquier norma y estándar internacional es válido? Intercambio seguro de datos 3.3.4. e. Debe utilizar algoritmos y protocolos basados en normas y estándares internacionales para el cifrado de datos para su transmisión. | No procede la propuesta, las aplicables al protocolo HL7 Capítulo México. |
| 168. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.6 Ratificación de la información. a. ¿A qué se refiere con “ratificar”?; ¿Con firmar cada nota individualmente y que no baste la firma al inicio de sesión?, ¿O se refiere a confirmar los datos del autor? | No procede la propuesta, ratificar es aprobar o confirmar un evento. |
| 169. knowledge in Motion Confidencialidad y privacidad del paciente 3.3.7.a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes y qué información es la que se considera sensible. | No procede la propuesta, la solicitud respectiva de establecer condiciones para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de los pacientes-usuarios de la información contenida en el ECE se encuentra establecida en los numerales 4.4 y 4.5 |
| 170. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.8. Rastros de auditoría. c. Según la NOM 168, no se pueden eliminar expedientes. | No procede la propuesta, la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico, no especifica respecto a la eliminación de los expedientes. |
| 171. Instituto Mexicano del Seguro Social d. Para la bitácora de la información ¿Se utilizará toda la información intercambiada?; es decir, ¿se requiere incluir en una bitácora todo el expediente de un paciente si es que ello fue el intercambio? | No Procede la propuesta, se considera que la redacción es clara, para referirse a toda la información sujeta a intercambio. |
| 172. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.9 Sincronización. a. ¿Cuál información deberá sincronizarse? | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 173. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cuándo y cómo se podrá acceder al citado índice? Sincronización 3.3.9.a. Debe sincronizar la información con el índice nacional de pacientes que para tal fin ponga a su disposición la Secretaría de Salud a través de los medios y mecanismos establecidos por esta última. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capitulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. Una vez que esté en operación la Plataforma Tecnológica de Integración del Sector Salud se habilitará este componente, para que sea utilizado por los actores involucrados en este proceso, conforme a los mecanismos inherentes de la mencionada plataforma. |
| 174. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cómo debe hacerse esta sincronización? Sincronización 3.3.9.b. Debe sincronizarse en un plazo máximo de 24 horas a partir de la captura de nuevos datos. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 175. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cuándo será publicado este mecanismo? En el entendido de que en 60 días la Ley tendrá vigencia es de esperarse que estos mecanismos ya existan Sincronización 3.3.9.d. Debe apegarse a los mecanismos y estructura de mensajería electrónica que para tal fin publique la Secretaría de Salud. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. La Secretaría de Salud pondrá a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 176. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.10 Consultas de información del expediente clínico electrónico. b. No se entiende lo expresado en: “Debe generar conjuntos de datos de identificados, para emitir reportes para fines de investigación. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: b. “debe generar conjuntos de datos identificados, para emitir reportes para fines de investigación. |
| 177. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.10 c. Con registro de salud ¿Se refiere a un resumen del ECE o a todo el registro longitudinal del paciente? | No procede la propuesta, la redacción del inciso y el objetivo de la norma se consideran claros para hacer referencia a los registros longitudinales del paciente. |
| 178. knowledge in Motion Consultas de información del expediente clínico electrónico 3.3.10. c Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Volver a redactar e identificar cual es el objetivo e impacto en la práctica clínica. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro, no precisa dónde existe la ambigüedad. |
| 179. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.10. f. ¿Se trata de dos incisos o de uno solo? | Procede la propuesta, se trata de dos incisos, quedando de la siguiente manera: f. Se recomienda poder generar reportes con fines de análisis de calidad. g. Se recomienda poder generar un reporte con fines de salud pública. |
| 180. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.3.11. Acceso Distribuido a Registros. Se considera que el título del punto no dice nada. | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 3.3.11. Interoperabilidad de los Sistemas Estatales, Nacionales e Institucionales. |
| 181. knowledge in Motion Acceso Distribuido a Registros 3.3.11. a Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes, protocolos y la información qué debe ser intercambiada, definir claramente cuáles son los lineamientos que deben de cubrirse. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 182. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿Cuándo será publicado este mecanismo? En el entendido de que en 60 días la Ley tendrá vigencia es de esperarse que estos mecanismos ya existan Acceso Distribuido a Registros 3.3.11. a. Debe apegarse a los protocolos definidos para interactuar con Sistemas Estatales, Institucionales o Nacionales de interoperabilidad de acuerdo a los lineamientos que para este fin sean publicados por la Secretaría de Salud. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. La Secretaría de Salud pondrá a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 183. knowledge in Motion 3.3.11. b Observación: Este requerimiento es ambiguo. Recomendación. Especificar qué mensajes, protocolos y la información que debe ser intercambiada, definir claramente cuáles son los protocolos que deben de cubrirse. | Procede la propuesta, las definiciones de los mensajes de HL7 Versión 3.0 Capítulo México serán publicadas por la Secretaría de Salud en su portal de Internet con la finalidad de ser conocidas por todos aquellos interesados en implementar el estándar. Adicional a las definiciones técnicas de los mensajes, se publicarán guías de implantación que son un apoyo a desarrolladores y analistas por igual para entender la lógica, construcción, desarrollo y eventos de negocio que detonan la emisión y recepción de mensajes. Los mecanismos de sincronización, reporte y recepción de contestaciones se incluyen en dichas guías. |
| 184. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. ¿A qué protocolos se refiere? Acceso Distribuido a Registros 3.3.11.b Debe apegarse a los protocolos definidos para los servicios de registros. | No Procede la propuesta, se considera adecuada la redacción para referirse claramente a los protocolos de notificación que son inherentes a este tipo de registros. |
| 185. Evelio Selman APENDICE NORMATIVO B Objetivo: Paciente- Cómo podemos obtener los siguientes catálogos: Vivienda, Discapacidad, Grupo Etnico, Religión, Viviendas, Estados, Municipios, Localidades. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 186. Evelio Selman Objetivo: Usuario- Cómo podemos obtener los siguientes catálogos: Especialidades. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 187. Evelio Selman Objetivo: Receta- Cómo podemos obtener los siguientes catálogos: Vía de administración | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 188. Evelio Selman Objetivo: Orden- Cómo podemos obtener los siguientes catálogos: Tipo de Orden, Diagnósticos, Procedimientos, Prioridades. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 189. Evelio Selman Objeto: Alergias- Cómo podemos obtener los siguientes catálogos: Reacciones Alérgicas, Sexos. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 190. Objeto: Rastreo de Auditoría- Cómo podemos obtener los siguientes catálogos: Tipos de Eventos. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carece de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 191. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. Varios catálogos no tiene fuente, en el apéndice normativo B son los siguientes: Catálogo de vivienda Catálogo de Tipo de Sangre Catálogo de discapacidades Catálogo de grupos étnicos Catálogo de religiones Catálogo de especialidades. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 192. Nuevo Sanatorio Durango S.A. DE C.V. Revisar el apartado de catálogos del apéndice normativo B ya que varios catálogos no tiene fuente, debe especificarse. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 193. Instituto Mexicano del Seguro Social APENDICE NORMATIVO B. No se detalla si los campos son requeridos, opcionales o mandatarios, llave primaria o foránea, ni se indica la cardinalidad. | No Procede la propuesta, se considera que la redacción del proyecto, deja clara la obligatoriedad de los campos, la implementación particular para garantizar la unicidad es responsabilidad del diseño de cada sistema. |
| 194. Instituto Mexicano del Seguro Social APENDICE NORMATIVO B. Hace falta indicar la longitud para aquellos campos que son de tipo TEXTO, para evitar problemas de truncamiento de información. | No procede la propuesta, se considera suficiente con indicar el tipo como un requerimiento mínimo. |
| 195. Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Qué tipo de dato es “Identificador”? ¿Cuál es el tipo de dato “catálogo? | No Procede la propuesta, se considera que el apéndice normativo B, establece claramente los contenidos de los identificadores y catálogos. |
| 196. Instituto Mexicano del Seguro Social En relación a los siguientes campos: CURP Existe el problema de los pacientes recién nacidos que requieren atención prolongada hospitalaria y no va a tener su identificación. | No procede la propuesta, para este tipo de pacientes se sujetarán al siguiente numeral: 1.3.1 b. Debe crear un expediente para pacientes de quienes se desconozca su identidad. |
| 197. Instituto Mexicano del Seguro Social CEDULA Las cédulas extendidas por la Secretaría de Salud para las diferentes especialidades, en las cuales el médico es experto ¿Se encuentran la Dirección General de Profesiones? En caso de que no sea médico, ¿Cuál será el identificador del usuario? | No procede la propuesta, la expedición de cédulas profesionales no son atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Salud, por lo que respecta al identificador del usuario éste se encuentra identificado en el numeral 5.5.1. |
| 198. Instituto Mexicano del Seguro Social DOMICILIO (Ver en… ¿Es un campo más de esta tabla o un apuntador hacia la tabla Domicilio? | Procede la propuesta, se modifica para quedar de la siguiente manera: DOMICILIO |
| 199. Instituto Mexicano del Seguro Social MEDICAMENTO ¿No estará asociado con un catálogo o cuadro básico de medicamentos? | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 200. Instituto Mexicano del Seguro Social ROLES Este no puede ser un texto ya que se utiliza en las aplicaciones para determinar los niveles de acceso. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 201. Instituto Mexicano del Seguro Social OBJETO: ORDEN ¿La entidad orden es genérica para cualquier tipo de orden (internamiento, estudios de laboratorio o cirugía)? | No Procede la propuesta, se considera que la redacción del Apéndice normativo B es clara para referirse a cualquier tipo de orden. |
| 202. Instituto Mexicano del Seguro Social TIPO ¿Cuál es el tipo de dato “catálogo” y cuál es su catálogo asociado? | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 203. Instituto Mexicano del Seguro Social TIPO DE ESTUDIO El catálogo fuente de este campo (CAT_TIPO_DE_ESTUDIO) ¿Se refiere al LOINC? | No Procede la propuesta, se considera que la redacción es clara para referirse a la base de datos LOINC. |
| 204. Instituto Mexicano del Seguro Social GUIAS CLINICAS Faltaría hacer la de medicamentos VS diagnósticos | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 205. Instituto Mexicano del Seguro Social RASTRO DE AUDITORIA Esta entidad corre el riesgo de ser inmanejable. | No procede la propuesta, el comentario formulado no es claro. |
| 206. Instituto Mexicano del Seguro Social CATALOGOS No se indican los tipos de datos de los campos de esos catálogos. | Procede la propuesta, los catálogos referidos en el apéndice normativo B que carecen de fuente, la Secretaría de Salud en coordinación con sus unidades administrativas y en su caso las dependencias competentes los definirán y pondrán a disposición del público en general en el portal de la Dirección General de Información en Salud, antes de la entrada en vigor de la presente norma. |
| 207. Instituto Mexicano del Seguro Social CAT_SEXO RENAPO no puede normar este catálogo debido a las implicaciones clínicas en algunos padecimientos de origen congénito. | Procede la propuesta, se realizó la corrección, se elimina las siglas de RENAPO en el catálogo sexo del Apéndice Normativo B. |
| 208. Instituto Mexicano del Seguro Social APENDICE NORMATIVO C ¿Qué pasa con las funcionalidades que no están mapeadas a ningún servicio de salud? ¿Si no se ocuparán, tiene caso seguirlas incluyendo en la Norma? | No procede la propuesta, Se considera que la redacción del proyecto de norma deja claro las funcionalidades obligatorias. |
| 209. Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. debería ser 1.1.4 en el apéndice normativo C, se repite el 1.1.5 | Procede la propuesta, se realizó la corrección para quedar de la siguiente manera: 1.1.4 Generar solicitudes para atención del paciente: |

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de agosto de 2010.- La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez.- Rúbrica.