SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

OCTAVA Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; y 26, 28 y 49 del Reglamento Interior vigente publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2015, con la finalidad de tener al día la lista del Instrumental y Equipo Médico indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2014,
la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2014.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual
ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 49 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben
en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

OCTAVA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO

INCLUSIONES DE INSTRUMENTAL

| Clave | Descripción | Especialidad |
| --- | --- | --- |
| 537.308.0019 | Distractor cervical Caspar derecho e izquierdo con pines temporales de 14 y 16mm con rosca de 4.0 | Traumatología y ortopedia |
| 537.816.0025 | Separador Frazier dural, longitud de 150 a 160mm | Traumatología y ortopedia |
| 537.147.0017 | Budinera de acero inoxidable 25x16cm y 700ml | Traumatología y ortopedia |
| 537.816.0036 | Separador tipo Chandler | Traumatología y ortopedia |
| 537.785.0265 | Retractor de trocánter pélvico | Traumatología y ortopedia |
| 537.316.0628 | Disección Rusa Mediana 130 a 140mm | Coloproctología |
| 537.906.1086 | Trocar y cánula, para sinoscopia, diámetro 3 mm, punta fenestrada. Longitud de la cánula 75 mm | Otorrinolaringología |
| 537.852.0017 | Telescopio o sistema óptico, diámetro 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 90º, fibra óptica de iluminación integrada, Longitud de trabajo 150 a 190mm | Neurocirugía |
| 537.852.0024 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 4mm oblicuo hacia adelante con campo visual de 0 grados. Longitud de trabajo de 30cm | Neurocirugía |
| 537.704.1276 | Pinzas nasales cortantes de Mackay-Grünwald, curvadas hacia arriba 45°, corte completo, extra delicadas, tamaño 1, 8x3 mm, longitud 130mm | Neurocirugía |
| 537.704.1283 | Pinzas nasales cortantes de Mackay-Grünwald, rectas, corte completo, extra delicadas, tamaño 1, 8x3 mm, longitud 130mm | Neurocirugía |
| 537.704.1295 | Pinzas sacabocados óseas, corte anterógrado hacia arriba 60°, tamaño 2 mm, longitud 170mm | Neurocirugía |
| 537.704.1309 | Pinzas sacabocados óseas, corte anterógrado hacia arriba 60°, tamaño 3 mm, longitud útil 170mm | Neurocirugía |
| 537.754.0132 | Punzón de Stamberger, con mandíbulas ovales de cuchara fenestradas, rectas, anchura 2,5 mm, longitud 125mm | Neurocirugía |
| 537.754.0144 | Punzón de Stamberger, con mandíbulas ovales de cuchara fenestradas, rectas, anchura 3,5 mm, longitud útil 125mm | Neurocirugía |
| 537.704.1318 | Pinzas de Strümpell, con mandíbulas ovales de cuchara fenestradas, rectas, anchura 2,5 mm, longitud de 125mm | Neurocirugía |
| 537.704.1325 | Pinzas de Strümpell, con mandíbulas ovales de cuchara fenestrada curvadas diámetro hacia arriba a 45 grados | Neurocirugía |
| 537.704.1335 | Pinzas, rectas, con mandíbulas redondas de cuchara, diámetro de 2,5 mm, longitud de 180mm | Neurocirugía |
| 537.7041342 | Pinzas, rectas, con mandíbulas fenestradas ovales, anchura 2,5 mm, longitud de 180mm | Neurocirugía |
| 537.857.2243 | Tijera curvada hacia la izquierda, extra delicada longitud de 180mm | Neurocirugía |
| 537.8057.2253 | Tijera curva hacia arriba a 45 grados, finas, vaina giratoria a 360 grados, longitud de 180mm | Neurocirugía |
| 537.105.0382 | Bisturí de Cappabianca-De Diviitis, con hoja extraíble | Neurocirugía |
| 537.316.0633 | Disector, cortante, punta recta, espátula levemente curvada, mango redondo, tamaño 3 mm. longitud 230mm | Neurocirugía |
| 537.316.0645 | Disector, cortante, punta acodada 15°, espátula levemente curvada, con mango redondo, tamaño 2 mm. longitud 230mm | Neurocirugía |
| 537.565.0256 | Legra en forma de cuchara, redonda, ligeramente acodada, tamaño de 2 mm, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0264 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0279 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Flexible Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0282 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0294 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. flexible Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0308 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0317 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0324 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0339 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0341 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0351 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0369 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 7 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0374 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Vertical. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0387 | Legra de aspiración de roma. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, Luer, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0399 | Legra de aspiración de roma. Diámetro interior de 7 mm, punta acodada a 45 grados, Luer, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0405 | Legra canastilla de aspiración de Redonda. Tamaño de 5 mm, elemento de tubo giratorio, Luer, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.565.0419 | Legra canastilla de aspiración de Redonda. Tamaño de 6.5 mm, elemento de tubo giratorio, Luer, longitud de 250mm | Neurocirugía |
| 537.704.1352 | Pinza de disección de Cooley, estrías cruzadas, delicada longitud de 200mm | Neurocirugía |
| 537.704.1365 | Pinza clamp de cooley, curva de medio círculo, mediana, quijada de 3.8mm, profundidad de 15 mm y longitud de 170 a 175 mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1375 | Pinza clamp de kay para aorta tipo cuchara, quijada de 45 mm, profundidad de 32 mm y longitud de 200 a 220 mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1388 | Pinza derra curvatura chica con estrías longitudinales quijada de 15mm, profundidad de 9 mm y longitud de 170 mm | Cardiotorácica |
| 537.018.0107 | Aguja de heparina, maleable de 3mm, longitud de 51mm | Cardiotorácica |
| 537.018.0116 | Aguja de heparina, de Bakey punta de 3.7mm, longitud de 54mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1395 | Pinza de cooley ramas curvas con doble angulación de 140mm de longitud | Cardiotorácica |
| 537.704.1401 | Pinza de disección de Cooley, estrías cruzadas, delicada longitud de 200mm | Cardiotorácica |
| 537.857.2261 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 25, longitud de 170 a 180 mm. | Cardiotorácica |
| 537.857.2276 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 25º, longitud de 180 a 190 mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1416 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 1.5mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1427 | Pinza clamp de Cooley, curva de medio círculo, mediana, quijada de 3.8cm, profundidad de 15mm y longitud de 170 a 175mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1432 | Pinza clamp de Cooley, curva de medio círculo, mediana, quijada de 3.8cm, profundidad de 15mm y longitud de 170 a 175mm | Cardiotorácica |
| 537.704.1444 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 1.5mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm | Cardiotorácica |
| 537.857.2289 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 25º, longitud de 180 a 190 mm | Cardiotorácica |
| 537.565.0426 | Legra Alexander de doble extremo, pediátrica de 150 a 155mm | Cardiotorácica |

INCLUSIONES SETS QUIRÚRGICOS

CIRUGÍA GENERAL

| 537.830.0316 | SET DE PEQUEÑA CIRUGÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 4 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.0767 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 2 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2 |
| 537.830.0327 | SET DE CIRUGÍA MENOR |  |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 4 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.1565 | Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.857.1573 | Tijera Iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.4926 | Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4186 | Pinza estándar, sin dientes, de 100 mm a 110 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4178 | Pinza estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm a 110 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0544 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4603 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted Mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 6 |
| 537.702.4749 | Pinza Kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm. | 4 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm X 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 537.716.0691 | Porta aguja Crile Wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 150 mm. | 1 |
| 537.716.0832 | Porta aguja Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico: 100 ml | 1 |

| 537.830.0332 | SET DE CIRUGÍA GENERAL ADULTO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.702.6090 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.702.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 4 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico mango Nº 4. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.857.1565 | Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.857.1573 | Tijera Iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 2 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4942 | Tijera Metzenbaum recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzenbaum, curva, fina, longitud 180 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.2763 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.6611 | Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fenestrada, longitud de 150 mm. | 1 |
| 535.701.4603 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 2 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 535.701.0742 | Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm. | 4 |
| 535.701.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 4 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 2 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 537.702.6009 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm. | 10 |
| 531.702.5944 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm. | 10 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6297 | Separador Deaver, valva de 25 x 330 mm. | 1 |
| 535.814.6313 | Separador Deaver, valva de 38 x 300 mm. | 1 |
| 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 x 20 a 25 mm y longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 x 30 a 38 mm y longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 537.716.0349 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 2 |
| 535.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola mayo de acero inoxidable, dimensiones 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2 |

| 537.830.0344 | SET DE TORACOTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4, corto. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 4. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico. Mango largo No 7. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4710 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4744 | Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.4751 | Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 280 a 290 mm. | 1 |
| 537.857.0690 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 90°, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 531.217.0011 | Costotomo Giertz-Stille, de 250 a 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.254.0467 | Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.2763 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 2 |
| 537.702.4194 | Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 190 mm, a 200 mm. | 2 |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | 1 |
| 537.565.0024 | Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud. | 1 |
| 537.565.0107 | Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto. | 1 |
| 537.565.0123 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted Mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 20 |
| 535.701.0742 | Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm. | 20 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 6 |
| 537.702.5910 | Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. | 4 |
| 537.702.4624 | Pinza Crafoord, curva, longitud de 240 a 245 mm. | 6 |
| 535.701.1039 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 6 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 6 |
| 537.702.2362 | Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm. | 2 |
| 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 2 |
| 537.703.4359 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm. | 6 |
| 537.702.5829 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 255 a 265 mm. | 2 |
| 537.702.5837 | Pinza Semb, ramas en curva, de 240 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.5845 | Pinza Semb, ramas en semicurva, de 240 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.6512 | Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm de longitud. | 2 |
| 535.701.4371 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.0431 | Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6206 | Separador maleable de doble extremo de 4.5 x 30 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6214 | Separador maleable de doble extremo de 5 x 33 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.814.6438 | Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm x 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6560 | Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. | 1 |
| 535.814.6685 | Separador Volkmann, de 3 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |
| 537.814.7077 | Separador Finochietto, apertura máxima de 190 a 210 mm. | 1 |
| 537.814.8976 | Separador Davidson, valva de 75 x 90 mm y 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.457.0348 | Gubia Sauerbruch, de 300 a 310 mm de longitud. | 1 |
| 537.457.0389 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 260 a 270 mm. | 1 |
| 537.073.0037 | Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.073.0433 | Aproximador Baley tamaño chico. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 2 |
| 535.716.2717 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.716.2741 | Porta aguja Mayo-Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm. | 1 |
| 535.716.0398 | Porta aguja Sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 26 cm. | 1 |
| 537.716.0899 | Porta aguja Crile Wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 mm. | 2 |
| 535.716.0240 | Porta aguja Wangensteen, vascular, quijada estriada, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 537.716.0949 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 265 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 2 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico: 100 ml. | 2 |

| 537.830.0354 | SET DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 6 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4736 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 230 a 235 mm. | 1 |
| 535.859.4744 | Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.907.0835 | Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16 Fr, longitud de 140 a 152 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0544 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 12 |
| 535.701.1302 | Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 6 |
| 535.701.1609 | Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm. | 2 |
| 535.701.4371 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 6 |
| 535.701.4629 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 537.702.4483 | Pinza Randall, curva del Nº 1 o de ¼ de círculo, longitud de 195 a 235 mm. | 1 |
| 537.702.4491 | Pinza Randall, curva del Nº 2 o de ½ de círculo, longitud de 195 a 235 mm. | 1 |
| 537.702.4509 | Pinza Randall, curva del Nº 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm. | 1 |
| 535.701.4470 | Pinza Randall del Nº4, longitud de 195 a 235 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.0241 | Separador Richardson-Eastmann, de doble extremo, juego de dos. | 1 |
| 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 2 |
| 535.814.6420 | Separador Deaver, valva de 22 mm x 215 mm. | 1 |
| 535.814.6263 | Separador Deaver, valva de 19 mm x 180 mm. | 1 |
| 535.814.6289 | Separador Deaver, valva de 25 mm x 300 mm. | 1 |
| 537.301.0627 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 1 mm. | 1 |
| 537.301.0015 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 2 mm. | 1 |
| 537.301.0023 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 3 mm. | 1 |
| 537.301.0031 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 4 mm. | 1 |
| 537.301.0049 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 5 mm. | 1 |
| 537.301.0072 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 6 mm. | 1 |
| 537.301.0080 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 7 mm. | 1 |
| 537.301.0098 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 8 mm. | 1 |
| 537.301.0114 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 9 mm. | 1 |
| 537.301.0122 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 10 mm. | 1 |
| 537.301.0130 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 11 mm. | 1 |
| 537.301.0148 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 12 mm. | 1 |
| 537.301.0171 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm, calibre 13 mm. | 1 |
| 535.716.0299 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central estrías cruzadas, longitud 20 cm. | 1 |
| 535.716.0323 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 26 cm. | 1 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 2 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2 |

| 537.830.0362 | SET DE CIRUGÍA DE CUELLO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí del Nº 3, largo. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 2 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 535.701.0767 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 10 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 20 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 537.702.4863 | Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.701.1609 | Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm. | 2 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.4371 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 4 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 2 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 4 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm x 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 2 |
| 535.814.6610 | Separador Volkmann, con 3 garfios romos, longitud de 110 a 120 mm. | 2 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 2 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 2 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier o Ferguson, recta, 12 fr de diámetro, con mandril, longitud total de 180 a 190 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2 |

| 537.830.0377 | SET DE ESTÓMAGO, BAZO Y PÍLORO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico Mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.859.4769 | Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 2 |
| 537.702.5043 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 6 |
| 537.702.5944 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm. | 6 |
| 535.701.1302 | Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 10 |
| 535.701.1682 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm. | 4 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 4 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 4 |
| 537.702.6561 | Pinza Mayo Robson, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm. | 2 |
| 535.701.4439 | Pinza Mayo Robson, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm. | 2 |
| 535.701.4454 | Pinza de Payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a 210 mm. | 2 |
| 535.701.4462 | Pinza de Payr, estrías longitudinales, longitud de 275 a 290 mm. | 2 |
| 535.814.6289 | Separador Deaver, valva de 25 mm x 300 mm. | 1 |
| 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6339 | Separador Deaver, valva de 75 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 2 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm x 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 537.814.2755 | Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm x 80 a 85 mm, valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 2 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 2 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |

| 537.830.0386 | SET DE GASTROENDOSCOPÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 537.301.0163 | Dilatadores Savary-Guilliard, juego de 7 piezas en el rango de 5 a 15 mm de calibre. | 1 |
| 537.702.5142 | Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, para gastroscopio, longitud de 160 cm. y 2.5 mm de diámetro. | 5 |
| 537.702.5159 | Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, con punta (spike) para gastroscopio, longitud de 160 cm. y 2.5 mm de diámetro. | 5 |
| 537.702.5167 | Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, para colonoscopio, longitud de 230 cm. Y 2.5 mm de diámetro. | 5 |
| 537.702.5175 | Pinza para biopsia, de forma elipsoidal fenestrada, con punta (spike) para colonoscopio, longitud de 230 cm. y 2.5 mm de diámetro. | 5 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 537.702.0010 | Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.716.2717 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

| 537.830.0392 | SET DE COLUMNA CERVICAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 4 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 4 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 537.263.2157 | Cucharilla recta del Nº 0, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2207 | Cucharilla curva del Nº 00, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2140 | Cucharilla recta del Nº 00, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2199 | Cucharilla curva del Nº 000, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2165 | Cucharilla recta del Nº 1, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1 |
| 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1 |
| 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 2 |
| 537.814.8661 | Separador Inge con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1 |
| 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 537.814.1476 | Separador Love, angulado a 45 cm. | 1 |
| 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 537.327.2896 | Elevador Cushing o Martin Cushing, hoja de 6 a 7 mm de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 2 |
| 537.485.0567 | Impactor de punta redonda de 16 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0542 | Impactor de punta redonda de 12 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.673.1328 | Cincel curvo de 8 mm de ancho por 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.1628 | Cincel recto de 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.2345 | Cincel gubia recto de 5 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.702.3774 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.702.3782 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia arriba de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.814.8869 | Separador Weitlaner Wullstein de 3 x 3 garfios romos, de 130 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.4079 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4046 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.3535 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130 grados, mordida de 4 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.702.3238 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130 grados, mordida de 2 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.702.3824 | Pinza Cushing, recta, mordida de 2 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.702.3808 | Pinza Cushing, angulada arriba, mordida de 2 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.702.3816 | Pinza Cushing, angulada abajo, mordida de 2 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 x 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.814.1488 | Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.5372 | Separador maleable de doble extremo de 1.6 x 17 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.457.0041 | Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 150 a 230 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.209.0257 | Cizalla Kleinert Kuntz, recta, 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.209.0182 | Cizalla liston, recta, con articulación sencilla, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier, con mandril de 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr, angulada. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 537.814.9099 | Separador cervical tipo Cloward, longitud de 76 mm y ancho de hoja de 18 mm. | 1 |
| 537.814.9107 | Separador cervical tipo Cloward, longitud de 76 mm y ancho de hoja de 20 mm. | 1 |
| 537.814.9115 | Separador cervical tipo Cloward, longitud de 76 mm y ancho de hoja de 23 mm. | 1 |
| 537.814.8083 | Separador caspar universal con cinco valvas romas de: 45 x 20 mm 50 x 20 mm 55 x 20 mm 60 x 20 mm 65 x 20 mm | 1 |
| 537.308.0019 | Distractor cervical Caspar derecho e izquierdo con pines temporales de 14 y 16 mm con rosca de 4.0. | 1 |

| 537.830.0403 | SET DE ESCOLIOSIS POSTERIOR |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml a 200 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 250 a 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.3600 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.4178 | Pinza de disección estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4186 | Pinza de disección estándar, sin dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.8794 | Separador Love, para raíz del nervio, recto, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.816.0025 | Separador Frazier Dural, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1 |
| 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí del Nº 3 largo. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2360 | Cincel gubia recto de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2386 | Cincel gubia curvo de 15 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2394 | Cincel gubia recto de 15 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1617 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 12 mm a 13 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.0684 | Osteotomo Lambotte, recto, 2.0 cm de ancho de la hoja, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.814.1708 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 5 x 5, brazos articulados. | 1 |
| 537.814.1716 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 4 x 4, brazos articulados. | 1 |
| 537.814.1435 | Separador Anderson Adson, curvo autoestático, longitud 19 cm. | 2 |
| 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 535.814.6917 | Separador Cushing, valva de 10 mm, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.263.2199 | Cucharilla curva del Nº 000, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2215 | Cucharilla curva del Nº 0, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2140 | Cucharilla recta del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.1563 | Cucharilla Cobb Nº 2. | 1 |
| 537.263.0094 | Cucharilla Cobb Nº 3. | 1 |
| 537.263.1571 | Cucharilla Cobb Nº 4. | 1 |
| 537.263.1589 | Cucharilla Cobb Nº 5. | 1 |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.703.9341 | Pinza Spurling, angulada abajo, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.703.9390 | Pinza Spurling, angulada arriba, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.703.9556 | Pinza Spurling, recta, mordida de 4 x 10 mm, longitud de 189 mm. | 1 |
| 537.209.0778 | Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.8844 | Separador Taylor, tamaño grande. | 1 |
| 537.814.0601 | Separador Taylor, tamaño chico. | 1 |
| 537.702.4046 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4079 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.3535 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130º mordida de 4 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.702.3238 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130º mordida de 2 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.814.1161 | Separador Gelpie de punta roma, 13.5 cm. | 2 |
| 537.814.1179 | Separador Gelpie de punta roma, 17.5 cm. | 2 |

| 537.830.0412 | SET DE LAMINECTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0542 | Impactor de punta redonda de 12 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0567 | Impactor de punta redonda de 16 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.327.0577 | Elevador de periostio. Juego de 4 y 6 mm. | 1 |
| 537.263.1563 | Cucharilla Cobb Nº 2. | 1 |
| 537.263.0094 | Cucharilla Cobb Nº 3. | 1 |
| 537.263.1571 | Cucharilla Cobb Nº 4. | 1 |
| 537.263.1589 | Cucharilla Cobb Nº 5. | 1 |
| 537.263.2157 | Cucharilla recta del Nº 0, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2207 | Cucharilla curva del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2140 | Cucharilla recta del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 537.816.0025 | Separador Frazier Dural, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1 |
| 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 1 |
| 537.316.0513 | Disector Graham, extremo en forma de gancho, con punta roma, longitud 165 mm. | 1 |
| 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.814.0601 | Separador Taylor, tamaño chico. | 1 |
| 537.814.8844 | Separador Taylor, tamaño grande. | 1 |
| 537.731.0049 | Protector de raíz. | 1 |
| 537.814.1245 | Separador Love, angulado a 90 grados. | 1 |
| 537.814.1476 | Separador Love, angulado a 45 grados. | 1 |
| 537.814.8794 | Separador Love, para raíz del nervio, recto, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1740 | Osteotomo plano curvo, de 15 mm, ancho de hoja, con mango sintético de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2360 | Cincel gubia recto de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.702.4046 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4079 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm hacia arriba. Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.3535 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130 grados, mordida de 4 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.702.3238 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130 grados, mordida de 2 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.703.9341 | Pinza Spurling, angulada abajo, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.703.9390 | Pinza Spurling, angulada arriba, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.703.9556 | Pinza Spurling, recta, mordida de 4 x 10 mm, longitud de 189 mm. | 1 |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. |  |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1 |
| 535.814.5372 | Separador maleable de doble extremo de 1.6 x 17 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.1488 | Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.1708 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 5 x 5, brazos articulados. | 1 |
| 537.814.1716 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 4 x 4, brazos articulados. | 1 |
| 537.814.1435 | Separador Anderson Adson, curvo autoestático, longitud 19 cm. | 1 |
| 535.157.0481 | Cánula Frazier, con mandril de 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.785.0176 | Retractor, con cánula de succión, para duramadre, ángulo de 90 grados con punta de 6 mm, longitud de trabajo 146 mm. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.209.0778 | Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.9501.0119 | Vaso metálico de 100 ml a de 200 ml. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 537.814.1161 | Separador Gelpie de punta roma,13.5 cm. | 2 |
| 537.814.1179 | Separador Gelpie de punta roma, 17.5 cm. | 2 |

| 537.830.0429 | SET DE MICROCIRUGÍA DE COLUMNA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.105.0229 | Bisturí microquirúrgico, mango en bayoneta, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.105.0237 | Bisturí microquirúrgico, mango recto, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.857.1078 | Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 90 a 100 mm. | 1 |
| 537.857.0211 | Tijera Yasargil, de titanio o aleación de titanio, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud 22.5 cm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0510 | Pinza Adson, sin dientes 20 cm de longitud. | 1 |
| 537.716.0733 | Porta aguja microvascular, quijadas de tungsteno, longitud de trabajo 178 ó 229 mm. | 1 |
| 537.716.0386 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 21.6 cm. | 1 |
| 537.716.0378 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.703.9119 | Pinza Yasargil, en bayoneta, punta roma de 1.0 mm, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.316.0323 | Disector Laresco, en bayoneta, curva hacia arriba, 23 cm de longitud. | 1 |
| 537.316.0315 | Disector Laresco, en bayoneta, curva hacia abajo, 23 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.3548 | Separador Guthrie, gancho fino, longitud 12 cm. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 513.227.0116 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. | 1 |

| 537.830.0434 | SET DE TORACO-LUMBOTOMÍA DE COLUMNA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.147.0013 | Budinera de acero inoxidable 2 a 2.5 litros de capacidad. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 4 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.0429 | Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, longitud 23 cm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.716.0323 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 26 cm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.2974 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada 57 mm, longitud total 241 mm. | 1 |
| 537.703.3997 | Pinza Satinsky, atraumática, de 205 a 235 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 4 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.485.0567 | Impactor de punta redonda de 16 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0542 | Impactor de punta redonda de 12 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.816.0025 | Separador Frazier Dural, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.263.1563 | Cucharilla Cobb Nº 2. | 1 |
| 537.263.0094 | Cucharilla Cobb Nº 3. | 1 |
| 537.263.1571 | Cucharilla Cobb Nº 4. | 1 |
| 537.263.1589 | Cucharilla Cobb Nº 5. | 1 |
| 537.263.1555 | Cucharilla Cobb Nº 1. | 1 |
| 537.263.1548 | Cucharilla Cobb Nº 0. | 1 |
| 537.263.1530 | Cucharilla Cobb Nº 00. | 1 |
| 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1 |
| 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1 |
| 537.316.0513 | Disector Graham, extremo en forma de gancho, con punta roma, longitud 165 mm. | 1 |
| 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza de disección estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza de disección estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1633 | Osteotomo Lambotte curvo de 240 a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1658 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm de longitud x 30 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1781 | Osteotomo Alexander, recto plano, hoja de 6 mm de ancho, 160 a 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.565.0107 | Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto. | 1 |
| 537.565.0123 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto. | 1 |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.814.7127 | Separador Finochietto, 15 cm de apertura. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 x 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.814.6784 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 x 250 mm. | 1 |
| 535.814.6800 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 x 330 mm. | 1 |
| 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 x 330 mm. | 1 |
| 537.702.3238 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130 grados mordida de: 2 mm Longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.702.4046 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4079 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.3535 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130 grados mordida de 4 mm, longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.703.9390 | Pinza Spurling, angulada arriba, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.703.9341 | Pinza Spurling, angulada abajo, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.703.9556 | Pinza Spurling, recta, mordida de 4 x 10 mm, longitud de 189 mm. | 1 |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.073.0037 | Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.814.6438 | Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.814.6420 | Separador Deaver, valva de 22 x 215 mm. | 1 |
| 535.814.6313 | Separador Deaver, valva de 38 x 300 mm. | 1 |
| 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 x 300 a 310 mm. | 1 |
| 537.254.0467 | Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm de longitud. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.209.0778 | Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.157.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |

| 537.830.0446 | SET DE MIEMBRO TORÁCICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted Mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.0762 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.327.2896 | Elevador Cushing o Martin Cushing, hoja de 6 a 7 mm de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2157 | Cucharilla recta del Nº 0, con mango sintético, de 220 o 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1534 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 o 245 mm de longitud x 12 mm o 13 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.1537 | Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.703.4268 | Pinza autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso de acero inoxidable de 100 o 250 ml. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 537.702.6363 | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 140 mm. | 1 |
| 537.702.6371 | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |

| 537.830.0456 | SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 4 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 4 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1567 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 25 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1534 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 mm o 245 mm de longitud x 12 mm ó 13 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 2 |
| 537.814.8919 | Separador Hohmann, de 17 a 18 mm ancho de hoja. | 1 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 1 |
| 537.814.8901 | Separador Hohmann, de 8 a 10 mm ancho de hoja. | 1 |
| 535.814.6842 | Separador Bennet, de hoja grande. | 1 |
| 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.702.0747 | Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.702.0739 | Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm. | 1 |
| 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm | 1 |
| 537.703.4268 | Pinza autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.702.6520 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 grs. | 1 |
| 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0810 | Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de 500 ml. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico: 100 ml ó 200 ml. | 1 |
| 535.814.6289 | Separador Deaver, valva de 25 x 300 mm. | 1 |
| 535.814.6974 | Separador Deaver, valva de 22 x 215 mm. | 1 |

| 537.830.0464 | SET DE CIRUGÍA DE MANO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 537.327.2912 | Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | 1 |
| 537.327.2896 | Elevador Cushing o Martin Cushing, hoja de 6 a 7 mm de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1 |
| 537.263.2058 | Cucharilla Volkmann con mango estriado, copa ovalada del Nº 0000. | 1 |
| 537.263.0508 | Cucharilla Volkmann Nº 000. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 1 |
| 537.673.1609 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.1537 | Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.1529 | Cincel Lambote (mini), recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.440.1353 | Gancho Cushing o Cottle, para duramadre, de un garfio agudo, longitud de 140 a 160 mm. | 2 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud Nº 3. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. angulada. | 1 |
| 537.457.0132 | Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla, longitud 165 mm. | 1 |
| 537.209.0802 | Cizalla Listón, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso de acero inoxidable de 100 o 250 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable de 250 o 500 ml. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 537.814.3308 | Separador Cottle con gancho agudo, longitud total de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.814.8885 | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta cuadrada de 6 mm. | 2 |
| 537.702.0720 | Pinza. | 1 |
| 537.702.1752 | Pinza de reducción, con cierre de cremallera, pico fino, longitud 90 mm y de 120 mm. | 1 |

| 537.830.0479 | SET DE ARTROSCOPÍA SIN IMPLANTE |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.702.4178 | Pinza Estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4186 | Pinza Estándar, sin dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |

| 537.830.0482 | SET DE ARTROSCOPÍA CON IMPLANTE |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 2 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.0874 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 22 cm. | 2 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.565.0164 | Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0810 | Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 537.147.0017 | Budinera de acero inoxidable 25 x 16 cm y 700 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable 250 ml. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 2 |

| 537.830.0546 | SET DE HALLUX |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.701.1237 | Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transversales, longitud de 140 a 145 mm. | 2 |
| 535.701.0809 | Pinza Kocher Ochsner, curva, estriada, dientes 1 x 2, longitud 14 cm. | 2 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 2 |
| 535.701.0544 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4, corto. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 537.327.0353 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | 1 |
| 537.327.0213 | Elevador Cottle, 23 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0033 | Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.457.0314 | Gubia Luer, recta, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.191.1529 | Cincel mini Lambote, recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1526 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 mm o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1617 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 12 mm a 13 mm de ancho. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.316.0281 | Disector Joseph. | 1 |
| 537.327.2904 | Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm de ancho, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.327.2953 | Elevador McKenzy, punta curva, de 5 mm ancho de hoja, longitud de 220 mm. | 1 |
| 537.263.0508 | Cucharilla Volkmann N° 000. | 1 |
| 537.263.0490 | Cucharilla Volkmann N° 00. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann N° 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.583.0261 | Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.814.8893 | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redondeada de 8 mm. | 2 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |

| 537.830.0503 | SET DE TRIPLE ARTRODESIS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.4801 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.0809 | Pinza Kocher Ochsner, curva, estriada, dientes 1 x 2, longitud 14 cm. | 2 |
| 537.702.4749 | Pinza Kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm. | 2 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.0767 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 535.701.0544 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.327.0577 | Elevador de periostio. Juego de 4 y 6 mm. | 1 |
| 537.191.2493 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 12 a 13 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.457.0314 | Gubia Luer, recta, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.209.0802 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1 |
| 537.020.0064 | Alicate para cortar alambre hasta de 2.5 mm de diámetro, longitud 22 cm. | 1 |
| 537.327.2904 | Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm de ancho, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1 |
| 537.355.0754 | Escofina curva de 3.5 de diámetro, con longitud de trabajo de 180 mm. | 1 |
| 537.355.0747 | Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable de 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 537.702.1752 | Pinza de reducción, con cierre de cremallera, pico fino, longitud 90 mm y de 120 mm. | 1 |
| 537.191.2733 | Cincel Smith Petersen recto de 16 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2725 | Cincel Smith Petersen recto de 13 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2592 | Cincel Smith Petersen curvo de 16 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2402 | Cincel gubia Partsh, juego de cuatro piezas de 3, 4, 5 y 6 mm ancho de hoja, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.191.1677 | Cincel recto, 6 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.1610 | Cincel recto, 8 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.702.0374 | Pinza de presión o bloqueo, con tornillo graduador. | 1 |
| 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 1 |

| 537.830.0534 | SET DE TOBILLO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2642 | Cincel Smith Petersen curvo de 9 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.1610 | Cincel recto, 8 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. |  |
| 537.191.2733 | Cincel Smith Petersen recto de 16 mm de ancho. | 1 |
| 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.457.0132 | Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico: 100 ml o 250 ml. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 537.327.2862 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 a 190 mm de longitud. | 1 |
| 537.814.8893 | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redondeada de 8 mm. | 2 |
| 537.702.6371 | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm. | 1 |
| 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.702.6769 | Pinza Verbruge, autocentrante, longitud de 145 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |

| 537.830.0494 | SET DE FÉMUR Y CADERA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5050 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 537.702.4814 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 220 a 225 mm. | 2 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 6 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.1415 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del Nº 4. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.702.0747 | Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.814.8828 | Separador Meyerding, hoja de 50 x 89 mm. | 1 |
| 537.814.8810 | Separador Meyerding, hoja de 25 x 76 mm. | 1 |
| 535.814.6842 | Separador Bennet, de hoja grande. | 1 |
| 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 1 |
| 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. | 2 |
| 537.702.6546 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1 x 2 ganchos, longitud de 210 a 220 mm. | 1 |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud de 240 mm. | 1 |
| 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2691 | Cincel Smith Petersen gubio de 25 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2683 | Cincel Smith Petersen gubio de 19 mm de ancho. | 1 |
| 537.814.8638 | Separador Hohmann, de 34 a 35 mm ancho de hoja. | 1 |
| 537.814.8646 | Separador Hohmann, de 42 a 44 mm ancho de hoja. | 1 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 1 |
| 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1 |
| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 535.814.6578 | Separador Volkmann, de un garfio agudo, longitud de 200 a 220 mm. | 1 |
| 535.814.6586 | Separador Volkmann, de un garfio romo, longitud de 200 a 220 mm. | 1 |
| 537.814.8844 | Separador Taylor, tamaño grande. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |
| 535.814.6560 | Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. | 2 |
| 537.859.0011 | Tirabuzón Doyen, de 150 a 170 mm de longitud. | 1 |
| 537.227.0172 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 45 mm de diámetro. | 1 |
| 537.227.0180 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 70 mm de diámetro. | 1 |
| 537.457.0389 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 260 a 270 mm. | 1 |
| 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 1 |
| 535.318.0044 | Distractor grande, con apertura de 7 a 26 cm. | 1 |
| 537.814.8042 | Calzador para luxar cabeza femoral. | 1 |

| 537.830.0512 | SET DE RODILLA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 2 |
| 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 2 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.1423 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del Nº 5. | 1 |
| 537.263.1415 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del Nº 4. | 1 |
| 537.263.1431 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del Nº 6. | 1 |
| 537.814.8919 | Separador Hohmann, de 17 a 18 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 2 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.191.2493 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 12 a 13 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2477 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 6 a 6.5 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.814.9057 | Separador Blount para menisco, longitud de 170 a 180 mm, juego de 2. | 1 |
| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.327.2862 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.0529 | SET DE TIBIA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 8 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2626 | Cincel Smith Petersen curvo de 32 mm de ancho. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |
| 537.814.8919 | Separador Hohmann, de 17 a 18 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.702.0747 | Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. | 1 |
| 537.703.4268 | Pinza autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.191.2782 | Cincel Smith Petersen recto de 9 mm de ancho. | 1 |
| 537.327.2862 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 a 190 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.1407 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda del Nº 3. | 1 |
| 535.318.0044 | Distractor grande, con apertura de 7 a 26 cm. | 1 |

| 537.830.0616 | SET DE ARTROPLASTÍA DE CADERA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 15 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5050 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.0903 | Pinza Martin, con dientes, longitud 13 cm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, largo. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.814.8927 | Separador Hohmann, de 22 a 24 mm ancho de hoja y ranura en la hoja. | 2 |
| 537.814.8638 | Separador Hohmann, de 34 a 35 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.814.8646 | Separador Hohmann, de 42 a 44 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.814.8034 | Separador femoral, longitud 26 mm. | 1 |
| 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 1 |
| 535.814.6842 | Separador Bennet, de hoja grande. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.485.0401 | Impactor-extractor para cabeza femoral, con cabeza de nylon. | 1 |
| 537.413.0226 | Extractor de cabeza femoral, tipo tirabuzón, punta de tornillo, con mango en "T", de 150 mm, de diámetro. | 1 |
| 537.814.8042 | Calzador para luxar cabeza femoral. | 1 |
| 537.155.0228 | Calibrador, para cabeza de fémur. | 1 |
| 537.769.0036 | Rima femoral, para canal y colocación de prótesis cefálica y de hemiartroplastia, para las claves: 060.747.5555, 060.747.5563, 060.747.5571, 060.747.0243, 060.747.5597, 060.747.5189, y 060.747.5607. | 1 |
| 537.263.0615 | Cucharilla, sin dientes, longitud 27 mm. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2173 | Cucharilla recta del Nº 2, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.263.2181 | Cucharilla recta del Nº 3, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. | 1 |
| 537.485.0609 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 6 x 20 mm con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.483.0419 | Impactor-extractor metálico, con punta de lápiz. | 1 |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.673.1575 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 30 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1567 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 25 mm de ancho. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1 |
| 537.209.0752 | Cizalla Liston o Stille-Liston, angulada, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.147.0021 | Budinera de media bola capacidad 250 ml | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 537.857.1243 | Tijera de cápsula. | 1 |
| 537.814.8869 | Separador Weitlaner Wullstein de 3 x 3 garfios romos, de 130 mm de longitud. | 2 |

| 537.830.0627 | SET DE ARTROPLASTÍA DE RODILLA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 o de 500 gr. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo, Nº 7. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.0874 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 22 cm. | 2 |
| 537.814.8919 | Separador Hohmann, de 17 a 18 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.263.2082 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 3. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.263.2108 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 5. | 1 |
| 537.263.2090 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 4. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 a 185 mm de longitud. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1567 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 25 mm de ancho. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1 |
| 537.209.0810 | Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.702.0903 | Pinza Martin, con dientes, longitud 13 cm. | 1 |

| 537.830.0632 | SET DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.236.0122 | Contenedor, de 540 mm de longitud x 253 mm de ancho x 64 mm de profundidad. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 537.702.5050 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 537.702.1779 | Pinza, para sujetar trozos de cemento. | 1 |
| 537.702.1679 | Pinza para sujetar trozos de cemento, longitud de 250 a 300 mm. | 1 |
| 537.485.0591 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 5 x 15 mm con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.483.0419 | Impactor-extractor metálico, con punta de lápiz. | 1 |
| 537.191.2519 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 30 a 32 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2394 | Cincel gubia recto de 15 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2386 | Cincel gubia curvo de 15 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.833.0194 | Cincel gubio de apertura. | 1 |
| 537.191.2816 | Cincel gubia Cobb, curvo, longitud 280 mm. | 1 |
| 537.191.2329 | Cincel gubia Cobb, curvo inverso, longitud 280 mm. | 1 |
| 537.360.0062 | Escoplo Leyer, 8 mm de ancho por 280 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0138 | Escoplo negativo, 9 mm de ancho por 340 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0112 | Escoplo negativo, 9 mm de ancho por 280 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0104 | Escoplo positivo, con ángulo hacia abajo de 45º, 5 mm de ancho por 310 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0146 | Escoplo negativo, 11.5 mm de ancho por 400 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0153 | Escoplo para retiro de cótilo, de 7.5 mm de ancho por 310 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0195 | Escoplo, plano, curvo longitud 16 mm. | 1 |
| 537.360.0203 | Escoplo, con cuello de cisne, longitud 16 mm. | 1 |
| 537.360.0229 | Escoplo de media caña, recto. | 1 |
| 537.360.0088 | Escoplo de hoja, 5 mm de ancho por 280 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.0615 | Cucharilla, sin dientes, longitud 27 mm. | 1 |
| 537.263.0599 | Cucharilla, curva, con dientes, tamaño mediano. | 1 |
| 060.139.0172 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 |
| 060.139.1774 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 |
| 537.138.1160 | Broca, espiral, de 3.5 mm de diámetro, longitud 195 mm. | 1 |
| 537.839.0479 | Broca de 4.5 mm de diámetro y 145/120 mm de longitud. | 1 |
| 537.839.0628 | Broca de 6.0 mm de diámetro, de 195/170 mm de longitud. | 1 |
| 060.139.1774 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 537.440.1163 | Gancho, de garfio afilado, mediano. | 1 |
| 537.673.1757 | Osteotomo plano recto, de 20 mm, ancho de hoja, con mango sintético de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1732 | Osteotomo plano recto, de 15 mm, ancho de hoja, con mango sintético de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.565.0206 | Legra, de extracción de cemento, de 8 y 10 mm de ancho. | 1 |
| 537.360.0120 | Escoplo positivo, con ángulo de 15 grados, 9 mm de ancho por 340 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0054 | Escoplo Leyer, 8 mm de ancho por 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.360.0070 | Escoplo recto, 3 mm de ancho por 310 mm de longitud. | 1 |
| 537.440.1163 | Gancho, de garfio afilado, mediano. | 1 |
| 537.360.0203 | Escoplo, con cuello de cisne, longitud 16 mm. | 1 |
| 537.814.0668 | Separador de Hohmann, con punta larga y ancha, longitud 27 mm. | 1 |
| 537.360.0245 | Escoplo acetabular curvo tipo cuchara de 8 mm, longitud de 270 mm. | 1 |
| 537.360.0252 | Escoplo acetabular curvo tipo cuchara de 15 mm, longitud de 270 mm. | 1 |
| 537.360.0260 | Escoplo acetabular curvo tipo cuchara de 25 mm, longitud de 270 mm. | 1 |
| 537.360.0278 | Escoplo tipo bayoneta ancho de punta de 7mm y de 31 cm de longitud. | 1 |
| 537.360.0286 | Escoplo gubio tipo dedo de 310 mm de longitud. | 1 |
| 537.769.0051 | Rima femoral cónica canulada para acoplamiento rápido de 20 cm de longitud. | 1 |
| 537.440.1486 | Gancho femoral para cemento: chico, mediano y grande de 50 cm de longitud. | 1 |

| 537.830.0644 | SET DE PELVIS Y ACETÁBULO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 15 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5050 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 537.702.4764 | Pinza Mixter o Gemini, con estrías transversales, longitud de 270 a 280 mm. | 4 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 4 |
| 535.716.0323 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 26 cm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm x 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6842 | Separador Bennet, de hoja grande. | 1 |
| 537.814.8927 | Separador Hohmann, de 22 a 24 mm ancho de hoja y ranura en la hoja. | 2 |
| 537.814.8646 | Separador Hohmann, de 42 a 44 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.814.8638 | Separador Hohmann, de 34 a 35 mm ancho de hoja. | 2 |
| 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 1 |
| 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1 |
| 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |
| 537.814.1716 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 4 x 4, brazos articulados. | 2 |
| 537.814.4140 | Separador Doyen, valva de 45 mm x 55 a 62 mm, longitud de 240 mm. | 1 |
| 537.814.9008 | Separador Doyen, valva de 60 mm x 85 a 92 mm, longitud de 240 mm. | 1 |
| 537.263.1415 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del Nº 4. | 1 |
| 537.263.1597 | Cucharilla Cobb Nº 6. | 1 |
| 537.263.1589 | Cucharilla Cobb Nº 5. | 1 |
| 537.263.1571 | Cucharilla Cobb Nº 4. | 1 |
| 537.263.0607 | Cucharilla, con dientes, longitud 15 mm. | 1 |
| 537.263.1365 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del Nº 2. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.137.0464 | Bisturí quirúrgico mango Nº 4, largo. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4, corto. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí del Nº 3, largo. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.673.1849 | Osteotomo recto de 12 ó 13 cm de longitud y ancho de hoja de 14 ó 16 mm. | 1 |
| 537.191.2626 | Cincel Smith Petersen curvo de 32 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2451 | Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm, mango hexagonal. | 1 |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1 |
| 537.485.0609 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 6 x 20 mm con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.483.0419 | Impactor-extractor metálico, con punta de lápiz. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.814.8034 | Separador femoral, longitud 26 mm. | 1 |
| 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1724 | Osteotomo plano curvo, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.286.0360 | Desatornillador hexagonal, punta de 3.5 mm. | 1 |
| 537.286.0386 | Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm. | 1 |
| 537.263.0615 | Cucharilla, sin dientes, longitud 27 mm. | 1 |
| 537.440.0454 | Gancho agudo. | 1 |
| 537.814.8844 | Separador Taylor, tamaño grande. | 1 |
| 537.785.0265 | Retractor de trocánter pélvico. | 1 |

| 537.830.0654 | SET DE MICROCIRUGÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.702.3097 | Biemer clip, apertura 4.0 mm, longitud de quijada 6 mm, recto. | 4 |
| 537.702.3105 | Biemer clip, apertura 5.0 mm, longitud de quijada 9 mm recto. | 4 |
| 537.702.3113 | Biemer clip, apertura 5.0 mm, longitud de quijada 9 mm recto, puntas delgadas. | 4 |
| 537.301.3563 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro de 0.5 mm, mango circular. Longitud total 125 mm. | 4 |
| 537.301.3589 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro de 1.0 mm, mango circular. Longitud total 125 mm. | 4 |
| 537.301.3597 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro de 1.5 mm, mango circular. Longitud total 125 mm. | 4 |
| 537.073.0417 | Microaproximador Biemer, abertura de la boca de 4 mm, estrías oblícuas, longitud de la quijada 6 mm. | 1 |
| 537.073.0425 | Microaproximador Biemer-Müller, abertura de quijada 5 mm, longitud de boca 9 mm. | 1 |
| 537.702.3188 | Pinza aplicadora, para aproximador vascular, con dientes 2 x 1, longitud total 145 mm. | 1 |
| 537.702.3147 | Pinza de disección tipo joyero, puntas agudas de 0.3 mm, longitud total 135 mm, antirreflejante, de fibra de carbono. | 1 |
| 537.702.3154 | Pinza de disección, con microplataforma en las puntas de 0.3 mm. Longitud total 135 mm. | 1 |
| 537.702.3576 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.2 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono, longitud total 110 mm. | 1 |
| 537.702.3139 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.15 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono, longitud total 110 mm. | 1 |
| 537.702.3170 | Pinza Mehdorn, aplicadora de clips vasculares. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 537.702.3121 | Pinza sujetadora para clips, tipo Biemer, sin y con cierre. Longitud total 145 mm. | 1 |
| 537.716.0741 | Porta aguja Brock, curvo con mango redondo articulado, sin retén. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 537.857.2159 | Tijera Westcott, recta, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm. | 1 |
| 537.857.0278 | Tijera Castroviejo, recta, longitud 11.7 cm. | 1 |
| 537.857.0260 | Tijera Castroviejo, curva, longitud 11.7 cm. | 1 |
| 537.105.0237 | Bisturí microquirúrgico, mango recto, 18 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 2 |

| 537.830.0662 | SET DE RINOSEPTOPLASTÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted Mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 1 |
| 537.857.0179 | Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.329.0385 | Tijera nasal, recta de 130 mm de largo de vástago. | 1 |
| 537.857.1615 | Tijeras nasales Rhinoforce, rectas. Longitud útil 130 mm. | 1 |
| 537.857.1631 | Tijeras Becke-Caplan, con doble articulación. Longitud total 95 mm. | 1 |
| 537.857.1417 | Tijera Joseph, curva, longitud del tornillo a la punta 37 mm. Longitud total 141 mm. | 1 |
| 537.857.1458 | Tijera Fomon, de tungsteno, angulada. Longitud total 136 mm. | 1 |
| 537.857.1433 | Tijera Walter, angulada. Longitud total 100 mm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.327.2938 | Elevador Jospeh-Masing, punta cortante de 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.327.2912 | Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | 1 |
| 537.316.0273 | Disector Freer, doble, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.316.0257 | Disector Cottle. | 1 |
| 537.316.0588 | Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, longitud de 190 a 195 mm. | 1 |
| 537.316.0281 | Disector Joseph. | 1 |
| 537.327.2821 | Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con punta de trabajo de media caña. | 1 |
| 537.329.0195 | Cureta de doble extremo, para niño, con un extremo angulado a 45 y el otro a 90 grados. | 1 |
| 537.565.0214 | Legra Cottle, de 8 mm de ancho de hoja, de 180 a 195 mm de longitud. | 1 |
| 537.583.0220 | Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones finas. | 1 |
| 537.583.0238 | Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones gruesas. | 1 |
| 537.702.3758 | Pinza Citelli, del Nº 3. | 1 |
| 537.703.5802 | Pinza Kerrison, mordida de 4 mm, longitud del vástago de 90 a 100 mm. | 1 |
| 537.426.0353 | Fórceps Walsham, derecho. | 1 |
| 537.426.0387 | Fórceps Walsham izquierdo. | 1 |
| 537.426.0247 | Fórceps Asch. | 1 |
| 537.355.0259 | Escofina Aufricht, curva. | 1 |
| 537.355.0788 | Escofina Lewis, nasal, estrías transversales gruesas, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.355.0770 | Escofina Lewis, nasal, estrías transversales finas, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.137.1306 | Bisturí Joseph, recto, de doble filo. | 1 |
| 535.137.1751 | Bisturí Joseph, curvo, de doble filo. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 537.272.0523 | Cuchillo Masing, de 130 mm de longitud. | 1 |
| 537.272.0085 | Cuchillo Ballenger, tallo en forma de bayoneta, hoja giratoria, 4 mm x 17 cm de longitud. | 1 |
| 537.272.0473 | Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm de longitud. | 1 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier de 12 Fr, angulada, con mandril y válvula de obturación digital. | 2 |
| 537.191.2162 | Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.191.2188 | Cincel Buckley, recto, de 2 mm de ancho. Longitud 160 mm. | 1 |
| 537.191.2311 | Cincel Freer, para septum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 ó 5 mm, longitud 16 ó 19 cm. | 1 |
| 537.191.1560 | Cincel Neivert, con guarda para rama ascendente, derecho. | 1 |
| 537.191.1552 | Cincel Neivert, con guarda para rama ascendente, izquierdo. | 1 |
| 537.191.2246 | Cincel Ballenger con hoja de 2 mm de ancho en forma de “V” y 148 mm de longitud. | 1 |
| 537.620.0167 | Osteotomo para tabique nasal Obwegeser graduado de 4 mm ancho y 185 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0175 | Osteotomo para tabique nasal Obwegeser graduado de 6 mm ancho y 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.0171 | Osteotomo Rubin, lateral. | 1 |
| 537.673.0189 | Osteotomo Rubin, naso frontal. | 1 |
| 537.673.0197 | Osteotomo Asch, doble guarda, 10 cm de longitud. | 1 |
| 537.620.0183 | Pinza de rama derecha Obwegeser de 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.620.0191 | Pinza de rama izquierda Obwegeser de 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.6777 | Pinza Walsham universal o Cotle-Walsham universal, nasal, punta recta, longitud de 230 mm. | 1 |
| 537.702.2750 | Pinza Lubet-Barbon, acodada, quijadas finas. Longitud total 200 mm. | 1 |
| 537.814.8513 | Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de la hoja, de 23 mm de ancho por 40 mm de largo. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 1 |
| 537.440.1346 | Gancho converse, de doble extremo, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.814.1138 | Separador Aufricht, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 535.814.6859 | Separador Cottle de 2 garfios, garfio derecho romo. | 1 |
| 537.814.3308 | Separador Cottle con gancho agudo, longitud total de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.814.3068 | Separador Cottle, con gancho angulado, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.263.0540 | Cucharilla Faulkner, fenestrada. | 1 |
| 537.263.2058 | Cucharilla Volkmann con mango estriado, copa ovalada del Nº 0000. | 1 |
| 537.263.0508 | Cucharilla Volkmann N° 000. | 1 |
| 537.785.0226 | Retractor Cottle, doble extremo. Longitud total 130 mm. | 1 |
| 537.785.0218 | Retractor Neivert, con guía doble extremo. Longitud total 173 mm. | 1 |
| 531.794.0129 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 75 mm. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 537.375.0065 | Rinoscopio operatorio Killian, de hojas largas y planas. Juego con cinco tamaños. | 1 |
| 537.375.0495 | Espéculo nasal pavonado, con valvas de 13 mm x 90 mm. | 1 |
| 537.329.0146 | Espéculo nasal Hartman para adulto. | 1 |
| 537.716.0717 | Porta aguja Senning, quijadas con estrías cruzadas, ranura longitudinal. Longitud total 170 mm. | 1 |
| 537.716.0725 | Porta aguja Masing, quijadas aserradas, con punta de diamante. Longitud 130 mm. | 1 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.0010 | Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.703.2056 | Pinza Adson, en bayoneta, sin dientes, 18.5 cm de longitud. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.814.6867 | Separador Cottle de 2 garfios, garfio izquierdo romo. | 1 |
| 531.908.0015 | Triturador Cottle, de acero inoxidable, triturador o machacador de abertura manual, grapa de toma de cartílago o hueso. | 1 |
| 537.842.0011 | Tabla para cortar cartílago, 7.6 x 12.7 cm. | 1 |
| 537.703.0547 | Pinza Ferris Smith, para fragmentos, tipo cocodrilo, punta oval, estriada, longitud del vástago de 120 mm. | 1 |
| 537.814.7242 | Separador Desmarres, valva de 15 a 16 mm, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 537.703.0547 | Pinza Ferris Smith, para fragmentos, tipo cocodrilo, punta oval, estriada, longitud del vástago de 120 mm. | 1 |
| 537.702.0820 | Pinza Middleton Jansen. | 1 |
| 537.814.3159 | Separador Cottle de 4 garfios romos, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.327.3035 | Elevador McKenzy, de doble extremo, longitud de 220 mm. | 1 |
| 537.857.0849 | Tijera Cottle, acodada, longitud de 155 a 165 mm. | 1 |
| 537.857.0906 | Tijera Cottle, recta, angulada, fuerte. | 1 |

| 537.830.0677 | SET DE ATENCIÓN DE URGENCIAS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 537.857.0195 | Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.716.1210 | Porta aguja Castroviejo, sin retén, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.814.0050 | Separador Senn Mueller, punta redondeada o afilada, longitud 15 cm. | 2 |
| 537.440.1353 | Gancho Cushing o Cottle, para duramadre, de un garfio agudo, longitud de 140 a 160 mm. | 1 |
| 537.440.0058 | Gancho Frazier, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. angulada. | 1 |
| 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0101 | Vaso metálico graduado de 30 ml. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 2 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 2 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 2 |

| 537.830.0785 | SET DE TRAQUEOTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 537.814.8935 | Separador Laborde, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson calibre 10 fr, angulada. | 11 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 11 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45º, longitud de 180 a 190 mm. | 11 |

| 537.830.0797 | SET DE TORACOTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 12 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 12 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 10 |
| 537.702.4814 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 6 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 6 |
| 537.702.2362 | Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm. | 2 |
| 537.702.4517 | Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm de longitud. | 2 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 2 |
| 537.702.6421 | Pinza Kocher, intestinal, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.4413 | Pinza Kocher, intestinal, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.4074 | Pinza intestinal, no aislada, traumática, 5 mm x 6 cm, longitud 38 cm. | 1 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 6 |
| 537.703.4359 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm. | 1 |
| 537.703.4532 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 245 a 250 mm. | 1 |
| 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.2925 | Pinza Fogarty, quijada atraumática de 61 mm de longitud. 292 mm de longitud total. | 1 |
| 537.702.2933 | Pinza Fogarty, quijada atraumática de 61 mm de longitud. 260 mm de longitud total. | 1 |
| 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 2 |
| 537.702.4434 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 2 |
| 537.702.5571 | Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, longitud de 170 a 175 mm. | 1 |
| 537.702.5548 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm. | 1 |
| 537.702.5498 | Pinza Cooley, curva, de 300 a 320 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4843 | Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 1 |
| 537.716.0949 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 265 mm. | 1 |
| 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 537.716.0964 | Porta aguja Johnson, de 270 a 275 mm de longitud. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 1 |
| 535.701.2763 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm x 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.814.6339 | Separador Deaver, valva de 75 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.1496 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm x 330 mm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 537.073.0037 | Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud. | 2 |
| 537.565.0107 | Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto. | 1 |
| 537.565.0123 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto. | 1 |
| 537.565.0024 | Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud. | 1 |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | 1 |
| 537.272.0432 | Cuchillo esternal de Lebsche, mango transverso, hoja de 32 mm de longitud. Longitud total de 248 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 1 |
| 535.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm a 145 mm. | 1 |
| 537.209.0778 | Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.457.0363 | Gubia Stille Luer, curva, longitud de 220 a 230 mm. | 1 |
| 531.217.0011 | Costotomo Giertz-Stille, de 250 a 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.839.0180 | Martillo de 500 gr. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.814.6438 | Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |

| 537.830.0809 | SET DE TRAUMA ABDOMINAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 12 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 12 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 4 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 4 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 4 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 4 |
| 537.702.4806 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 5.377.026.009 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm. | 4 |
| 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 2 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 535.859.2409 | Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 5.378.572.217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.2248 | Tijera Mayo-Harrington, curva, longitud de 225 a 230 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 2 |
| 535.701.2763 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico mango Nº 4. | 2 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm a 145 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6537 | Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.1488 | Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.1496 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm x 330 mm. | 1 |
| 535.814.6339 | Separador Deaver, valva de 75 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6271 | Separador Deaver, valva de 25 mm x 230 mm. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm x 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de 1000 ml. | 1 |
| 535.701.4454 | Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a 210 mm. | 2 |
| 537.702.6421 | Pinza Kocher, intestinal, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.4413 | Pinza Kocher, intestinal, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 2 |

| 537.830.0818 | SET DE CIRUGÍA VASCULAR |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm | 4 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 4 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 4 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 4 |
| 537.703.4359 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm. | 2 |
| 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 2 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.702.2248 | Tijera Mayo-Harrington, curva, longitud de 225 a 230 mm. | 1 |
| 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.716.0949 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 265 mm. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm X 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 4. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.2763 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 535.814.1488 | Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.1496 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm x 330 mm. | 1 |
| 537.702.7247 | Pinza Bulldog de Bakey, recta, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 2 |
| 537.702.7213 | Pinza Bulldog de Bakey, curva, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 2 |
| 537.702.4590 | Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm de longitud. | 2 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 535.701.0767 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.0767 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 537.702.4517 | Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.0825 | SET DE CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 4 |
| 537.702.4699 | Pinza de Bakey o de Bakey Pean, recta, atraumática, longitud de 195 a 205 mm | 4 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.4871 | Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 2 |
| 535.701.4363 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm. | 4 |
| 535.701.4298 | Pinza Lahey, punta fina, longitud 19 cm. | 4 |
| 535.701.1039 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.701.4629 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm | 1 |
| 535.701.1021 | Pinza Mixter o Baby Mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm. | 1 |
| 537.702.0929 | Pinza Mixter, angulada, mordida suave, longitud 13.3 cm. | 1 |
| 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.703.4359 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm. | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.703.4144 | Pinza Potts, recta, quijada traumática, con estrías finas longitudinales, longitud 22 cm. | 1 |
| 537.702.1570 | Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.857.0807 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.4678 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60 grados, longitud de 180 a 190 mm, | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.702.0143 | Pinza de disección Malis, en bayoneta recta, punta fina de 0.5 mm de ancho, de titanio, longitud de trabajo 222 mm. | 1 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 1 |
| 537.702.2917 | Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 mm. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6735 | Separador Weitlaner, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 130 mm. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 537.814.8794 | Separador Love, para raíz del nervio, recto, longitud de 190 a 200 mm. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6966 | Separador Cushing, valva de 16 mm, longitud de 200 mm. | 2 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.7247 | Pinza Bulldog de Bakey, recta, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 1 |
| 537.702.7213 | Pinza Bulldog de Bakey, curva, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 1 |
| 537.702.4590 | Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm de longitud. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.716.0733 | Porta aguja microvascular, quijadas de tungsteno, longitud de trabajo 178 o 229 mm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.716.0634 | Porta aguja castro viejo o micro Castroviejo, recto, con retén, longitud de 90 mm. | 1 |
| 537.857.0260 | Tijera Castroviejo curva, longitud 11.7 cm. | 1 |

| 537.830.0836 | SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 10 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 2 |
| 537.702.1836 | Pinza de reducción para mandíbula con rodillo de presión. Longitud 260 mm. | 1 |
| 537.702.0739 | Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm. | 1 |
| 537.702.0762 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm. | 1 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.0195 | Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.857.0179 | Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.857.0229 | Tijera Grieshaber, curva, calibre 20 o Tijera de Sclar. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 2 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.567.0059 | Legra Mead, mango recto, doble extremo. | 1 |
| 537.620.0019 | Legra-periostótomo Freer o Freer-Obwegeser con punta cortante de 210 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0100 | Legra para la mandíbula inferior Obwegeser de 175 mm Longitud. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.702.0010 | Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.703.9598 | Pinza College o London-College, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.0050 | Separador Senn-Mueller, punta redondeada o afilada, longitud 15 cm. | 2 |
| 537.814.7101 | Separador Caulk. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 2 |
| 537.010.0090 | Abatelenguas Wieder Hoja Chica. | 1 |
| 537.010.0066 | Abatelenguas Wieder Hoja Grande. | 1 |
| 535.260.2154 | Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. | 1 |
| 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 0. | 1 |
| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 1 |
| 537.263.1449 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 000. | 1 |
| 537.191.2162 | Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | 2 |
| 531.794.0012 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud. | 1 |
| 531.794.0129 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 75 mm Longitud total 150 mm. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 537.440.0686 | Gancho Fommon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.440.1361 | Gancho Crile de 190 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.547.0019 | Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml, Dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo con anillo para el dedo pulgar y espiral aguda o lanceta en el extremo o puesto (en contacto con la goma del cartucho). | 1 |
| 537.327.1609 | Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 1 |
| 537.327.1534 | Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 1 |
| 537.327.0353 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | 1 |
| 537.327.0452 | Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 2 o 3 mm, ancho de hoja. | 1 |
| 537.025.0069 | Alveolotomo Mead, pinza gubia, longitud 17 cm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 537.426.0205 | Fórceps para odontectomias del Nº 151 B. | 1 |
| 537.426.0221 | Fórceps Nº 101. | 1 |
| 537.426.0023 | Fórceps No 23. | 1 |
| 537.426.0411 | Fórceps Nº 69. | 1 |
| 537.426.0197 | Fórceps Nº 150. | 1 |
| 537.814.8307 | Separador Cawood-Minnesota, sin adaptador de luz fría. Longitud 155 mm. | 1 |
| 537.457.0041 | Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 150 230 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 537.012.0098 | Abreboca Mc Keisson, adulto. | 1 |
| 537.426.0247 | Fórceps Asch. | 1 |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 1 |

| 537.830.0842 | SET DE ORTOGNÁTICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 2 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.0195 | Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.857.0179 | Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.857.0229 | Tijera Grieshaber, curva, calibre 20 ó tijera de Sclar. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.702.0010 | Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.703.9598 | Pinza College o London-College, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.0050 | Separador Senn Mueller, punta redondeada o afilada, longitud 15 cm. | 2 |
| 537.702.2917 | Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 mm. | 1 |
| 535.260.2154 | Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. | 1 |
| 537.263.1449 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 000. | 1 |
| 537.191.2162 | Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. Longitud 180 mm. | 1 |
| 535.567.0059 | Legra Mead, mango recto, doble extremo. | 1 |
| 537.620.0019 | Legra-periostótomo Freer o Freer-Obwegeser con punta cortante de 210 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0100 | Legra para la mandíbula inferior Obwegeser de 175 mm Longitud. | 1 |
| 537.814.7101 | Separador Caulk. | 1 |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 x 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.010.0090 | Abatelenguas Wieder Hoja Chica. | 1 |
| 537.010.0066 | Abatelenguas Wieder Hoja Grande. | 1 |
| 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | 2 |
| 531.794.0012 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud. | 1 |
| 531.794.0129 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja de 75 mm. Longitud total 150 mm | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 537.547.0019 | Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml, Dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo con anillo para el dedo pulgar y espiral aguda o lanceta en el extremo o puesto (en contacto con la goma del cartucho). | 1 |
| 537.327.1609 | Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 1 |
| 537.327.1534 | Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 1 |
| 535.327.0353 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | 1 |
| 537.327.0452 | Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 2 o 3 mm, ancho de hoja. | 1 |
| 537.025.0069 | Alveolotomo Mead, pinza gubia, longitud 17 cm. | 1 |
| 537.426.0205 | Fórceps para odontectomias del Nº 151 B. | 1 |
| 537.814.8281 | Separador Obwegeser, dobladura hacia abajo fenestrada en el extremo de la hoja. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.814.8513 | Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de la hoja, de 23 mm de ancho por 40 mm de largo. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.814.8323 | Separador Obwegeser, dobladura hacia arriba en el extremo de la hoja. Longitud 170 mm. | 1 |
| 537.814.8299 | Separador Obwegeser, dobladura hacia abajo. Abertura semicircular de 15 mm de diámetro, en el extremo de la hoja 22 mm de ancho x 70 mm de largo. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.673.1492 | Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y ancho de hoja 15 mm Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.673.1484 | Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y ancho de hoja 10 mm Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.583.0196 | Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm de ancho. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.814.8331 | Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de la hoja, de 10 mm de ancho por 40 mm de largo. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.620.0191 | Pinza de rama izquierda Obwegeser de 200 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0407 | Separador para rama ascendente Obwegeser de 12/22 x 70 mm y 220 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0365 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 12 x 55 mm. | 1 |
| 537.620.0373 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 7 x 25 mm. | 1 |
| 537.620.0381 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 12 x 55 mm. | 1 |
| 537.620.0399 | Separador para rama ascendente Obwegeser de 11/15 x 70 mm y 220 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0423 | Split Osteotomo Obwegeser de 12 mm Ancho y 220 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0431 | Split Osteotomo Obwegeser de 16 mm Ancho y 220 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0449 | Split Osteotomo Obwegeser de 8 mm Ancho y 220 mm longitud. | 1 |
| 537.620.0357 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 10 x 42 mm O 11 x 42 mm. | 1 |
| 537.620.0340 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 10 x 42 mm O 11 x 42 mm. | 1 |
| 537.620.0266 | Retractor del borde inferior Obwegeser de 9/12 x 45 mm y 200 mm Longitud. | 1 |
| 537.620.0258 | Retractor de mentón Obwegeser de 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.620.0142 | Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 11 mm ancho y 23 0 mm longitud. | 1 |
| 537.457.0041 | Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 150 230 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 537.814.8307 | Separador Cawood-Minnesota, sin adaptador de luz fría. Longitud 155 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 537.020.0171 | Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120 a 130 mm, de longitud, para cortar alambre blando y duro de 0.3 a 1.2 mm, de grosor. | 1 |
| 537.620.0241 | Pinza para torcer alambre Obwegeser punta cuadrada y 130 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.0852 | SET DE PISO DE ÓRBITA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 537.702.0762 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm. | 2 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.0195 | Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.857.0179 | Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.857.0229 | Tijera Grieshaber, curva calibre 20 ó tijera de Sclar. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 2 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.620.0019 | Legra-periostótomo Freer o Freer-Obwegeser con punta cortante de 210 mm longitud. | 2 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.0050 | Separador Senn Mueller, punta redondeada o afilada, longitud 15 cm. | 2 |
| 537.814.7242 | Separador Desmarres, valva de 15 a 16 mm, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 537.814.8307 | Separador Cawood-Minnesota, sin adaptador de luz fría. Longitud 155 mm. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 2 |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 mm x 190 a 200 mm. | 2 |
| 537.173.0051 | Cánula para vías lagrimales, recta, reforzada. | 1 |
| 535.260.2154 | Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. | 1 |
| 537.263.1449 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 000. | 1 |
| 537.191.2162 | Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 537.547.0019 | Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml, Dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo con anillo para el dedo pulgar y espiral aguda o lanceta en el extremo o puesto (en contacto con la goma del cartucho). | 1 |
| 537.301.0155 | Dilatador Worst (cola de cochino). | 1 |
| 537.726.0020 | Dilatador tipo cola de cochino. | 1 |
| 537.109.0217 | Blefarostato Castroviejo mediano. | 1 |
| 537.173.1166 | Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.173.2420 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del Nº 00/0 ó 0.7/0.8 mm de diámetro de puntas. | 1 |
| 537.301.0304 | Dilatador Castroviejo, con doble punta: roma y afilada. | 1 |
| 537.173.2487 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del Nº 5/6 ó 1.5/1.6 mm de diámetro de puntas. | 1 |
| 537.173.2453 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del Nº 2/3 ó 1.1/1.3 mm de diámetro de puntas. | 1 |
| 537.173.2438 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del Nº 0/1 ó 0.8/0.9 mm de diámetro de puntas. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.375.0065 | Rinoscopio operatorio Killian, de hojas largas y planas. Juego con cinco tamaños. | 1 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.703.9598 | Pinza College o London-College, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |

| 537.830.0866 | SET DE CRANEOTOMÍA ADULTO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 10 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5910 | Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 537.702.0358 | Pinza Dandy, estriada, longitud de 120 mm. | 40 |
| 537.702.0176 | Pinza protectora, con un orificio en el extremo, estrías transversales, con cremallera, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0510 | Pinza Adson, sin dientes 20 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.6959 | Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.4442 | Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | 1 |
| 537.702.3519 | Pinza de Malis, en bayoneta recta, de titanio, punta en forma de copa de 3.5 x 4.75 mm. Longitud de trabajo 216 mm. | 1 |
| 537.836.9069 | Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 500 a 510 mm, con 2 mangos de agarre en forma de “T”. | 1 |
| 537.602.0425 | Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud. | 2 |
| 537.227.0081 | Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de longitud. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.3357 | Tijera Taylor, longitud 17 cm. | 1 |
| 535.716.2717 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.702.4053 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 90 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4046 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4079 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud | 1 |
| 537.702.4061 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia abajo, con ángulo a 90 grados y 180 mm De longitud | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.327.2862 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 2 |
| 537.814.8265 | Separador Leyla universal, automático para sujetar a mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, brazos flexibles, barra y soportes para espátulas cerebrales. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 3 |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 mm x 190 a 200 mm. | 2 |
| 537.370.0946 | Espátula Heifetz para cerebro, maleable juego de tres piezas, longitud de 20 mm. | 1 |
| 537.892.0051 | Trefina Scoville, para berbiquí hudson, 25 mm. | 1 |
| 537.138.0576 | Broca Mc Kenzie, perforadora, 13 mm por 9.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.138.0329 | Broca Hudson. 9, 14, 16, 22 mm, juego. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 2 |
| 537.173.0457 | Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm). | 2 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2 |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 1 |
| 35.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm a 145 mm. | 1 |
| 535.316.0251 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 2 |
| 535.316.0194 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1 |
| 537.138.0576 | Broca Mc Kenzie, perforadora, 13 mm por 9.8 cm de longitud. | 1 |
| 060.139.0032 | Broca de 2.0 y 2.5. Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 1 |
| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.457.0066 | Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 150 a 230 mm. | 1 |
| 537.457.0041 | Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 150 230 mm. | 1 |
| 537.457.0090 | Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 229 a 250 mm. | 1 |
| 537.696.0075 | Perforador Cone, 12 mm x 22.9 cm. | 1 |
| 537.130.0012 | Berbiquí Hudson, con extensión para brocas y fresas. | 1 |
| 537.696.0042 | Perforador Bunnell, manual, con mandril y llave 16 cm de longitud. Juego. | 1 |
| 537.147.0021 | Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.814.2904 | Separador House, de doble extremo, puntas romas, longitud 15 cm. | 1 |
| 537.565.0024 | Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.0031 | Pinza Raney para aplicar y retirar clips o grapas. | 2 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 537.702.3774 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 10 mm. | 1 |

| 537.830.0875 | SET DE CRANEOTOMÍA PEDIÁTRICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 10 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 537.702.0358 | Pinza Dandy, estriada, longitud de 120 mm. | 30 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.2717 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzenbaum, curva, fina, longitud 180 mm. | 1 |
| 535.859.3357 | Tijera Taylor, longitud 17 cm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.702.0176 | Pinza protectora, con un orificio en el extremo, estrías transversales, con cremallera, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 2 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a155 mm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 2 |
| 537.702.0887 | Pinza Love Gruenwald. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 1 |
| 537.263.1472 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 1. | 1 |
| 537.138.0576 | Broca Mc Kenzie, perforadora, 13 mm por 9.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.138.1335 | Broca craneal Hudson, diámetro de 10 mm. | 1 |
| 537.138.0329 | Broca Hudson. 9, 14, 16, 22 mm, juego. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 535.316.0251 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 2 |
| 535.316.0194 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1 |
| 537.892.0051 | Trefina Scoville, para Berbiquí Hudson, 25 mm. | 1 |
| 537.696.0521 | Perforador Cone, para cráneo, niños. | 1 |
| 537.814.8257 | Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3 x 3 de puntas romas, abertura 44 mm, longitud total 102 mm. | 2 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 537.696.0042 | Perforador Bunnell, manual, con mandril y llave 16 cm de longitud. Juego. | 1 |
| 537.702.7056 | Pinza de antro tipo Kerrison hacia arriba, cortante de 2 mm de diámetro y de 17 cm de longitud. | 1 |
| 537.130.0012 | Berbiquí Hudson, con extensión para brocas y fresas. | 1 |
| 060.139.0032 | Broca de 2.0 y 2.5. Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 2 |
| 537.173.0457 | Cánula Frazier con mandril, 9 fr (3 mm). | 2 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph un garfio, 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 2 |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 mm x 190 a 200 mm. | 2 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.702.6959 | Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.4442 | Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.701.0031 | Pinza Raney para aplicar y retirar clips o grapas. | 2 |
| 537.565.0024 | Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud. | 1 |

| 537.830.0556 | SET DE CADERA PEDIÁTRICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.4801 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 2 |
| 537.702.2214 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 180 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted Mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 2 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 gr. | 1 |
| 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 170 a 270 a 275 mm. | 1 |
| 537.673.1526 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 mm o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1609 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2584 | Cincel Smith Petersen curvo de 13 mm de ancho. | 2 |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico mango Nº 4. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6560 | Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. | 1 |
| 537.816.0036 | Separador tipo Chandler. | 2 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.327.2888 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm, para septum nasal. | 1 |
| 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 1 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.173.0465 | Cánula Frazier con mandril, 10 fr (3.3 mm). | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 537.209.0182 | Cizalla listón, recta, con articulación sencilla, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm. | 1 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |

| 537.830.0564 | SET DE MIEMBRO PÉLVICO PEDIÁTRICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 6 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1 |
| 537.209.0802 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.263.1472 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 1. | 1 |
| 537.263.1480 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 2. | 1 |
| 537.263.1407 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del Nº 3. | 1 |
| 537.191.1537 | Cincel mini Lambotte, recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2345 | Cincel gubia recto, de 5 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.702.6520 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1 x 2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 gr. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 2 |

| 537.830.0579 | SET DE MIEMBRO TORÁCICO PEDIÁTRICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 8 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.857.0195 | Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.857.0179 | Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.0266 | Separador Volkmann, con 2 garfios romos, longitud de 110 a 120 mm. | 2 |
| 537.814.8893 | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redondeada de 8 mm. | 2 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1 |
| 537.209.0802 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1 |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.263.1472 | Cucharilla Bruns curva copa redonda, Nº 1. | 1 |
| 537.263.1480 | Cucharilla Bruns curva copa redonda, Nº 2. | 1 |
| 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda, Nº 0. | 1 |
| 537.191.1529 | Cincel mini Lambote, recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.1537 | Cincel mini Lambotte, recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |

| 537.830.0582 | SET DE ORTOPEDIA FINA PEDIÁTRICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 537.716.0832 | Porta aguja Halsey, recto, con ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.1573 | Tijera Iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.857.1565 | Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 2 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 gr. | 1 |
| 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.8919 | Separador Hohmann, de 17 a 18 mm ancho de hoja. | 2 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.673.1526 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 mm o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1609 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1 |
| 537.673.1617 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 12 mm a 13 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.191.1529 | Cincel mini Lambote, recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm A 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1 |
| 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 1 |
| 537.327.2888 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm, para septum nasal. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr, angulada. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0802 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1 |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm. | 1 |
| 537.457.0033 | Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |

| 537.830.0601 | SET DE TENOTOMÍA PEDIÁTRICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 2 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 537.316.0034 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 7 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | 1 |
| 537.316.0505 | Disector Bunnell, punta tubular, con ranura, juego de 3 diámetros de la boca de 2, 4 y 6 mm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, con escala. | 1 |

| 537.830.0686 | SET DE AMPUTACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 4 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí del Nº 4 corto. | 2 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 2 |
| 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1 |
| 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1 |
| 537.785.0259 | Retractor o separador Percy, para amputación, con mangos desmontables. | 1 |
| 537.836.0044 | Sierra Charriere, tipo arco, hoja de corte de 210 a 220 mm x 12 a 18 mm, longitud total de 350 a 360 mm. | 1 |
| 537.836.9051 | Sierra Charriere tipo serrucho, longitud de 270 a 300 mm. | 1 |
| 537.836.9101 | Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm de longitud. | 1 |
| 537.836.9093 | Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm de longitud. | 1 |
| 537.836.9069 | Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 500 a 510 mm, con 2 mangos de agarre en forma de “T”. | 1 |
| 537.836.9085 | Sierra Langenbeck, longitud de 230 a 250 mm. | 1 |
| 537.272.0507 | Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 160 a 170 mm. | 1 |
| 537.272.0515 | Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 o 500 gr. | 1 |
| 537.565.0248 | Legra Farabeuf, para periostio, recta, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.567.0505 | Legra Farabeuf, curva, 15 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0101 | Vaso metálico graduado de 30 ml. | 1 |

| 537.830.0692 | SET DE CERCLAJE |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.770.0125 | Contenedor de aluminio, con charolas perforadas. | 1 |
| 537.020.0064 | Alicate para cortar alambre hasta de 2.5 mm de diámetro, longitud 22 cm. | 1 |
| 537.833.0236 | Llave fija tipo “española”, 11-14 mm. | 1 |
| 060.139.2210 | Brocas de triple borde, cortantes. Diámetro de 2.0 mm corta. | 2 |
| 060.139.2228 | Broca de triple borde, cortantes. Diámetro 2.0 mm larga. | 2 |
| 060.139.1972 | Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm. | 2 |
| 060.139.0172 | Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 a 3.2 mm, longitud de 44.5 a 195 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 2 |
| 060.139.0032 | Brocas cilíndricas de 1.1 a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 45.0 mm a 240.0mm y filos de 30.0mm a 165 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 2 |
| 537.459.0429 | Guía visor triple, de 2.0 mm. | 1 |
| 537.702.0622 | Pinza portadora (sujetadora) de alambre, longitud 17 cm. | 2 |
| 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 1 |
| 537.020.0098 | Alicate para doblar alambre kirschner, 15.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.227.0172 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 45 mm de diámetro. | 1 |
| 537.227.0180 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 70 mm de diámetro. | 1 |
| 537.850.0028 | Tensor de alambre, con mango y dos mariposas, longitud 23 cm. | 1 |
| 537.310.0030 | Doblador de alambre Kirschner, de 0.8 a 1.25 mm de diámetro. | 1 |
| 537.310.0048 | Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo. | 1 |
| 537.702.5407 | Pinza para doblar alambre (tipo porta aguja), con insertos de carburo de tungsteno, de 195 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.0374 | Pinza de presión o bloqueo, con tornillo graduador. | 1 |
| 537.716.0485 | Porta aguja Jarit longitud 17.5 cm. | 1 |

| 537.830.0706 | SET DE ESCARIFICACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 4 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzenbaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 2 |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1 |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1 |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1 |
| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 1 |
| 537.263.0953 | Cucharilla angulada, de 4 mm de diámetro. Longitud total 250 mm. | 1 |
| 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2626 | Cincel Smith Petersen curvo de 32 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 2 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 gr. | 1 |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Listón, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |

| 537.830.0888 | SET DE EXTRACCIÓN DE TORNILLOS ROTOS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.702.0424 | Pinza extractora de tornillo roto. | 1 |
| 537.899.0120 | Trépano hueco, de repuesto, para tornillo de 4.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.899.0096 | Trépano completo, para tornillo de 6.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.899.0112 | Trépano hueco, de repuesto, para tornillo de 3.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.899.0070 | Trépano completo, para tornillo de 3.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.899.0088 | Trépano completo, para tornillo de 4.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.899.0146 | Trépano hueco, de repuesto, para tornillo de 6.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 1 |
| 537.702.0374 | Pinza de presión o bloqueo, con tornillo graduador. | 1 |
| 537.457.0132 | Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm de longitud. | 1 |
| 060.139.0032 | Brocas cilíndricas de 1.1mm a 3.5mm de diámetro. Longitud de 45.0mm a 240.0mm y filos de 30.0mm a 165mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas | 2 |
| 531.390.0036 | Extractor de tornillo roto, con rosca interior izquierda, para tornillos de 3.5 mm de diámetro. | 1 |
| 531.390.0044 | Extractor de tornillo roto, con rosca interior izquierda, para tornillo de 4.5 mm de diámetro. | 1 |
| 531.390.0069 | Extractor de tornillo roto, con rosca interior izquierda, para tornillo de 6.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.191.1529 | Cincel mini Lambote, recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 2 |
| 537.191.2345 | Cincel gubia recto, de 5 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.1115 | Cincel Gubia, cilíndrico, 11 mm de diámetro, 35 cm de longitud. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 grs. a 500 grs. | 1 |

| 537.830.0715 | SET DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL DE CLAVOS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.428.5368 | Fresa manual con mango en T de 6 mm de diámetro, 45 cm de longitud. | 1 |
| 537.428.5376 | Fresa manual con mango en T de 8 mm, 45 cm de longitud. | 1 |
| 537.428.5384 | Fresa manual con mango en T de 10 mm, 45 cm de longitud. | 1 |
| 537.833.0277 | Gancho de extracción, rosca de 9 a 11 mm de diámetro. | 1 |
| 537.833.0285 | Gancho de extracción, rosca de 11 a 19 mm de diámetro. | 1 |
| 537.833.0327 | Pieza conección angulada. | 1 |
| 537.833.0202 | Protector de partes blanda. | 1 |
| 537.833.0293 | Portagancho con rosca. | 1 |
| 537.833.0335 | Cabeza de percusión. | 1 |
| 537.605.0166 | Mazo de percusión. | 1 |
| 537.833.0343 | Tubo guía mazo. | 1 |
| 537.833.0350 | Mazo de percusión. | 1 |
| 537.833.0368 | Mango flexible tubo guía del mazo. | 1 |
| 537.833.0301 | Tubo medular sintético. | 1 |
| 537.833.0137 | Boquilla cónica de tibia con rosca de 10 - 14 mm. | 1 |
| 537.833.0145 | Boquilla cónica de fémur con rosca 9 - 12 mm. | 1 |
| 537.833.0152 | Boquilla cónica de fémur con rosca 13 - 16 mm. | 1 |
| 537.833.0236 | Llave fija tipo “española”, 11-14 mm. | 1 |
| 537.833.0095 | Varilla llave 4.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.833.0103 | Arco de inserción de tibia para clavo de 10 - 14 mm. | 1 |
| 537.833.0111 | Arco de inserción de fémur para clavo de 9 - 12 mm. | 1 |
| 537.839.0131 | Tornillo de conexión. | 1 |
| 537.833.0160 | Tuerca estriada de tibia de 10 - 14 mm. | 1 |
| 537.833.0178 | Tuerca estriada de fémur de 9 - 12 mm. | 1 |
| 537.833.0186 | Tuerca estriada de fémur de 13 - 16 mm. | 1 |
| 537.833.0202 | Protector de partes blanda. | 1 |
| 537.839.0545 | Insertor y extractor para utn, ctn y uhn. | 1 |
| 537.839.0685 | Insertor-extractor. | 1 |
| 537.702.0374 | Pinza de presión o bloqueo, con tornillo graduador. | 1 |
| 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |

| 537.830.0722 | SET DE FRESADO MEDULAR |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.428.5368 | Fresa manual con mango en T de 6mm de diámetro, 45 cm de longitud. | 1 |
| 537.428.5376 | Fresa manual con mango en T de 8mm, 45 cm de longitud. | 1 |
| 537.428.5384 | Fresa manual con mango en T de 10mm, 45 cm de longitud. | 1 |
| 537.077.0041 | Árbol flexible, con fresa fija de 9 mm de diámetro, 44 cm de longitud. | 1 |
| 537.077.0058 | Árbol flexible, 8 mm de diámetro, para fresas de 9.5 a 12.5 mm de diámetro, 44 cm de longitud. | 1 |
| 537.077.0066 | Árbol flexible, 10 mm de diámetro, para fresas de 13 a 19 mm de diámetro, 44 cm de longitud. | 1 |
| 537.833.0376 | Varilla de fresado de 3 mm de diámetro, longitud de 950 mm con oliva desplazada. | 1 |
| 537.833.0384 | Varillas guía de 3 mm de diámetro, longitud de 950 mm sin oliva. | 1 |
| 537.833.0392 | Varillas guía de 4 mm de diámetro, longitud de 950 mm sin oliva. | 1 |
| 060.463.164 | Guía de 4 mm de diámetro, sin oliva, larga. Pieza. | 1 |
| 537.833.0202 | Protector de partes blanda. | 1 |
| 537.833.0046 | Vaina de protección hística. | 1 |
| 537.839.0040 | Punzón. | 1 |
| 537.602.0391 | Mango flexible, para tubo guía. | 1 |
| 537.702.0382 | Pinza de sostén, para guía de fresado. | 1 |
| 537.833.0228 | Pinza de sostén para guía de fresado con oliva. | 1 |
| 537.839.0115 | Vaina de protección hística de 17.0/15.0 mm. | 1 |
| 537.833.0061 | Vaina de protección hística para cincel gubio. | 1 |
| 537.833.0194 | Cincel gubio de apertura. | 1 |
| 537.833.0210 | Aguja guía para cincel gubio de apertura de 4 mm de diámetro y 400 mm de longitud. | 1 |
| 537.833.0301 | Tubo medular sintético. | 1 |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1 |
| 537.702.0374 | Pinza de presión o bloqueo, con tornillo graduador. | 1 |
| 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 1 |
| 060.431. 0094 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 9.5 mm. | 1 |
| 060.431.0136 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 10.0 mm. | 1 |
| 060.431.0151 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 10.5 mm. | 1 |
| 060.431.0177 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 11.0 mm. | 1 |
| 060.431.0193 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 11.5 mm. | 1 |
| 060.431.0219 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 12.0 mm. | 1 |
| 060.431.0235 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 12.5 mm. | 1 |
| 060.431.0243 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 13.0 mm. | 1 |
| 060.431.0284 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 13.5 mm. | 1 |
| 060.431.0292 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 14.0 mm. | 1 |
| 060.431.0300 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 14.5 mm. | 1 |
| 060.431.0698 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 15.0 mm. | 1 |
| 060.431.0706 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 15.5 mm. | 1 |
| 060.431.0714 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 16.0 mm. | 1 |
| 060.431.0722 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 16.5 mm. | 1 |
| 060.431.0730 | Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro: 17.0 mm. | 1 |

| 537.830.0737 | SET DE GRANDES FRAGMENTOS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.770.0125 | Contenedor de aluminio, con charolas perforadas. | 1 |
| 537.602.0276 | Mango para machuelo, 3.5 mm. | 1 |
| 060.599.0027 | Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 a 6.5 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 |
| 537.286.0360 | Desatornillador hexagonal, punta de 3.5 mm. | 1 |
| 537.609.0402 | Medidor de profundidad para tornillos 4.5-6.5 mm, de diámetro. | 1 |
| 537.609.0436 | Medidor de profundidad, grande. | 1 |
| 537.833.0087 | Medidor largo de longitud para tornillos. | 1 |
| 537.172.0052 | Camisa para broca, de 3.2 mm de diámetro. | 1 |
| 537.172.0060 | Camisa para broca, de 4.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.172.0029 | Camisa de centraje, corta, para machuelo. | 1 |
| 537.172.0037 | Camisa de centraje, larga, para la llave en T. | 1 |
| 537.172.0011 | Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.096.0022 | Avellanador grande, con mango, 4.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.709.0104 | Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 12 orificios. | 1 |
| 537.709.0062 | Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 7 orificios. | 1 |
| 537.327.1120 | Elevador con corte redondo, 14 mm de ancho, vástago recto. | 1 |
| 060.139.0172 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza | 2 |
| 060.139.1774 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 |
| 537.833.0236 | Llave fija tipo “española”, 11-14 mm | 1 |
| 537.459.0460 | Guía de broca DCP de 2.7 mm, para posición neutra y de compresión. | 1 |
| 537.459.0452 | Guía de broca DCP de 2.0 mm, para posición neutra y de compresión. | 1 |
| 537.459.0676 | Guía de brocas OCD con dos aditamentos: Guia de brocas OCD, para tornillos 4.5mm, para posición neutral y de compresión para brocas de 3.2 mm de diámetro. Guia de brocas OCD, para tornillos 4.5 mm, para posición neutral y de compresión para brocas de 3.2 mm de diámetro, longitud de casquillo de 60 mm. | 1 |
| 537.020.0064 | Alicate para cortar alambre hasta de 2.5 mm de diámetro, longitud 22 cm. | 1 |
| 060.139.0032 | Brocas cilíndricas de 1.1mm a 3.5mm de diámetro. Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 1 |
| 537.310.0089 | Doblador tipo Triscador, para placas de 2.7 y 3.5 mm. | 2 |

| 537.830.0749 | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.770.0125 | Contenedor de aluminio, con charolas perforadas. | 1 |
| 537.602.0276 | Mango para machuelo, 3.5 mm. | 1 |
| 537.172.0029 | Camisa de centraje, corta, para machuelo. | 1 |
| 060.599.0027 | Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 1 |
| 537.286.0386 | Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm. | 1 |
| 537.310.0089 | Doblador tipo Triscador, para placas de 2.7 y 3.5 mm. | 1 |
| 537.609.0451 | Medidor de profundidad, pequeño. | 1 |
| 537.609.0212 | Medidor de profundidad, para tornillos de 1.5 hasta 2.0 mm, medición hasta 3.8 mm. | 1 |
| 537.172.0011 | Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.096.0113 | Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 3.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.709.0047 | Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 5 orificios. | 1 |
| 537.709.0062 | Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 7 orificios. | 1 |
| 537.327.1120 | Elevador con corte redondo, 14 mm de ancho, vástago recto. | 1 |
| 537.702.0739 | Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm. | 1 |
| 537.702.0796 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, punta ancha, longitud 13.2 cm. | 1 |
| 537.703.4268 | Pinza autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 1 |
| 537.459.0429 | Guía visor triple, de 2.0 mm. | 1 |
| 537.814.0650 | Separador Hohmann, 15 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2 |
| 537.459.0460 | Guía de broca DCP de 2.7 mm, para posición neutra y de compresión. | 1 |
| 537.459.0452 | Guía de broca DCP de 2.0 mm, para posición neutra y de compresión. | 1 |
| 537.459.0676 | Guia de brocas OCD con dos aditamentos: Guia de brocas OCD, para tornillos 4.5 mm, para posición neutral y de compresión para brocas de 3.2 mm de diámetro. Guia de brocas OCD, para tornillos 4.5 mm, para posición neutral y de compresión para brocas de 3.2 mm de diámetro, longitud de casquillo de 60 mm. | 1 |
| 060.139.0172 | Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a170 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 |
| 060.139.2210 | Brocas de triple borde cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. | 2 |
| 060.139.2228 | Broca de triple borde cortantes. Diámetro 2.0 mm larga. | 2 |
| 060.139.1972 | Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160mm, longitud hasta 130 mm. | 2 |
| 060.139.0172 | Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2mm, longitud de 44.5 mm a 195 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 2 |
| 060.139.0032 | Brocas cilíndricas de 1.1mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 2 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |

| 537.830.0759 | SET DE RESECCIÓN DE TUMOR ÓSEO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 537.702.0903 | Pinza Martin, con dientes, longitud 13 cm. | 1 |
| 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 1 |
| 537.263.2207 | Cucharilla curva del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2140 | Cucharilla recta del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2157 | Cucharilla recta del Nº 0, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2165 | Cucharilla recta del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2173 | Cucharilla recta del Nº 2, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2181 | Cucharilla recta del Nº 3, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.1415 | Cucharilla Bruns mango estriado, copa redonda, del Nº 4. | 1 |
| 537.263.1423 | Cucharilla Bruns mango estriado, copa redonda, del Nº 5. | 1 |
| 537.263.1431 | Cucharilla Bruns mango estriado, copa redonda, del Nº 6. | 1 |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2360 | Cincel gubia recto de 10 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.191.2394 | Cincel gubia recto de 15 mm ancho de hoja, con mango sintético. | 1 |
| 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1724 | Osteotomo plano curvo, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.1740 | Osteotomo plano curvo, de 15 mm, ancho de hoja, con mango sintético de 200 ó 220 mm de longitud. | 1 |
| 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.485.0609 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 6 x 20 mm con mango de madera sintética. | 1 |
| 537.227.0172 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 45 mm de diámetro. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.814.6800 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm x 330 mm. | 1 |
| 535.814.6792 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm x 330 mm. | 1 |
| 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1 |
| 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 537.814.8810 | Separador Meyerding, hoja de 25 mm x 76 mm. | 1 |
| 535.814.6842 | Separador Bennet de hoja grande. | 1 |
| 535.814.6834 | Separador Bennet de hoja chica. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm x 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 537.814.8638 | Separador Hohmann, de 34 a 35 mm ancho de hoja. | 1 |
| 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 1 |
| 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |
| 535.814.6693 | Separador Volkmann, de 6 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm. | 1 |
| 537.702.4327 | Pinza Wangensteen, de 230 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4335 | Pinza Yasargil, tipo bayoneta, boca en forma de cucharilla de 5 mm de diámetro, longitud de 220 mm. | 1 |
| 537.702.6538 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1 x 2 ganchos, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.6520 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1 x 2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. | 2 |
| 537.020.0098 | Alicate para doblar alambre kirschner, 15.5 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6560 | Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |
| 060.139.0032 | Brocas cilíndricas de 1.1 a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 45.0mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | 2 |
| 537.836.9069 | Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 500 a 510 mm, con 2 mangos de agarre en forma de “T”. | 1 |
| 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.0767 | SET DE RESECCIÓN DE TUMOR DE TEJIDOS BLANDOS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 10 |
| 537.716.0246 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 1 |
| 537.716.0527 | Porta aguja Sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 175 a 185 mm. | 1 |
| 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.716.0451 | Porta aguja Finochieto, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 300 mm. | 1 |
| 535.859.0429 | Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, longitud 23 cm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.859.0973 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 23 cm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.857.0161 | Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.3357 | Tijera Taylor, longitud 17 cm. | 1 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.701.4371 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 537.702.3410 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada: 68 mm, longitud total 241 mm. | 1 |
| 537.702.0358 | Pinza Dandy, estriada, longitud de 120 mm. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.1310 | Pinza Rochester Pean, recta, estriada, sin dientes, longitud 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.702.5001 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 535.701.2763 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.701.0601 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.702.4285 | Pinza Potts Smith, con dientes, longitud de 210 a 215 mm. | 1 |
| 537.702.1570 | Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 537.702.0192* | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.2420* | Pinza de Malis, en bayoneta recta, extrafina, recta. Ancho de la punta 0.70 mm Longitud de trabajo 218 mm. | 1 |
| 535.369.0810 | Espéculo Retractor aufricht, hoja de 5 cm, 17 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6172 | Separador Desmarres Cushing. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.6594 | Separador Volkmann, con 2 garfios agudos, longitud de 110 a 120 mm. | 2 |
| 537.814.8794 | Separador Love, para raíz del nervio, recto, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.814.1245 | Separador Love, angulado a 90 grados. | 1 |
| 535.814.6537 | Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud Nº 2. | 1 |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud Nº 3. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |

| 537.830.0772 | SET DE TOMA DE BIOPSIA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 537.703.9556 | Pinza Spurling, recta, mordida de 4 x 10 mm, longitud de 189 mm. | 1 |
| 537.702.3774 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.703.3302 | Pinza Hartman, boca redonda, fenestrada, diámetro de corte de 9 a 13 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.3964 | Pinza Hartman, auricular, boca en forma de cucharilla oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm. | 1 |
| 537.703.5166 | Pinza Hartman, de boca redonda, 12 mm de diámetro de corte, 16 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm a 145 mm. | 1 |
| 537.173.1166 | Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.399.0012 | Estilete Probes, romo, 2 mm por 14.5 cm de longitud. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 537.702.6447 | Pinza Landolt, para tumor, boca redonda en forma de cucharilla, longitud de vástago de 180 a 200 mm. | 1 |
| 537.704.1115 | Pinza de biopsia, muy fina, quijadas en forma de copa oval, de 3 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.704.1107 | Pinza de biopsia, maleable, quijadas en forma de copa, de 4 mm de diámetro. Longitud de trabajo 180 mm. | 1 |
| 537.702.2735 | Pinza de biopsia. Longitud de trabajo 160 mm. | 1 |
| 537.329.0252 | Pinza para biopsia y agarre, con succión. | 1 |
| 537.329.0245 | Pinza para biopsia y agarre vertical de 4 mm. | 1 |
| 537.702.2255 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 3 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.702.2263 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 5 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.702.2271 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 7 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.702.5068 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, con quijadas tipo cucharillas y fenestradas, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5076 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas en forma de copas redondas, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5084 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas en forma de cucharilla redonda, curva hacia arriba, longitud 300 mm. | 1 |
| 537.702.5100 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas tipo cocodrilo, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5134 | Pinza para biopsia tipo universal, boca en forma de cucharilla dentada, longitud de 180 a 205 mm. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto. | 1 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 060.139.0172 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 |
| 060.139.1774 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | 2 |
| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 1 |
| 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 0. | 1 |
| 537.263.1472 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 1. | 1 |
| 537.263.1480 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 2. | 1 |
| 537.263.1498 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 4. | 1 |
| 537.263.1472 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 1. | 1 |
| 537.263.1480 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 2. | 1 |
| 537.191.2287 | Cincel Cottle de 7 mm de ancho de hoja, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2295 | Cincel Cottle, de 9 mm ancho de hoja y 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2261 | Cincel Cottle curvo, con travesaño, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0601 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.814.6537 | Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1 |

COLOPROCTOLOGÍA

| 537.830.0896 | SET DE CIRUGÍA DE ANO Y RECTO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3, corto. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4, corto. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0299 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central estrías cruzadas, longitud 20 cm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzenbaum, curva, fina, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 537.383.0040 | Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de longitud. | 1 |
| 535.409.0077 | Explorador estilete de plata, maleable, con punta roma. Juego de tres diámetros. | 2 |
| 535.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.440.0637 | Gancho Stewart, con mango de 15 cm de longitud y gancho de 2.9 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable de 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4801 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.4939 | Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva, longitud de 160 mm. | 6 |
| 537.702.5910 | Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. | 4 |
| 535.716.2758 | Porta aguja Heaney, curvo, con insertos de carburo de tungsteno, de 200 a 210 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.440.1411 | Gancho Graham, para duramadre, de un garfio romo, longitud de 160 a 170 mm. | 3 |
| 537.440.1437 | Gancho Pratt o Crypt para cripta. | 1 |
| 537.263.0532 | Cucharilla Cloward. Nº 5. | 1 |
| 535.260.2337 | Cucharilla Cloward, Nº 3. | 1 |
| 537.301.3738 | Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm. | 1 |
| 537.383.0040 | Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.383.0016 | Espejo Fansler, con obturador metálico, 3.4 cm de diámetro, 5.7 cm de longitud. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 537.173.1794 | Sonda Nelaton acanalada, punta ligeramente angulada. Longitud 160 mm. | 1 |
| 537.383.2392 | Espejo Chelsea Eaton. | 1 |
| 537.316.0628 | Disección Rusa Mediana 130 a 140 mm. | 1 |

| 537.830.0901 | SET DE CIRUGÍA DE COLON |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico mango Nº4. | 2 |
| 535.608.0571 | Mango para bisturí Nº7, corto. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yanhaver, con botón desatornillable longitud 22.8 cm. | 2 |
| 535.701.1302 | Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 10 |
| 535.701.1682 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm. | 6 |
| 535.701.4389 | Pinza lower, ramas, cortas y angulada, estrías longitud de 180 a 195 mm. | 8 |
| 535.701.4454 | Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a 210 mm. | 3 |
| 535.701.4462 | Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 275 a 290 mm. | 3 |
| 535.814.6289 | Separador Deaver, valva de 25 x 300 mm. | 1 |
| 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6339 | Separador Deaver valva de 75 mm x 300 a 310 mm. | 1 |
| 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm longitud 295 a 320 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm X 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6453 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm X 30 a 38 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.859.4769 | Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzenbaum curva fina longitud 180 mm. | 1 |
| 537.702.6561 | Pinza Mayo Robson, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo Recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza estándar disección recta estriada 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger curva 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 537.702.5043 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 15 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 2 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable de 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable de 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml de capacidad. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.426.0296 | Fórceps Kerstung, 27 cm de longitud. | 1 |
| 537.426.0312 | Fórceps Lloyd Davis, 31.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 537.173.2297 | Cánula Poole, longitud. 220 mm. Calibre 30 Fr. | 1 |
| 535.701.1401 | Pinza Allis, recta estrías longitudinales, con dientes 1 x 2, longitud 15.5 cm. | 4 |
| 535.701.4215 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 4 x 5, longitud 25 cm. | 8 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 4 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzenbaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.702.2248 | Tijera Mayo-Harrington, curva, longitud de 225 a 230 mm. | 1 |
| 537.702.2230 | Tijera Mayo-Harrington, recta, longitud de 225 a 230 mm. | 1 |
| 535.701.0601 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 1 |
| 535.701.2763 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.814.6347 | Separador Kelly, hoja de 150 a 160 mm x 57 mm y de 260 a 270 mm de longitud total. | 2 |
| 535.814.6354 | Separador Kelly, valva de 70 a 75 mm x 65 a 70 mm y de 260 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.0903 | Pinza Martin, con dientes, longitud 13 cm. | 1 |
| 537.857.1722 | Tijera De Bakey, angulada a 60º, de 230 a 240 mm de longitud. | 1 |
| 537.857.1748 | Tijera Satinsky curva, de 245 a 250 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.9713 | Pinza Adson, con dientes 1 x 2, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.814.2755 | Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm x 80 a 85 mm, Valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm | 1 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm | 2 |
| 537.383.0016 | Espejo Fansler, con obturador metálico, 3.4 cm de diámetro, 5.7 cm de longitud. | 1 |
| 537.375.0438 | Espéculo Ives-Fansler. | 1 |
| 537.814.9123 | Separador Saint Marks. | 1 |

| 537.830.0916 | SET DE CIRUGÍA DE CÓLON-RECTO Y ANO ONCOLÓGICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.859.4850 | Tijera Mayo o Mayo-Harrington, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm. | 2 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 2 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 3 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.716.2717 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 3 |
| 535.716.2733 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 mm. | 1 |
| 535.716.0323 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 26 cm. | 1 |
| 537.716.0451 | Porta aguja Finochieto, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 300 mm. | 1 |
| 537.716.0246 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 1 |
| 537.703.4805 | Pinza Satinsky, quijada traumática de 2.4 cm, longitud 23 cm. | 2 |
| 535.701.1682 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm | 2 |
| 535.701.0247 | Pinza Overholt hemostática, fina. Con estrías transversales, curva Nº 6, longitud de 210 a 225 mm. | 4 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 4 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 6 |
| 535.701.4363 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm. | 6 |
| 537.702.6033 | Pinza Carmalt o Rochester-Carmalt, recta, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 535.701.1302 | Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 16 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 16 |
| 537.702.5050 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 8 |
| 535.701.1039 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 6 |
| 537.702.6009 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm. | 4 |
| 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 10 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 24 |
| 535.701.0627 | Pinza estándar, estriada, sin dientes, 22. Longitud 8 cm. | 3 |
| 535.701.0601 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 2 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.702.4244 | Pinza microAdson, con dientes, de 120 mm. | 2 |
| 537.702.4251 | Pinza microAdson, sin dientes, de 120 mm. | 2 |
| 537.702.1570 | Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud. | 2 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.814.8562 | Separador Cushing, valva de 17 a 18 mm, longitud de 200 mm. | 1 |
| 535.814.6503 | Separador Green, con valva fenestrada, de 220 a 225 mm de longitud. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 2 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 2 |
| 537.920.0701 | Valva Jackson, ligeramente cóncava, juego de tres piezas. | 2 |
| 535.814.6289 | Separador Deaver, valva de 25 mm x 300 mm. | 2 |
| 535.814.6339 | Separador Deaver, valva de 75 mm x 300 a 310 mm. | 2 |
| 535.814.6438 | Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 2 |
| 535.814.6214 | Separador maleable de doble extremo de 5 x 33 cm de longitud. | 2 |
| 535.814.6800 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 x 330 mm. | 2 |
| 535.814.6537 | Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 537.814.8182 | Separador Finochietto Burford. Longitud del brazo 300 mm apertura de 220 mm, con 3 juegos de valvas intercambiables de: 67 mm ancho x 40 mm de profundidad, 80 mm ancho x 30 mm de profundidad, 67 mm ancho x 80 mm de profundidad. Valva sola de 80 mm de ancho x 25.5 mm de profundidad. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable de 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable de 1000 ml de capacidad. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml de capacidad. | 2 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 4 |
| 537.702.6561 | Pinza Mayo Robson, recta, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm. | 1 |
| 537.383.0040 | Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6989 | Separador quirúrgico automático, articulado, con mecanismo de fijación a la mesa quirúrgica. Construido en aluminio, titanio o aleaciones de éstos; o en acero inoxidable. Consta de los siguientes elementos: piezas de fijación, postes de fijación, barras simples, barra flexible, barra cruzada con bisagras, barra cruzada con articulaciones, brazos, adaptadores, adaptadores para óptica, soportes, rieles, mangos, extensiones, varillas, separadores, retractores, ganchos, guías, anillos, abrazaderas, pinzas, espátulas, valvas, esfera, punta, tuercas, clips, arandelas y cabezales, contenedores, canastillas o bandejas. Todos los elementos deben ser esterilizables y compatibles entre sí. Las unidades médicas seleccionarán tipo y cantidad de los elementos, de acuerdo a sus necesidades. | 1 |
| 537.814.9123 | Separador Saint Marks. | 1 |
| 537.702.7452 | Pinza Overholt hemostática, fina. Con estrías transversales, curva Nº 6, longitud de 270 a 275 mm. | 4 |
| 537.147.0013 | Budinera de acero inoxidable 2 a 2.5 litros de capacidad. | 1 |
| 537.155.0251 | Sistema de calibradores en tamaño chico, mediano y grande. | 1 |

| 537.830.0927 | SET DE CIRUGÍA DE COLON-RECTO Y ANO PEDIÁTRICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 4 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 6 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 16 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.857.0807 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.716.1735 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 2 |
| 535.814.5950 | Separador Richardson, con mango, hojas de 1.9 x 2.5 ó 1.9 x 5 cm, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.703.4169 | Pinza tipo Bulldog, recta, atraumática, longitud de 70 a 75 mm. | 2 |
| 537.703.4185 | Pinza tipo Bulldog, curva, atraumática, longitud de 70 a 75 mm. | 2 |
| 537.703.4276 | Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm | 6 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankawer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 2 |
| 537.702.0895 | Pinza Lower, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.301.3738 | Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm. | 1 |
| 537.702.2099 | Pinza de disección Gerald, recta fina con dientes 2 x 1. Longitud 175 mm. | 1 |
| 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | 1 |
| 535.701.4447 | Pinza Payr o Payr Baby estrías longitudinales, longitud de 150 a 180 mm. | 2 |
| 535.701.4462 | Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 275 a 290 mm | 2 |
| 537.702.2073 | Pinza de disección Russo, con dientes. Longitud 150 mm | 2 |
| 535.701.1682 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm | 6 |
| 537.704.1172 | Pinza bipolar para coagulación recta, de 16.5 cm de longitud, con punta roma de 1 mm, conexión al cable de tipo doble placa, de acero inoxidable, reusable. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 mm x 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.370.0946 | Espátula Heifetz para cerebro, maleable juego de tres piezas, longitud de 20 mm. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 2 |
| 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 2 |
| 537.814.3258 | Separador Wullstein, con mecanismo de autorretención. | 2 |
| 537.375.0230 | Rinoscopio Viena, juego de cuatro tamaños. | 1 |
| 537.383.0016 | Espejo Fansler, con obturador metálico, 3.4 cm de diámetro, 5.7 cm de longitud. | 1 |
| 537.375.0438 | Espéculo Ives-Fansler. | 1 |
| 537.375.0446 | Espéculo Killian, infantil de 135 a 145 mm. | 1 |
| 535.409.0077 | Explorador estilete de plata, maleable, con punta roma. Juego de tres diámetros. | 1 |
| 535.399.0012 | Estilete Probes, romo, 2 mm por 14.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.702.2040 | Pinza Baby Allen, recta, estrías longitudinales, con dientes 1 x 1. Longitud 155 mm. | 4 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico: 100 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 537.814.1716 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 4 x 4, brazos articulados. | 1 |
| 537.814.1708 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 5 x 5, brazos articulados. | 1 |
| 537.440.0637 | Gancho Stewart, con mango de 15 cm de longitud y gancho de 2.9 cm. | 1 |
| 537.173.1877 | Cánula Yankawer Baby, con botón fijo. Longitud 200 mm. | 1 |
| 535.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm a 145 mm. | 2 |
| 537.814.9149 | Separador, sistema retractor tipo Lone Star pediátrico y 8 ganchos de 5 mm. | 2 |
| 537.440.1494 | Juego de ganchos para sistema retractor tipo Lone Star de 5mm, paquete de 8 ganchos. | 2 |
| 537.370.1068 | Espátula para cerebro maleable, hoja de 32 a 34 mm x 180 a 200 mm. | 1 |

| 537.830.0932 | SET DE CIRUGÍA DE COLON-RECTO Y ANO NEONATAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto. | 1 |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del Nº 4 corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.702.5993 | Pinza Allis-Baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 4 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 16 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 2 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 2 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1 |
| 535.716.0190 | Porta aguja Finochieto, longitud 14.6 cm. | 1 |
| 535.716.1735 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 8 |
| 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.814.5950 | Separador Richardson, con mango, hojas de 1.9 x 2.5 ó 1.9 x 5 cm, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.703.4276 | Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 40 mm. | 4 |
| 537.173.1877 | Cánula Yankawer Baby, con botón fijo. Longitud 200 mm. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 1 |
| 537.702.0895 | Pinza Lower, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.301.3738 | Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm. | 1 |
| 537.702.2099 | Pinza de disección Gerald, recta fina con dientes 2x1. Longitud 175 mm. | 1 |
| 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | 1 |
| 537.702.2040 | Pinza Baby Allen, recta, estrías longitudinales, con dientes 1x1. Longitud 155 mm. | 2 |
| 537.702.2073 | Pinza de disección Russo, con dientes. Longitud 150 mm. | 2 |
| 535.701.4447 | Pinza Payr o Payr Baby estrías longitudinales, longitud de 150 a 180 mm. | 2 |
| 537.702.6009 | Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 160 mm. | 6 |
| 537.702.2073 | Pinza de disección Russo, con dientes. Longitud 150 mm. | 2 |
| 537.704.1172 | Pinza bipolar para coagulación recta, de 16.5 cm de longitud, con punta roma de 1 mm, conexión al cable de tipo doble placa, de acero inoxidable, reusable. | 1 |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm x 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 mm x 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.814.8869 | Separador Weitlaner Wullstein de 3 x 3 garfios romos, de 130 mm de longitud. | 2 |
| 535.814.6727 | Separador Weitlaner de 2 x 3 garfios romos, longitud de 115 mm. | 2 |
| 537.814.3258 | Separador Wullstein, con mecanismo de autorretención. | 2 |
| 537.375.0503 | Espéculo nasal pavonado, con valvas de 15 mm x 70 mm. | 1 |
| 537.375.0487 | Espéculo nasal pavonado, con valvas de 10 mm x 80 mm. | 1 |
| 537.375.0230 | Rinoscopio Viena, juego de cuatro tamaños. | 1 |
| 535.409.0077 | Explorador estilete de plata, maleable, con punta roma. Juego de tres diámetros. | 1 |
| 535.399.0012 | Estilete Probes, romo, 2 mm por 14.5 cm de longitud. | 1 |
| 513.950.0119 | Vaso metálico: 100 ml. | 1 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 535.157.0048 | Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm a 145 mm. | 2 |
| 537.814.9149 | Separador, sistema retractor tipo Lone Star pediátrico y 8 ganchos de 5 mm. | 2 |
| 537.440.1494 | Juego de ganchos para sistema retractor tipo Lone Star de 5 mm, paquete de 8 ganchos. | 2 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA

| 537.830.0944 | SET DE ADENOAMIGDALECTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 2 |
| 535.701.1302 | Pinza Allis o Thoms-Allis, con 6 x 7 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 2 |
| 537.010.0066 | Abatelenguas Wieder hoja grande. | 2 |
| 537.010.0090 | Abatelenguas Wieder hoja chica. | 1 |
| 537.015.0012 | Adenotomo la force de canastilla desarmable c/hoja cortante curva, tamaño grande. | 1 |
| 537.015.0020 | Adenotomo la force de canastilla desarmable c/hoja cortante curva, tamaño mediano. | 1 |
| 537.015.0053 | Adenotomo la force de canastilla desarmable c/hoja cortante curva, tamaño pequeño. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.035.0018 | Amigdalotomo Tyding, recto, de asa de alambre, con asas de diferentes diámetros. | 1 |
| 537.012.0213 | Abreboca McIvor automático con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 4 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 7. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.857.0099 | Tijera Dean, angulada, puntas agudas, longitud 170 mm. | 1 |
| 537.263.1308 | Cucharilla Beckman para adenoides Nº 1. | 1 |
| 537.263.1616 | Cucharilla Beckman para adenoides Nº 2. | 1 |
| 537.263.1314 | Cucharilla Beckman para adenoides Nº 3. | 1 |
| 537.263.1332 | Cucharilla Beckman para adenoides Nº 4. | 1 |
| 537.263.1340 | Cucharilla Beckman para adenoides Nº 5. | 1 |
| 537.263.1357 | Cucharilla Beckman para adenoides Nº 6. | 1 |
| 535.701.4363 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm. | 1 |
| 535.701.0734 | Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 537.316.0240 | Disector hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 1 |
| 537.814.8943 | Separador lothrop, longitud de 180 mm. | 1 |

| 537.830.0954 | SET DE CALDWELL-LUC |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.327.2912 | Elevador Freer, de doble extremo, punta roma y aguda, hojas angostas. Longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm. | 1 |
| 537.704.0505 | Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm | 1 |
| 535.260.0091 | Cucharilla Faulkner, de anillo, doble extremo, longitud 20.9 cm. | 1 |
| 537.191.0679 | Cincel Cottle, recto, 4 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.0281 | Cincel Cottle, curvo, 4 mm de ancho. | 1 |
| 537.703.6271 | Pinza Kerrison, corte abajo, angulada a 90°, 5 mm X 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 537.703.9044 | Pinza Kerrison, corte arriba, angulada a 90°, 5 mm X 19.1 cm de longitud. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.191.2303 | Cincel Freer, recto, ancho de la hoja 4 mm, longitud de 160 a 170 mm. | 1 |
| 537.191.2311 | Cincel Freer, para septum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 ó 5 mm, longitud 16 o 19 cm. | 1 |
| 537.710.0291 | Polipotomo Krause, angulado, longitud de 250 a 260 mm | 1 |
| 537.702.5365 | Pinza Luc, nasal, boca oval chica fenestrada, longitud de 190 a 200 mm | 1 |
| 537.906.0097 | Trocar Coakley, para antro maxilar, de 2.0 a 3.0 mm De diámetro | 1 |
| 537.702.3980 | Pinza Kerrison, con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 90 grados y 180 mm De longitud. | 1 |
| 537.702.3998 | Pinza Kerrison, con mordida de 3 mm hacia abajo, con ángulo a 90 grados y 180 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 6 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm | 4 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, 11 cm. de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 537.272.0473 | Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm de longitud. | 1 |
| 537.316.0257 | Disector Cottle. | 1 |
| 537.327.2888 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm, para septum nasal. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo con mandril 8 fr de calibre (2.7 mm). | 1 |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 10 fr de calibre (3.3 mm). | 1 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril12 fr de calibre (4 mm) | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.1021 | Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.716.0299 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 20 cm. | 1 |
| 535.701.0742 | Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm. | 2 |
| 537.857.0757 | Tijera Fomon, curva, puntas romas, longitud de 125 a 135 mm. | 1 |
| 537.857.0732 | Tijera Fomon, acodada, puntas romas, longitud de 130 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.1565 | Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.857.1573 | Tijera Iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o baby Senn-Miller o Senn-Miller, de doble extremo, con 3 garfios agudos. Longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm | 1 |
| 537.814.8711 | Separador Langenbeck, valva de 11 mm x 50 mm, longitud de 210 a 220 mm. | 2 |
| 537.785.0218 | Retractor Neivert con guía doble extremo, longitud total 173 mm. | 1 |
| 537.605.0182 | Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs. | 1 |
| 537.583.0212 | Lima aufricht, curva, estrías transversales, longitud 200 mm. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.702.3758 | Pinza citelli, del Nº 3. | 1 |
| 537.263.1514 | Cucharilla Coakley, juego de seis piezas. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 531.794.0111 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 40 mm. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 531.794.0012 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud. | 1 |
| 537.703.5109 | Pinza Ferris Smith, recta, mordida de 4 mm, longitud de 120 mm. | 1 |

| 537.830.0962 | SET DE CONSULTA EXTERNA OTORRINOLARINGOLOGÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.383.0404 | Espejo con mango octagonal, juego de 8 piezas, diámetro 2-4-6-8-10 mm. | 1 |
| 537.704.0505 | Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm. | 1 |
| 537.375.0180 | Especulo auricular Boucheron, juego de cuatro piezas, diámetros de 4 a 7.2 mm. | 2 |
| 537.290.0026 | Diapasón Hartmann de aleación de aluminio en tono de "do", juego de 5, con frecuencias 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. | 1 |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo con mandril 8 fr de calibre (2.7 mm). | 1 |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 10 fr de calibre (3.3 mm). | 1 |
| 537.173.0507 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 6 fr de calibre (2 mm). | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier, con mandril 12 fr. (4.0 mm). | 1 |
| 535.156.1211 | Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 18 ga. (1.2 mm). | 1 |
| 535.156.1229 | Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 15 ga. (1.8 mm). | 1 |
| 537.375.0230 | Rinoscopio Viena, juego de 4 tamaños. | 1 |
| 537.702.0812 | Pinza Hartmann, tipo caimán, recta, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.703.3823. | Pinza Hartmann Noyes, tipo cocodrilo con dientes 1 x 2, longitud 13 cm. | 1 |
| 537.375.0461 | Especulo nasal Cottle, hojas largas de 90 mm. | 1 |
| 537.702.3964 | Pinza Hartmann, auricular, boca en forma de cucharilla oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.375.0412 | Especulo Hartmann de 6.0 a 6.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.375.0404 | Especulo Hartmann de 5.0 a 5.5 mm de diámetro. | 1 |
| 537.375.0552 | Otoscopio o espéculo auricular, pavonado o negro, modelo Hartmann, juego de 4 piezas de 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 mm de diámetro. | 1 |
| 537.702.5365 | Pinza Luc, nasal, boca oval chica fenestrada, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.702.5381 | Pinza McGee, auricular, boca angulada hacia abajo de 5 a 6 mm, longitud del vástago de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.700.0012 | Pica angulada. | 1 |
| 537.700.0020 | Pica recta. | 1 |
| 513.887.0059 | Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 4. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 4 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm | 2 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm | 2 |
| 537.383.2376 | Espejo laríngeo con mango, juego de 8 piezas diámetros de 2 a 22 mm. | 1 |
| 537.383.2384 | Espejo nasal Michel juego de cuatro piezas diámetros de 12 a 18 mm. | 1 |
| 537.383.2269 | Espejo Ziegler, completo. | 2 |
| 513.227.0132 | Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 537.678.0010 | Otoscopio neumático. | 1 |
| 537.263.2264 | Cucharillas para cerumen punta angulada a 30 grados de varios tamaños. | 1 |

| 537.830.0977 | SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.375.0180 | Espéculo auricular Boucheron, juego de cuatro piezas, diámetros de 4 a 7.2 mm. | 1 |
| 537.704.0505 | Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm. | 1 |
| 537.703.3823 | Pinza Hartmann Noyes, tipo cocodrilo con dientes 1 x 2, longitud 13 cm. | 1 |
| 537.089.0260 | Asa para cuerpos extraños Billeau (chica). | 1 |
| 537.089.0344 | Asa para cuerpos extraños Billeau (mediana). | 1 |
| 537.089.0351 | Asa para cuerpos extraños Billeau (grande). | 1 |
| 537.702.6223 | Pinza Hartmann, auricular, punta fina estriada, longitud de 120 a 135 mm. | 1 |
| 537.702.6249 | Pinza Hartmann, nasal, punta estriada, longitud de 160 a 180 mm | 1 |
| 513.227.0116 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. | 1 |
| 537.704.0794 | Pinza Gruenwald, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 160 a 200 mm. | 1 |
| 537.704.0521 | Pinza Gruenwald, tipo bayoneta, con dientes longitud de 160 a 200 mm. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. Angulada. | 1 |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, calibre 8 fr. Angulada. | 1 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier, de 12 fr, angulada, con mandril y válvula de obturación. | 1 |
| 537.375.0230 | Rinoscopio Viena, juego de cuatro tamaños. | 1 |
| 537.173.2057 | Cánula de aspiración House angulada, juego de diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. | 1 |

| 537.830.0986 | SET DE MASTOIDECTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, 11 cm. de longitud. | 2 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 2 |
| 537.702.0135 | Pinza Gruenwald o Jansen, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.0971 | Tijera para cirugía de oído, muy pequeña. | 2 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 8 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.701.4603 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 537.702.0812 | Pinza Hartman, tipo caimán, recta, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.857.1474 | Tijera Belluci, recta, longitud de rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.1422 | Pinza McGee, auricular, boca angulada hacia abajo de 3.25 a 3.5 mm. Longitud de vástago de 80 a 85 mm. | 1 |
| 537.857.1771 | Tijera Belluci, angulada hacia arriba, longitud de rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.3964 | Pinza Hartmann, auricular, boca en forma de cucharilla oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm. | 1 |
| 537.716.0527 | Porta aguja Sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 175 a 185 mm. | 1 |
| 537.327.2722 | Elevador Lempert, hoja con punta redondeada de 3 mm de ancho, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.327.3035 | Elevador McKenty, de doble extremo, longitud de 140 a 220 mm. | 1 |
| 537.702.6926 | Pinza noyes, tipo cocodrilo, puntas estriadas, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.327.2714 | Elevador house, en ángulo de 15º, punta de 1 mm x 12 mm, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.327.2995 | Elevador Shea, derecho, para cirugía de estribo. | 1 |
| 537.327.3001 | Elevador Shea, izquierdo, para cirugía de estribo. | 1 |
| 537.327.3019 | Elevador Shea, recto y agudo, para cirugía de estribo. | 1 |
| 537.263.0912 | Cucharillas Buck, recta, juego de diferentes diámetros: del Nº 0 (1.5 mm) del Nº 00 (2.0 mm). | 1 |
| 537.263.0961 | Cucharillas Buck, curva, juego de diferentes diámetros: del Nº 0 (1.5 mm) del Nº 00 (2.0 mm). | 1 |
| 537.199.0119 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, angulado a 45º de 2.6 mm de diámetro. | 1 |
| 537.199.0127 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, punta en ángulo de 90 grados, de 2.0 mm de diámetro de punta. | 1 |
| 537.199.0226 | Pica o aguja bárbara, recta, punta aguda. | 1 |
| 537.199.0234 | Pica o aguja Rosen, curva, punta aguda. | 1 |
| 537.199.0242 | Pica o gancho, angulado a 25 grados, juego de tres piezas de 0.3 mm 0.6 mm y 1.0 mm el diámetro de punta. | 1 |
| 537.199.0259 | Pica o gancho, angulado a 45 grados, juego de tres piezas de 0.6 mm, 1.0 mm, y 1.3 mm de diámetro. | 1 |
| 537.199.0267 | Picas o ganchos, angulados a 90 grados, juego de cuatro piezas de 0.3, 0.6, 0.8, y 1.0 mm de diámetro. | 1 |
| 537.459.0544 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.4 mm. | 1 |
| 537.459.0635 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.6 mm. | 1 |
| 537.459.0593 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.7 mm. | 1 |
| 537.459.0643 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.8 mm. | 1 |
| 537.459.0650 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 1.0 mm. | 1 |
| 537.459.0601 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 3.0 mm. | 1 |
| 537.459.0551 | Pica Austin, angulada a 45º, con 1.0 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.459.0569 | Pica Austin, angulada a 90º, con 1.0 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.459.0577 | Pica Austin, angulada a 25º, con 0.8 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central , estrías transversales, longitud de 18 cm. | 1 |
| 531.153.0561 | Caja Schuknecht. | 1 |
| 537.263.0227 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 00 ó de 2.6 mm de diámetro, para cirugía de mastoides, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.011.0099 | Adaptador House (pieza del separador house). | 1 |
| 537.565.0248 | Legra Farabeuf, para periostio, recta, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.565.0214 | Legra Cottle, de 8 mm de ancho de hoja, de 180 a 195 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.0679 | Cincel Cottle, recto, 4 mm de ancho. | 1 |
| 537.440.0058 | Gancho Frazier, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.6207 | Pinza de sujeción tracción fijación graefe, recta, estriada, longitud de 100 a 110 mm. | 1 |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 1 |
| 537.263.1654 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 000 ó de 2.4 mm de diámetro, para cirugía de mastoides. | 1 |
| 537.263.1662 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 0000 ó de 2.0 mm de diámetro, para | 1 |
| 537.263.1670 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 00000 ó de 1.8 mm de diámetro. | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos. Longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.457.0033 | Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.457.0124 | Gubia Lempert, recta, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.814.3258 | Separador Wullstein, con mecanismo de autorretención. | 2 |
| 537.814.1088 | Separador Weitlaner, agudo, 8 x 16 cm. de longitud. | 2 |
| 537.375.0396 | Especulo Richards, pavonado, juego de diferentes diámetros: 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 mm. | 1 |
| 537.814.8257 | Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3 x 3 de puntas romas, abertura 44 mm, longitud total 102 mm. | 2 |
| 537.173.0507 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 6 fr de calibre (2 mm). | 2 |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 8 fr de calibre (2.7mm). | 2 |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 10 fr de calibre (3.3mm). | 2 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril 12 fr de calibre (4 mm). | 2 |
| 537.199.0051 | Cánulas de aspiración Rosen, juego de tres piezas de 0.70. 0.90 y 1.20 mm de diámetro. | 2 |
| 537.173.2057 | Cánula de aspiración House angulada, juego de diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. | 1 |
| 537.702.3832 | Pinza Dieter o House-Dieter, mordida hacia arriba. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.702.3840 | Pinza Dieter o House-Dieter, mordida hacia abajo. | 1 |
| 537.702.3865 | Pinza Dieter, auricular, para la cabeza del martillo, corte hacia arriba, longitud de la rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.263.0243 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 1 ó de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de mastoides. Longitud 20 cm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 537.173.2537 | Cánula para Antrum tipo Eicken, larga curva con seguro luer, longitud 12.5 cm, diámetro 3.00 mm. | 1 |
| 537.173.0861 | Cánula de irrigación, angulada, punta roma, calibre 26. | 1 |
| 537.375.0222 | Espéculo beckman. | 1 |
| 537.199.0044 | Cánula de aspiración schuknecht de 1 mm de diámetro. | 1 |
| 537.272.0416 | Cuchillo house, hoja curva de 7.0 mm de longitud. Longitud total 165 mm | 1 |
| 537.272.0309 | Cuchillo house, incudoestapedial, diámetro de la hoja 0.75 mm, angulada a 60º. longitud total 168 mm | 1 |

| 537.830.0992 | SET DE MICROCIRUGÍA LARINGEA DE KLEINSASSER |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.703.4516 | Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, curva arriba, longitud 27.5 cm. | 1 |
| 537.703.4482 | Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, curva izquierda, longitud 27.5 cm. | 1 |
| 537.703.4466 | Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, curva derecha, longitud 27.5 cm. | 1 |
| 537.702.2826 | Pinza Kleinsasser, angulada hacia arriba, con copas de 2 mm de diámetro. | 1 |
| 537.702.2842 | Pinza Kleinsasser, curva a la derecha, con copas de 2 mm de diámetro | 1 |
| 537.702.2834 | Pinza Kleinsasser, curva a la izquierda, con copas de 2 mm de diámetro. | 1 |
| 537.702.2818 | Pinza Kleinsasser, recta, con copas de 2 mm de diámetro. | 1 |
| 537.702.6876 | Pinza Kleinsasser, estriada, curva a la derecha. | 1 |
| 537.702.6884 | Pinza Kleinsasser, estriada, curva a la izquierda. | 1 |
| 537.702.6892 | Pinza Kleinsasser, recta, estriada. | 1 |
| 537.857.0773 | Tijera Kleinsasser, curva a la derecha, longitud de 230 ó 275 mm. | 1 |
| 537.857.1169 | Tijera Kleinsasser, angulada hacia arriba, longitud de 230 ó 275 mm. | 1 |
| 537.857.0781 | Tijera Kleinsasser, curva a la izquierda, longitud de 230 ó 275 mm. | 1 |
| 537.857.1144 | Tijera Kleinsasser, recta, longitud 27.5 cm. | 1 |
| 537.857.1128 | Tijera Kleinsasser, recta, de corte horizontal, longitud de 230 ó 275 mm. | 1 |
| 537.857.1136 | Tijera Kleinsasser, recta, de corte vertical, longitud de 230 ó 275 mm. | 1 |
| 537.857.1151 | Tijera Kleinsasser, recta, curva abajo, longitud 27.5 cm. | 1 |
| 060.040.0469 | Aguja Kleinsasser, curva, derecha. | 1 |
| 060.040.0493 | Aguja Kleinsasser, curva, izquierda. | 1 |
| 537.440.0959 | Gancho Kleinsasser, romo. | 1 |
| 537.272.0333 | Cuchillo Kleinsasser, recto, punta oval. | 1 |
| 537.272.0341 | Cuchillo Kleinsasser, oval curvo, longitud de trabajo 230 mm. | 1 |
| 531.568.0818 | Soporte con apoyo torácico para laringoscopio tipo Benjamín y/o Kleinsasser. Pediátrico. | 1 |
| 531.568.0826 | Soporte con apoyo torácico para laringoscopio tipo Benjamín y/o Kleinsasser. Adulto. | 1 |
| 531.568.0750 | Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, con guía de iluminación de fibra óptica. Adulto. | 1 |
| 537.631.0016 | Mango para los elevadores, ganchos y aguja Kleinsasser. | 2 |
| 537.631.0024 | Elevador Kleinsasser con canal para succión. | 1 |
| 060.908.0296 | Tubo Kleinsasser, succión, 2.00 mm. | 1 |
| 060.908.0304 | Tubo Kleinsasser, succión, 2.5 mm. | 1 |
| 060.908.0312 | Tubo Kleinsasser, succión, 3.00 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.105.0112 | Bisturí laríngeo quirúrgico, recto. | 1 |
| 537.105.0120 | Bisturí laríngeo curvo. | 1 |
| 537.272.0200 | Cuchillo Kleinsasser, agudo. | 1 |
| 537.272.0218 | Cuchillo Kleinsasser, curvo. | 1 |
| 537.272.0226 | Cuchillo Kleinsasser, recto. | 1 |
| 537.440.1429 | Gancho Kleinsasser, punta aguda. | 1 |
| 537.702.2883 | Pinza de biopsia, copa oval, con dientes 3 x 4. | 1 |
| 537.702.2875 | Pinza cocodrilo, curva hacia la izquierda, quijadas aserradas. Longitud de trabajo de 230 mm. | 1 |
| 537.702.2867 | Pinza cocodrilo, curva hacia la derecha, quijadas aserradas. Longitud de trabajo de 230 mm. | 1 |
| 537.702.2859 | Pinza cocodrilo, recta, quijadas aserradas. Longitud de trabajo 230 mm. | 1 |
| 537.236.0064 | Contenedor magnético, para colocar instrumental fino, de 280 mm de longitud 190 mm de ancho. | 1 |
| 537.825.0160 | Soporte para cuchillo microquirúrgico. | 1 |
| 537.857.1524 | Microtijera curva, hacia la izquierda. Longitud de trabajo 230 mm. | 1 |
| 537.857.1516 | Microtijera curva, hacia la derecha. Longitud de trabajo 230 mm. | 1 |
| 537.857.1508 | Microtijera recta. Longitud de trabajo 230 mm. | 1 |
| 537.236.0072 | Contenedor, magnético, para colocar 8 instrumentos finos, de 195 mm de longitud por 100 mm de ancho. | 1 |
| 537.173.2016 | Cánula de succión. Longitud 550 mm Adulto. | 1 |
| 531.568.0859 | Laringoscopio Holinger Benjamín para comisura anterior. Longitud 90.5 mm, para recién nacido. | 1 |
| 531.568.0875 | Laringoscopio laser benjamín. Longitud 150 mm. | 1 |
| 531.568.0891 | Laringoscopio laser lindholm. Longitud 110 mm extremo distal de 16 mm de ancho. Pediátrico. | 1 |
| 531.568.0909 | Laringoscopio laser Benjamín Slimline. Longitud 170 mm. | 1 |
| 531.857.0966 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 10 mm, con campo visual de 0º. Longitud 330 mm. | 1 |
| 531.857.0974 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 5 mm, con campo visual de 30º. Longitud 240 mm. | 1 |
| 537.173.1984 | Cánula de succión. Longitud 85 mm. | 1 |
| 060.215.0955 | Clip Benjamín Havas, para iluminación proximal (compatible con todos los laringoscopios). | 1 |
| 537.173.2008 | Cánula de succión. Longitud 350 mm. Pediátrico. | 1 |
| 531.568.0867 | Laringoscopio Parsons, con deflector de luz prismática integrado a la fibra óptica. Longitud de 80 a 110 mm. | 1 |
| 537.173.2024 | Cánula de succión y coagulación monopolar, diámetro de 2.5 mm Longitud 230 mm. | 1 |
| 537.547.0027 | Jeringa de inyección de 1 ml con: cánula de 1.3 mm de diámetro y longitud 230 mm Mango de presión. Adaptador con aguja de 1.6 mm de diámetro y longitud de 180 mm. | 1 |
| 531.568.0842 | Laringoscopio Benjamín Lindholm, con fibra óptica. Longitud 90.5 mm, para recién nacido. | 1 |
| 531.568.0834 | Laringoscopio lindholm, con fibra óptica. Longitud 150 mm. | 1 |
| 537.173.1992 | Cánula de succión. Longitud 70 mm. | 1 |
| 531.857.0941 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 5.8 mm, con campo visual de 0º. Longitud 200 mm | 1 |
| 531.568.0883 | Laringoscopio láser lindholm. Longitud 150 mm, extremo distal de 18 mm de ancho. Adulto. | 1 |
| 531.857.0958 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 5 mm, con campo visual de 0º. Longitud 240 mm. | 1 |
| 531.568.0784 | Laringofaringoscopio con telescopio lateral 90º.longitud de 19 cm. Magnificación 4x. Camisa de 11 mm de diámetro. Longitud de trabajo 14 cm. | 1 |
| 531.568.0750 | Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, con guía de iluminación de fibra óptica. Adulto. | 1 |
| 531.568.0743 | Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, con guía de iluminación de fibra óptica. Pediátrico. | 1 |
| 531.568.0776 | Laringoscopio y subglotiscopio quirúrgico tipo benjamín, con clip de fibra óptica. Adulto. | 1 |
| 531.568.0768 | Laringoscopio y subglotiscopio quirúrgico tipo benjamín, con clip de fibra óptica. Pediátrico. | 1 |
| 531.568.0925 | Laringoscopio Holinger, tamaño adulto estándar de 170 mm de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0933 | Laringoscopio Holinger, tamaño adulto grande de 180 mm de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0941 | Laringoscopio Holinger, tamaño lactante de 90 mm de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0958 | Laringoscopio Holinger, tamaño pediátrico de 120 mm de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0966 | Laringoscopio Jackson, tamaño adolescente, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0974 | Laringoscopio Jackson, tamaño adulto, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0982 | Laringoscopio Jackson, tamaño lactante, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 531.568.0990 | Laringoscopio Jackson, tamaño pediátrico, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | 1 |
| 537.703.3526 | Pinza Jackson, quijadas estriadas y fenestradas, longitud 35 cm. | 1 |
| 537.703.5950 | Pinza Jackson, quijadas fenestradas con estrías profundas y dientes 2 x 2, longitud 50 cm. | 1 |
| 537.702.0846 | Pinza Kleinsasser, copa izquierda, 2 mm x 27.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.702.5068 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, con quijadas tipo cucharillas y fenestradas, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5076 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas en forma de copas redondas, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5084 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas en forma de cucharilla redonda, curva hacia arriba, longitud 300 mm. | 1 |
| 537.702.5092 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas en forma rectangular y fenestrada, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5100 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas tipo cocodrilo, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.702.5118 | Pinza Jackson, con quijadas estriadas, longitud de 300 a 350 mm. | 1 |
| 537.702.5225 | Pinza Jackson o Chevalier-Jackson, quijadas cóncavas y alargadas, longitud de 300 mm. | 1 |
| 537.716.1194 | Porta aguja Yasargil, en forma de bayoneta, recto, de 200 a 210 mm de longitud. | 1 |
| 537.825.0186 | Soporte Lewy, para montar y fijar laringoscopios Holinger y Jackson. Tamaños lactante, pediátrico y adulto, con sistema de apoyo sobre el pecho. | 1 |
| 537.857.1169 | Tijera Kleinsasser, angulada hacia arriba, longitud de 230 o 275 mm | 1 |
| 537.703.4383 | Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, recta, longitud 27.5 cm. | 1 |
| 537.702.0853 | Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, curva abajo, longitud 27.5 cm. | 1 |

| 537.830.1009 | SET DE MIRINGOTOMÍA TUBO VENTILACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.263.1373 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del Nº 1. | 1 |
| 537.089.0344 | Asa para cuerpos extraños Billeau (mediana). | 1 |
| 537.089.0351 | Asa para cuerpos extraños Billeau (grande). | 1 |
| 537.011.0099 | Adaptador house (pieza del separador house). | 1 |
| 537.702.6231 | Pinza Hartmann, auricular, boca larga, dentada, con 1 x 2 dientes en la punta. | 1 |
| 537.702.6264 | Pinza Hartmann, tipo cocodrilo, longitud de rama de 80 a 85 mm. | 1 |
| 537.702.0358 | Cuchillo Plester, en forma de hoz. | 1 |
| 537.375.0180 | Espéculo auricular boucheron, juego de cuatro piezas, diámetros de 4 a 7.2 mm. | 1 |
| 537.263.1365 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del Nº 2. | 1 |
| 537.263.0912 | Cucharillas Buck, recta, juego de diferentes diámetros: del Nº 0 (1.5 mm) del Nº 00 (2.0 mm). | 1 |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, calibre 8 fr. Angulada. | 1 |
| 537.089.0260 | Asa para cuerpos extraños Billeau (chica). | 1 |
| 537.704.0505 | Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 6 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 4 |
| 513.227.0132 | Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 537.703.3823 | Pinza Hartmann Noyes, tipo cocodrilo, con dientes 1 x 2, longitud 13 cm. | 1 |
| 537.199.0226 | Pica o aguja bárbara, recta, punta aguda. | 1 |
| 537.199.0234 | Pica o aguja Rosen, curva, punta aguda. | 1 |
| 537.459.0544 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.4 mm. | 1 |
| 537.459.0601 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 3.0 mm. | 1 |
| 537.459.0643 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.8 mm. | 1 |
| 537.173.2057 | Cánula de aspiración House angulada, juego de diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. | 1 |
| 537.459.0650 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 1.0 mm. | 1 |
| 537.459.0635 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.6 mm. | 1 |
| 537.459.0593 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.7 mm. | 1 |
| 537.173.0507 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm). | 1 |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 8 fr de calibre (2.7 mm). | 1 |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 10 fr de calibre (3.3 mm). | 1 |
| 537.702.3787 | Pinza House delicada tipo caimán para oído, quijada de 4 mm de 70 a 80 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.7429 | Pinza House miniatura copas ovales de 0.6 mm por 1.0 mm recta longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7403 | Pinza House miniatura copas ovales de 0.6 mm por 1.0 mm angulada derecha longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7411 | Pinza House miniatura copas ovales de 0.6 mm por 1.0mm angulada izquierda longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7395 | Pinza House fina tipo caimán para oído, quijada de 5 mm y longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7437 | Pinza House tipo caimán para oído, quijada aserrada de 70 a 80 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.1018 | SET DE RINOSEPTOPLASTÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 6 |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm. de longitud. | 2 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0767 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.369.0810 | Espéculo retractor Aufricht hojas de 5 cm. 17 cm. de longitud. | 3 |
| 537.814.3050 | Separador Cottle para cartílago nasal, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.316.0257 | Disector Cottle. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 537.716.0287 | Porta aguja Halsey o Webster, quijada lisa, longitud 12 cm. | 1 |
| 537.857.0187 | Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.857.0161 | Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.605.0141 | Martillo partsch, 200 g. 18 cm. de longitud. | 1 |
| 531.908.0015 | Triturador Cottle de acero inoxidable, triturador o machacador de abertura manual, grapa de toma de cartílago o hueso. | 1 |
| 537.842.0011 | Tabla para cortar cartílago de 7.6 x 12.7 cm. | 1 |
| 537.785.0051 | Retractor Cushing, punta abotonada de 6 mm, codo a 90 grados, 19 cm. de longitud. | 1 |
| 537.702.0135 | Pinza Gruenwald o Jansen, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 2 |
| 537.375.0065 | Rinoscopio operatorio Killian de hojas largas y planas juego con 5 tamaños. | 1 |
| 531.794.0012 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm. de longitud. | 1 |
| 531.794.0020 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 5 cm. de longitud. | 1 |
| 531.794.0038 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 7 cm. de longitud. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, 11 cm de longitud. | 2 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 2 |
| 537.704.0513 | Pinza Cottle, para columela, longitud de 100 a 110 mm. | 1 |
| 537.703.0547 | Pinza Ferris Smith, para fragmentos, tipo cocodrilo, punta oval, estriada, longitud del vástago de 120 mm. | 1 |
| 537.702.0820 | Pinza Middletton-Jansen. | 1 |
| 537.673.0601 | Osteotomo de Cottle, corte lineal, bordes romos, juego de 6 rectos de 2, 4, 6, 10 y 12 mm y curvo de 6 mm de ancho. | 1 |
| 537.191.0281 | Cincel Cottle, curvo, 4 mm de ancho. | 1 |
| 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.355.0259 | Escofina Aufricht, curva, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.375.0230 | Rinoscopio Viena, juego de 4 tamaños. | 1 |
| 537.857.0849 | Tijera Cottle, acodada, vástago de 85 mm, longitud de 155 a 165 mm. | 1 |
| 537.857.0906 | Tijera Cottle, recta, angulada fuerte, vástago de 85 mm, longitud 170 mm. | 1 |
| 537.857.0757 | Tijera Fomon, curva, puntas romas, longitud de 125 a 135 mm. | 1 |
| 537.857.0732 | Tijera Fomon, acodada, puntas romas, con vástago de 65 mm, longitud de 130 a 145 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.316.0273 | Disector Freer, doble, 18 cm. de longitud. | 1 |
| 535.266.0251 | Cuchillo Ballenger, mango recto, hoja movible de 4 mm, de 185 a 210 mm de longitud. | 1 |
| 537.426.0353 | Forceps Walsham, derecho. | 1 |
| 537.426.0387 | Forceps Walsham, izquierdo. | 1 |
| 537.327.3035 | Elevador McKenty, de doble extremo, longitud de 4 mm x 140 a 220 mm. | 1 |
| 537.785.0218 | Retractor Neivert con guía doble extremo, longitud total 173 mm. | 1 |
| 537.327.2698 | Elevador Masini doble extremo, graduado, longitud total 200 mm. | 1 |
| 537.105.0096 | Bisturí tipo Joseph, recto de un filo con punta en forma de botón. | 1 |
| 537.703.3443 | Pinza Kerrison, mordida de 3 mm, longitud del vástago de 70 a 85 mm. | 1 |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 8 fr de calibre (2.7mm). | 1 |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 10 fr de calibre (3.3mm). | 1 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 12 fr de calibre (4 mm). | 1 |
| 535.15.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr angulada. | 1 |
| 537.272.0473 | Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm de longitud. | 1 |
| 537.426.0247 | Forceps Asch, angulado. | 1 |
| 537.065.1051 | Aplicador Lathbury, triangular de 15 mm longitud 150 mm. | 6 |
| 537.702.3386 | Pinza Kazanjian, cortante, longitud total, 200 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.702.3352 | Pinza de disección Troeltsch, acodada, longitud útil 100 mm. | 1 |
| 537.583.0212 | Lima Aufricht, curva, estrías transversales, longitud 200 mm. | 1 |
| 537.355.0309 | Escofina cottle, recta, con dientes cortantes en disección podálica. | 1 |
| 537.814.3159 | Separador cottle de 4 garfios romos, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.716.0109 | Porta aguja castroviejo, recto, sin reten, de titanio, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.716.1735 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 7. | 1 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.704.1040 | Pinza Watson Williams, diámetro oval de 3.5 mm. Longitud total 205 mm. | 1 |
| 537.440.0686 | Gancho Fomon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm. | 2 |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 2 |
| 537.327.2888 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm, para septum nasal. | 1 |
| 537.191.0695 | Cincel Fomon, con guarda y borde cortante, 6 ¼. | 1 |
| 537.774.0021 | Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm. | 1 |
| 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 2 |
| 535.859.1286 | Tijera iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.859.1328 | Tijera iris, recta, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.266.0251 | Cuchillo Ballenger, mango recto, hoja movible de 4 mm, de 185 a 210 mm de longitud. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 537.209.0034 | Cizalla Cottle Kazanjian. | 1 |
| 535.137.1751 | Bisturí Joseph, curvo, de doble filo. | 1 |
| 537.105.0104 | Bisturí tipo Joseph angulado, de un filo, con punta en forma de botón. | 1 |
| 537.105.0096 | Bisturí tipo Joseph, recto, de un filo, con punta en forma de botón. | 1 |
| 535.137.1306 | Bisturí Joseph, recto, de doble filo. | 1 |
| 537.272.0606 | Cuchillo Cottle lateral, de 150 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.1025 | SET DE TIMPANOPLASTÍA Y ESTAPEDECTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, 11 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 537.704.0505 | Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm. | 1 |
| 537.857.0187 | Tijera Stevens, curva, puntas romas, longitud de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 8 |
| 535.701.4611 | Pinza Hartman o baby mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 6 |
| 535.716.1701 | Porta aguja Crile Murray, recto, quijada estriada, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.857.1474 | Tijera Belluci, recta, longitud de rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.857.1490 | Tijera Belluci, curva a la derecha, longitud de rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.857.1482 | Tijera Belluci, curva a la izquierda, longitud de rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.6264 | Pinza Hartmann, tipo cocodrilo, longitud de rama de 80 a 85 mm. | 2 |
| 537.702.3964 | Pinza Hartmann, auricular, boca en forma de cucharilla oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm. | 1 |
| 537.327.2722 | Elevador Lempert, hoja con punta redondeada de 3 mm de ancho, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.263.0425 | Cucharilla House, de doble extremo, 15 cm de longitud. | 1 |
| 537.440.0058 | Gancho Frazier, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 537.603.0077 | Marcador House, de profundidad, juego de: 4.0, 4.5 y 5.0 mm de longitud de la punta. | 1 |
| 537.272.0275 | Cuchillo Rosen, punta en forma de lanza, longitud total 190 mm. | 1 |
| 537.857.1771 | Tijera Belluci, angulada hacia arriba, longitud de rama de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.199.0242 | Picas o ganchos, angulados a 25 grados, juego de tres piezas de 0.3 mm, 0.6 mm, y 1.0 mm el diámetro de punta. | 1 |
| 537.199.0259 | Picas o ganchos, angulados a 45 grados, juego de tres piezas de 0.6 mm, 1.0 mm, y 1.3 mm de diámetro. | 1 |
| 537.199.0267 | Picas o ganchos, angulados a 90 grados, juego de cuatro piezas de 0.3, 0.6, 0.8, y 1.0 mm de diámetro. | 1 |
| 537.272.0317 | Cuchillo Schuknecht, redondo, para oído. | 1 |
| 537.263.0227 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 00 ó de 2.6 mm de diámetro, para cirugía de mastoides, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.263.1647 | Cucharilla House, de doble extremo, con copas fuertemente anguladas de 1.0 mm y 1.2 mm de diámetro, para caja de tímpano. | 1 |
| 537.263.1654 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 000 ó de 2.4 mm de diámetro, para cirugía de mastoides. | 1 |
| 537.263.1662 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 0000 ó de 2.0 mm de diámetro, para cirugía de mastoides. | 1 |
| 537.263.1670 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 00000 ó de 1.8 mm de diámetro, para cirugía de mastoides. | 1 |
| 537.263.0888 | Cucharilla Shea, oval cortante, angulada, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.263.0896 | Cucharilla Shea, oval cortante, recta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.327.2771 | Elevador Austin, angulado a 90º, con hoja de 2.0 mm de diámetro, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.272.0291 | Cuchillo Tabb, doble extremo, hoja ovalada de 0.9 x 11 mm de diámetro, angulado a 45º, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.272.0309 | Cuchillo House, incudoestapedial, diámetro de la hoja 0.75 mm, angulada a 60º, longitud total 168 mm. | 1 |
| 535.156.1229 | Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 15 ga. (1.8 mm). | 1 |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo con mandril, 8 fr de calibre (2.7 mm). | 1 |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril,10 fr de calibre (3.3 mm). | 1 |
| 537.459.0494 | Pica house, angulada, longitud del punto ovalado de 0.33 mm, maleable longitud total 168 mm. | 1 |
| 537.459.0544 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.4 mm. | 1 |
| 537.459.0635 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.6 mm. | 1 |
| 537.459.0593 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.7 mm. | 1 |
| 537.459.0643 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.8 mm. | 1 |
| 537.459.0650 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 1.0 mm. | 1 |
| 537.459.0601 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 3.0 mm. | 1 |
| 537.397.0184 | Excavador Austin, angulado hacia la izquierda, con 0.7 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.397.0192 | Excavador Austin, angulado hacia la derecha, con 0.7 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.459.0551 | Pica Austin, angulada a 45º, con 1.0 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.459.0569 | Pica Austin, angulada a 90º, con 1.0 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.459.0577 | Pica Austin, angulada a 25º, con 0.8 mm de longitud de la punta, longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.703.3831 | Pinza Hartmann Noyes, tipo cocodrilo, estriada, longitud 13 cm. | 1 |
| 537.199.0051 | Cánulas de aspiración Rosen, juego de tres piezas de 0.70. 0.90 y 1.20 mm de diámetro. | 1 |
| 531.153.0561 | Caja Schuknecht. | 1 |
| 537.375.0222 | Espéculo Beckman. | 1 |
| 535.814.6735 | Separador Weitlaner, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 130 mm. | 2 |
| 537.814.3258 | Separador Wullstein, con mecanismo de autorretención | 2 |
| 535.814.6602 | Separador Volkmann, con 3 garfios agudos, longitud de 110 a 120 mm. | 1 |
| 535.814.6628 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 110 a 120 mm. | 1 |
| 537.375.0396 | Espéculo Richards, pavonado, juego de diferentes diámetros: 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 mm. | 1 |
| 537.457.0033 | Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.457.0066 | Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 150 a 230 mm. | 1 |
| 537.272.0374 | Elevador Austin Duckbill, hoja curva con ancho de la punta de 2.2 mm. | 1 |
| 537.263.0243 | Cucharilla Lempert, con copa del Nº 1 ó de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de mastoides, longitud 20 cm. | 1 |
| 537.702.0812 | Pinza Hartman, tipo caimán, recta, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.702.1422 | Pinza McGee, auricular, boca angulada hacia abajo de 3.25 a 3.5 mm, longitud del vástago de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.5381 | Pinza McGee, auricular, boca angulada hacia abajo de 5 a 6 mm, longitud del vástago de 75 a 80 mm. | 1 |
| 537.327.0478 | Elevador Shambaugh-Derlacki, con punta fina y curva, longitud de 140 a 185 mm. | 1 |
| 537.327.3035 | Elevador McKenty, de doble extremo, longitud de 140 a 220 mm. | 1 |
| 537.702.2891 | Pinza Wullstein, quijada oval, de 0.9 x 1.0 mm de diámetro. | 1 |
| 537.199.0119 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, angulado a 45º de 2.6 mm de diámetro. | 1 |
| 537.199.0127 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, punta en ángulo de 90 grados, de 2.0 mm de diámetro de punta. | 1 |
| 537.199.0226 | Pica o aguja bárbara, recta, punta aguda. | 1 |
| 537.199.0234 | Pica o aguja Rosen, curva, punta aguda. | 1 |
| 537.375.0180 | Espéculo auricular Boucheron, juego de cuatro piezas, diámetros de 4 a 7.2 mm. | 1 |
| 537.272.0259 | Cuchillo desarticulador, con extremo distal angulado a 20º, de 0.5 mm de ancho x 1.5 mm de largo, longitud total 163 mm. | 1 |
| 537.089.0351 | Asa para cuerpos extraños Billeau (grande). | 1 |
| 537.089.0260 | Asa para cuerpos extraños Billeau (chica). | 1 |
| 537.814.0478 | Separador Senn o baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |
| 537.440.1221 | Gancho House. Longitud de la punta 1 mm, angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 168 mm. | 1 |
| 537.426.0650 | Fórceps Jures o pinza auricular Fisch, extrafina con puntas agudas, quijada aserrada de 6 a 8 mm, de diámetro, longitud total de 130 a 135 mm. | 1 |
| 537.440.1247 | Gancho Schuknecht, angulado a 90º, juego de: 0.3, 0.5 y 1.0 mm de longitud de la punta. | 1 |
| 537.272.0283 | Cuchillo Tab, doble extremo hoja ovalada de 0.9 x 11 mm de diámetro, angulado a 25º. Longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.696.0505 | Perforador Fisch, con mango redondo, longitud de la punta 1.0 mm. | 1 |
| 537.272.0267 | Cuchillo House, hoja curva doble corte. Longitud de la hoja 10 mm Longitud total 190 mm. | 1 |
| 537.173.2057 | Cánula de aspiración House angulada, juego de diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. | 1 |
| 537.011.0099 | Adaptador House (pieza del separador House). | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 537.603.0077 | Marcador House, de profundidad, juego de: 4.0, 4.5 y 5.0 mm De longitud de la punta. | 1 |
| 537.702.3787 | Pinza House delicada tipo caimán para oído, quijada de 4 mm de 70 a 80 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.7429 | Pinza House miniatura copas ovales de 0.6 mm por 1.0 mm recta longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7403 | Pinza House miniatura copas ovales de 0.6 mm por 1.0 mm angulada derecha longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7411 | Pinza House miniatura copas ovales de 0.6 mm por 1.0 mm angulada izquierda longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.702.7395 | Pinza House fina tipo caimán para oído, quijada de 5 mm y longitud de 70 a 80 mm. | 1 |
| 537.383.2400 | Espejo de Buckingham. | 1 |
| 537.702.7437 | Pinza House tipo caimán para oído, quijada aserrada de 70 a 80 mm de longitud. | 1 |
| 537.825.0194 | Soporte de House o soporte de otoscopio articulado con fijación a la mesa. | 1 |
| 537.724.1186 | Prensa de House con placas de 12 mm por 16 mm, de 190 mm de longitud. | 1 |
| 537.191.2824 | Cincel House para platina (footplate) de 0.6 mm y longitud de 160 a 170 mm. | 1 |
| 537.696.0539 | Perforador de platina de 0.6 mm longitud del 160 mm. | 1 |
| 537.696.0547 | Perforador de platina de 0.8 mm longitud del 160 mm. | 1 |

| 537.830.1052 | SET DE TRAQUEOSTOMÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.701.0742 | Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 6 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 4. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3 con escala. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.1701 | Porta aguja Crile Murray, recto, quijada estriada, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. Angulada. | 1 |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, calibre 8 fr. Angulada. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.0544 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable. Longitud 27 o 22 cm. | 1 |
| 537.814.8935 | Separador Laborde, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos. Longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 537.704.1206 | Pinza bipolar para coagulación, de titanio, tipo bayoneta, con punta roma de 1 mm, con cable para conexión al equipo, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.814.8703 | Separador Langenbeck, valva de 10 a 11 mm X 40 mm, longitud de 210 a 220 mm. | 2 |
| 537.702.2917 | Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 mm. | 2 |
| 537.814.8497 | Separador Jackson, un extremo en forma de gancho agudo, otro extremo en forma de valva. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 537.440.1452 | Gancho Jackson, para traqueotomía. | 1 |
| 535.814.6578 | Separador Volkmann, de un garfio agudo, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |

| 537.830.1036 | SET DE ENDOSCOPÍA NASAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.329.0013 | Telescopio de 4.0 mm diámetro de 90 grados. | 1 |
| 537.329.0021 | Telescopio de 2.7 mm diámetro 0 grados. | 1 |
| 537.329.0039 | Telescopio de 2.7 mm diámetro 70 grados. | 1 |
| 531.857.0891 | Telescopio o sistema óptico, diámetro 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 30º, fibra óptica de iluminación integrada, código de color rojo. Longitud de trabajo 150 a 180 mm | 1 |
| 531.857.0883 | Telescopio o Sistema óptico, diámetro 4 mm, oblicuo hacia adelante, con campo visual de 30º, código de color rojo. Longitud de trabajo 180 mm. | 1 |
| 537.277.0015 | Microdebridador eléctrico, con pieza de mano para puntas desechables o reusables, con diferentes funciones, diámetros y curvaturas, que permitan aspirar, remover diferentes tejidos y que conste de consola para control de las revoluciones, adelante, atrás y oscilatorio, pieza de mano recta de alta velocidad, pedal multifunciones; consumibles: puntas reusables o desechables, curvas y rectas, para tejido blando y para hueso, con calibres de 2.9 mm, 3.5 mm y 4.5 mm y longitud de trabajo de 11 cm. | 1 |
| 537.272.0242 | Cuchillo en hoz, puntiagudo de longitud de trabajo de 190 mm. | 1 |
| 537.327.2706 | Elevador Freer, doble extremo. Longitud de trabajo 200 mm. | 1 |
| 537.327.2888 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm, para septum nasal. | 1 |
| 537.702.7106 | Pinza nasal tipo punch recta, de corte circular, para esfenoides, etmoides, y atresia de coanas. Longitud de trabajo de 16 a 18 cm, con diámetro de mordida 3.5 mm. | 1 |
| 537.702.7098 | Pinza nasal tipo punch curva, de 45, de corte circular, para esfenoides, etmoides, y atresia de coanas. Longitud de trabajo de 16 a 18 cm, con diámetro de mordida 3.5 mm. | 1 |
| 537.263.0805 | Cucharilla Kuhn-Bolger, para seno frontal, punta rectangular, curva hacia arriba en ángulo de 55º, pequeña. | 1 |
| 537.263.0813 | Cucharilla Kuhn-Bolger, para seno frontal, punta rectangular, curva hacia arriba en ángulo de 90º, pequeña. | 1 |
| 537.263.0789 | Cucharilla para antro, corte hacia adelante, pequeña. Longitud de trabajo 190 mm. | 1 |
| 537.263.0797 | Cucharilla para antro, grande. Longitud de trabajo 190 mm | 1 |
| 537.263.0771 | Cucharilla para antro, pequeña. Longitud de trabajo 190 mm | 1 |
| 537.704.1164 | Pinza Blakesley, punta oval de 6 mm x 13 mm de diámetro, quijada aserrada. Longitud de ángulo 100 mm. Longitud de trabajo 180 mm. | 1 |
| 537.704.1115 | Pinza de biopsia, muy fina, quijadas en forma de copa oval, de 3 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.704.1107 | Pinza de biopsia, maleable, quijadas en forma de copa, de 4 mm de diámetro. Longitud de trabajo 180 mm. | 1 |
| 537.704.1131 | Pinza nasal cortante tipo Blakesley, recta longitud de trabajo de 100 a 130 mm y 3 mm de ancho de mordida. | 1 |
| 537.704.1081 | Pinza Stamberger, con corte posterior, Canulada de succión. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1065 | Pinza Stamberger, curva hacia arriba en ángulo de 30º. | 1 |
| 537.704.1099 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la derecha. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1057 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la izquierda. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1073 | Pinza Stamberger, recta. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1149 | Pinza Strümpel-Voss, curvada hacia arriba en ángulo de 45º tamaño 1. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1156 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 3.6 mm. Longitud de trabajo 110 mm. | 1 |
| 537.704.1230 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 4.2 mm. Longitud de trabajo 110 mm. | 1 |
| 537.704.1248 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 4.8 mm. Longitud de trabajo 110 mm. | 1 |
| 537.704.1123 | Pinza Weil-Blakesley, curvada hacia arriba en ángulo de 30º a 45, 4 mm de mordida. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.906.1012 | Trócar y cánula, para sinoscopia, diámetro 5 mm, punta fenestrada. Longitud de la cánula 85 mm. | 1 |
| 537.329.0369 | Cable bipolar de alta frecuencia. | 1 |
| 537.173.1976 | Cánula de succión, cónica maleable, diámetro 2.5 mm. | 1 |
| 537.681.0015 | Palpador de Ostium frontal, longitud de 21 cm, con doble terminal, curvo, y gancho de ángulo recto en una de las terminales. | 1 |
| 537.681.0023 | Palpador de Ostium maxilar con doble terminal, con diámetros en sus terminales de 1.2 mm y 2.9 mm, y una longitud de 19 cm. | 1 |
| 537.602.0755 | Mango de telescopio. Mango redondo con longitud de 11 cm. Adaptable a telescopio nasal rígido de 4 mm de diámetro. | 1 |
| 537.602.0748 | Mango de telescopio. Mango redondo con longitud de 11 cm. Adaptable a telescopio nasal rígido de 2.7 mm de diámetro. | 1 |
| 537.329.0047 | Tubo protector para telescopio. | 1 |
| 537.329.0070 | Catéter para succión y guía para telescopio de 2.7 mm. | 1 |
| 537.329.0062 | Catéter para succión y guía para telescopio de 4.0 mm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 8 |
| 537.703.5109 | Pinza Ferris Smith, recta, mordida de 4 mm, longitud de 120 mm. | 1 |
| 513.950.0101 | Vaso metálico graduado: 30 ml. | 3 |
| 537.327.2706 | Elevador Freer, doble extremo. Longitud de trabajo 200 mm. | 1 |
| 537.704.1073 | Pinza Stamberger, recta. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1081 | Pinza Stamberger, con corte posterior. Canulada de succión. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1065 | Pinza Stamberger, curva hacia arriba en ángulo de 30º. | 1 |
| 537.704.1057 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la izquierda. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.704.1099 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la derecha. Longitud de trabajo 100 mm. | 1 |
| 537.173.2529 | Cánula de succión aislada monopolar punta recta 3 mm de diámetro, largo de trabajo 10 cm compatible con unidad electro quirúrgica. | 1 |
| 537.702.7502 | Antrum punch rotatorio 360 grados o Pinza nasal de tipo punch de corte circular 0.6 mm. | 1 |
| 537.702.7510 | Antrum punch rotatorio 360 grados o Pinza nasal de tipo punch de corte circular 0.8 mm. | 1 |
| 537.090.0010 | Aspirador-coagulador. | 1 |
| 537.906.1086 | Trócar y cánula, para sinoscopia, diámetro 3 mm, punta fenestrada. Longitud de la cánula 75 mm. | 1 |
| 537.852.0018 | Telescopio de 4 mm diámetro 0 grados. | 1 |
| 537.852.0026 | Telescopio de 4 mm diámetro 45 grados. | 1 |
| 537.852.0034 | Telescopio de 4 mm diámetro 70 grados. | 1 |

| 537.830.1042 | SET DE TRANSESFENOIDAL DE HARDY |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 12 |
| 537.857.0849 | Tijera Cottle, acodada, longitud de 155 a 165 mm. | 1 |
| 537.857.0906 | Tijera Cottle, recta, angulada, fuerte. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1 |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 537.703.2056 | Pinza Adson, en bayoneta, sin dientes, 18.5 cm de longitud. | 1 |
| 537.704.1206 | Pinza bipolar para coagulación, de titanio, tipo bayoneta, con punta roma de 1 mm, con cable para conexión al equipo, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.716.2709 | Porta aguja hegar o mayo-hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 537.702.3923 | Pinza Hardy o Microkerrison, para extirpar silla turca, mordida 2 mm Hacia abajo, a 40º o 130º, longitud del vástago de 175 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.3956 | Pinza Hardy o Microkerrison, para extirpar silla turca, mordida 2 mm Hacia arriba, a 90º, longitud del vástago de 175 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.3949 | Pinza Hardy o Microkerrison, para extirpar silla turca, mordida 2 mm Hacia arriba, a 40º ó 130º, longitud del vástago de 175 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.3931 | Pinza Hardy o Microkerrison, para extirpar silla turca, mordida 2 mm Hacia abajo, a 90º, longitud del vástago de 175 a 180 mm. | 1 |
| 537.316.0257 | Disector Cottle. | 1 |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm | 1 |
| 535.814.6917 | Separador Cushing, valva de 10 mm, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.814.8505 | Separador Mayo, autorretentivo con cremallera, garfios romos. Longitud total 165 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.9032 | Separador Adson, no articulado, con cremallera, de 6 x 6 dientes agudos, longitud de 200 a 210 mm. | 1 |
| 537.814.1435 | Separador Henderson Adson, curvo autoestático, longitud 19 cm. | 1 |
| 537.702.0820 | Pinza middleton Jansen. | 1 |
| 531.794.0038 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 7 cm de longitud | 1 |
| 531.794.0012 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud. | 1 |
| 531.794.0111 | Rinoscopio Killian-struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 40 mm. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 531.794.0129 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 75 mm. Longitud total 150 mm. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs. | 1 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier de 12 fr, angulada, con mandril y válvula de obturación digital. | 1 |
| 537.263.2249 | Cucharilla Hardy de 5 mm de diámetro, angulada a 45 grados hacia arriba, derecha, de 240 a 245 mm de longitud. | 1 |
| 537.263.2256 | Cucharilla Hardy de 5 mm de diámetro, angulada a 45 grados hacia arriba, izquierda, de 240 a 245 mm de longitud. | 1 |
| 537.673.0205 | Osteotomo en bayoneta, 1.5 x 24 cm. | 1 |
| 537.702.3923 | Pinza Hardy o micro Kerrison, para extirpar silla turca, mordida 2 mm Hacia abajo, a 40º ó 130º, longitud del vástago de 175 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.3238 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130º mordida de: 2 mm Longitud total 180 mm. | 1 |
| 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1 |
| 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1 |
| 537.702.4004 | Pinza Love Gruenwald, recta, mordida de 3 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.702.3808 | Pinza Cushing, angulada arriba, mordida de 2 x 10 mm. Longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.702.3816 | Pinza Cushing, angulada abajo, mordida de 2 x 10 mm. Longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.702.3824 | Pinza Cushing, recta, mordida de 2 x 10 mm. Longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.702.2255 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 3 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.702.2271 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 7 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.702.2263 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 5 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1 |
| 537.702.7379 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia abajo, punta angulada a 130º mordida de: 2 mm. Longitud total 180 mm. | 1 |

NEUROCIRUGÍA

| 537.830.1066 | SET DE HIDROCEFALIA O DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO-PERITONEAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 2 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1 |
| 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1 |
| 535.859.0973 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 23 cm. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.130.0012 | Berbiquí Hudson, con extensión para brocas y fresas. | 1 |
| 537.138.0329 | Broca Hudson. 9, 14, 16, 22 mm Juego. | 1 |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1 |
| 537.814.8257 | Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3x3 de puntas romas, abertura 44 mm Longitud total 102 mm. | 1 |
| 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1 |
| 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.704.1206 | Pinza bipolar para coagulación, de titanio, tipo bayoneta, con punta roma de 1 mm, con cable para conexión al equipo, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier de 12 fr, angulada, con mandril y válvula de obturación digital. | 1 |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier, con mandril. 12 fr (4.0 mm). | 1 |
| 537.173.0457 | Cánula Frazier, con mandril. 9 fr (3 mm). | 1 |
| 537.913.0130 | Tunelizador o pasador de catéter peritoneal o conductor de válvula. o Pasador de catéter para válvula de hidrocefalia, con guía de acero, inoxidable, maleable y estéril. Longitud de 36 a 60 cm. | 1 |

| 537.830.1075 | SET DE MICROCIRUGÍA CEREBRAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0132 | Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 537.105.0237 | Bisturí microquirúrgico, mango recto, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.857.1078 | Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 90 a 100 mm. | 1 |
| 537.857.1888 | Tijera Yasargil, tipo bayoneta, recta, punta fina, longitud de 220 a 230 mm. | 1 |
| 537.857.0211 | Tijera Yasargil, de titanio, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud 22.5 cm. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.701.0510 | Pinza Adson, sin dientes 20 cm. de longitud. | 1 |
| 537.716.0733 | Portaguja microvascular, quijadas de tungsteno. Longitud de trabajo 178 ó 229 mm. | 1 |
| 537.716.0386 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 21.6 cm. | 1 |
| 537.716.0378 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.703.9119 | Pinza Yasargil, en bayoneta, punta roma de 1.0 mm longitud 18 cm. | 1 |
| 537.704.1206 | Pinza bipolar para coagulación, de titanio, tipo bayoneta, con punta roma de 1 mm, con cable para conexión al equipo, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 537.440.1114 | Gancho Rhoton, semiagudo, a 45: Nº 11. | 1 |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, calibre 8 fr. angulada. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. Angulada | 1 |
| 537.702.4392 | Pinza Yasargil, porta clips mini, recta, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4400 | Pinza Yasargil, tipo bayoneta, portaclips estándar, de 170 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4418 | Pinza Yasargil, tipo bayoneta, portaclips mini, de 170 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4384 | Pinza Yasargil, tipo bayoneta, para ligaduras, puntas curvas, de 180 a 190 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.7353 | Pinza bipolar tipo Yasargil en bayoneta de 1.3 mm, con longitud de rama de 75 mm y longitud total de 215 mm. | 1 |
| 537.702.7346 | Pinza bipolar tipo Yasargil en bayoneta de 1.3 mm, con longitud de rama de 75 mm y longitud total de 195 mm. | 1 |
| 537.316.0620 | Disector Rhoton de bola angulado a 90 grados, de 3 mm y longitud total de 190 mm. | 2 |

| 537.830.1088 | SET DE NEUROENDOSCOPÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.329.0070 | Catéter para succión y guía para telescopio de 2.7 mm. | 1 |
| 537.329.0096 | Tubo de irrigación de 2.5 mm de diámetro. | 1 |
| 531.857.0891 | Telescopio o sistema óptico, diámetro 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 30º, fibra óptica de iluminación integrada, código de color rojo. Longitud de trabajo 150 a 180 mm. | 1 |
| 537.704.1198 | Pinza bipolar para coagulación tipo bayoneta, con punta roma de 1 mm, conexión al cable de tipo doble placa, de acero inoxidable, reusable. Con longitud de: 22.5 cm. | 1 |
| 537.329.0369 | Cable bipolar de alta frecuencia. | 1 |
| 537.329.0039 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 70 grados, fibra óptica de iluminación integrada, código de color amarillo. Longitud de trabajo 150 a 190 mm. | 1 |
| 537.329.0021 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 0 grados, fibra óptica de iluminación integrada, código de color azul. Longitud de trabajo 150 a 190 mm. | 1 |
| 537.702.7361 | Pinza de agarre unilateral de 1 a 2.7 mm de diámetro exterior, longitud de 260 a 380 mm. | 1 |
| 537.702.7478 | Pinza para biopsia, abertura unilateral de 1.7 a 2.7 mm de diámetro, longitud de 260 a 380 mm. | 1 |
| 537.702.7494 | Pinza para ventriculostomía, flexible de 1 a 1.7 mm de diámetro, longitud de 260 a 380 mm. | 1 |
| 537.857.2258 | Tijera de punta aguda, abertura unilateral, diámetro de 2.7 mm, longitud de 260 a 380 mm. | 1 |
| 537.857.2266 | Tijera de punta aguda, curvatura leve, abertura bilateral, diámetro de 1.7 mm, longitud de 260 a 380 mm. | 1 |
| 537.857.2241 | Tijera de abertura unilateral, semirrígida, diámetro de 1.3mm, longitud de 260 a 380 mm. | 1 |
| 537.852.0017 | Telescopio o sistema óptico, diámetro 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 90º, fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 190 mm. | 1 |
| 537.702.7486 | Pinza para ventriculostomía flexible, de 1mm de diámetro, longitud de 600 mm. | 1 |
| 537.702.7460 | Pinza para biopsia abertura bilateral flexible, de 1mm de diámetro, longitud de 600 mm. | 1 |
| 537.564.0207 | Coagulador de aspiración de comando de mano. | 1 |
| 537.011.0495 | Adaptador de electrodo de bipolar de 1 a 1.7 mm de diámetro. | 1 |

| 537.830.1096 | SET DE BASE DE CRÁNEO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.852.0018 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 4mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 0 grados, fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 180mm En la solicitud de clave la longitud lleva hasta 190 mm | 1 |
| 531.857.0883 | Telescopio o Sistema óptico, diámetro 4 mm, oblicuo hacia adelante, con campo visual de 30º, código de color rojo. Longitud de trabajo 180 mm | 1 |
| 537.852.0024 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 4 mm oblicuo hacia adelante con campo visual de 0 grados. Longitud de trabajo de 30 cm. | 1 |
| 537.852.0026 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 4mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 45 grados, fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 180 mm. En la solicitud de clave la longitud lleva hasta 190 mm. | 1 |
| 537.329.0021 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 0 grados, fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 180 mm. | 1 |
| 537.329.0070 | Catéter para succión y guía para telescopio de 2.7 mm. | 1 |
| 537.329.0153 | Elevador de succión Freer. | 1 |
| 537.263.0789 | Cucharilla para antro, corte hacia adelante, pequeña. Longitud de trabajo 190 mm. | 1 |
| 537.329.0179 | Bisturí falciforme, puntiagudo. | 1 |
| 537.704.1065 | Pinza Stamberger, curva hacia arriba en ángulo de 30º. | 1 |
| 537.329.0385 | Tijera nasal, recta de 130 mm de largo de vástago. | 1 |
| 537.058.0044 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45º del Nº 2. | 1 |
| 537.058.0036 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45º del Nº 1 | 1 |
| 537.704.1276 | Pinzas nasales cortantes de Mackay-Grünwald, curvadas hacia arriba 45°, corte completo, extra delicadas, tamaño 1, 8 x 3 mm, longitud 130 mm. | 1 |
| 537.704.1283 | Pinzas nasales cortantes de Mackay-Grünwald, rectas, corte completo, extra delicadas, tamaño 1, 8 x 3 mm, longitud 130 mm. | 1 |
| 537.704.1115 | Pinza de biopsia, muy fina, quijadas en forma de copa oval, de 3 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm | 1 |
| 537.704.1295 | Pinzas sacabocados óseas, corte anterógrado hacia arriba 60°, tamaño 2 mm, longitud 170 mm. | 1 |
| 537.704.1309 | Pinzas sacabocados óseas, corte anterógrado hacia arriba 60°, tamaño 3 mm, longitud útil 170 mm. | 1 |
| 537.754.0132 | Punzón de Stamberger, con mandíbulas ovales de cuchara fenestradas, rectas, anchura 2.5 mm, longitud 125 mm. | 1 |
| 537.754.0144 | Punzón de Stamberger, con mandíbulas ovales de cuchara fenestradas, rectas, anchura 3.5 mm, longitud útil 125 mm. | 1 |
| 537.329.0294. | Pinza de Strümpel recta de 100 mm largo de vástago. | 1 |
| 537.329.0302 | Pinza de Strümpel angulada a 90º de 100 mm largo de vástago. | 1 |
| 537.704.1318 | Pinzas de Strümpel, con mandíbulas ovales de cuchara fenestradas, rectas, anchura 2.5 mm, longitud de 125 mm. | 1 |
| 537.704.1325 | Pinzas de Strümpel, con mandíbulas ovales de cuchara fenestrada curvadas diámetro hacia arriba a 45 grados. | 1 |
| 537.704.1335 | Pinzas rectas, con mandíbulas redondas de cuchara, diámetro de 2.5 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.704.1342 | Pinzas rectas, con mandíbulas fenestradas ovales, anchura 2.5 mm, longitud de 180 mm. | 1 |
| 535.859.4801 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 537.857.1375 | Tijera curva hacia la derecha. | 1 |
| 537.857.1557 | Tijera Belluci, curvada hacia la derecha, longitud de las hojas 7.0 mm Longitud total 136 mm. | 1 |
| 537.857.2243 | Tijera curvada hacia la izquierda, extra delicada longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.857.0849 | Tijera Cottle, acodada, longitud de 155 a 165 mm | 1 |
| 535.859.0825 | Tijera DeBakey, angulada a 45. | 1 |
| 537.857.2253 | Tijera curva hacia arriba a 45 grados, finas, vaina giratoria a 360 grados, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.105.0382 | Bisturí de Cappabianca-De Diviitis, con hoja extraíble. | 1 |
| 537.316.0633 | Disector cortante, punta recta, espátula levemente curvada, mango redondo, tamaño 3 mm longitud 230 mm. | 1 |
| 537.316.0645 | Disector cortante, punta acodada 15°, espátula levemente curvada, con mango redondo, tamaño 2 mm longitud 230 mm. | 1 |
| 537.316.0620 | Disector de Rhoton de bola, angulado a 90 grados longitud de 190 mm. | 1 |
| 537.316.0372 | Disector Rhoton. Mediano: Nº 2. | 1 |
| 537.316.0364 | Disector Rhoton. Grande: Nº 3. | 1 |
| 537.316.0380 | Disector Rhoton. Pequeño: Nº 1. | 1 |
| 537.440.1106 | Gancho Rhoton, romo, a 90. Nº 10. | 1 |
| 537.440.1122 | Gancho Rhoton, semiagudo, a 90. Nº 7. | 1 |
| 537.440.1114 | Gancho Rhoton, semiagudo, a 45: Nº 11. | 1 |
| 537.565.0256 | Legra en forma de cuchara, redonda, ligeramente acodada, tamaño de 2 mm, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0264 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0279 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Flexible. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0282 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0294 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Flexible. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0308 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0317 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0324 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0339 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0341 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0351 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0369 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 7 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0374 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Vertical. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0387 | Legra de aspiración de roma. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, Luer, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0399 | Legra de aspiración de roma. Diámetro interior de 7 mm, punta acodada a 45 grados, Luer, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0405 | Legra canastilla de aspiración de redonda. Tamaño de 5 mm, elemento de tubo giratorio, Luer, longitud de 250 mm. | 1 |
| 537.565.0419 | Legra canastilla de aspiración de redonda. Tamaño de 6.5 mm, elemento de tubo giratorio, Luer, longitud de 250 mm. | 1 |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. angulada. | 1 |
| 537.173.1216 | Cánula Frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm). | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 537.173.1232 | Cánula Frazier, angulada 1.5 mm de calibre. | 1 |
| 537.173.2552 | Cánula Frazier o Ferguson, angulada a 75º, 6 Fr de diámetro, longitud total de 180 a 190 mm | 1 |
| 537.173.0507 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm). | 1 |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, calibre 8 fr. Angulada | 1 |
| 537.173.2560 | Cánula Frazier o Ferguson, angulada a 75º, 8 Fr de diámetro, longitud total de 180 a 190 mm | 1 |
| 537.173.0465 | Cánula Frazier, con mandril. 10 fr (3.3 mm). | 1 |
| 537.277.0015 | Microdebridador eléctrico, con pieza de mano para puntas desechables o reusables, con diferentes funciones, diámetros y curvaturas, que permitan aspirar, remover diferentes tejidos y que conste de consola para control de las revoluciones, adelante, atrás y oscilatorio, pieza de mano recta de alta velocidad, pedal multifunciones; consumibles: puntas reusables o desechables, curvas y rectas, para tejido blando y para hueso, con calibres de 2.9 mm, 3.5 mm y 4.5 mm y longitud de trabajo de 11 cm. | 1 |

CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA

| 537.830.1108 | SET DE CIRUGÍA DE CORAZÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.137.0035 | Mango de bisturí corto número 3, corto. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo número 7. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí del número 3 largo. | 2 |
| 537.173.2271 | Cánula Cooley curva de 330 mm de longitud. | 2 |
| 535.716.1735 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar recto con ranura central longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 535.716.0299 | Porta aguja mayo hegar recto sin ranura central estrías cruzadas longitud 20 cm. | 2 |
| 537.020.0049 | Alicate para cortar alambre hasta de 1.25 mm de diámetro longitud 17.5 cm. | 1 |
| 537.716.0865 | Porta aguja (wire twister), con insertos de carburo de tungsteno, de 180 mm De longitud. | 2 |
| 537.702.4707 | Pinza halsted mosquito, curva, con dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 40 |
| 535.701.0874 | Pinza kelly curva con estrías trasversales longitud 14 cm. | 10 |
| 535.701.1542 | Pinza pean o rochester pean curva estrías transversales longitud de 180 a 185 mm. | 10 |
| 537.702.4624 | Pinza craford curva longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 537.702.0804 | Pinza hemostática gemini curva 18 cms. | 2 |
| 535.701.2979 | Pinza mixter con estrías transversales longitud 23 cm. | 2 |
| 535.701.0098 | Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 8 |
| 537.702.5332 | Pinza de tubo, estándar, con estribo de protección, de 190 a 200 mm De longitud. | 7 |
| 535.701.1880 | Pinza foerster o foerster-ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1955 | Pinza foerster o foerster-ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 537.327.2904 | Elevador cushing, hoja de 11 a 12 mm De ancho, longitud de 190 a 200 mm. | 3 |
| 537.327.2896 | Elevador cushing o martin cushing, hoja de 6 a 7 mm De ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.814.6412 | Separador richardson, valva de 20 a 28 mm X 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador richardson, valva de 30 a 36 mm X 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 537.703.4359 | Pinza satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm | 2 |
| 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 2 |
| 535.814.6917 | Separador cushing, valva de 10 mm, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.702.5951 | Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 4 |
| 537.702.5944 | Pinza allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 250 a 260 mm. | 2 |
| 537.814.8349 | Separador cooley para aurícula, derecho, valva fenestrada de 48 x 45 mm Longitud de 215 a 245 mm. | 1 |
| 537.702.4087 | Pinza de bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm De ancho, longitud de 200 mm A 205 mm. | 1 |
| 537.702.4087 | Pinza de bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm De ancho, longitud de 200 mm A 205 mm. | 2 |
| 537.702.2388 | Pinzas de disección debakey, con punta de 2.0 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm. | 2 |
| 537.702.5662 | Pinza de bakey, ramas en ángulo de 60 grados (aproximadamente), de 150 mm A 160 mm De longitud. | 1 |
| 537.716.0501 | Porta aguja ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm | 2 |
| 535.701.2979 | Pinza mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 1 |
| 537.814.8356 | Separador cooley para aurícula, izquierdo, valva fenestrada de 48 x 24 mm Longitud de 230 a 255 mm | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2 |
| 535.816.0025 | Sierra para esternotomía, eléctrica, reciprocante, con protector de hoja y 2 hojas de reemplazo. | 1 |
| 535.859.4843 | Tijera mayo o mayo-harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm | 1 |
| 535.859.4801 | Tijera metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm | 1 |
| 535.859.2698 | Tijera mayo, curva, longitud de 230 mm | 1 |
| 535.859.2417 | Tijera mayo, recta, longitud de 170 mm | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.702.1083 | Pinza de Bakey Dietrich, longitud 19.5 cm. | 1 |
| 537.702.4087 | Pinza de Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm De ancho, longitud de 200 mm A 205 mm. | 2 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm X 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm X 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 537.814.7127 | Separador Finochietto, 15 cm de apertura. | 1 |
| 535.859.4769 | Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm. | 1 |
| 537.105.0260 | Bisturí Beaver 3 hl, 15 cm de largo, hojas Nº 64. | 1 |
| 537.814.7242 | Separador desmarres, valva de 15 a 16 mm, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 537.814.7218 | Separador desmarres, valva de 12 mm, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 537.702.5977 | Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |
| 537.702.5928 | Pinza Allis atraumática, longitud de 300 mm. | 2 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 4 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 30 |
| 537.722.0024 | Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel-Belmont, grande o adulto o de 3.0 mm de diámetro por 250 a 300 mm de longitud, con punta en forma de gancho. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. Angulada. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.440.1361 | Gancho Crile de 190 a 200 mm de longitud. | 2 |
| 535.701.1401 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 150 mm. | 4 |
| 535.814.6909 | Separador Cushing, valva de 10 mm, longitud de 240 mm. | 2 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 537.702.7296 | Pinza Clamp Reynolds, angulada a 85º, quijada chica, longitud total de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.5548 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 537.702.5332 | Pinza de tubo, estándar, con estribo de protección, de 190 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.4371 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 3 |
| 535.701.4629 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 1 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 4 |
| 537.702.4806 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm. | 4 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.716.0246 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 2 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 2 |
| 537.702.5407 | Pinza para doblar alambre (tipo portaguja), con insertos de carburo de tungsteno, de 195 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 1 |
| 537.722.0016 | Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel-Belmont, chico o pediátrico o de 1.5 mm de diámetro x 150 a 200 mm de longitud, con punta en forma de gancho. | 1 |
| 535.814.6172 | Separador desmarres Cushing. | 2 |
| 537.020.0171 | Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120 a 130 mm, de longitud, para cortar alambre blando y duro de 0.3 a 1.2 mm de grosor. | 1 |
| 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.702.2230 | Tijera Mayo-Harrington, recta, longitud de 225 a 230 mm. | 1 |
| 535.859.4678 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.857.1748 | Tijera Satinsky curva, de 245 a 250 mm de longitud. | 1 |

| 537.830.1117 | SET DE CIRUGÍA DE CORAZÓN PEDIÁTRICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 2 |
| 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.859.4801 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.4934 | Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 8 |
| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 20 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 9 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 537.702.2206 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 140 mm. | 2 |
| 537.702.2214 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.702.5332 | Pinza de tubo, estándar, con estribo de protección, de 190 a 200 mm de longitud. | 5 |
| 537.702.2289 | Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 30º. Longitud 127 mm. | 2 |
| 537.702.2297 | Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 50º. Longitud 127 mm. | 2 |
| 537.702.2305 | Pinza vascular Castañeda, de medio círculo o en forma de cuchara, con clamp para oclusión parcial, longitud total de 120 a 125 mm. | 2 |
| 537.702.2313 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 15 mm Longitud Total 152 mm. | 1 |
| 537.702.2321 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 18 mm Longitud Total 152 mm. | 1 |
| 537.702.5506 | Pinza Cooley, recta, de 170 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.5555 | Pinza Cooley ramas curvas de medio círculo, longitud de 170 mm. | 2 |
| 537.702.5530 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60º, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.5589 | Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 537.702.5647 | Pinza de Bakey, recta, de 225 mm a 230 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.5654 | Pinza de Bakey, ramas en ángulo a 60 grados, longitud de 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.020.0049 | Alicate para cortar alambre hasta de 1.25 mm de diámetro, longitud 17.5 cm. | 1 |
| 537.774.0021 | Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm. | 1 |
| 537.173.2289 | Cánula De Bakey, con mandril e interruptor digital de aspiración, de 260 mm a 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.173.2289 | Cánula de Bakey, con mandril e interruptor digital de aspiración, de 260 mm a 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.173.1877 | Cánula Yankauer Baby, con botón fijo. Longitud 200 mm. | 2 |
| 537.301.2573 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 3-4. | 1 |
| 537.301.2581 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 5-6. | 1 |
| 537.301.2599 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 7-8. | 1 |
| 537.301.2607 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 9-10. | 1 |
| 537.301.2615 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 11-12. | 1 |
| 537.301.3467 | Dilatador Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 13 – 14 mm. | 1 |
| 537.301.3621 | Dilatador Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 15 – 16 mm. | 1 |
| 537.301.3639 | Dilatador Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 17 – 18 mm. | 1 |
| 537.814.8232 | Separador esternal Castañeda, longitud del brazo 67 mm, ancho de la hoja 36 mm, profundidad 10 mm Longitud total 76 mm. | 2 |
| 537.814.8240 | Separador esternal Castañeda, longitud del brazo 76 mm, ancho de la hoja 64 mm, profundidad 11 mm Longitud total 89 mm. | 2 |
| 537.814.8182 | Separador Finochietto Burford. Longitud del brazo 300 mm apertura de 220 mm, con 3 juegos de valvas intercambiables de: 67 mm ancho x 40 mm de profundidad, 80 mm ancho x 30 mm de profundidad, 67 mm ancho x 80 mm de profundidad. Valva sola de 80 mm de ancho x 25.5 mm de profundidad. | 2 |
| 537.814.8232 | Separador esternal Castañeda, longitud del brazo 67 mm, ancho de la hoja 36 mm, profundidad 10 mm Longitud total 76 mm. | 1 |
| 537.814.8588 | Separador Desmarres, valva de 8 mm, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.814.6933 | Separador Cushing, valva de 12 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 4 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 2 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 2 |
| 537.716.0873 | Porta aguja Crile Wood, recto, quijada estriada, longitud de 145 a 150 mm. | 1 |
| 537.716.0899 | Porta aguja Crile Wood, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 mm. | 1 |
| 537.716.0881 | Porta aguja Crile Wood, recto, quijada estriada, longitud de 200 mm. | 1 |
| 537.716.1178 | Porta aguja Yasargil o Jacobson tipo bayoneta, longitud de 175 a 180 mm. | 1 |
| 537.716.0865 | Porta aguja (wire twister), con insertos de carburo de tungsteno, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 3 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32. | 1 |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 2 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 X 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.702.3154 | Pinza de disección, con microplataforma en las puntas de 0.3 mm Longitud total 135 mm. | 2 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2 |
| 535.701.0817 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 12 |
| 537.702.2370 | Pinzas de disección de Bakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. longitud Total 160 mm. | 4 |
| 537.716.0634 | Porta aguja castro viejo o micro Castroviejo, recto, con retén, longitud de 90 mm. | 1 |
| 537.716.1129 | Porta aguja Castroviejo, recto, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm. | 1 |
| 537.716.0915 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 160 mm | 1 |
| 537.716.0923 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 mm | 1 |
| 537.722.0016 | Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel-Belmont, chico o pediátrico o de 1.5 mm De diámetro x 150 a 200 mm de longitud, con punta en forma de gancho. | 4 |
| 537.814.8174 | Separador Cushing-Kocher. Longitud de valva 10 mm x 10 mm de ancho. Longitud total 175 mm | 2 |
| 537.814.8596 | Separador Desmarres, valva de 10 mm, longitud de 130 a 140 mm | 2 |
| 537.814.7234 | Separador Desmarres, valva de 13 a 14 mm, longitud de 130 a 140 mm | 2 |
| 537.814.1286 | Separador Finochietto de 7.5 cm de apertura. | 1 |
| 537.814.7069 | Separador Finochietto, 10 cm de apertura. | 1 |
| 537.814.7127 | Separador Finochietto, 15 cm de apertura. | 1 |
| 535.814.5950 | Separador Richardson, con mango, hojas de 1.9 x 2.5 ó 1.9 x 5 cm, longitud 18 cm. | 2 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm X 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm | 2 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm | 2 |
| 537.857.0260 | Tijera Castroviejo, curva, longitud 11.7 cm. | 1 |
| 537.020.0171 | Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120 a 130 mm, de longitud, para cortar alambre blando y duro de 0.3 a 1.2 mm, de grosor | 1 |
| 535.859.0924 | Tijera DeBakey, angulada a 125. | 1 |
| 535.859.0825 | Tijera DeBakey, angulada a 45. | 1 |
| 535.859.0635 | Tijera DeBakey, angulada a 90. | 1 |
| 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.702.2206 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 140 mm. | 4 |
| 535.608.0571 | Mango para bisturí, del Nº 7, corto. | 1 |
| 537.702.5993 | Pinza Allis-Baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 6 |
| 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 10 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 535.701.1906 | Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm. | 2 |
| 537.702.5803 | Pinza Reynolds en ángulo de 25 grados, de 165 mm. | 1 |
| 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.703.6339 | Pinza Satinsky, quijada traumática de 1.2 cm, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.4715 | Pinza Halsted mosquito, recta, con dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 1 |
| 535.814.6768 | Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 17 x 200 mm. | 1 |
| 535.814.6511 | Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 13 x 200 mm. | 2 |
| 535.814.6917 | Separador Cushing, valva de 10 mm, longitud de 200 mm. | 2 |
| 535.814.6883 | Separador Cushing, valva de 8 mm, longitud de 200 mm. | 2 |
| 537.814.8935 | Separador Laborde, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 537.774.0021 | Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm. | 1 |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | 1 |
| 537.440.0165 | Gancho Cushing laresco, punta corta, 19 cm de longitud. | 1 |

| 537.830.1124 | SET DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA BÁSICA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 537.857.0922 | Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 1 |
| 535.859.4884 | Tijera Mayo-Stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4868 | Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4876 | Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 170 mm. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm | 30 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 10 |
| 535.701.4629 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 1 |
| 537.702.5472 | Pinza Beck o De Bakey-Beck, atraumática, longitud de 195 a 205 mm. | 2 |
| 537.702.5548 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm. | 1 |
| 537.702.5530 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60º, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.7221 | Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 80 a 85 mm de longitud, sin resorte. | 1 |
| 537.702.7254 | Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 80 a 85 mm de longitud, sin resorte. | 1 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 3 |
| 537.702.5332 | Pinza de tubo, estándar, con estribo de protección, de 190 a 200 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.5340 | Pinza de tubo, estándar, sin estribo de protección, de 190 a 200 mm de longitud. | 2 |
| 537.440.0165 | Gancho Cushing laresco, punta corta, 19 cm de longitud. | 1 |
| 537.301.3704 | Dilatador De Bakey, juego de diez piezas, calibres de 1.0 a 7.0 mm de diámetro. | 1 |
| 537.301.3712 | Dilatador Cooley, juego de 8 piezas, de 0.5 mm a 5.0 mm de diámetro. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6909 | Separador Cushing, valva de 10 mm, longitud de 240 mm. | 2 |
| 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm X 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 537.814.1534 | Separador de Arteria mamaria interna, automático. Tipo Favaloro. | 2 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2 |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 1 |
| 537.857.0237 | Tijera para alambre, universal, longitud 12 cm. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 537.173.2289 | Cánula De Bakey, con mandril e interruptor digital de aspiración, de 260 mm a 270 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.2941 | Clamp Edwards, quijada paralela, dentadura atraumática de 6 a 12 mm de longitud, cierre automático. | 4 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 3 |
| 537.702.5977 | Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm. | 3 |
| 537.702.5928 | Pinza Allis atraumática, longitud de 300 mm. | 3 |
| 537.702.2966 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 85º, dentadura vascular. Longitud 165 o 175 mm. | 1 |
| 537.702.7270 | Pinza clamp Reynolds, angulada a 50º, quijada chica, longitud total de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.702.5803 | Pinza Reynolds en ángulo de 25 grados, de 165 mm. | 1 |
| 537.702.5555 | Pinza Cooley ramas curvas de medio círculo, longitud de 170 mm. | 2 |
| 537.702.3402 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada: 63 mm Longitud total 241 mm | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 1 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 2 |
| 537.716.0246 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 2 |
| 537.716.0915 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 160 mm. | 1 |
| 537.716.0972 | Porta aguja Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.716.0299 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central estrías cruzadas, longitud 20 cm. | 3 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.5407 | Pinza para doblar alambre (tipo portaguja), con insertos de carburo de tungsteno, de 195 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.702.4434 | Pinza de diseccion de De Bakey atraumática recta quijada de 2.0 mm longitud de 160 mm. | 2 |
| 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.704.1352 | Pinza de disección de Cooley, estrías cruzadas, delicada longitud de 200 mm. | 2 |
| 537.704.1365 | Pinza Clamp de Cooley, curva de medio círculo, mediana, quijada de 3.8 mm, profundidad de 15 mm y longitud de 170 a 175 mm. | 1 |
| 537.704.1375 | Pinza Clamp de Kay para aorta tipo cuchara, quijada de 45 mm, profundidad de 32 mm y longitud de 200 a 220 mm. | 1 |
| 537.704.1388 | Pinza Derra curvatura chica con estrías longitudinales quijada de 15 mm, profundidad de 9 mm y longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.018.0107 | Aguja de heparina, maleable de 3 mm, longitud de 51 mm. | 2 |
| 537.018.0116 | Aguja de heparina, de Bakey punta de 3.7mm, longitud de 54 mm. | 2 |
| 537.704.1395 | Pinza de Cooley ramas curvas con doble angulación de 140 mm de longitud. | 2 |

| 537.830.1139 | SET DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA FINA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0116 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. | 1 |
| 537.702.4434 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 2 |
| 537.857.0708 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada de 120 a 125, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.857.0690 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 90, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.857.0682 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 60, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.857.0674 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 45, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.0833 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 90º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.4678 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60º, longitud de 180 a 190 mm, | 1 |
| 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.301.1245 | Dilatador Garret, 20 cm de longitud. Juego con nueve calibres. | 1 |
| 537.716.1137 | Porta aguja Castroviejo, recto, con retén, de titanio, longitud de 140 mm. | 1 |
| 537.716.1129 | Porta aguja Castroviejo, recto, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm. | 1 |
| 537.716.0378 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.704.1352 | Pinza de disección de Cooley, estrías cruzadas, delicada longitud de 200 mm. | 2 |
| 537.857.0666 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 25, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |

| 537.830.1141 | SET DE MICROCIRUGÍA CARDÍACA CASTAÑEDA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0132 | Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm. | 1 |
| 535.859.4678 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.857.2276 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 25º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.701.1021 | Pinza Mixter o Baby Mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm. | 1 |
| 537.702.2214 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 180 mm. | 1 |
| 537.702.2289 | Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 30º. Longitud 127 mm. | 2 |
| 537.702.2297 | Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 50º. Longitud 127 mm. | 1 |
| 537.702.2305 | Pinza vascular Castañeda, de medio círculo o en forma de cuchara, con clamp para oclusión parcial, longitud total de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.716.0758 | Porta aguja Castañeda, mordida suave. Tamaños 2, Longitud total 89 mm. | 1 |
| 537.716.0774 | Porta aguja Castañeda, mordida suave. Tamaños 4, Longitud total 89 mm. | 1 |
| 537.702.2339 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 21 mm. Longitud total 152 mm. | 1 |
| 537.702.2321 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 18 mm. Longitud total 152 mm. | 1 |
| 537.702.2313 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 15 mm. Longitud total 152 mm. | 1 |
| 537.702.2412 | Pinzas de disección Castañeda, de titanio, ancho de la punta 1.7 mm. Longitud total 152 mm. | 1 |
| 537.702.4434 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.704.1416 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 1.5mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | 1 |
| 537.702.5530 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60º, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.5548 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm. | 1 |
| 537.702.1190 | Pinza Morris, angulada a 70 , quijada de 60 mm, longitud 20 cm. | 2 |
| 537.702.4582 | Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.4608 | Pinza Bulldog John Hopkings, recta, longitud de 50 mm. | 2 |
| 537.702.4616 | Pinza Bulldog Johns Hopkins, curvo, de 50 mm de longitud. | 2 |
| 537.814.1286 | Separador Finochietto de 7.5 cm de apertura. | 1 |
| 537.814.7069 | Separador Finochietto, 10 cm de apertura. | 1 |
| 537.702.7270 | Pinza clamp Reynolds, angulada a 50º, quijada chica, longitud total de 170 a 180 mm. | 2 |
| 537.702.7296 | Pinza clamp Reynolds, angulada a 85º, quijada chica, longitud total de 150 a 160 mm. | 2 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 2 |

| 537.830.1151 | SET DE MICRORADIAL (TOMA DE INJERTO ARTERIA RADIAL) |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6 |
| 537.857.0674 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 45, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.857.0682 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 60, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 537.857.0666 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 25, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1 |
| 537.857.1565 | Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm de longitud. | 1 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr angulada. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 10 |
| 537.702.2206 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 140 mm. | 1 |
| 537.702.5803 | Pinza Reynolds en ángulo de 25 grados, de 165 mm. | 1 |
| 537.702.2958 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 50º, dentadura vascular. Longitud de 165 ó 178 mm. | 1 |
| 537.702.2966 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 85º, dentadura vascular. Longitud 165 o 175 mm. | 1 |
| 537.716.0915 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 160 mm. | 2 |
| 537.716.0972 | Porta aguja Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6735 | Separador Weitlaner, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 130 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 537.440.0165 | Gancho Cushing laresco, punta corta, 19 cm de longitud. | 1 |
| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1 |
| 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1 |
| 537.702.2370 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.702.4434 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto. | 1 |

| 537.830.1169 | SET DE NEUMOLOGÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 5 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 5 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 3 |
| 537.702.5928 | Pinza Allis atraumática, longitud de 300 mm. | 2 |
| 535.701.4215 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 4 x 5, longitud 25 cm. | 3 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.702.4764 | Pinza Mixter o Gemini, con estrías transversales, longitud de 270 a 280 mm. | 2 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 537.702.2362 | Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm. | 2 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 2 |
| 537.716.0956 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 310 mm. | 1 |
| 537.702.4194 | Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 537.702.4202 | Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.702.4186 | Pinza Estándar, sin dientes, de 100 mm a 110 mm de longitud. | 2 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2 |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | 1 |
| 535.814.1496 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm x 330 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm x 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 537.565.0107 | Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto. | 1 |
| 537.565.0123 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto. | 1 |
| 537.254.0467 | Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm de longitud. | 1 |
| 535.814.6347 | Separador Kelly, hoja de 150 a 160 mm X 57 mm y de 260 a 270 mm de longitud total. | 2 |

| 537.830.1187 | SET DE PROCURACIÓN DE CORAZÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 537.702.7312 | Pinza Fogarty, angulada, con protectores blandos intercambiables para las ramas, longitud de 290 a 295 mm. | 1 |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 1 |
| 537.703.4805 | Pinza Satinsky, quijada traumática de 2.4 cm, longitud 23 cm. | 1 |
| 537.702.2370 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm. | 1 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 1 |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 1 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.2966 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 85º, dentadura vascular. Longitud 165 o 175 mm. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 2 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.716.0246 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 1 |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 1 |
| 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 537.716.0865 | Porta aguja (wire twister), con insertos de carburo de tungsteno, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs. | 1 |

| 537.830.1199 | SET DE PROCURACIÓN DE PULMÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 5 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 5 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2 |
| 535.701.4215 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 4 x 5, longitud 25 cm. | 4 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.702.2966 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 85º, dentadura vascular. Longitud 165 o 175 mm. | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Satinsky, quijada traumática de 2.4 cm, longitud 23 cm. | 1 |
| 537.703.4805 | Pinza Satinsky, quijada traumática de 2.4 cm, longitud 23 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2 |
| 537.716.0246 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 2 |
| 535.859.4884 | Tijera Mayo-Stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4868 | Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm X 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 1 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 2 |
| 537.702.4194 | Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 537.702.4202 | Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.702.4186 | Pinza Estándar, sin dientes, de 100 mm a 110 mm de longitud. | 2 |
| 537.716.0865 | Porta aguja (wire twister), con insertos de carburo de tungsteno, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 535.814.6347 | Separador Kelly, hoja de 150 a 160 mm x 57 mm y de 260 a 270 mm de longitud total. | 2 |

| 537.830.1205 | SET DE URGENCIAS CARDIOTORÁCICAS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 537.857.0674 | Tijera Diethrich o Diethrich-Hegemann, angulada a 45, longitud de 170 a 180 mm. | 1 |
| 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 10 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 4 |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4 |
| 535.701.4215 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 4 x 5, longitud 25 cm. | 4 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 2 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 1 |
| 537.702.2966 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 85º, dentadura vascular. Longitud 165 o 175 mm. | 1 |
| 537.702.5696 | Pinza de Bakey, ramas en ángulo de 30 grados (aproximadamente), de 165 mm a 175 mm de longitud. | 2 |
| 537.703.4292 | Pinza Derra, curvatura pequeña, con estrías longitudinales. | 1 |
| 537.703.4326 | Pinza Derra, curvatura mediana, con estrías longitudinales. | 1 |
| 537.703.4300 | Pinza Derra, curvatura grande con estrías longitudinales. | 1 |
| 537.704.1365 | Pinza Clamp de Cooley, curva de medio círculo, mediana, quijada de 3.8 cm, profundidad de 15 mm y longitud de 170 a 175 mm. | 1 |
| 537.702.5555 | Pinza Cooley ramas curvas de medio círculo, longitud de 170 mm. | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 1 |
| 537.703.4805 | Pinza Satinsky, quijada traumática de 2.4 cm, longitud 23 cm. | 1 |
| 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 3 |
| 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.716.0246 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 2 |
| 537.716.0972 | Porta aguja Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 537.716.1244 | Porta aguja Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | 2 |
| 537.702.5332 | Pinza de tubo, estándar, con estribo de protección, de 190 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.5340 | Pinza de tubo, estándar, sin estribo de protección, de 190 a 200 mm de longitud. | 1 |
| 537.716.0865 | Porta aguja (wire twister), con insertos de carburo de tungsteno, de 180 mm de longitud. | 1 |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.814.6412 | Separador Richardson, valva de 20 a 28 x 20 a 25 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 1 |
| 537.814.8984 | Separador Finochietto, apertura máxima de 250 a 255 mm. | 1 |
| 535.859.4884 | Tijera Mayo-Stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4868 | Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 2 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.702.2370 | Pinzas de disección de Bakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm. | 2 |
| 537.702.4186 | Pinza Estándar, sin dientes, de 100 mm a 110 mm de longitud. | 2 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2 |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr. angulada. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |

| 537.830.1214 | SET PARA PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTERIOSO ADULTO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm | 10 |
| 535.701.1955 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 2 |
| 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 1 |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 10 |
| 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10 |
| 537.702.4798 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 6 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 4 |
| 537.702.5977 | Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm. | 4 |
| 535.701.4629 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 4 |
| 535.701.4645 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.701.4637 | Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 25 cm. | 1 |
| 537.702.5662 | Pinza De Bakey, ramas en ángulo a 60 grados, longitud de 200 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.5696 | Pinza De Bakey, ramas en ángulo de 30 grados (aproximadamente), de 165 mm a 175 mm de longitud. | 2 |
| 537.702.2404 | Pinzas de disección Cooley, con punta de 2.0 mm de ancho, aserrada. Longitud total 160 mm | 2 |
| 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm | 1 |
| 537.702.2370 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. longitud Total 160 mm | 2 |
| 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 1 |
| 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 535.716.0299 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central estrías cruzadas, longitud 20 cm. | 2 |
| 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1 |
| 537.716.0949 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 265 mm. | 2 |
| 537.716.0246 | Porta aguja De Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. | 1 |
| 537.716.0972 | Porta aguja Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 537.073.0037 | Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud. | 1 |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm | 1 |
| 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm | 1 |
| 535.814.6529 | Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 19 x 200 mm | 1 |
| 535.814.1496 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 1 |
| 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm X 330 mm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm X 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 535.814.0530 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 1 |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1 |
| 537.702.5928 | Pinza Allis atraumática, longitud de 300 mm. | 2 |
| 537.702.5894 | Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. | 3 |
| 537.702.5977 | Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |
| 537.814.7077 | Separador Finochietto, apertura máxima de 190 a 210 mm. | 1 |
| 537.814.8976 | Separador Davidson, valva de 75 x 90 mm y 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.814.9065 | Separador Davidson, valva de 70 x 50 mm. | 1 |
| 535.859.4868 | Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4884 | Tijera Mayo-Stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1 |
| 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 1 |
| 537.704.1365 | Pinza Clamp de Cooley, curva de medio círculo, mediana, quijada de 3.8 cm, profundidad de 15 mm y longitud de 170 a 175 mm. | 1 |

| 537.830.1221 | SETS PARA PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTERIOSO NEONATAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO | CANT |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm. | 1 |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango Nº 3: corto. | 3 |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1 |
| 535.608.0571 | Mango para bisturí, del Nº 7, corto. | 1 |
| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.701.1849 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1 |
| 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 10 |
| 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 10 |
| 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6 |
| 537.702.5993 | Pinza Allis-Baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 4 |
| 537.702.4855 | Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. | 4 |
| 535.701.1021 | Pinza Mixter o Baby Mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm. | 2 |
| 535.701.1039 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 2 |
| 537.702.2214 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 180 mm. | 1 |
| 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 1 |
| 537.702.2339 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 21 mm. Longitud Total 152 mm. | 1 |
| 537.702.2321 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 18 mm. Longitud Total 152 mm. | 1 |
| 537.702.2313 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 15 mm. Longitud Total 152 mm. | 1 |
| 535.702.0188 | Pinza Baby-Adson, hemostática, curva, punta fina, estrías transversales, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 2 |
| 537.702.4517 | Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.5571 | Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, longitud de 170 a 175 mm. | 1 |
| 537.702.5589 | Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, longitud de 160 a 170 mm. | 1 |
| 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 1 |
| 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 1 |
| 537.702.5530 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 60º, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.5548 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 30º, longitud de 160 a 165 mm. | 1 |
| 537.702.5555 | Pinza Cooley ramas curvas de medio círculo, longitud de 170 mm. | 2 |
| 537.702.4244 | Pinza microAdson, con dientes, de 120 mm. | 1 |
| 537.702.4251 | Pinza microAdson, sin dientes, de 120 mm. | 1 |
| 537.702.5670 | Pinza de Bakey, ramas con angulación aproximada a 45º, de 200 a 210 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.5696 | Pinza de Bakey, ramas en ángulo de 30 grados (aproximadamente), de 165 mm a 175 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4434 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 537.704.1416 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 1.5 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 2 |
| 537.702.2099 | Pinza de disección Gerald, recta fina con dientes 2x1. Longitud 175 mm. | 1 |
| 537.702.4095 | Pinza de Bakey, atraumática, angulada, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 1 |
| 537.702.4178 | Pinza Estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.4186 | Pinza Estándar, sin dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1 |
| 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | 1 |
| 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1 |
| 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 2 |
| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1 |
| 535.859.4678 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 537.857.2276 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 25º, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 535.716.1735 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm. | 2 |
| 537.716.0758 | Porta aguja Castañeda, mordida suave. Tamaños 2, longitud total 89 mm. | 1 |
| 537.716.0774 | Porta aguja Castañeda, mordida suave. Tamaños 4, longitud total 89 mm. | 1 |
| 537.716.0527 | Porta aguja Sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 175 a 185 mm. | 1 |
| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1 |
| 537.774.0021 | Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm. | 1 |
| 535.814.6776 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm x 200 mm. | 2 |
| 535.814.6768 | Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 17 x 200 mm. | 1 |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1 |
| 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2 |
| 535.814.5950 | Separador Richardson, con mango, hojas de 1.9 x 2.5 ó 1.9 x 5 cm, longitud 18 cm. | 1 |
| 535.814.6446 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 x 25 a 30 mm, longitud de 240 a 245 mm. | 1 |
| 537.191.1537 | Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1 |
| 537.565.0426 | Legra Alexander de doble extremo, pediátrica de 150 a 155 mm. | 1 |
| 537.173.1877 | Cánula Yankauer Baby, con botón fijo. Longitud 200 mm. | 1 |
| 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 1 |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, calibre 8 fr. angulada. | 1 |
| 537.073.0433 | Aproximador Baley tamaño chico. | 1 |
| 537.702.2107 | Pinza Duval recta, con retén, extremos aserrados. Longitud 160 mm. | 2 |
| 537.702.4582 | Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 mm de longitud. | 4 |
| 537.814.1286 | Separador Finochietto de 7.5 cm de apertura. | 1 |
| 537.814.7069 | Separador Finochietto, 10 cm de apertura. | 1 |

México, D.F., a 13 de enero de 2016.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Octava Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del CBCISS, Leobardo C. Ruiz Pérez.- Rúbrica.