SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción I, 26, 36, 47, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Que la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2015 con la finalidad de tener al día la lista de Auxiliares de Diagnóstico para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones se publicará posterior a la edición 2015, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2015.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal,
ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

EDICIÓN 2015 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

CUADRO BÁSICO: AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1310 | Ácido úrico. 1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.829.3559 | Ácido úrico. Estándar primario. Polvo. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.823.1393 | Calcio. 0.1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.385.0015 | Calibrador de bilirrubinas. Concentración de 18 a 20 mg/100 ml. Frasco con 2 a 3 ml. RTC. |  |
| 080.823.0114 | Cianuro de metahemoglobina. Ampolleta con 10 ml. RTC. |  |
| 080.823.1401 | Cloruros. 10 mEq/L. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1930 | Colesterol. Solución 4 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.829.3708 | Colesterol. Estándar primario. Cristales. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.823.1328 | Creatinina. 1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CONTROLES Y ESTÁNDARES (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.829.3740 |  | Dextrosa anhidra (glucosa). Estándar primario. Cristales. Frasco con 1g. TA. |  |
| 080.823.1385 |  | Fósforo. 1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1278 |  | Glucosa. 10 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1351 | Piruvato de sodio. 2 mmol/L Frasco con 100 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.1369 | p-nitro-fenol-fosfato. 10 mmol/L. Frasco con 10 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.1948 | Plasma humano con citrato y con valor anormal para controlar el nivel superior de la terapia con anticoagulantes orales. Frasco con mínimo 0.5 ml. Y máximo 1 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.1955 | Plasma humano con citrato y con valor anormal para controlar el nivel inferior de la terapia con anticoagulantes orales. Frasco con mínimo 0.5 ml. Y máximo 1 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.1914 | Suero control liofilizado con valores de referencia normales para diferentes analitos (incluye enzimas). Métodos manuales y automatizados. Estabilidad mínima: 10 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 5 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.1922 | Suero control liofilizado con valores de referencia anormales para diferentes analitos (incluye enzimas). Métodos manuales y automatizados. Estabilidad mínima: 10 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 5 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.1302 | Urea. 3 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

|  | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 080.235.0363 |  | Para la demostración “in vitro” de la susceptibilidad bacteriana a los antimicrobianos. Accesorios: Distribuidor de plástico para la aplicación de 8 a 12 sensidiscos simultáneamente para cajas de Petri. Pieza. |  |  |
|  | 080.316.0159 |  | Amikacina. Discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.3757 080.316.0167 |  | Ampicilina. Discos con 10 µg. Discos con 25 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.0555 |  | Bacitracina discos con 0.04 unidades. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.1751 |  | Carbenicilina discos con 100 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.0175 |  | Cloramfenicol discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.0647 |  | Clorhidrato de N-N dimetilparafenilendiamina. Discos para identificar Neisseria y Pseudomonas. En frasco o tubo con 50. RTC. |  |  |
|  | 080.316.2056 |  | Dicloxacilina discos con 1 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.0902 |  | Eritromicina discos con 15 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.0134 |  | Furazolidona discos con 100 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
|  | 080.316.2601 |  | Gentamicina discos con 10 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |  |

| DISCOS CON ANTIMICROBIANOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.316.3930 | Metenamina discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0100 | Nitrofurantoína discos con 300 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0118 | Optoquina discos para diferenciar el Streptococcus pneumoniae del Streptococcus productor de alfa-hemólisis. En frasco o tubo con 50. RTC. |  |
| 080.316.0126 | Penicilina discos con 10 unidades. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0076 | Polimixina B discos con 50 UI. Frasco con 50 sensidiscos. RTC. |  |
| 080.316.4011 | Sensidiscos de cefotaxima/ácido clavulánico de 30/10 µg sin dispensador automático integrado. Cartucho con 50 discos. RTC. |  |
| 080.316.4029 | Sensidiscos de ceftazidima de 30 µg sin dispensador automático integrado. Cartucho con 50 discos. RTC. |  |
| 080.316.0027 | Sulfadiazina discos con 300 µg. En frasco o tubo con 50 sensidiscos. RTC. |  |
| 080.316.0035 | Tetraciclina discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0043 | Trimetoprima y sulfametoxazol discos con 25 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.4037 | Nitrocefina. Discos para detección de la enzima 2 betalactamasa. Envase con 50 discos. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

|  | LAMINILLAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.723.0073 |  |  | Para determinaciones químico clínicas por tecnología química clínica seca mediante la aplicación de suero o plasma. Amoníaco (NH3). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0081 |  |  | Alanina aminotransferasa (ALT). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0172 |  |  | Albúmina. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0198 |  |  | Amilasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0206 |  |  | Aspartato aminotransferasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0388 |  |  | Bilirrubina neonatal. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0354 |  |  | Bilirrubina total Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0214 |  |  | Calcio (Ca). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0230 |  |  | Cloruro (Cl). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0271 |  |  | Colesterol. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0248 |  |  | Colinesterasa. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0370 |  |  | Creatinina en orina. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  |  |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |

| LAMINILLAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.723.0255 |  | Creatinocinasa (CK). Caja con 25 laminillas. CTC. |
| 080.723.0263 |  | Creatinocinasa (CKMB). Caja con 25 laminillas. CTC. |
| 080.723.0222 |  | Dióxido de carbono (CO2). Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0180 |  | Fosfatasa alcalina. Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0412 |  | Fósforo. Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0289 |  | Gamma glutamiltransferasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0396 |  | Hierro (Fe). Caja con 25 laminillas. CTC. |
| 080.723.0297 |  | Lactato. Caja con 25 laminillas. CTC. |
| 080.723.0305 |  | Lactato dehidrogenasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0404 |  | Lipasa. Caja con 25 laminillas. CTC. |
| 080.723.0438 |  | Litio (Li). Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0313 |  | Magnesio (Mg). Caja con 25 laminillas. CTC. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LAMINILLAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.723.0321 |  | Potasio (K). Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0339 |  | Proteínas totales. Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0420 |  | Sodio (Na). Caja con 25 laminillas. RTC. |
| 080.723.0362 |  | Teofilina. Caja con 25 laminillas. CTC. |
| 080.723.0347 |  | Triglicéridos. Caja con 25 laminillas. CTC. |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.610.2588 |  | Agar dextrosa y papa. Para identificación, cultivo y recuento de levaduras y hongos. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1200 |  | Agar base sangre, para aislar e investigar la actividad hemolítica de microorganismos. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.2596 |  | Agar bilis y rojo violeta. Para cuenta de bacterias coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.0020 |  | Agar cistina y tripticaseína (CTA). Para conservar cepas, investigar la movilidad de microorganismos difíciles y, si se le añaden carbohidratos, hacer estudios de fermentación. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1457 |  | Agar desoxicolato y citrato. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento de enterobacterias patógenas. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.610.0962 |  | Agar eosina-azul de metileno. Medio selectivo y diferencial para enterobacterias lactosa positivas. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1952 |  | Agar estafilococo 110. Medio selectivo y diferencial para el cultivo y aislamiento de Staphylococcus. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1010 |  | Agar fenilalanina. Medio diferencial para enterobacterias productoras de ácido fenilpirúvico. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1085 |  | Agar G.C. Medio de cultivo selectivo para Neisseria, enriquecido con sangre o hemoglobina y suplemento nutritivo. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1143 |  | Agar harina de maíz. Favorece el cultivo de hongos. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1333 |  | Agar Kligler (con hierro). Para las pruebas bioquímicas de enterobacterias y caracterizar su fermentación de la glucosa y la lactosa o la producción de ácido sulfhídrico. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.0269 |  | Agar lisina y hierro (LIA). Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.9252 |  | Agar Löeffler. Medio selectivo para Corynebacterium diphtheriae. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.6803 |  | Agar Lowenstein-Jensen (preelaborado). Medio selectivo para micobacterias especialmente M. Tuberculosis. Caja con 10 o 12 tubos. TA. |  |  |  |
| 080.610.1531 |  | Agar Mac Conkey. Medio selectivo para el aislamiento de coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.610.6902 |  | Agar Müeller-Hinton. Para investigar la susceptibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos y aislar gonococos. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1838 |  | Agar Nickerson o Agar Biggy. Para el aislamiento de levaduras del género Cándida. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.0533 |  | Agar nutritivo. Medio de cultivo simple para el aislamiento de microorganismos con pocas exigencias nutritivas. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.2604 |  | Agar para método estándar. Para cuenta microbiana total en la leche. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.2182 |  | Agar Salmonella-Shigella. Medio selectivo y diferencial principalmente para enterobacterias lactosa negativas. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.7405 |  | Agar SIM. Medio para poner en evidencia la producción de indol, ácido sulfhídrico y movilidad de las bacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.7454 |  | Agar Simmons con citrato. Para diferenciar las enterobacterias en la utilización del citrato. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.0574 |  | Agar Sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.0608 |  | Agar Tergitol 7. Medio selectivo de organismos coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.9732 | Agar tripticaseína dextrosa. Para la diferenciación de microorganismos aerobios y anaerobios con base en su movilidad y su capacidad de fermentar la dextrosa. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2497 | Agar verde brillante. Medio selectivo y diferencial de enterobacterias patógenas y principalmente Salmonella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.8254 | Agar-Agar. Base para la preparación de medios de cultivo. Frasco con 450 g. TA. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.610.1069 |  | Caldo dextrosa y rojo de fenol. Medio útil para la identificación bacteriana basada en su capacidad de fermentar la glucosa. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.9989 |  | Caldo lactosa peptona, para la recuperación de coliformes en agua y alimentos, con base a la formación de gas. (Sin rojo de fenol). Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1135 |  | Caldo lisina y descarboxilasa, para diferenciar principalmente enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1598 |  | Caldo maltosa y rojo de fenol. Para la caracterización de enterobacterias con base a su capacidad de fermentar la maltosa. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.1663 |  | Caldo manitol y rojo de fenol. Útil para identificación de enterobacterias y otros microorganismos con base a la capacidad de fermentar el manitol. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
| 080.610.0111 |  | Caldo Moller KCN. Útil para diferenciar bacilos entéricos por su capacidad de crecer rápidamente en presencia de cianuro. Frasco con 450 g. TA. |  |  |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2620 | Caldo Müeller-Hinton. Para pruebas de concentración mínima inhibitoria y actividad bacteriostática del suero. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2117 | Caldo sacarosa y rojo de fenol. Útil para la caracterización de enterobacterias basado en su capacidad de fermentar la sacarosa. Frasco con 450 g. TA. Adicionando urea y azul de bromotimol se puede obtener el surraco. (Consultar Reactivos Químicos). |  |
| 080.610.0194 | Caldo selenito de sodio. Útil para el aislamiento de enterobacterias principalmente Salmonella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2430 | Caldo SF. Medio selectivo para Streptococcus faecalis. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2265 | Caldo tetrationato. Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del género Salmonella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2281 | Caldo tioglicolato sin dextrosa y sin indicador. Para el cultivo y aislamiento de anaerobios. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2315 | Caldo Tood-Hewit. Medio selectivo para estreptococo beta hemolítico. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.829.2346 | Caldo urea para diferenciar e identificar enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2612 | Medio de Thayer Martin. (Consultar Medio G.C. Agar, suplemento nutritivo enriquecido y VCNT inhibidor). |  |
| 080.610.0079 | Medio de transporte Agar (Stuart). Para conservar especímenes, principalmente cuando se sospecha la presencia de gonococo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1317 | Medio infusión cerebro y corazón. Medio enriquecido para microorganismos con numerosos requerimientos nutritivos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1770 | Medio MIO. Para diferenciar enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, SUPLEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0673 | Arabinosa. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.610.0699 | Arena de mar para añadir a medios de cultivo para anaerobios. Frasco con 1 Kg. TA. |  |
| 080.610.1119 | Gelatina nutritiva. Principalmente útil para la prueba de licuefacción de la gelatina. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1218 | Hemoglobina. Complemento de medios de cultivo para favorecer el crecimiento de microorganismos del género Neisseria. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1473 | Levadura (extracto soluble en agua). Lisado para enriquecer medios de cultivo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2224 080.610.2216 | Suplemento nutritivo enriquecido. Complemento de medios de cultivo para el aislamiento de microorganismos con grandes requerimientos nutritivos. Caja con 5 frascos de 2 ml. Frasco con 10 ml. TA. |  |
| 080.610.2521 | VCNT inhibidor. Vancomicina, colimicina, nistatina y trimetoprima inhibidores para preparar el medio de Thayer-Martin. Frasco con 10 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PRUEBAS RÁPIDAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.784.0467 |  |  |  |  | Gonadotrofina coriónica fracción Beta. Prueba rápida cualitativa de un solo paso en membrana sólida para determinación en orina o suero, en sobre individual Sensibilidad: 20 Mui/ml. A 25 Mui/ml. Equipo. Prueba en cartucho de plástico, con pipeta desechable. Equipo con control positivo y negativo para múltiples pruebas. Equipo para múltiplos de 10, mínimo 10, máximo 100 pruebas. TATC. |
| 080.414.1330 |  |  |  | Gonadotropina coriónica humana. Prueba inmunológica en tubo para su determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero. Sensibilidad: debe ser capaz de detectar 1000 UI/L. Para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7512 |  |  |  | Prueba inmunoenzimática rápida, cualitativa en orina, en tarjeta con 5 tiras para detección simultánea de cocaína, marihuana (THC), anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas en estuche. El estuche incluye: vaso de plástico translúcido con termómetro de 32ºC a 38ºC integrado, frasco de plástico con tapa de cerrado hermético con capacidad de 50 ml. Y etiqueta de alta adherencia. Estuche para 5 pruebas. TATC. |  |
| 080.784.7520 |  |  |  | Prueba inmunoenzimática rápida, cualitativa en orina, en tarjeta con 3 tiras para detección simultánea de cocaína, marihuana (THC), anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas en estuche. El estuche incluye: vaso de plástico translúcido con termómetro de 32ºC a 38ºC integrado, frasco de plástico con tapa de cerrado hermético con capacidad de 50 ml. Y etiqueta de alta adherencia. Estuche para 3 pruebas. TATC. |  |
| 080.070.2557 |  |  |  | Prueba rápida para la determinación cualitativa de troponina T cardiaca en sangre total; Para 5 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.5372 |  |  |  | Prueba rápida para la determinación de anticuerpos en suero y plasma; o suero, plasma y sangre total anti VIH 1 y 2, inmunocromatográfica o por membrana sólida. Estuche para mínimo 24 determinaciones. RTC. |  |
| 080.829.5380 |  |  |  | Prueba rápida enzimática en placa para la detección cuantitativa de alcohol en saliva. Prueba en 2 minutos. Correlación con el contenido de alcohol en sangre. Límites de detección: 10-145 mg/dl (0.01-0.145% en sangre). Contiene: placa, colector de saliva, desecante e instructivo. Caja para 10 pruebas. TATC. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| PRUEBAS RÁPIDAS (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.829.5356 |  |  | Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. |  |
| 080.826.3826 |  |  | Tirotrofina neonatal. Prueba rápida en dispositivo con tira para la determinación cualitativa por inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales y policlonales específicos para sangre total. Para 10 a 50 pruebas. TATC. |  |
| 080.070.2458 |  |  | Prueba rápida para el diagnóstico de cólera. Sistema inmunocolorimétrico en membrana sólida que incluye anticuerpos monoclonales contra el polisacárido A de Vibrio cholerae 01. Para 25 pruebas. TA. |  |
| 080.354.0145 |  |  | Prueba rápida de reagina para el diagnóstico de sífilis. Equipo de antígeno tarjeta, tubos, goteros y agujas. Para 200 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.5406 |  |  | Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por inmunocromatografía, contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2) en fluido oral, sangre capilar, sangre total y plasma. Para uso como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Equipo para 25 pruebas. TATC. |  |
| 080.829.5414 |  |  | Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por técnica inmunocromatográfica, contra el virus de la Hepatitis C (VHC) en suero y plasma. Con antígenos recombinantes: Core, NS3, NS4 y NS5. Para su uso exclusivo como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.5422 |  |  | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa y diferenciación de antígenos del Virus de la Influenza tipo A y B, a partir de muestras nasales y nasofaríngeas. Con una sensibilidad no menor al 80% y una especificidad no menor al 80% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Incluye controles positivo y negativo. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. |  |
| 080.829.5463 |  |  | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.830.3143 |  |  | Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopía. Índice de refracción a n20ºC/1.515-1.517. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.783.4718 |  |  | Acetil fenil hidracina. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.3523 |  |  | Ácido fénico (fenol). RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.2870 |  |  | Ácido metafosfórico. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4042 |  |  | Ácido nítrico. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.6393 |  |  | Ácido sulfúrico. Técnico. Frasco con 3000 ml. TA. |  |
| 080.830.4364 |  |  | Ácido sulfúrico 2/3 N. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.3176 |  |  | Acetato de etilo. RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4510 |  | Adenosín 5 difosfato. Frasco con 5 g. RTC. |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.4643 | -Glicerato fosfato dehidrogenasa. Frasco con 200 U. RTC. |  |
| 080.830.4646 | Alcohol etílico absoluto (etanol). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.3575 | Alcohol etílico de 96ºG.L. Técnico. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.4679 | Alcohol metílico (libre de acetona). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.4745 | Anhídrido acético. RA. ACS. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.0123 080.830.0669 | Azul de metileno nuevo (azul de metileno N). QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.1546 080.830.9561 | Azul de timol. Indicador. ACS. Polvo. Frasco con 1 g. Frasco con 10 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.829.3658 |  | Carbonato de calcio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 100 g. |  |
| 080.829.3674 080.829.2538 |  | Cianuro de sodio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.0438 080.829.0571 |  | Citrato de sodio. 2H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.9140 080.829.0621 |  | Cloruro de potasio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.0677 080.829.1678 |  | Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.829.3690 080.830.0685 |  | Cloruro férrico. 6H2O. RA. ACS. En trozos. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.2426 |  | Cromato de potasio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3757 |  | Dextrosa anhidra (glucosa). RA. Cristales. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.0784 080.830.7995 |  | Dicromato de potasio. Técnico. Polvo. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.9165 |  | Dicromato de potasio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.2288 080.829.2254 |  | Eosina-azul de metileno. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.1843 080.830.1105 | Ferricianuro de potasio. RA. ACS. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.1868 080.830.1261 | Fosfato monobásico de potasio anhidro. RA. ACS. Cristales. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1287 | Fosfato monobásico de sodio. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5999 080.830.1329 | Fucsina básica. QP. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.2692 | Glicerina. Grado farmacopeico. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.1501 080.830.0453 | Hidróxido de amonio (mínimo 58%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.3807 080.830.1444 | Hidróxido de potasio. RA. ACS. Lentejas. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1451 080.830.5890 | Hidróxido de sodio. RA. ACS. Lentejas. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.1527 | Hidróxido de bario. 8H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5155 | Molibdato de amonio. 4H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1758 080.830.1766 | Nitrato de plata. RA. ACS. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1931 080.830.1857 | Nitrito de sodio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.829.3864 |  | Oxalato de amonio. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.829.1785 080.829.3773 |  | p-Dimetilaminobenzaldehído. RA. ACS. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2707 |  | Peróxido de hidrógeno (solución al 30%). RA. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.1615 |  | Piramidón al 5%. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.829.3898 |  | Piramidón. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.1425 080.783.1433 |  | Reactivo de Drabkin. Para preparar: Dos litros. Un litro. Juego. TA. |  |
| 080.783.1896 080.783.1904 |  | Sal disódica del ácido etilendiaminotetracético. (versenato de sodio, EDTA) Solución al 10%. Anticoagulante general. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.782.0444 | Solución indicadora de Fenolftaleína. Verificar cambios de pH. Frasco con 25 ml. TA. |  |
| 080.829.1769 080.829.3765 | S-difenilcarbazona. Indicador. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3747 | Sulfato de amonio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3903 | Sulfato férrico de amonio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.828.0168 | Tiocianato de potasio. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.832.0568 | Tiomersal (Timerosal). Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.5098 | Urea. RA. ACS. Cristales Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5247 080.830.5239 | Violeta cristal (Violeta de genciana) QP. Cristales. Frasco con 25 g. Frasco con 10 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.1573 | Ácido acético al 5%. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.1581 | Ácido sulfosalicílico al 3%. Frasco con 200 ml. TA. |  |
| 080.783.9691 080.783.3025 080.783.3595 | Ácido úrico. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con uricasa (Trinder), estabilidad mínima: 14 días después de reconstituir con agua destilada. (2°C a 8°C). Frasco para 15 ml. Frasco para 20 ml. Frasco para 50 ml. RTC. |  |
| 080.784.0236 080.784.0350 | Ácido úrico. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con uricasa (Trinder), estabilidad mínima: 14 días después de reconstituir. Frasco para 20 ml. Frasco para 50 ml. RTC. |  |
| 080.783.1912 | Ácido úrico. Método colorimétrico de punto final (Caraway). Juego de reactivos compuesto de: Ácido fosfotúngstico. Frasco con 250 ml. Carbonato de sodio. Frasco con 250 ml. RTC. |  |
| 080.783.3462 | Alanina aminotransferasa (ALT). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 50 ml. Dinitrofenilhidrazina 50 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N (concentrado para diluir a 1 000 ml.) 100 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.783.3470 |  |  | Alanina aminotransferasa (ALT). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 100 ml. Dinitrofenilhidrazina 100 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N (concentrado para diluir a 1000 ml.) 100 ml. RTC. |  |
| 080.783.3488 080.783.3496 |  |  | Alanina aminotransferasa (ALT). Polvo. Método enzimático UV cinético NAD dependiente. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.784.0368 080.784.0244 |  |  | Alanina aminotransferasa (ALT). Polvo. Método enzimático UV cinético NAD dependiente. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.783.3033 |  |  | Albúmina. Método de punto final con reactivo verde de bromocresol. Frasco para mínimo 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.2258 |  |  | Alcohol-acetona. Para la tinción de Gram. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.0831 |  |  | Alcohol ácido. Para la tinción de bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. TA. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.783.3421 |  |  | Aspartato aminotransferasa (AST). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 50 ml. Dinitrofenilhidrazina 50 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N 1000 ml. RTC. |  |
| 080.783.3439 |  |  | Aspartato aminotransferasa (AST). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 100 ml. Dinitrofenilhidrazina 100 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N 1000 ml. RTC. |  |
| 080.783.3447 080.783.3454 |  |  | Aspartato aminotransferasa (AST). Polvo. Método enzimático UV cinético, NAD dependiente. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.784.0269 080.784.0376 |  |  | Aspartato aminotransferasa (AST). Polvo. Método enzimático UV cinético, NAD dependiente. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.229.0080 080.229.0114 |  |  | Azul de metileno de Löeffler. Colorante de contraste para bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.783.1599 |  |  | Benedict cualitativo. Frasco con 500 ml. TA. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.783.3074 080.783.3082 |  |  | Bilirrubinas. Método colorimétrico de punto final con ácido sulfanílico diazotado. Juego de reactivos. Para 50 pruebas mínimo. Bilirrubina total Bilirrubina directa. TA. |  |
| 080.782.2085 |  |  | Bilirrubina directa. Equipo completo para 500 pruebas. Para métodos automatizados. TA. |  |
| 080.782.2077 |  |  | Bilirrubina total. Equipo completo para 500 pruebas. Para métodos automatizados. TA. |  |
| 080.783.1987 080.783.1995 |  |  | Citrato de sodio al 3.8%. Anticoagulante para pruebas de protrombina. Frasco con 200 ml. Frasco con 125 ml. RTC. |  |
| 080.782.0337 080.783.0898 080.783.0880 |  |  | Cloruro de calcio 0.025 M. Frasco con 20 ml. Frasco con 125 ml. Frasco con 200 ml. RTC. |  |
| 080.783.3140 |  |  | Colesterol. Método colorimétrico de punto final. Reactivo estable (Liberman-Buchard). Frasco con 250 ml. RTC. |  |
| 080.783.8396 080.783.3157 080.783.3165 |  |  | Colesterol. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con estearasa-oxidasa (Trinder). Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 15 ml. Frasco para 20 ml. Frasco para 50 ml. RTC. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.784.0285 080.784.0384 |  |  | Colesterol. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con estearasa-oxidasa (Trinder). Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir. Frasco para 50 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.229.0023 080.229.0031 |  |  | Colorante de Wright. Para teñir frotis de sangre o médula ósea. Frasco con 1000 ml. Frasco con 250 ml. TA. |  |
| 080.229.0288 |  |  | Colorante para sedimento urinario. (Sternheimer Malbin). Frasco con 60 ml. TA. |  |
| 080.783.1060 |  |  | Creatinina. Método colorimétrico de punto final (Bonsnes y Taussky) con picrato alcalino. Ácido pícrico 100 ml. Hidróxido de sodio 100 ml. TA. |  |
| 080.783.3199 |  |  | Creatinina. Método colorimétrico, cinético con picrato alcalino. Ácido pícrico 100 ml. Hidróxido de sodio amortiguado 100 ml. TA. |  |
| 080.829.3724 |  |  | Creatinina. Estándar primario. Cristales. Frasco con 1 g. TA. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3223 | Deshidrogenasa láctica. Polvo. Método enzimático U.V. cinético con sustrato de lactato. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |
| 080.783.3231 | Deshidrogenasa láctica. Polvo. Método enzimático U.V. cinético con sustrato de lactato o piruvato. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.784.0319 080.784.0392 | Fosfatasa alcalina. Polvo. Método enzimático colorimétrico cinético con sustrato de 4- nitrofenol fosfato. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir (2ºC a 8ºC). Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.783.3264 080.783.3272 | Fosfatasa alcalina. Polvo. Método enzimático colorimétrico cinético con sustrato de 4-nitrofenil-fosfato. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.783.1284 080.783.1276 080.783.1292 | Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen, para teñir bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. Frasco con 200 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.783.3322 080.783.3330 | Glucosa. Método colorimétrico de punto final con ortotoluidina. Frasco con 250 ml. Frasco con 125 ml. TC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3348 080.783.3355 | Glucosa. Polvo. Método colorimétrico de punto final con glucosa oxidasa (Trinder). Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir. Frasco para 100 ml. Frasco para 500 ml. RTC. |  |
| 080.881.5151 | Juego de reactivos para determinación en equipo automatizado de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, concentración media de hemoglobina, concentración corpuscular media de hemoglobina, volumen globular medio, número de leucocitos con cuenta diferencial en número y porcentaje. TATC. |  |
| 080.784.3545 | Juego de reactivos para la determinación de biometría hemática por medio de un analizador completamente automatizado, con control de calidad incluido, para mínimo 22 parámetros. Incluye: todos los reactivos, controles, calibradores y soluciones necesarias. Juego. TA. |  |
| 080.783.3405 | Lípidos totales. Método colorimétrico de punto final con reactivo de vainilla y ácido fosfórico. Reactivo de color 500 ml. Solución valorada 30 ml. RTC. |  |
| 080.783.3413 | Lípidos totales. Método colorimétrico de punto final con reactivo de vainilla y ácido fosfórico. Reactivo de color 3 x 105 ml. Solución valorada 10 ml. RTC. |  |
| 080.783.1474 080.783.1482 | Líquido de Türck. Para contar leucocitos. Frasco con 1000 ml. Frasco con 250 ml. TA. |  |
| 080.783.1490 | Líquido para contar plaquetas. En microscopio de campo claro. Frasco con 125 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.1854 | Líquido para contar plaquetas. En microscopio de contraste de fases. Frasco con 50 ml. RTC. |  |
| 080.783.1508 080.783.1862 | Lugol. Para tinción de Gram. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.783.1524 | Mezcla crómica. Frasco con 2.8 litros. TA. |  |
| 080.783.1532 080.783.1540 | Proteínas totales. Prueba colorimétrica con reactivo de Biuret. Equipo para 125 pruebas. Equipo para 50 pruebas. TA. |  |
| 080.783.7927 | Reactivo de Erlich. Frasco gotero con 50 ml. TA. |  |
| 080.783.1557 | Reactivo de Kovac. Para investigar indol. Frasco con 50 ml. RTC. |  |
| 080.829.1454 | Safranina. Para la tinción de Gram. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.829.1447 | Solución de sulfato de zinc (Faust). Densidad de 1.180 para exámenes coproparasitoscópicos. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.0543 | Sulfato de aluminio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.414.1521 080.414.1539 | Tromboplastina de alta sensibilidad, con índice internacional de sensibilidad (ISI) menor de 1.7. Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir (2ºC a 8ºC). Frasco con 2 ml., para 10 pruebas. Frasco con 4 - 5 ml., para 20 o 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.414.1554 | Tromboplastina parcial activada, líquida o polvo. Juego para 20 pruebas o múltiplos de 20, máximo 400 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.8081 | Tromboplastina parcial activada con caolín, líquida o polvo. Equipo para 20 pruebas o múltiplos de 20, máximo 180 pruebas. RTC. |  |
| 080.831.2938 080.830.0305 | Tungstato de sodio al 10%. Solución acuosa. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.3546 | Urea. Método enzimático colorimétrico de punto final con ureasa (Berthelot). Solución de ureasa frasco con 40 ml. Fenol frasco con 250 ml. Hipoclorito de sodio frasco con 250 ml. Juego. RTC. |  |
| 080.784.0343 080.784.0426 | Urea. Polvo. Método enzimático UV de punto final con glutamato deshidrogenasa. Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 50.0 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3553 080.783.3561 | Urea. Polvo. Método enzimático UV de punto final con glutamato deshidrogenasa. Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 50.0 ml. RTC. |  |
| 080.229.0072 080.229.0296 | Violeta de genciana. Para la tinción de Gram. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.829.1405 | Yodo-lugol. Para exámenes coproparasitoscópicos. Frasco con 50 ml. TA. |  |
| 080.829.1413 | Yodo en solución. Para añadir al medio de tetrationato. Frasco con 50 ml. TA. |  |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.829.1439 |  | Solución amortiguadora para antiestreptolisinas. Frasco con 1000 ml. TA. |  |  |
| 080.829.2320 |  | Solución amortiguadora de fosfato con pH 6.5 a 6.7 para antiestreptolisinas para 1000 ml. RTC. |  |  |
| 080.823.0130 080.823.0148 |  | Solución amortiguadora para la tinción de Wright. Frasco con 100 ml. Frasco con 20 ml. 5 ml se diluyen a un litro. RTC. |  |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |

| SOLUCIONES GLUCOSADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.833.0039 | Solución Glucosada con saborizante. Vía oral. Envase con 50 g/ 200 ml. |  |
| 080.833.0047 | Solución Glucosada con saborizante. Vía oral. Envase con 75 g/ 300 ml. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.725.4487 | Albúmina bovina, polimerizada para pruebas en tubo o lámina en medio albuminoso para facilitar la aglutinación de eritrocitos sensibilizados. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.725.0014 | Albúmina bovina, polimerizada al 22% conservada en azida de sodio al 0.1%. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0607 | Anti A. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0615 | Anti B. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0102 | Anti AB. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0110 | Anti Rh (D) albuminoso. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0144 | Anti Rh (D) salino. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.835.0128 |  | Anti-rh´ (anti-C). Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.835.0136 |  | Anti-rh´ (anti - e). Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco con 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0202 |  | Anti-rh´ (anti - c). Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco con 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0467 |  | Anti-rh´ (anti - E) Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.829.4029 | Anticuerpos antiamibianos. Equipo para determinar por contrainmunoelectroforesis compuesto de: Antígeno de E. histolytica 1 ml. Placas de Agar blando 5 piezas. Suero control positivo y negativo. Para mínimo 20 o máximo 40 pruebas. RTC. |  |  |
| 080.074.1274 | Antiestreptolisinas. Estreptolisina "O" estandarizada, reducida y liofilizada. Caja con 6 frascos para 10 ml. RTC. |  |  |
| 080.074.1464 | Antígeno con p - 2 mercaptoetanol, de tubo, para el diagnóstico de Brucelosis 1:10. Frasco con 5 ml. RTC. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.1456 | Antígeno teñido con Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0368 | Antisueros. Antiglobulina humana. Para la prueba de Coombs. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.081.5144 | Antisuero contra Bordetella pertussis para aglutinación rápida en portaobjetos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4668 | Células tipadas A1, A2 ,B y O. Frasco con 5 ml. Por grupo sanguíneo. RTC. |  |
| 080.823.0270 | Control hematológico de referencia elaborada con sangre humana estandarizada, con valores altos, normal y bajos conocidos para leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM y CMHC. Frasco con 1 ml. De cada uno de los valores. Equipo. RTC. |  |
| 080.610.9781 | Control biológico de esterilización Suspensión de Bacillus stearothermophilus, en medio de cultivo con indicador para controlar la esterilización del material, los microorganismos mueren a 121ºC. Caja con un frasco ámpula. RTC. |  |
| 080.081.4014 | Control Rh - Hr. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.414.0077 | Factor reumatoide. Equipo para su determinación en suero, compuesto de: Antígeno adsorbido a partículas de látex. 5 ml. Suero control positivo y negativo. Placa de reacción. Equipo para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.0367 080.074.0375 080.074.0383 080.835.0573 080.835.0581 | Febriles. Antígenos para aglutinación macroscópica en placa o tubo para el diagnóstico serológico en procesos infecciosos producidos por microorganismos de los géneros: Salmonella y Brucella. Juego compuesto de: Tífico O. Tífico H. Brucella abortus. Suero control positivo. Suero control negativo. Frasco gotero con 5 ml. RTC. Nota: (Se puede solicitar completo el juego con todos los antígenos o cada uno por separado). |  |
| 080.414.1448 | Gonadotrofina coriónica humana. Prueba inmunológica en tubo para su determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero. Sensibilidad: debe ser capaz de detectar 1000 UI/L o menos. Para mínimo 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.414.1455 080.414.1463 | Gonadotrofina coriónica. Prueba inmunológica en placa para su investigación cualitativa en orina. Sensibilidad debe ser capaz de detectar 25 a 1000 UI/L. Equipo para 60 pruebas. Equipo para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.0236 | Lectina anti A1 (fitoaglutinina A1). Para determinación de grupo A1. Frasco de 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.0244 | Lectina anti H (fitoaglutinina). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.074.1977 | Tuberculina PPD. Derivado proteico purificado RT 23 para intradermoreacción. Contiene cinco unidades de tuberculina en cada décima de mililitro RTC. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.0078 | Tuberculina PPD. Derivado proteico purificado RT 23 para intradermorreacción. Contiene dos unidades de tuberculina en cada décima de mililitro RTC. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis. |  |
| 080.074.0086 | Prueba de Mantoux (PPD). Proteína purificada de M. tuberculosis, para intradermorreacción. Contiene dos unidades de tuberculina en cada décima de mililitro. Frasco ámpula de: 10 ml con 50 dosis útiles. RTC. |  |
| 080.414.1505 080.414.1513 | Proteína C reactiva. Equipo para investigar por aglutinación de partículas de látex. Estandarizada. Compuesto de: Suero control positivo y negativo. Placa de reacción. Antisuero adsorbido a partículas de látex. 2 ml. 5 ml. RTC. |  |
| 080.074.1100 080.074.0060 | VDRL Antígeno de cardiolipina para el diagnóstico serológico de la sífilis. Solución amortiguadora en: Frasco con 50-60 ml. Frasco con 5 ml. RTC. |  |

| TABLETAS REACTIVAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.889.2608 | Para la determinación de sangre oculta en heces, incluye papel filtro para 100 pruebas, instructivo de uso. Frasco con 100 tabletas. TATC. |  |
| 080.784.1382 | Para la determinación semicuantitativa de glucosa, en orina. Caja con 100 tabletas. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TIRAS REACTIVAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080.889.2533 |  |  | Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC. |  |
| 080.889.2590 |  |  | Para determinación semicuantitativa y cuantitativa en equipo semiautomatizado o automatizado en orina, como mínimo los siguientes parámetros: pH, densidad, leucocitos, proteínas, glucosa, urobilinógeno, nitritos, hemoglobina, cuerpos cetónicos y bilirrubina. Frasco con 50 o 100 tiras. TATC. |  |
| 080.889.0057 |  |  | Tarjeta, placa o tira reactiva para determinar sangre oculta en heces. Frasco o equipo para 50 pruebas. TA. |  |
| 080.889.0099 |  |  | Tiras reactivas para determinar, como mínimo 10 parámetros en orina: glucosa, bilirrubinas, cetonas, gravedad específica, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos, leucocitos. Frasco con 100 tiras. TATC. |  |
| 080.889.2350 080.889.2368 080.889.2376 |  |  | Tira reactiva para determinar glucosa en orina. Frasco con: 12 tiras. 24 tiras. 50 tiras. TA. |  |
| 080.889.0115 |  |  | Tira reactiva para determinación semicuantitativa de glucosa en sangre con límites de detección que van de 20 a 800 mg/Dl. Frasco con 50 tiras. TA. |  |
| 080.889.2632 |  |  | Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 30 tiras reactivas. RTC. |  |
| 080.889.0024 |  |  | Tira reactiva para medir pH. Estuche con escala de matices y 100 tiras de papel con límites de pH de 0 a 14. TA. |  |
|  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |

| TIRAS REACTIVAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.889.2541 080.889.2558 080.889.2566 080.889.2574 080.889.2582 | Tiras o laminillas reactivas con código magnético (código de barras) para determinación cuantitativa en sangre total, suero o plasma. Ácido úrico caja con 25, 30 o 50 RTC. Colesterol caja con 25, 30 o 50 RTC. Creatinina caja con 25, 30 o 50 CTC. Glucosa caja con 15, 25, 30 o 50 RTC. Urea caja con 15, 25, 30 o 50 RTC. * Solicitar de acuerdo a la marca y modelo del equipo. |  |

CUADRO BÁSICO: RADIODIAGNÓSTICO

| MEDIOS DE CONTRASTE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO 1 Hidrosolubles iónicos de alta osmolalidad para estudios generales. |  |
| 070.580.0126 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina. Frasco con 30 ml. |  |
| 070.580.0134 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina; Amidotrizoato de meglumina (Se recomienda para uso extravascular). Frasco con 50 ml. |  |
| 070.580.0142 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina; Amidotrizoato de meglumina (Se recomienda para uso extravascular). Frasco con 150 ml. |  |
| 070.580.0159 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 168 a 202 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina. Frasco con 250 ml. |  |
|  | GRUPO7 Medios de contraste Yodados para estudios de vesícula biliar por vía oral. |  |
| 070.588.0052 | Medios de contraste yodados por vía oral. Ácido iocetámico, Iopodato sódico. Envase con cápsula(s) o tableta(s) con dosis de 3g. |  |
|  | GRUPO 8 Para estudios de tubo digestivo por vía oral o rectal. |  |
| 070.590.0017 | Sulfato de bario con correctivos de sabor, polvo para administración oral. Bote con 5 Kg. |  |
|  | GRUPO 10 Materiales para estudios de radiología e imagen. |  |
| 070.591.0032 | Gel conductor. De agente acuoso para ultrasonido y procedimientos electromédicos a base propanodiol, trietanolamina USP y agua purificada. Tubo con 250 ml. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PELÍCULAS |  |
| --- | --- |
| 070.707.1171 | Película ortocromática sensible a la luz roja, para cámara láser con sistema de impresión a base de Helio-Neón de 35 x 45 cm. Caja con 100 películas. |
| 070.707.0496 | Película radiográfica sensible al azul, dental convencional de 3.2 x 4.1 cm. Caja con 150 películas. |
| 070.707.0405 | Películas radiográficas sensibles al azul. Caja con 100 películas. Medidas: 12.7 x 17.7 cm. |
| 070.707.0058 | 25.4 x 30.4 cm (10 x 12 pulgadas). |
| 070.707.0108 | 27.9 x 35.6 cm (11 x 14 pulgadas). |
| 070.707.0157 | 35.6 x 35.6 cm (14 x 14 pulgadas). |
| 070.707.0207 | 35.6 x 43.2 cm (14 x 17 pulgadas). |
| 070.707.0355 | 20.3 x 25.4 cm ( 8 x 10 pulgadas). |
| 070.707.0595 | 35.6 x 91.4 cm (14 x 36 pulgadas). Caja con 50 películas. |

|  |  | SOLUCIÓNES PARA REVELADO Y FIJADO |
| --- | --- | --- |
| 070.817.0535 | Solución para revelado. Para sistema manual. Revelador concentrado para preparar 19 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0017). |  |
| 070.426.0017 | Solución para fijado, sistema manual. Fijador concentrado. Para preparar 19 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0535). |  |

CUADRO BÁSICO: APARATOS Y EQUIPOS

| AGITADORES |  |
| --- | --- |
| 533.020.0204 | Agitador eléctrico de báscula, que permita mezclar el contenido de tubos de 12 a 17 mm, con velocidad de 1 a 20 r.p.m., con ángulo ajustable de la plataforma de uno a cuarenta y ocho grados. |
| 533.020.0048 | Agitador eléctrico de plataforma, en forma rotatoria, con velocidad de 10 a 250 r.p.m., control de tiempo de 0 a 60 minutos, operación continua intermitente. |
| 533.020.0022 | Agitador eléctrico para pipetas tipo Thoma, con pinzas para 6 pipetas, con control de tiempo de 30 a 60 segundos, con 1550 oscilaciones por minuto. |
| 533.020.0394 | Agitador horizontal, con 4 velocidades de 120, 200, 300 y 400, velocidad ajustable hasta 3000 r.p.m., capa de neopreno, modos de operación: por contacto y continuo, con cabezas de agitación intercambiables: para un solo tubo, capacidad 260 tubos; para microtubos, para microplacas, para matraces. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.020.0428 | AGITADOR ELÉCTRICO ROTATORIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Agitador eléctrico rotatorio, velocidad variable de 6 a 60 rpm. Inclinación de 0 a 90 grados. Con cabezal de 65 pinzas cambiables. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| ANALIZADORES |  |
| --- | --- |
| 531.345.0263 | Biosensor para medir en sangre: glucosa (en un rango de 20 a 600 mg/dl y en un tiempo aproximado de 12 segundos), colesterol (en un rango de 150 a 300 mg/dl y en un tiempo aproximado de 3 minutos); y triglicéridos (en un rango de 70 a 600 mg/dl en un tiempo aproximado de 3 minutos); con memorias. Tiras reactivas. Lancetas. Accesorios: dispositivo de punción. |

| 533.036.0701 | BIOQUÍMICA CLÍNICA, ANALIZADOR DE |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado o semiautomatizado para determinar pruebas de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Número de reactivos a bordo. Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiadas. Capacidad de procesamiento de pruebas por hora. Volumen de muestra. Volumen de reactivo. Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos. Calibración automática y/o manual. Capacidad de autodilución. Programación de pruebas en memoria. Sistema de incubación con control de temperatura. Control de calidad integrado. Carrousel, disco de muestras o gradillas con posición para muestras, incluyendo posiciones para urgencias. Sensor de nivel de muestras y reactivos. En caso de requerir agua desionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla. Lector de código de barras. Software en español. Puerto de comunicación para interfase. Monitor e impresoras integradas o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ANALIZADORES (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| 533.036.0768 | COAGULACIÓN, ANALIZADOR DE LA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo automatizado o semiautomatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. Canales de medición independientes. Sistema de incubación para muestras y reactivos. Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. Volumen de muestra. Volumen de reactivos. Programa de control de calidad integrado o externo. Capacidad para programar muestras urgentes. Lector de código de barras. Monitor e impresoras integrados o adicionales. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 531.048.0263 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. Automatizado o semiautomatizado. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Lector de código de barras. Software en español. Punto de comunicación para interfase. Monitor o pantalla e impresora integrada o adicional. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.048.0297 | EQUIPO PORTÁTIL DE DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico y Consulta externa. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo portátil para determinación cuantitativa de perfil de lípidos en sangre total, tipo maletín. Que determine cuantitativamente colesterol total, lipoproteínas de alta y de baja densidad, triglicéridos, glucosa y calcule el resto de parámetros, así como el riesgo aterogénico. Procese 12 pruebas por hora por equipo mínimo. Capacidad de conectarse a equipos de cómputo para almacenamiento de resultados, o a equipo de impresión en papel. No requiera calibración. Tiempo de procesamiento de muestra de aproximadamente 5 minutos. Requiera únicamente una gota de sangre capilar de cada paciente analizado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora integrada o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Tubos capilares, émbolos, lancetas, torundas con alcohol. Casetes o Tira reactiva, Tiras verificadoras para control de calidad. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz. o batería intercambiable | Cualquier técnico de laboratorio con un adiestramiento menor. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.342.1518 | EQUIPO PORTÁTIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Consulta externa, Hospitalización. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A 1c. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Reactivos y/o calibradores. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.345.0016 | GLUCÓMETRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Consulta externa. Hospitalización. |
| DEFINICIÓN: | Unidad portátil para medir glicemia. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Con pantalla de cristal líquido. Método de medición: electroquímico o reflectancia. Capacidad de medición hasta 500 o 600 mg/dl, sin necesidad de limpiar o enjuagar. Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar. Volumen de muestra máximo de 10 microlitros. Tiempo de prueba: máximo 45 segundos. Con o sin memoria de pruebas. Indicador visual de batería baja. Temperatura de operación de 10º a 40º +/- 5º C. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Lancetas y cintas de lectura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| No requiere. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.446.0028 | HEMATÍMETRO POR QUÍMICA SECA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): ): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Urgencias. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para determinación rápida de biometría hemática, con reactivo de química seca. Analizador semiautomático para determinar, en no más de 8 minutos, en sangre venosa o capilar: hemoglobina, hematocrito, concentración media de hemoglobina corpuscular, el valor absoluto y porcentual de leucocitos, granulocitos, linfocitos y monocitos y el valor absoluto de plaquetas. Lector con pantalla de cristal de cuarzo líquido, puertos para conexiones con PC e impresora. Regulador de voltaje. Dimensiones aproximadas de 17 x 24 x 10 cm peso aproximado de 3.6 Kg. Cartucho de software. Centrífuga con velocidad de 12,000 ± 80 r.p.m. Regulador de voltaje. Dimensiones aproximadas de 23 x 30 x 13 cm. Peso aproximado de 2.8 Kg. Estación de trabajo integrada por gradilla para tubos y capilares y una pipeta automática. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |
| --- | --- | --- |
| ACCESORIOS: | Impresora con dimensiones aproximadas de 30 x 25 x 13 cm. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |
| CONSUMIBLES: | Tubo capilar recubierto de colorante fluorescente, con tapón y separador celular. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |
| Corriente alterna 110 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. Regulador de voltaje. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| 533.819.0688 | HEMATOLOGÍA, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para pruebas hematológicas. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automático o semiautomático. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el papel. Monitor e Impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador. Capacidad del Sistema para programación y almacenamiento de pruebas. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.342.1427 | MICROBIOLOGÍA, SISTEMA AUTOMATIZADO DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio: paneles o tarjetas reactivos. Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado. Lectura automatizada de los paneles o tarjetas reactivos. Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad. Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows. Lector de código de barras. Teclado e impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.342.1385 | UROANÁLISIS, EQUIPO PARA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Automático, semiautomático o manual. Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestra. Velocidad de tiempo de lectura. Depósito de muestras. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| BAÑOS |  |
| --- | --- |
| 533.119.0537 | Sin circulación de agua, con termostato de resistencia, de poca precisión, para 40 tubos de 13 x 100 mm. Dimensiones: 33 x 16.5 x 17 cm. 127 V/ 60 Hz. |
| 533.119.0511 | Baño con motor para circular agua en forma continua, tina y cubierta de acrílico o acero inoxidable, con despliegue digital de la temperatura, entre temperatura ambiente y 80ºC, termostato de mercurio de alta precisión, con variaciones de ± 0.2°C. Dimensiones de acuerdo a necesidades. |

| CENTRÍFUGAS |  |
| --- | --- |
| 533.224.0646 | Centrífuga de mesa para ocho tubos, de 13 x 100 mm, con control de tiempo y velocidad programable, tacómetro, tapa y sistema de seguridad que evite la apertura durante su funcionamiento, interiores de acero inoxidable, velocidad hasta 6000 r.p.m. |
| 533.224.0653 | Centrífuga con cabezal intercambiable, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml., con rotor basculante de 4 x 250 ml., paquete de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, cabezal intercambiable, tacómetro y control de velocidad variable hasta 4900 r.p.m., reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica. |
| 533.224.1628 | Centrífuga de mesa para tubos capilares en posición horizontal, con reloj y freno, interiores de acero inoxidable, con seguro en la tapa que desactive la energía cuando esté abierta. |
| 533.150.0180 | Cabezal de cuatro lugares. |

| 533.224.0711 | CENTRÍFUGA DE PISO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo que permite la separación de elementos formes en un espécimen clínico líquido, con capacidad de operación de múltiples tubos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Cámara de acero inoxidable. Tacómetro. Opera con presión de detenido automático. Freno automático. Sistema de seguro. Opera por tiempo y forma continua. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.224.0703 | Centrífuga semiautomática para pruebas cruzadas, con cabezal para 8 tubos de 13 x 100 mm, para 12 tubos de 12 x 75 mm o 10 x 75 mm. |
| --- | --- |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CONTADORES |  |
| --- | --- |
| 533.266.0231 | Contador electrónico de ocho teclas, con registro de cuenta total, registro diferencial de glóbulos blancos. Sistema de alarma audible cada 100 cuentas. Relación de porcentaje del total de cada una de las células. Tono diferencial para cada tecla. Teclas para total de parciales y para borrar dígitos. |
| 533.266.0215 | Para contar células, glóbulos, plaquetas y otros elementos identificables. De una sola tecla y registro máximo de 999. |

|  |  | CRONÓMETRO |
| --- | --- | --- |
| 531.248.0014 | Cronómetro digital. |  |

| ESTERILIZADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.385.1114 |  |  | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PARA LABORATORIO |  |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  |  | Equipo fijo de acero inoxidable, que se emplea para la esterilización de material de laboratorio en forma manual o automática los objetos que resisten altas temperaturas, por medio de vapor directo. Controlado por microprocesador. Funcionamiento manual y automático. Remoción de aire por gravedad. Cámara horizontal de 50 x 50 x 91cm, material de acero inoxidable tipo 316L, espesor de 4 mm mínimo, sistema de sellado hermético. Camisa de vapor material de acero inoxidable tipo 304, espesor de 4 mm mínimo. Marco y panel frontal acero inoxidable. Aislamiento de lana mineral de 25 mm o fibra de vidrio de 25 mm como mínimo con cubierta de lámina de aluminio. Puerta de apertura manual o automática, apertura de izquierda a derecha (bisagra derecha) o deslizable vertical, material de acero inoxidable tipo 304 o 316L, espesor de 6 mm mínimo Dispositivo de seguridad que impida abrirla durante el ciclo de esterilización. Selector de los parámetros del proceso y programas de esterilización. Despliegue digital de: tiempo, temperatura, presión. Impresor integrado para registro de presión, tiempo y temperatura. Temperatura de cámara ajustable de 105ºC o menor a 121ºC o mayor. Alarmas auditiva y visual para caso de mal funcionamiento y error de manejo. Tubería sanitaria de cobre o acero inoxidable. |  |  |
| REFACCIONES: |  |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  |  | Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  |  | Rollo de papel para impresora. Cinta testigo. Control biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Empotrable a muro. Toma de agua fría. Entrada de vapor. Desagüe a drenaje. |  |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |  |

| 531.385.1064 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para esterilizar instrumental y material de laboratorio en forma manual o automática por medio de vapor autogenerado. Esterilizador de vapor autogenerado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Controlado por microprocesador. Operación manual y/o automática. Despliegue digital e indicador de los parámetros de esterilización: tiempo, temperatura, presión. Tipo gabinete semiportátil o portátil. Capacidad y material de la cámara. Medidas externas. Depósito de agua con indicador de nivel de agua. Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta durante el periodo de esterilización. Impresor integrado para registro de presión, tiempo y temperatura. Alarmas audibles y visuales. Con prevacío y postvacío. Programas para el ciclo de esterilización que incluya secado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.. |  |  |
| ACCESORIOS: | Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Rollos de papel para impresión, Cinta testigo. Control biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. De acuerdo a la marca y modelo del equipo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz Toma de agua. Desagüe a drenaje. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.385.0926 | Esterilizador vertical eléctrico. |
| --- | --- |

| ESTUFA |  |
| --- | --- |
| 533.391.0106 | Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta. Termostato para regulación de temperatura ambiente hasta 65°C. Escala de temperatura con divisiones de 1°C. Circulación de aire, cámara con dimensiones de 60 x 65 x 40 cm. Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables. |

| GRAFICADOR |  |
| --- | --- |
| 533.771.0064 | Graficador para registro continuo de temperatura. Caja con registrador eléctrico, con plumilla y tinta. Sensor de temperatura de acero inoxidable. Registro gráfico automático de temperatura diario/semanal. Rango de acuerdo a la temperatura de funcionamiento del equipo. Accesorios: Batería de respaldo. Consume papel gráfico circular y plumillas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| HORNOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.477.0228 | HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico que permite secar y esterilizar material con calor seco. Estructura metálica resistente a la corrosión, acabado exterior con pintura epóxica, una o dos puertas. Entrepaños y rejillas o charolas de aluminio. Termostato hidráulico. Temperatura desde ambiente hasta 350ºC, variación de temperatura de + 1ºC. Botón de encendido y apagado. Foco piloto indicador de funcionamiento. Dimensiones: cámara interna de 48 x 68 x 67 ±10 cm, cámara externa de 88 x 89 x 72 ± 10 cm. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| LAVADORAS |  |
| --- | --- |
| 533.571.0140 | Lavadora Wintrobe. De acero inoxidable. Capacidad para 12 tubos. Conector y manguera para conexión hidráulica. |
| 533.571.0066 | Lavadora para pipetas para leucocitos y eritrocitos. Enjuaga y seca pipetas mezcladoras de leucocitos y eritrocitos. Capacidad para 18 pipetas. Conector y manguera para conexión hidráulica. |
| 533.571.0264 | Lavadora de tubos, de plástico resistente. Capacidad para 18 tubos o mayor. Requiere instalación de toma de agua. |

| MICROSCOPIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.622.0925 |  | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Anatomía patológica. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo; con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY”. Con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura númerica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de Iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler; transformador integrado en la base. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico coaxiales. Funda para el microscopio. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |  |

| MICROSCOPIOS (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.622.1006 | MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Instrumento óptico de apoyo con fines diagnósticos para todo tipo de patologías, detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Dos cabezales binoculares a 180 grados, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4 X, 10 X, 40 X y 100 X como mínimo. Con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY” con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico. Ocular Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo por cabeza. Transformador integrado en la base. Sistema de iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler. Funda para microscopio. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| REFRACTÓMETROS |  |
| --- | --- |
| 533.778.0034 | Refractómetro de mano, tipo Goldberg, temperatura compensada, sellado con doble escala: una para medir densidad de la orina entre 1,000 y 1,035, otra para la concentración de orina y otra para la concentración de proteínas en plasma de 2.5 a 15 g/dL. Escala con tres divisiones 1.010, 1.020 y 1.030. Base iluminada. |

| REFRIGERADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.786.0018 |  | REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CÚBICOS |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Contenedor de material a temperatura de refrigeración para la guarda de insumos de laboratorio. Capacidad de 5.4 pies cúbicos. Tipo vertical. Consta de: Una sola puerta, congelador en el mismo cuerpo en la parte superior, capaz de mantener temperatura interna de -10 grados C o menor para el congelador y de +2 a +8 grados para el refrigerador. Graficador de temperatura externo, fijo para 7 días. Sistema de alarma que permita seleccionar límites superior e inferior de temperatura. Indicador audible y visual para temperatura fuera de los límites seleccionados. Punta de plasma para graficador en caso de requerirla. Refrigerante libre de CFC. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Regulador No-Brake. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Papel gráfico para registro. Punta de pluma para graficador. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.786.0026 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico, en general, a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Que opere con refrigerante libre de CFC. Capacidad 571 dm3 (20 pies cúbicos) ± 3 pies cúbicos. Puerta de cristal. Difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o equivalente. Escala o perilla de control de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica. Operado con pilas y visual en caso de falla de corriente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 HP o de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Registrador de temperatura. Rango adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para Graficador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior con aluminio liso o acero con recubrimiento anticorrosivo. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Selección de humedad. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada o espuma de poliuretano inyectado. Alarma audible y visual, cuando la puerta quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Papel gráfico para registro diario/semanal automático de la temperatura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.787.0181 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Opera con refrigerante libre de CFC. Vertical Capacidad 400 dm3 (14.2 pies cúbicos). Puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica (operado con pila) y visual en caso de falla corriente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Graficador externo fijo de temperatura, para siete días, con registro gráfico de temperatura en forma automática diario/semanal automático, con rango adecuado a la temperatura del refrigerador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior de plástico resistente a alto impacto inerte y no reactivo o acero inoxidable con guías para introducción de entrepaños. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Aislamiento de alto grado presurizado. Sistema de alarma en donde el operador puede seleccionar límites de temperatura (superior o inferior) e indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados. Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador se quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Papel gráfico para registro. Punta de pluma para graficador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 531.773.0322 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio y Medicina Preventiva. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico, fijo, para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8 grados centígrados; para ser utilizado por personal técnico de laboratorio y químico del servicio de laboratorio en unidades de primero, segundo y tercer niveles de operación. Sin congelador. Opera con refrigerante libre de CFC. Vertical Capacidad 12 pies cúbicos ± 2 pies cúbicos. Puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor con al menos 3 entrepaños de alambrón cromado, con guías para introducción de entrepaños, deshielo automático. Control de temperatura ajustable con registrador de 7 días. Circulación de aire a través de un difusor de flujo transversal Escala o perilla de temperatura que cubra el rango de 1 a 8 grados centígrados. Sistema de alarmas: alarma acústica y visual en caso de falla corriente. Capacidad de seleccionar límites de temperatura superior e inferior. Indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados. Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador permanezca abierta por periodos prolongados. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 H.P., o de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior de acero inoxidable. Aislamiento de alto grado presurizado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Hojas para registro y plumillas. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Área física específica | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

CUADRO BÁSICO: INSTRUMENTAL

| ABRAZADERAS |  |
| --- | --- |
| 537.724.0063 | Para sujetar pinzas o varillas de soporte hasta 1.3 cm de diámetro. De fierro esmaltado o “castaloy”. |
| 537.724.0014 | Para sujetar varillas de 1.3 cm de diámetro en sistema “flexa frame”. De “castaloy” en forma de gancho. |

| BULBOS DE GOMA |  |
| --- | --- |
| 080.140.0011 080.140.0029 | Para gotero, de látex. Capacidad 1 ml. Capacidad 2 ml. Bolsa con 50. |
| 080.140.0169 | Bulbos de goma De seguridad de 3 vías, de látex. Para el uso en pipetas serológicas, estándar. Capacidad de 50 mL. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| BURETAS |  |
| --- | --- |
|  | De precisión, construida en vidrio refractario para titulación y mediciones de gran exactitud, con llave de teflón de tres pasos. |
| 080.143.0018 080.143.0026 | De dos capacidades: 25 ml. 50 ml. Graduadas en 0.1 ml. |

| CANASTILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.203.0120 | Canastilla con cadmio, de plástico esterilizable, con gradilla integrada, capacidad para 24 tubos, tres lugares para frascos. |
| 533.203.0112 | Canastilla de alambre para transportar material, de plástico esterilizable. |
| 533.203.0021 | Canastilla de aluminio. Dimensiones: 15 x 30 x 15 cm. Pieza. |
| 533.203.0013 | Para transportar material de vidrio, de aluminio. Dimensiones: 15 x 15 x 15 cm. Pieza. |

| DENSÍMETROS |  |
| --- | --- |
| 080.286.0072 | Para la densidad de diversos líquidos, con escala de 1000 a 1200 y 30 cm de longitud. Pieza. |

| GRADILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.461.0010 | Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 40 tubos hasta 22 mm de diámetro. |
| 533.461.0507 | Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 72 tubos hasta 16 mm de diámetro. |
| 533.461.0028 | Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 90 tubos hasta 13 mm de diámetro. |
| 533.461.2503 | De alambre de acero cubierto con cadmio para 12 tubos de 50 ml. Pieza. |
| 533.461.1703 | Para efectuar la prueba de sedimentación globular con la técnica de Wintrobe. De metal esmaltado. Con nivel y tres tornillos de ajuste especial. Capacidad para 10 tubos. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIDORES DE LÍQUIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Para proporcionar reactivos (pipeteadores). Compuesto de recipientes ámbar de boca ancha y tapa con jeringa y escala graduada para ajustar volúmenes. |  |
| 080.705.0042 | Con jeringa que proporciona de 0.1 a 1.0 ml. Escala graduada con divisiones de 0.02 ml y frasco para 300 ml. |  |
| 080.705.0059 | Con jeringa que proporciona de 1.0 a 10.0 ml. Escala graduada con divisiones de 0.2 ml y frasco para 1120 ml. |  |
| 080.705.0166 | Para medición seriada de líquidos; volumen regulable mediante una regla dentada, puede enroscarse directamente a los frascos de reactivos. Para medir volúmenes de: 2 a 10 ml. |  |
| 533.609.0146 | Con dos jeringas con regulador de volúmenes: de 0.1 a 1.0 ml de muestra y de 1 a 10 ml de reactivo. Mide y deposita volúmenes prefijados en fábrica, no modificables. |  |
| 533.609.0039 | Dilución 1:50 (muestra 0.1 ml y diluyente de 5 ml). |  |
| 533.609.0104 | Dilución 1:25 (muestra 0.02 y diluyente de 5 ml). |  |
| 533.609.0013 | Con dos émbolos, uno para tomar muestras regulables de 0 a 150 microlitros y otro para tomar reactivos de 0.2 a 3 ml. |  |
| 531.614.0176 | Compuesto de dos jeringas, accionadas por motor. Mide y deposita volúmenes prefijados de muestra y una solución cada vez. Con dos jeringas, con regulador de volúmenes de 10 a 50 microlitros de muestra y de 1 a 10 ml de reactivo. |  |

| MECHEROS |  |
| --- | --- |
| 533.604.0026 | Mechero de metal inoxidable con quemador de alta temperatura, con regulador de flama, punta estabilizadora, con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud. Altura 18.7 cm, rejilla de 30 mm de diámetro. |
| 533.604.0042 | Mechero de metal inoxidable con quemador tipo bunsen. Con regulador de flama, punta estabilizadora. Con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud. Altura 14 cm. |

| PERFORADORES DE TAPONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.687.0026 | De acero, para taladrar tapones de hule. Juego de 15 perforadores de diferentes medidas, provistos de mango de apoyo. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PINZAS |  |
| --- | --- |
| 535.701.9495 | Para comprimir tubo de hule hasta de 1.3 cm de diámetro. De bronce niquelado tipo Mohr. Pieza. |
| 535.701.9099 | Para sujetar objetos de 1 a 9 cm de diámetro, con tres dedos cubiertos de vinilo y vástago para sujetar varillas de soporte. De aluminio o “castaloy”. Pieza. |
| 535.701.4280 | Para tubos de ensaye, de metal, de 12.5 cm de longitud. Pieza. |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Para proporcionar volúmenes pequeños. Construidas en polietileno o aluminio, dotadas de un pistón de presión accionado por el dedo del operador: |  |
|  | Calibración fija para volúmenes de: |  |
| 533.715.0022 | 1 µL. |  |
| 533.715.0030 | 2 µL. |  |
| 533.715.0048 | 3 µL. |  |
| 533.715.0055 | 4 µL. |  |
| 533.715.0063 | 5 µL. |  |
| 533.715.0071 | 6 µL. |  |
| 533.715.0089 | 7 µL. |  |
| 533.715.0097 | 8 µL. |  |
| 533.715.0105 | 9 µL. |  |
| 533.715.0121 | 15 µL. |  |
| 533.715.0139 | 20 µL. |  |
| 533.715.0154 | 30 µL. |  |
| 533.715.0162 | 40 µL. |  |
| 533.715.0170 | 50 µL. |  |
| 533.715.0188 | 60 µL. |  |
| 533.715.0196 | 70 µL. |  |
| 533.715.0204 | 75 µL. |  |
| 533.715.0212 | 80 µL. |  |
| 533.715.0220 | 90 µL. |  |
| 533.715.0246 | 150 µL. |  |
| 533.715.0253 | 200 µL. |  |
| 533.715.0261 | 250 µL. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.715.0279 | 300 µL. |  |
| 533.715.0287 | 400 µL. |  |
| 533.715.0295 | 500 µL. Pieza. |  |
| 533.715.0303 533.715.0311 533.715.0329 533.715.0337 533.715.0345 533.715.0352 533.715.0360 533.715.0378 | Calibración ajustable para tres volúmenes: 1 - 3 - 5 µL. 5 - 8 - 10 µL. 10 - 20 - 25 µL. 20 - 50 - 100 µL. 50 - 75 - 100 µL. 50 - 100 - 200 µL. 100 - 300 - 500 µL. 100 - 200 - 500 µL. Pieza. |  |
| 533.715.0386 533.715.0394 533.715.0402 533.715.0410 533.715.0428 | Calibración variable entre los volúmenes siguientes: 0 - 6 µL. 2 - 10 µL. 0 - 12 µL. 5 - 30 µL. 10 - 50 µL. Pieza. |  |
|  | Calibración variable entre los volúmenes siguientes: |  |
| 533.715.0436 533.715.0444 533.715.0451 533.715.0469 533.715.0477 533.715.0485 533.715.0493 | 10 - 60 µL. 20 - 100 µL. 50 - 200 µL. 50 - 250 µL. 200 - 500 µL. 200 - 1000 µL. 300 - 1000 µL. Pieza. |  |
| 080.709.0857 080.709.0865 | Micropipetas múltiples o de multicanales automáticas, con una precisión de ± 1.5%. Útil en pruebas inmunoenzimáticas, hemaglutinación e inhibición de hemaglutinación en placa o en tubo. Con volúmenes variables de: 5 a 50 µL. 50 a 200 µL. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.709.2804 080.709.2812 080.709.2820 080.709.2838 | De 4 canales con volumen fijo de: 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2846 080.709.2853 | De 8 canales con volúmenes variables de: 5 a 50 µL. 50 a 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2861 080.709.2879 080.709.2887 080.709.2895 | De 8 canales, con volumen fijo de: 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2903 080.709.2911 | De 12 canales con volúmenes variables de: 5 a 50 µL. 50 a 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2929 080.709.2937 080.709.2945 080.709.2952 | De 12 canales, con volumen fijo de: 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.3497 080.709.3505 080.709.3513 080.709.3521 | Pipeta Electrónica Monocanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación manual. Volumen ajustable: 1-10 µL. 20-100 µL. 20-200 µL 200-1000 µL. Pieza. |  |
| 080.709.3539 080.709.3547 | Pipeta Electrónica Multicanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación manual. De 8 canales, volumen ajustable: 1-20 µL. 20-300 µL. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.709.3554 080.709.3562 080.709.3570 | Pipeta Electrónica Monocanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación motorizada. Volumen ajustable: 0.5-10 µL. 5-100 µL. 20-300 µL Pieza. |  |
| 080.709.3588 080.709.3596 080.709.3604 | Pipeta Electrónica Multicanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación motorizada. De 8 canales, volumen ajustable: 1-10 µL 10-100 µL 120-200 µL Pieza. |  |
|  | Accesorios: Soporte para pipetas y de carga, Batería, Accesorios para conexión a PC. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con marca y modelo del equipo. Consumibles: Puntas, Etiquetas, Aros. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con marca y modelo del equipo. |  |

| PARRILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.681.0014 | Parrilla para uso rutinario, con control de temperatura en pasos de 10ºC arriba del ambiente hasta 370ºC, termostato, foco piloto que indica el encendido, gabinete de acero inoxidable, placa aislante en contacto con los recipientes, superficie de calentamiento rectangular de 15 x 15 cm o circular de 21 cm. |

| SOPORTES |  |
| --- | --- |
| 533.836.0018 | De hierro fundido, con base rectangular y varilla de acero, cubierta con cadmio. Diseñado para sujetar anillos de hierro y pinzas de diferentes usos. Dimensiones de la base: 15 x 21.5 cm. Dimensiones de la varilla: 61 x 1.1 cm. Pieza. |
| 080.833.0054 | Carrusel soporte rotativo para pipetas automáticas. Con capacidad para seis pipetas. Pieza. |

| TERMÓMETROS |  |
| --- | --- |
| 060.879.0119 060.879.0135 060.879.0093 060.879.0101 | De mercurio. Con escalas de: -35 a 50ºC. -10 a 110ºC. -10 a 260ºC. -10 a 400ºC. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TRIPIES |  |
| --- | --- |
| 533.898.0021 | Con patas removibles que se atornillan. De hierro fundido. Dimensiones: 23 cm de altura y 12 cm de diámetro interior. Pieza. |

CUADRO BÁSICO: MATERIALES

| ADAPTADORES |  |
| --- | --- |
| 080.025.0136 | Para agujas. Toma múltiple. Bolsa con 10 piezas. |
| 080.235.0942 | Adaptador para tubos de pequeño volumen, para introducirse en el acoplador convencional ajustándolo a tubos de (10.25x64 mm) de polipropileno. Bolsa con 10 piezas. |

| AGUJAS |  |
| --- | --- |
| 080.025.0052 080.025.0128 | Para toma y recolección de sangre, sencilla y/o múltiple, estériles, desechables. 21G. x 38 mm. 22G. x 38 mm. Caja con 100 piezas. |
| 080.025.0359 080.025.0367 | Aguja para toma y recolección de sangre para toma sencilla y/o múltiple con sistema de seguridad integrado. Estéril y desechable. Calibre: 21 G x 32 mm. 22 G x 32 mm. Envase con 48 a 100 piezas. |

| ANILLOS |  |
| --- | --- |
| 533.050.0140 533.050.0165 | De hierro fundido; con tornillos para fijarlos a la varilla de soporte. Diámetro interior: 8.3 cm. 13.7 cm. Pieza |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ASAS |  |
| --- | --- |
| 080.085.0018 | Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel. Diámetro del asa: 3 mm. Longitud del mango: 20 cm. Paquete con 12. |
| 080.085.0026 | Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel, calibrada 1/100 ml. Con mango metálico. |
| 080.085.0034 | Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel, calibrada 1/1000 ml. Con mango metálico. |
| 080.085.0042 | Asas de siembra de poliestireno flexible. Calibradas de 10 µL. Estériles y con punta redondeada. Envase con 500 piezas. |

| CAJAS |  |
| --- | --- |
| 533.152.0121 | De cobre o acero inoxidable para esterilizar y transportar pipetas. Longitud: 41.5 cm. Diámetro: 6.2 cm. Pieza. |
| 533.152.0436 | De cobre o acero inoxidable con canastilla para esterilizar y transportar cajas de Petri. Longitud: 23.0 cm. Diámetro: 12.0 cm. Pieza. |
| 531.153.0439 | Para depósito y acarreo de materias fecales. Doble cubierta con cedazo. De polietileno, de 6 x 5 x 4 cm. Con etiquetas. Pieza. |
| 080.148.0096 080.148.0120 080.148.0153 | De Petri, de vidrio resistente a la esterilización en autoclave, en medidas de: 100 x 10 mm. 100 x 15 mm. 60 x 15 mm. Pieza. |
| 080.148.0104 080.148.0138 080.148.0195 | De Petri, de plástico, estériles, desechables, en medidas de: 100 x 10 mm. 100 x 15 mm. 60 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CAJAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.148.0062 |  | De cristal, para tinción con canastilla metálica, para 50 preparaciones. (portaobjetos) Juego con 22 piezas. |
| 080.148.0237 |  | De plástico, con separadores para 25 portaobjetos. Pieza. |
| 080.148.0385 |  | Caja de poliestireno de alta resistencia, con fondo de corcho. Para almacenamiento y transporte de laminillas estándar de 25 x 75 mm. Dimensiones: 141 x 88 x 35 mm. Compuesta por dos piezas que se cierran a presión. Capacidad para 25 laminillas. Pieza. |

| CÁMARAS |  |
| --- | --- |
| 080.169.0157 | De Neubawer. Para contar leucocitos y eritrocitos, de cristal, con dos compartimentos de 0.1 mm de profundidad. Con cubreobjetos de 20 x 26 x 0.4 mm de grosor uniforme, especial para dicha cámara. |
| 080.169.0058 | Para cuenta de plaquetas, de vidrio, en sistema óptico de contraste de fases, con dos compartimentos de 0.1 mm de profundidad. Con cubreobjetos de 26 x 26 x 0.4 mm. |

| CÁPSULAS |  |
| --- | --- |
| 080.181.0151 080.181.0128 080.181.0144 080.181.0086 | Para desecación, con “labio” de porcelana, de cuatro capacidades. 80 ml. 120 ml. 150 ml. 400 ml. Pieza. |

| CELDILLAS |  |
| --- | --- |
| 080.185.0256 | De cuarzo rectangulares de 10 mm de paso de luz, con dimensiones de 12.5 x 45 mm. Pieza. |

| CONTENEDORES |  |
| --- | --- |
| 060.218.0085 060.218.0143 | Para desecho de punzo-cortantes, de polipropileno, esterilizables, incinerables y no contaminantes, resistentes a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura, para depósito con tapas de seguridad para las aberturas. Debe ser de color rojo, etiquetado con la leyenda “peligro residuos punzo-cortantes biológicos infecciosos”, y marcados con el símbolo universal de “riesgo biológico”. 0.94 a 1.90 litros. 26.0 a 30.20 litros. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| COPAS |  |
| --- | --- |
| 080.241.0027 | Cilíndrica, de fondo plano para 5 ml, de polietileno, para fotómetro de llama (flamómetro). Pieza. |
| 080.241.0191 | De polietileno, para viscosímetro (fibrómetro). De 10 x 19 mm. Caja con 100. |

| CUBREHEMATÍMETROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.253.0014 | Para cubrir cámaras en la cuenta de leucocitos, eritrocitos o plaquetas, de vidrio, con forma rectangular de 20 x 26 x 0.4 a 0.6 mm. |  |

| CUBREOBJETOS |  |
| --- | --- |
| 080.265.0515 080.265.0523 | De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm. Con dimensiones: 22 x 22 mm. 24 x 50 mm. Caja con 150. |
| 080.265.0036 080.265.0044 | De vidrio No. 2. Rectangular o cuadrado, con un espesor de 0.25 mm. En dos dimensiones: 22 x 22 mm. 24 x 50 mm. |

| DESECADORES |  |
| --- | --- |
| 080.301.0222 | Para sustancias químicas, tipo “Scheibler” de cristal duro, con diámetro interior de 200 mm. Provisto de placa de porcelana. Pieza. |

| DETERGENTES |  |
| --- | --- |
| 080.592.0014 | Para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro. Envase con 4 litros. |

| DISPOSITIVO DE PUNCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 531.309.0044 | Para obtención de sangre capilar por medio de lancetas. Consiste en un accesorio que puede tener diversas formas, entre ellas tipo pluma fuente o de encendedor. De material plástico. Contienen: Cuerpo, porta lanceta, sujetador de la lanceta, botón de disparo de la misma, graduable, que permite efectuar la incisión a profundidades diferentes. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| EMBUDOS |  |
| --- | --- |
| 080.343.0560 080.343.0602 080.343.0610 080.343.0644 080.343.0651 080.343.0693 080.343.0719 080.343.0735 080.343.0750 080.343.0768 080.343.0792 080.343.0800 | De vidrio. Diámetro: Longitud: 35 mm. 50 mm. 45 mm. 50 mm. 45 mm. 60 mm. 55 mm. 50 mm. 55 mm. 60 mm. 65 mm. 60 mm. 65 mm. 150 mm. 75 mm. 60 mm. 75 mm. 150 mm. 90 mm. 50 mm. 90 mm. 150 mm. 100 mm. 50 mm. |
|  | De polipropileno. |
|  | Diámetro: |
| 080.343.1113 | 65 mm. |
| 080.343.1121 | 80 mm. |
| 080.343.1147 | 150 mm. |
|  | Longitud de tallo: 35 mm. Resistente a la esterilización en autoclave. |

| ESCOBILLONES |  |
| --- | --- |
| 080.382.0349 | De cerdas para lavar embudos, de nylon, con longitud de 7.62 cm, longitud total de 32 cm y diámetro de 1.2 cm. |
| 080.382.0208 080.382.0190 | De cerdas blancas para lavar buretas. Longitud total de 76.2 cm. 91.4 cm. |
|  | De cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 12.5 cm y |
| 080.382.0273 080.382.0281 080.382.0299 080.382.0307 080.382.0109 080.382.0257 080.382.0265 | Longitud total Diámetro. 20 cm. 1.9 cm. 27.5 cm. 1.9 cm. 20 cm. 3.5 cm. 27.5 cm. 3.5 cm. 27.5 cm. 5.0 cm. 20 cm. 1.2 cm. 27.5 cm. 1.2 cm. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ESPÁTULAS |  |
| --- | --- |
| 537.370.0078 537.370.0110 537.370.0102 | Con hoja de acero inoxidable y mango de madera. Longitudes de la hoja: 7.5 cm. 15.0 cm. 20.0 cm. |

| FRASCOS |  |
| --- | --- |
| 080.431.1033 080.431.1108 | Cilíndrico, de boca ancha, de vidrio no refractario, con 125 ml de capacidad. Para recolectar especimenes. Con tapa de plástico. Con tapa de metal. Caja con 100 y máximo 250 piezas. |
| 080.431.1397 080.431.0183 080.431.0233 080.431.0274 | De polietileno, con tubo lateral, pizeta. Para expulsar líquidos a presión, aforar, lavar, teñir, etc. Para volúmenes de: 125 ml. 250 ml. 500 ml. 1000 ml. |

| HISOPOS |  |
| --- | --- |
| 080.235.0876 | Hisopo de alginato de calcio del número cuatro para toma de exudado nasofaríngeo para la identificación de microorganismos patógenos exigentes. Caja con 100 piezas. |
| 080.235.1106 | Hisopos de rayón con mango de plástico de 15 cm de largo. Estériles. Envoltura individual. Caja con 100 Piezas. |
| 080.235.1098 | Hisopos de dacrón con mango de plástico de 15 cm de largo. Estériles. Envoltura individual. Caja con 100 Piezas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LANCETAS |  |
| --- | --- |
| 080.574.0032 | Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos. |
| 080.574.0222 | Metálica con cuchilla rectangular y profundidad de incisión a 2.2 mm, integrada a un disparador de plástico retráctil, con protección individual, estéril, desechable. Caja con 50 piezas. |
| 080.574.0164 | Metálicas, estériles, desechables, con envoltura individual: punta de 3 mm, de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado. Caja con 250 piezas. |
| 080.574.0016 | Metálica, integrada a un cuerpo de plástico, calibre 30 G. Y punta de 3.25 mm, con protección individual. Uso manual o adaptable a disparador automático. Caja con 100 piezas. |

| LÁPICES MARCADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.583.0155 | Para marcar vidrio o porcelana. Con punta de carburo de tungsteno. Pieza. |  |
| 080.583.0171 080.583.0056 080.583.0064 080.583.0072 080.583.0080 080.583.0098 080.583.0106 080.583.0114 | Grasos para escribir en vidrio, en colores: Anaranjado. Blanco. Amarillo. Azul. Rojo. Rojo claro. Negro. Verde. Caja con 12 piezas. |  |

| MALLAS DE ALAMBRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.598.0018 | Para colocar en el tripié de 15 x 15 cm, con disco de asbesto de 9.5 cm de diámetro. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MASCARILLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.601.0013 | Mascarilla quirúrgica de rayón con filtro de polipropileno, resistente a fluidos. Con careta protectora con recubrimiento antiempañante y antireflejante. Desechable. Caja con mínimo 25 piezas. |  |

| MATRACES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.602.1432 080.602.1408 080.602.1424 080.602.1465 | Especiales para la preparación de reactivos, De vidrio refractario, de bola. Para volúmenes de: 125 ml. 250 ml. 500 ml. 2000 ml. Pieza. |  |
| 080.602.0350 080.602.0426 080.602.0467 080.602.0475 080.602.0533 080.602.0541 080.602.0558 | De vidrio refractario, con graduación aproximada y con labio tipo Erlenmeyer. Para volúmenes de: 25 ml. 50 ml. 125 ml. 250 ml. 500 ml. 1000 ml. 2000 ml. Pieza. |  |
| 080.602.1507 080.602.1515 080.602.1523 | Especiales para filtrar al vacío. De vidrio refractario. Tipo Kitasato. Para volúmenes de: 250 ml. 500 ml. 1000 ml. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MATRACES (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.602.0889 080.602.0897 080.602.0905 080.602.0913 080.602.0921 080.602.0939 080.602.0947 | Especiales para medición exacta, volumétrico. De vidrio refractario, cuello largo, boca angosta con tapón esmerilado. Para volúmenes de: 25 ml. 50 ml. 100 ml. 250 ml. 500 ml. 1000 ml. 2000 ml. Pieza. |  |
| 080.602.2943 080.602.2968 080.602.2976 080.602.2984 080.602.2992 | Para destilación, de vidrio resistente a las altas temperaturas, con boca esmerilada de 24/40. De 250 ml con una boca. De 250 ml con dos bocas. De 500 ml con dos bocas. De 250 ml con tres bocas. De 500 ml con tres bocas. Pieza. |  |

| MORTEROS |  |
| --- | --- |
| 080.626.0329 080.626.0352 | De porcelana o vidrio; provisto de pistilo, con capacidad para: 125 ml. 750 ml. Pieza. |

|  |  |  |  |  | PAPELES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 080.681.0321 |  | Filtro, número 42, con disco de 90 mm de diámetro. Caja con 100. |  |  |
|  | 080.681.0099 |  | Gráfico, para corregir la velocidad de sedimentación en el hematocrito. Cuaderno con 50 hojas. |  |  |
|  | 080.681.0420 |  | Logarítmico de cuatro ciclos, para trazar curvas de calibración, tamaño carta. Cuaderno con 100 hojas. |  |  |
|  |  | NOMBRE GENÉRICO CLAVE |  | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |  |

| PAPELES (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.681.1444 | Milimétrico opaco, para trazar curvas de calibración en tamaño carta. Cuaderno con 50 hojas. |  |
| 080.681.1857 | Para prueba de TSH. Papel filtro de algodón 100% sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cuatro círculos punteados de un centímetro de diámetro cada uno y de las palabras nombre y con número progresivo. Paquete con 10 hojas, máximo 100. |  |
| 080.681.2202 | Para prueba de TSH. Papel filtro, de algodón 100%, sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cinco círculos punteados de un centímetro de diámetro cada uno, con nombre, número progresivo y formato duplicado foliados. Múltiplo de 10 hojas, máximo 100. |  |
| 080.681.1105 | Parafinado, para tapar tubos a prueba de humedad, semitransparente, estirable e inerte. Rollo de 50 cm de ancho y 760 cm de longitud. |  |
| 080.681.1535 | Para graficar los resultados del autoanalizador. Solicitar por marca del equipo. Rollo. |  |
| 080.681.1568 | Para informar los resultados de biometrías hemáticas. Solicitar por marca del equipo. |  |
| 080.681.0909 080.681.0032 | Semilogarítmico, para trazar curvas de calibración, en tamaño carta: Caja con 100 hojas. Cuaderno de 50 hojas. |  |
| 080.681.0859 | Seda, para limpieza de lentes de microscopio. Cuaderno con 50 hojas. |  |
| 080.681.2228 | Papel filtro extra grueso. Soporte de gel de poliacrilamida para inmunoelectrotransferencia. Dimensiones: 7.5 x 10 cm. Paquete con 60 láminas. |  |

| PERLAS |  |
| --- | --- |
| 080.697.0059 080.697.0067 | De vidrio. De 0.5 mm de diámetro. De 1.8 mm de diámetro. Solicitar por kilogramo. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS |  |
| --- | --- |
|  | De vidrio, volumétricas clase A, manuales, para medir volúmenes: |
| 080.709.2549 080.709.2556 080.709.2564 080.709.2606 080.709.2655 | 0.5 ml. 1.0 ml. 2.0 ml. 5.0 ml. 10.0 ml. Pieza. |
| 080.705.0190 080.705.0109 080.705.0125 080.705.0141 | De vidrio, lineal terminal, para medir volúmenes, con subdivisiones de 0.01 ml. De: 0.1 ml. 0.2 ml. 1.0 ml. 2.0 ml. Pieza. |
| 080.705.0026 080.705.0034 | De vidrio, para medir volumen, con subdivisiones de 0.1 ml. De: 5.0 ml. 10.0 ml. Exactitud ± 1%. Pieza |
| 080.709.1962 080.709.1988 080.709.2002 080.709.2028 080.709.2044 080.709.1970 080.709.1996 | De vidrio, con bulbo, para medir volumen de: 10 µL. 20 µL. 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. 250 µL. Pieza. |
| 080.709.2713 | De vidrio, tipo Thoma, para diluciones de 1:10 y 1:20 en las cuentas de leucocitos y otras células. Pieza. |
| 080.709.2721 | De vidrio, tipo Thoma para diluciones 1:100 y 1:200 en las cuentas de eritrocitos y plaquetas. Pieza. |
| 080.709.2754 | De vidrio, tipo Sahli, lineal, con marca de aforo, para usarse con boquilla y tubo de hule. Para 20 microlitros de sangre en la determinación de hemoglobina. Pieza. |
| 080.709.0022 | De vidrio blando, con una punta alargada tipo Pasteur, para diversos usos. Longitud: 14.5 cm. Caja con 50. |
| 080.709.2762 | De vidrio con cánula metálica intercambiable, para llenar los tubos de hematocrito. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PLACAS |  |
| --- | --- |
| 080.720.0241 | De vidrio, para reacción de aglutinación microscópica (VDRL). De 75 x 51 mm y 2.3 m de espesor. Con 12 anillos de cerámica de 14 mm de diámetro. Pieza. |
| 080.720.0209 | De vidrio, para reacción de aglutinación macroscópica. De 18 x 16 cm y 3 mm. Con 30 anillos de cerámica de 20 mm de diámetro. Pieza. |

| POMADERAS |  |
| --- | --- |
| 080.855.0164 | Pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural. Con tapón, tipo rosca. Cierre hermético. Envase, tarro de 60 ml. Pieza. |

| PORTAOBJETOS |  |
| --- | --- |
| 080.729.0010 080.729.0051 | De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Lisos. Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas. |

| PROBETAS |  |
| --- | --- |
| 080.733.0238 080.733.0246 080.733.0253 | De polipropileno graduadas: Capacidad. Exactitud. 500 ml. Mediana. 1000 ml. Baja. 2000 ml. Baja. Pieza. |

| PUNTAS |  |
| --- | --- |
| 080.735.0129 080.735.0137 080.735.0145 | Desechables de: Plástico. Vidrio. Teflón. Pieza. Según el tipo y marca de pipetas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TAPONES |  |
| --- | --- |
| 080.853.0224 080.853.0208 080.853.0612 080.853.0240 080.853.0257 080.853.0588 080.853.0018 080.853.0273 080.853.0299 080.853.0034 080.853.0042 080.853.0059 080.853.0067 080.853.0877 | De hule. Tamaños: 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Solicitar Especificando tamaño y cantidad en K. |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.0244 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 75 mm) desechable, para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (±0.4 ml). Caja con 100. |
| 080.909.0236 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante, volumen de drenado 7 ml (± 0.4 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |
| 080.909.0129 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto con EDTA disódico (10.5 mg), tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 6.7-7 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.0277 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio, al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, con citrato de sodio (0.5 ml), líquido, tapón azul. El tapón y el interior del tubo recubierto con silicón, volumen de drenado 4.8-4.9 ml (± 0.3 ml), el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Caja con 100. |  |
| 080.909.0137 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 75 mm) desechable, para adulto, con EDTA tripotásico (0.048 ml), líquido, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.8-4.9 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |  |
| 080.909.0178 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, con oxalato de potasio (20 mg), polvo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 7 ml (± 0.4 ml). Caja con 100. |  |
| 080.909.5557 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, con gel separador de suero inerte, 90-140 mg por tubo, tapón oro, volumen de drenado 500 µL, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.5607 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, con inhibidor glicolítico, tapón gris, volumen de drenado 500 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.5573 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, sin aditivos, tapón rojo, volumen de drenado 250-800 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.5599 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable, pediátrico, con EDTA dipotásico como anticoagulante, tapón lila, volumen de drenado 250-500 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.6316 | Para toma y recolección de sangre, de vidrio, al vacío (10.25 x 64 mm), desechable. Para adulto o uso pediátrico con 0.06 ml. de solución al 7.5 % de EDTA K3. Tapón lila con silicón como lubricante, para pruebas hematológicas, volumen de drenado 3 ml. (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Caja con 100 piezas. |  |
| 080.909.6324 | Para toma y recolección de sangre, de vidrio, al vacío (10.25 x 64 mm), desechable. Para adulto o uso pediátrico para determinaciones en suero, sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante. Tubo con recubrimiento interior. Volumen de drenado 3 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Caja con 100 piezas. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.1341 |  | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío (10.25 x 64 mm) desechable para adulto, con citrato de sodio 0.129 molar (0.3 ml) líquido, tapón azul. El tapón y el interior del tubo recubierto con silicón. Volumen de drenado 2.7-3 ml (± 0.3 ml), el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |
| 080.909.5565 |  | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno, color ámbar, con gel separador inerte de suero; 90-140 mg por tubo, tapón oro, volumen de drenado 500 µl, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5581 |  | Para la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con EDTA y perlas mezcladoras. Tapón lila, volumen de drenado 500 µL EDTA 22-33 mg por tubo; tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5615 |  | Para la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con heparina de litio y gel separador de plasma; tapón verde, volumen de drenado 600 µL gel separador 90-140 mg por tubo, heparina de litio 2-13 mg por tubo, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5623 |  | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido con heparina de amonio; tapón verde, volumen de drenado 700 µL heparina de amonio 2-10 mg por tubo, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5631 |  | Para la toma y recolección de sangre de vidrio, al vacío (13 x 100 mm) estéril sin anticoagulante con gel separador inerte de suero, con recubrimiento de partículas de sílice 0.07-0.20 mg por tubo. Tapón rojo / gris o tapón oro, volumen de drenado 6 ml, con o sin tapón de seguridad. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6613 |  | Tubo de rosca de 20 x 150 mm para la toma de muestra de cultivo. Pieza. |
| 080.909.6498 |  | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (7.2 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.6506 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6514 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 4 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6522 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.129 Molar (3.8%) (0.3 ml) líquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 – 3 ml (+ 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6530 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón oro con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+0.3 ml) recubrimiento de partículas de sílice 0.07-020 mg por tubo, gel separador inerte 1.0 g por tubo. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6548 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con heparina de litio como anticoagulante (90 USP), aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón verde con silicón como lubricante, volumen de drenado 6 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6555 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3 ml) líquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 - 3 ml (+0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6563 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (5.4 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón café claro con silicón como lubricante, volumen de drenado 2 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.6571 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con NaF (3mg) /EDTA Na2 (6 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 2 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6589 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con NaF (15 mg) /oxalato de potasio (12 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 6 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.6597 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (9 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo y gel separador, tapón blanco con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |  |
| 080.909.1937 080.909.0400 080.909.0418 | Blando para moldear a fuego, de vidrio de 120 cm de longitud y pared de 1 mm de espesor, con diámetros de: 6 mm. 8 mm. 10 mm. |  |
| 080.909.0632 | Para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro, con anticoagulante. Envase con 100. |  |
| 080.909.0640 | Para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro, sin anticoagulante. Envase con 100. |  |
| 080.909.1515 | Para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 0.6 ml, color blanco. Caja con 500 piezas. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.1507 | Para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 1.5 ml, colores rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Caja con 500 piezas. |  |
| 080.909.5367 080.909.0111 | Para centrífuga, de vidrio, de fondo cónico, con pared gruesa y capacidad de 15 ml graduados en 0.1 ml. Con tapón esmerilado. Sin tapón esmerilado. |  |
| 080.909.5284 080.909.0459 | Para la recolección de sangre en pruebas de coagulación. De vidrio, con fondo cónico. En dos capacidades y dos graduaciones. 0.25 a 2.5 ml. 0.5 a 5.0 ml. |  |
| 080.909.0509 080.909.0525 080.909.0541 080.909.0608 080.909.5326 080.909.0483 | De ensaye; vidrio refractario sin labio, en dimensiones de: 10 x 75 mm. 12 x 75 mm. 13 x 100 mm. 18 x 150 mm. 25 x 100 mm. 25 x 200 mm. Pieza. |  |
| 080.909.0988 080.909.0996 | De ensaye, de polipropileno, irrompible, sin labio, en dimensiones de: 13 x 100 mm. 15 x 125 mm. |  |
| 080.909.0343 | Para cultivo, de vidrio, con tapón de rosca, en dimensiones de: 13 x 100 mm. |  |
| 080.909.0061 | De vidrio; con fondo cónico, de pared gruesa, graduado. Con dimensiones de 25 x 135 mm. |  |
| 080.909.1028 080.909.1036 | Para la toma de muestras de sangre capilar para estudios de gases. De vidrio, con heparinato de sodio. De 140 microlitros. De 160 microlitros. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.2208 | Para hematocrito y sedimentación globular, con escala en dos sentidos de 0 a 100, con dimensiones de 115 x 3 mm y divisiones de 1 mm, de vidrio. De Wintrobe. Pieza. |  |
| 080.235.0959 | Equipo alado para recolección de sangre, compatible con el sistema de recolección al vacío, aguja calibre 23x19 mm con tubo flexible de hule de 17.78 cm (7”) de longitud y broche de seguridad. Alas de color azul claro, adaptador con aguja y manga retráctil para toma múltiple, estéril y desechable. Caja con 50 piezas. |  |
| 080.235.0967 | Equipo alado para recolección de sangre, compatible con el sistema de recolección al vacío, aguja calibre 21x19 mm con tubo de hule de 17.78 cm (7”) de longitud y broche de seguridad. Alas de color verde adaptador con aguja y manga retráctil para la toma múltiple, estéril y desechable. Caja con 50 piezas. |  |

| TUBOS DE HULE |  |
| --- | --- |
| 080.909.5383 | Para la conexión de gas al mechero: de látex, color ámbar, diámetro interior de 7 mm (1/4 de pulgada), espesor de la pared 3 mm. Metro. |
| 080.909.5391 | Para ligar a los pacientes en el momento de puncionarlos, de látex, color ámbar, diámetro de 5 mm. Metro. |

|  |  | VARILLAS |
| --- | --- | --- |
| 080.933.0251 080.933.0012 | De vidrio blando, de 91 cm de longitud y diámetro de: 3.0 mm. 6.4 mm. |  |

|  |  | VASOS |
| --- | --- | --- |
| 080.951.0613 080.951.0639 | De precipitados, de vidrio refractario. Con graduación para volúmenes aproximados. En capacidades de: 250 ml. 500 ml. |  |
| 080.951.0514 080.951.0522 080.951.0043 080.951.0050 | De precipitados, de polipropileno. Con graduación para volúmenes aproximados. En capacidades de: 600 ml. 1000 ml. 2000 ml. 4000 ml. |  |

CATÁLOGO: ANATOMÍA PATOLÓGICA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0100 080.829.2718 080.829.2726 | Aceite de anilina. Mezcla al 50%. Frasco con 125 ml. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.0682 | Aceite de cedro. RA. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.004.0040 | Aceite lubricante para crióstato. Frasco con 80 ml. TA. |  |
| 080.830.7730 080.830.7748 | Ácido alfa-amino propiónico. DL Alanina. RA. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0126 080.829.1306 080.829.1314 | Aceite mineral o de parafina incoloro, para montaje temporal en histología. Frasco con 125 ml. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 mI. TA. |  |
| 080.783.2423 | Acetato cúprico. H2O. Cristales. RA. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.5387 | Acetato de amonio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3192 | Acetato de plomo. 3 H2O. RA. Granulado. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.3895 | Acetato de sodio anhidro. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.0544 | Acetato de uranilo. RA. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3234 | Acetona. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.3526 | Acetona técnico. Lata con 18 L. TA. |  |
| 080.830.6054 080.830.3283 | Ácido acético glacial (mínimo 99.7%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1303 | Ácido bórico. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3432 080.829.0175 | Ácido cítrico. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.3465 080.830.3473 | Ácido clorhídrico fumante (mínimo 37%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.3481 080.830.7821 | Ácido crómico. RA. Cristales. Frasco con 250 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.4349 | Ácido DL tartárico. RA. ACS. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3499 | Ácido etilendiaminotetracético dihidratado (versenato de sodio EDTA). RA. ACS. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3580 | Ácido fórmico (98 a 100%). RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.3564 080.830.7904 | Ácido fosfomolíbdico. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 453 g. TA. |  |
| 080.830.3945 080.830.9066 080.830.9074 | Ácido fosfotúngstico. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4034 | Ácido molíbdico (molibdeno VI óxido) mínimo 85%. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4067 | Ácido nítrico técnico. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0230 | Ácido oxálico. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4075 080.830.9405 | Ácido oxálico 2H2O. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.829.0142 080.830.4174 | Ácido peryódico, mínimo 95.5%. RA. Cristales. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.4182 | Ácido pícrico. 10 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.0674 | Ácido rubiánico. RA. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.831.0619 | Ácido succínico, sal disódica anhidra 99%. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.4299 | Ácido sulfúrico (96 a 98%). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0332 | Ácido sulfosalicílico H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.4380 | Ácido tricloracético. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5726 080.830.6021 | Ácido 1-amino 2-naftol 4 sulfónico. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.783.4163 | Adenosín 5 trifosfato, sal disódica. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.829.4342 | Alcohol etílico con 96º GL. Técnico. Envase con 18 litros. TA. |  |
| 080.783.4296 | Alfa naftil acetato. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.2407 | Alizarina “RS”. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0411 | Amaranto. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4703 | Amarillo de metanilo. QP. Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.4711 | Amarillo de metilo (dimetilaminoazobenceno). QP. Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.229.0403 | Amarillo de naftol. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0209 080.829.0429 080.829.0233 | Amarillo de quinoleína. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0266 080.829.0274 | Arocan. Envase con 20 litros. Envase con 200 litros. TA. |  |
| 080.829.0282 080.829.0308 080.829.0316 | Auramina O. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0324 080.829.0340 080.829.0357 | Azocarmín B. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0365 080.829.0381 080.829.0399 | Azocarmín G. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 200 g. TA. |  |
| 080.829.0407 080.829.0423 080.829.0431 | Azul alciano. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0387 | Azul celestino. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0395 | Azul rápido “B”. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0449 080.829.0464 080.829.0472 | Azul de anilina (azul algodón). Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0270 | Azul de brentenol. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0480 080.829.0498 080.829.0506 | Azul luxol rápido. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.4935 080.830.9553 | Azul de metileno. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5007 080.830.9579 | Azul de nilo. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4984 | Azul de toluidina. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0056 | Azure “A”. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.3819 | Barbiturato de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5023 080.830.5031 | Benceno. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.5452 | Bicarbonato de potasio. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0514 080.830.5049 | Bicarbonato de sodio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0164 | Bisulfito de sodio (sulfito de sodio). RA. Polvo o granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0522 | Borato de sodio. 10H2O (Bórax). Para uso fotográfico. Cristal o polvo. RA. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.830.9090 | Bromuro de amonio. QP. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0198 080.829.1587 | Bromo. RA. ACS. Ampolleta con 25 ml. Ampolleta con 50 ml. TA. |  |
| 080.830.0289 080.829.0530 | Carbón vegetal o carbón activado. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0362 | Carbonato de potasio anhidro. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0555 | Carmín. Para microscopía. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0445 | Carmín de alumbre. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0437 | Carmín de Best. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4353 | Cloracetato naftol ASD. RA. Frasco con 1 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0495 080.829.0589 | Cloroformo. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. Frasco con 2500 ml. TA. |  |
| 080.832.0113 | Cloruro crómico. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0511 080.830.0529 080.829.0597 | Cloruro de aluminio anhidro. Sublimado para síntesis. Polvo. Frasco con 453 g. Frasco con 1000 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.830.9157 080.829.3682 | Cloruro de bario. 2 H2O. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.783.4049 | Cloruro cúprico. RA. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.783.4148 | Cloruro de manganeso anhidro 99%. RA. Frasco con 10 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0594 080.830.0610 | Cloruro de mercurio (bicloruro de mercurio). RA. ACS. Granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0644 080.829.0605 080.829.0613 | Cloruro de oro (ácido tetracloroáurico). Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 28 g. TA. |  |
| 080.783.3827 | Cloruro ferroso. RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.074.1134 | Coeficiente de sedimentación. (S-100) Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.830.0719 | Creosota. Grado técnico. Frasco con 250 ml. TA. |  |
| 080.783.4452 | Cromógeno 3.3 diamino bencidina tetrahidrocloruro. RA. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.829.0639 080.830.0024 | Cromotropo 2R. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4130 | Dimetilformamida anhidra 99%. RA. Frasco con 100 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

|  | REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.829.0654 |  | EA 50. Colorante preparado. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.0974 080.830.5981 |  | Eosina B (Eosina azulada) de metileno. QP. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.0982 080.829.0662 080.829.0670 |  | Escarlata de Briebrich. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.229.0676 |  | Fast azul BB (sal). Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.783.4304 |  | Fast Garnet CBS. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.229.0668 |  | Fast rojo violeta LB (sal). Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.783.4056 |  | Fionina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0696 |  | Floxina B. Polvo. Frasco con 5 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.4064 | Fluoresceína. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1196 | Fluoruro de sodio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.1188 | Fluoruro de potasio. 2 H2O. RA. Cristales. Frasco 500 g. TA. |  |
| 080.830.1311 080.829.0704 | Formaldehido (Formol) del 37 al 40%. RA. ACS. Frasco con 1 litro. Frasco con 18 litros. TA. |  |
| 080.830.1238 | Fosfato de sodio. 12 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1246 | Fosfato dibásico de potasio. 3 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0712 080.829.0720 080.829.0738 080.829.0746 080.829.0753 | Fucsina ácida. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 50 g. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0452 | Gallocyanina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1337 080.830.8191 | Gelatina simple. Polvo. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.829.0761 080.829.0779 | Gelatina líquida para fijar. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.1345 080.830.8209 | Giemsa polvo. QP. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1360 080.830.1378 | Glicerina (mínimo 95%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1410 | Grasa purificada para alto vacío. Frasco con 60 g. TA. |  |
| 080.830.3887 080.830.1436 | Hematoxilina. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0787 | Hematoxilina de Harris. Colorante preparado. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.229.2995 | Hematoxilina de Harris. Colorante preparado de origen natural sin óxido de mercurio. Frasco de 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.0795 | Hidrato de cloral. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1469 080.830.1477 | Hidroquinona. RA. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0803 080.829.0811 | Hidroximetil-amino-metano (Tris). QP. RA. ACS. Polvo. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.7300 | Hidroximetil-amino-metano Clorhidrato (Tris). RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0829 080.830.1709 080.829.0837 | Índigo carmín. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.787.0266 | Isopentano. Solución de isopentano para congelación rápida de biopsias musculares y otros tejidos. Envase con 1000 ml. |  |
| 080.829.0845 080.829.0852 080.829.0860 | Metabisulfito de potasio (K2S2O5) o disulfito de potasio. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.229.0494 | Metazol azul nuclear 2 G. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0878 080.829.0886 | Metenamina (Hexametiltetramina). QP. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.5163 080.830.5171 | Molibdato de sodio. 2 H2O. RA. Cristales. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0486 | Musicarmín. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4346 | Naftol AS BI Fosfato. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.4379 | Naftol AS MX Fosfato. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.4122 | Naftol AS BI fosfato 98%. (libre de ácido). Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0510 | Naftoquinina. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0502 | Naranja de acridina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4072 | Nitrato de cobalto. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5692 | Nitrato de litio. H2O. QP. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.1918 080.829.1926 | Nitrato de mercurio. H2O. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0894 080.829.0902 080.829.0910 080.829.0928 | Nitrato de plomo. RA. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.830.1808 080.829.0936 | Nitrato de potasio. Cristales. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.829.0944 | Nitrato de uranio 6. H2O. (nitrato de uranilo). Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1584 | Nitrato férrico. 9 H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. RA. |  |
| 080.783.4338 | NN -dimetil formamida. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.829.2668 | 4-Nitrofenilfosfato disódico 6 H2O. RA. Tabletas. Frasco con 1000. RTC. |  |
| 080.829.0951 | OG-6. Colorante preparado. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1907 080.830.8308 080.830.0969 080.830.0977 | Orceína. Para microscopía. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2053 | Oxalato de sodio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.823.6210 080.823.6228 | Óxido de propileno. Solvente de resina para facilitar la inclusión de la muestra para microscopía electrónica. Envase con 500 ml. Envase con 1000 ml. |  |
| 080.830.2202 080.830.8498 | Óxido rojo de mercurio. (óxido de mercurio). RA. ACS. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.1237 | Óxido de zinc. RA. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.685.0046 | Parafina con polímeros plásticos de peso molecular controlado con punto de fusión de 56-57ºC. *Para uso en sitios donde exista equipo automatizado y en hospitales de alta carga de trabajo o de tercer nivel. Envase con 1000 g. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0985 080.830.2400 | Parafina (con punto de fusión entre 56ºC a 58ºC). Técnico. Envase con 500 g. Envase con 1000 g. TA. |  |
| 080.829.0993 080.829.1009 080.829.1595 | Paraldehido. RA. Frasco con 100 g. Frasco con 454 g. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.6351 | Pardo de Bismarck R. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2459 | Pardo de Bismarck Y. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2657 | Permanganato de potasio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0585 | Picrocarmín de índigo. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0528 | Piridina. RA. Cristales. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2806 080.830.8852 080.829.1017 080.829.1025 | Piridina. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. Frasco con 2500 g. Frasco con 3000 g. TA. |  |
| 080.229.0544 | Pironina G. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0551 | Pironina Y. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0569 | Ponceau fucsina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0577 | Ponceau 2 R. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3150 | Propilenglicol (1,2-propanodiol). Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.229.0536 | Protargol. Frasco con 100 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.6244 | Resina epóxica alifática, basada en di o tri glicidiléteres de glicerol (EPON 812). Frasco con 450 ml. TA. |  |
| 080.830.6245 | Resina sintética disuelta en Xilol (60%). Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.832.4230 | Resina sintética. Medio de montaje rápido para preparaciones histológicas ordinarias y de microscopía electrónica. Envase con 500 ml. |  |
| 080.830.3259 080.830.9256 | Resorcinol. RA. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.1033 080.829.1041 080.829.1058 080.829.1066 | Rodamina B. Para microscopía. RA. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3309 | Rojo congo. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3507 | Rojo de metilo. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.5924 080.830.3556 | Rojo neutro. QP. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3606 080.829.1074 080.829.1082 | Rojo nuclear rápido. Colorante biológico. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3614 080.830.9298 080.830.9314 | Rojo oleoso. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.229.0593 | Rosa bengala. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5932 080.830.3648 | Safranina O. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0084 | Solución alcohólica de Giemsa al 0.4%. Frasco con 500 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.l298 | Sudán IV (rojo escarlata). RA. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4059 080.830.9389 080.830.9397 | Sudán negro B. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.1090 080.829.1108 080.829.1116 | Sudán III (Sudán rojo). Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.3713 080.829.1124 | Sulfato de aluminio y amonio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.830.3739 | Sulfato de aluminio y potasio. 12 H2O. (alumbre de potasio). RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3721 | Sulfato de aluminio y potasio. 24 H2O. RA. Cristales. Frasco con 453 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3788 | Sulfato de Cobre. 5 H2O. RA. Cristales. ACS. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3754 | Sulfato de bario. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4080 | Sulfato crómico potásico. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3930 | Sulfato de sodio. 10 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3796 080.829.1132 | Sulfato de cromo. RA. Frasco con 114 g. Frasco con 453 g. TA. |  |
| 080.830.3820 | Sulfato de sodio anhidro. RA. ACS. Cristales. Frasco de 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3952 | Sulfato ferroso. 7 H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3955 080.830.4000 080.780.0479 080.829.1140 | Sulfito de sodio anhidro. Granulado. RA. ACS. Frasco con 100 g. Frasco con 300 g. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.783.4155 | Sulfuro de amonio. RA. ACS. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4098 | Tartrazina. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.2130 080.830.4406 080.830.9421 080.830.9439 | Timol. NF. Cristales. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. Frasco con 114 g. Frasco con 250 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.1157 080.829.1165 080.829.1173 | Tioflavina T. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 200 g. TA. |  |
| 080.830.9462 | Tionina (Violeta de Laught). QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4489 | Tiosulfato de sodio (hiposulfito de sodio). RA. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4106 | Tiosulfito de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4513 | Tolueno. RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4197 | Trifosfopiridín nucleótido, sal disódica. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.5080 080.830.9603 | Tween 80 (monoleato de polioxietilensorbitán). QP. Frasco con 100 ml. Frasco con 500 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.6385 080.830.5130 | Verde claro brillante. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5213 080.830.9660 | Verde luz (verde rápido) FCF. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5197 080.830.5205 | Verde malaquita. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.1181 | Verde metilo. Para microscopía. Colorante biológico. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.829.1199 080.829.1207 080.829.1215 | Verde naftol B. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5221 080.830.9678 | Violeta de cresilo. QP. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.1223 080.829.1231 080.829.1249 | Violeta de etilo (púrpura de etilo). Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.1256 080.829.1264 080.829.1272 | Violeta de metilo. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.9967 080.830.5254 080.829.1280 | Wright. QP. Cristales o polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5262 080.830.5270 | Xilol. RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4114 | Yodato de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5304 | Yodo. QP. Cristales. Frasco con 100 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.5312 080.829.3997 080.830.5320 | Yoduro de potasio. RA. ACS. Cristales o granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.9694 | Yodato de potasio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5338 080.829.0241 | Yoduro de sodio. RA. Granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1492 | Amortiguadora de acetato pH 4.5. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.823.3837 | Amortiguadora (buffer) de acetato pH 4.9. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.823.2037 | Amortiguadora tris salino para hibridación in situ. Juego con dos frascos con 2 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.0171 | Aglutinina de cacahuate ARP. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0189 | Aglutinina de soya. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0262 | Alfa -1-antitimosina. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.074.0656 | Alfa -1- antiquimotripsina. Equipo para 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.0247 | Alfa -feto-proteína. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0213 | Alfa lacto albúmina. (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0205 | Anticuerpo contra receptores de estrógenos. para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.1567 | Anticuerpo contra tiroglobulina. para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |

(Continúa en la Tercera Sección)