SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción III, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción III, 26, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Que la Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico se publicó de manera integra en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2016 y a partir de esa fecha se efectuaron dos actualizaciones, las que se incorporan a la Edición 2016, con la finalidad de tener al día la lista de auxiliares de diagnóstico para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la edición 2016, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2016.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual 
ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que en reunión del 10 de noviembre de 2009, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, aprobó la modificación de la clave a 12 dígitos, con la finalidad de identificar las diferentes presentaciones del envase con los dos últimos dígitos, así como también uniformar la información en la adquisición de insumos por las instituciones.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben
en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del CBCISS, Jesús Ancer Rodríguez.- Rúbrica.

CUADRO BÁSICO: AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1310 | Ácido úrico. 1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.829.3559 | Ácido úrico. Estándar primario. Polvo. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.823.1393 | Calcio. 0.1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.385.0015 | Calibrador de bilirrubinas. Concentración de 18 a 20 mg/100 ml. Frasco con 2 a 3 ml. RTC. |  |
| 080.823.0114 | Cianuro de metahemoglobina. Ampolleta con 10 ml. RTC. |  |
| 080.823.1401 | Cloruros. 10 mEq/L. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1930 | Colesterol. Solución 4 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.829.3708 | Colesterol. Estándar primario. Cristales. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.823.1328 | Creatinina. 1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.829.3740 | Dextrosa anhidra (glucosa). Estándar primario. Cristales. Frasco con 1g. TA. |  |
| 080.823.1385 | Fósforo. 1 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1278 | Glucosa. 10 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1351 | Piruvato de sodio. 2 mmol/L Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.823.1369 | p-nitro-fenol-fosfato. 10 mmol/L. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.823.1948 | Plasma humano con citrato y con valor anormal para controlar el nivel superior de la terapia con anticoagulantes orales. Frasco con mínimo 0.5 ml. Y máximo 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CONTROLES Y ESTÁNDARES (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1955 | Plasma humano con citrato y con valor anormal para controlar el nivel inferior de la terapia con anticoagulantes orales. Frasco con mínimo 0.5 ml. Y máximo 1 ml. RTC. |  |
| 080.823.1914 | Suero control liofilizado con valores de referencia normales para diferentes analitos (incluye enzimas). Métodos manuales y automatizados. Estabilidad mínima: 10 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 5 ml. RTC. |  |
| 080.823.1922 | Suero control liofilizado con valores de referencia anormales para diferentes analitos (incluye enzimas). Métodos manuales y automatizados. Estabilidad mínima: 10 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 5 ml. RTC. |  |
| 080.823.1302 | Urea. 3 mg/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |

| DISCOS CON ANTIMICROBIANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.235.0363 | Para la demostración “in vitro de la susceptibilidad bacteriana a los antimicrobianos. Accesorios: Distribuidor de plástico para la aplicación de 8 a 12 sensidiscos simultáneamente para cajas de Petri. Pieza. |  |
| 080.316.0159 | Amikacina. Discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.3757 080.316.0167 | Ampicilina. Discos con 10 µg. Discos con 25 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0555 | Bacitracina discos con 0.04 unidades. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.1751 | Carbenicilina discos con 100 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0175 | Cloramfenicol discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0647 | Clorhidrato de N-N dimetilparafenilendiamina. Discos para identificar Neisseria y Pseudomonas. En frasco o tubo con 50. RTC. |  |
| 080.316.2056 | Dicloxacilina discos con 1 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0902 | Eritromicina discos con 15 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0134 | Furazolidona discos con 100 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.2601 | Gentamicina discos con 10 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.3930 | Metenamina discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0100 | Nitrofurantoína discos con 300 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| DISCOS CON ANTIMICROBIANOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.316.0118 | Optoquina discos para diferenciar el Streptococcus pneumoniae del Streptococcus productor de alfa-hemólisis. En frasco o tubo con 50. RTC. |  |
| 080.316.0126 | Penicilina discos con 10 unidades. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0076 | Polimixina B discos con 50 UI. Frasco con 50 sensidiscos. RTC. |  |
| 080.316.4011 | Sensidiscos de cefotaxima/ácido clavulánico de 30/10 µg sin dispensador automático integrado. Cartucho con 50 discos. RTC. |  |
| 080.316.4029 | Sensidiscos de ceftazidima de 30 µg sin dispensador automático integrado. Cartucho con 50 discos. RTC. |  |
| 080.316.0027 | Sulfadiazina discos con 300 µg. En frasco o tubo con 50 sensidiscos. RTC. |  |
| 080.316.0035 | Tetraciclina discos con 30 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.0043 | Trimetoprima y sulfametoxazol discos con 25 µg. En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático. RTC. |  |
| 080.316.4037 | Nitrocefina. Discos para detección de la enzima 2 betalactamasa. Envase con 50 discos. RTC. |  |

| LAMINILLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.723.0073 | Para determinaciones químico clínicas por tecnología química clínica seca mediante la aplicación de suero o plasma. Amoníaco (NH3). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0081 | Alanina aminotransferasa (ALT). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0172 | Albúmina. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0198 | Amilasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0206 | Aspartato aminotransferasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0388 | Bilirrubina neonatal. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0354 | Bilirrubina total Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0214 | Calcio (Ca). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0230 | Cloruro (Cl). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LAMINILLAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.723.0271 | Colesterol. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0248 | Colinesterasa. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0370 | Creatinina en orina. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0255 | Creatinocinasa (CK). Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0263 | Creatinocinasa (CKMB). Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0222 | Dióxido de carbono (CO2). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0180 | Fosfatasa alcalina. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0412 | Fósforo. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0289 | Gamma glutamiltransferasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0396 | Hierro (Fe). Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0297 | Lactato. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0305 | Lactato dehidrogenasa. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0404 | Lipasa. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0438 | Litio (Li). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0313 | Magnesio (Mg). Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0321 | Potasio (K). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0339 | Proteínas totales. Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0420 | Sodio (Na). Caja con 25 laminillas. RTC. |  |
| 080.723.0362 | Teofilina. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |
| 080.723.0347 | Triglicéridos. Caja con 25 laminillas. CTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2588 | Agar dextrosa y papa. Para identificación, cultivo y recuento de levaduras y hongos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1200 | Agar base sangre, para aislar e investigar la actividad hemolítica de microorganismos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2596 | Agar bilis y rojo violeta. Para cuenta de bacterias coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0020 | Agar cistina y tripticaseína (CTA). Para conservar cepas, investigar la movilidad de microorganismos difíciles y, si se le añaden carbohidratos, hacer estudios de fermentación. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1457 | Agar desoxicolato y citrato. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento de enterobacterias patógenas. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0962 | Agar eosina-azul de metileno. Medio selectivo y diferencial para enterobacterias lactosa positivas. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1952 | Agar estafilococo 110. Medio selectivo y diferencial para el cultivo y aislamiento de Staphylococcus. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1010 | Agar fenilalanina. Medio diferencial para enterobacterias productoras de ácido fenilpirúvico. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1085 | Agar G.C. Medio de cultivo selectivo para Neisseria, enriquecido con sangre o hemoglobina y suplemento nutritivo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1143 | Agar harina de maíz. Favorece el cultivo de hongos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1333 | Agar Kligler (con hierro). Para las pruebas bioquímicas de enterobacterias y caracterizar su fermentación de la glucosa y la lactosa o la producción de ácido sulfhídrico. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0269 | Agar lisina y hierro (LIA). Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.9252 | Agar Löeffler. Medio selectivo para Corynebacterium diphtheriae. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.6803 | Agar Lowenstein-Jensen (preelaborado). Medio selectivo para micobacterias especialmente M. Tuberculosis. Caja con 10 o 12 tubos. TA. |  |
| 080.610.1531 | Agar Mac Conkey. Medio selectivo para el aislamiento de coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.6902 | Agar Müeller-Hinton. Para investigar la susceptibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos y aislar gonococos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1838 | Agar Nickerson o Agar Biggy. Para el aislamiento de levaduras del género Cándida. Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0533 | Agar nutritivo. Medio de cultivo simple para el aislamiento de microorganismos con pocas exigencias nutritivas. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2604 | Agar para método estándar. Para cuenta microbiana total en la leche. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2182 | Agar Salmonella-Shigella Medio selectivo y diferencial principalmente para enterobacterias lactosa negativas. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.7405 | Agar SIM. Medio para poner en evidencia la producción de indol, ácido sulfhídrico y movilidad de las bacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.7454 | Agar Simmons con citrato. Para diferenciar las enterobacterias en la utilización del citrato. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0574 | Agar Sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0608 | Agar Tergitol 7. Medio selectivo de organismos coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.9732 | Agar tripticaseína dextrosa. Para la diferenciación de microorganismos aerobios y anaerobios con base en su movilidad y su capacidad de fermentar la dextrosa. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2497 | Agar verde brillante. Medio selectivo y diferencial de enterobacterias patógenas y principalmente Salmonella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.8254 | Agar-Agar. Base para la preparación de medios de cultivo. Frasco con 450 g. TA. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1069 | Caldo dextrosa y rojo de fenol. Medio útil para la identificación bacteriana basada en su capacidad de fermentar la glucosa. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.9989 | Caldo lactosa peptona, para la recuperación de coliformes en agua y alimentos, con base a la formación de gas. (Sin rojo de fenol). Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1135 | Caldo lisina y descarboxilasa, para diferenciar principalmente enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1598 | Caldo maltosa y rojo de fenol. Para la caracterización de enterobacterias con base a su capacidad de fermentar la maltosa. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1663 | Caldo manitol y rojo de fenol. Útil para identificación de enterobacterias y otros microorganismos con base a la capacidad de fermentar el manitol. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0111 | Caldo Moller KCN. Útil para diferenciar bacilos entéricos por su capacidad de crecer rápidamente en presencia de cianuro. Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2620 | Caldo Müeller-Hinton. Para pruebas de concentración mínima inhibitoria y actividad bacteriostática del suero. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2117 | Caldo sacarosa y rojo de fenol. Útil para la caracterización de enterobacterias basado en su capacidad de fermentar la sacarosa. Frasco con 450 g. TA. Adicionando urea y azul de bromotimol se puede obtener el surraco. (Consultar Reactivos Químicos). |  |
| 080.610.0194 | Caldo selenito de sodio. Útil para el aislamiento de enterobacterias principalmente Salmonella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2430 | Caldo SF. Medio selectivo para Streptococcus faecalis. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2265 | Caldo tetrationato. Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del género Salmonella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2281 | Caldo tioglicolato sin dextrosa y sin indicador. Para el cultivo y aislamiento de anaerobios. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2315 | Caldo Tood-Hewit. Medio selectivo para estreptococo beta hemolítico. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.829.2346 | Caldo urea para diferenciar e identificar enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2612 | Medio de Thayer Martin. (Consultar Medio G.C. Agar, suplemento nutritivo enriquecido y VCNT inhibidor). |  |
| 080.610.0079 | Medio de transporte Agar (Stuart). Para conservar especimenes, principalmente cuando se sospecha la presencia de gonococo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1317 | Medio infusión cerebro y corazón. Medio enriquecido para microorganismos con numerosos requerimientos nutritivos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1770 | Medio MIO. Para diferenciar enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, SUPLEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0673 | Arabinosa. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.610.0699 | Arena de mar para añadir a medios de cultivo para anaerobios. Frasco con 1 Kg. TA. |  |
| 080.610.1119 | Gelatina nutritiva. Principalmente útil para la prueba de licuefacción de la gelatina. Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, SUPLEMENTOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1218 | Hemoglobina. Complemento de medios de cultivo para favorecer el crecimiento de microorganismos del género Neisseria. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1473 | Levadura (extracto soluble en agua). Lisado para enriquecer medios de cultivo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2224 080.610.2216 | Suplemento nutritivo enriquecido. Complemento de medios de cultivo para el aislamiento de microorganismos con grandes requerimientos nutritivos. Caja con 5 frascos de 2 ml. Frasco con 10 ml. TA. |  |
| 080.610.2521 | VCNT inhibidor. Vancomicina, colimicina, nistatina y trimetoprima inhibidores para preparar el medio de Thayer-Martin. Frasco con 10 ml. RTC. |  |

| PRUEBAS RÁPIDAS |  |
| --- | --- |
| 080.784.0467 | Gonadotrofina coriónica fracción Beta. Prueba rápida cualitativa de un solo paso en membrana sólida para determinación en orina o suero, en sobre individual Sensibilidad: 20 Mui/ml. A 25 Mui/ml. Equipo. Prueba en cartucho de plástico, con pipeta desechable. Equipo con control positivo y negativo para múltiples pruebas. Equipo para múltiplos de 10, mínimo 10, máximo 100 pruebas. TATC. |
| 080.414.1330 | Gonadotropina coriónica humana. Prueba inmunológica en tubo para su determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero. Sensibilidad: debe ser capaz de detectar 1000 UI/L. Para 30 pruebas. RTC. |
| 080.784.7512 | Prueba inmunoenzimática rápida, cualitativa en orina, en tarjeta con 5 tiras para detección simultánea de cocaína, marihuana (THC), anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas en estuche. El estuche incluye: vaso de plástico translúcido con termómetro de 32ºC a 38ºC integrado, frasco de plástico con tapa de cerrado hermético con capacidad de 50 ml. Y etiqueta de alta adherencia. Estuche para 5 pruebas. TATC. |
| 080.784.7520 | Prueba inmunoenzimática rápida, cualitativa en orina, en tarjeta con 3 tiras para detección simultánea de cocaína, marihuana (THC), anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas en estuche. El estuche incluye: vaso de plástico translúcido con termómetro de 32ºC a 38ºC integrado, frasco de plástico con tapa de cerrado hermético con capacidad de 50 ml. Y etiqueta de alta adherencia. Estuche para 3 pruebas. TATC. |
| 080.070.2557 | Prueba rápida para la determinación cualitativa de troponina T cardiaca en sangre total; Para 5 pruebas. RTC. |
| 080.829.5372 | Prueba rápida para la determinación de anticuerpos en suero y plasma; o suero, plasma y sangre total anti VIH 1 y 2, inmunocromatográfica o por membrana sólida. Estuche para mínimo 24 determinaciones. RTC. |
| 080.829.5380 | Prueba rápida enzimática en placa para la detección cuantitativa de alcohol en saliva. Prueba en 2 minutos. Correlación con el contenido de alcohol en sangre. Límites de detección: 10-145 mg/dl (0.01-0.145% en sangre). Contiene: placa, colector de saliva, desecante e instructivo. Caja para 10 pruebas. TATC. |
| 080.829.5356 | Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PRUEBAS RÁPIDAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.3826 | Tirotrofina neonatal. Prueba rápida en dispositivo con tira para la determinación cualitativa por inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales y policlonales específicos para sangre total. Para 10 a 50 pruebas. TATC. |  |
| 080.070.2458 | Prueba rápida para el diagnóstico de cólera. Sistema inmunocolorimétrico en membrana sólida que incluye anticuerpos monoclonales contra el polisacárido A de Vibrio cholerae 01. Para 25 pruebas. TA. |  |
| 080.354.0145 | Prueba rápida de reagina para el diagnóstico de sífilis. Equipo de antígeno tarjeta, tubos, goteros y agujas. Para 200 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.5406 | Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por inmunocromatografía, contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2) en fluido oral, sangre capilar, sangre total y plasma. Para uso como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Equipo para 25 pruebas. TATC. |  |
| 080.829.5414 | Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por técnica inmunocromatográfica, contra el virus de la Hepatitis C (VHC) en suero y plasma. Con antígenos recombinantes: Core, NS3, NS4 y NS5. Para su uso exclusivo como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.5422 | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa y diferenciación de antígenos del Virus de la Influenza tipo A y B, a partir de muestras nasales y nasofaríngeas. Con una sensibilidad no menor al 80% y una especificidad no menor al 80% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Incluye controles positivo y negativo. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. |  |
| 080.829.5463 | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.830.3143 | Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopía. Índice de refracción a n20ºC/1.515-1.517. Frasco con 100 ml. TA. |
| 080.783.4718 | Acetil fenil hidracina. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.830.3523 | Ácido fénico (fenol). RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.831.2870 | Ácido metafosfórico. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4042 | Ácido nítrico. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.6393 | Ácido sulfúrico. Técnico. Frasco con 3000 ml. TA. |  |
| 080.830.4364 | Ácido sulfúrico 2/3 N. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.3176 | Acetato de etilo. RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4510 | Adenosín 5 difosfato. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.783.4643 | α-Glicerato fosfato dehidrogenasa. Frasco con 200 U. RTC. |  |
| 080.830.4646 | Alcohol etílico absoluto (etanol). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.3575 | Alcohol etílico de 96ºG.L. Técnico. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.4679 | Alcohol metílico. (libre de acetona). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.4745 | Anhídrido acético. RA. ACS. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.0123 080.830.0669 | Azul de metileno nuevo (azul de metileno N). QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.1546 080.830.9561 | Azul de timol. Indicador. ACS. Polvo. Frasco con 1 g. Frasco con 10 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.3658 | Carbonato de calcio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 100 g. |  |
| 080.829.3674 080.829.2538 | Cianuro de sodio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.0438 080.829.0571 | Citrato de sodio. 2H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.9140 080.829.0621 | Cloruro de potasio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.0677 080.829.1678 | Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.829.3690 080.830.0685 | Cloruro férrico. 6H2O. RA. ACS. En trozos. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.2426 | Cromato de potasio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3757 | Dextrosa anhidra (glucosa). RA. Cristales. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.0784 080.830.7995 | Dicromato de potasio. Técnico. Polvo. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.9165 | Dicromato de potasio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.2288 080.829.2254 | Eosina-azul de metileno. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.829.1843 080.830.1105 | Ferricianuro de potasio. RA. ACS. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |  |
| 080.829.1868 080.830.1261 |  | Fosfato monobásico de potasio anhidro. RA. ACS. Cristales. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1287 |  | Fosfato monobásico de sodio. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5999 080.830.1329 |  | Fucsina básica. QP. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.2692 |  | Glicerina. Grado farmacopeico. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.1501 080.830.0453 |  | Hidróxido de amonio (mínimo 58%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.3807 080.830.1444 |  | Hidróxido de potasio. RA. ACS. Lentejas. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1451 080.830.5890 |  | Hidróxido de sodio. RA. ACS. Lentejas. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.1527 |  | Hidróxido de bario. 8H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5155 |  | Molibdato de amonio. 4H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1758 080.830.1766 | Nitrato de plata. RA. ACS. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1931 080.830.1857 | Nitrito de sodio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3864 | Oxalato de amonio. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.829.1785 080.829.3773 | p-Dimetilaminobenzaldehído RA. ACS. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2707 | Peróxido de hidrógeno (solución al 30%). RA. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.1615 | Piramidón al 5%. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.829.3898 | Piramidón. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.1425 080.783.1433 | Reactivo de Drabkin. Para preparar: Dos litros. Un litro. Juego. TA. |  |
| 080.783.1896 080.783.1904 | Sal disódica del ácido etilendiaminotetracético. (versenato de sodio, EDTA) Solución al 10%. Anticoagulante general. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. |  |
| 080.782.0444 | Solución indicadora de Fenolftaleína. Verificar cambios de pH. Frasco con 25 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.1769 080.829.3765 | S-difenilcarbazona. Indicador. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3747 | Sulfato de amonio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3903 | Sulfato férrico de amonio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.828.0168 | Tiocianato de potasio. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.832.0568 | Tiomersal. (Timerosal). Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.5098 | Urea. RA. ACS. Cristales Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5247 080.830.5239 | Violeta cristal (Violeta de genciana) QP. Cristales. Frasco con 25 g. Frasco con 10 g. TA. |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.1573 | Ácido acético al 5%. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.1581 | Ácido sulfosalicílico al 3%. Frasco con 200 ml. TA. |  |
| 080.783.9691 080.783.3025 080.783.3595 | Ácido úrico. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con uricasa (Trinder), estabilidad mínima: 14 días después de reconstituir con agua destilada. (2°C a 8°C). Frasco para 15 ml. Frasco para 20 ml. Frasco para 50 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.784.0236 080.784.0350 | Ácido úrico. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con uricasa (Trinder), estabilidad mínima: 14 días después de reconstituir. Frasco para 20 ml. Frasco para 50 ml. RTC. |  |
| 080.783.1912 | Ácido úrico. Método colorimétrico de punto final (Caraway). Juego de reactivos compuesto de: Ácido fosfotúngstico. Frasco con 250 ml. Carbonato de sodio. Frasco con 250 ml. RTC. |  |
| 080.783.3462 | Alanina aminotransferasa (ALT). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 50 ml. Dinitrofenilhidrazina 50 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N (concentrado para diluir a 1 000 ml.) 100 ml. RTC. |  |
| 080.783.3470 | Alanina aminotransferasa (ALT). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 100 ml. Dinitrofenilhidrazina 100 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N (concentrado para diluir a 1000 ml.) 100 ml. RTC. |  |
| 080.783.3488 080.783.3496 | Alanina aminotransferasa (ALT). Polvo. Método enzimático UV cinético NAD dependiente. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.784.0368 080.784.0244 | Alanina aminotransferasa (ALT). Polvo. Método enzimático UV cinético NAD dependiente. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.783.3033 | Albúmina. Método de punto final con reactivo verde de bromocresol. Frasco para mínimo 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.2258 | Alcohol-acetona. Para la tinción de Gram. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.0831 | Alcohol ácido. Para la tinción de bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3421 | Aspartato aminotransferasa (AST). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 50 ml. Dinitrofenilhidrazina 50 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N 1000 ml. RTC. |  |
| 080.783.3439 | Aspartato aminotransferasa (AST). Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de: Sustrato 100 ml. Dinitrofenilhidrazina 100 ml. Hidróxido de sodio 0.4 N 1000 ml. RTC. |  |
| 080.783.3447 080.783.3454 | Aspartato aminotransferasa (AST). Polvo. Método enzimático UV cinético, NAD dependiente. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.784.0269 080.784.0376 | Aspartato aminotransferasa (AST). Polvo. Método enzimático UV cinético, NAD dependiente. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20.0 ml. RTC. |  |
| 080.229.0080 080.229.0114 | Azul de metileno de Löeffler. Colorante de contraste para bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.783.1599 | Benedict cualitativo. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.783.3074 080.783.3082 | Bilirrubinas. Método colorimétrico de punto final con ácido sulfanílico diazotado. Juego de reactivos. Para 50 pruebas mínimo. Bilirrubina total Bilirrubina directa. TA. |  |
| 080.782.2085 | Bilirrubina directa. Equipo completo para 500 pruebas. para métodos automatizados. TA. |  |
| 080.782.2077 | Bilirrubina total. Equipo completo para 500 pruebas. para métodos automatizados. TA. |  |
| 080.783.1987 080.783.1995 | Citrato de sodio al 3.8%. Anticoagulante para pruebas de protrombina. Frasco con 200 ml. Frasco con 125 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.782.0337 080.783.0898 080.783.0880 | Cloruro de calcio 0.025 M. Frasco con 20 ml. Frasco con 125 ml. Frasco con 200 ml. RTC. |  |
| 080.783.3140 | Colestero. Método colorimétrico de punto final. Reactivo estable (Liberman-Buchard). Frasco con 250 ml. RTC. |  |
| 080.783.8396 080.783.3157 080.783.3165 | Colesterol. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con estearasa-oxidasa (Trinder). Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 15 ml. Frasco para 20 ml. Frasco para 50 ml. RTC. |  |
| 080.784.0285 080.784.0384 | Colesterol. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final con estearasa-oxidasa (Trinder). Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir. Frasco para 50 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.229.0023 080.229.0031 | Colorante de Wright. Para teñir frotis de sangre o médula ósea. Frasco con 1000 ml. Frasco con 250 ml. TA. |  |
| 080.229.0288 | Colorante para sedimento urinario. (Sternheimer Malbin). Frasco con 60 ml. TA. |  |
| 080.783.1060 | Creatinina. Método colorimétrico de punto final (Bonsnes y Taussky) con picrato alcalino. Ácido pícrico 100 ml. Hidróxido de sodio 100 ml. TA. |  |
| 080.783.3199 | Creatinina. Método colorimétrico, cinético con picrato alcalino. Ácido pícrico 100 ml. Hidróxido de sodio amortiguado 100 ml. TA. |  |
| 080.829.3724 | Creatinina. Estándar primario. Cristales. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.3223 | Deshidrogenasa láctica. Polvo. Método enzimático U.V. cinético con sustrato de lactato. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3231 | Deshidrogenasa láctica. Polvo. Método enzimático U.V. cinético con sustrato de lactato o piruvato. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.784.0319 080.784.0392 | Fosfatasa alcalina. Polvo. Método enzimático colorimétrico cinético con sustrato de 4- nitrofenol fosfato. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir (2ºC a 8ºC). Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.783.3264 080.783.3272 | Fosfatasa alcalina. Polvo. Método enzimático colorimétrico cinético con sustrato de 4-nitrofenil-fosfato. Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.783.1284 080.783.1276 080.783.1292 | Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen, para teñir bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. Frasco con 200 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.783.3322 080.783.3330 | Glucosa. Método colorimétrico de punto final con ortotoluidina. Frasco con 250 ml. Frasco con 125 ml. TC. |  |
| 080.783.3348 080.783.3355 | Glucosa. Polvo. Método colorimétrico de punto final con glucosa oxidasa (Trinder). Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir. Frasco para 100 ml. Frasco para 500 ml. RTC. |  |
| 080.881.5151 | Juego de reactivos para determinación en equipo automatizado de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, concentración media de hemoglobina, concentración corpuscular media de hemoglobina, volumen globular medio, número de leucocitos con cuenta diferencial en número y porcentaje. TATC. |  |
| 080.784.3545 | Juego de reactivos para la determinación de biometría hemática por medio de un analizador completamente automatizado, con control de calidad incluido, para mínimo 22 parámetros. Incluye: todos los reactivos, controles, calibradores y soluciones necesarias. Juego. TA. |  |
| 080.783.3405 | Lípidos totales. Método colorimétrico de punto final con reactivo de vainilla y ácido fosfórico. Reactivo de color 500 ml. Solución valorada 30 ml. RTC. |  |
| 080.783.3413 | Lípidos totales. Método colorimétrico de punto final con reactivo de vainilla y ácido fosfórico. Reactivo de color 3 x 105 ml. Solución valorada 10 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.783.1474 080.783.1482 | Líquido de Türck. Para contar leucocitos. Frasco con 1000 ml. Frasco con 250 ml. TA. |  |  |
| 080.783.1490 | Líquido para contar plaquetas. En microscopio de campo claro. Frasco con 125 ml. TA. |  |  |
| 080.783.1854 | Líquido para contar plaquetas. En microscopio de contraste de fases. Frasco con 50 ml. RTC. |  |  |
| 080.783.1508 080.783.1862 |  | Lugol. Para tinción de Gram. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.783.1524 |  | Mezcla crómica. Frasco con 2.8 litros. TA. |  |
| 080.783.1532 080.783.1540 | Proteínas totales. Prueba colorimétrica con reactivo de Biuret. Equipo para 125 pruebas. Equipo para 50 pruebas. TA. |  |  |
| 080.783.7927 | Reactivo de Erlich. Frasco gotero con 50 ml. TA. |  |  |
| 080.783.1557 | Reactivo de Kovac. Para investigar indol. Frasco con 50 ml. RTC. |  |  |
| 080.829.1454 | Safranina. Para la tinción de Gram. Frasco con 125 ml. TA. |  |  |
| 080.829.1447 | Solución de sulfato de zinc (Faust). Densidad de 1.180 para exámenes coproparasitoscópicos. Frasco con 1000 ml. TA. |  |  |
| 080.832.0543 | Sulfato de aluminio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |  |
| 080.414.1521 080.414.1539 | Tromboplastina de alta sensibilidad, con índice internacional de sensibilidad (ISI) menor de 1.7. Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir (2ºC a 8ºC). Frasco con 2 ml., para 10 pruebas. Frasco con 4 - 5 ml., para 20 o 25 pruebas. RTC. |  |  |
| 080.414.1554 | Tromboplastina parcial activada, líquida o polvo. Juego para 20 pruebas o múltiplos de 20, máximo 400 pruebas. RTC. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.8081 | Tromboplastina parcial activada con caolín, líquida o polvo. Equipo para 20 pruebas o múltiplos de 20, máximo 180 pruebas. RTC. |  |
| 080.831.2938 080.830.0305 | Tungstato de sodio al 10%. Solución acuosa. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.3546 | Urea. Método enzimático colorimétrico de punto final con ureasa (Berthelot). Solución de ureasa frasco con 40 ml. Fenol frasco con 250 ml. Hipoclorito de sodio frasco con 250 ml. Juego. RTC. |  |
| 080.784.0343 080.784.0426 | Urea. Polvo. Método enzimático UV de punto final con glutamato deshidrogenasa. Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 50.0 ml. RTC. |  |
| 080.783.3553 080.783.3561 | Urea. Polvo. Método enzimático UV de punto final con glutamato deshidrogenasa. Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. Frasco para 50.0 ml. RTC. |  |
| 080.229.0072 080.229.0296 | Violeta de genciana. Para la tinción de Gram. Frasco con 500 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.829.1405 | Yodo-lugol. Para exámenes coproparasitoscópicos. Frasco con 50 ml. TA. |  |
| 080.829.1413 | Yodo en solución. Para añadir al medio de tetrationato. Frasco con 50 ml. TA. |  |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.1439 | Solución amortiguadora para antiestreptolisinas. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.2320 | Solución amortiguadora de fosfato con pH 6.5 a 6.7 para antiestreptolisinas para 1000 ml. RTC. |  |
| 080.823.0130 080.823.0148 | Solución amortiguadora para la tinción de Wright. Frasco con 100 ml. Frasco con 20 ml. 5 ml se diluyen a un litro. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SOLUCIONES GLUCOSADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.833.0039 | Solución Glucosada con saborizante. Vía oral. Envase con 50 g/ 200 ml. |  |
| 080.833.0047 | Solución Glucosada con saborizante. Vía oral. Envase con 75 g/ 300 ml. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.725.4487 | Albúmina bovina, polimerizada para pruebas en tubo o lámina en medio albuminoso para facilitar la aglutinación de eritrocitos sensibilizados. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.725.0014 | Albúmina bovina, polimerizada al 22% conservada en azida de sodio al 0.1%. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0607 | Anti A. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0615 | Anti B. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0102 | Anti AB. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0110 | Anti Rh (D) albuminoso. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0144 | Anti Rh (D) salino. Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.835.0128 | Anti-rh´ (anti-C). Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.835.0136 | Anti-rh´ (anti - e). Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco con 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0202 | Anti-rh´ (anti - c). Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco con 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0467 | Anti-rh´ (anti - E) Anticuerpos para tipificar sangre. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.4029 | Anticuerpos antiamibianos. Equipo para determinar por contrainmunoelectroforesis compuesto de: Antígeno de E. histolytica 1 ml. Placas de Agar blando 5 piezas. Suero control positivo y negativo. Para mínimo 20 o máximo 40 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1274 | Antiestreptolisinas. Estreptolisina "O" estandarizada, reducida y liofilizada. Caja con 6 frascos para 10 ml. RTC. |  |
| 080.074.1464 | Antígeno con p - 2 mercaptoetanol, de tubo, para el diagnóstico de Brucelosis 1:10. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.074.1456 | Antígeno teñido con Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0368 | Antisueros. Antiglobulina humana. Para la prueba de Coombs. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.081.5144 | Antisuero contra Bordetella pertussis para aglutinación rápida en portaobjetos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4668 | Células tipadas A1, A2, B y O. Frasco con 5 ml. Por grupo sanguíneo. RTC. |  |
| 080.823.0270 | Control hematológico de referencia elaborada con sangre humana estandarizada, con valores altos, normal y bajos conocidos para leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM y CMHC. Frasco con 1 ml. De cada uno de los valores. Equipo. RTC. |  |
| 080.610.9781 | Control biológico de esterilización. Suspensión de Bacillus stearothermophilus, en medio de cultivo con indicador para controlar la esterilización del material, los microorganismos mueren a 121ºC. Caja con un frasco ámpula. RTC. |  |
| 080.081.4014 | Control Rh - Hr. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.414.0077 | Factor reumatoide. Equipo para su determinación en suero, compuesto de: Antígeno adsorbido a partículas de látex. 5 ml. Suero control positivo y negativo. Placa de reacción. Equipo para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.074.0367 080.074.0375 080.074.0383 080.835.0573 080.835.0581 | Febriles. Antígenos para aglutinación macroscópica en placa o tubo para el diagnóstico serológico en procesos infecciosos producidos por microorganismos de los géneros: Salmonella y Brucella. Juego compuesto de: Tífico O. Tífico H. Brucella abortus. Suero control positivo. Suero control negativo. Frasco gotero con 5 ml. RTC. Nota: (Se puede solicitar completo el juego con todos los antígenos o cada uno por separado). |  |  |
| 080.414.1448 | Gonadotrofina coriónica humana. Prueba inmunológica en tubo para su determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero. Sensibilidad: debe ser capaz de detectar 1000 UI/L o menos. Para mínimo 30 pruebas. RTC. |  |  |
| 080.414.1455 080.414.1463 | Gonadotrofina coriónica. Prueba inmunológica en placa para su investigación cualitativa en orina. Sensibilidad debe ser capaz de detectar 25 a 1000 UI/L. Equipo para 60 pruebas. Equipo para 100 pruebas. RTC. |  |  |
| 080.081.0236 | Lectina anti A1 (fitoaglutinina A1). Para determinación de grupo A1. Frasco de 2 ml. RTC. |  |  |
| 080.081.0244 | Lectina anti H (fitoaglutinina). Frasco con 2 ml. RTC. |  |  |
| 080.074.1977 |  | Tuberculina PPD. Derivado proteico purificado RT 23 para intradermoreacción. Contiene cinco unidades de tuberculina en cada décima de mililitro RTC. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis. |  |
| 080.074.0078 |  | Tuberculina PPD. Derivado proteico purificado RT 23 para intradermorreacción. Contiene dos unidades de tuberculina en cada décima de mililitro RTC. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis. |  |
| 080.074.0086 |  | Prueba de Mantoux (PPD). Proteína purificada de M. tuberculosis, para intradermorreacción. Contiene dos unidades de tuberculina en cada décima de mililitro. Frasco ámpula de: 10 ml con 50 dosis útiles. RTC. |  |
| 080.414.1505 080.414.1513 |  | Proteína C reactiva. Equipo para investigar por aglutinación de partículas de látex. Estandarizada. Compuesto de: Suero control positivo y negativo. Placa de reacción. Antisuero adsorbido a partículas de látex. 2 ml. 5 ml. RTC. |  |
| 080.074.1100 080.074.0060 |  | VDRL. Antígeno de cardiolipina para el diagnóstico serológico de la sífilis. Solución amortiguadora en: Frasco con 50-60 ml. Frasco con 5 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TABLETAS REACTIVAS |  |
| --- | --- |
| 080.889.2608 | Para la determinación de sangre oculta en heces, incluye papel filtro para 100 pruebas, instructivo de uso. Frasco con 100 tabletas. TATC. |
| 080.784.1382 | Para la determinación semicuantitativa de glucosa, en orina. Caja con 100 tabletas. TA. |

| TIRAS REACTIVAS |  |
| --- | --- |
| 080.889.2533 | Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC. |
| 080.889.2590 | Para determinación semicuantitativa y cuantitativa en equipo semiautomatizado o automatizado en orina, como mínimo los siguientes parámetros: pH, densidad, leucocitos, proteínas, glucosa, urobilinógeno, nitritos, hemoglobina, cuerpos cetónicos y bilirrubina. Frasco con 50 o 100 tiras. TATC. |
| 080.889.0057 | Tarjeta, placa o tira reactiva para determinar sangre oculta en heces. Frasco o equipo para 50 pruebas. TA. |
| 080.889.0099 | Tiras reactivas para determinar, como mínimo 10 parámetros en orina: glucosa, bilirrubinas, cetonas, gravedad específica, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos, leucocitos. Frasco con 100 tiras. TATC. |
| 080.889.2350 080.889.2368 080.889.2376 | Tira reactiva para determinar glucosa en orina. Frasco con: 12 tiras. 24 tiras. 50 tiras. TA. |
| 080.889.0115 | Tira reactiva para determinación semicuantitativa de glucosa en sangre con límites de detección que van de 20 a 800 mg/Dl. Frasco con 50 tiras. TA. |
| 080.889.2632 | Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA. |
| 080.889.0024 | Tira reactiva para medir pH. Estuche con escala de matices y 100 tiras de papel con límites de pH de 0 a 14. TA. |
| 080.889.2541 080.889.2558 080.889.2566 080.889.2574 080.889.2582 | Tiras o laminillas reactivas con código magnético (código de barras) para determinación cuantitativa en sangre total, suero o plasma. Ácido úrico caja con 25, 30 o 50 RTC. Colesterol caja con 25, 30 o 50 RTC. Creatinina caja con 25, 30 o 50 CTC. Glucosa caja con 15, 25, 30 o 50 RTC. Urea caja con 15, 25, 30 o 50 RTC. * Solicitar de acuerdo a la marca y modelo del equipo. |

CUADRO BÁSICO: RADIODIAGNÓSTICO

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CONTRASTE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO 1 Hidrosolubles iónicos de alta osmolalidad para estudios generales. |  |
| 070.580.0126 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina. Frasco con 30 ml. |  |
| 070.580.0134 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina; Amidotrizoato de meglumina (Se recomienda para uso extravascular). Frasco con 50 ml. |  |
| 070.580.0142 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina; Amidotrizoato de meglumina (Se recomienda para uso extravascular). Frasco con 150 ml. |  |
| 070.580.0159 | Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 168 a 202 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina. Frasco con 250 ml. |  |
|  | GRUPO 7 Medios de contraste Yodados para estudios de vesícula biliar por vía oral. |  |
| 070.588.0052 | Medios de contraste yodados por vía oral. Ácido iocetámico, Iopodato sódico. Envase con cápsula(s) o tableta(s) con dosis de 3g. |  |
|  | GRUPO 8 Para estudios de tubo digestivo por vía oral o rectal. |  |
| 070.590.0017 | Sulfato de bario con correctivos de sabor, polvo para administración oral. Bote con 5 Kg. |  |
|  | GRUPO 10 Materiales para estudios de radiología e imagen. |  |
| 070.591.0032 | Gel conductor. De agente acuoso para ultrasonido y procedimientos electromédicos a base propanodiol, trietanolamina USP y agua purificada. Tubo con 250 ml. |  |

| PELÍCULAS |  |
| --- | --- |
| 070.707.1171 | Película ortocromática sensible a la luz roja, para cámara láser con sistema de impresión a base de Helio-Neón de 35 x 45 cm. Caja con 100 películas. |
| 070.707.0496 | Película radiográfica sensible al azul, dental convencional de 3.2 x 4.1 cm. Caja con 150 películas. |
| 070.707.0405 | Películas radiográficas sensibles al azul. Caja con 100 películas. Medidas: 12.7 x 17.7 cm. |
| 070.707.0058 | 25.4 x 30.4 cm (10 x 12 pulgadas). |
| 070.707.0108 | 27.9 x 35.6 cm (11 x 14 pulgadas). |
| 070.707.0157 | 35.6 x 35.6 cm (14 x 14 pulgadas). |
| 070.707.0207 | 35.6 x 43.2 cm (14 x 17 pulgadas). |
| 070.707.0355 | 20.3 x 25.4 cm ( 8 x 10 pulgadas). |
| 070.707.0595 | 35.6 x 91.4 cm (14 x 36 pulgadas). Caja con 50 películas. |

| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 070.817.0535 | Solución para revelado. Para sistema manual. Revelador concentrado para preparar 19 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0017). |  |
| 070.426.0017 | Solución para fijado, sistema manual. Fijador concentrado. Para preparar 19 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0535). |  |

CUADRO BÁSICO: APARATOS Y EQUIPOS

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| AGITADORES |  |
| --- | --- |
| 533.020.0204 | Agitador eléctrico de báscula, que permita mezclar el contenido de tubos de 12 a 17 mm, con velocidad de 1 a 20 r.p.m., con ángulo ajustable de la plataforma de uno a cuarenta y ocho grados. |
| 533.020.0048 | Agitador eléctrico de plataforma, en forma rotatoria, con velocidad de 10 a 250 r.p.m., control de tiempo de 0 a 60 minutos, operación continua intermitente. |
| 533.020.0022 | Agitador eléctrico para pipetas tipo Thoma, con pinzas para 6 pipetas, con control de tiempo de 30 a 60 segundos, con 1550 oscilaciones por minuto. |
| 533.020.0394 | Agitador horizontal, con 4 velocidades de 120, 200, 300 y 400, velocidad ajustable hasta 3000 r.p.m., capa de neopreno, modos de operación: por contacto y continuo, con cabezas de agitación intercambiables: para un solo tubo, capacidad 260 tubos; para microtubos, para microplacas, para matraces. |

| 533.020.0428 | AGITADOR ELÉCTRICO ROTATORIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Agitador eléctrico rotatorio, velocidad variable de 6 a 60 rpm. Inclinación de 0 a 90 grados. Con cabezal de 65 pinzas cambiables. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| ANALIZADORES |  |
| --- | --- |
| 531.345.0263 | Biosensor para medir en sangre: glucosa (en un rango de 20 a 600 mg/dl y en un tiempo aproximado de 12 segundos), colesterol (en un rango de 150 a 300 mg/dl y en un tiempo aproximado de 3 minutos); y triglicéridos (en un rango de 70 a 600 mg/dl en un tiempo aproximado de 3 minutos); con memorias. Tiras reactivas. Lancetas. Accesorios: dispositivo de punción. |

| 533.036.0701 | BIOQUÍMICA CLÍNICA, ANALIZADOR DE |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado o semiautomatizado para determinar pruebas de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Número de reactivos a bordo. Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiadas. Capacidad de procesamiento de pruebas por hora. Volumen de muestra. Volumen de reactivo. Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos. Calibración automática y/o manual. Capacidad de autodilución. Programación de pruebas en memoria. Sistema de incubación con control de temperatura. Control de calidad integrado. Carrousel, disco de muestras o gradillas con posición para muestras, incluyendo posiciones para urgencias. Sensor de nivel de muestras y reactivos. En caso de requerir agua desionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla. Lector de código de barras. Software en español. Puerto de comunicación para interfase. Monitor e impresoras integradas o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ANALIZADORES (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| 533.036.0768 | COAGULACIÓN, ANALIZADOR DE LA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo automatizado o semiautomatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. Canales de medición independientes. Sistema de incubación para muestras y reactivos. Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. Volumen de muestra. Volumen de reactivos. Programa de control de calidad integrado o externo. Capacidad para programar muestras urgentes. Lector de código de barras. Monitor e impresoras integrados o adicionales. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 531.048.0263 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. Automatizado o semiautomatizado. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Lector de código de barras. Software en español. Punto de comunicación para interfase. Monitor o pantalla e impresora integrada o adicional. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.048.0297 | EQUIPO PORTÁTIL DE DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico y Consulta externa. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo portátil para determinación cuantitativa de perfil de lípidos en sangre total, tipo maletín y/o portátil. Que determine cuantitativamente colesterol total, lipoproteínas de alta y de baja densidad, triglicéridos, y/o glucosa y/o calcule el resto de parámetros, así como el riesgo aterogénico. Procese 12 pruebas por hora por equipo mínimo. Puede o no contar con capacidad de conectarse a equipos de cómputo para almacenamiento de resultados, o a equipo de impresión en papel. No requiera calibración. Tiempo de procesamiento de muestra de aproximadamente 5 minutos. Requiere únicamente una gota de sangre capilar de cada paciente analizado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora integrada o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Tubos capilares, émbolos, lancetas, torundas con alcohol. Casetes o Tira reactiva y/o tiras verificadoras para control de calidad. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz. o batería intercambiable | Cualquier técnico de laboratorio con un adiestramiento menor. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.342.1518 | EQUIPO PORTÁTIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Consulta externa, Hospitalización. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A 1c. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Reactivos y/o calibradores. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. y/o batería intercambiable | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.345.0016 | GLUCÓMETRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Consulta externa. Hospitalización. |
| DEFINICIÓN: | Unidad portátil para medir glicemia. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Con pantalla de cristal líquido. Método de medición: electroquímico o reflectancia. Capacidad de medición hasta 500 o 600 mg/dl, sin necesidad de limpiar o enjuagar. Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar. Volumen de muestra máximo de 10 microlitros. Tiempo de prueba: máximo 45 segundos. Con o sin memoria de pruebas. Indicador visual de batería baja. Temperatura de operación de 10º a 40º +/- 5º C. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Lancetas y cintas de lectura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| No requiere. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.446.0028 | HEMATÍMETRO POR QUÍMICA SECA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): ): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Urgencias. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para determinación rápida de biometría hemática, con reactivo de química seca. Analizador semiautomático para determinar, en no más de 8 minutos, en sangre venosa o capilar: hemoglobina, hematocrito, concentración media de hemoglobina corpuscular, el valor absoluto y porcentual de leucocitos, granulocitos, linfocitos y monocitos y el valor absoluto de plaquetas. Lector con pantalla de cristal de cuarzo líquido, puertos para conexiones con PC e impresora. Regulador de voltaje. Dimensiones aproximadas de 17 x 24 x 10 cm peso aproximado de 3.6 Kg. Cartucho de software. Centrífuga con velocidad de 12,000 ± 80 r.p.m. Regulador de voltaje. Dimensiones aproximadas de 23 x 30 x 13 cm. Peso aproximado de 2.8 Kg. Estación de trabajo integrada por gradilla para tubos y capilares y una pipeta automática. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora con dimensiones aproximadas de 30 x 25 x 13 cm. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Tubo capilar recubierto de colorante fluorescente, con tapón y separador celular. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente alterna 110 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. Regulador de voltaje. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.819.0688 | HEMATOLOGÍA, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para pruebas hematológicas. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automático o semiautomático. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el papel. Monitor e Impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador. Capacidad del Sistema para programación y almacenamiento de pruebas. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.342.1427 | MICROBIOLOGÍA, SISTEMA AUTOMATIZADO DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio: paneles o tarjetas reactivos. Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado. Lectura automatizada de los paneles o tarjetas reactivos. Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad. Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows. Lector de código de barras. Teclado e impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.342.1385 | UROANÁLISIS, EQUIPO PARA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Automático, semiautomático o manual. Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestra. Velocidad de tiempo de lectura. Depósito de muestras. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| BAÑOS |  |
| --- | --- |
| 533.119.0537 | Sin circulación de agua, con termostato de resistencia, de poca precisión, para 40 tubos de 13 x 100 mm. Dimensiones: 33 x 16.5 x 17 cm. 127 V/ 60 Hz. |
| 533.119.0511 | Baño con motor para circular agua en forma continua, tina y cubierta de acrílico o acero inoxidable, con despliegue digital de la temperatura, entre temperatura ambiente y 80ºC, termostato de mercurio de alta precisión, con variaciones de ± 0.2°C. Dimensiones de acuerdo a necesidades. |

| CENTRÍFUGAS |  |
| --- | --- |
| 533.224.0646 | Centrífuga de mesa para ocho tubos, de 13 x 100 mm, con control de tiempo y velocidad programable, tacómetro, tapa y sistema de seguridad que evite la apertura durante su funcionamiento, interiores de acero inoxidable, velocidad hasta 6000 r.p.m. |
| 533.224.0653 | Centrífuga con cabezal intercambiable, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml., con rotor basculante de 4 x 250 ml., paquete de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, cabezal intercambiable, tacómetro y control de velocidad variable hasta 4900 r.p.m., reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica. |
| 533.224.1628 | Centrífuga de mesa para tubos capilares en posición horizontal, con reloj y freno, interiores de acero inoxidable, con seguro en la tapa que desactive la energía cuando esté abierta. |
| 533.150.0180 | Cabezal de cuatro lugares. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.224.0711 | CENTRÍFUGA DE PISO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo que permite la separación de elementos formes en un espécimen clínico líquido, con capacidad de operación de múltiples tubos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Cámara de acero inoxidable. Tacómetro. Opera con presión de detenido automático. Freno automático. Sistema de seguro. Opera por tiempo y forma continua. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.224.0703 | Centrífuga semiautomática para pruebas cruzadas, con cabezal para 8 tubos de 13 x 100 mm, para 12 tubos de 12 x 75 mm o 10 x 75 mm. |
| --- | --- |

| CONTADORES |  |
| --- | --- |
| 533.266.0231 | Contador electrónico de ocho teclas, con registro de cuenta total, registro diferencial de glóbulos blancos. Sistema de alarma audible cada 100 cuentas. Relación de porcentaje del total de cada una de las células. Tono diferencial para cada tecla. Teclas para total de parciales y para borrar dígitos. |
| 533.266.0215 | Para contar células, glóbulos, plaquetas y otros elementos identificables. De una sola tecla y registro máximo de 999. |

| CRONÓMETRO |  |
| --- | --- |
| 531.248.0014 | Cronómetro digital. |

| ESTERILIZADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.385.1114 |  | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PARA LABORATORIO |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo fijo de acero inoxidable, que se emplea para la esterilización de material de laboratorio en forma manual o automática los objetos que resisten altas temperaturas, por medio de vapor directo. Controlado por microprocesador. Funcionamiento manual y automático. Remoción de aire por gravedad. Cámara horizontal de 50 x 50 x 91cm, material de acero inoxidable tipo 316L, espesor de 4 mm mínimo, sistema de sellado hermético. Camisa de vapor material de acero inoxidable tipo 304, espesor de 4 mm mínimo. Marco y panel frontal acero inoxidable. Aislamiento de lana mineral de 25 mm o fibra de vidrio de 25 mm como mínimo con cubierta de lámina de aluminio. Puerta de apertura manual o automática, apertura de izquierda a derecha (bisagra derecha) o deslizable vertical, material de acero inoxidable tipo 304 o 316L, espesor de 6 mm mínimo Dispositivo de seguridad que impida abrirla durante el ciclo de esterilización. Selector de los parámetros del proceso y programas de esterilización. Despliegue digital de: tiempo, temperatura, presión. Impresor integrado para registro de presión, tiempo y temperatura. Temperatura de cámara ajustable de 105ºC o menor a 121ºC o mayor. Alarmas auditiva y visual para caso de mal funcionamiento y error de manejo. Tubería sanitaria de cobre o acero inoxidable. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Rollo de papel para impresora. Cinta testigo. Control biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Empotrable a muro. Toma de agua fría. Entrada de vapor. Desagüe a drenaje. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ESTERILIZADORES (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.385.1064 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA LABORATORIO |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para esterilizar instrumental y material de laboratorio en forma manual o automática por medio de vapor autogenerado. Esterilizador de vapor autogenerado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Controlado por microprocesador. Operación manual y/o automática. Despliegue digital e indicador de los parámetros de esterilización: tiempo, temperatura, presión. Tipo gabinete semiportátil o portátil. Capacidad y material de la cámara. Medidas externas. Depósito de agua con indicador de nivel de agua. Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta durante el periodo de esterilización. Impresor integrado para registro de presión, tiempo y temperatura. Alarmas audibles y visuales. Con prevacío y postvacío. Programas para el ciclo de esterilización que incluya secado. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Rollos de papel para impresión, Cinta testigo. Control biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. De acuerdo a la marca y modelo del equipo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz Toma de agua. Desagüe a drenaje. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.385.0926 | Esterilizador vertical eléctrico. |
| --- | --- |

| ESTUFA |  |
| --- | --- |
| 533.391.0106 | Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta. Termostato para regulación de temperatura ambiente hasta 65°C. Escala de temperatura con divisiones de 1°C. Circulación de aire, cámara con dimensiones de 60 x 65 x 40 cm. Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables. |

| GRAFICADOR |  |
| --- | --- |
| 533.771.0064 | Graficador para registro continuo de temperatura. Caja con registrador eléctrico, con plumilla y tinta. Sensor de temperatura de acero inoxidable. Registro gráfico automático de temperatura diario/semanal. Rango de acuerdo a la temperatura de funcionamiento del equipo. Accesorios: Batería de respaldo. Consume papel gráfico circular y plumillas. |

| HORNOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.477.0228 |  | HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo eléctrico que permite secar y esterilizar material con calor seco. Estructura metálica resistente a la corrosión, acabado exterior con pintura epóxica, una o dos puertas. Entrepaños y rejillas o charolas de aluminio. Termostato hidráulico. Temperatura desde ambiente hasta 350ºC, variación de temperatura de + 1ºC. Botón de encendido y apagado. Foco piloto indicador de funcionamiento. Dimensiones: cámara interna de 48 x 68 x 67 ±10 cm, cámara externa de 88 x 89 x 72 ± 10 cm. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LAVADORAS |  |
| --- | --- |
| 533.571.0140 | Lavadora Wintrobe. De acero inoxidable. Capacidad para 12 tubos. Conector y manguera para conexión hidráulica. |
| 533.571.0066 | Lavadora para pipetas para leucocitos y eritrocitos. Enjuaga y seca pipetas mezcladoras de leucocitos y eritrocitos. Capacidad para 18 pipetas. Conector y manguera para conexión hidráulica. |
| 533.571.0264 | Lavadora de tubos, de plástico resistente. Capacidad para 18 tubos o mayor. Requiere instalación de toma de agua. |

| MICROSCOPIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.622.0925 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Anatomía patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo; con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY”. Con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura númerica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de Iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler; transformador integrado en la base. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico coaxiales. Funda para el microscopio. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.622.1006 | MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Instrumento óptico de apoyo con fines diagnósticos para todo tipo de patologías, detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Dos cabezales binoculares a 180 grados, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4 X, 10 X, 40 X y 100 X como mínimo. Con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY” con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico. Ocular Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo por cabeza. Transformador integrado en la base. Sistema de iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler. Funda para microscopio. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REFRACTÓMETROS |  |
| --- | --- |
| 533.778.0034 | Refractómetro de mano, tipo Goldberg, temperatura compensada, sellado con doble escala: una para medir densidad de la orina entre 1,000 y 1,035, otra para la concentración de orina y otra para la concentración de proteínas en plasma de 2.5 a 15 g/dL. Escala con tres divisiones 1.010, 1.020 y 1.030. Base iluminada. |

| REFRIGERADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.786.0018 |  | REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CÚBICOS |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Contenedor de material a temperatura de refrigeración para la guarda de insumos de laboratorio. Capacidad de 5.4 pies cúbicos. Tipo vertical. Consta de: Una sola puerta, congelador en el mismo cuerpo en la parte superior, capaz de mantener temperatura interna de -10 grados C o menor para el congelador y de +2 a +8 grados para el refrigerador. Graficador de temperatura externo, fijo para 7 días. Sistema de alarma que permita seleccionar límites superior e inferior de temperatura. Indicador audible y visual para temperatura fuera de los límites seleccionados. Punta de plasma para graficador en caso de requerirla. Refrigerante libre de CFC. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Regulador No-Brake. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Papel gráfico para registro. Punta de pluma para graficador. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.786.0026 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico, en general, a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Que opere con refrigerante libre de CFC. Capacidad 571 dm3 (20 pies cúbicos) ± 3 pies cúbicos. Puerta de cristal. Difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o equivalente. Escala o perilla de control de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica. Operado con pilas y visual en caso de falla de corriente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 HP o de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Registrador de temperatura. Rango adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para Graficador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior con aluminio liso o acero con recubrimiento anticorrosivo. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Selección de humedad. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada o espuma de poliuretano inyectado. Alarma audible y visual, cuando la puerta quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Papel gráfico para registro diario/semanal automático de la temperatura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.787.0181 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Opera con refrigerante libre de CFC. Vertical Capacidad 400 dm3 (14.2 pies cúbicos). Puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica (operado con pila) y visual en caso de falla corriente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Graficador externo fijo de temperatura, para siete días, con registro gráfico de temperatura en forma automática diario/semanal automático, con rango adecuado a la temperatura del refrigerador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior de plástico resistente a alto impacto inerte y no reactivo o acero inoxidable con guías para introducción de entrepaños. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Aislamiento de alto grado presurizado. Sistema de alarma en donde el operador puede seleccionar límites de temperatura (superior o inferior) e indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados. Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador se quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Papel gráfico para registro. Punta de pluma para graficador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 12 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.773.0322 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Laboratorio y Medicina Preventiva. |  |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico, fijo, para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8 grados centígrados; para ser utilizado por personal técnico de laboratorio y químico del servicio de laboratorio en unidades de primero, segundo y tercer niveles de operación. Sin congelador. Opera con refrigerante libre de CFC. Vertical Capacidad 12 pies cúbicos ± 2 pies cúbicos. Puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor con al menos 3 entrepaños de alambrón cromado, con guías para introducción de entrepaños, deshielo automático. Control de temperatura ajustable con registrador de 7 días. Circulación de aire a través de un difusor de flujo transversal Escala o perilla de temperatura que cubra el rango de 1 a 8 grados centígrados. Sistema de alarmas: alarma acústica y visual en caso de falla corriente. Capacidad de seleccionar límites de temperatura superior e inferior. Indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados. Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador permanezca abierta por periodos prolongados. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 H.P., o de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior de acero inoxidable. Aislamiento de alto grado presurizado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Hojas para registro y plumillas. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Área física específica | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

CUADRO BÁSICO: INSTRUMENTAL

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ABRAZADERAS |  |
| --- | --- |
| 537.724.0063 | Para sujetar pinzas o varillas de soporte hasta 1.3 cm de diámetro. De fierro esmaltado o “castaloy”. |
| 537.724.0014 | Para sujetar varillas de 1.3 cm de diámetro en sistema “flexa frame”. De “castaloy” en forma de gancho. |

| BULBOS DE GOMA |  |
| --- | --- |
| 080.140.0011 080.140.0029 | Para gotero, de látex. Capacidad 1 ml. Capacidad 2 ml. Bolsa con 50. |
| 080.140.0169 | Bulbos de goma De seguridad de 3 vías, de látex. Para el uso en pipetas serológicas, estándar. Capacidad de 50 mL. Pieza. |

| BURETAS |  |
| --- | --- |
|  | De precisión, construida en vidrio refractario para titulación y mediciones de gran exactitud, con llave de teflón de tres pasos. |
| 080.143.0018 080.143.0026 | De dos capacidades: 25 ml. 50 ml. Graduadas en 0.1 ml. |

| CANASTILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.203.0120 | Canastilla con cadmio, de plástico esterilizable, con gradilla integrada, capacidad para 24 tubos, tres lugares para frascos. |
| 533.203.0112 | Canastilla de alambre para transportar materia, de plástico esterilizable. |
| 533.203.0021 | Canastilla de aluminio. Dimensiones: 15 x 30 x 15 cm. Pieza. |
| 533.203.0013 | Para transportar material de vidrio, de aluminio. Dimensiones: 15 x 15 x 15 cm. Pieza. |

| DENSÍMETROS |  |
| --- | --- |
| 080.286.0072 | Para la densidad de diversos líquidos, con escala de 1000 a 1200 y 30 cm de longitud. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| GRADILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.461.0010 | Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 40 tubos hasta 22 mm de diámetro. |
| 533.461.0507 | Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 72 tubos hasta 16 mm de diámetro. |
| 533.461.0028 | Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 90 tubos hasta 13 mm de diámetro. |
| 533.461.2503 | De alambre de acero cubierto con cadmio para 12 tubos de 50 ml. Pieza. |
| 533.461.1703 | Para efectuar la prueba de sedimentación globular con la técnica de Wintrobe. De metal esmaltado. Con nivel y tres tornillos de ajuste especial. Capacidad para 10 tubos. Pieza. |

| MEDIDORES DE LÍQUIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Para proporcionar reactivos (pipeteadores). Compuesto de recipientes ámbar de boca ancha y tapa con jeringa y escala graduada para ajustar volúmenes. |  |
| 080.705.0042 | Con jeringa que proporciona de 0.1 a 1.0 ml. Escala graduada con divisiones de 0.02 ml y frasco para 300 ml. |  |
| 080.705.0059 | Con jeringa que proporciona de 1.0 a 10.0 ml. Escala graduada con divisiones de 0.2 ml y frasco para 1120 ml. |  |
| 080.705.0166 | Para medición seriada de líquidos; volumen regulable mediante una regla dentada, puede enroscarse directamente a los frascos de reactivos. Para medir volúmenes de: 2 a 10 ml. |  |
| 533.609.0146 | Con dos jeringas con regulador de volúmenes: de 0.1 a 1.0 ml de muestra y de 1 a 10 ml de reactivo. Mide y deposita volúmenes prefijados en fábrica, no modificables. |  |
| 533.609.0039 | Dilución 1:50 (muestra 0.1 ml y diluyente de 5 ml). |  |
| 533.609.0104 | Dilución 1:25 (muestra 0.02 y diluyente de 5 ml). |  |
| 533.609.0013 | Con dos émbolos, uno para tomar muestras regulables de 0 a 150 microlitros y otro para tomar reactivos de 0.2 a 3 ml. |  |
| 531.614.0176 | Compuesto de dos jeringas, accionadas por motor. Mide y deposita volúmenes prefijados de muestra y una solución cada vez. Con dos jeringas, con regulador de volúmenes de 10 a 50 microlitros de muestra y de 1 a 10 ml de reactivo. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MECHEROS |  |
| --- | --- |
| 533.604.0026 | Mechero de metal inoxidable con quemador de alta temperatura, con regulador de flama, punta estabilizadora, con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud. Altura 18.7 cm, rejilla de 30 mm de diámetro. |
| 533.604.0042 | Mechero de metal inoxidable con quemador tipo bunsen. Con regulador de flama, punta estabilizadora. Con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud. Altura 14 cm. |

| PERFORADORES DE TAPONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.687.0026 | De acero, para taladrar tapones de hule. Juego de 15 perforadores de diferentes medidas, provistos de mango de apoyo. |  |

| PINZAS |  |
| --- | --- |
| 535.701.9495 | Para comprimir tubo de hule hasta de 1.3 cm de diámetro. De bronce niquelado tipo Mohr. Pieza. |
| 535.701.9099 | Para sujetar objetos de 1 a 9 cm de diámetro, con tres dedos cubiertos de vinilo y vástago para sujetar varillas de soporte. De aluminio o “castaloy”. Pieza. |
| 535.701.4280 | Para tubos de ensaye, de metal, de 12.5 cm de longitud. Pieza. |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Para proporcionar volúmenes pequeños. Construidas en polietileno o aluminio, dotadas de un pistón de presión accionado por el dedo del operador: |  |
|  | Calibración fija para volúmenes de: |  |
| 533.715.0022 | 1 µL. |  |
| 533.715.0030 | 2 µL. |  |
| 533.715.0048 | 3 µL. |  |
| 533.715.0055 | 4 µL. |  |
| 533.715.0063 | 5 µL. |  |
| 533.715.0071 | 6 µL. |  |
| 533.715.0089 | 7 µL. |  |
| 533.715.0097 | 8 µL. |  |
| 533.715.0105 | 9 µL. |  |
| 533.715.0121 | 15 µL. |  |
| 533.715.0139 | 20 µL. |  |
| 533.715.0154 | 30 µL. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.715.0162 | 40 µL. |  |
| 533.715.0170 | 50 µL. |  |
| 533.715.0188 | 60 µL. |  |
| 533.715.0196 | 70 µL. |  |
| 533.715.0204 | 75 µL. |  |
| 533.715.0212 | 80 µL. |  |
| 533.715.0220 | 90 µL. |  |
| 533.715.0246 | 150 µL. |  |
| 533.715.0253 | 200 µL. |  |
| 533.715.0261 | 250 µL. |  |
| 533.715.0279 | 300 µL. |  |
| 533.715.0287 | 400 µL. |  |
| 533.715.0295 | 500 µL. Pieza. |  |
| 533.715.0303 533.715.0311 533.715.0329 533.715.0337 533.715.0345 533.715.0352 533.715.0360 533.715.0378 | Calibración ajustable para tres volúmenes 1 - 3 - 5 µL. 5 - 8 - 10 µL. 10 - 20 - 25 µL. 20 - 50 - 100 µL. 50 - 75 - 100 µL. 50 - 100 - 200 µL. 100 - 300 - 500 µL. 100 - 200 - 500 µL. Pieza. |  |
| 533.715.0386 533.715.0394 533.715.0402 533.715.0410 533.715.0428 | Calibración variable entre los volúmenes siguientes: 0 - 6 µL. 2 - 10 µL. 0 - 12 µL. 5 - 30 µL. 10 - 50 µL. Pieza. |  |
|  | Calibración variable entre los volúmenes siguientes: |  |
| 533.715.0436 533.715.0444 533.715.0451 533.715.0469 533.715.0477 533.715.0485 533.715.0493 | 10 - 60 µL. 20 - 100 µL. 50 - 200 µL. 50 - 250 µL. 200 - 500 µL. 200 - 1000 µL. 300 - 1000 µL. Pieza. |  |
| 080.709.0857 080.709.0865 | Micropipetas múltiples o de multicanales automáticas, con una precisión de ± 1.5%. Útil en pruebas inmunoenzimáticas, hemaglutinación e inhibición de hemaglutinación en placa o en tubo. Con volúmenes variables de: 5 a 50 µL. 50 a 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2804 080.709.2812 080.709.2820 080.709.2838 | De 4 canales con volumen fijo de: 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.709.2846 080.709.2853 | De 8 canales con volúmenes variables de: 5 a 50 µL. 50 a 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2861 080.709.2879 080.709.2887 080.709.2895 | De 8 canales, con volumen fijo de: 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2903 080.709.2911 | De 12 canales con volúmenes variables de: 5 a 50 µL. 50 a 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.2929 080.709.2937 080.709.2945 080.709.2952 | De 12 canales, con volumen fijo de: 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. Pieza. |  |
| 080.709.3497 080.709.3505 080.709.3513 080.709.3521 | Pipeta Electrónica Monocanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación manual. Volumen ajustable: 1-10 µL. 20-100 µL. 20-200 µL 200-1000 µL. Pieza. |  |
| 080.709.3539 080.709.3547 | Pipeta Electrónica Multicanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación manual. De 8 canales, volumen ajustable: 1-20 µL. 20-300 µL. Pieza. |  |
| 080.709.3554 080.709.3562 080.709.3570 | Pipeta Electrónica Monocanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación motorizada. Volumen ajustable: 0.5-10 µL. 5-100 µL. 20-300 µL Pieza. |  |
| 080.709.3588 080.709.3596 080.709.3604 | Pipeta Electrónica Multicanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación motorizada. De 8 canales, volumen ajustable: 1-10 µL 10-100 µL 120-200 µL Pieza. |  |
|  | Accesorios: Soporte para pipetas y de carga, Batería, Accesorios para conexión a PC. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con marca y modelo del equipo. Consumibles: Puntas, Etiquetas, Aros. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con marca y modelo del equipo. |  |

| PARRILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.681.0014 | Parrilla para uso rutinario, con control de temperatura en pasos de 10ºC arriba del ambiente hasta 370ºC, termostato, foco piloto que indica el encendido, gabinete de acero inoxidable, placa aislante en contacto con los recipientes, superficie de calentamiento rectangular de 15 x 15 cm o circular de 21 cm. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SOPORTE |  |
| --- | --- |
| 533.836.0018 | De hierro fundido, con base rectangular y varilla de acero, cubierta con cadmio. Diseñado para sujetar anillos de hierro y pinzas de diferentes usos. Dimensiones de la base: 15 x 21.5 cm. Dimensiones de la varilla: 61 x 1.1 cm. Pieza. |
| 080.833.0054 | Carrusel soporte rotativo para pipetas automáticas. Con capacidad para seis pipetas. Pieza. |

| TERMÓMETROS |  |
| --- | --- |
| 060.879.0119 060.879.0135 060.879.0093 060.879.0101 | De mercurio. Con escalas de: -35 a 50ºC. -10 a 110ºC. -10 a 260ºC. -10 a 400ºC. Pieza. |

| TRIPIES |  |
| --- | --- |
| 533.898.0021 | Con patas removibles que se atornillan. De hierro fundido. Dimensiones: 23 cm de altura y 12 cm de diámetro interior. Pieza. |

CUADRO BÁSICO: MATERIALES

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ADAPTADORES |  |
| --- | --- |
| 080.025.0136 | Para agujas. Toma múltiple. Bolsa con 10 piezas. |
| 080.235.0942 | Adaptador para tubos de pequeño volumen, para introducirse en el acoplador convencional ajustándolo a tubos de (10.25x64 mm) de polipropileno. Bolsa con 10 piezas. |

| AGUJAS |  |
| --- | --- |
| 080.025.0052 080.025.0128 | Para toma y recolección de sangre, sencilla y/o múltiple, estériles, desechables. 21 G. x 38 mm. 22 G. x 38 mm. Caja con 100 piezas. |
| 080.025.0359 080.025.0367 | Aguja para toma y recolección de sangre para toma sencilla y/o múltiple con sistema de seguridad integrado. Estéril y desechable. Calibre: 21 G x 32 mm. 22 G x 32 mm. Envase con 48 a 100 piezas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ANILLOS |  |
| --- | --- |
| 533.050.0140 533.050.0165 | De hierro fundido; con tornillos para fijarlos a la varilla de soporte. Diámetro interior: 8.3 cm. 13.7 cm. Pieza |

| ASAS |  |
| --- | --- |
| 080.085.0018 | Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel. Diámetro del asa: 3 mm. Longitud del mango: 20 cm. Paquete con 12. |
| 080.085.0026 | Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel, calibrada 1/100 ml. Con mango metálico. |
| 080.085.0034 | Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel, calibrada 1/1000 ml. Con mango metálico. |
| 080.085.0042 | Asas de siembra de poliestireno flexible. Calibradas de 10 µL. Estériles y con punta redondeada. Envase con 500 piezas. |

| CAJAS |  |
| --- | --- |
| 533.152.0121 | De cobre o acero inoxidable para esterilizar y transportar pipetas. Longitud: 41.5 cm. Diámetro: 6.2 cm. Pieza. |
| 533.152.0436 | De cobre o acero inoxidable con canastilla para esterilizar y transportar cajas de Petri. Longitud: 23.0 cm. Diámetro: 12.0 cm. Pieza. |
| 531.153.0439 | Para depósito y acarreo de materias fecales. Doble cubierta con cedazo. De polietileno, de 6 x 5 x 4 cm. Con etiquetas. Pieza. |
| 080.148.0096 080.148.0120 080.148.0153 | De Petri, de vidrio resistente a la esterilización en autoclave, en medidas de: 100 x 10 mm. 100 x 15 mm. 60 x 15 mm. Pieza. |
| 080.148.0104 080.148.0138 080.148.0195 | De Petri, de plástico, estériles, desechables, en medidas de: 100 x 10 mm. 100 x 15 mm. 60 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas. Pieza. |
| 080.148.0062 | De cristal, para tinción con canastilla metálica, para 50 preparaciones. (portaobjetos) Juego con 22 piezas. |
| 080.148.0237 | De plástico, con separadores para 25 portaobjetos. Pieza. |
| 080.148.0385 | Caja de poliestireno de alta resistencia, con fondo de corcho. Para almacenamiento y transporte de laminillas estándar de 25 x 75 mm. Dimensiones: 141 x 88 x 35 mm. Compuesta por dos piezas que se cierran a presión. Capacidad para 25 laminillas. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CÁMARAS |  |
| --- | --- |
| 080.169.0157 | De Neubawer. Para contar leucocitos y eritrocitos, de cristal, con dos compartimentos de 0.1 mm de profundidad. Con cubreobjetos de 20 x 26 x 0.4 mm de grosor uniforme, especial para dicha cámara. |
| 080.169.0058 | Para cuenta de plaquetas, de vidrio, en sistema óptico de contraste de fases, con dos compartimentos de 0.1 mm de profundidad. Con cubreobjetos de 26 x 26 x 0.4 mm. |

| CÁPSULAS |  |
| --- | --- |
| 080.181.0151 080.181.0128 080.181.0144 080.181.0086 | Para desecación, con “labio” de porcelana, de cuatro capacidades. 80 ml. 120 ml. 150 ml. 400 ml. Pieza. |

| CELDILLAS |  |
| --- | --- |
| 080.185.0256 | De cuarzo rectangulares de 10 mm de paso de luz, con dimensiones de 12.5 x 45 mm. Pieza. |

| CONTENEDORES |  |
| --- | --- |
| 060.218.0085 060.218.0143 | Para desecho de punzo-cortantes, de polipropileno, esterilizables, incinerables y no contaminantes, resistentes a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura, para depósito con tapas de seguridad para las aberturas. Debe ser de color rojo, etiquetado con la leyenda “peligro residuos punzo-cortantes biológicos infecciosos”, y marcados con el símbolo universal de “riesgo biológico”. 0.94 a 1.90 litros. 26.0 a 30.20 litros. |

| COPAS |  |
| --- | --- |
| 080.241.0027 | Cilíndrica, de fondo plano para 5 ml, de polietileno, para fotómetro de llama (flamómetro). Pieza. |
| 080.241.0191 | De polietileno, para viscosímetro (fibrómetro). De 10 x 19 mm. Caja con 100. |

| CUBREHEMATÍMETROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.253.0014 | Para cubrir cámaras en la cuenta de leucocitos, eritrocitos o plaquetas, de vidrio, con forma rectangular de 20 x 26 x 0.4 a 0.6 mm. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CUBREOBJETOS |  |
| --- | --- |
| 080.265.0515 080.265.0523 | De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm. Con dimensiones: 22 x 22 mm. 24 x 50 mm. Caja con 150. |
| 080.265.0036 080.265.0044 | De vidrio No. 2. Rectangular o cuadrado, con un espesor de 0.25 mm. En dos dimensiones: 22 x 22 mm. 24 x 50 mm. |

| DESECADORES |  |
| --- | --- |
| 080.301.0222 | Para sustancias químicas, tipo “Scheibler” de cristal duro, con diámetro interior de 200 mm. Provisto de placa de porcelana. Pieza. |

| DETERGENTES |  |
| --- | --- |
| 080.592.0014 | Para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro. Envase con 4 litros. |

| DISPOSITIVO DE PUNCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 531.309.0044 | Para obtención de sangre capilar por medio de lancetas. Consiste en un accesorio que puede tener diversas formas, entre ellas tipo pluma fuente o de encendedor. De material plástico. Contienen: Cuerpo, porta lanceta, sujetador de la lanceta, botón de disparo de la misma, graduable, que permite efectuar la incisión a profundidades diferentes. Pieza. |  |

| EMBUDOS |  |
| --- | --- |
| 080.343.0560 080.343.0602 080.343.0610 080.343.0644 080.343.0651 080.343.0693 080.343.0719 080.343.0735 080.343.0750 080.343.0768 080.343.0792 080.343.0800 | De vidrio. Diámetro: Longitud: 35 mm. 50 mm. 45 mm. 50 mm. 45 mm. 60 mm. 55 mm. 50 mm. 55 mm. 60 mm. 65 mm. 60 mm. 65 mm. 150 mm. 75 mm. 60 mm. 75 mm. 150 mm. 90 mm. 50 mm. 90 mm. 150 mm. 100 mm. 50 mm. |
|  | De polipropileno. |
|  | Diámetro: |
| 080.343.1113 | 65 mm. |
| 080.343.1121 | 80 mm. |
| 080.343.1147 | 150 mm. |
|  | Longitud de tallo: 35 mm. Resistente a la esterilización en autoclave. |

| ESCOBILLONES |  |
| --- | --- |
| 080.382.0349 | De cerdas para lavar embudos, de nylon, con longitud de 7.62 cm, longitud total de 32 cm y diámetro de 1.2 cm. |
| 080.382.0208 080.382.0190 | De cerdas blancas para lavar buretas. Longitud total de 76.2 cm. 91.4 cm. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ESCOBILLONES (Continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | De cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 12.5 cm y |  |
| 080.382.0273 080.382.0281 080.382.0299 080.382.0307 080.382.0109 080.382.0257 080.382.0265 | Longitud total Diámetro. 20 cm. 1.9 cm. 27.5 cm. 1.9 cm. 20 cm. 3.5 cm. 27.5 cm. 3.5 cm. 27.5 cm. 5.0 cm. 20 cm. 1.2 cm. 27.5 cm. 1.2 cm. |  |

| ESPÁTULAS |  |
| --- | --- |
| 537.370.0078 537.370.0110 537.370.0102 | Con hoja de acero inoxidable y mango de madera. Longitudes de la hoja: 7.5 cm. 15.0 cm. 20.0 cm. |

| FRASCOS |  |
| --- | --- |
| 080.431.1033 080.431.1108 | Cilíndrico, de boca ancha, de vidrio no refractario, con 125 ml de capacidad. Para recolectar especimenes. Con tapa de plástico. Con tapa de metal. Caja con 100 y máximo 250 piezas. |
| 080.431.1397 080.431.0183 080.431.0233 080.431.0274 | De polietileno, con tubo lateral, pizeta. Para expulsar líquidos a presión, aforar, lavar, teñir, etc. Para volúmenes de: 125 ml. 250 ml. 500 ml. 1000 ml. |

| HISOPOS |  |
| --- | --- |
| 080.235.0876 | Hisopo de alginato de calcio del número cuatro para toma de exudado nasofaríngeo para la identificación de microorganismos patógenos exigentes. Caja con 100 piezas. |
| 080.235.1106 | Hisopos de rayón con mango de plástico de 15 cm de largo. Estériles. Envoltura individual. Caja con 100 Piezas. |
| 080.235.1098 | Hisopos de dacrón con mango de plástico de 15 cm de largo. Estériles. Envoltura individual. Caja con 100 Piezas. |

| LANCETAS |  |
| --- | --- |
| 080.574.0032 | Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos. |
| 080.574.0222 | Metálica con cuchilla rectangular y profundidad de incisión a 2.2 mm, integrada a un disparador de plástico retráctil, con protección individual, estéril, desechable. Caja con 50 piezas. |
| 080.574.0164 | Metálicas, estériles, desechables, con envoltura individual: punta de 3 mm, de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado. Caja con 250 piezas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LANCETAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.574.0016 | Metálica, integrada a un cuerpo de plástico, calibre 30 G. Y punta de 3.25 mm, con protección individual. Uso manual o adaptable a disparador automático. Caja con 100 piezas. |  |

| LÁPICES MARCADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.583.0155 | Para marcar vidrio o porcelana. Con punta de carburo de tungsteno. Pieza. |  |
| 080.583.0171 080.583.0056 080.583.0064 080.583.0072 080.583.0080 080.583.0098 080.583.0106 080.583.0114 | Grasos para escribir en vidrio, en colores: Anaranjado. Blanco. Amarillo. Azul. Rojo. Rojo claro. Negro. Verde. Caja con 12 piezas. |  |

| MALLAS DE ALAMBRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.598.0018 | Para colocar en el tripié de 15 x 15 cm, con disco de asbesto de 9.5 cm de diámetro. Pieza. |  |

| MASCARILLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.601.0013 | Mascarilla quirúrgica de rayón con filtro de polipropileno, resistente a fluidos. Con careta protectora con recubrimiento antiempañante y antireflejante. Desechable. Caja con mínimo 25 piezas. |  |

| MATRACES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.602.1432 080.602.1408 080.602.1424 080.602.1465 | Especiales para la preparación de reactivos, De vidrio refractario, de bola. Para volúmenes de: 125 ml. 250 ml. 500 ml. 2000 ml. Pieza. |  |
| 080.602.0350 080.602.0426 080.602.0467 080.602.0475 080.602.0533 080.602.0541 080.602.0558 | De vidrio refractario, con graduación aproximada y con labio tipo Erlenmeyer. Para volúmenes de: 25 ml. 50 ml. 125 ml. 250 ml. 500 ml. 1000 ml. 2000 ml. Pieza. |  |
| 080.602.1507 080.602.1515 080.602.1523 | Especiales para filtrar al vacío De vidrio refractario. Tipo Kitasato. Para volúmenes de: 250 ml. 500 ml. 1000 ml. Pieza. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MATRACES (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.602.0889 080.602.0897 080.602.0905 080.602.0913 080.602.0921 080.602.0939 080.602.0947 | Especiales para medición exacta, volumétrico. De vidrio refractario, cuello largo, boca angosta con tapón esmerilado. Para volúmenes de: 25 ml. 50 ml. 100 ml. 250 ml. 500 ml. 1000 ml. 2000 ml. Pieza. |  |
| 080.602.2943 080.602.2968 080.602.2976 080.602.2984 080.602.2992 | Para destilación, de vidrio resistente a las altas temperaturas, con boca esmerilada de 24/40. De 250 ml con una boca. De 250 ml con dos bocas. De 500 ml con dos bocas. De 250 ml con tres bocas. De 500 ml con tres bocas. Pieza. |  |

| MORTEROS |  |
| --- | --- |
| 080.626.0329 080.626.0352 | De porcelana o vidrio; provisto de pistilo, con capacidad para: 125 ml. 750 ml. Pieza. |

| PAPELES |  |
| --- | --- |
| 080.681.0321 | Filtro, número 42, con disco de 90 mm de diámetro. Caja con 100. |
| 080.681.0099 | Gráfico, para corregir la velocidad de sedimentación en el hematocrito. Cuaderno con 50 hojas. |
| 080.681.0420 | Logarítmico de cuatro ciclos, para trazar curvas de calibración, tamaño carta. Cuaderno con 100 hojas. |
| 080.681.1444 | Milimétrico opaco, para trazar curvas de calibración en tamaño carta. Cuaderno con 50 hojas. |
| 080.681.1857 | Para prueba de TSH. Papel filtro de algodón 100% sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cuatro círculos punteados de un centímetro de diámetro cada uno y de las palabras nombre y con número progresivo. Paquete con 10 hojas, máximo 100. |
| 080.681.2202 | Para prueba de TSH. Papel filtro, de algodón 100%, sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cinco círculos punteados de un centímetro de diámetro cada uno, con nombre, número progresivo y formato duplicado foliados. Múltiplo de 10 hojas, máximo 100. |
| 080.681.1105 | Parafinado, para tapar tubos a prueba de humedad, semitransparente, estirable e inerte. Rollo de 50 cm de ancho y 760 cm de longitud. |
| 080.681.1535 | Para graficar los resultados del autoanalizador. Solicitar por marca del equipo. Rollo. |
| 080.681.1568 | Para informar los resultados de biometrías hemáticas. Solicitar por marca del equipo. |
| 080.681.0909 080.681.0032 | Semilogarítmico, para trazar curvas de calibración, en tamaño carta: Caja con 100 hojas. Cuaderno de 50 hojas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PAPELES (continúa) |  |
| --- | --- |
| 080.681.0859 | Seda, para limpieza de lentes de microscopio. Cuaderno con 50 hojas. |
| 080.681.2228 | Papel filtro extra grueso. Soporte de gel de poliacrilamida para inmunoelectrotransferencia. Dimensiones: 7.5 x 10 cm. Paquete con 60 láminas. |

| PERLAS |  |
| --- | --- |
| 080.697.0059 080.697.0067 | De vidrio. De 0.5 mm de diámetro. De 1.8 mm de diámetro. Solicitar por kilogramo. |

| PIPETAS |  |
| --- | --- |
|  | De vidrio, volumétricas clase A, manuales, para medir volúmenes: |
| 080.709.2549 080.709.2556 080.709.2564 080.709.2606 080.709.2655 | 0.5 ml. 1.0 ml. 2.0 ml. 5.0 ml. 10.0 ml. Pieza. |
| 080.705.0190 080.705.0109 080.705.0125 080.705.0141 | De vidrio, lineal terminal, para medir volúmenes, con subdivisiones de 0.01 ml. De: 0.1 ml. 0.2 ml. 1.0 ml. 2.0 ml. Pieza. |
| 080.705.0026 080.705.0034 | De vidrio, para medir volumen, con subdivisiones de 0.1 ml. De: 5.0 ml. 10.0 ml. Exactitud ± 1%. Pieza |
| 080.709.1962 080.709.1988 080.709.2002 080.709.2028 080.709.2044 080.709.1970 080.709.1996 | De vidrio, con bulbo, para medir volumen de: 10 µL. 20 µL. 25 µL. 50 µL. 100 µL. 200 µL. 250 µL. Pieza. |
| 080.709.2713 | De vidrio, tipo Thoma, para diluciones de 1:10 y 1:20 en las cuentas de leucocitos y otras células. Pieza. |
| 080.709.2721 | De vidrio, tipo Thoma para diluciones 1:100 y 1:200 en las cuentas de eritrocitos y plaquetas. Pieza. |
| 080.709.2754 | De vidrio, tipo Sahli, lineal, con marca de aforo, para usarse con boquilla y tubo de hule. Para 20 microlitros de sangre en la determinación de hemoglobina. Pieza. |
| 080.709.0022 | De vidrio blando, con una punta alargada tipo Pasteur, para diversos usos. Longitud: 14.5 cm. Caja con 50. |
| 080.709.2762 | De vidrio con cánula metálica intercambiable, para llenar los tubos de hematocrito. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PLACAS |  |
| --- | --- |
| 080.720.0241 | De vidrio, para reacción de aglutinación microscópica (VDRL). De 75 x 51 mm y 2.3 m de espesor. Con 12 anillos de cerámica de 14 mm de diámetro. Pieza. |
| 080.720.0209 | De vidrio, para reacción de aglutinación macroscópica. De 18 x 16 cm y 3 mm. Con 30 anillos de cerámica de 20 mm de diámetro. Pieza. |

| POMADERAS |  |
| --- | --- |
| 080.855.0164 | Pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural. Con tapón, tipo rosca. Cierre hermético. Envase, tarro de 60 ml. Pieza. |

| PORTAOBJETOS |  |
| --- | --- |
| 080.729.0010 080.729.0051 | De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Lisos. Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas. |

| PROBETAS |  |
| --- | --- |
| 080.733.0238 080.733.0246 080.733.0253 | De polipropileno graduadas: Capacidad. Exactitud. 500 ml. Mediana. 1000 ml. Baja. 2000 ml. Baja. Pieza. |

| PUNTAS |  |
| --- | --- |
| 080.735.0129 080.735.0137 080.735.0145 | Desechables de: Plástico. Vidrio. Teflón. Pieza. Según el tipo y marca de pipetas. |

| TAPONES |  |
| --- | --- |
| 080.853.0224 080.853.0208 080.853.0612 080.853.0240 080.853.0257 080.853.0588 080.853.0018 080.853.0273 080.853.0299 080.853.0034 080.853.0042 080.853.0059 080.853.0067 080.853.0877 | De hule. Tamaños: 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Solicitar Especificando tamaño y cantidad en K. |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.0244 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 75 mm) desechable, para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (±0.4 ml). Caja con 100. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.0236 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante, volumen de drenado 7 ml (± 0.4 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |  |
| 080.909.0129 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto con EDTA disódico (10.5 mg), tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 6.7-7 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |  |
| 080.909.0277 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio, al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, con citrato de sodio (0.5 ml), líquido, tapón azul. El tapón y el interior del tubo recubierto con silicón, volumen de drenado 4.8-4.9 ml (± 0.3 ml), el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Caja con 100. |  |
| 080.909.0137 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 75 mm) desechable, para adulto, con EDTA tripotásico (0.048 ml), líquido, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.8-4.9 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |  |
| 080.909.0178 | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, con oxalato de potasio (20 mg), polvo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 7 ml (± 0.4 ml). Caja con 100. |  |
| 080.909.5557 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, con gel separador de suero inerte, 90-140 mg por tubo, tapón oro, volumen de drenado 500 µL, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.5607 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, con inhibidor glicolítico, tapón gris, volumen de drenado 500 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.5573 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, sin aditivos, tapón rojo, volumen de drenado 250-800 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.5599 | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable, pediátrico, con EDTA dipotásico como anticoagulante, tapón lila, volumen de drenado 250-500 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200. |  |
| 080.909.6316 | Para toma y recolección de sangre, de vidrio, al vacío (10.25 x 64 mm), desechable. Para adulto o uso pediátrico con 0.06 ml. de solución al 7.5 % de EDTA K3. Tapón lila con silicón como lubricante, para pruebas hematológicas, volumen de drenado 3 ml. (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Caja con 100 piezas. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.6324 | Para toma y recolección de sangre, de vidrio, al vacío (10.25 x 64 mm), desechable. Para adulto o uso pediátrico para determinaciones en suero, sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante. Tubo con recubrimiento interior. Volumen de drenado 3 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Caja con 100 piezas. |  |
| 080.909.1341 |  | Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío (10.25 x 64 mm) desechable para adulto, con citrato de sodio 0.129 molar (0.3 ml) líquido, tapón azul. El tapón y el interior del tubo recubierto con silicón. Volumen de drenado 2.7-3 ml (± 0.3 ml), el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad. Caja con 100. |
| 080.909.5565 |  | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno, color ámbar, con gel separador inerte de suero; 90-140 mg por tubo, tapón oro, volumen de drenado 500 µl, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5581 |  | Para la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con EDTA y perlas mezcladoras. Tapón lila, volumen de drenado 500 µL EDTA 22-33 mg por tubo; tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5615 |  | Para la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con heparina de litio y gel separador de plasma; tapón verde, volumen de drenado 600 µL gel separador 90-140 mg por tubo, heparina de litio 2-13 mg por tubo, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5623 |  | Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido con heparina de amonio; tapón verde, volumen de drenado 700 µL heparina de amonio 2-10 mg por tubo, tapón recolector de flujo. Caja con 200. |
| 080.909.5631 |  | Para la toma y recolección de sangre de vidrio, al vacío (13 x 100 mm) estéril sin anticoagulante con gel separador inerte de suero, con recubrimiento de partículas de sílice 0.07-0.20 mg por tubo. Tapón rojo / gris o tapón oro, volumen de drenado 6 ml, con o sin tapón de seguridad. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6613 |  | Tubo de rosca de 20 x 150 mm para la toma de muestra de cultivo. Pieza. |
| 080.909.6498 |  | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (7.2 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6506 |  | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6514 |  | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 4 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |
| --- | --- |
| 080.909.6522 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.129 Molar (3.8%) (0.3 ml) líquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 – 3 ml (+ 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6530 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón oro con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+0.3 ml) recubrimiento de partículas de sílice 0.07-020 mg por tubo, gel separador inerte 1.0 g por tubo. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6548 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con heparina de litio como anticoagulante (90 USP), aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón verde con silicón como lubricante, volumen de drenado 6 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6555 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3 ml) líquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 - 3 ml (+0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6563 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (5.4 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón café claro con silicón como lubricante, volumen de drenado 2 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6571 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con NaF (3mg) /EDTA Na2 (6 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 2 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6589 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con NaF (15 mg) /oxalato de potasio (12 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 6 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.6597 | Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (9 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo y gel separador, tapón blanco con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Caja con 100 tubos. |
| 080.909.1937 080.909.0400 080.909.0418 | Blando para moldear a fuego, de vidrio de 120 cm de longitud y pared de 1 mm de espesor, con diámetros de: 6 mm. 8 mm. 10 mm. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.909.0632 | Para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro, con anticoagulante. Envase con 100. |  |
| 080.909.0640 | Para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro, sin anticoagulante. Envase con 100. |  |
| 080.909.1515 | Para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 0.6 ml, color blanco. Caja con 500 piezas. |  |
| 080.909.1507 | Para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 1.5 ml, colores rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Caja con 500 piezas. |  |
| 080.909.5367 080.909.0111 | Para centrífuga, de vidrio, de fondo cónico, con pared gruesa y capacidad de 15 ml graduados en 0.1 ml. Con tapón esmerilado. Sin tapón esmerilado. |  |
| 080.909.5284 080.909.0459 | Para la recolección de sangre en pruebas de coagulación. De vidrio, con fondo cónico. En dos capacidades y dos graduaciones. 0.25 a 2.5 ml. 0.5 a 5.0 ml. |  |
| 080.909.0509 080.909.0525 080.909.0541 080.909.0608 080.909.5326 080.909.0483 | De ensaye; vidrio refractario sin labio, en dimensiones de: 10 x 75 mm. 12 x 75 mm. 13 x 100 mm. 18 x 150 mm. 25 x 100 mm. 25 x 200 mm. Pieza. |  |
| 080.909.0988 080.909.0996 | De ensaye, de polipropileno, irrompible, sin labio, en dimensiones de: 13 x 100 mm. 15 x 125 mm. |  |
| 080.909.0343 | Para cultivo, de vidrio, con tapón de rosca, en dimensiones de: 13 x 100 mm. |  |
| 080.909.0061 | De vidrio; con fondo cónico, de pared gruesa, graduado. Con dimensiones de 25 x 135 mm. |  |
| 080.909.1028 080.909.1036 | Para la toma de muestras de sangre capilar para estudios de gases. De vidrio, con heparinato de sodio. De 140 microlitros. De 160 microlitros. |  |
| 080.909.2208 | Para hematocrito y sedimentación globular, con escala en dos sentidos de 0 a 100, con dimensiones de 115 x 3 mm y divisiones de 1 mm, de vidrio. De Wintrobe. Pieza. |  |
| 080.235.0959 | Equipo alado para recolección de sangre, compatible con el sistema de recolección al vacío, aguja calibre 23x19 mm con tubo flexible de hule de 17.78 cm (7”) de longitud y broche de seguridad. Alas de color azul claro, adaptador con aguja y manga retráctil para toma múltiple, estéril y desechable. Caja con 50 piezas. |  |
| 080.235.0967 | Equipo alado para recolección de sangre, compatible con el sistema de recolección al vacío, aguja calibre 21x19 mm con tubo de hule de 17.78 cm (7”) de longitud y broche de seguridad. Alas de color verde adaptador con aguja y manga retráctil para la toma múltiple, estéril y desechable. Caja con 50 piezas. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS DE HULE |  |
| --- | --- |
| 080.909.5383 | Para la conexión de gas ámbar, diámetro interior de 7 mm (1/4 de pulgada), espesor de la pared 3 mm. Metro. |
| 080.909.5391 | Para ligar a los pacientes en el momento de puncionarlos, de látex, color ámbar, diámetro de 5 mm. Metro. |

| VARILLAS |  |
| --- | --- |
| 080.933.0251 080.933.0012 | De vidrio blando, de 91 cm de longitud y diámetro de: 3.0 mm. 6.4 mm. |

| VASOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.951.0613 080.951.0639 | De precipitados, de vidrio refractario. Con graduación para volúmenes aproximados. En capacidades de: 250 ml. 500 ml. |  |
| 080.951.0514 080.951.0522 080.951.0043 080.951.0050 | De precipitados, de polipropileno. Con graduación para volúmenes aproximados. En capacidades de: 600 ml. 1000 ml. 2000 ml. 4000 ml. |  |

CATÁLOGO: ANATOMÍA PATOLÓGICA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0100 080.829.2718 080.829.2726 | Aceite de anilina. Mezcla al 50%. Frasco con 125 ml. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.0682 | Aceite de cedro. RA. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.004.0040 | Aceite lubricante para crióstato. Frasco con 80 ml. TA. |  |
| 080.830.7730 080.830.7748 | Ácido alfa-amino propiónico. DL Alanina. RA. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0126 080.829.1306 080.829.1314 | Aceite mineral o de parafina incoloro, para montaje temporal en histología. Frasco con 125 ml. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 mI. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.2423 | Acetato cúprico. H2O. Cristales. RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5387 | Acetato de amonio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3192 | Acetato de plomo. 3 H2O. RA. Granulado. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.3895 | Acetato de sodio anhidro. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.0544 | Acetato de uranilo. RA. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3234 | Acetona. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.3526 | Acetona técnico. Lata con 18 L. TA. |  |
| 080.830.6054 080.830.3283 | Ácido acético glacial (mínimo 99.7%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.1303 | Ácido bórico. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3432 080.829.0175 | Ácido cítrico. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.3465 080.830.3473 | Ácido clorhídrico fumante (mínimo 37%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3481 080.830.7821 | Ácido crómico. RA. Cristales. Frasco con 250 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.4349 | Ácido DL tartárico. RA. ACS. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3499 | Ácido etilendiaminotetracético dihidratado (versenato de sodio EDTA). RA. ACS. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3580 | Ácido fórmico (98 a 100%). RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.3564 080.830.7904 | Ácido fosfomolíbdico. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 453 g. TA. |  |
| 080.830.3945 080.830.9066 080.830.9074 | Ácido fosfotúngstico. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4034 | Ácido molíbdico (molibdeno VI óxido) mínimo 85%. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4067 | Ácido nítrico técnico. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.0230 | Ácido oxálico. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4075 080.830.9405 | Ácido oxálico 2H2O. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0142 080.830.4174 | Ácido peryódico, mínimo 95.5%. RA. Cristales. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.4182 | Ácido pícrico. 10 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.0674 | Ácido rubiánico. RA. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.831.0619 | Ácido succínico, sal disódica anhidra 99%. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.4299 | Ácido sulfúrico (96 a 98%). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.0332 | Ácido sulfosalicílico H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.4380 | Ácido tricloracético. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5726 080.830.6021 | Ácido 1-amino 2-naftol 4 sulfónico. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.783.4163 | Adenosín 5 trifosfato, sal disódica. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.829.4342 | Alcohol etílico con 96º GL. Técnico. Envase con 18 litros. TA. |  |
| 080.783.4296 | Alfa naftil acetato. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.2407 | Alizarina “RS”. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0411 | Amaranto. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4703 | Amarillo de metanilo. QP. Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.4711 | Amarillo de metilo (dimetilaminoazobenceno). QP. Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.229.0403 | Amarillo de naftol. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0209 080.829.0429 080.829.0233 | Amarillo de quinoleína. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0266 080.829.0274 | Arocan. Envase con 20 litros. Envase con 200 litros. TA. |  |
| 080.829.0282 080.829.0308 080.829.0316 | Auramina O. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0324 080.829.0340 080.829.0357 | Azocarmín B. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.0365 080.829.0381 080.829.0399 | Azocarmín G. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 200 g. TA. |  |
| 080.829.0407 080.829.0423 080.829.0431 | Azul alciano. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0387 | Azul celestino. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0395 | Azul rápido “B”. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0449 080.829.0464 080.829.0472 | Azul de anilina (azul algodón). Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0270 | Azul de brentenol. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0480 080.829.0498 080.829.0506 | Azul luxol rápido. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.4935 080.830.9553 | Azul de metileno. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5007 080.830.9579 | Azul de nilo. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4984 | Azul de toluidina. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0056 | Azure “A”. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.3819 | Barbiturato de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5023 080.830.5031 | Benceno. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.5452 | Bicarbonato de potasio. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0514 080.830.5049 | Bicarbonato de sodio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0164 | Bisulfito de sodio (sulfito de sodio). RA. Polvo o granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0522 | Borato de sodio. 10H2O (Bórax). Para uso fotográfico. Cristal o polvo. RA. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.830.9090 | Bromuro de amonio. QP. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0198 080.829.1587 | Bromo. RA. ACS. Ampolleta con 25 ml. Ampolleta con 50 ml. TA. |  |
| 080.830.0289 080.829.0530 | Carbón vegetal o carbón activado. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0362 | Carbonato de potasio anhidro. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0555 | Carmín. Para microscopía. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0445 | Carmín de alumbre. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0437 | Carmín de Best. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4353 | Cloracetato naftol ASD. RA. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.830.0495 080.829.0589 | Cloroformo. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. Frasco con 2500 ml. TA. |  |
| 080.832.0113 | Cloruro crómico. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0511 080.830.0529 080.829.0597 | Cloruro de aluminio anhidro. Sublimado para síntesis. Polvo. Frasco con 453 g. Frasco con 1000 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.830.9157 080.829.3682 | Cloruro de bario. 2 H2O. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.783.4049 | Cloruro cúprico. RA. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.783.4148 | Cloruro de manganeso anhidro 99%. RA. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.0594 080.830.0610 | Cloruro de mercurio (bicloruro de mercurio). RA. ACS. Granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0644 080.829.0605 080.829.0613 | Cloruro de oro (ácido tetracloroáurico). Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 28 g. TA. |  |
| 080.783.3827 | Cloruro ferroso. RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.074.1134 | Coeficiente de sedimentación. (S-100) Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.830.0719 | Creosota. Grado técnico. Frasco con 250 ml. TA. |  |
| 080.783.4452 | Cromógeno 3.3 diamino bencidina tetrahidrocloruro. RA. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.829.0639 080.830.0024 | Cromotropo 2R. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4130 | Dimetilformamida anhidra 99%. RA. Frasco con 100 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0654 | EA 50. Colorante preparado. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.0974 080.830.5981 | Eosina B (Eosina azulada) de metileno. QP. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.0982 080.829.0662 080.829.0670 | Escarlata de Briebrich. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.229.0676 | Fast azul BB (sal). Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.783.4304 | Fast Garnet CBS. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.229.0668 | Fast rojo violeta LB (sal). Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.783.4056 | Fionina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0696 | Floxina B. Polvo. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.783.4064 | Fluoresceína. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1196 | Fluoruro de sodio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.1188 | Fluoruro de potasio. 2 H2O. RA. Cristales. Frasco 500 g. TA. |  |
| 080.830.1311 080.829.0704 | Formaldehido (Formol) del 37 al 40%. RA. ACS. Frasco con 1 litro. Frasco con 18 litros. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1238 | Fosfato de sodio. 12 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1246 | Fosfato dibásico de potasio. 3 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0712 080.829.0720 080.829.0738 080.829.0746 080.829.0753 | Fucsina ácida. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 50 g. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0452 | Gallocyanina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1337 080.830.8191 | Gelatina simple. Polvo. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.829.0761 080.829.0779 | Gelatina líquida para fijar. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.1345 080.830.8209 | Giemsa polvo. QP. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.1360 080.830.1378 | Glicerina (mínimo 95%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.1410 | Grasa purificada para alto vacío. Frasco con 60 g. TA. |  |
| 080.830.3887 080.830.1436 | Hematoxilina. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0787 | Hematoxilina de Harris. Colorante preparado. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.2995 | Hematoxilina de Harris. Colorante preparado de origen natural sin óxido de mercurio. Frasco de 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.0795 | Hidrato de cloral. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1469 080.830.1477 | Hidroquinona. RA. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0803 080.829.0811 | Hidroximetil-amino-metano (Tris). QP. RA. ACS. Polvo. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.7300 | Hidroximetil-amino-metano Clorhidrato (Tris). RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0829 080.830.1709 080.829.0837 | Índigo carmín. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.787.0266 | Isopentano. Solución de isopentano para congelación rápida de biopsias musculares y otros tejidos. Envase con 1000 ml. |  |
| 080.829.0845 080.829.0852 080.829.0860 | Metabisulfito de potasio (K2S2O5) o disulfito de potasio. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.229.0494 | Metazol azul nuclear 2 G. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0878 080.829.0886 | Metenamina (Hexametiltetramina). QP. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.5163 080.830.5171 | Molibdato de sodio. 2 H2O. RA. Cristales. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0486 | Musicarmín. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4346 | Naftol AS BI Fosfato. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.4379 | Naftol AS MX Fosfato. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.783.4122 | Naftol AS BI fosfato 98%. (libre de ácido). Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0510 | Naftoquinina. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0502 | Naranja de acridina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4072 | Nitrato de cobalto. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5692 | Nitrato de litio. H2O. QP. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.1918 080.829.1926 | Nitrato de mercurio. H2O. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.0894 080.829.0902 080.829.0910 080.829.0928 | Nitrato de plomo. RA. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.830.1808 080.829.0936 | Nitrato de potasio. Cristales. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.829.0944 | Nitrato de uranio 6. H2O. (nitrato de uranilo). Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1584 | Nitrato férrico. 9 H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. RA. |  |
| 080.783.4338 | NN -dimetil formamida. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.829.2668 | 4-Nitrofenilfosfato disódico 6 H2O. RA. Tabletas. Frasco con 1000. RTC. |  |
| 080.829.0951 | OG-6. Colorante preparado. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.1907 080.830.8308 080.830.0969 080.830.0977 | Orceína. Para microscopía. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2053 | Oxalato de sodio. RA. ACS. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.823.6210 080.823.6228 | Oxido de propileno. Solvente de resina para facilitar la inclusión de la muestra para microscopía electrónica. Envase con 500 ml. Envase con 1000 ml. |  |
| 080.830.2202 080.830.8498 | Oxido rojo de mercurio. (óxido de mercurio). RA. ACS. Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.1237 | Oxido de zinc. RA. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.685.0046 | Parafina con polímeros plásticos de peso molecular controlado con punto de fusión de 56-57ºC. *Para uso en sitios donde exista equipo automatizado y en hospitales de alta carga de trabajo o de tercer nivel. Envase con 1000 g. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.0985 080.830.2400 | Parafina (con punto de fusión entre 56ºC a 58ºC). Técnico. Envase con 500 g. Envase con 1000 g. TA. |  |
| 080.829.0993 080.829.1009 080.829.1595 | Paraldehido. RA. Frasco con 100 g. Frasco con 454 g. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.6351 | Pardo de Bismarck R. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2459 | Pardo de Bismarck Y. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2657 | Permanganato de potasio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.229.0585 | Picrocarmín de índigo. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0528 | Piridina RA. Cristales. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.2806 080.830.8852 080.829.1017 080.829.1025 | Piridina. RA. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. Frasco con 2500 g. Frasco con 3000 g. TA. |  |
| 080.229.0544 | Pironina G. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0551 | Pironina Y. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0569 | Ponceau fucsina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0577 | Ponceau 2 R. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3150 | Propilenglicol (1,2-propanodiol). Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.229.0536 | Protargol. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.823.6244 | Resina epóxica alifática, basada en di o tri glicidiléteres de glicerol (EPON 812). Frasco con 450 ml. TA. |  |
| 080.830.6245 | Resina sintética disuelta en Xilol (60%). Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.832.4230 | Resina sintética. Medio de montaje rápido para preparaciones histológicas ordinarias y de microscopía electrónica. Envase con 500 ml. |  |
| 080.830.3259 080.830.9256 | Resorcinol. RA. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.1033 080.829.1041 080.829.1058 080.829.1066 | Rodamina B. Para microscopía. RA. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3309 | Rojo congo. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3507 | Rojo de metilo. QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5924 080.830.3556 | Rojo neutro. QP. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3606 080.829.1074 080.829.1082 | Rojo nuclear rápido. Colorante biológico. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3614 080.830.9298 080.830.9314 | Rojo oleoso. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.229.0593 | Rosa bengala. Colorante biológico. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5932 080.830.3648 | Safranina O. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0084 | Solución alcohólica de Giemsa al 0.4%. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.829.l298 | Sudán IV (rojo escarlata). RA. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4059 080.830.9389 080.830.9397 | Sudán negro B. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.1090 080.829.1108 080.829.1116 | Sudán III (Sudán rojo). Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.3713 080.829.1124 | Sulfato de aluminio y amonio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.830.3739 | Sulfato de aluminio y potasio. 12 H2O. (alumbre de potasio). RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3721 | Sulfato de aluminio y potasio. 24 H2O. RA. Cristales. Frasco con 453 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3788 | Sulfato de Cobre. 5 H2O. RA. Cristales. ACS. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3754 | Sulfato de bario. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4080 | Sulfato crómico potásico. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3930 | Sulfato de sodio. 10 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3796 080.829.1132 | Sulfato de cromo. RA. Frasco con 114 g. Frasco con 453 g. TA. |  |
| 080.830.3820 | Sulfato de sodio anhidro. RA. ACS. Cristales. Frasco de 500 g. TA. |  |
| 080.830.3952 | Sulfato ferroso. 7 H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3955 080.830.4000 080.780.0479 080.829.1140 | Sulfito de sodio anhidro. Granulado. RA. ACS. Frasco con 100 g. Frasco con 300 g. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.783.4155 | Sulfuro de amonio. RA. ACS. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4098 | Tartrazina. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.2130 080.830.4406 080.830.9421 080.830.9439 | Timol. NF. Cristales. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. Frasco con 114 g. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.829.1157 080.829.1165 080.829.1173 | Tioflavina T. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 200 g. TA. |  |
| 080.830.9462 | Tionina (Violeta de Laught). QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.4489 | Tiosulfato de sodio (hiposulfito de sodio). RA. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4106 | Tiosulfito de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4513 | Tolueno. RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4197 | Trifosfopiridín nucleótido, sal disódica. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.5080 080.830.9603 | Tween 80 (monoleato de polioxietilensorbitán). QP. Frasco con 100 ml. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.830.6385 080.830.5130 | Verde claro brillante. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5213 080.830.9660 | Verde luz (verde rápido) FCF. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.5197 080.830.5205 | Verde malaquita. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.1181 | Verde metilo. Para microscopía. Colorante biológico. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.829.1199 080.829.1207 080.829.1215 | Verde naftol B. Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5221 080.830.9678 | Violeta de cresilo. QP. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.1223 080.829.1231 080.829.1249 | Violeta de etilo (púrpura de etilo). Colorante biológico. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.1256 080.829.1264 080.829.1272 | Violeta de metilo. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.9967 080.830.5254 080.829.1280 | Wright. QP. Cristales o polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5262 080.830.5270 | Xilol. RA. ACS. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4114 | Yodato de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5304 | Yodo. QP. Cristales. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.5312 080.829.3997 080.830.5320 | Yoduro de potasio. RA. ACS. Cristales o granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.9694 | Yodato de potasio. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.5338 080.829.0241 | Yoduro de sodio. RA. Granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1492 | Amortiguadora de acetato pH 4.5. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.823.3837 | Amortiguadora (buffer) de acetato pH 4.9. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.823.2037 | Amortiguadora tris salino para hibridación in situ. Juego con dos frascos con 2 ml. TA. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.0171 | Aglutinina de cacahuate ARP. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0189 | Aglutinina de soya. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0262 | Alfa -1-antitimosina. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.074.0656 | Alfa -1- antiquimotripsina. Equipo para 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.0247 | Alfa -feto-proteína. (Ac primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0213 | Alfa lacto albúmina. (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0205 | Anticuerpo contra receptores de estrógenos. para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.1567 | Anticuerpo contra tiroglobulina. para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.1203 | Anticuerpo monoclonal CD 1. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1179 | Anticuerpo monoclonal CD 2. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1187 | Anticuerpo monoclonal CD 3. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1195 | Anticuerpo monoclonal CD 4. (Células T cooperadoras o inductoras). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1211 | Anticuerpo monoclonal CD 5. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1120 | Anticuerpo monoclonal CD 10. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1252 | Anticuerpo monoclonal CD 11 b. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1260 | Anticuerpo monoclonal CD 13. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1278 | Anticuerpo monoclonal CD 14. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1112 | Anticuerpo monoclonal CD 19. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1138 | Anticuerpo monoclonal CD 20. (Pan -BL 26). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1146 | Anticuerpo monoclonal CD 21. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1153 | Anticuerpo monoclonal CD 22. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1229 | Anticuerpo monoclonal CD 25. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1245 | Anticuerpo monoclonal CD 30. (BER-H2). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1286 | Anticuerpo monoclonal CD 33. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.1237 | Anticuerpo monoclonal CD 34. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1831 | Anticuerpo monoclonal contra células reticulares dendríticas humanas preparado en ratón CD 35. Frasco con 1 ml y 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.1294 | Anticuerpo monoclonal CD 41 a. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1302 | Anticuerpo monoclonal antígeno epitelial de membrana. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1161 | Anticuerpo monoclonal HLA/DR. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0023 | Anticuerpo monoclonal CD 43. (MT-1). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0031 | Anticuerpo monoclonal CD 45. RA (MT-2). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0106 | Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada A. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0114 | Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada D. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0122 | Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada E. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0098 | Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada G. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0080 | Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada M. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1310 | Anticuerpo monoclonal. Antígeno común leucocitario CD 45 RB. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0130 | Anticuerpo monoclonal CD 45 RO. PAN T UCHL 1. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1290 | Antígeno contra Papiloma Virus (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.1068 | Antígeno de membrana epitelial. Para 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.0296 | Antígeno de músculo liso. (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1191 | Antígeno específico de próstata. (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1159 | Antígeno Ki 1 (CD 30). (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1183 | Antígeno Ki 67. (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1076 | Antígeno leucocitario común (CD 45). Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1175 | Antígeno mieloide/histiocítico. (CD 15). (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1084 | Antígeno relacionado al factor VIII. Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4395 | Antiinmunoglobulina de conejo (cabra). (Ac secundario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4403 | Antiinmunoglobulina de conejo (cerdo). (Ac secundario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4411 | Antiinmunoglobulina de ratón (cabra). (Ac secundario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4915 | Antisuero anticitoqueratina de bajo peso molecular. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.4923 | Antisuero anticitoqueratina de alto peso molecular. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.4949 | Antisuero contra calcitonina y tiroglobulina. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4931 | Antisuero contra CD 45 R. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.1050 | Antisuero contra desmina. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4964 | Antisuero contra somatostatina. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0163 | Células T supresoras (citotóxicas) (CD 8). Ac primario. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1658 | Complejo ABC. Avidina- biotina-peroxidasa anti-ratón (monoclonal). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1666 | Complejo ABC. Avidina-biotina-peroxidasa anti-conejo (policlonal). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4473 | Complejo peroxidasa-antiperoxidasa de conejo. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4429 | Complejo peroxidasa-antiperoxidasa de ratón. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0197 | Concanavalina A/HRP. (Ac. Primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.783.4247 | Cromogranina. Frasco con 1 ml. TA. |  |
| 080.070.0221 | Fosfatasa ácida prostática. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1344 | Fosfatasa alcalina placentaria. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.783.4239 | Enolasa neuronal específica. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0353 | Gastrina. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0338 | Glucagon. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.0254 | Gonadotrofina coriónica. (Ac. Primario). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.074.1092 | Herpes simple tipo 1. Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1118 | Herpes simple tipo 2. Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.0361 | Hormona adrenocorticotrófica (ACTH). (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1351 | Hormona de crecimiento. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0320 | Insulina. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.229.0478 | Jenners colorante biológico. Frasco con 250 g. RTC. |  |
| 080.070.0015 | Kappa y Lambda cadenas ligeras, lisozima. Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.8198 | Lectina de ulex europeo. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.2415 | Lisamina roja rápida. Frasco con 25 g. RTC. |  |
| 080.074.1167 | Lisozima. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.1126 | Lisozima (Muramidasa). Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.0064 | LN-1. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0072 | LN-2. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.2714 | Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína, para la identificación de la fracción Clq. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.229.2722 | Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para la identificación de la fracción C3. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.229.2730 | Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para identificar fibrinógeno. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.229.2748 | Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para identificar albúmina. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.229.2755 | Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para la identificación de la fracción C4. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.0049 | MB-1. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0056 | MB-2. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.830.6583 | Medio para inclusión (éter glicerólico 100). Frasco con 500 ml. RTC. |  |
| 080.830.2582 | Medio para inclusión de tejidos. Para cortes en congelación. Frasco con 118 ml. TA. |  |
| 080.614.0935 | Membrana tubular para diálisis. Pieza. |  |
| 080.070.0288 | Mioglobina. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8206 | Pepsina para hibridación in situ. Seis paquetes de 2 g. cada uno para preparar 230 ml. de solución. Juego. RTC. |  |
| 080.070.0346 | Péptido intestinal vasoactivo. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1369 | Plancha de calor para sondas de DNA. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.0304 | Proteína básica de mielina. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4254 | Proteína de neurofilamentos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0312 | Proteína glial fibrilar. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4270 | Queratina de amplio espectro. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.5079 | Reactivo de inmunohistoquímica para enolasa neuronoespecífica. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. (NSE). Equipo. RTC. |  |
| 080.783.5087 | Reactivo de inmunohistoquímica para Papiloma Virus. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.783.5061 | Reactivo de inmunohistoquímica para queratina. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.783.4684 | Reactivo para tinción de mieloperoxidasa. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.783.4692 | Reactivos para tinción de Td. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.070.0379 | Serotonina. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4262 | Sinaftofisina. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1385 | Sistema de detección de amplio espectro contra Virus del Papiloma Humano. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.070.1435 | Sistema de detección para Citomegalovirus. Juego. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.1419 | Sistema de detección para Chlamydia. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. Juego. RTC. |  |
| 080.070.1401 | Sistema de detección para Virus de Hepatitis B. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. Juego. RTC. |  |
| 080.070.1393 | Sistema de preparación de laminillas para hibridación in situ. Caja con 200 laminillas. RTC. |  |
| 080.070.0270 | Vimentina. (Ac. Primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |

APARATOS Y EQUIPOS

| AFILADORES |  |
| --- | --- |
| 533.008.0309 | Para cuchillas de microtomo, con control de velocidad de caída de la cuchilla, capaz de afilar una cuchilla en 30 minutos; para desbastar, afilar y asentar; que use al menos perfil “C” de cuchilla, con control de velocidad de caída de la cuchilla, control de tiempo de afilado de 1 hasta 5 horas, tiempo de facetado de 5, 10 o 25 segundos por lado de la cuchilla o sin cambio de afilado de cuchillas unilaterales para perfil D; control de ángulo de afilado, control mínimo y máximo de presión de cuchilla contra superficie de afilado, soporte para cuchillas intercambiables para perfil C y D; pasta de diamante para afilado de cuchillas de 1, 2, 3, 6, 8 y 15 micras. |
| 533.008.0358 | Eléctrico para cuchillos y tijeras, con diamante abrasivo. |

| BALANZAS |  |
| --- | --- |
| 533.107.0481 | Balanza granataria, con dos platillos de acero inoxidable o porcelana, capacidad de 0 a 2200 g, sensibilidad hasta 0.1 g, escala de 0 a 10 g dividida en 0.1 g y otra escala de 0 a 200 g dividida en 10 g. |
| 533.107.0101 | Colgante para órganos de autopsia. Con platillo de aluminio. Capacidad: de 0 a 5 K. Pieza. |
| 533.107.0267 | Para órganos de autopsia. Con platillo de aluminio. Capacidad 200 g. con graduaciones de 1 g. Pieza. |

| BAÑOS |  |
| --- | --- |
| 533.119.0263 | Baño para flotación con movimiento circular, de las muestras en el agua, con termostato para calentamiento rápido, control de temperatura, control de encendido con luz indicadora, de lámina de aluminio de alto grado, superficie interna del compartimento de agua de material anodizado negro aislado con fibra de vidrio en los laterales y el fondo, rango de temperatura ambiente hasta 75°C, diámetro de 8 pulgadas, capacidad mínima dos litros. |
| 533.119.0545 | Baño sin circulación de agua, con termostato de resistencia de poca precisión, para 80 tubos de 13 x 100, interiores de acero inoxidable. Dimensiones de acuerdo a necesidades. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| BOMBAS |  |
| --- | --- |
| 533.145.0121 533.145.0147 533.145.0170 533.145.0188 533.145.0196 | Para aspiración de líquidos y gases corrosivos, abrasivos y estériles a través de tubos flexibles que eliminan el contacto con la bomba. Proporciona vacío hasta -27 pulgadas de mercurio (684 mm Hg o 91.2 kPa). Con capacidad de 7.5 galones (28 litros) por minuto. Dimensiones: 9 x 19 x 10 cm. 127 V - 60 Hz. Cinco capacidades (Especifique una sola capacidad). 0.8 ml/min. 5 ml/min. 14.1 ml/min. 20.0 ml/min. 40.0 ml/min. Pieza. |
| 060.909.0881 | Material de consumo. Tubo flexible de polivinilo (Tygon) de diámetro exterior de 6.5 mm y diámetro interior de 3.2 mm (un metro). Pieza. |

| DESCALCIFICADORES |  |
| --- | --- |
| 531.279.0057 | De hueso, iónico. De estado sólido. Regulación automática. Pieza. |

| DISPENSADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.308.0124 | DISPENSADOR DE PARAFINA |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Anatomía patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Contenedor de parafina fundida a una temperatura controlada para la preparación de bloques especiales de parafina. Cámara con dimensiones de 210 mm de diámetro x 400 mm de altura (±5%). Exterior de acero inoxidable. Interior de aluminio. Capacidad de 5 L (±1 L). Rango de temperatura de 40 a 75ºC (± 5%). Exactitud de ± 2%. Válvula para entrega de parafina. Filtro integrado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| EQUIPOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.860.0041 | TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio de Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo automatizado para la tinción de laminillas con preparaciones histológicas, con las siguientes características seleccionables, de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Selección automatizada de reactivos, colorantes, anticuerpos y capacidad de laminillas y portalaminillas. Sistema de eliminación segura de líquidos de desecho. Contenedores de reactivos. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Capacidad de almacenamiento de información. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 o 220 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| FOTOGRAFÍA EQUIPOS PARA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 525.424.0053 | Para macrofotografía. Base de 67 x 68 cm. |  |
| 525.424.0061 | Accesorios: Cámara fotográfica. Diámetro del lente: 50 mm. Foco: 1.2 Apertura del diafragma: 1.2 a 16 Velocidad: hasta un milésimo de segundo. Con reloj disparador. Pieza. |  |

| GRABADORAS |  |
| --- | --- |
| 521.442.0100 | Para dictado y transcripción de estudios. Accesorios: Micrófono de telemando. Control de pie Secretaríal. Auricular. Minicassette. Pieza. |

| HORNOS |  |
| --- | --- |
| 523.481.0462 | De microondas. Capacidad: 1.2 pies cúbicos. Sonda para control de temperatura. Reloj digital. 700 watts. Manual para tinciones. Pieza. |

| MESAS |  |
| --- | --- |
| 531.616.0463 | Mesa para autopsias con preparación para triturado, de acero inoxidable, drenaje central de sobreflujo, hidroaspirador con flujo reversible, ruptor de vacío, charolas de acero inoxidable desmontables, ajustador hidráulico, aspersores manuales con válvulas de control. Sistema de flujo de agua a nivel de la superficie para irrigación de la mesa que permita retirar fluidos y residuos. Graduación en centímetros en la parte lateral y frontal. Accesorios: Triturador. |

| MICROSCOPIOS |  |
| --- | --- |
| 533.622.0669 533.436.0012 533.841.0052 533.841.0060 | Para microfotografía. Con cámara y fotocelda interconstruida. Accesorios: Fotomicroscopio automático. Suplemento microfotográfico para cámara de 35 mm, con rosca. Suplemento microfotográfico para cámara de 35 mm, con bayoneta. |

| 533.622.0909 | MICROFOTOGRAFÍA, MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio clínico. Anatomía patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Instrumento óptico de apoyo para el diagnóstico de patologías, con fines de enseñanza clínica y postmortem; que permite amplificar y tomar fotografías. Tubo triocular para visión binocular y fototubo para el uso simultáneo de sistema de microfotografía. Oculares de campo amplio 10X. Objetivos planacromáticos de 4X o 5X, 10X, 40X o 60X y 100X, con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Revolver para cinco objetivos. Dispositivo para microfotografía de 35 mm, con fuentes de control automático para niveles de iluminación, tiempo de disparo. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina mecánica fija con movimiento en cruz. Enfoque macro-micrométrico coaxial. Fuente de iluminación de luz halógena, con control de intensidad. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.622.1014 | MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Anatomía Patológica, Investigación. |  |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo de transmisión, capaz de realizar amplificación de imágenes de una porción de tejido Sistema de iluminación con dos lentes condensadores para modo de campo amplio, con brillantez constante y zoom continuo. Modo de iluminación puntual. Aceleración del haz electrónico desde 20 hasta 120 KVA. Enfoque continuo o enfoque por pasos seleccionable. Zoom de magnificación continua. Variación continua de la longitud de cámara para difracción. Brillantez constante de la imagen, en cambios de magnificación. Goniómetro controlado digitalmente, con ángulo de inclinación de ± 60 grados. Ejes X-Y-Z, con control motorizado y precisión en el reposicionamiento de la muestra menor a 2 micras. Capacidad de almacenar al menos 90 posiciones de la platina. Rotación continua de la imagen. Sistema de vacío controlado por computadora. Mediante bomba turbo-molecular de 260l/s. Dos bombas rotatorias, para realizar el prevacío. Sistema antivibratorio. Recirculador de agua enfriado por aire. Compresor de 1/3 de HP o de potencia adecuada. Desecador de películas. Cámara para impresión de película tipo placa. Microprocesador para el control del sistema fotográfico. Posibilidad de almacenar imágenes en disco. Al menos 40 portaplacas. Contenedor de placas. Contenedor para el transporte de placas. Transportador de película. Computadora personal integrada: procesador de 700 MHz o más. Memoria RAM con 32 Mb o más. Disco duro de 4 Gb o más. Unidad de disco flexible, de 8.89 cm (3.5"), de 1.44 Mb o más. Teclado. Monitor a colores SVGA. Impresora láser. Paquete básico para rotación de imagen y macros de control |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora láser. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Filtro para impurezas y aceite para el compresor. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| MICROTOMOS |  |
| --- | --- |
| 533.631.0551 537.237.0154 533.125.0141 533.612.0018 533.793.0027 | Ultramicrotomo para microscopía electrónica. Pieza. Accesorios: Cortador de cuchillas. Barras de vidrio. Mesa antivibratoria. Rejillas para microscopía electrónica. |

| 533.631.0155 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas |  | SERVICIO(S): Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico con sistema de congelación automática, que permite realizar cortes exactos y almacenamiento de muestras biológicas en congelación. Controlado por microprocesador. Con panel de control. Contador de secciones. Microtomo para especimenes. Movimiento vertical del espécimen. Con sistema antienrollante del corte. Cuchilla con angulación. Cubierta contra polvo. Criocámara. Con adaptador para extender tejidos. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Cuchillas. Mangos. Discos portabloques. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.631.0106 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico que permite realizar cortes exactos de tejidos por medio de cuchillas. Con control de avance y posición de la muestra en eje x-y. Retracción de 100 micras durante el ascenso. Manivela con seguro activado por el pulgar que actúa en cualquier posición. Discos portabloques. Contador de secciones (con pantalla de cristal líquido). Control de retracción lateral. Avance de espécimen de 1 a 30 micras en pasos de 1 micra. Avance de espécimen grueso: 200 micras por revolución. Avance total del espécimen 18 mm (16 mm entre los pasos de límite audible). Movimiento vertical del espécimen: 52 mm. Angulación de la cuchilla: 0° a 20º. Angulación del espécimen: +/-5º con microajuste x-y. Sostén de cuchillas. Sostén de especimenes. Cuchilla de acero inoxidable de 125 mm. Cubierta para polvo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Juego de herramientas. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Bote aceite. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PLACAS CALEFACTORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 413.716.0539 | Para secar, incubar y humidificar portaobjetos. Accesorios: Sistema de drenaje acanalado con cubierta de plástico transparente. Dimensiones: 63.5 x 19.6 x 89 cm. peso: 8.711 Kg. 120 V - 50/60 Hz. |  |
| 533.716.0104 533.716.0096 | Para secar y desparafinar porta objetos. De 10 cm. De 15 cm. |  |

| PROCESADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.746.0108 | PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema eléctrico que permite incluir tejidos en parafina, a través de un tratamiento completo. Capacidad de 110 casetes o cápsulas, doce estaciones de operación: canastillas de tamaños diferentes: una de 60 casetes y otra de 120 casetes. Diez contenedores de melamina o acero inoxidable resistentes a solventes. Dos baños de parafina con posibilidad de aplicar un tercero. Programable de un minuto a 24 horas por cada estación como mínimo. Retraso mínimo de 72 horas. Capacidad de cuatro programas independientes. Sistema sellado que evite el escape de humo o vapor. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Bolsa con casetes. Canastillas para cápsulas de inclusión. Recipiente para soluciones. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| PROYECTORES |  |
| --- | --- |
| 525.752.0048 | Microproyector de laminillas. Con microproyector grande, con lámpara Xenon XBO, 450 W, para 17 A, para uso continuo y 25 A para uso interrumpido. Base de dos pies fijos y dos ajustables. Caja de lámpara de 2 paredes con montura, con reflector ajustable a todas direcciones, enfriamiento por ventilador y aparato encendedor colimador de 3 lentes, filtro anticalórico caflex, disco de filtros grises a filtro verde, colimador extra desplazable. Espejo de luz fría a 45º, a cambio rápido de 4 objetivos, enfoque macro y micrométrico combinado a platina metálica grande. Dos condensadores débiles y dos fuertes. Equipo óptico 1 para preparaciones de cubre objetos. |
|  | Microproyector 34 mm. Objetivos: PL 10 x 10.25. PL 25 x 10.25. PL 40 x 10.65. Rectificador de corriente a 60 ciclos con cambio de 17 a 25 A. |
| 525.752.0089 | Para diapositivas de 35 mm. Tipo carrusel |
| 525.752.0154 | Proyector de cabeza o retroproyector (caja de proyección). 127 V y 60 Hz. |

| REBANADORAS |  |
| --- | --- |
| 523.766.0013 | De piezas quirúrgicas. Eléctrica. Pieza. |

| REFRIGERADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 531.773.0223 |  | Para cadáveres. Con 4 o más gavetas. Frontales y telescópicas. |
| 531.773.0256 |  | Para piezas quirúrgicas. Capacidad: 850 dm3 Temperatura -3ºC a 6ºC. |
| 531.773.0306 |  | Para reactivos. Capacidad: 400 dm3 Temperatura -3ºC a 6ºC. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 531.773.0207 | REFRIGERADOR PARA CADÁVERES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para preservar cadáveres a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Dos gavetas y puertas laterales con bisagras y cerrojos especiales de tambor aisladas. Dos bandejas para cuerpo. Sistema de correderas telescópicas embaleradas para soportar marcos de acero inoxidable con jaladeras integradas. Construido totalmente en lámina de acero inoxidable calibre 20 (cuerpo interior y exterior). Dimensiones 225 x 95 x 220 cm +10%. Sistema de refrigerador con compresor de acuerdo a equipo, condensador y difusor. Temperatura en gavetas de 2 a 6 grados centígrados. Aislamiento y base de paneles de espuma de poliuretano. Control de alarmas visible y audible, en caso de accidente de refrigeración. Con refrigerante libre de CFC. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| SIERRAS |  |
| --- | --- |
| 531.816.0354 | De cinta eléctrica, de baja velocidad. |
| 379.440.0105 | Accesorio: Hojas para sierra. |

| SURTIDORES |  |
| --- | --- |
| 527.843.0052 | De parafina. Capacidad: 3.785 litros. |

| UNIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.819.0555 |  | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Unidad electromecánica que permite incluir tejidos en parafina. Placa calefactora con rango de 55 a 70°C. Placa fría con temperatura hasta -10°C. Superficie de inclusión sellada. Tanque contenedor de parafina removible. Tanque calefactor contenedor de al menos 60 casetes con parrilla y charola removible. Tanque contenedor de parafina de 2 a 5 litros dentro del rango de 45 a 65 ± 0.2°C. Control manual y de pedal del flujo de parafina. Calentador de fórceps (pinzas). Lupa integrada. Dimensiones de 95 x 95 x 61 ± 10 cm. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| VIDEOMICROSCOPIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.626.0107 | VIDEOMICROSCOPIO (MICROSCOPIO CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Oculares de 12.5 X, de campo visual amplio que permiten la observación a los usuarios. Tubo binocular inclinable a 45º (girable a 360º). Revolver para cuatro objetivos. Objetivos acromáticos de 2.5 X, 10 X,40 X y 100 X. Platina provista de carro con movimiento en cruz. Condensador con apertura numérica de 0.9 ó 1.25. Con lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Iluminación en base de microscopio. Transformador integrado en la base. Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. Con los siguientes accesorios para videodocumentación: videocámara a color, de un chip-CCD, cuatrocientas setenta líneas de resolución horizontal o mayor (sistema NTSC), con salida opcional para adaptar accesorios simultáneamente, sumergible en soluciones desinfectantes. Monitor a color sistema NTSC de diecinueve pulgadas o mayor, con 600 líneas de resolución horizontal o mayor. Videograbadora super VHS. Videoimpresora a color. Regulador de voltaje supresor de picos adecuado al equipo y a las características de suministro de energía eléctrica. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Accesorios para videodocumentación: videocámara a color, de un chip-CCD, cuatrocientas setenta líneas de resolución horizontal o mayor (sistema NTSC), con salida opcional para adaptar accesorios simultáneamente, sumergible en soluciones desinfectantes. Monitor a color sistema NTSC de diecinueve pulgadas o mayor, con 600 líneas de resolución horizontal o mayor. Videograbadora super VHS. Videoimpresora a color. Regulador de voltaje supresor de picos adecuado al equipo y a las características de suministro de energía eléctrica. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

INSTRUMENTAL

| CINCELES |  |
| --- | --- |
| 537.191.0513 | Tipo hachuela. Longitud: 18 cm. Ancho de la hoja: 5 cm. Modelo: Councilman. Pieza. |
| 537.191.0307 | Para cráneo. Con "llave". Ancho de la hoja: 1.6 cm. Modelo: Virchow. Pieza. |
| 537.191.0802 | Para hueso. Longitud: 16. cm. Ancho de la hoja: 1.8 cm. Pieza. |

| COSTOTOMOS |  |
| --- | --- |
| 537.254.0459 | Longitud: 20 cm. Pieza. |

| CUBETAS |  |
| --- | --- |
| 513.254.0104 | Para órganos de autopsia. Con soporte de acero inoxidable y carretillas de hule. Capacidad: 15.2 litros (4 galones). Pieza. |

| CUCHILLAS |  |
| --- | --- |
| 080.270.0013 080.270.0021 | Para microtomo rotatorio. Medidas: 12.5 x 25 cm. 18.0 x 25 cm. Pieza. |
| 080.235.0140 | Desechables con adaptador para microtomo. Para cortes histológicos en parafina. Paquete con 100 piezas. |

| CUCHILLOS |  |
| --- | --- |
| 537.272.0010 537.272.0036 | Para cerebro. Hojas de acero inoxidable. Medidas: 35.5 x 3.8 cm. 25.0 x 3.0 cm. Pieza. |
| 535.266.0095 535.266.0061 535.266.0079 535.266.0053 535.266.0129 535.266.0137 537.272.0598 | Para uso general en autopsia. Hojas de acero inoxidable. Medidas: 11.5 x 2.5 cm. 17.5 x 2.5 cm. 22.5 x 2.5 cm. 15.0 x 2.0 cm. 20.0 x 2.0 cm. 25.0 x 2.0 cm. Pieza. Cuchillo listón mango metálico, longitud útil o de corte de 200 a 220 mm. Para realizar cortes de órganos y tejidos postmortem. Pieza. |

| ESTILETES |  |
| --- | --- |
| 535.399.0020 | Flexible. Diámetro: 0.1 y 0.2 cm. Longitud: 15 cm. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| JARRAS |  |
| --- | --- |
| 531.543.0057 537.543.0065 | Eléctrica para verter parafina. Capacidad: 1000 ml. Capacidad: 500 ml. Pieza. |

| MARTILLOS |  |
| --- | --- |
| 535.618.0454 535.618.0462 | Con gancho liso: longitud de 20 cm. Con gancho estriado: longitud de 23 cm. Pieza. |

| PINZAS |  |
| --- | --- |
| 535.701.0056 | De disección. Longitud: 12.7 cm. Pieza. |
| 535.701.0072 | Para cubreobjetos, de puntas cuadradas. Longitud: 11.5 cm. Pieza. |
| 535.701.0064 | Para cartílago, recta, de punta fina. Longitud: 13 cm. Pieza. |
| 535.701.0114 | Para cartílago, curva, de punta fina. Longitud: 13 cm. Pieza. |
| 535.701.0197 | Para cubreobjetos. Modelo Kuchne. Longitud: 10 cm. Pieza. |

MATERIALES

| ABRASIVOS |  |
| --- | --- |
| 080.002.0018 | Abrasivo fino, para cuchillas de microtomo. Frasco con 125 ml. TA. |
| 080.002.0026 | Abrasivo grueso, para cuchillas de microtomo. Frasco con 125 ml. TA. |

| AGUJAS |  |
| --- | --- |
| 080.025.0193 | Para disección. Punta recta con mango de madera o plástico rígido. Longitud: 15 cm. Pieza. |
| 080.025.0201 | Punta angulada con mango de madera o plástico rígido. Longitud: 15 cm. Pieza. |
| 080.025.0219 080.025.0250 080.025.0235 | Para suturar en autopsias. De curvatura sencilla. Longitudes: 7.6 cm. 10.0 cm. 12.7 cm. Pieza. |
| 060.040.6524 060.040.6755 060.040.6771 | Curvatura doble. Longitudes: 7.6 cm. 10.0 cm. 12.7 cm. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ARCHIVEROS |  |
| --- | --- |
| 511.076.0617 | Para bloques de parafina. De siete gavetas con divisiones de: 12.5 x 20 cm. Pieza. |
| 511.076.0625 | Para codificación de diagnósticos. De diez gavetas para tarjetas de: 7.5 x 12.5 cm. Pieza. |
| 511.076.0633 | Para concentración de diagnósticos tipo Kárdex, de seis charolas para 480 tarjetas. Pieza. |
| 511.076.0641 | Para diapositivas de 35 mm. De once gavetas con tres divisiones de: 14.5 x 6.3 cm. Pieza. |
| 511.076.0401 | Para portaobjetos. De once gavetas con divisiones de 7.5 cm. Pieza. |
| 511.076.0310 | Para protocolos de autopsia. De tres gavetas tamaño oficio, metálico. Pieza. |

| BANDEJAS |  |
| --- | --- |
| 513.113.0196 513.113.0204 513.113.0212 513.113.0220 | Para autopsia. Metálicas. Medidas: 34.2 x 24.7 x 1.5 cm. 38.4 x 26.6 x 1.5 cm. 43.4 x 29.5 x 1.5 cm. 48.2 x 31.7 x 1.5 cm. Pieza. |
| 513.113.0089 | Para disección: De madera con corcho y base de acero inoxidable completa. Dimensiones: 52.7 x 32.4 cm x 10.5 cm. Pieza. |

| CAJAS |  |
| --- | --- |
| 531.153.0108 | De madera. Con rejilla de aluminio para guardar laminillas. Para portaobjetos de 25 x 75 mm. Con 100 lugares. De 3.12 x 17.31 x 20.13 cm. Pieza. |

| CANASTILLAS |  |
| --- | --- |
| 080.171.0070 | Para tinción de 50 laminillas. De acero inoxidable, con asa removible. Pieza. |

| CÁPSULAS |  |
| --- | --- |
| 080.181.0094 | Para inclusión de tejidos. De acero inoxidable. Medidas: 20 x 5 mm. |

| ESPÁTULAS |  |
| --- | --- |
| 537.370.0870 537.370.0854 537.370.0896 537.370.0862 | Para cortes de bloques de parafina con hojas de acero inoxidable. Medidas: 75 x 13.5 mm. 100 x 16.5 mm. 150 x 21.0 mm. 200 x 35.0 mm. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ESTUCHES O JUEGOS PARA TINCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.860.0017 | Para teñir frotis o cortes histológicos. Recipiente de vidrio con tapa del mismo material. Gradilla de metal para 50 laminillas con asa removible. |  |
| 533.860.0025 | Para teñir frotis o cortes histológicos. Recipiente de vidrio con tapa del mismo material. Dimensiones: 9.37 x 7.5 x 7.5 cm. Gradilla del mismo material. Con asa removible. |  |

| FIJADOR |  |
| --- | --- |
| 080.018.0101 | Fijador hidrosoluble para citología exfoliativa, en aerosol. Envase con 250 g. TA. |

| FRASCOS |  |
| --- | --- |
| 080.431.0043 | De vidrio transparente, con boca ancha y tapa de rosca de plástico. Capacidad: 1 litro. Pieza. |
| 080.431.0159 | Ambar, con boca ancha y tapa de rosca de plástico. Capacidad: 115 ml. Pieza. |
| 080.431.1710 | Ambar, con boca ancha y tapón esmerilado. Capacidad: 250 ml. Pieza. |
| 060.426.0018 060.426.0026 060.855.0026 | De vidrio no refractario, con rosca para tapa metálica. 20 x 20 x 15 cm. 20 x 16 x 15 cm. Tapa metálica de 12 cm para atmósfera enriquecida con CO2. Pieza. |

| MOLDES |  |
| --- | --- |
| 527.630.0109 | Para bloques de parafina. Metálicos. |
| 080.235.0843 080.235.0850 080.235.0868 080.064.0252 | Para inclusión en parafina, desechables, desprendibles, de: 8 mm. 12 mm. 22 mm. Accesorios: Anillo para molde para inclusión en parafina, desechables, modelos: blanco, azul, amarillo o verde. |

| POLVOS |  |
| --- | --- |
| 080.830.2483 | Polvo reacondicionador de cristales para afiladores de cuchillas. Frasco con 114 g. TA. |

| REGLAS |  |
| --- | --- |
| 537.774.0211 | Cinta métrica. Metálica o de plástico. Escala en centímetros. Longitud: 200 cm. Pieza. |
| 537.774.0229 537.774.0237 537.774.0245 537.774.0252 | Metálica. Escala en centímetros. Longitud: 10 cm. 20 cm. 40 cm. 60 cm. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SONDAS |  |
| --- | --- |
| 060.168.1570 | Acanalada. Longitud: 13 cm. |

| VASOS |  |
| --- | --- |
| 080.951.0456 | De Coplin. Con tapa de cuerda. Dimensiones: 110 x 16 mm. Cinco muescas. |
| 513.950.0010 513.884.0011 | De acero inoxidable. Capacidad: 1000 ml. Accesorios: Tapa de acero inoxidable. |

| VIDRIOS DE RELOJ |  |
| --- | --- |
| 080.960.0059 | De 75 mm. de diámetro. |

CATÁLOGO: BANCO DE SANGRE

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.5741 | Control de isotipo combinado IgG1/IgG1. Control Y1/Y1. Clona x 40. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.823.5758 | Control de isotipo combinado IgG/IgG2a. Control Y1/Y2a. Clona x 39. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.823.5766 | Control de isotipo combinado (IgG2a-FITC/IgG2a-PE). Para 50 pruebas. RTC. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.4123 080.832.2333 |  | 2-mercapto-etanol. RA. Frasco con 25 ml. Frasco con 100 ml. TA. |
| 080.783.2316 |  | Adenina. Frasco con 5 g. RTC. |
| 080.783.4593 |  | DEAE celulosa. Polvo. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.830.0834 |  | Digitonina. RA. Polvo. Frasco con 1 g. TA. |
| 080.831.1815 |  | D-fructuosa 6 fosfato. Frasco con 5 g. RTC. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.2614 | D-fructuosa 6 fosfato sal sódica. Grado 1. Polvo. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.829.5398 | Dimetilsulfóxido estéril. USP de alta pureza para criopreservar células progenitoras hematopoyéticas. Frasco de 10 ml. RTC. |  |
| 080.783.4486 | Ditionito de sodio sólido. Frasco con 25 g. RTC. |  |
| 080.829.2684 | DL-ditioeritritol. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.783.4767 | Fructuosa. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.1892 | Hidrocloruro de bencidina. Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.783.4577 | n-butanol. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.5668 | Nigrosina (soluble en alcohol). QP. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.4569 | Polivinilpirrolidona. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.3622 | Sacarosa (sucrosa). RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4700 | Saponina. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.3655 | Sephadex (varios tipos). Resina de intercambio iónico. RA. Polvo o granulado. Frasco con 200 g. TA. |  |
| 080.830.4208 | Tetracloruro de carbono. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.783.4502 | Tricloroetileno. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.830.5809 | Trietanolamina. Líquido. RA. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.830.5833 | Tritón X 100. Líquido. RA. Frasco con 500 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.4650 | 3-Fosfoglicerato. Cristales. Frasco con 25 g. RTC. |  |
| 080.229.0619 | Colorante Ponceau’s concentrado. Frasco con 20 ml. Caja con 6. TA. |  |
| 080.081.4881 | Complemento C3a. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.4899 | Complemento C4a. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.783.4551 | Conjugado de fluoresceína. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.784.0772 | Coombs monoespecífico de tipo C3d. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.784.0756 | Coombs monoespecífico de tipo IgG. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.784.0764 | Coombs monoespecífico de tipo IgM. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.830.0792 | Dietilbarbiturato de sodio. Polvo. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.2858 | Diluyente salino para uso en citofluorómetros. Envase con 20 L. TA. |  |
| 080.783.4635 | DL-gliceraldehido-3-fosfato. Frasco con 25 mg. RTC. |  |
| 080.784.7801 | Equipo para la determinación de anticuerpos antiplaquetas HLA y antígenos específicos plaquetarios. Equipo para mínimo 5 pruebas. |  |
| 080.784.7793 | Equipo para elusión ácida de IgG de los glóbulos rojos, que permita la realización de fenotipo del eritrocito posteluido sin desnaturalizar el anticuerpo. Equipo para mínimo 20 pruebas. |  |
| 080.081.5037 | Fibronectina fetal, determinación de. Equipo. RTC. |  |
| 080.832.2036 | Gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa. Frasco ámpula con 1000 U. RTC. |  |
| 080.832.2622 | Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Equipo para 20 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.0516 | Haptoglobina. Placa de gel con 12 pozos para cuantificar por inmunodifusión radial. Pieza. RTC. |  |
| 080.414.1216 | Hypaque-Ficoll. Densidad 1.017. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.823.2052 | Hypaque-Ficoll, solución separadora de linfocitos humanos. Densidad 1.077. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.832.1590 | Hypaque-Ficoll. Densidad 1.083. Frasco con 100 ml. Caja con 6. TA. |  |
| 080.832.0402 | Hypaque al 50%. Solución inyectable. Frasco ámpula de 31 ml. TA. |  |
| 080.784.3503 | Monoclonales anti CD33 Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3511 | Monoclonales anti CD34. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3529 | Monoclonales anti CD45. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3537 | Monoclonales anti CD16ª. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3479 | Monoclonales combinados anti CD3/CD19 Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3487 | Monoclonales combinados anti CD4/CD8. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3495 | Monoclonales combinados anti CD45/CD14. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.832.3158 | Nicotinamida adenina-Dinucleótido (NADPH) reducido. Frasco con 250 mg. RTC. |  |
| 080.830.5650 | Nicotinamida Adenina Dinucleótido. Fosfato sal monosódica (NADP). Frasco con 100 mg. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.784.3438 | “Panel A” células inmunotipificadas, para identificar y clasificar anticuerpos irregulares. Juego. RTC. |  |
| 080.832.4022 | Para determinación en plasma o suero de anticuerpos anti-VIH, por prueba que no requiere equipo de lavado y de lectura. Para mínimo 40 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4726 | Para determinación cualitativa de serotonina en orina Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4676 | Para determinación de factor VIII. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4536 | Para determinación de subpoblaciones de linfocitos T4-T8. Para 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.1408 | Para investigar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra Citomegalovirus IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.3941 | Para investigar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra Citomegalovirus IgM. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.365.0050 | Para la cuantificación de antígeno viral p24. Para 192 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1878 | Para la cuantificación de ácidos nucleicos virales para Virus de la Hepatitis B y todos sus genotipos por la metodología de amplificación de ácidos nucleicos en muestras de suero. Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1860 | Para la cuantificación de ácidos nucleicos virales para Virus de la Hepatitis C y todos sus genotipos por la metodología de amplificación de ácidos nucleicos en muestras de suero o plasma. Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3453 | Para la detección de anticuerpos específicos contra el virus HIV-1 en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina, que incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas no sensibilizadas y partículas sensibilizadas recubiertas del lisado viral de HIV purificado. Para mínimo 40 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.3461 | Para la detección de anticuerpos específicos contra el Virus de la Hepatitis C (HCV) en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina que incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas control y partículas sensibilizadas con antígenos recombinantes c22-3 y c200 que incluye las fracciones (c33c y c100-3). Para mínimo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.5300 | Para pruebas de Inmunohematología, por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. Juego. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.4055 | Prueba inmunoenzimática, para la confirmación de anticuerpos IgG del Virus de la Hepatitis C, por medio de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Para mínimo 20 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4048 | Prueba inmunoenzimática para la detección de anticuerpos del Virus de la Hepatitis C (anti VHC) en suero o plasma. Por medio de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.081.0285 | Prueba inmunoenzimática para la detección en suero y plasma de antígeno de superficie (antígeno Australia) del Virus de la Hepatitis tipo B (HBs-Ag). Incluye controles y reactivos. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.829.0167 | Prueba inmunoenzimática para detección en suero y plasma, de anticuerpos contra antígeno "CORE" del Virus de la Hepatitis tipo B, con HBcAg recombinante o péptidos sintéticos. Incluye: controles y reactivos suplementarios. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.081.1390 | Prueba inmunoenzimática para detección, en suero y plasma de anticuerpos contra el Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) tipos 1 y 2 con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4857 | Prueba micro Elisa para la confirmación de HbeAg. Para 250 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4865 | Prueba micro Elisa para la determinación de Anti-HBe. Para 250 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.2654 | Prueba de comprobación para anticuerpos VIH. Western Blot (inmunoelectrotransferencia). Para mínimo 18 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.1374 | Prueba rápida de un solo paso para la determinación del antígeno de superficie del Virus de la Hepatitis B (HBsAg) en fase de membrana sólida. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4201 | Prueba inmunoenzimática para determinar anticuerpos contra el antígeno del Virus de la Hepatitis B en plasma o suero. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4292 | Prueba inmunoenzimática para determinar anticuerpos contra el antígeno “CORE” del Virus de la Hepatitis B (Anti HBc-Ac). Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4742 | Prueba para determinar piruvatocinasa. Para 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.823.5733 | Solución para lisis de eritrocitos en sangre total y en preparados leucocitarios. Envase con 100 ml. TA. |  |
| 080.610.2885 | Tarjetas para compatibilidad sanguínea. Juego. RTC. |  |
| 080.610.2893 | Tarjetas para búsqueda de anticuerpos irregulares. Juego. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.2679 | Anti C3 humano. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.2687 | Anti C4 humano. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.4907 | Anti C5 humano. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.0186 | Anti Diego a. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.835.6877 | Anti Diego-b. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.0525 | Anti Duffy-a. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.835.6927 | Anti-Duffy b. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0517 | Anti Lewis-a. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.835.6919 | Anti-Lewis b. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.3826 | Anti-I. Frasco de 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.0533 | Anti Kell. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.2158 | Anti Kidd-a. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.835.6885 | Anti Kidd-b. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0301 | Anti-Lutheran a. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.835.6901 | Anti-Lutheran b. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.0475 | Anti M. Frascos de 2 y 5 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.0483 | Anti N. Frascos con 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0228 | Anti P. Frasco de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0574 | Anti Cellano. Frascos de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0509 | Antisueros para tipificar la sangre. Anti s. Frascos de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.0491 | Anti S. Frascos de 2 y 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.4006 | Anti-U. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.0194 | Anti Xg. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.354.0137 | Bromelasa. Seis frascos de 2 ml. RTC. |  |
| 080.070.1328 | Glóbulos rojos con características antigénicas conocidas panel A. Frascos con 2 a 5 ml. cada uno. Juego con 11 frascos. RTC. |  |
| 080.070.1336 | Glóbulos rojos con características antigénicas conocidas panel B. Frasco con 2-5 ml. Juego con 11 frascos. RTC. |  |
| 080.783.0930 | Glóbulos rojos para control de Coombs. Control de pruebas de compatibilidad y estudio de aloanticuerpos. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.414.0358 | Ficina. Enzima para pruebas cruzadas pretransfusionales. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.081.2612 | Kpa (Penny a). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.835.6893 | Kpb (Penny b). Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.835.0714 | Suero antiglobulina humana conjugada con fluoresceína para investigar anticuerpos totales de origen humano. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1416 | Suero antiglobulina IgM de origen humano conjugado con fluoresceína. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.0437 | Anticuerpos contra factor VIII antigénico. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0411 | Anticuerpos monoclonales Helper y linfocitos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0395 | Anticuerpos monoclonales para granulocitos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0387 | Anticuerpos monoclonales para linfocitos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0403 | Anticuerpos monoclonales para mielocitos o monocitos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.0429 | Anticuerpos monoclonales para timocitos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1093 | Anti IgG conjugada con fosfatasa alcalina para las determinaciones inmunoenzimáticas de anticuerpos de tipo IgG. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1101 | Anti IgM conjugada con fosfatasa alcalina para las determinaciones inmunoenzimáticas de anticuerpos de tipo IgM Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8057 | Colágena para agregación plaquetaria. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.414.1208 | Complemento de conejo. Frasco con 1 ml. Caja con 4. RTC. |  |
| 080.783.4528 | Epinefrina para agregación plaquetaria. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.371.0029 | Eritrocitos de carnero. Frasco con 50 ml. RTC. |  |
| 080.783.4627 | Factor V obtenido de plasma bovino o humano. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.4544 | Inmunoperlas con inmunoglobulinas específicas para la determinación de subpoblaciones de linfocitos T y B. Equipo. RTC. |  |
| 080.783.2332 | Inosina. Frasco con 100 g. RTC. |  |
| 080.783.0419 | Inulina al 10%, reactivo. Frasco con 50 ml. Caja con 6. TA. |  |
| 080.725.0113 | Plasma deficiente de factor V. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.725.0121 | Plasma deficiente de factor II. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.725.4503 | Plasma deficiente de factor VII. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.725.0071 | Plasma deficiente de factor VIII. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.725.0139 | Plasma deficiente de factor IX. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.725.0097 | Plasma deficiente de factor X. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.725.0089 | Plasma deficiente de factor XI. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.725.0105 | Plasma deficiente de factor XII. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.2449 | Ristocetina para agregación plaquetaria. Frasco con 1 ml. Envase con 3 frascos. |  |
| 080.835.0441 | Suero fetal de ternera. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.074.1019 | VDRL. Antígeno de cardiolipina para investigar reaginas de la sífilis en suero sin inactivar, en plasma y líquido cefalorraquídeo (no requiere reconstitución). Para 300 pruebas. Caja con 10 ampolletas de 0.5 ml. c/u. RTC. |  |

APARATOS Y EQUIPOS

| AGITADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.020.0360 |  | AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Agitador de plaquetas con incubadora incluida. Manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm., canasta dividida en ocho secciones para colocar seis paquetes en cada una y posibilidad de ser removida, compresor de acuerdo a la potencia del equipo. Incubador de plaquetas controlado por microprocesador, capacidad para incubar de 4 a 6 anaqueles. Temperatura en el rango de 20 a 24°C. Alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de energía eléctrica. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| AGITADORES (continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.020.0378 |  | AGITADOR DE PLAQUETAS |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Agitador de plaquetas: manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm., canasta dividida en 8 secciones para colocar seis paquetes de cada una y posibilidad de ser removida, compresor de acuerdo a la potencia del equipo. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| AGREGÓMETROS |  |
| --- | --- |
| 533.022.0012 080.185.0272 080.681.0511 | Con agitador magnético. Control de velocidad y de temperatura. Con registrador de un canal. 125 V 60 ciclos. Accesorios: (de acuerdo a la marca del aparato). Celdilla de vidrio siliconizada. Papel graficador. |

| ANALIZADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.342.1484 | INMUNOHEMATOLOGÍA, EQUIPO AUTOMATIZADO |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión. |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana directa y pruebas de compatibilidad por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo que permita realizar de manera automática e integrada los siguientes procesos: Identificación de muestras y reactivos, homogenización de eritrocitos, reactivos, dilución y dispensado de muestras y reactivos. Incubación a la temperatura requerida por el tipo de prueba, centrifugación automática, lectura automática de las tarjetas de gel, tarjeta o cassettes con perlas de vidrio y/o microplacas. Interpretación automática de los resultados. Utilización de cualquier tamaño de tubo primario. Capacidad de interfasarse. Calibración automática. Código de barras para muestras y reactivos. Control de calidad integrado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Computadora compatible con software gráfico en español, en ambiente Windows con interfase bidireccional para conectarse a computadora central. Batería de respaldo y regulador. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas para pruebas inmunohematológicas. Diluyentes para tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. Soluciones concentradas o no concentradas de lavado. Células en suspensión 0.8%. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| 533.342.1500 | INMUNOHEMATOLOGÍA, EQUIPO MANUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión. |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo manual para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana directa y pruebas de compatibilidad por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema compuesto por centrífuga automática e incubador con temperatura controlada para tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Batería de respaldo y regulador. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas y diluyentes. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.342.1492 | INMUNOHEMATOLOGÍA, EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión. |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo semiautomatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana directa y pruebas de compatibilidad por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo semiautomatizado que consta de 3 módulos: Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, lector automático externo de tarjetas y centrífuga de tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas, que permita: Utilización de cualquier tamaño de tubo primario. Capacidad de interfase. Código de barras para muestras y reactivos. Control de calidad integrado. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Computadora compatible con software gráfico en español, en ambiente Windows con interfase bidireccional para conectarse a computadora central. Batería de respaldo y regulador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas y diluyentes. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| BAÑOS |  |
| --- | --- |
| 533.119.0529 | De agua. Motor para circular el agua en forma continua, termostato de mercurio de alta precisión con variaciones de ± 0.2ºC entre temperatura ambiente y 80ºC, con recipiente de acrílico o de metal. 127 V - 60 Hz. |
| 533.119.0065 | Baño bloque con recipiente para tres bloques, baño seco de bloque para calentamiento de tubos. Recipiente de 3 bloques de aluminio. Capacidad según el número de tubos a requerir, rango de temperatura ambiental hasta 130°C, control termostático 5°C, capacidad de recibir tubos de 6 a 25 mm, incluyendo microtubos de 0.5 y 1.5 ml. |

| 533.119.0040 | BAÑO PARA DESCONGELACIÓN RÁPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo electrónico fijo utilizado para la descongelación rápida de componentes sanguíneos congelados. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Indicador de temperatura digital. Sistemas de alarma visual y acústica. Programación de tiempo de descongelación. Capacidad para descongelar un número variable de bolsas de forma simultánea. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CENTRÍFUGAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.224.0505 |  | Refrigerada de gabinete con sistema de refrigeración de -15º a -30ºC especial para manejo de sangre y sus fracciones para ser usada con recipientes de 600 ml. Rotor horizontal de 6 x 1000 ml. Velocidad entre 6000 a 7000 r.p.m. máxima y entre 7200 y 7500 G de fuerza centrífuga relativa máxima, indicador de reemplazo de escobillas puesto en marcha, encendido general, encendido de la unidad refrigerante, desbalanceo, terminación de ciclo, puerta con sistema de seguridad electromecánico, despliegue digital de revoluciones por minuto, temperatura y tiempo, sistema de freno. 127 V - 60 Hz o 220 V - 60 Hz. (alimentación eléctrica según modelo). |
| 533.224.0125 |  | Para separación de componentes de la sangre por la técnica de hemoféresis. Equipada con tazón-cabezal de 225 ml y tazón cabezal de 325 ml. Para pruebas cruzadas de compatibilidad pretransfusional, semiautomática. |
| 533.224.0026 413.794.0021 413.794.0047 413.794.0062 |  | Manual de mesa, para lavado de células. Velocidad máxima de 3400 r.p.m.. y fuerza centrífuga relativa máxima de 1000 G control de tiempo de 3 o 6 minutos, freno, una o dos velocidades, puerta con interruptor de seguridad. Rotores angulares. De plástico para 8 tubos de 13 X 100 mm. De aluminio para 12 tubos de 12 X 75 mm. De aluminio para 12 tubos de 10 X 75 mm. 127 V-60 Hz. |
| 533.224.0018 080.365.0019 080.365.0027 080.823.0035 080.823.4256 080.823.4264 080.235.0405 080.098.0161 080.098.0179 080.365.0076 |  | Sistema de aféresis computarizado de flujo continuo, con bomba de flujo de 0 a 87.5 ml/min y bomba para plasmaféresis: 110 V - 60 Hz. Accesorios: Equipo desechable para aféresis abierto. Equipo desechable para plaquetaféresis con viabilidad de 5 días. Equipo desechable para plasmaféresis. Solución anticoagulante ACD-A bolsa de 500 ml. Solución citrato trisódico al 46.7% frasco ámpula con 30 ml. Fístula para aféresis. Bolsa transfer de 200 ml. Bolsa transfer 1000 ml. Equipo para aféresis cerrado. |
| 533.224.0133 |  | Centrífuga automatizada para lavado de células, dos velocidades para separación en lavado automático, a 3350 o 3400 r.p.m. (1000 G). Llenado y decantación automática a 600 r.p.m., capacidad para 10 tubos de 10 x 75 o 12 x 75 mm, digital. Señal audible y luminosa en el panel para avisar la terminación del ciclo, reloj eléctrico hasta 5 minutos para ciclos de 3 minutos, freno eléctrico, interruptor de tapa con cerrado de seguridad. |
| 533.224.0737 |  | Centrífuga de piso con gabinete refrigerada. Sistema de control automático de temperatura con rango de +2 a -10°C, cabezal horizontal para 6 bolsas de plástico (dobles, triples y cuádruples), camisas y cargadores, capacidad mínima total de 3600 ml. Velocidad mínima a plena carga de 4000 r.p.m. o mayor, fuerza centrífuga relativa a 7400 g o mayor, tacómetro, reloj electrónico, freno eléctrico, sistema de refrigeración libre de CFC, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación. |
| 533.224.1750 |  | Centrífuga para separación de células, con panel de control digital, despliegue y control de velocidad hasta 2000 r.p.m.. Teclado digital para ejecutar programación, teclas específicas para apertura, arranque y paro. Clips de acero inoxidable, filtros blancos. Filtros cafés. Cámaras contenedoras reusables para 5 ml. Tapones para cámaras contenedoras. |

| CITÓMETROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.609.0294 |  | CITÓMETRO DE FLUJO |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos T CD3, CD4 y CD8 en muestras de sangre completa y sin lisar. Principio: fuente de rayo láser, cámara de flujo, tubos fotomultiplicadores, filtros monocromáticos, con capacidad para interfasarse. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Monitor e impresora integrada o adicional. Regulador de voltaje integrado o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CONECTORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.342.1476 |  | EQUIPO DE CONEXIÓN ESTÉRIL |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): |  | SERVICIO(S): |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo eléctrico para conectar en condiciones estériles las líneas plásticas de las bolsas de recolección de sangre y sus componentes en condiciones húmedas o secas. Útil para unir líneas plásticas entre 3.1 y 4.5 mm de diámetro. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Tarjetas electrónicas, dispensadoras de conexiones o navajas selladoras de cobre para corte y uniones estériles de tubo de plástico. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| CONGELADORES |  |
| --- | --- |
| 533.255.0036 | Horizontal. Para almacenar eritrocitos y médula ósea (124 unidades). De temperatura -86ºC. Capacidad: 6.5 pies cúbicos (190 litros). Registro de temperatura para 7 días y alarma audible y visible. Con accesorios de acero inoxidable para almacenar los contenedores. 115 V 60 Hz. |
| 533.255.0135 533.771.0056 | Vertical. De temperatura entre -20º y -30ºC. 127 V - 60 Hz. Accesorio: Registrador de temperatura para siete días; y alarma operada por pilas para avisar por medio de campana y foco. |

| 533.255.0200 | CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo automático fijo para congelar bolsas de plasma de diferentes volúmenes. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Con capacidad de 96 a 576 bolsas. Puerta con sistema de seguridad. Circulación uniforme de la temperatura. Panel de control: despliegue de temperatura, sistema de alarmas audible y visual para cambios de temperatura, o fin del ciclo. Capacidad para interfasarse. Libre de CFC. Compresor de potencia adecuada. |  |  |
| REFACCIONES: | Charola de acero inoxidable para bolsas que sean compatibles con los equipos. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Repisas separadoras opcionales. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.255.0101 | CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo que permite preservar especimenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación hasta menos 76 grados centígrados. Con rango de temperatura de -37 hasta -76°C. Vertical u horizontal. Capacidad de 13 ± 1 pies cúbicos. Cuatro repisas o charolas interiores de acero inoxidable. Cinco puertas internas. Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica. Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo. Registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador. Interiores recubiertos con pintura epóxica de alto impacto. Refrigerante libre de CFC. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Regulador de voltaje. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Papel gráfico circular para registro de temperatura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.255.0010 | ULTRACONGELADOR VERTICAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo que permite preservar muestras biológicas a temperatura de 0 a menos 30°C. Con capacidad de 352 dm3, exterior de acero impregnado de fosfato con acabado horneado. Rango de temperatura de menos 30 a 0°C. Cinco entrepaños ajustables como mínimo. Descongelamiento manual y automático. Compresores de acuerdo a la potencia del equipo. Registro diario/semanal automático de la temperatura con rango de -30 grados a +15°C. Sistema de alarma visual y auditiva en caso de accidente o falla de refrigeración. Interiores recubiertos de pintura epóxica de alto impacto. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| EQUIPO PARA ELABORAR CONCENTRADOS DE FACTOR Vlll Y CONCENTRADOS DE PLAQUETAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.255.0184 080.231.0011 080.171.0153 | Congelador. Especial para congelación rápida de plasma. Para contener 96 bolsas de 250 ml. 115 V - 60 Hz. (208-230 V - 60 Hz. para el compresor). Accesorios: Contenedor de alambre de acero para seis bolsas de plasma de 250 ml. Canasta para 16 soportes. |  |
| 533.119.0198 080.821.0058 533.020.0303 | Baño de descongelación de crioprecipitados. Sistema para controlar temperatura a 4ºC. Tanque de 102 litros de capacidad (17 galones) con movimiento continuo. Soporte para sostener cinco compresores de acero inoxidable. Agitador de plaquetas. Capacidad para 50 bolsas, velocidad de rotación de 6 r.p.m. 127 V - 60 Hz. |  |

| EXTRACTORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.342.1351 | PLASMA, EXTRACTOR DE |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Extractor automatizado o semiautomatizado de plasma, para fraccionar la sangre en sus componentes. Prensa neumática o eléctrica con sensor que regule el flujo de los componentes sanguíneos. Con pinzas automáticas para control del flujo de salida. Sistema de bolsas múltiples compatibles. |  |  |
| REFACCIONES: ACCESORIOS: CONSUMIBLES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| IRRADIADOR DE CÉLULAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.530.0025 | De rayos ultravioleta para componentes sanguíneos, consta de una lámpara de luz ultravioleta con una longitud de onda de 302 nm. |  |

| 533.530.0017 | IRRADIADOR DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo que emite radiaciones dirigidas a componentes sanguíneos para poder utilizarse en pacientes inmunocomprometidos. Capacidad de 2.3 litros, promedio de dosis en 10 años de 7.5 a 10 gy/min, panel de control, interruptor de encendido y apagado, temporizador electrónico con rango de 168 horas o mayor, botones de carga e irradiación, luces indicadoras que muestran la posición de la cámara y la muestra. Luz indicadora de ciclo completo, con alarma audible al finalizar el ciclo y que la cámara ha regresado a la posición de carga, luz indicadora de movimiento de la mesa rotatoria, ambiente de operación de 10 a 60%, computadora personal integrada: procesador de 700 MHz o más. Memoria Ram con 64 Mb o más, disco duro de 4 Gb o más, unidad de disco flexible de 8.89 cm (3.5"). Teclado, monitor a colores superVGA, impresora láser, fuente de poder en caso de falla eléctrica, que incluya software en idioma español para: control y etiquetados para bolsas de sangre, cálculos automáticos, reportes de datos, con interfase RS-232, regulador de voltaje. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Alimentación eléctrica: 120 V 50/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LIOFILIZADORES |  |
| --- | --- |
| 533.580.0016 | Con condensador de 6 litros de capacidad. Con 12 frascos. |

| RECOLECTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.769.0050 | BALANZA RECOLECTORA Y AGITADOR |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Instrumento automático para la medición del volumen de sangre extraído, con capacidad de movimiento continuo oscilatorio u ondulatorio, que permita mezclar la sangre con el anticoagulante de la bolsa recolectora de sangre, con monitor de peso, que al registrar el volumen de sangre programado obture la línea de llenado. Charola integrada al sistema de movimiento para la colocación de la bolsa colectora. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| REFRIGERADORES |  |
| --- | --- |
| 533.787.0041 080.681.0529 | Vertical. Con puertas de cristal (una o dos) deslizables o abatibles con sobrepuerta de protección que evite la pérdida de temperatura. Temperatura de operación 4º ±1ºC. Registro gráfico de temperatura integrado para disco de 6 pulgadas, alarma visual y acústica por falla de energía eléctrica, apertura de puerta o sobre temperatura. Despliegue digital de temperatura capacidad de 225 hasta 480 bolsas, de 4 a 10 divisiones. 120 V - 60 Hz. Accesorio: Papel graficador sensible a presión para 7 días. |

| 533.787.0066 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico, Banco de sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico utilizado para preservar muestras biológicas o hemoderivados a temperatura de 4 a 8 grados centígrados. Panel de temperatura con control computarizado para mantener los cambios de temperatura interna del refrigerador independientemente de la temperatura ambiente. Panel de temperatura digital. Sistema de alarma audible y visual con alimentación eléctrica independiente del refrigerador para cambios de temperatura, fallas en la corriente y límites de temperatura mal seleccionados. Registrador circular externa de la temperatura para 7 días. Capacidad de 23.2 pies cúbicos, con seis repisas. Almacenaje de 360 bolsas de 450 ml. Circulación reforzada a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Refrigerador libre de CFC. Registro gráfico automático de temperatura diario/semanal, con manejo adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para graficador. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. Alarma en caso de puerta abierta. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Papel gráfico y puntas de pluma. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| SELLADOR |  |
| --- | --- |
| 533.814.0055 | Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre. Operable manualmente. Soporte de goma que lo fijen en caso de requerirlos. Pinza para sellar el tubo de plástico. Tiempo de sellado de 1.5 segundos. Sellado automáticamente. Separación de segmentos sin uso de tijeras. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| UNIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.925.0386 |  | AFÉRESIS, UNIDAD DE |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Hematología. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo para procedimientos de aféresis terapéutica y recolección celular. Con programas para los siguientes procedimientos seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Recolección de plaquetas, concentrados de glóbulos rojos, de granulocitos, de linfocitos células base. Intercambio plasmático y linfoplasmático, procesamiento de médula ósea y de células tallo periféricas. Con control programable de velocidad y de separación, sistema de detección óptico y de seguridad para el disponente y el paciente. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 531.925.0394 | CITOFÉRESIS, UNIDAD DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Hematología. |  | SERVICIO(S): Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para procedimiento de citoféresis unipunción para recolección de plaquetas leucorreducidas menor a 1 X 106 con opción a obtención de otros componentes sanguíneos. Con sistema de detección óptico y de seguridad para el donador. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

INSTRUMENTAL

| ENGRAPADORAS |  |
| --- | --- |
| 533.336.0013 | De mano para cerrar el tubo conductor de sangre. |
| 080.235.0389 | Accesorios. Grapas de aluminio. (Solicitar de acuerdo a la marca de la engrapadora). Caja con 1000. |

| LÁMPARA |  |
| --- | --- |
| 533.564.0016 413.570.0203 | Lámpara para aglutinación de eritrocitos, de iluminación con tallo o cuello de ganso, movible. Espejo amplificador giratorio. Terminado esmaltado. Accesorio: Espejo cóncavo. |

| PINZAS |  |
| --- | --- |
| 533.701.0077 | De acero inoxidable, con rodillos para comprimir el tubo de plástico de la bolsa de sangre. |

| PLACAS |  |
| --- | --- |
| 531.197.0452 | Para prueba micro. Tipo Falco para empleo en técnicas de anticuerpos antileucocitos y antiplaquetas. Pieza. |

MATERIALES

| ACEITES |  |
| --- | --- |
| 080.004.0057 | Para cubrir placas de Terasaki. Frasco con 1000 ml. |

| ACOPLADOR |  |
| --- | --- |
| 060.030.0065 | Para hemoféresis. De bolsa de transferencia, estéril y desechable. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| BOLSAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.098.0070 |  | Bolsas para almacenar sangre. Una bolsa de 450-500 ml con 67.5-75 ml de solución ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16. Pieza o envase colectivo. |
| 080.098.0088 |  | Para recolectar sangre. Una bolsa de 450-500 ml con 63-70 ml de solución CPD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16. |
| 080.098.0096 |  | Para recolectar y fraccionar sangre. Bolsa triple: una para recolectar 450-500 ml con 67.5-75 ml de solución ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16 G dos bolsas de 300 ml unidas a la primera por tubo. Pieza o envase colectivo. |
| 080.098.0104 |  | Para recolectar y fraccionar sangre. Bolsa cuádruple: Una para recolectar 450-500 ml con 67.5-75 ml de solución ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16 G tres bolsas de 300 ml unidas a la primera por tubos. Pieza o envase colectivo. |
| 080.098.0039 |  | Bolsa doble Una primaria para recolectar 450 ± 45 ml con 63.0 ml de solución CPDA-1 con tubo colector integral con aguja 15 o 16 G una bolsa secundaria de 300 ml unida a la primaria por tubos secundarios. Las 2 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica. |
| 080.098.0252 |  | Bolsa cuádruple para recolectar sangre total leucorreducida: Contiene una bolsa primaria para obtener 450 ± 45 ml de sangre total con 63 ml de solución CPD, tubo colector con aguja de 15 o 16 G, protector de aguja, con sistema de seguridad para toma de muestra, filtro integrado para leucorreducir una unidad de sangre total consistentemente inferior a 5 x 105, tres bolsas secundarias unidas a la primaria, con códigos de identificación, una de las bolsas secundarias con 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario. Unidad o envase colectivo. |
| 080.098.0187 |  | Bolsas para fraccionar sangre (triple). (De acuerdo a NOM-140-SSA1-1995). Bolsa Triple una primaria para recolectar 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución CPDA-1 con tubo transportador primario, con aguja calibre 15 o 16 G y otras dos bolsas secundarias de 300 ml mínimo, unidas a la primera por tubos. Las 3 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica. |
| 080.098.0195 |  | Bolsas para fraccionar sangre (cuádruple). (De acuerdo a NOM-140-SSA1-1995). Bolsa Cuádruple, una primaria para recolectar 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución CPDA-1 con tubo transportador primario, con aguja calibre 15 o 16 G y otras tres bolsas secundarias de 300 ml mínimo, unidas a la primera por tubos. Las 4 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica. |
| 080.098.0138 080.098.0146 080.098.0153 |  | Para transferencia con conector perforador. Capacidad: 150 ml. 300 ml. 600 ml. Pieza. |
| 080.098.0013 |  | Para plasmaféresis manual. Dos bolsas: una de 500 ml con 75 ml de ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16 G otra bolsa de 400 ml unida a la primera por tubos. |
| 080.098.0112 |  | Para fraccionar sangre o plasma en volúmenes pequeños. Cinco bolsas de 100 ml vacías, unidas a un tetón para conexión con la bolsa de sangre o plasma.** ** (Este tipo de equipo puede ser substituido por la bolsa cuádruple con satélite de 150 ml). |
| 080.098.0062 |  | Para congelación de células sanguíneas. Capacidad 250 ml. Para congelar 40 a 100 ml (apta para inmersión en nitrógeno líquido). |
| 080.098.0047 |  | Para autotransfusión. Bolsa doble: una de 500 ml con CPD manitol y tubo colector integral con aguja No. 15 y 16 y otra de 300 ml unida a la primera por un tubo. |
| 080.098.0120 |  | Para congelación de células sanguíneas. Capacidad 500 ml. Para congelar 75 a 250 ml. (apta para inmersión en nitrógeno líquido). |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| BOLSAS (continúa) |  |
| --- | --- |
| 080.365.0043 | Para lavar paquetes globulares. Equipo. |
| 080.098.0203 | Bolsas para fraccionar sangre. TRIPLE: contiene una bolsa primaria de 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución anticoagulante CPD, conectada a un tubo colector integral con aguja de 15 o 16 G y a un sistema secundario formado por dos bolsas una bolsa vacía de 350-400 ml y otra de 450 ml con 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario; compatible con sistemas de reducción de leucocitos en 1 o más logaritmos. Unidad o envase colectivo. |
| 080.098.0211 | Bolsas para fraccionar sangre. CUADRUPLE: contiene una bolsa primaria de 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución anticoagulante CPD, conectada a un tubo colector integral con aguja de 15 o 16 G y a un sistema secundario formado por tres bolsas una bolsa vacía de 350-400 ml, otra vacía de 400-450 ml para almacenar plaquetas por 5 días y una más de 450 ml conteniendo 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario; compatible con sistemas de reducción de leucocitos en 1 o más logaritmos. Unidad o envase colectivo. |
| 080.098.0245 | Bolsa de plástico para contener 25 a 50 ml de células de cordón. Pieza |
| 080.787.0027 | Bolsa de polietileno de 500 unidades de espesor, 12 x 17 cm para refrigerante de resinas sintético, tipo gel. Pieza. |

| CONECTORES |  |
| --- | --- |
| 080.230.0137 | De plástico, con pinza para interrumpir el paso de líquido, estéril, desechable, para lavar paquetes globulares y reconstituir crioprecipitados. Pieza. |

| EQUIPO |  |
| --- | --- |
| 060.345.1543 | De transferencia de plasma, estéril y desechable. Equipo. |
| 060.345.1535 | De transfusión en “Y” para hemoféresis, estéril y desechable. Equipo. |
| 060.345.1451 | Para leucoféresis, estéril y desechable. Equipo. |

| EQUIPO DESECHABLE |  |
| --- | --- |
| 080.784.3446 | Para transferencia de plasma. Línea de plástico de 76.2 de longitud con espiga y adaptador para aguja estéril y libre de pirógenos. Paquete con dos unidades. |

| EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.365.0092 | De plástico grado médico. Consta de: protector de la bayoneta y protector del conector macho: bayoneta, cámara de goteo, filtro para sangre y sus derivados, tubo transportador, regulador de flujo, conector macho. |  |

| FRASCOS |  |
| --- | --- |
| 080.435.0023 | Frasco gotero de vidrio de color ámbar, con capacidad de 5 ml, para envasar los glóbulos rojos de fenotipo conocido. Pieza. |
| 080.435.0031 | Frasco gotero de vidrio transparente, con capacidad de 10 ml, para envasar la solución de fuerza iónica (solución de LISS). Pieza. |

| FILTROS |  |
| --- | --- |
| 080.421.0631 | Para leucorreducir una unidad de sangre total o paquete globular con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105 por unidad de flujo rápido. Pieza. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

|  |  |  | FILTROS (continúa) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 080.421.0789 | Para leucorreducir concentrados eritrocitarios con una media de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105 durante la transfusión para uso directo en el paciente. Pieza. |  |
|  | 080.421.0797 | Prealmacenamiento para leucorreducir concentrados eritrocitarios con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105 durante la transfusión para uso en el banco de sangre. Pieza. |  |
|  | 080.421.0649 | Para leucorreducir concentrados plaquetarios con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105, durante la transfusión (para 3 a 8 unidades). Pieza. Para uso directo en el paciente. |  |
|  | 080.421.0656 | Para leucorreducir concentrados plaquetarios con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105, durante la transfusión (para 3 a 8 unidades). Pieza. Para uso en Banco de Sangre. |  |

| JERINGAS |  |
| --- | --- |
| 060.551.0155 060.551.0148 060.551.0163 060.551.0171 533.308.0017 | Para 50 microlitros. Calibradas en microlitros. 100 microlitros. Calibradas en microlitros. 250 microlitros. Calibradas en microlitros. 500 microlitros. Calibradas en microlitros. Accesorio: Dispensador de repetición, expulsa l/50 de la capacidad de la jeringa. |

| GUANTES |  |
| --- | --- |
| 060.456.0052 | Guantes protectores para el manejo de material en ultracongelación. Tamaño mediano. Par. |

| MICROPLACAS |  |
| --- | --- |
| 080.723.0016 | Tipo Terasaky virgen con 60 pozos, perfil alto. Caja con 100. |

| PAPELES |  |
| --- | --- |
| 080.681.1618 | Para registrar la temperatura de los refrigeradores de banco de sangre. Con gráfica circular. Parafinado. Caja con 100 hojas. |

| PIPETAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pipeta serológica de plástico, estéril, libre de pirógenos, desechable, con tapón de seguridad (algodón), en empaque individual. Para pipetor automático. |  |
|  | Para volúmenes | Graduación. |
| 080.709.0345 | 1 ml. | 1 ml en 1/100 |
| 080.709.0352 | 2 ml. | 2 ml en 1/100 |
| 080.709.0360 | 5 ml. | 5 ml en 1/10 |
| 080.709.0378 | 10 ml. | 10 ml en 1/10 |
| 080.709.0386 | 25 ml. | 25 ml en 1/10 |
| 080.709.0394 | 50 ml. | 50 ml en 1/10 |
|  | Caja con 200 piezas. |  |
| 080.735.1374 | Punta con filtro para pipeta de 1 a 10 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. |  |
| 080.735.1382 | Punta con filtro para pipeta de 10 a 100 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PIPETAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.735.1390 |  | Punta con filtro para pipeta de 100 a 1000 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. |
| 080.735.1408 |  | Punta sin filtro para pipeta de 1 a 10 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 500 piezas. |
| 080.735.1416 |  | Punta sin filtro para pipeta de 10 a 100 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 500 piezas. |
| 080.735.1424 |  | Punta sin filtro para pipeta de 100 a 1000 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 500 piezas. |
| 080.709.3463 |  | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 1 a 10 o de 2 a 20 microlitros. Pieza. |
| 080.709.3471 |  | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 10 a 100 o de 20 a 200 microlitros. Pieza. |
| 080.709.3489 |  | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 100 a 1000 o de 200 a 2000 microlitros. Pieza. |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.1556 | Cónicos de polipropileno de 15 ml. Pieza. |
| 080.909.6480 | Criotubos estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para temperaturas inferiores a menos 120°C. Envase con mínimo 500 piezas. |
| 080.909.1531 | De polipropileno de 12 x 75 mm. Pieza. |
| 080.909.1630 | De polipropileno para centrífuga, con capacidad de 15 ml graduado, cónico, con tapón de rosca, estéril. Caja con 500 piezas. |
| 080.909.1648 | De polipropileno para centrífuga con capacidad de 50 ml graduado cónico, con tapón de rosca, estéril. Caja con 400 piezas. |
| 080.909.1689 | Tubo de vidrio al vacío desechable, estéril con tapón verde con silicón como lubricante de 16 x 100 mm con un volumen de drenado de 10 ml con anticoagulante heparina sódica desecada (0.05 ml). Caja con 100 piezas. |

CATÁLOGO: BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CAPACITACION ESPERMATICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.4248 | Kit de soluciones de gradientes para espermas Kit de soluciones de gradiente para espermas es un juego de dos diferentes soluciones, compuestas de partículas de sílice recubiertas de silano hidrofílico, concentradas al 40% y al 80% respectivamente. Suplementado con albúmina sérica humana (10mg/ml) y gentamicina (0.01mg/ml) con pH de 7.7 a 7.9, osmolaridad de 285 a 295 mOsm/kg MEA > 75%. Endotoxinas < 0.4 EU/ml. Juego de reactivos. Frasco con 50 ml de cada solución. RTC. |  |
| 080.832.4255 | Amortiguador de Gametos Solución salina amortiguada de bicarbonato, para preparación de gametos (en la inseminación intrauterina). Suplementado con albúmina sérica humana (10mg/ml) y gentamicina (0.01mg/ml) Osmolaridad de 285 a 295 mOsm/kg MEA > 75%. Endotoxinas < 0.4 EU/ml. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.832.4263 | Medio de cultivo para espermas. Medio de cultivo para preparación de espermas (en la inseminación intrauterina). Suplementado con albúmina sérica humana Osmolaridad de 285 a 295 mOsm/kg MEA > 75%. Endotoxinas < 0.4 EU/ml. Frasco con 100 ml RTC. |  |

CATÁLOGO: BIOLOGÍA MOLECULAR

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.831.3233 | 2-propanol. Grado biología molecular. Frasco con 500 mg. TA. |
| 080.832.4131 | 5-bromo-4 cloro-3 indol fosfato, sal disódica. Grado biología molecular. Frasco con 1 g. C (0ºC). |
| 080.830.7573 | Acetato de amonio. Grado biología molecular. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.830.7698 | Ácido bórico. Grado biología molecular. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.831.3282 | Agarosa ultrapura. Grado biología molecular. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.830.8084 | Alcohol etílico absoluto. Grado biología molecular. Frasco con 1 litro. TA. |
| 080.833.0013 | Alcohol isoamílico. Grado biología molecular. Frasco con 960 ml. TA. |
| 080.831.3241 | Bromuro de etidio (bromuro de 7-diamino-10-etil-9-fenil-fenentridinio). Grado biología molecular. Frasco con 5 g. TA. |
| 080.782.2507 | Citrato de sodio. Grado biología molecular. Frasco con 1000 g. TA. |
| 080.833.0021 | EDTA, sal disódica. Grado biología molecular. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.831.3266 | Fenol ultrapuro, cristalino. Grado biología molecular. Frasco con 500 g. C (-20ºC). |
| 080.831.3274 | Persulfato de amonio. Grado biología molecular. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.831.3340 | TEMED (N, N, N', N'-tetrametiletilendiamino). Pureza mínimo del 99%. Frasco con 50 ml. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.831.3332 | 3-amino-9-etil carbazol. Pureza mínimo de =95% Frasco con 50 g. RTC |  |
| 080.834.0038 | Carbonato de sodio monohidratado. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.3365 | Bis-Acrilamida (N,N'-Metilenbisacrilamida). Grado electroforesis. Pureza mínimo del 99%. Libre de Dnasa, Rnasa y actividad de proteasas. Frasco con 500 g. RTC. |  |
| 080.831.3357 | Acrilamida. Grado electroforesis. Pureza mínima del 99%. Libre de DNasa, RNasa y actividad de proteasas. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.3423 | Marcador de peso molecular para DNA escalera de 100 pares de bases. Concentración de 1 ìg por ìL. Envase con 250 ìg / 250 ìL. CTC. |  |
| 080.831.3431 | 2-Amino-2-(hidroximethil)-1,3-propanediol (Tris base), para electroforesis. Grado biología molecular. Libre de DNAasas, RNAasas y proteasas. Frasco con mínimo 100 g. TA. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2836 | Desoxi-ATP. Grado biología molecular. Solución con 100 micromoles en 10 ml. Frasco con 10 ml. C (-20ºC). |  |
| 080.610.2844 | Desoxi-CTP. Grado biología molecular. Solución con 100 micromoles en 10 ml. Frasco con 10 ml. C (-20ºC). |  |
| 080.610.2851 | Desoxi-GTP. Grado biología molecular. Solución con 100 micromoles en 10 ml. Frasco con 10 ml. C (-20ºC). |  |
| 080.610.2869 | Desoxi-TTP. Grado biología molecular. Solución con 100 micromoles en 10 ml. Frasco con 10 ml. C (-20ºC). |  |
| 080.610.2877 | Desoxinucleósidos trifosfatados (dATP, dTTP, dCTP y dGTP). Grado biología molecular. Juego de frascos individuales de 100 micromoles en 10 ml. Frasco con 10 ml. C (-20ºC). |  |
| 080.831.3258 | Ditiotreitol (DTT). Grado biología molecular. Frasco con 5 g. R. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 080.832.4149 |  | DNA polimerasa de Thermus aquaticus. (Taq-polimerasa), recombinante. Grado biología molecular. Frasco con 5 unidades/microlitro. C (-20ºC – 0ºC). |  |
| 080.829.4458 |  | Enzima de restricción MST I. Frasco con 5000 U. CTC. (-20ºC). |  |
| 080.829.4466 |  | Enzima de restricción PST I. Endonucleasa de Providence stuart l. Frasco con 10000 U. CTC. (-20ºC). |  |
| 080.829.4417 |  | Enzima de restricción ECO R I. Endonucleasa de Escherichia coli R Y 13. Frasco con 10000 U. CTC. (-20ºC). |  |
| 080.829.4425 |  | Enzima de restricción CINC II Endonucleasa de Haemophilus influenzae Rc. Frasco con 5000 U. CTC. (-20ºC). |  |
| 080.829.4433 |  | Enzima de restricción HIND III Endonucleasa de Hemophilus influenzae Rd. Frasco con 500 U. CTC. (-20ºC). |  |
| 080.829.4441 | Enzima de restricción HPAI Endonucleasa de Hemophilus parainfluenzae. Frasco con 500 U. CTC. (-20ºC). |  |  |
| 080.829.4391 | Enzima de restricción BAMH I Endonucleasa de Bacillus aminoliquefaciens H. Frasco con 10 000 U. CTC. (-20ºC). |  |  |
| 080.081.4535 | Inhibidor RNAasa de placenta humana. Grado biología molecular. Frasco con 2000 U. C (-20ºC). |  |  |
| 080.784.3396 | Proteinasa K, con actividad específica de 10 a 20 U/mg. Grado biología molecular. Frasco con 100 mg. C (0ºC). |  |  |
| 080.783.7851 | RNAasa. Frasco con 0.5 g. CTC. (0ºC). |  |  |
| 080.070.1377 | Sistema de detección de sondas biotiniladas contra del Virus del Papiloma Humano. Hibridación in situ. Con 50 laminillas. RTC. |  |  |
| 080.785.0169 | Transcriptasa reversa del virus de Mieloblastosis aviar (AMV) para RT-PCR, estable a -20°C, con amortiguador 5X. Grado biología molecular. Frasco con 1000 U. |  |  |
| 080.785.0177 | Transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina de Moloney. (M-MuLV) para RT-PCR, con amortiguador 10X. Grado biología molecular. Frasco con 1000 U. C (-20ºC). |  |  |
| 080.070.1427 | Sistema de detección para hibridación in situ. Frasco con 2 ml. RTC. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.1443 | Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano tipo 31. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1450 | Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano tipo 33. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1468 | Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano. (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1476 | Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano II (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1484 | Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano 16 (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1492 | Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano 18 (Ac primario). Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 090.070.1500 | Sonda de DNA para identificación del Virus del Papiloma Humano. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.070.1518 | Sonda de DNA para identificación del Virus Epstein Barr. Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.5433 | Estreptavidina conjugada con fosfatasa alcalina. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.831.3415 | Marcadores de peso molecular de 10-250 kDa. En bloques de agarosa de 1 mm. Paquete para 24 pruebas. RTC. |  |
| 080.831.3399 | Conjugado antirrábico. Consta de anticuerpos monoclonales marcados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) y azul de evans. Para aplicaciones en técnicas de inmunofluorescencia directa (IFD). Liofilizado. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.070.3449 | Extracto purificado de ácido ribonucleico (RNA) de Chikungunya. Uso en técnicas de diagnóstico in vitro en amplificación de ácidos nucleicos, como control. Vial con concentración de 12,500 a 20,000 copias/microlitro. Liofilizado. Incluye agua grado biología molecular, libre de RNAsas y DNAsas como solución de reconstitución. RTC. |  |

MATERIALES

| PIPETAS |  |
| --- | --- |
| 080.709.0311 | Desechable de poliestireno de 1 ml. Graduada 1/100, estéril con envoltura individual. Caja con 500 piezas. |
| 080.709.0329 | Desechable de poliestireno de 2 ml. Graduada 1/100, estéril, con envoltura individual. Caja con 200 piezas. |
| 080.709.0337 | Desechable de poliestireno de 5 ml. graduada 1/10, estéril, con envoltura individual. Caja con 200 piezas. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PUNTAS PARA MICROPIPETAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.735.1317 | Puntas translúcidas libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave, colocadas en caja con 96 o 100 puntas. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Caja. |  |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.1655 | De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 200 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado resiste 16,000 G, se esterilizan en autoclave. Calidad PCR. Bolsa mínimo 200, máximo 500 piezas. |
| 080.909.1663 | De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G. se esterilizan en autoclave. Calidad PCR. Bolsa con 500 piezas. |
| 080.909.1671 | De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 1,500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa. Bolsa con 1000 piezas. |
| 080.909.6662 | Tubos De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 1,700 ìL, con tapa plana y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G, se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa y DNAasa. Bolsa con 500 piezas. |

| UNIDADES DE FILTRACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.421.0714 | Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 13 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.22 micras. Caja con 100 piezas. |  |
| 080.421.0722 | Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 13 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.45 micras. Caja con 100 piezas. |  |
| 080.421.0730 | Tipo perinola para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.22 micras. Caja con 100 piezas. |  |
| 080.421.0755 | Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.80 micras. Caja con 100 piezas. |  |
| 080.421.0748 | Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.45 micras. Caja con 100 piezas. |  |

CATÁLOGO: GENÉTICA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.385.0130 | Hidroxiprolina. Frasco con 10 ml. RTC. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO PARA DESARROLLO DE CÉLULAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2554 | Medio para cultivo de células de médula ósea suplementado, con L-glutamina sin fitohemaglutinina. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.610.2638 | Medio mínimo esencial (MEM) estéril con 2200 mg/L de bicarbonato de sodio, sin L-glutamina. Frasco con 100 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO PARA DESARROLLO DE CÉLULAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2646 | Medio 199 10X, para células, con solución salina de Hanks y L-glutamina, sin bicarbonato de sodio. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.610.2653 | Medio R.P.M.I 1640 con bicarbonato de sodio (2000 mg/L) sin L-glutamina. Frasco con 100 ml. RTC. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.783.7836 | 5 Bromo -2 -deoxiuridina. Frasco con 250 mg. TA. |
| 080.829.1039 | Colorante Hoechst 33258. Frasco con 500 mg. TA. |
| 080.830.3085 | Mostaza de quinacrina. Frasco con 1 g. CTC. (0ºC). |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS (TABLETAS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.5006 | Tabletas para preparar un litro de solución amortiguadora pH 7.2. Frasco con 50. TA. |  |
| 080.823.5014 | Tabletas para preparar un litro de solución amortiguadora pH 6.8. Frasco con 50. TA. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.4409 | Colchicina liofilizada. Frasco para 10 ml. TA. |  |
| 080.829.4482 | TPN. (COENZIMA II). Frasco con 250 mg. CTC. (-20ºC). |  |
| 080.823.4991 | Colcemid. Con 10 mg/ml preparada en solución salina balanceada de Hanks. Frasco con 10 ml. Caja con 12. RTC. |  |
| 080.414.4814 | Extracto liofilizado de raíz de Phytolacca americana. Frasco para 5 ml. CTC. |  |
| 080.783.8248 | Fitohemaglutinina tipo M. Frasco con 25 ml. RTC. |  |
| 080.783.7216 | Fenilalanina. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.783.7901 | Hidroxiprolina. Frasco con 10 g. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.0832 | L-Glutamina. Frasco con 100 g. RTC. |  |
| 080.783.7844 | L-Tirosina. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.823.4983 | Solución de penicilina-estreptomicina con 10,000 U/ml de penicilina G y 10,000 mg/ml de estreptomicina. Frasco con 20 ml. CTC. |  |
| 080.823.5022 | Solución antimicótica con 250 mg/ml de amfotericina B y 205 mg/ml de deoxicolato de sodio. Frasco con 10 ml. CTC. |  |

CATÁLOGO: HEMATOLOGÍA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1138 | Plasma control humano liofilizado para uso en la determinación de alfa-1-anti-tripsina. AT III, ceruloplasmina, APO B, fibrinógeno, inactivador C1 y hemopexina por el procedimiento de inmunodifusión radial (IDR). 3 frascos para 0.5 ml. RTC. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.832.3844 | Acetato de sodio 3 H2O. Frasco con 250 g. TA. |
| 080.830.0172 080.830.0701 | Brij 35 (éster polioxietilenlaurílico). Técnico Polvo. Frasco con 250 g. Frasco con 1000 g. TA. |
| 080.832.3851 | Cloruro de amonio. RA. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.414.1182 | Crotalasa. Frasco con 5 ml. RTC. |
| 080.229.1021 | Fast red ITR. Frasco con 25 g. TA. |
| 080.783.8115 | Imidazol sódico. Frasco con 250 g. TA. |
| 080.830.4653 | Naftol AS-D cloro acetato. Frasco con 5 g. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.8305 | Nitrato de cobalto. Cristales. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.832.1046 | Nitroprusiato de sodio. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.6617 080.829.1637 | Pararrosanilina base. (Fucsina). Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.783.8313 | Sulfuro de amonio. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.2417 | Antitrombina III por sustrato cromogénico. Equipo. RTC. |  |
| 080.229.0262 080.229.0064 | Azul de metileno nuevo. Colorante para reticulocitos. Frasco con 25 ml. Frasco con 125 ml. TA. |  |
| 080.830.6013 | Determinación de mieloperoxidasa. Equipo. RTC. |  |
| 080.783.8172 | Determinación de Proteína C antigénica. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8099 | Determinación de Proteína C coagulante. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8180 | Determinación de Proteína S antigénica Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8107 | Determinación de Proteína S coagulante. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8024 | Equipo para detección de productos de degradación del fibrinógeno y fibrina. Equipo. RTC. |  |
| 080.229.2458 | Equipo para tinción de estearasa inespecífica. Para 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.229.2474 | Equipo para tinción de fosfatasa ácida tartrato resistente. RTC. |  |
| 080.229.2466 | Equipo para tinción de fosfatasa alcalina en neutrófilos. Para 25 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.8289 | Factor XIII coagulante para la determinación de la subunidad A. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.414.0028 | Fibrinógeno. Equipo de reactivos para medir su concentración en el plasma sanguíneo, compuesto de trombina, con amortiguador de barbital o con suspensión de caolín. Para 120 a 160 pruebas. RTC. |  |
| 080.229.2482 | Heparina con actividad anti factor X activado. Frasco con 4 ml. RTC. |  |
| 080.229.2425 | Heparina factor II activado por sustrato cromogénico. Equipo. RTC. |  |
| 080.783.3363 080.783.3371 | Hierro sérico y capacidad de fijación del hierro con ferrozina. Método colorimétrico sin desproteinizar. Reactivos adicionales para capacidad de fijación. Para 25 pruebas. Para 100 pruebas. Frasco con 4 ml. TATC. |  |
| 080.414.1497 | Productos líticos del fibrinógeno. Equipo para su investigación por aglutinación de estafilococos, compuesto de: Reactivos de estafilococos 4 x 1 ml. Aprotinina 2 x 1 ml. Amortiguador concentrado 10 ml. Placa para 80 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.8339 | Trombofax activado para estudio de agregación plaquetaria. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.783.8032 | Valoración del dímero D. Prueba de aglutinación en partículas de látex. Para 30 pruebas. RTC. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.5003 | Activador tisular del plasminógeno (5 TPA). Equipo. RTC. |  |
| 080.081.5029 | Alfa 2 antiplasmina. Equipo. RTC. |  |
| 080.081.4790 | Anticuerpo monoclonal IgM. Cadenas Mu. Frasco con 0.5 ml. RTC. |  |
| 080.081.3479 | Antitrombina III. Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). Placa de gel con 12 pozos. RTC. |  |
| 080.783.7950 | Dioxinucleotidiltransferasa terminal (TDT). Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.7935 | Equipo universal, PAP ratón, monoclonal. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.783.8271 | Factor plaquetario 4. Equipo. RTC. |  |
| 080.783.8016 | Factor VIII, antigénico (para diagnóstico diferencial, Hemofilia-von Willebrand). Frasco con 1 ml. Caja con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.414.4228 | Fragmento 1 + 2 de la protrombina. Equipo. RTC. |  |
| 080.414.0093 | Fibrinógeno de origen bovino, para medir consumo de protrombina. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.414.0960 | Hemopexina para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). Placa de gel con 12 pozos. RTC. |  |
| 080.081.5011 | Inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1). Equipo. RTC. |  |
| 080.783.8040 | Trombina humana 50 U. Ámpula con 1 ml. Caja con 12. RTC. |  |
| 080.414.1570 | Trombina liofilizada con un mínimo de 30 U NIH/ml. Frasco para 1 ml. RTC. |  |
| 080.414.0689 | Tromboplastina de alta sensibilidad para control de pacientes con anticoagulantes orales con ISI de 1 ± 0.08. Frasco con 1.1 ml. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.414.0952 | Tromboplastina de alta sensibilidad para control de pacientes con anticoagulantes orales, con ISI de 1 ± 0.08. Frasco con 2.2 ml. Caja con 12. RTC. |  |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.7976 | Hepes, amortiguador en pH 7.3 ± 0.1. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.831.3209 | Hepes, amortiguador en solución acuosa 1 Molar, pH 7.2-7.5. Para cultivo de tejidos. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.783.7968 | Solución amortiguadora de fosfatos pH 7.4. Paquete para preparar un litro. Caja con 12. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

APARATOS Y EQUIPOS

| 533.609.0286 | CITÓMETRO DE FLUJO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Laboratorios de especialidades. |  | SERVICIO(S): Laboratorios Clínicos. Bancos de Sangre. |
| DEFINICIÓN: | Sistema de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células así como de sus marcadores de superficie e intracelulares. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado de citometría de flujo que consta de: Módulo sensor con óptica de excitación que permita la lectura de 4 colores. Sensor con fotomultiplicadores de alto desempeño con filtros pasa banda para cuatro lecturas. Detector de dispersión frontal y detector de dispersión lateral. Tres velocidades de flujo de muestras. Translape espectral de fluorescencia. Modo de espera automático. Control de calidad integrado y código de barras. Información por muestra, que pueda ser adquirida y almacenada en modo de lista. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Computadora con las siguientes características mínimas: procesador de 200MHZ, 48MB RAM, Disco Duro de 2 GB, CD ROM Interno 12X, Drive de 3.5”. Tarjeta de comunicaciones. Monitor a color de 17”. Impresora y opciones de expansión de almacenamiento. Batería de respaldo y regulador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Reactivos, calibradores, anticuerpos monoclonales, tubos para muestras, solución salina, papel para impresora. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.435.0021 | HEMOGLOBINÓMETRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Banco de Sangre, Anestesiología. |  | SERVICIO(S): Quirófano, Banco de Sangre. |
| DESCRIPCIÓN: | Fotómetro portátil para determinar cifras de hemoglobina en sangre capilar, venosa o arterial. |  |  |
| REFACCIONES: | Dispositivo de punción. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Microcubetas. Baterías. Transformador de corriente alterna. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.224.0638 | LECTOR |
| --- | --- |
|  | Lector adicional para tubos capilares. Permite la lectura de tubos capilares con sangre centrifugada, para proporcionar valores de hematocrito. Con tres receptáculos para tubos, amplificación mecánica, barra lectora de plástico que amplifica los valores de hematocrito. |

| 531.048.0032 | MONITOR DE ANTICOAGULACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica. |  | SERVICIO(S): Quirófano. |
| DESCRIPCIÓN: | Medidor digital de la titulación de heparina-protamina para vigilar y controlar la anticoagulación; dosis respuesta a la heparina y tiempo de coagulación activado. Reactivo en cartucho para tiempo de coagulación activado, dosis respuesta de la heparina, titulación de heparina-protamina de alto rango y titulación de heparina-protamina de bajo rango. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Reactivo en cartucho (de 4 diferentes niveles de alto y bajo rango). Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.899.0020 | TROMBOELASTÓGRAFO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Cirugía, Transplantes. |  | SERVICIO(S): Hospitalización. Terapia intensiva, Laboratorio Clínico. |
| DEFINICIÓN: | Equipo para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos y observar el curso de fibrinolisis. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos. Que permita observar el curso de la fibrinolisis, identificando deficiencias de coagulación utilizando sangre completa, así mismo medir la evolución en el proceso de la coagulación en todas sus fases, con sistema de viscoelasticidad, que calcule y presente en pantalla en forma gráfica y numérica los valores de cada fase del proceso de coagulación, que permita visualizar simultáneamente dos trazos, con dos columnas de análisis independientes y simultáneas y capacidad de controlar la temperatura de cada columna, interfase que permite conectar el equipo al CPU. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

MATERIALES

| CAMPANAS |  |
| --- | --- |
| 060.233.0334 | Para hemoféresis infantil, con circuito integrado, estéril y desechable. Pieza. |
| 060.233.0342 060.233.0359 | Para hemoféresis de adulto, con circuito integrado, estéril y desechable. Talla mediana. Talla grande. Pieza. |

| FILTROS |  |
| --- | --- |
| 080.421.0581 | De acetato de celulosa, tamaño del poro 0.45 micras para sistema de filtración. Frasco con 250 ml. Caja con 12 piezas. |
| 080.421.0599 | De acetato de celulosa, tamaño del poro 0.45 micras para sistema de filtración. Frasco con 500 ml. Caja con 12 piezas. |

CATÁLOGO: HORMONAS

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.783.7141 | Asparagina. Frasco con 25 g. TA. |
| 080.783.7919 | Cloramina T Polvo. Frasco con 50 g. TA. |
| 080.783.7125 | Cloruro estañoso. Frasco con 25 g. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.7133 | Cromato de sodio. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.2681 | Dicromato de sodio. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0941 080.830.0966 | Eosina amarilla Y. QP. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.832.3869 | Hypaque. Frasco con 50 g. TA. |  |
| 080.783.7273 | Medronato. Frasco con 25 g. RTC. |  |
| 080.229.2706 | Nigrosina. Polvo. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.4109 | Tartrato de sodio y potasio. 4H2O. RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.7331 | Tropolona. Frasco con 1 g. RTC. |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.414.1430 | Gonadotrofina coriónica, prueba inmunológica en tubo, basada en la reacción de inhibición de la hemaglutinación por medio de eritrocitos sensibilizados, anticuerpos monoclonales, contra la fracción beta, en presentación liofilizada, para determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero, sensibilidad debe ser capaz de detectar 1000 UI/L o menos. Para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0418 | Hormona estimulante de tiroides neonatal. Estuche. RTC. |  |
| 080.784.0483 | Hormona liberadora de gonadotrofina. Hipofisiaria (LH-RH). Frasco con 5 mg para 100 ml. RTC. |  |
| 080.784.0475 | Hormona liberadora de tirotrofina. (THR). Polvo. Frasco con 1 mg para 100 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.784.7827 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Galactosa Total, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7835 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de 17/ Alfa Hidroxi Progesterona, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7843 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Fenilalanina, en sangre total de neonatos, colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7850 | Juego de reactivos para la determinación en microplaca de Biotinidasa, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7868 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Tripsina Inmunoreactiva, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7876 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Galactosa 1-Fosfato Uridil Transferasa, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7884 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Leucina, Isoleucina y Valina, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0533 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de la Hormona Estimulante de la Tiroides Tirotrofina (TSH), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7819 | Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de la Hormona Tiroxina-T4 en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.5210 | Reactivo para determinación de 17 cetoesteroides. Para 32 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.5228 | Reactivo para determinación de 17 hidroxicorticoesteroides. Para 34 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0731 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de captación de tiroxina. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0608 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de estradiol. Para mínimo 50 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.784.0640 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de gonadotrofina coriónica, fracción Beta. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0665 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de gonadotrofina coriónica total. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0632 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de hormona estimulante del folículo (FSH.). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0624 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de hormona luteinizante. (LH). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0657 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de progesterona. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0616 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de prolactina. Para mínimo 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0673 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de testosterona. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0681 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de tirotrofina. (TSH). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0715 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de tiroxina Libre. (T4 L). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0699 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de tiroxina Total (T4 T). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0707 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de triyodotironina. (T3 total). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0723 | Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de triyodotironina (T3 libre). Para 100 pruebas. RTC. |  |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.827.0268 | Ácido vanililmandélico (VMA). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0962 | Adrenocorticotrofina (ACTH) (I125). Determinación de adrenocorticotrofina (ACTH) sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0921 | Aldosterona (Aldoctk-125). 1 x 100. Estuche. RTC. |  |

(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

(Viene de la Segunda Sección)

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0849 | Aldosterona I125. Determinación de Aldosterona sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Con porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0740 | Alfa androstenediol (I125). 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0046 | Alfa endorfinas (I125). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2364 | Androstendiona (I125). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0079 | Angiotensina I (I125). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0087 | Angiotensina II (I125). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2513 | Anticuerpos antimicrosomales (I125). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0145 | Anticuerpos antitiroglobulina. Determinación de anticuerpos antitiroglobulina por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0186 | Beta-endorfinas. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2349 | Bombesina. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1176 | Calcitonina (I125). Determinación de calcitonina por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2766 | Catecolaminas. Estuche. RTC. |  |
| 080.783.7117 | Citrato de estaño (II). Estuche. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080 785 1142 | Corticorelina, el liofilizado contiene: trifluoroacetato de corticorelina humana, equivalente a 100 µg de corticorelina. Cada envase contiene: Una ampolleta o frasco ámpula con liofilizado con 100 µg y una ampolleta con 1 ml de diluyente. Para una prueba. TATC. |  |
| 080 785 1522 | Corticorelina, el liofilizado contiene: trifluoroacetato de corticorelina humana, equivalente a 100 µg de corticorelina. Cada envase contiene: Cinco ampolletas o frascos ámpula con liofilizado con 100 µg y cinco ampolletas con 1 ml de diluyente. Para cinco pruebas. TATC. |  |
| 080.826.1184 | Cortisol. (I125). Para la determinación de cortisol sérico por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0773 | Dehidroepiandrosterona libre (I125). Determinación de dehidroepiandrosterona libre por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0765 | Dehidroepiandrosterona sulfato (I125). Determinación de dehidroepiandrosterona sulfato sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0708 | Dehidrotestosterona. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0757 | Delta-4-androstenediona. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1226 | 17 a hidroxiprogesterona (I125). Determinación de 17a hidroxiprogesterona por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0732 | Dopamina. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2422 | Encefalina. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2307 | Endotelona 1, 2. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0716 | Epinefrina. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0723 | Eritropoyetina (I125). Determinación de eritropoyetina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0244 | Estradiol (E-2). Determinación de estradiol sérico, por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0269 | Estriol libre. 1 x 50. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1382 | Estriol 1 x 50. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0285 | Ferritina (I125). Determinación de ferritina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0350 | Fracción ß de Gonadotrofina coriónica fracción ß libre (HCG- ß) (I125). Determinación fracción ß libre de gonadotrofina coriónica sérica. Marcador tumoral por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales, Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0301 | Gammaendorfinas. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1200 | Gastrina (I125). Determinación de gastrina sérica por radioinmunoanálisis. Con controles propios incluidos, fase sólida. Con porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2786 | Globulina transportadora de esteroides sexuales. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0335 | Globulina transportadora de tiroxina. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0343 | Glucagon. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0707 | Guanosin monofosfato cíclico. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1234 | Hormona de crecimiento (HC) (I125). Determinación de hormona de crecimiento sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0392 | Hormona estimulante del folículo (FSH-I125). Determinación de hormona folículo estimulante sérica por radioinmunoanálisis, en fase sólida, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0442 | Hormona luteinizante del folículo (HLI125). Determinación de hormona luteinizante sérica por radioinmunoanálisis, en fase sólida, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0459 | Insulina (I125). Determinación de insulina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2240 | Interleucina 1 B. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2232 | Interleucina 1 L. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2257 | Interleucina 2. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2265 | Interleucina 6. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2471 | Lactógeno placentario. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1929 | Leucotrieno B-4. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2794 | Motilina. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.2430 | Neurotensina. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0724 | Norepinefrina. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0690 | 11-Desoxicortisol. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2406 | Osteocalcina. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0756 | Paratohormona C terminal (I125). Determinación de paratohormona sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0749 | Paratohormona intacta (I125). Determinación de paratohormona sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0517 | Pepsinógeno. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2802 | Péptido atrial natriurétrico. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2315 | Péptido C. Determinación de péptido C sérico por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2810 | Péptido inhibidor gástrico. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2331 | Péptido intestinal vasoactivo. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2828 | Polipéptido pancreático. Estuche. RTC. |  |
| 080.827.0102 | Polipéptido PYP. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0525 | Progesterona (I125 ). Determinación sérica de progesterona por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0533 | Prolactina (I125). Determinación de prolactina sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.1903 | Prostaglandina cíclica E2. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0659 | Prostaglandina D2. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1390 | Prostaglandina E2. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1895 | Prostaglandina F2A. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0541 | Prostaglandinas. Estuche 1 X 100. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.785.1514 | Proterilina. Cada ampolleta contiene: proterilina (hormona de liberación de tirotropina) 0.2 mg. Envase con cinco ampolletas. TATC. |  |
| 080.785.1134 | Proterilina. Cada ampolleta contiene: proterilina (hormona de liberación de tirotropina) 0.2 mg. Envase con 1 ampolleta. TATC. |  |
| 080.826.1317 | Renina (I125 ). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1945 | 6-Ketoprostaglandina. Estuche. RTC. |  |
| 080.785.1126 | Somatorelina, el liofilizado contiene acetato de somatorelina 50 microgramos de somatorelina humana. Cada envase contiene: Una ampolleta o frasco ámpula con liofilizado con 50 microgramos y una ampolleta con 1 ml de diluyente. Para una prueba. TATC. |  |
| 080.785.1506 | Somatorelina, el liofilizado contiene acetato de somatorelina 50 microgramos de somatorelina humana. Cada envase contiene: cinco ampolletas o cinco frascos ámpula con liofilizado con 50 microgramos. y cinco ampolletas con 1 ml de diluyente. Para cinco pruebas. TATC. |  |
| 080.826.0566 | Somatostatina (I125 ). 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2455 | Sustancia P (I125 ). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0731 | Testosterona libre (I125). Determinación de testosterona libre por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0590 | Testosterona total (I125 ). Determinación de testosterona total sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.7109 | Tiocianato de potasio. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0889 | Tirotrofina (TSH) (I125). Determinación de tirotrofina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0897 | Tirotrofina neonatal (TSH-NN) (I125). Determinación de tirotrofina neonatal sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0616 | Tiroxina libre T4L (I125). Determinación de Tiroxina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida. Con anticuerpo monoclonal. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0624 | Tiroxina neonatal (I125). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0608 | Tiroxina T4 (I125). Determinación de tiroxina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida. Anticuerpo monoclonal. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0657 | Triyodotironina (T3) (I125). Determinación de triyodotironina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida, con anticuerpo monoclonal. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0780 | Triyodotironina (T3) neonatal (I125). Determinación de triyodotironina neonatal sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0665 | Triyodotironina reversa (T3r) (I125). Determinación de triyodotironina reversa sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida, con anticuerpo monoclonal. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.1911 | Tromboxano. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2448 | 1GF-1Somatomedina (I125). Determinación de somatomedina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor a 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2836 | Vasopresina. Estuche. RTC. |  |

APARATOS Y EQUIPOS

| AGITADORES ELÉCTRICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.020.0402 | De movimiento horizontal circular, velocidad de 0 a 2200 r.p.m. Capacidad: 120 tubos. 110 V y 50-60 Hz. |  |

| FABRICADOR AUTOMÁTICO DE HIELO EN ESCAMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 529.418.0012 | Capacidad de producción de hasta 150 Kg en 24 horas con compresor hermético ½ CF HP de una fase, condensador enfriado por aire para uso exclusivo de gas. 127 V - 60 Hz. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

INSTRUMENTAL

| PIPETORES AUTOMÁTICOS DE REPETICIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.705.0208 080.705.0216 | Con jeringa con capacidad de: 1 ml. 2 ml. |  |
| 080.705.0232 | Pipetores automáticos de repetición graduable. Capacidad de 1 a 10 ml. Pieza. |  |

MATERIALES

| CROMATOPLACAS |  |
| --- | --- |
| 080.723.0099 | De vidrio, recubiertas con Silica-Gel para cromatografía en capa fina. Medidas: 20 x 20 cm y 0.2 mm de espesor. Caja con 25. |

| FRASCOS |  |
| --- | --- |
| 080.431.1702 | De policarbonato para medir radioactividad por centelleo líquido, de 20 ml de capacidad, cuello de 22 mm de diámetro y tapa de rosca con retapa de aluminio. Caja con 500. |
| 080.431.1330 | De vidrio, para medir la radioactividad por centelleo líquido, de 20 ml de capacidad, cuello de 22 mm de diámetro y tapa de rosca con retapa de aluminio. Caja con 500. |

| GRADILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.461.2560 | De poliuretano (Esponja) para 100 tubos de 12 x 75 mm. Pieza. |
| 060.445.0023 | De polipropileno transparente para 100 tubos de 12 x 75 mm. Pieza. |

| JERINGAS |  |
| --- | --- |
| 080.560.0012 080.560.0020 080.560.0038 080.560.0046 080.560.0053 080.560.0061 080.560.0079 080.560.0087 080.560.0095 080.560.0103 | De vidrio con adaptador Chaney. Tipo: Hamilton. Volumen: 1 µL 2 µL 5 µL 10 µL 25 µL 50 µL 100 µL 250 µL 500 µL 1000 µL |
|  | Accesorios: |
| 080.235.0827 | Dispensador de repetición semiautomático (individual) para jeringa (tipo Hamilton) expulsa 1/50 de la capacidad de la jeringa a la que se coloca. |
| 080.235.0819 | Dispensador de repetición para 6 jeringas, tipo Hamilton-Terasaki, expulsa 1/50 de la capacidad de la jeringa a la que se coloca. |

| PUNTAS DE PLÁSTICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.735.0202 080.735.0210 080.735.0228 | Desechables, para pipetas de: 100 µL 200 µL 1000 µL Bolsa con 1000. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.826.5920 | Tubo cónico de poliestireno o polipropileno estéril con tapón de rosca graduado con capacidad de 15 ml. Envase con 1000 piezas. |
| 080.909.0657 | Tubo de poliestireno o polipropileno, con tapón de rosca de 12 x 75 mm. Envase con 1000 piezas. |

CATÁLOGO: INMUNOLOGÍA CLÍNICA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1229 | Estándar de proteínas para medir por nefelometría con láser. Tres frascos con 0.5 ml para usarse con el nefelómetro. Juego de 3 frascos (alto, normal y bajo). RTC. |  |
| 080.783.8362 | L-Arterenol bitartrato. Frasco con 10 g. RTC. |  |
| 080.783.8370 | L-Epinefrina D-bitartrato. Frasco con 10 g. RTC. |  |
| 080.835.0771 | Sueros control para inmunoglobulinas. Para uso en nefelómetros. Frasco con 0.5 ml. Caja con 3 frascos (alto, normal y bajo). RTC. |  |
| 080.835.0169 | Suero control negativo para HLA. Suero liofilizado. Frasco para 0.5 ml. RTC. |  |
| 080.835.0137 | Suero control positivo para HLA. Suero liofilizado. Frasco para 0.5 ml. RTC. |  |
| 080.081.1382 | Suero control positivo inespecífico para uso en determinar de anticuerpos treponémicos. Frasco para 1 ml. RTC. |  |
| 080.835.6581 | Suero control positivo y negativo para uso en determinar de anticuerpos treponémicos. Frasco con 1 ml cada uno. RTC. |  |
| 080.835.7024 | Estuche de sueros control. Para la evaluación del desempeño analítico. Panel anti-sífilis. Vial desde 1 a 2 ml. RTC. |  |
| 080.835.7040 | Suero control positivo para Rubéola IgM. Para uso en pruebas cualitativas en la determinación de anticuerpos IgM contra el virus de Rubéola. Vial con 1 ml. CTC |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.6605 |  | Agarosa (Agar noble o blando). Para la base gelificada en las técnicas de inmunodifusión e inmunoelectroforesis. Frasco con 5 g. TA. |
| 080.610.2737 |  | Medio 199 base Eagle, con L-glutamina, sin bicarbonato. Frasco con 1000 ml. RTC. |
| 080.610.2794 |  | Medio 199 base Hanks, con glutamina sin bicarbonato. Caja con 10 sobres. RTC. |
| 080.610.0566 080.610.0657 |  | Medio basal de Eagle (BME). Frasco con 1 ml. Frasco con 400 ml. RTC. |
| 080.610.0665 |  | Medio Chang. Frasco con 400 ml. RTC. |
| 080.081.0087 |  | Medio de adsorción. Frasco con 5 ml. RTC. |
| 080.610.0350 |  | Medio Ham F-10. Frasco con 400 ml. RTC. |
| 080.610.0640 |  | Medio Mc Coy 5 a. Frasco con 100 ml. RTC. |
| 080.610.0525 |  | Medio para cultivo mixto de linfocitos POPOP. Frasco con 100 g. RTC. |
| 080.610.0491 |  | Medio para cultivo mixto de linfocitos PPO. Frasco con 500 ml. RTC. |
| 080.823.3928 |  | R.P.M.I 1640 medio amortiguado. Paquete con 10 g para 1 litro. TA. |
| 080.610.0012 |  | Medio R.P.M.I 1640. Con L-glutamina. Polvo liofilizado. Sobre para 1000 ml. Caja con 50 sobres. RTC. |
| 080.610.0558 |  | Medio TC-199. Frasco con 100 ml. RTC. |

| MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.2433 | Solución amortiguadora con una concentración de 238.5 mg/Hepes. Frasco con 20 ml. RTC. |  |
| 080.782.0501 | Solución de Hanks balanceada IX. Frasco con 500 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.2060 | Solución salina balanceada de Hanks en medio líquido. Frasco con 500 ml. RTC. |  |
| 080.831.3381 | Albúmina sérica bovina. Fracción V. Pureza 98-99%. Polvo cristalino. Frasco con 50 g. RTC. |  |
| 080.081.5417 | Antisuero anti IgG humano, específico a cadena gamma. Conjugado a biotina. Suero liofilizado obtenido de cabra o carnero. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.5375 | Anticuerpo anti IgG humano. Molécula completa. Obtenida en cabra o carnero. Conjugada a fluoresceína. Purificado por afinidad. Liofilizado. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.5391 | Anticuerpo IgG humano. Molécula completa. Conjugado a peroxidasa. Obtenido en cabra o carnero. Purificado por afinidad. Liofilizado. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.5383 | Anticuerpo ant- IgM Humana (específica para cadena mu/µ) (5 fµ). Obtenido en cabra. Conjugado a FITC. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.5409 | Antisuero anti IgA humano. Específico a cadena alfa. Conjugado a peroxidasa. Suero obtenido de cabra o carnero. Purificado por cromatografía de afinidad. Frasco con 1 ml RTC. |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.4037 | Anticuerpos antiamibianos. Equipo para procedimiento de hemaglutinación indirecta. Compuesto de suspensión de eritrocitos sensibilizados con antígeno amibiano y reactivos accesorios. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4045 | Anticuerpos antiamibianos. Equipo para su investigación por aglutinación con látex. Compuesto de: Suspensión de partículas de látex sensibilizadas con antígenos de E histolytica. Suero control positivo y negativo. Placa para 40 pruebas. |  |
| 080.829.2445 | Anticuerpos antiamibianos. Prueba para determinar por técnica inmunoenzimática. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1357 | Antígeno para contra inmuno-electroforesis de Echinococcus granulosus. Frasco con 10 mg. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.2474 | Bordetella pertussis. Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgA en suero, específicos contra Bordetella pertussis. Para mínimo 50 pruebas. RTC. Solicitar por número de pruebas. |  |
| 080.070.2490 | Bordetella pertussis. Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgM en suero, específicos contra Bordetella pertussis. Para mínimo 50 pruebas. RTC. Solicitar por número de pruebas. |  |
| 080.070.2482 | Bordetella pertussis. Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgG en suero, específicos contra Bordetella pertussis. Para mínimo 50 pruebas. RTC. Solicitar por número de pruebas. |  |
| 080.074.1845 | Chlamydia trachomatis. Prueba por micro Elisa para determinar de antígeno de Chlamydia trachomatis. Para 12 pruebas mínimo. RTC. |  |
| 080.365.0134 | Chlamydia trachomatis. Prueba para la detección de Chlamydia trachomatis por inmunofluorescencia directa. Para 50 pruebas. TA. |  |
| 080.784.1390 | Chlamydia trachomatis. Control para Chlamydia trachomatis por inmunofluorescencia directa. Para 10 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4386 | Chlamydia sp. Prueba para determinar por técnica inmunoenzimática. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.2532 080.070.2466 | Dengue. IgG. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.5455 | Dengue. Reactivo para determinar antígeno NS1 del virus del Dengue (serotipos 1, 2, 3 y 4) en suero o plasma humano por técnica Inmunoenzimática. Para mínimo 96 pruebas. RTC |  |
| 080.783.5152 | Epstein-Barr. Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.5202 | Epstein-Barr. Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos IgM. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4436 | Determinación inmunoenzimática de Haemophilus sp, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Para 10 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.4493 | Hepatitis A virus. Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos IgM en suero o plasma. Para mínimo 96 o 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.1036 | Hepatitis B virus. Determinación por técnica inmunoenzimática de prueba confirmatoria de la presencia del antígeno de superficie. Para mínimo 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.2524 | Hepatitis tipo “B”. Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgM contra el antígeno “core” de virus de la hepatitis tipo “B”. Para mínimo 96 pruebas. RTC. Solicitar por número de pruebas. |  |
| 080.081.4501 | Hepatitis delta virus. Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.1143 080.081.3966 | Herpes simple tipos 1 y 2. IgG. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos IgM y IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.1184 080.081.5284 | Parotiditis. IgG. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos IgM y IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.5367 | Prueba inmunoenzimática para determinar anticuerpos totales IgG, IgA e Ig M específicos en suero contra Treponema pallidum. Envase para mínimo 96 pruebas. RTC |  |
| 080.784.7686 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-ABC. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7694 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-A. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7702 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-B. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.784.7710 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-Cw. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7728 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-DR. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7736 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-DQ. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7744 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-DR/DQ. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7751 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-A,B/DR/DQ. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7769 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA- A, B/DR. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7777 | Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método. HLA-AB. Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1969 | Reactivos completos para la cuantificación de ácidos nucleicos de los siguientes microorganismos: Virus de Inmunodeficiencia Humana, de la Hepatitis B, Hepatitis C, Virus del Papiloma Humano, Citomegalovirus, Chlamydia trachomatis y Mycobacterium tuberculosis. Equipo para mínimo 10 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4791 | Reactivo combinante de las fases de fijación y tinción en HLA (eosina y fomaldehído). Frasco con 500 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.4924 | Reactivo para determinar anticuerpos de escleroderma SCL/70. Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4940 | Reactivo para determinar complejos inmunes. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4932 | Anticuerpos anti-SSA-Ro, anti-SSB-La, anti-RNP y anti-Sm. Juego de reactivos para la determinación cuantitativa por método inmunoenzimático, en pozos por separado. Equipo para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4809 | Reactivo para la separación de linfocitos B, por anticuerpos monoclonales. Frasco con 50 ml. RTC. |  |
| 080.070.0445 | Rotavirus. Anticuerpos monoclonales, para la prueba de aglutinación de látex para determinar Rotavirus. Controles positivo, negativo y solución amortiguadora. Para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.0996 080.081.3958 | Rotavirus. IgG. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos IgM y IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.0731 080.081.2141 | Rubéola. IgG. IgM. Para determinar en suero y plasma, por técnica inmunoenzimática. Equipo completo incluye: controles, reactivos. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.070.2516 080.070.2508 | Sarampión. IgG. IgM. Prueba por micro Elisa para determinar anticuerpos IgM y IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4485 | Toxocara. Para determinar anticuerpos por método de Elisa. Para 300 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.0027 080.829.4300 | Toxoplasma. IgG. IgM. Para determinar en suero y plasma, por técnica inmunoenzimática. Equipo completo incluye: controles, reactivos. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7538 | Trypanosoma cruzi. Reactivo ELISA para detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma, mediante el uso de antígenos recombinantes o purificados. Incluye controles. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.1176 080.081.3979 | Varicela zoster. IgG. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1985 | Reactivo para la detección de antígeno galactomanano de Aspergillus en suero, por técnica inmunoenzimática. Para mínimo 96 pruebas. R.T.C. |  |
| 080.074.1993 | Prueba para la detección, en suero o plasma de anticuerpos contra el Treponema pallidum. Por el método de quimioluminiscencia con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios. Estuche para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.2017 | Prueba para la determinación cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum en suero o plasma. Por el método de hemaglutinación. Incluye controles. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.2033 | Reactivo de ELISA para detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. En suero o plasma. Mediante el uso de antígenos crudos. Incluye controles. Estuche para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. |  |
| 080.074.2025 | Prueba inmunoenzimática para detección, en suero o plasma de anticuerpos contra el Treponema pallidum con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios. Para mínimo 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7892 | Estuche para la detección de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina. Incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas no sensibilizadas y partículas sensibilizadas con péptidos sintéticos. Estuche para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7900 | Reactivo de ELISA para detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma. Mediante el uso de antígenos recombinantes o purificados. Incluye antígenos crudos de la cepa Y, Tulahuen y MNV2. Con controles. Estuche para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.2009 | Prueba para la detección por floculación de anticuerpos reagínicos en suero o plasma. Para diagnóstico de sífilis. Incluye control positivo. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.784.7918 | Prueba enzimática para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra las proteínas E2/E1 del Virus de Chikungunya en suero humano. Incluye controles positivo y negativo de Chikungunya IgM y reactivos suplementarios. Estuche para 96 determinaciones. RTC. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.832.0212 080.832.0220 080.832.0238 080.832.0246 | Ácido N,N,N´,N´, -tetracético. Etilenglicol bis.(beta-amino-etil-éter). RA. Cristales. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.4331 | Ácido tánico. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.0163 | Agarosa para electroforesis. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.832.0014 | Agente clarificante para sueros turbios. Frasco con 700 g. TA. |  |
| 080.783.5046 | Alcohol isoamílico. RA. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.832.0022 | Aminoácidos esenciales. Solución (50X). Frasco con 200 ml. RTC. |  |
| 080.832.0030 | Aminoácidos no esenciales. Solución (100X). Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.832.0048 080.832.0055 | Azul brillante de Coomassie R 250. QP. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.0650 | Azul tripano al 0.4%. Frasco con 25 ml. TA. |  |
| 080.832.0063 080.832.0071 080.832.0089 | Azul tripano. QP. Polvo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.832.0097 080.832.0105 | Bicarbonato de amonio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 2500 g. TA. |  |
| 080.783.4973 | Bitartrato de epinefrina. Cristales. Frasco con 1 g. RTC. |  |
| 080.829.4383 | C-1 Estearasa inhibidor. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.783.5012 | Clorhidrato de 3-metoxitiramina. Frasco con 100 mg. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.5020 | Clorhidrato de DL metanefrina. Frasco con 250 mg. TA. |  |
| 080.783.5004 | Clorhidrato de DL normetanefrina 98%. Cristales. Frasco con 250 mg. TA. |  |
| 080.832.0121 | Cloruro de amonio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.831.0113 | Cloruro de cromo. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.9728 | Cloruro de magnesio.6 H2O. Cristales. RA. ACS. Frasco con 500 g. RTC. |  |
| 080.229.0684 | Colorante de tolueno para células sanguíneas. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.832.0139 080.832.0147 | Dextrán peso molecular aproximado de 500,000. Grado industrial. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.784.0541 | Diatrizoato de sodio. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1642 080.832.0154 080.832.0162 080.832.0170 | Dicloruro de histamina. RA. Cristales. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. RTC. |  |
| 080.783.2480 | Dietanolamina (Bis-2-hidroxietilamina) 97%. Estudio de anticuerpos antiplaquetas. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4833 | DL-ditiotreitol. Con punto de fusión 40° C. Cristalino. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.832.0253 | 1,4 bis 2-(5-feniloxazolil) benceno; 2,2’-p-fenilen bis 5-fenil-oxazol (POPOP). Para espectrometría de centelleo. Polvo. Frasco con 100 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.0188 080.832.0196 080.832.0204 | 2-(5-difeniloxazol) (PPO). Para espectrometría de centelleo. Cristales. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.832.0261 080.832.0279 | Ficoll tipo 400. Polvo. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.832.0311 080.832.0329 080.832.0337 | Glutatión forma reducida. Cristales. RA. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. RTC. |  |
| 080.783.2290 | Glutatión oxidado. Cristales. Frasco con 1 g. RTC. |  |
| 080.832.0345 | Gránulos de Hengar. (Gránulos selenizados). RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.832.0303 | L-Glutamina. Para fines bioquímicos. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.832.0618 080.832.0287 080.832.0295 | o-Ftaldehído para síntesis. Polvo. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.832.0410 080.832.0428 | Inulina obtenida de Dahlia tubers. Polvo liofilizado. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.783.4957 | Látex B-8. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.832.0360 080.832.0378 080.832.0386 080.832.0394 | n-Heptano. Para espectroscopía UV. Frasco con 25 ml. Frasco con 100 ml. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.832.0444 080.832.0451 | Nitro-azul de tetrazolio. 2-2’-di-p-nitrofenil-5-5’-difenil-3-3’-(3-3’-dimetoxi-4-4’-difenilen). cloruro de ditetrazolio Grado III. Cristales. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.0469 080.832.0477 080.832.0485 080.832.0493 | Percoll. Frasco con 25 ml. Frasco con 100 ml. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. RTC. |  |
| 080.832.0501 | Piruvato de Sodio. Solución 100 X. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.832.0519 080.832.0527 | Polietilenglicol 6 000. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
|  | Reactivos complementarios para determinar antígenos de histocompatibilidad en leucocitos, por la prueba de microcitotoxicidad: |  |
| 080.835.0060 | Complemento de conejo. Suero liofilizado. Envase con 4 frascos. RTC. |  |
| 080.832.0535 | Reactivo de fenol. Reactivo preparado según Folin -Ciocalteu. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.832.0550 | Sulfato de potasio. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.832.0576 080.832.0584 080.832.0592 | Timidina (1[2-desoxi-beta-D-ribofuranosil] 5 metil uracilo). RA. Cristales. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |  |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.2797 | Anticuerpo Monoclonal Anti-Actina Muscular Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070 .2805 | Anticuerpo Monoclonal Anti Melan-A Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2813 | Anticuerpo Monoclonal Anti Actina Músculo Específico Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.2821 | Anticuerpo Monoclonal Anti-Células Mesoteliales Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2839 | Anticuerpo Monoclonal Anti Ciclina D1 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2847 | Anticuerpo Monoclonal Anti-MyoD1 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2854 | Anticuerpo Monoclonal Anti-CD4. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2862 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 20. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2870 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD23 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2888 | Anticuerpo Monoclonal Anti-CD 30. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2896 | Anticuerpo Monoclonal Anti-CD 34. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2904 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 68 (Macrófagos) Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2912 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD79. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.2920 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 117 C-KIT Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2938 | Anticuerpo Monoclonal Anti CA 125. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2946 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD138 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2953 | Anticuerpo Monoclonal Anti-p-53. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2961 | Anticuerpo Monoclonal Anti Calponina. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2979 | Anticuerpo Monoclonal Anti Citomegalovirus Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.2987 | Anticuerpo Monoclonal Anti Citoqueratina 7 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.2995 | Anticuerpo Monoclonal Anti Citoqueratina 20 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3001 | Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno Colágena IV Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3019 | Anticuerpo Monoclonal Anti Fascina 55K2. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.3027 | Anticuerpo Monoclonal Anti Factor de Transcripción Tiroideo (TTF) Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.3035 | Anticuerpo Monoclonal Anti Glicoforina A. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3043 | Anticuerpo Monoclonal Anti Laminina Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.3050 | Anticuerpo Monoclonal Anti Leucemia de Células Peludas. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3068 | Anticuerpo Monoclonal Anti Melanosoma. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.3076 | Anticuerpo Monoclonal MIC2 Anti Sarcoma de Ewing's Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3084 | Anticuerpo Monoclonal Anti Miogenina. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3092 | Anticuerpo Monoclonal Anti Oncoproteína BCL2. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3100 | Anticuerpo Monoclonal Anti PAX 5 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |
| 080.070.3118 | Anticuerpo Monoclonal Anti Proteína BCL6 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.3126 | Anticuerpo Monoclonal Anti Proteína P63 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3134 | Anticuerpo Monoclonal Anti Proteína Tumor de Wilms Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3142 | Anticuerpo Monoclonal Anti Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3159 | Anticuerpo Monoclonal Anti Triptasa-Células de Mastocitos Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3167 | Anticuerpo Monoclonal Anti-Queratina AE1/AE3 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3175 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 31 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3183 | Anticuerpo Monoclonal Anti-CD 15 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3191 | Anticuerpo Monoclonal Anti Cromogranina Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3209 | Anticuerpo Monoclonal Anti-Desmina Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3217 | Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor de Estrógenos (ER) Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.3225 | Anticuerpo Policlonal Anti Kappa. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3233 | Anticuerpo Policlonal Anti Lambda. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3241 | Anticuerpo Monoclonal Anti Receptor de Progesterona (PR) Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3258 | Anticuerpo Policlonal Anti-S 100 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3266 | Anticuerpo Monoclonal Anti Vimentina Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3274 | Diluyente de Anticuerpos Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3282 | Anticuerpo Monoclonal Anti-MUC2 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3290 | Anticuerpo Monoclonal Anti-MUC5AC. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3308 | Anticuerpo Monoclonal Anti-MUC6 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3316 | Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína ALK-1 Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.3324 | Sistema de Detección DAB Diaminobencidina Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3332 | Sistema de Detección de Alta Sensibilidad con Polímeros Conjugados Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3340 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 3. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3357 | Anticuerpo Monoclonal Anti-CD45 Antígeno leucocitario común (LCA). Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3365 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 5. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3373 | Anticuerpo Monoclonal Anticitoqueratina de alto peso molecular. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. El usuario determinará el tipo de citoqueratina que requiere. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3381 | Anticuerpo Monoclonal Anti Fosfatasa Ácido Prostática. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3399 | Anticuerpo Policlonal Anti Mieloperoxidasa. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3407 | Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno de Membrana Epitelial (EMA) . Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.070.3415 | Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno Ki 67. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3423 | Anticuerpo Monoclonal Anti CD 10. Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba. RTC. |  |
| 080.070.3431 | Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno Carcinoembrionario (CEA). Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. La clona la determinará el usuario. Prueba RTC. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.832.4115 | Tiomersal (Timerosal). QP. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.074.0854 | Ácido desoxirribonucleico (DNA), obtenido de timo de ternera. Polvo liofilizado. Para determinación bioquímica. Frasco con 500 mg. RTC. |  |
| 080.074.0110 | Coadyuvante complemento de Freund. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.783.4874 | Anticuerpos antinucleares (ANA) por inmunofluorescencia indirecta con sustrato de células HEP2. Para mínimo 48 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4557 | Anticuerpos anticitoplasmáticos (ANCA), sustrato polimorfonucleares. Juego de reactivos para la determinación por método de Inmunofluorescencia indirecta. Incluye controles positivos y negativos para p-ANCA y c-ANCA. Montaje para mínimo 50 determinaciones. RTC. |  |
| 080.081.4295 | Antigamaglobulina polivalente, conjugada con fluoresceína para determinar de anticuerpos anticisticercos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4972 | Antígeno polipéptido de tejido. (TPA). Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.0251 080.081.2109 | Antisueros para determinar antígeno de histocompatibilidad (HLA) en leucocitos por la prueba de microcitotoxicidad. Suero liofilizado. Frasco para 0.5 ml. RTC. Anti HLA-A I. Anti HLA-A I + A II. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.1515 080.081.1523 080.081.1564 080.081.1572 080.081.1580 | Anti HLA-A I + A 26. Anti HLA-A 2. Anti HLA-A 2 + A 28. Anti HLA-A 3. Anti HLA-A 3 + A II. |  |
| 080.081.1598 | Anti HLA-A 9. |  |
| 080.081.1606 | Anti HLA-A II. |  |
| 080.081.1614 | Anti HLA-A 25. |  |
| 080.081.1622 | Anti HLA-A 25 + A 26. |  |
| 080.081.1630 | Anti HLA-A 25 + A 26 + A 32. |  |
| 080.081.1648 | Anti HLA-A 25 + A 32. |  |
| 080.081.1655 | Anti HLA-A 26. |  |
| 080.081.1663 | Anti HLA-A 28. |  |
| 080.081.1671 | Anti HLA-A 29 + A 30 + A 31. |  |
| 080.081.1697 | Anti HLA-A 23. |  |
| 080.081.1705 | Anti HLA-B-5. |  |
| 080.081.1713 | Anti HLA-B-5 + B 35. |  |
| 080.081.1721 | Anti HLA-B 7. |  |
| 080.081.1739 | Anti HLA-B 7 + B 27. |  |
| 080.081.1747 | Anti HLA-B 8. |  |
| 080.081.1754 | Anti HLA-B 12. |  |
| 080.081.1762 | Anti HLA-B 13. |  |
| 080.081.1770 | Anti HLA-B 14. |  |
| 080.081.1788 | Anti HLA-B 15. |  |
| 080.081.1796 | Anti HLA-B 17. |  |
| 080.081.1804 | Anti HLA-B 18. |  |
| 080.081.1812 | Anti HLA-B 18 + B 16 + B 14. |  |
| 080.081.1820 | Anti HLA-B 27. |  |
| 080.081.1838 | Anti HLA-B 37. |  |
| 080.081.1846 | Anti HLA-B 40 + B 13. |  |
| 080.081.1853 | Anti HLA-B 40. |  |
| 080.081.1861 | Anti HLA-B 4. |  |
| 080.081.1879 | Anti HLA-B 6. |  |
| 080.081.1887 | Anti HLA-B 21. |  |
| 080.081.1895 | Anti HLA-B 21 + B 15. |  |
| 080.081.1903 | Anti HLA-B 21 (B 49 + B 50). |  |
| 080.081.1911 | Anti HLA-B 22.1. |  |
| 080.081.1929 | Anti HLA-B 44. |  |
| 080.081.1937 | Anti HLA-B 56. |  |
| 080.081.1952 | Anti HLA-Cw 2. |  |
| 080.081.1960 | Anti HLA-Cw 4. |  |
| 080.081.0978 | Anti HLA-DR 1. |  |
| 080.081.1986 | Anti HLA-DR 2. |  |
| 080.081.1994 | Anti HLA-DR 2 + DR 6. |  |
| 080.081.2000 | Anti HLA-DR 3. |  |
| 080.081.2018 | Anti HLA-DR 4. |  |
| 080.821.2026 | Anti HLA-DR 5. |  |
| 080.081.2034 | Anti HLA-DR 7. |  |
| 080.081.2042 | Anti HLA-Dr 4 + DR 5. |  |
|  | Antisueros para determinar antígeno de histocompatibilidad (HLA) en leucocitos por la prueba de microcitotoxicidad. Suero liofilizado. Frasco para 1.0 ml. RTC. |  |
| 080.081.4147 | Anti HLA-A10. |  |
| 080.081.4162 | Anti HLA-B 27. |  |
| 080.081.4170 | Anti HLA-B7 + B27. |  |
| 080.081.4188 | Anti HLA-B 40. |  |
| 080.081.4238 | Anti HLA-DQ 2. |  |
| 080.081.4246 | Anti HLA-DQ3. |  |
| 080.081.4204 | Anti HLA-DR 12. |  |
| 080.081.4212 | Anti HLA-DR 13. |  |
| 080.081.4220 | Anti HLA-DR 14. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Antisueros preparados en conejo: |  |
| 080.081.1432 | Antisuero anti-inmunoglobulina E. Suero de conejo. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1440 | Antisuero anti-inmunoglobulina G. Suero de conejo. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4576 | Antisuero específico para albúmina por nefelometría. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.829.4565 | Cardiolipina 10 mg en etanol. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.070.1559 | Carcinoma de células escamosas (SCC). Frasco con 7 ml. Control negativo. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.4105 | Complemento de conejo para determinar antígeno HLA DR, mediante antisueros específicos. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.081.4097 | Complemento de conejo para tipificar HLA ABC, mediante anticuerpos específicos. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.826.1093 | Cuantificación de beta 2 microglobulina. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2281 | Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.826.2216 | Factor de crecimiento epidermal. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.826.2299 | Factor de crecimiento fibroblástico. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.826.2273 | Factor de necrosis tumoral (FNT). Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2398 | Factor natriurético. Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.074.1308 | Fracción 1 extracto de timo de conejo. Frasco con 10 g. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Antisueros preparados en conejo y conjugados con fluoresceína: |  |
| 080.081.1457 | Antisuero anti Ig/cadena L tipo kappa. Conjugado con fluoresceína. Suero liofilizado de conejo. Frasco para 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1465 | Antisuero anti Ig/ cadena L tipo lambda. Conjugado con fluoresceína. Suero liofilizado de conejo. Frasco para 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1473 | Antisuero anti IgA. Conjugado con fluoresceína. Suero liofilizado de conejo. Frasco para 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1481 | Antisuero anti IgD. Conjugado con fluoresceína. Suero liofilizado de conejo. Para mínimo 125 pruebas. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1499 | Antisuero anti IgG. Conjugado con fluoresceína. Suero liofilizado de conejo. Para mínimo 125 pruebas. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1507 | Antisuero anti IgM. Conjugado con fluoresceína. Suero liofilizado de conejo. Para mínimo 125 pruebas. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.5425 | Antisuero anti-IgA humano. Específico a cadena alfa. Obtenido en cabra o carnero. Conjugado con fosfatasa alcalina. Purificado por cromatografía de afinidad. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.0136 | Concanavalina A. Mitógeno obtenido de Canavalia ensiformis. Tipo III. Altamente purificado. Polvo liofilizado. Frasco con 1 g. RTC. |  |
| 080.074.0144 | Desoxirribonucleasa tipo 1 (DNAasa). Obtenido del páncreas. Cristales liofilizados. Para determinaciones bioquímicas. Frasco con 20 mg. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Extracto alergénico de Acaro Dermatophagoides pteronyssinus para pruebas cutáneas e inmnoterapia. |  |
| 080.414.4889 080.414.4897 080.414.4905 080.414.4913 | Solución estéril con 10,000 unidades alérgicas/ml con glicerina al 50%. Frasco gotero con: 5 ml 10 ml 30 ml 50 ml |  |
| 080.074.0169 | Fitohemaglutinina M. Polvo liofilizado. Frasco para 5 ml. Caja con 6 frascos. RTC. |  |
| 080.832.1012 | Fitohemaglutinina M. Frasco con 10 ml. RTC. |  |
| 080.081.4253 | Gamaglobulina con FITC ratón, conjugada. RA. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.0177 080.074.0722 080.074.0730 | Gammaglobulina humana. Fracción II de Cohn. Suero liofilizado. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. Frasco con 10 g. CTC. |  |
|  | Hongos para preparar extractos. Polvo liofilizado. Frasco con 200 g. RTC. |  |
| 080.414.0234 | Absidia. |  |
| 080.414.0549 | Alternaria tenuis. |  |
| 080.414.0556 | Aspergillus flavus. |  |
| 080.414.0564 | Aspergillus fumigatus. |  |
| 080.414.0572 | Aspergillus niger. |  |
| 080.414.0580 | Cándida albicans. |  |
| 080.414.0598 | Cephalosporium. |  |
| 080.414.0606 | Fusarium. |  |
| 080.414.0614 | Helminthodporium. |  |
| 080.414.0622 | Hormodendrum. |  |
| 080.414.0630 | Monilia. |  |
| 080.414.0648 | Monilia sitophila. |  |
| 080.414.0655 | Mucor. |  |
| 080.414.0663 | Penicillium. |  |
| 080.414.0671 | Rhizopus. |  |
|  | Inmunoglobulina E específica a alergenos. |  |
|  | Reactivos para determinar la concentración de IgE específica a alérgenos por métodos inmunoenzimáticos. Consta de tres diferentes unidades: |  |
|  | I. Reactivos inmunoenzimáticos. |  |
|  | II. Reactivos de referencia. |  |
|  | III. Discos acoplados a alergenos. RTC. |  |
|  | a) Ácaros: |  |
|  | Dermatophagoides farinae. |  |
| 080.074.0185 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0581 | Caja con 30 discos. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dermatophagoides pteronysinus. |  |
| 080.074.0193 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0599 | Caja con 30 discos. |  |
|  | b) Hongos: |  |
|  | Aspergillus fumigatus. |  |
| 080.074.1258 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0607 | Caja con 30 discos. |  |
|  | c) Insectos: |  |
|  | Blatella germanica. |  |
| 080.074.0219 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0615 | Caja con 30 discos. |  |
|  | d) Pólenes de árboles. |  |
|  | Populus deltoides. |  |
| 080.074.0227 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0623 | Caja con 20 discos. |  |
|  | Prosopis juliflora. |  |
| 080.074.0235 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0631 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Quercus alba. |  |
| 080.074.0243 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0649 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Salix caprea. |  |
| 080.074.0248 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0664 | Caja con 30 discos. |  |
|  | e) Pólenes de gramíneas: |  |
|  | Cynodon dactylon. |  |
| 080.074.0292 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0672 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Lolium perenne. |  |
| 080.074.0409 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0680 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Phleum pratense. |  |
| 080.074.0417 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0698 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Poa pratensis. |  |
| 080.074.0425 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0714 | Caja con 30 discos. |  |
|  | f) Pólenes de hierbas. |  |
|  | Amaranthus retroflexus. |  |
| 080.074.0433 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0748 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Ambrosia elatior. |  |
| 080.074.0441 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0755 | Caja con 30 discos. |  |
|  | Ambrosia trifida. |  |
| 080.074.0466 | Caja con 12 discos. |  |
| 080.074.0763 | Caja con 30 discos. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

|  |  |  | SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTIGENOS, SUEROS (continúa) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Artemisia vulgaria. |  |
|  | 080.074.0474 | Caja con 12 discos. |  |
|  | 080.074.0771 | Caja con 30 discos. |  |
|  |  | Chenopodium album. |  |
|  | 080.074.0482 | Caja con 12 discos. |  |
|  | 080.074.0789 | Caja con 30 discos. |  |
|  |  | Plantago lanceolata. |  |
|  | 080.074.0490 | Caja con 12 discos. |  |
|  | 080.074.0797 | Caja con 30 discos. |  |
|  |  | Salsola kali. |  |
|  | 080.074.0532 | Caja con 12 discos. |  |
|  | 080.074.0805 | Caja con 30 discos. |  |
|  |  | g) Polvo: |  |
|  |  | Polvo de Hollister - Stier. |  |
|  | 080.074.0540 | Caja con 12 discos. |  |
|  | 080.074.0839 | Caja con 30 discos. |  |
|  |  | Pólenes para preparar extractos. |  |
|  |  | Polen liofilizado. |  |
|  |  | Frasco con 200 g. |  |
|  |  | RTC. |  |
|  | 080.414.0697 | Agrotis alba. |  |
|  | 080.414.0705 | Alnus sinuata. |  |
|  | 080.414.0713 | Amaranthus palmeri. |  |
|  | 080.414.0721 | Ambrosia elatior. |  |
|  | 080.414.0739 | Ambrosia trifida. |  |
|  | 080.414.0747 | Artemisia ludoviciana. |  |
|  | 080.414.0754 | Artemisia tridentata. |  |
|  | 080.414.0762 | Artemisia vulgaris. |  |
|  | 080.414.0770 | Atriplex lentiformis. |  |
|  | 080.414.0788 | Chenopodium album. |  |
|  | 080.414.0796 | Cupressus ssp. |  |
|  | 080.414.0804 | Cynodon dactylon. |  |
|  | 080.414.0812 | Franseria tenuifolia. |  |
|  | 080.414.0820 | Fraxinus americana. |  |
|  | 080.414.0838 | Helianthus. |  |
|  | 080.414.0846 | Holcus halepensis. |  |
|  | 080.414.0853 | Lolium perenne. |  |
|  | 080.414. 0861 | Olea europea. |  |
|  | 080.414.0879 | Phleum pratense. |  |
|  | 080.414.0887 | Pimus palustri. |  |
|  | 080.414.0895 | Plantago major. |  |
|  | 080.414.0903 | Poa annua. |  |
|  | 080.074.0557 080.074.0813 080.074.0821 | Inmunoglobulina G humana. Suero liofilizado. Frasco con 10 mg. Frasco con 50 mg. Frasco con 100 mg. RTC. |  |
|  | 080.074.0565 | Mitomicina C, de Streptomyces caespitosus. Cristales. Frasco con 2 mg. Envase con 10 frascos. RTC. |  |
|  | 080.783.8230 | Lectina A2. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
|  | 080.783.8222 | Leucotrieno B-4. Frasco con 0.5 mg. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.229.0643 | Marcador de mitosis celular. Ácido etanosulfónico. Frasco con 20 ml. RTC. |  |
| 080.229.0635 | Marcador de mitosis celular -N-2-Hidroxietilpiperazina. Frasco con 2 ml. RTC. |  |
| 080.783.4113 | Panel de 30 linfocitos purificado (PRA). Charola con 2 paneles de 30 células cada uno. RTC. |  |
| 080.074.0573 | Placas preparadas para determinar antígenos de histocompatibilidad en leucocitos (HLA) por la prueba de microcitotoxicidad. RTC. |  |
| 080.081.2083 | Placa con 58 antisueros HLA, control positivo y control negativo. Caja con 10 placas. RTC. |  |
| 080.080.4071 | Placa con 72 antisueros anti HLA-ABC. Placa para 1 prueba. RTC. |  |
| 080.081.4089 | Placa con 72 antisueros anti HLA-DR. Placa para 1 prueba. RTC. |  |
| 080.081.4121 | Placa con panel de células para pruebas cruzadas de linfocitos. Placa para 1 prueba. RTC. |  |
| 080.074.1225 | Placa con panel de linfocitos HLA-FLT. Placa para 1 prueba. RTC. |  |
| 080.081.4139 | Placa para 70 antisueros HLA para anticuerpos leucocitarios humanos. Placa para 1 prueba. RTC. |  |
| 080.784.7637 080.784.7645 | Proteína HER2. Determinación semicuantitativa por método inmunohistoquímico, de la sobreexpresión en tejidos. Incluye control negativo, laminillas de control, reactivos y soluciones. Para mínimo 35 pruebas. Para mínimo 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4303 | Suero antiinmunoglobulina G, A y M, conjugada con fosfatasa alcalina. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4329 | Suero anti B. Frasco con 1 ml. Con suero control. Juego. RTC. |  |
| 080.081.4311 | Suero anti T. Frasco con 1 ml. Con suero control. Juego. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.4261 | Suero anti cadena Kappa humana. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4279 | Suero anti cadena Lambda humana. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.4287 | Suero anti fragmento Fc Humano. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.835.1027 | Suero de bovino fetal, libre de micoplasmas, virus y bacteriófagos, con nivel de endotoxinas: <25 EU/mililitro, con nivel de hemoglobina. <25 miligramos /decilitro. Frasco con 500 ml. RTC. |  |
| 080.835.0490 | Suero fetal libre de virus y micoplasma. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.835.0185 | Suero fetal bovino, liofilizado. Frasco con 20 ml. RTC. |  |
| 080.835.7032 | Suero control positivo. Para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Estuche con seis viales de 3.5 ml. RTC. |  |
| 080.889.0149 | Tiras de inmulon II, para determinar anticuerpos por método inmunoenzimático. Caja con 100 tiras. TA. |  |
| 080.610.0681 | Tripsina (en polvo) tipo II. Frasco con 10 g. RTC. |  |
| 080.783.4890 | Tripsina V. Frasco con 5 g. RTC. |  |
| 080.823.2482 | Solución de tripsina (1:250). Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.831.3373 | Solución premezclada de 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato /nitroazul de tetrazolio (BCIP/NBT) para la visualización de los conjugados de fosfatasa alcalina en inmunoelectrotransferencia (western blot). Frasco con 100 ml. RTC. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.074.0102 | Alfa-1 fetoproteína. Reactivos para determinar por técnica inmunoenzimática de alfa-1 fetoproteína. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4136 080.829.4144 | Anticuerpos anti-DNA nativo. Juego de reactivos para su determinar por inmunofluorescencia. Compuesto de portaobjetos con Crithidia lucilae como substrato, con 8 áreas de reacción y reactivos accesorios. Para 48 pruebas. Para mínimo 60 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.4151 | Anticuerpos anti-DNA. Juego de reactivos para su determinar por técnica inmunoenzimática. Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4102 | Anticuerpos antinucleares. Antimitocondriales y antimúsculo liso. Juego de reactivos para determinar simultáneamente por inmunofluorescencia (IF). Compuesto de: Portaobjetos de vidrio con cortes de riñón de ratón (BHK) con 8 áreas de reacción, globulina anti-humana (cadena H y L) IgG conjugada por fluoresceína, suero control positivo y negativo. Para 48 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4110 | Anticuerpos antinucleares. Juego de reactivos para determinar por inmunofluorescencia (IF). Compuesto de: Portaobjetos con cortes de hígado de rata con 8 áreas de reacción gammaglobulina antihumana conjugada con fluoresceína, amortiguador, suero control positivo y negativo. Para mínimo 60 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.4128 | Anticuerpos antinucleares. Juego de reactivos para determinar por técnica inmunoenzimática. Para 96 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.2460 | Anticuerpos antitiroglobulinas. Para mínimo 96 pruebas inmunoenzimáticas en suero. RTC. |  |
| 080.074.2041 | Antígeno F de Coccidioides immitis. Para técnica de inmunodifusión doble. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.2058 | Antígeno de Histoplasma capsulatum. Para técnica de inmunodifusión doble. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.074.2066 | Antígeno TP de Coccidioides immitis. Para técnica de inmunodifusión doble. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.5441 | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo A. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.5458 | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupos X, Y, Z. Polivalente II. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.5466 | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo W135. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.5474 | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo Y. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.5482 | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo C. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.1002 | Antritipsina Alfa-1. Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). Placa de gel con 12 pozos. RTC. |  |
| 080.414.0366 | Ceruloplasmina. Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). Placa de gel con 12 pozos. RTC. |  |
| 080.074.0201 | Coccidioidina. Antígeno para prueba intradérmica. Filtrado estéril de cultivo de Coccidioides immitis al 1:100. Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis. RTC. |  |
| 080.829.5430 | Columnas de intercambio iónico cargadas positivamente para extracción de ácidos nucleicos. Incluye camisas para recepción de líquidos. Con soluciones de lisis, lavado y recuperación. TATC Las características y el rendimiento (µcg/ml) serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. |  |
| 080.829.2403 | Componente C3 para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). 6-placas de gel con 12 o 16 pozos cada una y suero control. RTC. |  |
| 080.829.4169 | Componente C4 para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). 6-placas de gel con 12 o 16 pozos cada una y suero control. RTC. |  |
| 080.835.6596 080.835.6604 | Complemento de cobayo, liofilizado. (Mezcla de sueros). Frasco para 0.5 ml. Frasco para 2.5 ml. RTC. |  |
| 080.354.0012 080.354.0020 080.354.0038 | Hemolisina anticarnero. Glicerinada o liofilizada. Para las reacciones de fijación de complemento. Frasco con 1 ml. Frasco con 2 ml. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.832.0352 | Heparina de 1000 U/ml. Frasco con 10 ml. TA. |  |
| 080.074.0029 | Histoplasmina. Antígeno para prueba intradérmica. Filtrado estéril de cultivo de Histoplasma capsulatum al 1:100. Frasco ámpula de 1 ml para 10 dosis. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.414.4210 080.414.0424 | Inmunoglobulina E. Juego de reactivos para determinar por técnica inmunoenzimática. para 60 pruebas. para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.414.0374 080.414.0382 080.414.0390 | Inmunoglobulinas Humanas. Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). IgA. IgG. IgM. 6 placas de gel con 12 o 16 pozos cada una y suero control. Juego. RTC. |  |
| 080.074.0458 | Lepromina. Antígeno para la intradermorreacción para demostrar hipersensibilidad celular en la lepra y caracterizar el tipo clínico. Frasco ámpula con 1 ml. 10 dosis. RTC. |  |
| 080.074.0508 | M.B.P. Antígeno para la intradermorreacción para demostrar hipersensibilidad en la brucelosis. Frasco ámpula con 5 ml. 50 dosis. RTC. |  |
| 080.829.5448 | Oligonucleótidos con secuencia de hasta 40 pares de bases. Concentración mínima de 240 nanomoles o su equivalente en unidades de densidad óptica. Con o sin marcaje. CTC. Las unidades médicas definirán las características del marcaje de acuerdo a la técnica que se utilice. |  |
| 080.783.4841 | Purificador de linfocitos. Frasco con 100 ml. RTC. |  |
| 080.081.0046 | Treponema pallidum (liofilizado). Por inmunofluorescencia indirecta. Frasco para 1 ml. RTC. |  |
| 080.081.3719 | Treponema pallidum. Equipo para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum por inmunofluorescencia. Para 192 pruebas. RTC. |  |
| 080.829.2429 | Transferrina. Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR). Placa de gel con 12 pozos. RTC. |  |

APARATOS Y EQUIPOS

| AGITADORES ELÉCTRICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.020.0188 | Magnético con plato que calienta y agita, combinada o independientemente. Dimensiones: 18 x 18 x 17 cm. 127 V y 60 Hz. Diseñado para barras agitadoras hasta 9 x 50 mm. Incluye dos barras magnéticas de 18 x 13 y 8 x 38 mm. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CAMPANAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.159.0132 |  | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo para manipular muestras biológicas bajo una atmósfera microbiológicamente controlada. Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. De acero inoxidable. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. Llave para toma de oxígeno. Rejillas de protección para filtro absoluto. Medidas aproximadas de 140x224x90 cm (ancho, altura y fondo). Luz fluorescente en la zona de trabajo. Base integrada al cuerpo del equipo. Control de encendido y de luces. Motor de 1/2 HP. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Filtros absolutos con eficiencia de 99.99%. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.159.0017 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Campana de flujo laminar, con flujo de aire horizontal, con rejillas de protección para filtro absoluto, base integrada al cuerpo del equipo, luz fluorescente en la zona de trabajo, filtros absolutos de eficiencia de 99.9% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras y mayores. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Filtros absolutos con eficiencia de 99.99%. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| CONTRAINMUNOELECTROFORESIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.331.0083 | CONTRAINMUNOELECTROFORESIS |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Aparato para contrainmunoelectroforésis compuesto de fuente de poder de 30, 40, y 50 miliamperios, cronómetro de 120 minutos, cámara húmeda e iluminador para lecturas de placas. 127 V y 60 Hz. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| EQUIPOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.342.1468 |  | ÁCIDOS NUCLEICOS, EQUIPO PARA DETERMINAR |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Inmunología. Genética, Infectología, Medicina Interna, Oncología, Reumatología. |  | SERVICIO(S): Laboratorio clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo para la extracción, amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco), en muestras biológicas. Tecnología de enzimoinmunoanálisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia, luminometría, fluorometría, electroforesis o por método colorimétrico. Las unidades médicas seleccionarán la tecnología; y función: extracción, amplificación o detección, de acuerdo a sus necesidades. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Rango de lectura de longitud de onda. Velocidad de tiempo de lectura. Capacidad de detección de copias por ml. Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras. Controles y/o calibradores internos incluidos. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 o 220 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.819.0613 | INMUNOENSAYO, EQUIPO PARA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestras. Muestras en tubo primario, copa, copilla o cartucho. Control de temperatura. Identificación de muestras y reactivos por código de barras. Calibración automática o manual. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| EQUIPOS (Continúa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave | LUMINOMETRÍA, EQUIPO PARA |  |  |  |
| 533.819.0753 | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DEFINICIÓN: | Equipo automatizado para la determinación del Virus del Papiloma Humano, Chlamydia trachomatis y Neisseria gonohrroeae en muestra cervical mediante la metodología de Captura de Híbridos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Luminómetro con capacidad para la medición de bioluminiscencia o quimioluminiscencia en microplacas. Rango de sensibilidad espectral de 300 a 650 nm. Controlado por ordenador. Software compatible. Agitador rotatorio con plataforma para sujetar microplacas, gradillas de tubos o placas de microtubos. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Computadora compatible con software e interfase. Impresora. Batería de respaldo y regulador. Microplaca de calentamiento. Micropipeta automática multicanal. Lavador automático de placas. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Reactivos. Estuche para 96 pruebas de ácidos nucleicos, en microplaca de hibridación con amplificador de señal. Cepillo cervical para toma de muestras. Tubo para transportar y preservar la muestra. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| LAVADORES PARA PRUEBAS INMUNOENZIMÁTICAS (ELISA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.571.0223 | Lavador en forma de peine para pruebas inmunoenzimáticas en tubo. Con 10 canales, cinco para expulsión y cinco para succión con un botón para alternar dichas funciones, con un tubo de entrada para la expulsión y otro de salida para la succión. |  |
| 533.571.0231 | Lavador en forma de peine para pruebas inmunoenzimáticas en placa de microtitulación con ocho canales para la expulsión. Con un solo tubo para la entrada y la salida. |  |

| 533.571.0272 | LAVADORA DE MICROPLACAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Inmunología. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Lavadora automática o semiautomática de microplacas de mínimo 12 pozos. Uso clínico o especial. Tablero programable digital. Interfase por puerto paralelo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.578.0044 | LECTOR DE MICROPLACAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Inmunología. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Lector automático o semiautomático para lectura de microplacas, de mínimo 12 pozos. Almacenamiento de curvas Standard. Transformación de fórmulas. Longitud de onda de mínimo 340 nm y opciones U.V. Interfase por puerto paralelo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LIOFILIZADORA |  |
| --- | --- |
| 531.582.0018 | Para desecación de sustancias proteicas por medio de muy bajas temperaturas. Consta de un sistema congelador y bomba de vacío montados en un módulo de acero inoxidable. 127 V y 60 Hz. |

| MICROKJELDAHL |  |
| --- | --- |
| 531.349.0012 | Para determinar Nitrógeno proteico en productos alimenticios, granos, alergenos, etc. Consta de aparatos de digestión con parrilla múltiple y de destilación, diseñado para destilación rápida y semiautomática de los productos digeridos. 127 V y 60 Hz. |

| MICROSCOPIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.622.0933 |  | MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia. |  |  |
|  |  | Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. Revólver para 5 objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 20X, 40X y 100X. con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Oculares 10X/20X. Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. Epi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.622.0024 | MICROSCOPIO INVERTIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Para la observación de sustancias sedimentadas y preparaciones vivas. Binocular, con enfoque macro y micrométrico. Objetivos acromáticos, planacromáticos o planapocromáticos, con campo visual plano hasta el borde de la imagen. Con platina de desplazamiento en cruz con cuatro modelos de sujetaobjetos: para portaobjetos, para placas de microcitotoxicidad, para tubos de cultivo y probetas y sujetaobjetos giratorios. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

MATERIALES

| FILTROS |  |
| --- | --- |
| 060.681.0065 | Disco de papel filtro o de partículas de celulosa, activado con bromuro de cianógeno. Frasco con 100. |
| 080.681.0107 | Disco de papel filtro de 240 mm, de diámetro. Número 3 de Whatman. Caja con 100. |
| 531.385.0272 531.385.0280 531.385.0298 531.385.0348 | Filtro bacteriológico de membrana. Para esterilizar soluciones que se alteran por el calor. De polipropileno, de policarbonato o de acero inoxidable de: 13 mm de diámetro. 25 mm de diámetro. 47 mm de diámetro. 142 mm de diámetro. |
| 080.614.0026 080.614.0018 080.614.0034 080.614.0042 080.614.0067 060.614.0075 080.614.0083 | Membrana de ésteres de celulosa con poro de: 0.22 micras. 0.30 micras. 0.45 micras. 0.65 micras. 0.80 micras. 2.0-2.5 micras. 2.5-3.0 micras. Caja con 100. |
| 531.385.0363 | Unidad de filtro desechable, estéril, individualmente envuelta. Capacidad para 150 ml. Tamaño del poro de la membrana de 0.22 micras. Caja con 25 piezas. |

| FRASCOS |  |
| --- | --- |
| 080.431.0076 | Ámpula, de vidrio neutro. Color claro, para 10 ml. Diámetro: 21-22 mm. Boca 12 mm. Caja con 1000 piezas. |
| 080.431.0084 | Ámpula, de vidrio neutro. Color claro, para 60 ml. Diámetro: 34-35 mm. Boca 20 mm. Caja con 1000 piezas. |
| 080.100.0027 | Botella de poliestireno para cultivo estéril desechable de 50 ml. cuello curvo, triangular. Caja con 500 piezas. |

| GRADILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.461.2578 533.461.2586 | Gradilla de polipropileno, para tubos de ensaye. Resistente a la esterilización por vapor, desarmable. Para tubos de: 13 mm de diámetro o mayores, capacidad 90 tubos. 20 mm de diámetro o mayores, capacidad 40 tubos. Pieza. |

| LANA |  |
| --- | --- |
| 080.783.4817 | Nylon-Wool (lana de nylon). Para la adsorción a la fibra de nylon, en la separación de linfocitos B. Paquete con 25 g. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PLACAS |  |
| --- | --- |
| 080.720.0027 | Placa para cultivo de células en las pruebas de microcitotoxicidad. De poliestireno, con 60 pozos. Pieza. Caja con 100 piezas. |
| 080.723.0032 | Placa de gel de agarosa con anticuerpo específico incluido para alfa 1 antitripsina. Placa. RTC. |

| RECOLECTOR |  |
| --- | --- |
| 080.365.0142 | Equipo para toma y recolección de muestras de endocérvix y/o uretra para investigar Chlamydia trachomatis por técnica de Elisa. Bolsa con 10 piezas. RTC. |
| 080.365.0159 | Equipo para toma y recolección de muestras para investigar Chlamydia trachomatis por técnica de inmunofluorescencia directa. Equipo para 20 muestras. TA. |

| TAPONES |  |
| --- | --- |
| 080.853.0083 | De aluminio, para frasco ámpula. De 20 mm de diámetro. Caja con 1000 piezas. |
| 080.853.0091 | De hule, para frasco ámpula. De 20 mm de diámetro. Caja con 1000 piezas. |
| 080.853.0109 | De hule, reversibles. Para frasco ámpula de 10 ml. Caja con 1000 piezas. |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.0012 | De celulosa para diálisis. Tamaño No. 24. Rollo de 2.54 M. |
| 080.909.0145 | De poliestireno, con tapón, estériles, individualmente envueltos, 12 x 75 mm. Caja con 500 piezas. |
| 080.909.0194 | De poliestireno, con tapón, estériles, 12 x 75 mm. Paquete con 125 tubos. Caja con 8 paquetes. |
| 080.909.6621 | Tubo de vidrio al vacío, con tapón amarillo. Dimensiones de 13 x 100 mm, contiene aproximadamente 1 ml de solución ACD. Capacidad total de 6 ml. Envase con 100 tubos. |

CATÁLOGO: MEDICINA NUCLEAR

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0591 | Cs-Cesio. Radioisótopo que se usa como fuente sellada de calibración en equipos detectores de radiación. Contenedor. TATC. |  |
| 080.785.1563 | Co-Cobalto. Radioisótopo que se usa como fuente sellada de calibración en equipos detectores de radiación. Contenedor. TATC. |  |
| 080.785.1571 | In-Octeotride Dos frascos: uno con Octeotride liofilizado y otro con cloruro de Indio111. Ambos frascos herméticamente cerrados y con blindaje adecuado. Envase. RTC. |  |
| 080.823.1633 | Solución concentrada de cloruro de cesio. Frasco con 500 ml. TA. |  |

| PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.827.0037 | Ácido dietilentriaminopentacético (DTPA). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.827.0094 | Ácido dimercaptosuccínico (DMSA). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.827.0029 | Ácido imidoacético (IDA). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.074.0128 | Albúmina humana, liofilizado. Purificación grado RIA. Frasco con 1 g. RTC. |  |
| 080.827.0052 | Albúmina macroagregados de (MAA). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.829.4532 | Cloruro estañoso anhidro. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.827.0995 | Colecistoquinina (CCK). Sustancia que se utiliza para la fracción de eyección vesicular por estudios con radioisótopos. Frasco con 1 mg. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.827.0011 | Coloide de azufre. Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq). Frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.825.0955 | Dímero de etilencisteína (ECD). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.3818 | Estuche para marcar eritrocitos in vitro con material radioactivo, volumen máximo 1 ml. de sangre heparinizada, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 740 megabecquereles (MBq). RTC. |  |
| 080.827.0144 | Hexametilpropilenaminooxima (HMPAO). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 2960 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.825.1045 | Hidroxidifosfonatos (HDP). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos. Que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Envase con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.825.0781 | Hidroximetildifosfonatos (HMDP). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos. Que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.827.1035 | Mercaptoacetiltriglicina (MAG-3). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.827.0060 | Metilendifosfonatos (MDP). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.827.0987 | Metoxiisobutilisonitrilo (MIBI). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.825.1110 | Nanocoloide de renio. Sustancia no radioactiva que se utiliza en la preparación de radiofármacos. Envase con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.827.1019 | Neuroenolasa específica (NSE). Estuche. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.827.0086 | Pirofosfatos (PyP). Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco. Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.825.1433 | Y-Itrio Suspensión coloidal para inyección local con actividad de 37 a 370 megabecquereles (MBq) (1 mCi a 10 mCi). Unidosis. TATC. |  |

| RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0039 | I131 o Cr51 Albúmina humana. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2778 | Anticuerpos monoclonales I125. Para antígeno carcinoembriogénico. Estuche. RTC. |  |
| 080.626.2760 | Anticuerpos monoclonales I125. Para cáncer de colon. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2695 | Anticuerpos monoclonales I125. Para cáncer de mama. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2752 | Anticuerpos monoclonales I125. Para cáncer de ovario. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0583 | Carbono 14 (diferentes compuestos). Estuche. RTC |  |
| 080.825.0856 | Ga67-Citrato de Galio. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 111 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0864 | Ga67-Citrato de Galio. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 222 megabecquereles(MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0880 | Ga67-Citrato de Galio. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% de actividad y actividad específica de 333 megabecquereles(MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0872 | Ga67-Citrato de Galio. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 444 megabecquereles(MBq). Frasco. TATC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| RADIOFARMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0518 | Sr89-Cloruro de Estroncio. Radiofármaco con pureza radioquímica mayor de 95% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0062 | In111-Cloruro de indio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 111 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0070 | HG197-Cloruro de mercurio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0898 | TI201-Cloruro de talio. Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 37 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0906 | TI201-Cloruro de talio. Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 111 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0914 | TI201-Cloruro de talio. Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 222 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0922 | TI201-Cloruro de talio (TI). Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 444 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0930 | Y90-Cloruro de itrio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 185 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0948 | Y90-Cloruro de itrio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0971 | Etil hidroximetil difosfonato (EDTMP) marcado con Sm153 -Samario. Sustancia radiactiva que se utiliza en tratamiento. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad de 1850 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0963 | Etil hidroximetil difosfonato (EDTMP) marcado con Sm153-Samario153. Sustancia radiactiva que se utiliza en tratamiento. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad de 3700 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0112 | P32-Fosfato de sodio (P32). Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0989 | Generador de Mo99(Molibdeno)-Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, mínimo 50 mm de espesor alrededor de la columna, para obtener elusión de Tc99m con rendimiento de Tc99-m de 100%. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 98% y actividad específica de 18.5 gigabecquereles (GBq). Equipo. TATC. |  |
| 080.825.0997 | Generador de Mo99(Molibdeno)-Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, mínimo 50 mm de espesor alrededor de la columna, para obtener elusión de Tc99m con rendimiento de Tc99-m de 100%. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 98% y actividad específica de 37 gigabecquereles (GBq). Equipo. TATC. |  |
| 080.825.1003 | Generador de Mo99(Molibdeno)-Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, mínimo 50 mm de espesor alrededor de la columna, para obtener elusión de Tc99m con rendimiento de Tc99-m de 100%. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 98% y actividad específica de 74 gigabecquereles (GBq). Equipo. TATC. |  |
| 080.825.1052 | I123 o I131-Hipuran. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 11.1 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |
| 080.825.1060 | I123 o I131-Hipuran. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 74 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |
| 080.825.1078 | I123 o I131-Hipuran. Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 444 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |
| 080.825.1185 | I131-Ioduro de sodio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 185 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.1193 | I131-Ioduro de sodio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 1850 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |
| 080.825.1201 | I131-Ioduro de sodio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 3700 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |
| 080.825.1219 | I131-Ioduro de sodio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 7400 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |
| 080.825.1086 | Mebrofenin. Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq). Envase con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.825.1094 | I131-Metayodobencilguanidina (MIBG-I131). Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 55.5 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.1102 | I131- Metayodobencilguanidina (MIBG-I131). Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 3700 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0427 | Norcolesterol I113. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0161 | Au198 -Oro coloidal. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1978 | P-52 marcador potencial de cáncer mamario. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0187 | I131-Rosa de bengala. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.1144 | Tetrofosmin. Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 2960 megabecquereles (MBq). Estuche con 5 frascos. RTC. |  |
| 080.832.0600 | Timidina H3 (metil H3 ). ImCi/ml. Frasco con 1 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0229 | Xe133-Xenón. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 222 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0641 | I123-Yodo anfetamina. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0153 | I131-Yodo norcolesterol. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 222 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |

| RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0252 | Ácido dietilentriaminopentacético In111. (In111 - DTPA). Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 185 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.1334 | Ga67-Citrato de galio. Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica de 185 megabecquereles (MBq) (5 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1342 | Ga67-Citrato de galio. Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica de 111 megabecquereles (MBq) (3 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1318 | Cloruro de talio (TI-201). Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica de 37 megabecquereles (MBq) (1 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1326 | Cloruro de talio (TI-201). Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica de 111 megabecquereles (MBq) (3 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1441 | P32-Fósforo. Fosfato de sodio estéril con actividad específica de 185 megabecquereles (MBq) (5 mCi). Unidosis para tratamiento. TATC. |  |
| 080.825.1409 | In111-Indio. Radiofármaco de origen solución de cloruro de Indio111 con actividad específica de 37-185 megabecquereles (MBq) (1-5 mCi). Unidosis para marcaje. TATC. |  |
| 080.825.1458 | I131- Metayodobencilguanidina (MIBG-I131). Solución de yoduro de sodio con actividad específica de 74 megabecquereles (MBq) (2 mCi). Unidosis. TATC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.1268 | Tc 99-m -Tecnecio Ácido dietilentriaminopentacético (Tc99m DTPA). Compuesto quelado con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1276 | Tc99-m -Tecnecio Acido dietilentriaminopentacético (Tc99-m DTPA). Compuesto quelado con actividad específica de 1110-1850 megabecquereles (MBq) (30-50 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1243 | Tc99m -Tecnecio dímero de L-cisteína (Tc99m-ECD). Componente neutral lipofílico bicisato con actividad específica de 370 a 1110 megabecquereles (MBq) (10-30 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1383 | Tc99m -Tecnecio disofenin (N-(disopropilfenilcarbomoilmetil) iminodiacético (Tc99m disofenin). En solución isotónica con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1367 | Tc99m -Tecnecio hidroxifosfonato (Tc99m HDP). En solución isotónica con actividad específica de 740-1110 megabecquereles (MBq) (20-30 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1292 | Tc99m -Tecnecio macroagregados de albúmina (Tc99m MAA). Complejo estañoso con actividad específica de 185-555 megabecquereles (MBq) (5-15 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1359 | Tc99m -Tecnecio medronato (Tc99m MDP). En solución isotónica con actividad específica de 740-1110 megabecquereles (MBq) (20-30 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1250 | Tc99m -Tecnecio mertiatide (Tc99m -MAG-3). Compuesto de mertiatide disódico con actividad específica de 185 a 370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1227 | Tc99m -Tecnecio –2- metoxiisobutilisonitrilo (Tc99m -MIBI). Complejo catiónico en solución acuosa con actividad específica de 370 megabecquereles (MBq) (10mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1235 | Tc99m -Tecnecio –2- metoxiisobutilisonitrilo (Tc99m -MIBI). Complejo catiónico en solución acuosa con actividad específica de 740 megabecquereles (MBq) (20 mCi). Unidosis. TATC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.1391 | Tc99m -Tecnecio nanocoloide (Tc99m sulfuro coloidal). En solución isotónica con actividad específica de 37-185 megabecquereles (MBq) (1-5 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1284 | Tc99m -Tecnecio pertecnetato de sodio (Tc99m NaTcO4). En solución de cloruro de sodio con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq). (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1300 | Tc99m -Tecnecio pirofosfato (Tc99m PyP). Complejo estañoso con actividad específica de 740 -1110 megabecquereles (MBq) (20-30 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1375 | Tc99m -Tecnecio sulfuro coloidal (Tc99m S C). En solución isotónica con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1425 | I131-Yodo. Yoduro de sodio en cápsulas con actividad específica de 18.5 a 370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1417 | I131-Yodo. Yoduro de sodio en solución con actividad específica de 18.5 a 370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi). Unidosis. TATC. |  |
| 080.825.1466 | I131-Yodo. Yoduro de sodio en solución con actividad específica de 370 megabecquereles (MBq) a 5.55 gigabecquereles (GBq) (10 mCi a 150 mCi). Unidosis para tratamiento. TATC. |  |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0012 | Ácido fólico (I125). Determinación de ácido fólico por radioinmunoanálisis, Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.1150 | Adenosín monofosfato cíclico (AMP). Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0053 | Alfa - 1-fetoproteína. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0095 | Anticuerpo contra el antígeno central del virus de la hepatitis B. Estuche. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0103 | Anticuerpo contra el antígeno e del virus de la hepatitis B. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0137 | Anticuerpo contra el antígeno superficial del virus de la hepatitis B. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.1374 | Anticuerpo contra el virus de la hepatitis A. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0129 | Anticuerpo IgM contra el virus de la hepatitis A. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0772 | Antígeno carcinoembriogénico. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0152 | Antígeno carcinoembrionario (CEA). (I125). Determinación de Antígeno CEA por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0160 | Antígeno e del virus de la Hepatitis B. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0178 | Antígeno superficial del virus de la hepatitis B. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2737 | Antígeno específico de próstata (PSA) total. Determinación de antígeno específico de próstata total con técnica IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2620 | 2 microglobulina (I125). Determinación de 2 microglobulina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.1986 | CA 125. Para la determinación de CA 125 sérica. Marcador tumoral por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (Inmunoradiométrica) anticuerpos monoclonales, Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2000 | CA 15-3. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2638 | CA 195. Estuche. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.1994 | CA 19-9. Determinación de CA 19-9 sérica. Marcador tumoral por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.2646 | CA 50. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2653 | CA 72-4. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0806 | Ciclosporina (I125). Determinación de ciclosporina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase líquida, doble anticuerpo. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.1937 | Dehidrocalciferol Vitamina D2. Determinación de dehidrocalciferol Vitamina D2 por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0236 | Digoxina (I125). Determinación de digoxina sérica, por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0293 | Fosfatasa ácida prostática (I125). Determinación de fosfatasa ácida prostática sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.826.0327 | Gentamicina. Estuche. RTC. |  |
| 080.827.0045 | Glucoheptonato. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0376 | Hierro sérico. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.2703 | I125 Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0483 | Metotrexato. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0491 | Mioglobina. Estuche. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.826.0640 | Tripsina. 1 x 100. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0673 | Vancomicina. Estuche. RTC. |  |
| 080.826.0681 | Vitamina B12 (I125). Determinación vitamina B12 sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |

| SUSTANCIAS NO RADIOACTIVAS QUE SE UTILIZAN PARA BLOQUEAR SUSTANCIAS RADIOACTIVAS AL PLEXO COROIDEO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.828.0150 | Perclorato de potasio. Cápsulas de 500 mg. Frasco con 100. |  |

APARATOS Y EQUIPOS

| NEBULIZADOR |  |
| --- | --- |
| 080.365.0340 | Equipo desechable para nebulizador de uso en adultos, para estudios ventilatorios pulmonares, para partículas de 3 micras o menor. Pieza. |
| 080.365.0332 | Equipo desechable para nebulizador de uso pediátrico, para estudios ventilatorios pulmonares, para partículas de 3 micras o menor. Pieza. |

MATERIALES

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.1366 | Tubos de poliestireno con tapón, de 12 mm x 75 mm, para la determinación de pruebas por radioinmunoanálisis y fracción de sueros. Bolsa con 250 tubos. |
| 080.909.6472 | Tubo de vidrio de borosilicato, de 12 x 75 mm. Caja con 250 tubos. |

CATÁLOGO: MICROBIOLOGÍA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.2466 | Control positivo para Chlamydia. Frasco con 5 U. Frasco. RTC. |  |
| 080.070.2540 | Sistema de detección de ácidos nucleicos para la determinación cuantitativa y cualitativa de RNA de VIH-1 en plasma o suero humano. Equipo para mínimo 24 pruebas. RTC. |  |
| 080.835.0268 | Suero control positivo y suero control negativo para la investigación de anticuerpos contra el Toxoplasma por inmunofluorescencia. Equipo con dos frascos de 0.5 ml. RTC. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.4444 | Agar A de King (base). Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.081.4451 | Agar B de King (base). Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1093 | Agar Baird Parker. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.1655 | Agar biotriptasa. Para aislamiento de Brucella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0749 | Agar Bordet-Gengou. Medio de cultivo selectivo para el aislamiento de Bordetella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0186 | Agar Casman. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0897 | Agar Casoy, medio de cultivo adicionado de MUG. (4-metilumbeliferil-beta-glucurónido). Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.081.4402 | Agar Flo para Pseudomonas. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2364 | Agar Hierro y triple azúcar. Para la identificación de enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1267 | Agar indol nitrito. Para la identificación de microorganismos que reducen los nitratos y producen indol. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.9906 | Agar K F para Streptococcus (base). Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0731 | Agar oleico Dubos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0707 | Agar para anaerobios. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.0921 | Agar para cuenta de colonias, medio de cultivo adicionado de MUG. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.1275 | Agar para medio de huevo Mac Clung-Toabe (base). Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1903 | Agar Pike. Para la identificación del Streptococcus, beta hemolítico. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1945 | Agar PPLO base. Para el cultivo y aislamiento de especies del género Mycoplasma. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2042 | Agar Sabouraud con dextrosa. Para el cultivo de hongos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0129 | Agar Sal y manito. Para el aislamiento de Staphylococcus patógenos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1614 | Agar selectivo para Bacillus cereus. Frasco con 112 g. TA. |  |
| 080.610.1242 | Agar selectivo para Campylobacter blaser. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1036 | Agar selectivo para Campylobacter sp. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.610.1432 | Agar-Urea Christensen (base). Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.0947 | Agar violeta cristal, medio de cultivo adicionado de MUG. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.1697 | Agar Vogel-Johnson. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1192 | Agar W verde de metilo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.9799 | Agar XLD. Para el aislamiento y diferenciación de enterobacterias patógenas, principalmente de los géneros Shigella, Salmonella y Arizona. Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1887 | Caldo agar de Letheen. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1895 | Caldo agar neutralizante. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2570 | Caldo al 2% Verde brillante bilis. Para la proliferación selectiva de coliformes. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2455 | Caldo base de Muller, descarboxilasa. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0541 | Caldo biotriptasa. Medio líquido para aislamiento de Brucella. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1044 | Caldo de bilis, rojo violeta. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.0210 | Caldo de cultivo para aislar bacterias aeróbicas en sangre. En frasco al vacío para 20 ml. y unidad ventiladora (pediátrico). Juego. |  |
| 080.610.9922 | Caldo de cultivo para aislar bacterias anaeróbicas en sangre, en frasco al vacío para 20 ml. (pediátrico). Juego. |  |
| 080.610.0996 | Caldo de lactosa, adicionado de MUG. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.0715 | Caldo de Middlebrook 7 Hg9. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0160 | Caldo enriquecido con PPLO. Para el cultivo de Mycoplasma. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.9773 | Agar TSN. Medio selectivo para Clostridium perfringens. Contiene sulfato de sodio, neomicina. Frasco con 450 g. RTC. |  |
| 080.610.1390 | Caldo Lactosa y rojo de fenol . Para la identificación de enterobacterias basada en su capacidad de fermentar la lactosa. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2562 | Caldo Lauril sulfato de sodio. Usado para el análisis microbiológico de aguas y alimentos. Frasco con 450 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.9559 | Caldo malonato. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1812 | Caldo MR-VP. Para la identificación bacteriana basado en la reacción de rojo de metilo y Voges Proskauer. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1580 | Caldo nutritivo Dab -7. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0889 | Caldo selectivo para Streptococcus. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.611.0094 | Caldo base rojo de fenol. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.611.0102 080.611.0110 080.611.0128 | Caldo Soya Tripticaseína, para enriquecimiento. Libre de sustancias inhibitorias y de indicadores. Para crecimiento de bacterias y levaduras. Frasco con 100 g. Frasco con 450 g. Frasco con 500 g. T.A. |  |
| 080.611.0060 080.611.0078 080.611.0086 | Agar de soya y tripticaseina. Frasco con 100 g Frasco con 450 g Frasco con 500 g. T.A. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.4573 | Agua peptonada para el enriquecimiento de microorganismos del género Vibrio cholerae. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.0772 | Bilis de buey. Complemento de medio de cultivo para inhibir el crecimiento de neumococos y enterobacterias no patógenas. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.610.9997 | Cefalexina liofilizada, soluble en agua como complemento del medio de cultivo, para el aislamiento de Bordetella pertussis. Caja con 10 viales con 20 mg cada uno. RTC. |  |
| 080.610.0913 080.610.0905 | Ditideritritol. Para enriquecer medios para cultivar microorganismos anaerobios. Frasco con 1 g. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.610.0939 | Dulcitol. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 50 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1176 080.610.1184 | Hemina bovina tipo 1. Cristales. Para añadir a medios de cultivo para anaerobios. Frasco con 1 g. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.610.1234 080.610.1226 | Hierro reducido. Para añadir a medios de cultivo para anaerobios. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.610.1366 | Lactosa para añadir a medios de cultivo. Polvo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1572 | Maltosa para añadir a medios de cultivo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0202 | Manitol para añadir a medios de cultivo. Frasco con 100 o 114 g. TA. |  |
| 080.610.1713 080.610.1705 | Menadiona (vitamina K). Para añadir a medios de cultivo para anaerobios. Frasco con 10 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.610.1879 | Peptona de caseína. Para cultivar microorganismos exigentes, demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2018 | Rhamnosa. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.610.2505 | Sacarosa urea. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2075 | Sacarosa. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.2141 080.610.2125 | Salicina. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.610.2513 | Sangre desfibrinada de carnero. Frasco con 50 ml. RTC. |  |
| 080.610.1002 | Suplemento para Agar selectivo para Campylobacter sp. Frasco con 2 ml. Caja con 16 frascos. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2331 | Trehalosa. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 5 g. TA. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1077 | De Hugh y Leifson. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.2547 | Medio base para el aislamiento selectivo de Bordetella pertussis con carbón vegetal y ácido nicotínico. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.1671 | Medio de caldo lactosado. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0590 | Medio de glucosa para diferenciar el metabolismo oxidativo del fermentativo de bacterias gram negativas. Ámpula. Caja con 26. RTC. |  |
| 080.610.1747 | Medio de Infusión de carne con dextrosa, para cultivo de anaerobios. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1622 | Medio de lecitina polisorbato caseína peptona. Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.1382 | Medio enriquecido con factores de crecimiento para gérmenes de cultivo difícil. Caja con 12. RTC. |  |
| 080.610.0616 | Medio GT para observar la motilidad bacteriana. Ámpula. Caja con 26. RTC. |  |
| 080.610.2448 | Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa). Frasco con 450 g. TA. |  |
| 080.610.0144 | Medio base EMJH para el cultivo y aislamiento de especies del género Leptospira. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.610.0151 | Enriquecimiento para medio EMJH para cultivo de especies del género Leptospira. Caja con 6 frascos de 100 ml. RTC. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1549 | Placa de Agar Casman con 10% de sangre desfibrinada de caballo. Desechable, estéril De poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml. de medio hidratado. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación. Caducidad 14 semanas. Placa. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1291 | Agar para aislar Clostridium difficile, en caja Petri. Paquete con 10. RTC. |  |
| 080.610.1168 | Agar para cuenta estándar. Placa con 12 pozos. Pieza. RTC. |  |
| 080.610.1309 | Agar para cultivo selectivo de Yersinia especialmente para Yersinia enterocolítica para el análisis de alimentos. Placa. Paquete con 20. RTC. |  |
| 080.610.2539 | Medio Agar TCBS, cultivo en placa preparada. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1127 | Medio de bióxido Base-CIN y suplemento. Placa con 12 pozos. Pieza. RTC. |  |
| 080.610.1440 | Placa de Agar de sal y manitol desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación. Caducidad 12 semanas. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1481 | Placa de Agar gelosa chocolate, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 1% de hemoglobina y 1% de suplemento nutritivo. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación. Caducidad 14 semanas. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1465 | Placa de Agar sangre con azida, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor, con etiqueta de identificación. Caducidad 5 semanas. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1523 | Placa de Agar sangre con bajo pH, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación. Caducidad 14 semanas. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1515 | Placa de Agar sangre, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación. Caducidad 14 semanas. Placa. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.1499 | Placa de Thayer Martin, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado, con 1% de hemoglobina, 1% de suplemento nutritivo y 1% de inhibidor de VCNT. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación. Caducidad 14 semanas. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1846 | Placa para la cuenta total de coliformes en líquidos, para uso en bacteriología sanitaria y ambiental. RTC. |  |
| 080.610.1820 | Placa para la cuenta total de hongos y levaduras en líquidos. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1796 | Placa para la cuenta total de microorganismos en líquidos. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1861 | Placa para la cuenta total de organismos anaeróbicos en líquidos. Placa. RTC. |  |
| 080.610.1721 | Placa para la identificación y aislamiento de Mycoplasma sp. Placa. RTC. |  |

| MEDIOS DE CULTIVO, TUBOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0764 | Lowenstein Jenssen-INH. Tubo con 0.2 mg/ml. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.610.0798 | Lowenstein Jenssen-PAS. Tubo con 25 mg/ml. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.610.0863 | Lowenstein Jenssen-TCH. (Hidrazida del ácido Tiofen 2-carboxílico). Tubo. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.610.0780 | Lowenstein Jenssen-etambutol. Tubo con 2-3 mg/ml. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.610.0830 | Lowenstein Jenssen-etionamida. Tubo con 20-40 mg/ml. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.610.0855 | Lowenstein Jenssen-piracinamida. Tubo con 200 mg/ml. Caja con 6. RTC. |  |
| 080.610.0822 | Lowenstein Jenssen-rifampicina. Tubo con 20-40 mg/ml. Caja con 6. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CULTIVO, TUBOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0756 | Para antibiogramas de micobacterias. Tubo. Caja con 26. RTC. |  |

| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.2398 | Medio de transporte Cary y Blair. Tubos preparados con hisopo. Pieza. RTC. |  |
| 080.611.0136 | Medio de transporte AMIES con carbón. Con hisopo estéril de mango flexible integrado. Caja con 50 hisopos. RTC. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.5137 | Bromuro de cianógeno. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.0412 | Cetrimida (bromuro de cetiltrimetilamonio). Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3831 080.829.3849 |  | Diclorhidrato naftiletilendiamina. RA. ACS. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. RA. |
| 080.610.0871 |  | Dimetil alfa-naftil amina. Para las pruebas de reducción de los nitratos. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.783.5160 |  | Disulfato tripotásico de fenolftaleína. Frasco con 1 g. TA. |
| 080.783.5178 |  | Nitrato de sodio. ACS. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.783.8131 |  | Reactivo de dicloro de tetrametil p-fenilendiamina, para prueba de oxidasa. Frasco con 50 discos. RTC. |
| 080.229.0718 |  | Púrpura de bromocresol. Frasco con 10 g. TA. |
| 080.229.0700 |  | Solución de rojo de fenol al 1%. RA. Frasco con 60 ml. TA. |
| 080.783.5145 |  | Sulfanilamida. Frasco con 100 g. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS ( continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.834.0020 | Ácido sulfanilico. Grado RA. Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.834.0012 | Ácido múcico. Grado RA. Frasco con 100 g. TA |  |
| 080.229.3001 | Anilina incolora. ACS. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.834.0046 | Citrato de magnesio. RA. Polvo cristalino. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.5513 | Clorhidrato de n-naftilendiamina. RA. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.832.4313 | D-Fructuosa. Pureza mínimo de 99%. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.832.4289 | D-Fructuosa. RA. Frasco de 100 g. TA. |  |
| 080.832.4305 | D-Sorbitol. RA. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.832.4297 | D-Manitol. RA. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.829.5505 | N,N-Dimetil-1-Naftilamina. RA. Pureza >98.0%. Frasco con 10 ml. TA. |  |

| SOLUCIÓN AMORTIGUADORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.0061 | Solución amortiguadora de fosfatos, concentrada pH 7.2. Frasco con 50 ml para diluir a 1 000 ml. RTC. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.1689 | Antisuero anti Streptococcus Grupo A. Frasco con 3 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.4469 | Antisuero antiamibiano. Para 40 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.3420 | Antisuero E coli O. Polivalente A. Frasco para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.3446 | Antisuero E coli O. Polivalente B. Frasco para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.3461 | Antisuero E coli O. Polivalente C. Frasco para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.3438 | Antisuero E coli OB. Polivalente I. Frasco para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.3453 | Antisuero E coli OB. Polivalente II. Frasco para 30 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.1226 | Antisuero Salmonella O grupo A. Factor 2. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.1234 | Antisuero Salmonella O grupo B. Factor 4-5. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.1242 | Antisuero Salmonella O grupo C1. Factor 7. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.1259 | Antisuero Salmonella O grupo C2. Factor 8. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.1267 | Antisuero Salmonella O grupo D. Factor 9. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.0119 | Antisuero Salmonella O grupo G. (Poona). Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.0962 080.081.2166 | Antisuero Salmonella. Polivalente A, hasta I más VI. Frasco con 1 ml. Frasco con 3 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.0897 080.081.0590 | Antisuero Shigella. Polivalente A. Frasco con 1 ml. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.0913 080.081.0830 | Antisuero Shigella. Polivalente B. Frasco con 1 ml. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.0921 080.081.2174 | Antisuero Shigella. Polivalente C. Frasco con 1 ml. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.0954 080.081.0871 | Antisuero Shigella. Polivalente D. Frasco con 1 ml. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.4808 | Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.4816 | Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.4824 | Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. Frasco con 3 ml. RTC. |  |
| 080.081.4352 | Ensayo de hemaglutinación para la demostración rápida del factor de coagulación, para la identificación de estafilococos. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4345 | Ensayo inmunológico para la determinación rápida de Streptococcus grupo A. Toma directa del recolector de muestreo. Para 55 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4477 | Equipo para identificación de Pneumocystis carinnii. 3 frascos con 250 ml. RTC. |  |
| 080.081.4337 | Equipo para identificación serológica de Streptococcus beta hemolíticos. A, B, C, D, E, F. Para 40 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4378 | Identificación de estafilococos por técnica de laminilla. Equipo con 25 laminillas. TA. |  |
| 080.414.1471 080.414.1489 | Mononucleosis infecciosa. Equipo para investigar anticuerpos heterófilos de la mononucleosis infecciosa por el método de aglutinación en placa: Frasco con 1 ml. Frasco con 2 ml. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.081.4550 | Prueba de anticuerpos contra Chlamydia psittaci por inmunofluorescencia indirecta. Para 10 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4543 | Prueba de anticuerpos contra Histoplasma capsulatum. Frasco con 5 ml. RTC. |  |
| 080.081.4568 | Prueba de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4410 | Reacción de coaglutinación para Haemophilus sp. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4394 | Reacción de coaglutinación para líquido cefalorraquídeo. Para mínimo 10 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.2489 | Reacción de coaglutinación para Neisserias. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.081.4428 | Reacción de coaglutinación para Neumococo. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.5343 | Reactivo para la determinación de sustancias piretógenas en soluciones endovenosas. Frasco para 10 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.5194 | Reactivo para la identificación de coagulasa positiva producida por Staphylococcus aureus. Para 60 pruebas. RTC. |  |
| 080.835.0557 | Suero de caballo, liofilizado. Frasco para 10 ml. Caja con 12. RTC. |  |
| 080.829.4052 | Suspensión de Toxoplasma gondii. Frasco con 1 ml. RTC. |  |
| 080.829.2478 | Toxoplasmosis por inmunofluorescencia. Portaobjeto de vidrio con 10 o 12 áreas de reacción, preparadas con una suspensión de Toxoplasma gondii. Pieza. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SUPLEMENTOS O ADITIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.610.0848 | Desoxicolato de sodio. Q.P. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.832.4107 | L-arginina. RA. Frasco con 100 g. RTC. |  |
| 080.610.2471 | L-arginina. HCl. Frasco con 10 g. RTC. |  |
| 080.610.9914 | L-asparagina. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.610.0814 080.610.0806 | L-Cisteína. Para añadir a medios de cultivo. Frasco con 5 g. Frasco con 25 g. RTC. |  |
| 080.081.1424 | Solución de Azul de Evans al 1% para inmunofluorescencia. Frasco con 5 ml. RTC. |  |

| TIRAS |  |
| --- | --- |
| 080.081.4360 | Para la comprobación de la enzima betaglucuronidasa de Escherichiae coli. Tira reactiva con soporte de sustrato. Envase con 50. RTC. |
| 080.889.0198 | Para la identificación de 125 microorganismos en género y especie de la familia Enterobacteriacea y otros microorganismos Gram negativos no fermentadores. Tira reactiva con 20 microcubetas cada una con diferentes substratos deshidratados. Incubación durante 10-24 horas a 37ºC. Envase con 25. RTC. |
| 080.889.0222 | Para la identificación de levaduras y organismos levaduriformes. Tira reactiva con 19 pruebas bioquímicas. Incubación durante 72 horas a 30ºC. Envase con 25. RTC. |
| 080.889.0214 | Para la identificación de microorganismos anaeróbicos. Tira reactiva con 21 pruebas bioquímicas. Incubación durante 24 horas a 35ºC-37ºC. Envase con 25. RTC. |
| 080.889.0172 | Para la prueba de oxidasa bacteriana. Envase con 50. RTC. |
| 080.889.2764 | Tiras de papel. Con reactivo para detección de la producción de niacina por Micobacterias. Tiras para análisis de ácido nicotínico. Envase con 25 tiras. RTC. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

APARATOS Y EQUIPOS

| ANALIZADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.578.0056 | LECTOR Y ANALIZADOR DIGITAL DE PLACAS Y PANELES MICROBIOLOGICOS |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Microbiología. |
| DEFINICIÓN: | Digitalizador de análisis de imágenes para lectura de placas de cultivo y paneles microbiológicos. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | Consta de: Lectura y medición fotométrica de paneles bioquímicos y agares cromogénicos de identificación microbiana: bacterias y levaduras. Sistema digital de imágenes e iluminación para captar imágenes. Estación de trabajo: Teclado, Impresora, PC con disco duro de 80 GB o mayor y memoria RAM de 512 MB o mayor. Software: |  |  |  |
|  | - Para medición de halos de inhibición con reporte de potencia de antibióticos con análisis gráfico. - Para conteo de colonias en cultivos microbiológicos y caracterización de las colonias observadas en un cultivo. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Software para medir la potencia y concentración de antibióticos y vitaminas. Software. Software para estudios de microbiología ambiental. Lector de Código de barras. Máquina descargadora de discos antimicrobianos. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| CONTADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.266.0314 |  | CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo que se utiliza para definir el desarrollo bacteriano mediante el recuento de unidades formadoras de colonias en las siembras. Contador de colonias automático. Que utilice tres diferentes métodos de conteo. Botón contador. Sensor de aguja o plumilla inscriptora. Señal audible cada vez que se realiza un conteo. Pantalla digital para registro, con dígitos de 0 a 999 máximo. Lámpara fluorescente. Lente de acercamiento, ajustable. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| ESPECTROFOTÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.361.0292 | ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO PARA PRUEBA DEL ALIENTO CON 13C |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo automatizado para diagnóstico in vitro diseñado para medir cambios del contenido de 12C y 13C en el CO2 de muestras de aliento, por medio del análisis espectrofotométrico infrarrojo; para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. Con las siguientes características: Calibración automática. Análisis por Espectrofotometría infrarroja. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ESTERILIZADORES |  |
| --- | --- |
| 531.385.0942 | De vapor o eléctrico, con gabinete y capacidad de 225 litros (cámara de 50x50x90 cm). |
| 531.385.0959 | De vapor o eléctrico, para empotrar y capacidad de 225 litros (cámara de 50x50x90 cm). |
| 531.385.0967 | De vapor o eléctrico, con gabinete y capacidad de 96 litros (cámara de 40x40x60 cm). |
| 531.385.0975 | De vapor o eléctrico para empotrar y capacidad de 96 litros (cámara de 40x40x60 cm). |
|  | Los eléctricos necesitan corriente de 220 V tres fases y 60 Hz. |
| 531.385.0322 | Autoclave de doble cámara cilíndrica, de acero inoxidable, puerta de acero accionada por brazos radiales, depósito de agua para alimentar el generador de vapor. Control visual del nivel de agua del generador, manómetro de presión y vacío de la cámara interna, trampa termostática para controlar la condensación del vapor, termómetro de carátula y piloto de encendido y de presión. 127 V-60 Hz. Cámara de 35 cm de diámetro x 55 de fondo con capacidad de 53 o 59 litros. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| ESTUFA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.391.0262 |  | ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Aparato eléctrico para el cultivo de microorganismos, células o tejidos, que requieren de condiciones de anaerobiosis para su desarrollo. Gabinete de estructura metálica. Cámara exterior de acero estirado en frío, con acabado en pintura epóxica. Cámara interior de acero inoxidable, resistente a la corrosión. Dimensiones aproximadas de 55 a 65 x 55 a 65 x 85 a 95 cm. Dos puertas. Puerta interior de vidrio, con acabado adecuado, que permita la visibilidad correcta de los cultivos. Entrepaños y rejillas (o charolas) ajustables, según tamaño o capacidad. Módulo de control independiente de temperatura ajustable y regulable, con rango de 20ºC a 60ºC. Variación de temperatura de + 0.25ºC, con despliegue digital. Módulo de control independiente de CO2, con rango de concentración de 0 a 20%. Control del + 0.1%. Variación del + 1.0%, con despliegue digital. Alarma visible y audible en casos de alteración o desviación de temperatura o concentración de CO2 predeterminados. Módulo de control de humedad, con rango de concentración de 50 a 96%. Control de humedad de + 5%. Variación de 1.0%. Despliegue digital Chaqueta con control automático de agua. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Tanque de CO2. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| SISTEMAS AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.829.0722 | CULTIVO DE MICOBACTERIAS, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado para aislamiento, cultivo, y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de micobacterias, en líquidos y tejidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica, fluorescente o por cambio de presión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Gabinete de temperatura constante. Número de celdillas de incubación con cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una de ellas y/o gabinete con adaptador y sensor independiente por botella. Interfase bidireccional. Monitor en color, teclado alfanumérico, impresora. Lector de código de barras. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Estándares de reflectancia y termómetro. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| SISTEMAS AUTOMATIZADOS (continúa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.819.0571 | DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases. Gabinete de temperatura constante. Celdillas de incubación y cilindros de reflactancia e indicador fotométrico en cada una. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información. |  |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

INSTRUMENTAL

| JARRAS |  |
| --- | --- |
| 533.152.0048 | Para cultivo de microorganismos anaeróbicos, tipo Brewer, de policarbonato de 15 x 23 cm. |
| 533.852.0017 533.852.0025 | Accesorios: Tapa con conexiones externas. Tapa sin conexiones externas, para vacío con lugar para colocar el sobre con la mezcla generadora de hidrógeno y CO2. |
| 533.500.0088 060.889.0018 | Sobres con mezcla generadora de hidrógeno y CO2. Indicador para anaerobiosis. Tiras con azul de metileno. |
| 080.889.0164 | Para comprobar la anaerobiosis total en jarra para anaerobios de 2.5 litros. Tira reactiva con indicador impregnado. Envase con 50. RTC. |
| 080.783.5095 | Mezcla reactiva para generar anaerobiosis: con la adición de agua genera una atmósfera anaeróbica estricta (4 horas), para el cultivo de microorganismos anaerobios exigentes, en jarra para anaerobios de 2.5 litros. No requiere catalizador. Sobre. Caja con 10. TA. |
| 080.783.5103 | Mezcla reactiva para generar anaerobiosis: con la adición de agua genera una atmósfera microaerofílica para el cultivo de microorganismos anaerobios facultativos y/o microaerofílicos, en jarra para anaerobios de 2.5 litros. No requiere catalizador. Sobre. Caja con 25. TA. |
| 080.783.5111 | Mezcla reactiva para generar anaerobiosis: con la adición de agua genera una atmósfera anaeróbica estricta (4 horas), para el cultivo de microorganismos anaerobios exigentes en jarra para anaerobios de 2.5 litros. Para placa individual, no requiere catalizador. Sobre. Caja con 25. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| LÁMPARA |  |
| --- | --- |
| 413.560.0056 | Lámpara de luz ultravioleta para uso bacteriológico. Pieza. |

| SOPORTE |  |
| --- | --- |
| 533.836.0109 | Soporte para la placa de gel de agarosa. Pieza. |

MATERIALES

| ALAMBRE |  |
| --- | --- |
| 411.039.0210 | Alambre galvanizado de 0.5 mm. Metro. |

| APLICADOR |  |
| --- | --- |
| 080.074.1316 | Aplicador múltiple para 7 antígenos y control negativo. Pieza. Caja con 10. |

| FILTROS |  |
| --- | --- |
| 533.422.0083 | Filtro bacteriológico de membrana para esterilizar soluciones que se alteran por el calor. |
| 080.421.0029 | Filtro clarificador de microfibra de vidrio, de 47 mm de diámetro, poros no homogéneos con promedio de dos micras de diámetro. Paquete con 100 piezas. |
| 533.614.0026 | Membrana de ésteres de celulosa de 47 mm de diámetro con poro de 0.22 micras de diámetro. Paquete con 100 piezas. |

| RECOLECTOR |  |
| --- | --- |
| 413.767.0115 | Recolector para muestras de Chlamydia sp. Equipo para 20 pruebas. RTC. |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.6654 | Tubo de ensaye. De vidrio borosilicato duro. Sin labio. Dimensiones de 16 x 150 mm. Con tapón de baquelita. Pieza. |

OFTALMOLOGÍA

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| SOLUCIONES |  |
| --- | --- |
| 080.823.6236 | Fluoresceína solución inyectable. Cada ml contiene: Fluoresceína sódica 100 mg TATC. Envase con una ampolleta y/o frasco ámpula de 5 ml. |

| TIRAS |  |
| --- | --- |
| 080.823.6651 | Papeles estériles. Cada tira de papel contiene: Fluoresceína sódica 1 mg. TATC. Envase con 200 tiras estériles. |

CATÁLOGO: QUÍMICA CLÍNICA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

| CONTROLES Y ESTÁNDARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.3641 | Carbonato de calcio. Estándar primario. Polvo. Frasco con 1 g. TA. |  |
| 080.823.0783 | Litio estándar interno, solución acuosa 3000 mEq/L. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.4744 | Litio estándar interno, solución acuosa 3000 mEq/L. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.823.0791 080.823.0908 080.823.0924 080.823.0940 080.823.0981 080.823.1005 | Solución acuosa (1g/L) de: Plomo. Calcio. Magnesio. Cobre. Hierro. Zinc. Envase individual. RTC. |  |
| 080.823.1989 080.823.1997 080.823.2003 080.823.2011 | Sodio y potasio. Soluciones acuosas para control en mEq/L. (140 y 5) ampolletas con 1 ml. (160 y 8) ampolletas con 1 ml. (120 y 100) ampolletas con 1 ml. (100 y 100) ampolletas con 1 ml. TA. |  |
| 080.782.1947 | Solución estándar de sodio y potasio para calibración 140/5.0 mEq/L. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.0734 | Suero control humano liofilizado para uso en la determinación de albúmina. Alfa I Glucoproteína ácida, haptoglobina, alfa 2 macroglobulina, C3 y C4, transferrina, hemopexina, IgG, IgA, IgM. 3 frascos para 0.5 ml. RTC. |  |
| 080.829.3989 | Urea. Estándar primario. Cristales. Frasco con 1 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.829.1462 | N-acetil-L-cisteína. RA. Polvo. Frasco con 100 g. RTC. |
| 080.830.7979 | Ácido L (+) ascórbico. Grado farmacéutico. Polvo. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.830.3879 080.830.3416 | Ácido benzoico. RA. ACS. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.830.7847 080.829. 3534 | Ácido dietil-barbitúrico (barbital). Grado farmacéutico. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. TA. |
| 080.830.3515 | Ácido etilendiaminotetracético sal disódica. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.830.7961 | Ácido fosfórico (mínimo 85%). RA. ACS. Frasco con 500 ml. TA. |
| 080.830.4166 | Ácido perclórico (mínimo al 70%). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |
| 080.830.4216 | Ácido salicílico. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.830.4554 | Alcohol n-amílico. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |
| 080.830.4661 | Alcohol isopropílico. RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.2353 | Amoníaco al 25%. RA. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.830.4802 | m-Arsenito de sodio. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.4836 080.829.3591 | Azida de sodio. Técnico. Polvo. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.4893 | Azul de bromotimol Indicador. ACS. Cristales. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.1047 | Betamina prest-red B. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.3625 080.829.3633 | Bisulfito de sodio (sulfito ácido de sodio). RA. ACS. Polvo o granulado. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3617 080.830.7474 | Biftalato de potasio (ftalato ácido de potasio). RA. ACS. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0933 | Meta-bisulfito de sodio (pirosulfito de sodio). RA. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3880 | 4- Bromoanilina. RA. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.229.1054 | Calocianina. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.0548 080.830.9132 | Carbonato de litio. RA. Polvo. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0370 | Carbonato de sodio anhidro. RA. ACS. Polvo o granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.783.4981 | Clorhidrato de D-3-hidroxitiramina (dopamina). Cristales. Frasco con 25 g. RTC. |  |
| 080.830.0487 080.830.7755 | Clorhidrato de neocuproína. RA. Polvo. Frasco con 10 g. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.229.0601 | Clorhidrato de pararrosanilina básica (Fucsina). Frasco con 10 g. TA. |  |
| 080.830.0545 | Cloruro de calcio. (Poro de cuatro mallas). Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.0578 | Cloruro de litio. RA. Granulado. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.830.1071 080.830.1089 | Eter de petróleo (35-60°C). RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. Frasco con 1000 g. TA. |  |
| 080.830.1048 080.830.1063 | Eter etílico anhidro. Frasco con 500 ml. Frasco con 1000 ml. TA. |  |
| 080.829.1850 | Fosfato dibásico de sodio 12 H2O. RA. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1279 | Fosfato dibásico de sodio anhidro (Na2 H2 PO4). RA. ACS. Granulado. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.1876 | Glicina (glicocola). Polvo. Frasco con 100 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.1543 | N-Heptano. RA. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.829.2379 | Hidróxido de aluminio. QP. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.3815 | 8-Hidroxiquinoleína. RA. ACS. Frasco con 50 g. TA. |  |
| 080.829.1900 | Imidazol. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.2361 | L-a glicerofosfato. Frasco con 25 mg. RTC. |  |
| 080.829.1934 | Metaperyodato de sodio. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.829.3856 | 4-Nitrofenilfosfato, sal disódica. 6 H2O. RA. Polvo. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.830.9025 | Oxalato de potasio. H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.1956 | Oxido de aluminio. Tipo E para cromatografía. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.5718 | Oxido de magnesio. RA. ACS. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.2007 080.830.2608 | Pentóxido de arsénico (anhídrido arsénico). RA. Polvo. Frasco con 100 g. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.2049 | Piruvato de sodio. RA. Polvo. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.829.2064 | Rojo de cresol, sal sódica. Frasco con 5 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.3408 | Rojo de fenol. RA. ACS. Cristales. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.823.2045 080.829.3922 | Salicilato de sodio. RA. Cristales. Frasco con 100 g. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.782.1442 | Solución saturada de cloruro de potasio. Frasco con 100 ml. TA. |  |
| 080.829.2098 | Sulfato de litio. H2O. RA. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.830.3804 | Sulfato de magnesio anhidro. RA. Polvo. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.830.3812 | Sulfato de magnesio. 7H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.2114 | Sulfato de protamina. Grado 10. Polvo. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.830.3911 | Sulfato de zinc. 7H2O. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. TA. |  |
| 080.829.2148 | Timolftaleína. Indicador. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.829.3963 | Tiocianato de mercurio. RA. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |  |
| 080.830.9595 | Tween 20 (monolaurato de polioxietilensorbitan). Técnico. Frasco con 500 g. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS QUÍMICOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.5148 | Verde de bromocresol. QP. Cristales. Frasco con 5 g. TA. |  |
| 080.830.5288 | D- xilosa. RA. Cristales. Frasco con 100 g. TA. |  |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.784.0251 | Amilasa. Método enzimático-cinético con sustrato de p-nitrofenil-maltósido. Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir. Frasco para 7 ml. RTC. |  |
| 080.783.3686 | Amilasa. Método enzimático-cinético con sustrato de p-nitrofenil-maltósido. Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 7 ml. RTC. |  |
| 080.783.3058 080.783.3066 | Amilasa. Método yodométrico de punto final (Somogyi). Equipo compuesto de: Sustrato 11 frascos ámpula con 10 ml. Reactivo de color 6 ml. Sustrato 500 ml. Reactivo de color 500 ml. RTC. |  |
| 080.783.3124 080.783.3132 | Calcio. Polvo. Método colorimétrico con o-cresolftaleína, complexona, estabilidad mínima 14 días después de reconstituir o mezclar, para métodos manuales y automatizados. Equipo para 400 pruebas. Frasco para 125 ml. RTC. |  |
| 080.783.9683 | Cloro. Método colorimétrico con tiocianato mercúrico para su determinación en suero, plasma heparinizado, orina o líquido cefalorraquídeo. Incluye estándar. Para 50 a 100 pruebas. TA. |  |
| 080.783.3090 | Colinesterasa. Método enzimático colorimétrico con sustrato de acetiltiocolina o butiriltiocolina. Cinético. Frasco para prueba individual. RTC. |  |
| 080.784.7785 | Creatinacinasa MB, Mioglobina y Troponina I, Inmunoensayo de un solo paso. Prueba rápida para la detección cualitativa de las enzimas. Pieza. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3108 | Creatinacinasa. Polvo. Método enzimático activado. U.V. cinético NADH o NADPH dependiente. Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir. Para 25 pruebas individuales. RTC. |  |
| 080.783.3116 | Creatinacinasa. Método enzimático activado. U.V. cinético NADH o NADPH dependiente. Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |
| 080.783.3173 080.783.3181 | Creatinacinasa. Fracción MB. Método enzimático activado U.V. Cinético NADH o NADPH dependiente. Estabilidad mínima 7 días después de reconstituir. Con control normal y anormal. Para 25 pruebas individuales. Equipo con 20 frascos para 6.5 ml. cada uno. RTC. |  |
| 080.783.3207 | Deshidrogenasa alfa -hidroxibutírica. Polvo. Método enzimático UV cinético por oxidación de NADH. Frasco para prueba individual. RTC. |  |
| 080.784.0293 | Deshidrogenasa láctica. Polvo. Método enzimático UV cinético, con sustrato de lactato. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir. Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |
| 080.784.0301 | Deshidrogenasa láctica. Polvo. Método enzimático UV cinético. Con sustrato de lactato o piruvato. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.783.3249 | Fosfatasa ácida y fracción prostática. Prueba enzimática colorimétrica de punto final con sustrato de 4-nitrofenil-fosfato. Sustrato: 10 tabletas de 55 micromoles. Solución amortiguadora pH 4.9. Frasco con 100 ml. Reactivos accesorios. RTC. |  |
| 080.784.1366 | Fosfatasa ácida y fracción prostática. Prueba enzimática colorimétrica cinética, con sustrato alfa naftil-fosfato. Reactivos accesorios y suero control para fracción prostática. (Para métodos automatizados). Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.7652 | Fosfatasa ácida y fracción prostática. Prueba enzimática colorimétrica cinética, con sustrato alfa naftil-fosfato. Reactivos, accesorios y suero control normal (conteniendo fracción prostática). (Para métodos automatizados). Para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.3256 | Fosfatasa alcalina. Prueba enzimática colorimétrica de punto final para métodos manuales o automatizados con: amortiguador, substrato de p-nitrofenilfosfato, solución de hidróxido de sodio. Para 20 o 100 determinaciones. TATC. |  |
| 080.783.1268 | Fósforo. Método colorimétrico de punto final. (Fiske Subbarow). Juego de Reactivos compuesto de: Ácido tricloroacético al 10%. Frasco con 100 ml. Solución de molibdato. Frasco con 100 ml. Ácido amino-naftol-sulfónico. Frasco con 50 ml. TA. |  |
| 080.783.3280 | Fósforo. Método sin desproteinizar UV de punto final con formación de complejos reducidos de fosfomolibdato. Frasco con 120 ml. TA. |  |
| 080.823.3936 | Fructosamina. Para 50 pruebas. RTC. |  |
| 080.784.0517 | Gammaglutamiltranspeptidasa. Polvo. Método enzimático colorimétrico, cinético con sustrato de glutamil-carboxi-4-nitroanilida. Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir (2°C a 8°C). Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |
| 080.783.3306 | Gammaglutamiltranspeptidasa. Polvo. Método enzimático colorimétrico, cinético con sustrato de glutamil-carboxi-4-nitroanilida. Estabilidad mínima 3 días después de reconstituir. Para 25 pruebas individuales. RTC. |  |
| 080.783.3314 | Gammaglutamiltranspeptidasa. Polvo. Método enzimático colorimétrico, cinético con substrato de glutamil-carboxi-4-nitroanilida. Estabilidad mínima 3 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |
| 080.783.3389 | Lipasa. Método turbidimétrico con base a su acción sobre una emulsión de aceite de oliva. Aceite de oliva al 1% 15 ml. Diluyente amortiguador 250 ml. RTC. |  |
| 080.783.3397 | Lipasa. Método colorimétrico semicuantitativo por liberación de ácidos grasos. Aceite de oliva 50 ml. Indicador 5 ml. RTC. |  |
| 080.783.3694 | Lipoproteínas de alta densidad (HDL colesterol) compuesto de reactivo precipitante de lipoproteínas de baja y muy baja densidad, reactivo de colesterol enzimático (para métodos manuales y automatizados) y estándar para HDL colesterol. Para 100 pruebas. RTC. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.783.1516 | Magnesio. Prueba colorimétrica. Para 100 pruebas. TA. |  |
| 080.783.8347 | Reactivos para determinación de alcohol en sangre. Para 25 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4775 | Reactivos para la determinación cuantitativa de hemoglobina glicosilada por electroforesis. Estabilidad mínima de 7 días una vez abierto. Para 80 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.4759 | Reactivos para la determinación de cálculos urinarios y biliares. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.783.3520 080.783.3538 | Triglicéridos. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final, con lipasa-glicerol-cinasa y formazan (INT). Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir con agua destilada (2°C a 8°C). Frasco para 10 ml. Frasco para 20 ml. RTC. |  |
| 080.783.9725 | Triglicéridos. Polvo. Método enzimático colorimétrico de punto final, con lipasa-glicerol-cinasa (Trinder). Estabilidad mínima 14 días después de reconstituir con agua destilada (2°C a 8°C). Frasco para 15 ml. RTC. |  |
| 080.783.3579 080.783.3587 | Urea. Polvo. Método enzimático UV cinético con glutamato deshidrogenasa. Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir con agua destilada. Frasco para 20 ml. Frasco para 6.5 ml. RTC. |  |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.4581 | Sales amortiguadoras de ortofosfato disódico anhidro y ortofosfato monopotásico pH 6.9, con la siguiente fórmula: NaHPO4 4 g. KH2 PO4 5 g. Tubos homeopáticos. TA. |  |
| 080.081.1333 | Solución amortiguadora de precisión pH 6.840 (KH2PO4 2H2O), para calibración. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.081.1341 | Solución amortiguadora de precisión pH 7.384 (KH2PO4) y (NaHPO4 2H2O), para calibración. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.2474 | Solución amortiguadora para corrimiento electroforético. Frasco para 1000 ml. TA. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| SOLUCIONES AMORTIGUADORAS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.823.1658 | Solución amortiguadora pH 4.0 para calibración de potenciómetros. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.0288 | Solución amortiguadora pH 7.0 para calibración de potenciómetros. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.0312 | Solución amortiguadora (buffer) tipo S 1500, de fosfatos con pH 7.381 ± 0.005 a 38°C para calibración de potenciómetros. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.6277 | Solución amortiguadora pH 10.0 para calibración de potenciómetros. Frasco con 500 ml. TA. |  |
| 080.823.6269 | Solución amortiguadora PBS 10x, pH 7.2. Para cultivo celular. Frasco con 1000 ml. TA. |  |

| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.829.2239 080.829.5106 | Ureasa 5 U/mg. RA. Polvo. Frasco con 25 g. Frasco con 100 g. |  |
| 080.829.4003 080.829.4011 | Uricasa (de Aspergillus flavus). Polvo liofilizado. Actividad 5- 15 U/mg proteína. Frasco con 50 U. Frasco con 100 U. |  |

APARATOS Y EQUIPOS

| AGITADORES ELÉCTRICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.020.0154 | Vibratorio de contacto para tubos de ensayo y pequeños matraces, con capa de neopreno, de velocidad variable y botón de arranque. 127 V y 60 Hz. |  |

| ANALIZADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.048.0040 |  | ANALIZADOR CLÍNICO PORTÁTIL DE SANGRE |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo portátil para la determinación de los siguientes analitos y parámetros seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
|  |  | Analitos: Glucosa, Nitrógeno ureico, Creatinina. Hemoglobina y Hematocrito. Electrolitos, Gases, Bilirrubinas, Transaminasas, Lactato. Parámetros: Tiempo de respuesta, volumen de muestra, almacenamiento de información. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.036.0719 | ELECTROLITOS, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para la identificación y cuantificación de electrólitos en sangre total, suero o plasma, líquido de diálisis u orina. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Automático o semiautomático. Medición por electrodos. Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras. Muestras en copa, copilla o jeringa, tubo capilar o de recolección. Calibración manual o automática. Volumen de muestra. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.036.0123 | GASES Y ELECTROLITOS, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Analizador de gases y electrolitos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Medición por electrodos y/o ión selectivo. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automatizado o semiautomatizado. Funcionamiento con tanques de gas, cartucho o reactivos. Volumen de muestra. Aceptación de sangre total venosa, arterial y capilar. Número de pruebas a procesar por hora. Muestras en jeringa heparinizada o capilar. Calibración manual o automática. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.036.0750 | GASES Y CO-OXIMETRÍA, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos. |
| DESCRIPCIÓN: | Analizador de gases automático. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Funcionamiento con tanque de gas, cartuchos o reactivos. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Aceptación de sangre total, venosa y arterial. Muestras en jeringa heparinizada o capilar. Calibración manual o automática. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.036.0305 | GASES y pH EN SANGRE, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico, Terapia Intensiva, Inhaloterapia, Quirófano. |
| DESCRIPCIÓN: | Analizador de gases y pH en sangre. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
|  | Medición por electrodos y/o ión selectivo. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automatizado o semiautomatizado. Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivo. Volumen de muestra. Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar. Número de pruebas a procesar por hora. Muestras en jeringa heparinizada o capilar. Calibración automática o manual. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.036.0149 | GASES, pH Y ELECTROLITOS DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica. |  | SERVICIO(S): Quirófano. |
| DESCRIPCIÓN: | Sistema computarizado de análisis de gases y electrolitos en forma continua en la circulación extracorpórea para determinar las concentraciones de pO2, pCO2, pH, K y Ca, HCO3,TCO2, saturación de oxígeno y consumo de oxígeno (arterial y venoso). Analizador de gases y electrólitos para la medición y registro continuo en circulación extracorpórea, autocalibrable, con corrector de temperatura, volumen de muestra de 2 ml. y tiempo de respuesta inmediato. Cuenta con: sistema de bombeo de sangre para muestreo automático y adaptador de muestreo aislado; base con brazo de montaje, ampolletas para verificación de valores altos y bajos del sistema que validan los resultados; tuberías para conexión del analizador con el circuito extracorpóreo con válvula de una sola vía y conectores macho tipo llave de tres vías, cartucho que contiene sensores, soluciones de calibración, lavado y depósito de desecho, papel especial para registro. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Adaptador de muestreo aislado. Ampolleta para verificación de valores altos y bajos del sistema que validan los resultados. Cartucho que contiene sensores, soluciones de calibración, lavado y depósito de desecho. Papel para registro. Sistema de bombeo de sangre para muestreo automático. Tubería para conexión del analizador con el circuito extracorpóreo, con válvula de una sola vía y conectores macho: tipo llave de tres vías. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica de 120 V/60 Hz. Adaptable a bomba de circulación extracorpórea. Contacto polarizado con tierra real. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.038.0048 | MARCADORES CARDIACOS, ANALIZADOR DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Terapia Intensiva. Urgencias. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para la determinación cuantitativa de marcadores cardiacos por medios de tiras reactivas: Troponina T (Tn Tc), Mioglobina y Dímero D. Consta de los siguientes elementos: Con cámara digital para lectura inmuno-colorimétrica, calibración automática y capacidad de interfase. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora integrada o adicional. Lector de código de barras. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 110 a 220 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| BALANZAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.107.0051 |  | BALANZA ANALÍTICA ELÉCTRICA |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Anatomía Patológica. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Balanza analítica eléctrica con un platillo de acero inoxidable, capacidad de pesado de 0 a 160 g, sensibilidad de 0.1 mg, precisión de 0.05 mg. tara óptica y lector digital. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| No requiere. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| BOMBAS |  |
| --- | --- |
| 533.145.0030 | De vacío y presión. Diseñada especialmente para filtración a presión negativa hasta 22 pulgadas de mercurio (557 mm Hg o 74.3 Kpa). Puede ser usada para tomar muestras de aire del ambiente y en fotómetros de llama. Provista de dos manómetros para regular la presión positiva y negativa. 127 V -60 Hz. |

| CAJAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.158.0038 |  | CAJA DE ASPERSIÓN DE VAPORES |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Patología. |  | SERVICIO(S): Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Gabinete fijo que permite el manejo adecuado de productos químicos volátiles peligrosos, impide la intoxicación del personal usuario, al extraer los gases formados. Con recubrimiento epóxico retardante al fuego y resistente a los químicos. Estructura de acero con láminas de acrílico de máxima visibilidad y resistente a químicos. Sistema con diseño reversible de formato vertical a formato horizontal. Opción de uso de filtros diversos. Reemplazo de filtros sin necesidad de herramientas. Un ventilador con filtro. Con sistema de motoventilación silencioso (no más de 70 decibeles) y sin vibraciones. Dimensiones: altura 65 cm, ancho 1.50 cm, fondo 65 cm ± 10%. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Filtro de carbón activado. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| CROMATÓGRAFOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 533.274.0041 | CROMATÓGRAFO DE GASES |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Salud Pública, Salud en el Trabajo. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Cromatógrafo de gases controlado mediante un microprocesador con programación de temperaturas a diversos niveles y capacidad de monitoreo continuo de todas las funciones instrumentales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar por la Unidad Médica solicitante. Capacidad de acoplamiento a espectrofotómetro de masas. Inyector split/splitless para columna capilar de alto volumen. Detector fotomultiplicador. Detector de ionización de flama. Detector de captura de electrones. Columnas cromatográficas. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Software de acuerdo a analitos o estudios a determinar. Software para la operación del equipo y para análisis y manejo de datos. Bibliotecas específicas. Puerto de comunicación para interfase. Equipo de cómputo e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 110 a 220 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.274.0033 | CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Salud Pública, Salud en el Trabajo. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Cromatógrafo de líquidos de alta resolución. Sistema modular constituido por una bomba controlada mediante un microprocesador, con capacidad de manejar flujos y presiones y de editar y almacenar métodos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Capacidad de acoplamiento a espectrofotómetro de masas. Microbomba isocrática, bomba cuaternaria y/o binaria. Desgasificador de vacío. Automuestreador autónomo para microplacas y/o carrusel. Inyector automático. Sistema de muestreo independiente. Espectrofotómetro de masas. Detector de arreglo de diodos. Detector ultravioleta/visible. Detector de fluorescencia. Sistema de generación de gas. Compresor de aire. Campana de extracción de gases. Columnas cromatográficas. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Software de acuerdo a analitos o estudios a determinar. Software para la operación del equipo y para análisis y manejo de datos. Puerto de comunicación para interfase. Equipo de cómputo e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 110 a 220 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| DESMINERALIZADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.301.0022 | De agua, por medio del sistema de ósmosis inversa. Con capacidad para producir 60 litros por hora. Compuesto de dos módulos, el de prefiltración y el de producción de agua, dos manómetros y módulos de regulación. 127 V- 60 Hz. |  |
|  | Accesorios. |  |
| 533.301.0048 | Tanque de almacenamiento para 114 litros. |  |
|  | Material de consumo. |  |
|  | Cartuchos para el sistema de ósmosis inversa. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| DESMINERALIZADORES (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 533.292.0031 | De agua, diseñado para producir agua libre de iones y de bacterias por el sistema de carbón activado, desionización y filtración opcional con poro de 0.22 micras. Consta de tres o cuatro cartuchos dependientes de la “dureza” del agua proporcionada al sistema y una unidad de filtración. Con capacidad para producir 1.5 litros por minuto. 127 V -60 Hz. (Este aparato debe ser alimentado con agua destilada o agua proveniente del aparato anterior de ósmosis inversa). |  |

| 533.292.0171 | DESMINERALIZADOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo eléctrico que permite eliminar minerales en diferentes tipos de muestras. Con indicador de conductividad eléctrica, para disminuir la concentración iónica hasta menos de 1 ppm, que produzca hasta 22 litros por hora, provisto de indicador de resistencia eléctrica en Ohm y ppm. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: | Cartucho con resina de intercambio iónico. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
|  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| ELECTROFORESIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.331.0067 |  | ELECTROFORESIS, EQUIPO DE |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo utilizado para la cuantificación de proteínas a través de la migración de éstas a un campo eléctrico. Con fuente de poder. Aplicador de muestra. Juego de recipientes para coloración. Pinzas. Vidrio de secado y lente de aumento. Cronómetro de 120 minutos. Cámara húmeda. Iluminador para lectura de placas. Densitómetro clínico computarizado que contenga integrador. Pantalla. Con memoria que almacene información del paciente, pruebas, fecha, fracción y relación en por ciento. Acceso instantáneo como máximo. Sistema semicuantitativo que indique valores anormales en la pantalla. Modo de lectura, absorbancia y fluorescencia. Horno para secado de placas. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| ESPECTROFOTÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.361.0045 | ESPECTROFOTÓMETRO DE RANGO VISIBLE (340-700 nm) |  |  |  |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Aparato eléctrico con longitud de onda de 340 a 700 nanómetros, para realizar ensayos de química clínica. Con un mínimo de 15 pruebas analíticas programadas, monocromador de rejilla de difracción con prisma o filtros, con cubeta de flujo continuo o cubeta aspiradora o de succión. Sistema termoeléctrico seco, rango de longitud de onda entre 340 o menor y 700 nm o mayor. Resolución de longitud de onda de 8 nm. Exactitud fotométrica con un máximo de +0.5 Angstrom. Luz dispersa (extraña o espúrea) no mayor de 0.3%. Precisión de longitud de onda desviación máxima de 2 nanómetros. Linearidad desviación máxima 0.005 Angstrom. Pantalla digital Volumen máximo de reactivos: 600 microlitros. Fuente de luz apropiada para mediciones en rango visible o ultravioleta. Mediciones 100% de transmitancia y absorbancia. Ancho de banda menor a 10 nm. Con PC y programas preinstalados, interfase a computadora central. |  |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora integrada o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN |  | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| 533.361.0276 | ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Salud en el Trabajo. Investigación. |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para analizar sustancias capaces de absorber energía en el espectro infrarrojo que están presentes en el medio ambiente de trabajo contaminantes, en cualquier forma de agregación molecular: sólidos, líquidos o gaseosos; en aire, suelo, agua, materias primas o productos. Con capacidad de operar en un intervalo de número de onda de 7400 a 350 cm-1. Resolución variable: 0.8 cm-1. Unidireccional de un solo lado: 0.5 cm-1. Continuamente variable hasta 16 cm-1. Exactitud de número de onda mayor a 0.01 cm-1. Rango fotométrico: 0 a 3 unidades de absorbancia. Por transformadas de Fourier. Sistema óptico: contenido en unidad desecada y sellada con soporte óptico aislado de vibraciones. Interferómetro que opere electromagnéticamente. Capacidad de trabajar con software. Teclado. Monitor. Con interfase RS232. Con batería y regulador integrados. Impresora. Accesorio ATR horizontal libres de fricción con cristal plano y de cubeta. Accesorio de reflactancia difusa. Celda de 10 a 20 metros. Miniprensa. |  |  |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| EQUIPOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.819.0738 |  | MEDICAMENTOS Y DROGAS DE ABUSO, EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/o orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica (ELFA, nefelometría, colorimétrica, turbidimétrica, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, FPIA, EMIT, MEIA, EIA, ELISA). Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras. Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla. Control de temperatura. Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles. Control de calidad integrado. Lector de código de barras para tubo primario. Software en español. Puesto de comunicación para interfase. Regulador y batería de respaldo. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| 533.819.0746 | PROTEÍNAS SÉRICAS, EQUIPO PARA DETERMINAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: | Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras. Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla. Control de temperatura. Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles. Capacidad de muestras a bordo. Control de calidad integrado. Capacidad de reactivos a bordo. Lector de código de barras para tubo primario. Software en español. Puerto de comunicación para interfase. Regulador y batería de respaldo. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| EQUIPOS (continúa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |
| Corriente eléctrica 120V/60 Hz |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

| OSMÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.667.0053 |  | OSMÓMETRO |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Sistema eléctrico que permite determinar la osmolaridad en diferentes especimenes biológicos. Para medir osmolaridad en suero y orina por el método del punto de congelación o presión de vapor. Opción de medir por técnicas micro y macro (0.2 ml. y 2 ml.). Automático. Baño de congelación. Celda portamuestra. Lector digital Platina portamuestras para un volumen de 10 microlitros. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Cubetas para muestras de 0.2 ml. a 2.0 ml. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

| POTENCIÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 533.731.0162 |  | POTENCIÓMETRO DIGITAL |  |  |
|  |  | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. |  | SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. |
| DESCRIPCIÓN: |  | Aparato eléctrico empleado para determinar electroquímicamente concentraciones de iones hidrógeno en soluciones líquidas, viscosas o semisólidas. Rango de pH de 0 a 14, ± 0.1 unidades. De 0 a 1,999 milivoltios con escala expandida en dos unidades de pH, pantalla LCD digital con cuatro cifras y punto desplazable, botones de calibración de tacto para pH y milivoltios, compensación automática de -5°C a +105°C. Rango de temperatura de 0 a 100°C. Humedad de 0 a 90%. Electrodos de combinación para medición de pH en volúmenes de 5 ml. en adelante. |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Electrodo de combinación. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| INSTALACIÓN |  | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO |  |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. |  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |

INSTRUMENTAL

| DESECADORES |  |
| --- | --- |
| 080.301.0180 | Para secar al vacío sustancias químicas. De cristal y con tubo conector en la tapa que sirve como llave. Diámetro interior de 200 mm. Provisto de placa de porcelana. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PARRILLAS |  |
| --- | --- |
| 533.681.0022 | Parrilla para uso especial, con superficie de calentamiento de aluminio o cerámica. Dimensiones de la superficie de calentamiento de: ancho entre 30 y 35 cm, largo entre 30 y 35 cm Resistencia de cromo-níquel Control de temperatura en pasos de 10°C arriba del ambiente hasta 510°C. Exactitud de 1.1°C. Control de temperatura. Indicador luminoso de resistencia en operación. |

| TRANSFORMADORES DE VOLTAJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 413.884.0204 | Autotransformador variable con salida de 0 a 140 V y entrada de corriente alterna de 127 V -60 Hz, con 100 divisiones y enchufe polarizado. Especifique potencia de kVA de acuerdo al equipo que se va a alimentar. |  |

MATERIALES

| AGENTE LIMPIADOR |  |
| --- | --- |
| 080.592.0063 | Para gasómetro con electrodo de membrana reemplazable. Frasco con 500 ml. TA. |
| 080.782.1426 | Solución lavadora para gasómetro. Frasco con 200 ml. TA. |

| JERINGAS |  |
| --- | --- |
| 080.560.0137 080.560.0145 | Desechable de 3 ml. estéril con heparina para obtención de sangre arterial, con tapón para la aguja y tapón para la jeringa. Aguja de 20 G x 38 mm. Aguja de 23 G x 25 mm. Pieza. |
| 080.560.0152 | Desechable, estéril, de 1 ml. con heparina, para la obtención de sangre arterial, con tapón para la aguja y tapón para la jeringa. Aguja de 25 G x 15 mm y 16 mm. Pieza. |

| PAPELES |  |
| --- | --- |
| 080.681.1410 080.681.1360 | De poliacetato, para usos múltiples en electroforesis. De 2.5 x 25 cm. Caja con 25 tiras. De 2.5 x 25 cm. Caja con 100 tiras. |
| 080.681.1592 080.681.1352 080.681.0289 | Para informar los resultados de las fracciones obtenidas por electroforesis de las lipoproteínas. (Solicitar de acuerdo a la marca del aparato). Filtro No. 40, disco de: 90 mm de diámetro. 110 mm de diámetro. Caja con 100. |

| TUBOS |  |
| --- | --- |
| 080.909.1929 080.909.1911 | Para toma de muestras de sangre capilar, de vidrio, tipo Natelson y Caraway. Con capacidad entre 150 y 280 microlitros. Sin anticoagulante. Con anticoagulante. Caja con 100 piezas. |

CATÁLOGO: RADIOLOGÍA

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CONTRASTE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO 2 Medios de contraste hidrosolubles no iónicos. |  |
| 070.581.0091 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 a 320 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Frasco con 20 ml. |  |
| 070.581.0109 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 a 320 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol, Iodixanol. Frasco con 50 ml. |  |
| 070.581.0117 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 a 320 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol, Iodixanol. Frasco con 100 ml. |  |
| 070.581.0125 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Envase con 200 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión. |  |
| 070.581.0133 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Envase con 500 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión. |  |
| 070.581.0141 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 350 a 370 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Frasco con 50 ml. |  |
| 070.581.0158 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 350 a 370 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Frasco con 100 ml. |  |
| 070.581.0182 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 350 a 370 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Envase con 500 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión. |  |
| 070.581.0166 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 240 a 270 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol, Iodixanol. Frasco con 50 ml. |  |
| 070.581.0174 | Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 240 a 250 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol. Envase con 200 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión. |  |

|  | GRUPO 3 Hidrosolubles iónicos de baja osmolalidad para estudios cardiológicos. |
| --- | --- |
| 070.575.0099 | Ioxaglato de Meglumina y sodio 320 mg I/ml. Frasco ámpula con 50 ml. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| MEDIOS DE CONTRASTE (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO 5 Medios de contraste para estudios de resonancia magnética |  |
| 070.592.0072 | Medios de contraste para resonancia magnética. Gadolineo 0.5 mmol/ml. Gadopentetato de dimeglumina, Gadoterato de meglumina, Gadodiamida, Gadoversetamida. Envase con 10 ml. |  |
| 070.592.0080 | Medios de contraste para resonancia magnética. Gadolineo 0.5 mmol/ml., Gadopentetato de dimeglumina, Gadoterato de meglumina, Gadodiamida, Gadoversetamida. Envase con 15 ml. |  |
| 070.592.0098 | Medio de contraste para Resonancia Magnética. Quelatos de Gadolineo 1 mmol/ml. Frasco con 15 ml. |  |

| Clave | Descripción | Especialidad o servicio | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 070.592.0106 | Solución inyectable cada ml contiene 529 mg de Gadobenato de Dimeglumina Frasco con 20 ml. | Radiología e Imagen. Agente de diagnóstico | Medio de contraste para RM del Sistema Nervioso Central y Angio RM. |

|  | GRUPO 6 Liposoluble indicación: linfografía y fistulografía. |
| --- | --- |
| 070.586.0013 | Esteres etílicos de los ácidos grasos. Ampolleta con 10 ml. |
|  | GRUPO 8 De aplicación por vía bucal o rectal indicación: estudios de tubo digestivo. |
| 070.590.0033 | Sulfato de bario. De alta densidad, polvo. Para estudios de doble contraste (vía bucal). Vaso de plástico desechable con tapa de cierre hermético con 340 g. |
| 070.590.0041 | De alta densidad polvo. Para estudios doble contraste. Bote con 5 Kg. |
| 070.590.0058 | Polvo, en bolsa desechable con acotaciones para 2 L, con válvula desplazable, regulador de plástico tipo pinza y cánula rectal normal. Bolsa con 454 g. |
| 070.590.0066 | Polvo, en bolsa desechable con acotaciones para 2 L con válvula desplazable, regulador de plástico tipo pinza y cánula rectal de retención con globo inflable. Bolsa con 454 g. |
| 070.591.0016 | Granulado efervescente Bicarbonato de sodio 0.460 g, Ácido tartárico 0.420 g, Simeticona cbp 1 g. Frasco ámpula o ampolleta con 3 g. |
|  | GRUPO 9 Para Realce Vascular en el ultrasonido, para Aplicación Intravenosa. |
| 070.593.0014 | Frasco ámpula con 2.5 g de granulado, contiene D-galactosa 2.4975 g ácido palmítico 0.0025 g. Ámpula con 20 ml. de agua inyectable. Jeringa desechable graduada en mg/ml. y adaptador. |
| 070.593.0022 | Frasco ámpula con 4 g de granulado contiene D-galactosa 3.996 g ácido palmítico 0.004 g. Ámpula con 20 ml. de agua inyectable. Jeringa desechable graduada en mg/ml. y adaptador. |
|  | GRUPO 10 Geles Conductores para Estudios de Imagenología. |
| 070.591. 0040 | Gel conductor. Agente acuoso para ultrasonido y procedimientos electromédicos con base de propanodiol, trietanolamina y agua purificada. Envase con 3800 ml. |

| NOMBRE GENÉRICO CLAVE | ARTÍCULOS ESPECÍFICOS Y PRESENTACIÓN |
| --- | --- |

| PELÍCULAS |  |
| --- | --- |
|  | Ortocromáticas sensibles al verde para Radiología General |
|  | Medidas: |
| 070.707.0041 | 20.3 x 25.4 cm. |
| 070.707.0090 | 24 x 30 cm. |
| 070.707.0116 | 30 x 35 cm. |
| 070.707.0132 | 35.6 x 35.6 cm. |
| 070.707.0140 | 35.6 x 43.2 cm. Caja con 100 películas. |
|  | Ortocromáticas sensibles al verde para Mastografía |
|  | Medidas: |
| 070.707.0173 | 18 x 24 cm. |
| 070.707.0488 | 20.3 x 25.4 cm. |
| 070.707.0115 | 24 x 30 cm |
|  | Caja con 100 películas. |
| 070.707.0199 | Ortocromática sensible al verde para Tomografía Panorámica Dental Medidas: |
|  | 15 x 30 cm. Caja con 50 películas. |
|  | Radiográficas Dentales, sensibles al azul |
|  | Medidas: |
| 070.707.0603 | Sensible al azul para Tomografía Panorámica Dental Medidas: 15 x 30 cm. Caja con 100 películas. |
| 070.707.0504 | Oclusal de 5.7 x 7.6 cm. Caja con 25 películas. |
| 070.707.0587 | Infantil sencilla periapical de 2.2 x 3.5 cm. Caja con 100 películas. |
| 070.707.1064 070.707.1072 070.707.1080 | Fotográficas Para cámara de revelado instantáneo. Tipo: 108. 667. S X 70. Caja con 12 películas. |
|  | Ortocromáticas sensibles al verde para Cámaras Multiformato Medidas: |
| 070.707.0629 | 25.4 x 30.5 cm (10 x 12 pulgadas). |
| 070.707.1098 | 35 x 43 cm. Caja con 100 películas. |
| 070.707.1130 | Ortocromática para Ultrasonido. |
|  | De 20.3 x 25.4 cm (8 x 10 pulgadas). Caja con 100 películas. |
| 070.707.1122 | Radiográfica con emulsión por una sola cara |
|  | De 10 x 10 cm. Caja con 100 películas. |
| 070.707.1106 | Radiográfica para Cinefluorografía |
|  | De 35 mm x 76 m. Mínimo. Rollo. |

| 070.707.1189 | Radiográfica con doble emulsión para localización Portal y Neurocirugía De grano muy fino y velocidad lenta. De 35 x 43 cm. Caja con 100 películas empaquetadas al vacío. |
| --- | --- |

| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 070.426.0025 | Para procesadora automática. Fijador concentrado para preparar 76 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0543). |  |
| 070.817.0543 | Para procesadora automática. Revelador concentrado para preparar 76 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0025). |  |

______________________________