TERCERA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

CUARTA Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción II, 26, 36, 47, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que, mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que, la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2017, con la finalidad de tener al día la lista del instrumental y equipo médico indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que, para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2016, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar 
la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2016.

Que, la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual 
ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que, conforme al artículo 51 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Que, en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

CUARTA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO

MODIFICACIÓN

Catálogo

MODIFICACIÓN

DICE:

| NOMBRE GENÉRICO: |  | DERMATOMO STRYKER. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: 531.283.0200 |  | ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva. |  |  | SERVICIO (S): Quirófano. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo para tomar injerto de piel, de milésimas de pulgada. Dermatomo eléctrico, para tomar injerto de piel de 3 a 12 milésimas de pulgada, con hojas intercambiables (7.6 - 23 mm). |  |  |  |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Hoja intercambiable para dermatomo Stryker. |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. |  |  | OPERACIÓN. |  |  | MANTENIMIENTO |  |
| * * | Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. |  | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | * * | Preventivo. Correctivo por personal calificado. |

DEBE DECIR:

| NOMBRE GENÉRICO: |  | DERMATOMO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: 531.283.0200 |  | ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva. |  |  | SERVICIO (S): Quirófano. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo para tomar injerto de piel, de milésimas de pulgada. Dermatomo eléctrico, para tomar injerto de piel de 3 a 12 milésimas de pulgada, con hojas intercambiables (7.6 - 23 mm). |  |  |  |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Hoja intercambiable para dermatomo Stryker. |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. |  |  | OPERACIÓN. |  |  | MANTENIMIENTO |  |
| * * | Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. |  | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  | * * | Preventivo. Correctivo por personal calificado. |

México, Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Cuarta Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.- 
El Presidente de la Comisión Interinstitucional del CBCISS, Jesús Ancer Rodríguez.- Rúbrica.