CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

NOTA Aclaratoria de la Tercera Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 12 de septiembre de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

NOTA ACLARATORIA DE LA TERCERA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, PUBLICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DICE:

| NOMBRE GENÉRICO: | Sistema automatizado para diagnóstico molecular |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.829.0771 | ESPECIALIDAD (ES): Laboratorio Clínico. | SERVICIO (S): Laboratorio. |
| --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado para el diagnóstico, molecular. Automatizad completamente la lisis celular, la extracción de ácidos nucleicos, la configuración de PCR, la amplificación diana y la detección de distintos tipos de muestras. El equipo está formado por los siguientes módulos: Subsistema de control de temperatura /calor, cabezal de manipulación de líquidos, lectores para medir la reacción de amplificación e información de los resultados y un ordenador principal que contiene el software del equipo, responsable del control del instrumento, autocalibración, el análisis, el almacenamiento de datos y la interfaz de usuario. |
| --- | --- |

| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |
| --- | --- |

| ACCESORIOS OPCIONALES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo; velo de protección individual. Gas hexafloruro de azufre SF&. |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. |  | OPERACIÓN. |  | MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. . | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.. | * * | Preventivo. De tipo correctivo. |

DEBE DECIR:

| NOMBRE GENÉRICO: | Sistema automatizado para diagnóstico molecular |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.829.0851 | ESPECIALIDAD (ES): Laboratorio Clínico. | SERVICIO (S): Laboratorio. |
| --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN: | Sistema automatizado para el diagnóstico, molecular. Automatiza completamente la lisis celular, la extracción de ácidos nucleicos, la configuración de PCR, la amplificación diana y la detección de distintos tipos de muestras. El equipo está formado por los siguientes módulos: Subsistema de control de temperatura /calor, cabezal de manipulación de líquidos, lectores para medir la reacción de amplificación e información de los resultados y un ordenador principal que contiene el software del equipo, responsable del control del instrumento, autocalibración, el análisis, el almacenamiento de datos y la interfaz de usuario. |
| --- | --- |

| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |
| --- | --- |

| ACCESORIOS OPCIONALES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo; velo de protección individual. Gas hexafloruro de azufre SF&. |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. |  | OPERACIÓN. |  | MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. . | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.. | * * | Preventivo. De tipo correctivo. |

México, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Nota Aclaratoria de la Tercera Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 12 de septiembre de 2017.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, Jesús Ancer Rodríguez.- Rúbrica.

NOTA Aclaratoria de la Séptima Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 19 de diciembre de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

NOTA ACLARATORIA DE LA SÉPTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, PUBLICADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

DICE:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 060.166.4634 | Catéter guía para angioplastia coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y lumen interno 0.070” y 0.081” respectivamente, de 100 cm a 110cm de largo. Tipo Asa Kimny Universal De diferentes curvas y tamaños | Cardiología Intervencionista. |

DEBE DECIR:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 060.166.4634 | Catéter guía para angioplastia coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y lumen interno 0.070” y 0.081” respectivamente, de 100 cm a 110cm de largo. Tipo Asa Radial Universal De diferentes curvas y tamaños | Cardiología Intervencionista. |

México, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Nota Aclaratoria de la Séptima Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, publicada el 19 de diciembre de 2017.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, Jesús Ancer Rodríguez.- Rúbrica.