CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

PRIMERA Actualización de la Edición 2020 del Libro de osteosíntesis y endoprótesis del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO, Secretario del Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos, 4, párrafo cuarto, 73, fracción XVI, bases 1ª y 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 11, fracción IX y XVIII, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y

CONSIDERANDO

Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud;

Que conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, se estableció en los artículos 17, fracción V y 28 de la Ley General de Salud, que habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud;

Que para los efectos señalados en el párrafo precedente participarán en la elaboración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaria de Salud, las Instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal;

Que con fecha 30 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General emite el Compendio Nacional de Insumos para la Salud al que se refieren los artículos 17, fracción V y 28 de la Ley General de Salud, con la finalidad de tener al día la lista de insumos para la salud para que las instituciones de salud pública atiendan problemas de salud de la población mexicana;

Que en términos de la última parte del artículo 28, de la Ley General de Salud, se llevaron a cabo trabajos entre el Secretariado del Consejo de Salubridad General, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos, para analizar las actualizaciones convenientes al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, a efecto de considerar la inclusión de diversos insumos al libro de Osteosíntesis y Endoprótesis;

Que derivado de lo anterior, se determinó la procedencia de la actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en los términos siguientes:

PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2020 DEL LIBRO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD

INCLUSIONES

| FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL |  |  | DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO ALEACIÓN DE TITANIO Ti-6Al-7Nb (TAN) Y TITANIO TiCp GRADO 4 CDR. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCIÓN |  | FUNCIÓN |
| 060.722.0886 | Tornillo tipo Schanz MIS (Sistema Mínimamente Invasivo) canulado, c/núcleo dual de 5.0 mm, 6.00 mm y 7.00 mm. Longitud de 35 mm a 50 mm. Pieza. |  | Para la reducción completa de fracturas vertebrales de manera mínimamente invasiva. Destinado a proporcionar una estabilización precisa y segmentaria de la columna vertebral en pacientes con madurez ósea. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INJERTO VASCULAR |  | Injerto sintético compuesto de tubo de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) y cinta que proporciona esfuerzo radial con la superficie de heparina CBAS ligada a la superficie luminal del injerto. Las configuraciones pueden o no incluir anillos de etileno propileno fluorinado (FEP) o (ePTFE). Producto estéril por óxido de etileno. Todas las configuraciones con heparina CBAS ligada a la superficie luminal del injerto. Con pared estándar o pared fina. |  |  |  | CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA Y CARDIOVASCULAR | Utilizado para la sustitución o derivación de vasos en el tratamiento de enfermedades oclusivas vasculares. |
|  |  | Presentaciones: |  |  |  |  |  |
|  |  | Diámetro | Longitud Anillada | Longitud Total | Pared |  |  |
|  | 060.506.3841 | 6 | N/A | 60 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3858 | 6 | N/A | 80 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3866 | 8 | N/A | 80 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3874 | 4-7 | N/A | 80 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3882 | 5 | N/A | 60 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3890 | 6 | N/A | 10 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3908 | 6 | N/A | 40 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3916 | 8 | N/A | 40 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3924 | 8 | N/A | 60 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3932 | 4-6 | N/A | 45 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3940 | 4-7 | N/A | 45 | Pared estándar |  |  |
|  | 060.506.3957 | 6 | 5 | 45 | Pared estándar, anillo fixo |  |  |
|  | 060.506.3965 | 5 | 70 | 90 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.3973 | 6 | 0 | 40 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.3981 | 6 | 0 | 80 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.3999 | 6 | 30 | 70 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4005 | 6 | 40 | 50 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4013 | 6 | 60 | 70 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4021 | 6 | 60 | 80 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4039 | 6 | 70 | 90 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4047 | 7 | 0 | 40 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4054 | 7 | 0 | 80 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4062 | 7 | 40 | 50 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4070 | 7 | 60 | 80 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4088 | 8 | 0 | 40 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4096 | 8 | 0 | 80 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4104 | 8 | 30 | 40 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4112 | 8 | 40 | 50 | Pared fina |  |  |
|  | 060.506.4120 | 8 | 70 | 80 | Pared fina |  |  |

|  | 060.506.4138 | 8 | 70 | 90 | Pared fina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 060.506.4146 | 6 | 5 | 20 | Pared estándar, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4153 | 6 | 5 | 45 | Pared estándar, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4161 | 6 | 10 | 20 | Pared estándar, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4179 | 6 | 40 | 40 | Pared estándar, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4187 | 4-6 | 38 | 45 | Pared estándar, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4195 | 4-7 | 38 | 45 | Pared estándar, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4203 | 6 | 40 | 40 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4211 | 6 | 60 | 60 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4229 | 6 | 80 | 80 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4237 | 7 | 40 | 40 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4245 | 7 | 60 | 60 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4252 | 7 | 80 | 80 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4260 | 8 | 40 | 40 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4278 | 8 | 60 | 60 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4286 | 8 | 80 | 80 | Pared fina, anillos integrados |  |  |
|  | 060.506.4294 | 3 | N/A | 5 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4302 | 3 | N/A | 10 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4310 | 3 | N/A | 15 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4328 | 3.5 | N/A | 5 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4336 | 3.5 | N/A | 10 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4344 | 3.5 | N/A | 15 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4351 | 4 | N/A | 5 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4369 | 4 | N/A | 10 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4377 | 4 | N/A | 15 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4385 | 5 | N/A | 5 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4393 | 5 | N/A | 10 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4401 | 5 | N/A | 15 | Derivación pediátrica |  |  |
|  | 060.506.4419 | 6 | N/A | 15 | Derivación pediátrica |  |  |

| SISTEMA DE RELLENO ÓSEO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELLENO ÓSEO SINTÉTICO |  | Los Gránulos son un Dispositivo médico estéril hecho de cristal bioactivo S53P4 (53% SiO2, 23% Na20, 20% CaO y 4% P205) |  |  |  |
| CLAVE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FUNCIÓN |
| 060.820.1521 060.820.1539 060.820.1547 060.820.1554 | Caja con charola conteniendo aplicador con gránulos y espátula. Tamaño gránulo; Tamaño Unitario. 0.5-0.8 mm; 2.5 cc. 0.5-0.8 mm; 5 cc. 1.0-2.0 mm; 5 cc. 1.0-2.0 mm; 10 cc. Envase primario: Jeringa con aplicador de plástico Envase secundario: Bolsa transparente. Caja de cartón con dispositivo e instructivo. | Relleno de cavidades óseas en el tratamiento de Osteomielitis Crónica |

MODIFICACIONES

(Se identifican por estar en letras cursivas y subrayadas)

OSTEOSÍNTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.898.1924 | Tornillo o microtornillo autosujetante para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.725.9413 | Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: 20 o 24. Pieza. |
| 060.725.8886 | Placa o microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.2 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.898.1866 | Tornillo o microtornillo autosujetante para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.1833 | Tornillo autosujetante para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.898.1841 | Tornillo o microtornillo autosujetante para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 4.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza |
| 060.899.8977 | Tornillo o microtornillo autosujetante para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1.2 mm a 1.7 mm. Longitud de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.725.8027 060.725.8035 060.722.0027 060.722.0043 060.722.0050 060.722.0035 060.725.8043 060.725.8050 | Placas arqueadas y bloqueadas con opción a corte para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3 4 + 4 4 + 8 4 + 11 y/o 7+23. 4 + 14 y/o 7+23. 5 + 14 y/o 7+23. 13 + 5 izquierda y/o 7+23. 13 + 5 de derecha y/o 7+23. Pieza. |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.725.7680 | Placas para cirugía maxilofacial de 0.7 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.725.8837 060.725.8845 060.725.8852 060.725.8860 060.725.8878 | Placa de compresión dinámica de 1.2 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna. 4 parte media ancha. 5 parte media ancha. 6 media luna. 6 parte media ancha. Pieza. |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 060.898.2575 | Tornillos autosujetantes para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 mm Longitud: de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.899.9207 | Tornillo autosujetante para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.899.9249 | Tornillo autosujetante para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |
| 060.899.9793 | Tornillos o microtornillos autosujetantes de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. |

Ciudad de México, a 15 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado.- Rúbrica.